2025007433

KUPNÍ SMLOUVA
podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
uzavřená mezi

| Jméno: | Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo: | Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno |
| Jednající: | MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka |
| Kontaktní osoba: | .......​..............​..............​.........​...​........​.............​.................... ​......​.........​.......​......​...... |
| IČO: | 00346292 |
| DIČ: | CZ00346292 |
| Zápis v OR: | Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245 |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600 |

(dále jen „kupující

| d Jméno: | VAKUFORM s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: Jednající: | U Tescomy 198, Zlín -Lužkovice,760 01 Zlín Ing. Vlastimil Románek,CSc. - jednatel |
| Kontaktní osoba: | .......​..............​.........................​..​............ |
| IČO: | 60719044 |
| DIČ: | CZ60719044 |
| Zápis v OR: | Krajský soud v Brně, odd.C, vl.16333 |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | 107-1594590267/0100 |

(dále jen „prodávající“

- Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím: ampulária, batohy, transportní plachty, vakuové matrace a vakuové dlahy. Bližší specifikace tohoto zboží a jeho jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 a příloze č. 2 která jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jeho součástmi kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do vlastnictví Jihomoravského kraje, jako svého zřizovatele, za kupní cenu podle čl. 6 této smlouvy.

- Součástí dodávky zboží dle čl. 1 této smlouvy je také dodání veškerých návodů k obsluze, odpovídající technické dokumentace v tištěné a datové podobě, dodání dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice, zejm. dodání příslušných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a návodu k obsluze, to vše v českém jazyce.

- Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do 10. 12. 2025, a to v místě plnění, čímž se rozumí sídlo kupujícího v Brně, Kamenice 798/1d. Závazek prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy se pak považuje za splněný dnem předání a převzetí tohoto zboží, prostého všech vad, formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami.

- Nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání tohoto zboží způsobem podle čl. 4 této smlouvy.

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši:

779 170 Kč bez DPH, tzn. 932 800,30 Kč včetně DPH.

Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy. Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.

- Kupní cena podle čl. 6 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (daňového dokladu/faktury). Faktura bude doručena elektronicky na email: ...................................​...​................................ a musí obsahovat mimo jiné toto číslo veřejné zakázky: P25V00003172. Součástí faktury bude rovněž kopie podepsaného předávacího protokolu dle čl. 4 této smlouvy. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je kupující oprávněn vrátit takovou fakturu prodávajícímu k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

- S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání 24 měsíců. V rámci této záruky se prodávající zavazuje bezplatně odstraňovat vady na zboží podle čl. 1 této smlouvy, a to ve lhůtě do 3 týdnů od doručení příslušné reklamace písemné kupujícího, nebude-li v každém jednotlivém případě dohodnuto jinak. Písemná forma reklamace se považuje za dodrženou i v případě jejího odeslání elektronickou formou. Za odstranění vady se považuje rovněž výměna vadného kusu zboží za nový bezvadný.

- Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

- Nepřikročí-li prodávající k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.

- Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy a pro případ jeho prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.

- Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy o víc než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc. Stejné právo má kupující, vyskytne-li se v době záruky za jakost podle čl. 8 této smlouvy na zboží podle čl. 1 této smlouvy neodstranitelná vada nebo tři a více vad, a i to postupně.

- Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.

- Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 20 této smlouvy. Kupující přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

- Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, aby kupující uveřejnil tuto smlouvu v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

- Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 15 této smlouvy.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavřena elektronickými prostředky, obdrží každá smluvní strana jeden identický elektronický soubor.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Specifikace

Příloha č. 2	Ceník

V Brně dne

V Zlíně dne 25.9.2025

Ml IRr Hana Digitálněpodepsal

IVIUL/I. Fial iMÍMUDr. Hana Albrechtová

AI hrpr htn\/aDaWm: 2°25.o9.29

AIUI eul IlOVa 08:56:22+02'00'

Ing. Vlastimil

Románek, CSc./

j. Olgttílní podepullng. VUsUml Kominík, CSc Datutrt 282U9.25 2203'25 +Q2W

MUDr. Hana Albrechtová ředitelka

Kupující

Ing. Vlastimil Románek, CSc. jednatel

Prodávající

Příloha č. 1 Specifikace

Položka č. 1	Ampulárium	  1

Položka č. 2	Batoh obvazový	1

Položka č. 3	Batoh resuscitační	2

Položka č. 4	Batoh záchranářský	3

Položka č. 5	Vakuová	dlaha	pro	děti na dolní končetiny	5

Položka č. 6	Vakuová	dlaha	pro	dospělé na dolní končetiny	5

Položka č. 7	Vakuová	dlaha	pro	děti na horní končetiny	5

Položka č. 8	Vakuová	dlaha	pro	dospělé na horní končetiny	 5

Položka č. 9	Vakuová matrace celotělová	5

Položka č. 10	Ampulárium na opiáty	5

Položka č. 11	Transportní plachta	   5

Položka č. 1 Ampulárium

Ploché, obdélníkové ampulárium. Vnější rozměr maximálně 50x31 cm (minimálně 45x26 cm), tloušťka cca 4 - 5 cm (naplněné max. 8 cm tloušťky - specifické umístění v záchranářském batohu) se dvěma kvalitními suchými zipy).

Členění: rozevírací jako kniha, z boku ampulária dva popruhy suchého zipu, pro možnost upevnění ampulária do záchranářského batohu. Na jedné straně 4 pole pro uchycení ampulí na suchém zipu. Očka z kloboukové gumy. Uchycení pro minimálně 88 ampulí. Na protilehlé straně průhledná fólie spojená prošitím a lepením ze 3 stran, pro uložení popisového pole. Výstelka molitanem, min. 1 cm silná.

Barva: oranžová.

Materiál: silná odolná tkanina, pogumovaná, omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou.

Položka č. 2 Batoh obvazový

Profesionální záchranářský batoh pro uložení obvazového a spotřebního zdravotnického materiálu. Tvar kvádr, vnější rozměr max. d 40 x š 30 x v 20 cm - vnitřní objem alespoň 7I. Hmotnost max. do 2 kg.

Členění: vnitřní vložka s pevnější výztuhou, kvalitní zip se dvěma jezdci, může být překrytí zip. Uvnitř batohu na jedné straně 2 síťové kapsy - do poloviny a od poloviny výšky, na druhé straně 4 stejné síťové kapsy, kvalitní síťovina a gumy, vše přístupné jen při otevřeném batohu, pro uložení materiálu a pomůcek. Dva popruhy, držadla spojitelné suchým zipem dohromady při zavřeném batohu, jeden popruh přes rameno s možností nastavení délky.

Barva: výrazná oranžová, dobře viditelná, jednostranně možno kombinace s černou barvou proti znečištění při položení, umístění reflexního pruhu s výhodou.

Materiál: silná odolná tkanina, PE, PVC, PES, příp. pogumovaná, omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou.

Položka č. 3 Batoh resuscitační

Rozměry ve švech: 375 x 525 x 230 mm (š x v x h), tolerance ±5%. Hmotnost včetně základního příslušenství: 3,9 kg (bez vnitřních pouzder), tolerance ±5%.

Příslušenství: Vnitřní pouzdro se dvěma zipy (rozměr 250 x 200 x 150) -1 ks. Barva modrá.

Materiálové a barevné provedení pláště: jedna vrstva PES tkaniny s oboustranným nánosem PVC. Barva pláště je šedá se žlutými reflexními pásky na víku, bocích a ramenních popruzích.

Plastová výztuha hlavní komory typu „kompaktní vana" se zaoblenými rohy obvodových bočních stěn. Hlavní úložný prostor batohu je uzavíratelný ze tří stran pomocí silného spirálového zipu, který umožňuje otevření vnitřního prostoru batohu jako knihu. Zip je po celé délce překrytý ochrannou manžetou z pruženky. Další dva zipy jsou umístěný na zevní ploše víka batohu a uzavírají přístup do horní a dolní kapsy.

Batoh je opatřen:

- dvěma polstrovanými tvarovanými ramenními popruhy. Délku popruhů lze zkracovat na obou koncích. Na zevní ploše jsou popruhy opatřeny reflex, páskem žluté (šedé) barvy š. 20 mm.

- dvěma ergonomicky tvarovanými plastovými držadly umístěnými na zevní ploše horní a boční stěny;

- logem ZZS JMK na zevní ploše horní kapsy víka batohu;

- transparentním okénkem pro popisový štítek umístěným u horního držadla;

- štítkem výrobce umístěným na zevní ploše zádové části batohu, popř. i na zevní ploše dolní kapsy víka batohu;

- plastovými protiskluzy (80 x 50 mm) - 6 ks na pravé boční stěně batohu,

- třemi plastovými ochrannými a opěrnými lištami umístěnými na zevní ploše dna batohu

Vnitřní prostor rozevřeného batohu tvoří „zádová komora“ (levá část) a víko (pravá část). Ve vnitřním prostoru zádové komory je vložená vnitřní výztuha (popsaná výše). Výztuha je zafixována v komoře obvodovým textilním lemem s velcrou uzávěrem. Zádová komora je určena k uložení:

- O2 láhve 21, která je v ní upevněna 2 popruhovými úchyty š. 40 mm s velcro uzávěry;

- zdravotnické výbavy volně nebo ve zdravotnických pouzdrech.

V horní stěně vany je průchodka pro kyslíkovou hadičku umožňující její vytažení z batohu. Otvor průchodky v plášti batohu je chráněný odepínacím krytem.

Na víku batohu jsou dvě kapsy. Obě jsou řešeny jako vnořené do vnitřního prostoru batohu.

Horní kapsa: rozměr 365 x 250 x 85 mm. Rozměr víka je 295 x 240 mm. Přístup do kapsy je z vnější i z vnitřní strany pomocí dvou zipů. Oba zipy jsou našity ve tvaru obráceného písmene Ú a umožňují vyklopení víka směrem dolů a dna kapsy směrem nahoru. Na vnitřní ploše víka horní kapsy jsou přišity 2 vertikální pásy velcro samet š.50 mm. Na vnitřní ploše dna horní kapsy jsou přišity 2 vodorovné řady úchytů z protiskluzové pruženky š. 25 mm. Horní řada má 7 úchytů a dolní řada 18 úchytů.

Dolní kapsa: rozměr 365 x 250 x 85 mm. Rozměr víka je 295 x 240 mm. Přístup do kapsy je z vnější i z vnitřní strany pomocí dvou zipů. Oba zipy jsou našitý ve tvaru obráceného písmene U a umožňují vyklopení víka i dna směrem dolů. Na vnitřní ploše víka horní kapsy jsou přišity 2 vertikální pásy velcro samet š.50 mm. Na vnitřní ploše dna dolní kapsy jsou přišity 2 vodorovné řady úchytů z protiskluzové pruženky š. 25 mm. Horní řada má 12 úchytů a dolní řada 17 úchytů.

Položka č. 4 Batoh záchranářský

Rozměry ve švech: š 375 x v 525 x h 260 mm (tolerance ±5%). Hmotnost včetně základního příslušenství: 7,3 kg (tolerance ±5%).

Barva pláště: červené provedení s šedými reflexními pásky na víku, bocích a ramenních popruzích. Materiálové provedení pláště- jedna vrstva PES tkaniny s oboustranným nánosem PVC.

Plastová výztuha hlavní komory typu „kompaktní vana“ se zaoblenými rohy obvodových bočních stěn. Hlavní úložný prostor batohu je uzavíratelný ze tří stran pomocí silného spirálového zipu, který umožňuje otevření vnitřního prostoru batohu jako knihu. Zip je po celé délce překrytý ochrannou manžetou z pruženky. Další dva zipy jsou umístěný na zevní ploše víka batohu a uzavírají přístup do horní a dolní kapsy. Úložný prostor pro balistický plát má rozměr 365 x 465 mm je na zádové vnější ploše pláště batohu. Je uzavřen klopou s velcro uzávěrem.

Batoh je opatřen:

- dvěma polstrovanými tvarovanými ramenními popruhy. Délku popruhů lze zkracovat na obou koncích. Na zevní ploše jsou popruhy opatřeny reflexním páskem šedé barvy š. 20 mm

- dvěma ergonomicky tvarovanými plastovými držadly umístěnými na zevní ploše horní a boční stěny

- popruhovým úchytem š. 20 mm s drukem umístěným vlevo od horního držadla - pro připevnění plynového analyzátoru

- logem ZZS JMK na zevní ploše horní kapsy víka batohu

- transparentním okénkem pro popisový štítek umístěným u horního držadla

- štítkem výrobce umístěným na zevní ploše zádové části batohu, popř. i na zevní ploše dolní kapsy víka batohu

- třemi plastovými ochrannými a opěrnými lištami umístěnými na zevní ploše dna batohu.

Vnitřní prostor rozevřeného batohu tvoří „zádová komora“ (levá část) a víko (pravá část). Ve vnitřním prostoru zádové komory je vložená vnitřní výztuha (popsaná výše). Výztuha je zafixována v komoře obvodovým textilním lemem s velcrou uzávěrem. Zádová komora je určena k uložení základního příslušenství uvedeného výše a ampulária (viz položka č. 1).

Na víku batohu jsou dvě kapsy. Obě jsou řešeny jako vnořené do vnitřního prostoru batohu. Horní kapsa má rozměr 365 x 250 x 100 mm. Rozměr víka je 295 x 240 mm. Přístup do kapsy je z vnější i z vnitřní strany pomocí dvou zipů. Oba zipy jsou našitý ve tvaru obráceného písmene U a umožňují vyklopení víka i dna kapsy směrem dolů. Na vnitřní ploše víka kapsy jsou 2 síťovinové kapsy., Dolní síťovinová kapsa je nerozdělená a má rozměr 250 x 90 mm. Dolní síťovinová kapsa je vertikálně rozdělená na dvě poloviny a její celkový rozměr je 250 x 105 mm. Horní volný okraj obou kapes je zpevněn všitou pruženkou. Uvnitř horní kapsy je vyklápěcí přepážka (355 x 255 mm) s našitými úchyty (oky) z protiskluzové pruženky š 25 mm.

Na ploše přepážky směřující kvíku horní kapsy je 1 vodorovná řada úchytů s celkovým počtem 19 úchytů. Horní okraj této řady je 7 cm od horního okraje vyklápěcí přepážky. V dolní části jsou 3 řady vertikálních úchytů . Levá řada má celkovou délku 70 mm s 2 úchyty (25 a 40 mm), středné a pravá řada shodně cel. délku 65 mm s 2 úchyty (25 a 30 mm). Na ploše přepážky směřující ke dnu horní kapsy jsou 2 vodorovné řady úchytů. Horní řada má 15 úchytů a dolní řada 12 úchytů. Horní řada je chráněna manžetou ( 345 x 120 mm) s vloženou molitanovou výplní 295 x 110 x 20 mm. Manžeta se připíná k přepážce oboustranně pomocí velcra o š 20 mm. Na vnitřní ploše dna horní kapsy jsou přišity tři vertikální velcro pásky samet ( 50 x 100 mm) a 4 vertikální úchyty z protismykové pruženky š. 25 mm. Verikální velcro pásky samet jsou umístěny rovnoměrně vedle sebe v dolní části. Levý a střední slouží k připevnění síťovinové kapsy MR-104.1/13.02. Nad středem pravého vertikálního velcro pásku samet je přišitá protismyková pruženka 180 x 25 mm. Přišitím volných konců v délce 150 mm je vytvořeno pruženkové oko. Šířka všech 4 vytvořených vertikálních úchytů je 50 mm a jejich výška je max. 40 mm.

Dolní kapsa: rozměr 365 x 250 x 100 mm. Přístup do kapsy je z vnější i z vnitřní strany pomocí dvou zipů. Oba zipy jsou našitý ve tvaru obráceného písmene U a umožňují vyklopení víka i dna kapsy směrem dolů. Ve střední části dna vnitřního prostoru kapsy jsou tři horizontální úchyty z velcro pásu š. 38 mm a celkové délce 380 mm. Kombinace velcro samet a háček umožňuje uzavření volných částí. Velcro pás je přišitý ke dnu ve střední části délky pásu. Na vnitřní ploše víka kapsy jsou vedle sebe dvě síťovinové kapsy 120 x 120 mm. Kapsy jsou nabírané a jejich horní volný okraj je zpevněn všitou pruženkou. Nad horním a dolním okrajem těchto kapes jsou našité dva pruženkové pásy š. 25 mm po celé šíři kapsy, ze kterých jsou vytvořeny čtyři pruženkové úchyty. Na zevní ploše dolní kapsy je našité vodorovné transparentní okénko 215 x 95 mm.

Základní příslušenství:

Všechny vnitřní 2-zipové pouzdra uvedené výše mají shodnou konstrukci pláště, který je jednovrstvý z PES tkaniny se zátěrem. Do víka pouzdra jsou všity 2 samostatné spirálové zipy. Jezdci obou zipů jsou spojeni společným držadlem. Chlopeň volného konce víka je opatřena velcro uzávěrem a taháčkem. Ve víku pouzdra je transparentní okénko s úpravou pro vložení popisového štítku

- Vnitřní pouzdro se dvěma zipy (150 x 250 x 140 mm, šx dx v) -1 ks. Barva tmavě modrá. Bez vnitřních přepážek.

- Vnitřní pouzdro se dvěma zipy (120 x 250 x 140 mm) -1 ks. Barva sv. modrá. Bez vnitřních přepážek.

- Vnitřní pouzdro se dvěma zipy (95 x 250 x 140 mm) -1 ks. Barva zelená (khaki). S dvěma podélnými odnímatelnými přepážkami. Ve vnitřním prostoru pouzder 2 podélné přepážky. Velcrové úchyty na koncích přepážek a na vnitřní ploše stěn pouzder umožňují variabilní rozčlenění vnitřního prostoru pouzder.

- Vnitřní pouzdro se dvěma zipy (95 x 100 x 140 mm) - 1 ks. Barva černá. Bez vnitřních přepážek.

- Vnitřní pouzdro se dvěma zipy (110 x 365 x 140 mm) - 1 ks. Barva oranžová. S dvěma podélnými odnímatelnými přepážkami. Ve vnitřním prostoru pouzder 2 podélné přepážky. Velcrové úchyty na koncích přepážek a na vnitřní ploše stěn pouzder umožňují variabilní rozčlenění vnitřního prostoru pouzder.

- Vnitřní pouzdro se dvěma zipy (60 x 360 x 140 mm ) - 1 ks. Barva žlutá. Bez vnitřních přepážek.

- Vnitřní pouzdro s jedním zipem (75 x 230 x 100 mm) -1 ks. Barva červená.

Plášť pouzdra je jednovrstvý z červené PES tkaniny se zátěrem. Pouzdro se otevírá pomocí spirálového zipu - “ ležaté U. Na čelní stěně je odnímatelný popisovači štítek. Pouzdro je umístěno v horní kapse víka.

- Síťovinová kapsa s klopou (60 x 150 x 90 mm) - 2 ks. Barva černá.

Klopa se uzavírá'velcro uzávěrem š. 50 mm a pod klopu je umístěný vodorovný transparentní štítek š. 30 mm. Na vnější ploše zadní stěny kapsy je velcro pásek háček š. 50 mm pro připevnění na vnitřní plochu zadní stěny horní kapsy víka.

- Plato (310 x 510)-1 ks.

Plášť ze syntetické tkaniny černé barvy se zátěrem. Uvnitř pláště je tužší plastová vložka. Zevní plochu A pláště tvoří 4 řady přišitých síťovinových kapes. Kapsy jsou otevřené se ztuženým horním okrajem pomocí všité pruženky. U horní - první řady jsou navíc jednotlivé kapsy uzavřeny vertikálním velcro páskem š. 25 mm. První až třetí řada kapes má po třech kapsách (100 x 120 mm) a spodní ( čtvrtá) řada má 2 kapsy (100 x 120 mm a 200 x 120 mm). Zevní plocha B pláště je bez kapes. V horní části jsou 2 páry úchytů pro nástroje (nůžky). Ve středu okraje horní stěny je všité popruhové závěsné oko. V levé části jsou 3 velcro pásky háček (Š. 50 mm) pro připevnění plata k pravé boční stěně „ kompaktní vany“, kde je velcro pás samet. Při vkládání plata do komory směřuje zevní plocha A pláště plata k víku batohu.

Poznámka: výše uvedené základní příslušenství je vždy součástí batohu v rámci dodávky.

Položka č. 5 Vakuová dlaha pro děti na dolní končetiny

Vakuová dlaha vícekomorová pro fixaci dolních končetin dětských pacientů. Dlaha může fixovat končetinu do tvaru L, je možné fixovat kotník v přirozené poloze. Minimálně 4 pásky na suché zipy. Standardní velikost ventilu. Omyvatelné a dezinfikovatelné dle platných norem.

Položka č. 6 Vakuová dlaha pro dospělé na dolní končetiny

Vakuová dlaha vícekomorová pro fixaci dolních končetin dospělých pacientů. Dlaha může fixovat končetinu do tvaru L, je možné fixovat kotník v přirozené poloze. Minimálně 5 pásků na suché zipy. Standardní velikost ventilu. Omyvatelné a dezinfikovatelné dle platných norem.

Položka č. 7 Vakuová dlaha pro děti na horní končetiny

Vakuová dlaha vícekomorová pro fixaci horních končetin dětských pacientů. Rovný typ dlahy. Minimálně 4 pásky na suché zipy. Standardní velikost ventilu. Omyvatelné a dezinfikovatelné dle platných norem.

Položka č. 8 Vakuová dlaha pro dospělé na horní končetiny

Vakuová dlaha vícekomorová pro fixaci horních končetin dospělých pacientů. Rovný typ dlahy. Minimálně 4 pásky na suché zipy. Standardní velikost ventilu. Omyvatelné a dezinfikovatelné dle platných norem.

Položka č. 9 Vakuová matrace celotělová

Celotělová matrace, alespoň tříkomorová, s možností stabilizace hlavy a nohou, samostatná komora pro fixaci hlavy. Délka min. 200 cm, šířka min. 85 cm. Vhodné lano po obvodu pro snadnou manipulaci. Alespoň 8 rukojetí na přenášení postiženého, rukojeti s ochranou gumovou, pryžovou - pro komfortnější manipulaci, nesmí se zařezávat do rukou. Minimálně 3 fixační pásy s kvalitními sponami, ideální barevné rozlišení. Ventil umístěný v hlavové části vakuové matrace, standardní velikost. Omyvatelná a dezinfikovatelná dle platných norem. Součást dodávky: odsávací pumpa.

Položka č. 10 Ampulárium na opiáty

Ampulárium určené pro opiáty, kapacitně na 7 ampulí.

Položka č. 11 Transportní plachta

Transportní plachta pro pacienty, 8 držadel s tvarovanými plastovými návleky. Rozměr 2 000 x 800 mm. Barva: žlutá.

Ing. Vlastimil “9^ popsal

3	«Ing. Vlastimil

Románek, /'Románek, CSc.

__	/ Datum: 2025.09.25

CbC.	22:08:26 +02'00’

Příloha č. 2 Ceník

| P.č. | Název zboží | Obchodní označení, výrobce | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč. DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampulárium | MR-104.11 | 2 270,00 Kč | 2 746,70 Kč | 5 | 11 350,00 Kč | 13 733,50 Kč |
| 2 | Batoh obvazový | MB-100 1 | 2 210,00 Kč | 2 674,10 Kč | 6 | 13 260,00 Kč | 16 044,60 Kč |
| 3 | Batoh resuscitační | MR-129 | 9 500,00 Kč | 11 495,00 Kč | 3 | 28 500,00 Kč | 34 485,00 Kč |
| 4 | Batoh záchranářský | MR-104.1 | 15 000,00 Kč | 18 150,00 Kč | 41 | 615 000,00 Kč | 744 150,00 Kč |
| 5 | Vakuová dlaha pro děti na dolní končetiny | VS-108 | 2 500,00 Kč | 2 800,00 Kč | 6 | 15 000,00 Kč | 16 800,00 Kč |
| 6 | Vakuová dlaha pro dospělé na dolní končetiny | VS-109 | 3 320,00 Kč | 3 718,40 Kč | 1 | 3 320,00 Kč | 3 718,40 Kč |
| 7 | Vakuová dlaha pro děti na horní končetiny | VS-102 | 1 480,00 Kč | 1 657,60 Kč | 1 | 1 480,00 Kč | 1 657,60 Kč |
| 8 | Vakuová dlaha pro dospělé na horní končetiny | VS-103 | 1 610,00 Kč | 1 803,20 Kč | 1 | 1 610,00 Kč | 1 803,20 Kč |
| 9 | Vakuová matrace celotělová | VM-184.1 | 8 150,00 Kč | 9 128,00 Kč | 11 | 89 650,00 Kč | 100 408,00 Kč |
| 10 | Ampulárium na opiáty | MR-132 1 | 1 560,00 Kč | 1 887,60 Kč | 4 | 6 240,00 Kč | 7 550,40 Kč |
| 11 | Transportní plachta | TSS-107.1 | 1 950,00 Kč | 2 359,50 Kč | 6 | 11 700,00 Kč | 14 157,00 Kč |
| CENA CELKEM |  |  |  |  |  | 779170,00 Kč | 932 800,30 Kč |