|  |  |
| --- | --- |
| DODAVATEL : ,Elektroplyn Lukov spol. s r.o. Pod Kaštany 103763 17 LukovPeněžní ústav : ČSOB Účet : xxxxx |  |
|  | ODBĚRATEL :Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením příspěvková organizace Na Hrádku 100, Fryšták |
| Popis dodávky | Montáž kondenzačního kotle Protherm Condens s nepřímotopným ohřívačem vody |
| Protherm Panther 30 KKO | 2  | ks | 46190  | KČ | 92380  | Kč |  |
| Adaptér 80/125 | 2  | ks | 588  | Kč | 1176  | Kč |  |
| Neutralizační bex kondenzátu | 1  | ks | 4463  | KČ | 4463  | Kč |  |
| Regulátor MiPro | 1  | ks | 6552  | Kč | 6552  | Kč |  |
| Rozšiřovací modul RED-5 | 1  | ks | 7959  | Kč | 7959  | Kč |  |
| Kaskádní modul | 1  | ks | 2919  | Kč | 2919  | Kč |  |
| Čidlo tepIoty | 3  | ks | 1124  | Kč | 3372  | Kč |  |
| Kohout kulový 1/2” |  | 2  | ks | 313  | Kč | 626  | Kč |  |
| Kohout kulový 1" | 6  | ks | 418  | Kč | 2508  | Kč |  |
| Kohout kulový 3/4” | 2  | ks | 419  | KČ | 838  | Kč |  |
| Kohout kulový plyn 6/4 |  | 4  | ks | 609  | Kč | 2436  | Kč |  |
| Třícestný ventil 6/4" | 1  | ks | 3623  | Kč | 3623  | Kč |  |
| Teploměr | 4  | ks | 309  | Kč | 1236  | Kč |  |
| Tlakoměr | 2  | ks | 359  | Kč | 718  | Kč |  |
| Zpětná klapka | 2  | ks | 302  | Kč | 604  | Kč |  |
| Pohon ventilu | 1  | ks | 4181  | Kč | 4181  | Kč |  |
| Šroubení 1” sada | 1  | ks | 297  | Kč | 297  | Kč |  |
| Šroubení 6/4" | 3  | ks | 519  | Kč | 1557  | Kč |  |
| Filtr magnetický 1” | 2  | ks | 3413  | Kč | 6826  | Kč |  |
| Sentinel X 100 | 3  | ks | 903  | Kč | 2709  | Kč |  |
| Trubka 3/4 nerez | 2 | m | 473  | Kč | 946  | Kč |  |
| Hydraulický vyrovnávač tlaků | 1  | ks | 6164  | Kč | 6164  | Kč |  |
| Čerpadlo rundfos | 1  | ks | 21508  | Kč | 21508  | Kč |  |
| Trubka 1" | 12  | m | 347  | Kč | 4164  | Kč |  |
| Trubka 5/4” | 4 | m | 305  | Kč | 1220  | Kč |  |
| Trubka 6/4” | 4 | m | 347  | Kč | 1388  | Kč |  |
| Trubka 21 | 2 | m | 473  | Kč | 946  | Kč |  |
| Izolace potrubí | 22  | m | 168  | Kč | 3696  | Kč |  |
| Koleno varné | 18  | ks | 69  | Kč | 1242  | Kč |  |
| T-kus mosazný | 6  | ks | 290  | Kč | 1740  | Kč |  |
| Koleno závitové | 8  | ks | 100  | Kč | 800  | Kč |  |
| Dno klenuté DN 100 | 2  | ks | 140  | Kč | 280  | Kč |  |
| Automatický odvzdušňovák 1/2” | 6  | ks | 176  | Kč | 1056  | Kč |  |
| Sada odvodu spalin DN 110/80 | 2  | ks | 6905  | Kč | 13810  | Kč |  |
| Koleno patní s podpěrou | 1  | ks | 1021  | Kč | 1021  | Kč |  |
| Trubka DN 110 1m | 5  | ks | 415  | Kč | 2075 | Kč |  |
| Flexibilní hadice DN 110 | 1 | ks | 12303 | Kč | 12303 | Kč |  |
| Komínový poklop DN 110 | 1 | ks | 6870 | Kč | 6870 | Kč |  |
| Distanční objímka | 6  | ks | 130  | Kč | 780  | Kč |  |
| Adaptér DN 80 | 2  | ks | 680  | Kč | 1360  | Kč |  |
| Koleno DN 110 | 4  | ks | 213  | Kč | 852  | Kč |  |
| Elektromateriál |  |  |  |  | 920 | Kč |  |
| Drobný instalační materiál |  |  |  |  | 6360 | Kč |  |
| Izolování potrubí |  |  |  |  | 2930 | Kč |  |
| Demontáž stávajících kotlů | 2 | ks | 1500 | Kč | 3000 | Kč |  |
| Připojení odvodu spalin | 2 | ks | 5500 | Kč | 11000 | Kč |  |
| Vyvložkování komínu | 1 | ks | 15000 | Kč | 15000 | Kč |  |
| Instalace plynových kotlů | 2 | ks | 6500 | Kč | 13000 | Kč |  |
| Montáž vyrovnávače tlaku | 1 | ks |  |  | 2300 | Kč |  |
| Montáž směšovacího ventilu |  |  |  |  | 3500 | Kč |  |
| Montáž odvodu kondenzátu |  |  |  |  | 1230 | Kč |  |
| Revize plynoinstalace, spalin | 2 | ks | 2500 | Kč | 5000 | Kč |  |
| Zednické práce | 1 | ks |  |  | 1500 | Kč |  |
| Uvedení do provozu, zaškolení | 2 | ks | 1500 | Kč | 3000 | Kč |  |
| Dopravné, použití vozidla |  |  |  |  | 3200 | Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Součet položek** |  |  |  |  | **303141** | **Kč** |  |
| **21% DPH** |  |  |  |  | **63660** | **Kč** |  |
| **Celkem včetně DPH** |  |  |  |  | **366801** | **Kč** |  |

Vystavil: Petr Bačůvka, tel.: xxxxx, E-mail:xxxx