|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DODAVATEL : ,  Elektroplyn Lukov spol. s r.o. Pod Kaštany 103  763 17 Lukov  Peněžní ústav : ČSOB Účet : xxxxx | | |  | | | | | | |
|  | | ODBĚRATEL :  Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením příspěvková organizace Na Hrádku 100, Fryšták | | | | |
| Popis dodávky | | | Montáž kondenzačního kotle Protherm Condens s nepřímotopným ohřívačem vody | | | | | | |
| Protherm Panther 30 KKO | | | 2 | ks | 46190 | KČ | 92380 | Kč |  |
| Adaptér 80/125 | | | 2 | ks | 588 | Kč | 1176 | Kč |  |
| Neutralizační bex kondenzátu | | | 1 | ks | 4463 | KČ | 4463 | Kč |  |
| Regulátor MiPro | | | 1 | ks | 6552 | Kč | 6552 | Kč |  |
| Rozšiřovací modul RED-5 | | | 1 | ks | 7959 | Kč | 7959 | Kč |  |
| Kaskádní modul | | | 1 | ks | 2919 | Kč | 2919 | Kč |  |
| Čidlo tepIoty | | | 3 | ks | 1124 | Kč | 3372 | Kč |  |
| Kohout kulový 1/2” | |  | 2 | ks | 313 | Kč | 626 | Kč |  |
| Kohout kulový 1" | | | 6 | ks | 418 | Kč | 2508 | Kč |  |
| Kohout kulový 3/4” | | | 2 | ks | 419 | KČ | 838 | Kč |  |
| Kohout kulový plyn 6/4 |  | | 4 | ks | 609 | Kč | 2436 | Kč |  |
| Třícestný ventil 6/4" | | | 1 | ks | 3623 | Kč | 3623 | Kč |  |
| Teploměr | | | 4 | ks | 309 | Kč | 1236 | Kč |  |
| Tlakoměr | | | 2 | ks | 359 | Kč | 718 | Kč |  |
| Zpětná klapka | | | 2 | ks | 302 | Kč | 604 | Kč |  |
| Pohon ventilu | | | 1 | ks | 4181 | Kč | 4181 | Kč |  |
| Šroubení 1” sada | | | 1 | ks | 297 | Kč | 297 | Kč |  |
| Šroubení 6/4" | | | 3 | ks | 519 | Kč | 1557 | Kč |  |
| Filtr magnetický 1” | | | 2 | ks | 3413 | Kč | 6826 | Kč |  |
| Sentinel X 100 | | | 3 | ks | 903 | Kč | 2709 | Kč |  |
| Trubka 3/4 nerez | | | 2 | m | 473 | Kč | 946 | Kč |  |
| Hydraulický vyrovnávač tlaků | | | 1 | ks | 6164 | Kč | 6164 | Kč |  |
| Čerpadlo rundfos | | | 1 | ks | 21508 | Kč | 21508 | Kč |  |
| Trubka 1" | | | 12 | m | 347 | Kč | 4164 | Kč |  |
| Trubka 5/4” | | | 4 | m | 305 | Kč | 1220 | Kč |  |
| Trubka 6/4” | | | 4 | m | 347 | Kč | 1388 | Kč |  |
| Trubka 21 | | | 2 | m | 473 | Kč | 946 | Kč |  |
| Izolace potrubí | | | 22 | m | 168 | Kč | 3696 | Kč |  |
| Koleno varné | | | 18 | ks | 69 | Kč | 1242 | Kč |  |
| T-kus mosazný | | | 6 | ks | 290 | Kč | 1740 | Kč |  |
| Koleno závitové | | | 8 | ks | 100 | Kč | 800 | Kč |  |
| Dno klenuté DN 100 | | | 2 | ks | 140 | Kč | 280 | Kč |  |
| Automatický odvzdušňovák 1/2” | | | 6 | ks | 176 | Kč | 1056 | Kč |  |
| Sada odvodu spalin DN 110/80 | | | 2 | ks | 6905 | Kč | 13810 | Kč |  |
| Koleno patní s podpěrou | | | 1 | ks | 1021 | Kč | 1021 | Kč |  |
| Trubka DN 110 1m | | | 5 | ks | 415 | Kč | 2075 | Kč |  |
| Flexibilní hadice DN 110 | | | 1 | ks | 12303 | Kč | 12303 | Kč |  |
| Komínový poklop DN 110 | | | 1 | ks | 6870 | Kč | 6870 | Kč |  |
| Distanční objímka | | | 6 | ks | 130 | Kč | 780 | Kč |  |
| Adaptér DN 80 | | | 2 | ks | 680 | Kč | 1360 | Kč |  |
| Koleno DN 110 | | | 4 | ks | 213 | Kč | 852 | Kč |  |
| Elektromateriál | | |  |  |  |  | 920 | Kč |  |
| Drobný instalační materiál | | |  |  |  |  | 6360 | Kč |  |
| Izolování potrubí | | |  |  |  |  | 2930 | Kč |  |
| Demontáž stávajících kotlů | | | 2 | ks | 1500 | Kč | 3000 | Kč |  |
| Připojení odvodu spalin | | | 2 | ks | 5500 | Kč | 11000 | Kč |  |
| Vyvložkování komínu | | | 1 | ks | 15000 | Kč | 15000 | Kč |  |
| Instalace plynových kotlů | | | 2 | ks | 6500 | Kč | 13000 | Kč |  |
| Montáž vyrovnávače tlaku | | | 1 | ks |  |  | 2300 | Kč |  |
| Montáž směšovacího ventilu | | |  |  |  |  | 3500 | Kč |  |
| Montáž odvodu kondenzátu | | |  |  |  |  | 1230 | Kč |  |
| Revize plynoinstalace, spalin | | | 2 | ks | 2500 | Kč | 5000 | Kč |  |
| Zednické práce | | | 1 | ks |  |  | 1500 | Kč |  |
| Uvedení do provozu, zaškolení | | | 2 | ks | 1500 | Kč | 3000 | Kč |  |
| Dopravné, použití vozidla | | |  |  |  |  | 3200 | Kč |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Součet položek** | | |  |  |  |  | **303141** | **Kč** |  |
| **21% DPH** | | |  |  |  |  | **63660** | **Kč** |  |
| **Celkem včetně DPH** | | |  |  |  |  | **366801** | **Kč** |  |

Vystavil: Petr Bačůvka, tel.: xxxxx, E-mail:xxxx