Příloha č. 2

Požadavek zadání

Nabízené řešení

TYP 1 – výkonný modulární přístupový přepínač s možností

8 ks

redundance a stackování

Min. 48× 1G RJ-45 portů

Aruba 6200M: 48× 1G RJ-45 (R8Q69A)

Min. 4× 10G SFP+ uplink porty

4× 10G SFP+ uplink

Přepínací kapacita min. 175 Gbps

Forwarding rate min. 130 Mpps

176 Gbps

130 Mpps

Fyzické stackování min. 4 jednotky, mix modelů

Modulární konstrukce, redundantní PSU a FAN hot-swap

L2 a částečné L3 funkce (statické routování, DHCP relay, OSPF)

Management: CLI, WebUI, REST API

Systémové metriky + logy

Podpora VSF stacking, mix modelů (PoE / non-PoE)

Ano, 2× PSU, hot-swap ventilátory

Plně podporováno

Ano

Ano

Role-based access control (RBAC)

Centralizovaná správa (cloud/on-prem)

Montáž do 19″ racku

Ano

Aruba Central / AirWave

Ano

Záruka min. 3 roky

3 roky NBD support

TYP 2 – přístupový řízený přepínač pro kancelářské prostředí s

PoE napájením

4 ks

Min. 48× 1G RJ-45 portů

Aruba 6200F: 48× 1G RJ-45 (JL727B)

Min. 4× 10G SFP+ uplink porty

Přepínací kapacita min. 175 Gbps

Forwarding rate min. 130 Mpps

PoE na všech 48 portech, min. 350 W

Hlučnost max. 40 dB

4× 10G SFP+ uplink

176 Gbps

130 Mpps

PoE+ 370 W celkem

≤40 dB (tichý provoz, kanceláře)

L2/L3 funkce (VLAN, ACL, 802.1X, OSPF, DHCP relay)

Management: CLI, WebUI, REST API

RBAC podpora

Ano

Ano

Ano

Optimalizovaná spotřeba

Ano

Montáž do 19″ racku

Ano

Záruka min. 3 roky

3 roky NBD support

TYP 3 – kompaktní přístupový přepínač s PoE napájením

Min. 12× 1G RJ-45 portů

2 ks

Aruba 6200F: 12× 1G RJ-45 (R8Q72A)

Min. 2× 10G SFP+ uplink porty

Přepínací kapacita min. 65 Gbps

Forwarding rate min. 40 Mpps

PoE na min. 8 portech, 130 W celkem

Montáž na stěnu nebo do racku

Integrovaný napájecí zdroj (230 V)

L2/L3 funkce (VLAN, ACL, 802.1X, OSPF, DHCP relay)

Centralizovaná správa

2× 10G SFP+ uplink

81 Gbps

60 Mpps

PoE+ 139 W

Ano

Ano

Ano

Aruba Central

Ano

Ano

Management: CLI, WebUI, REST API

RBAC podpora

Tichý/středně hlučný provoz

Ano

Záruka min. 3 roky

3 roky NBD support

SFP a kabeláž

Dodavatel dodá potřebné SFP+ moduly, RJ45 SFP+ moduly,

kabeláž, montážní materiál

Aruba X132 10G SFP+ LC LR (28 ks), Aruba 10G SFP+

DAC Cable 3m (10 ks), montážní příslušenství