Příloha č. 1.

| Položkový rozpočet - úprava ke dni 24. 09. 2025 Rekonstrukce sportovní dřevěné podlahy tělocvična SOŠAIG, Weilova |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Herní plocha: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem (m2) |  | 484,4 |
| č. pol. | Popis | m. j. | Množství | j. cena | Celková cena |
| 1 | Příprava demontáž stávající podlahy, odvoz a uložení na skládce | m2 | 484,40 | 100 Kč | 48 440,00 |
| 2 | Hydroizolace D+M hydroizolace - nerealizováno | m2 | 0,00 | 180 Kč | 0,00 |
| 3 | Úprava konstrukční výšky D+M dřevěné špalíky a pružná podložka pro úpravu konstrukční výšky nové podlahy a pro vyrovnání - práce provedeny pouze na 1/2 plochy | m2 | 242,20 | 120 Kč | 29 064,00 |
| 4 | Pružný rošt D+M dvojitý dřevěný rošt SMRK 2x22 mm, kladeno v úhlu 45° k ose místnosti, celk. tl. 44 mm - nerealizováno | m2 | 484,40 | 0 Kč | 0,00 |
| 5 | Záklop D+M dvojitý dřevěný záklop z PŘEKLIŽKY 2x12 mm, kladeno v úhlu 45° k ose místnosti, celk. tl. 24 mm | m2 | 484,40 | 690 Kč | 334 236,00 |
| 6 | Nášlapná vrstva D+M masivní nášlapná vrstva "mozaika" DUB tl. 8 mm (III. třída) celoplošně lepená na záklop z překližky | m2 | 484,40 | 960 Kč | 465 024,00 |
|  | Příplatek za I. třídu nášlapná vrstva "mozaika" DUB tl. 8mm | m2 | 484,40 | 365 Kč | 176 806,00 |
| 7 | Lak D+M sportovní lak dvousložkový PU rozpouštědlový, tři nátěrové vrstvy (1x základová, 2x svrchní) s mezibrusem | m2 | 484,40 | 490 Kč | 237 356,00 |
| 8 | Barevné plochy D+M barevné plochy | m2 | 60,00 | 100 Kč | 6 000,00 |
| 9 | Logo D+M barevného loga školy ve středovém kruhu prům. 3,6m | soubor | 1,00 | 5 000 Kč | 5 000,00 |
| 10 | Lajnování D+M barevné lajny | bm | 419,00 | 55 Kč | 23 045,00 |
|  | Rozsah lajnování: basketbal, volejbal, florbal |  |  |  |  |
| 11 | Lišty D+M obvodové lišty a prahy | soubor | 1,00 | 10 000 Kč | 10 000,00 |
| 12 | Doprava, ubytování a VRN | soubor | 1,00 | 2 000 Kč | 2 000,00 |
| C E L K E M v Kč bez DPH |  |  |  |  | 1 336 971,00 |
| DPH 21 % |  |  |  |  | 280 763,91 |
| C E L K E M v Kč vč. DPH |  |  |  |  | 1 617 734,91 |