
	Název
	Hodnota A
	Hodnota B
	

	Základní náklady
	
	
	

	Dodávka
	0,00
	
	

	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
	0,00
	0,00
	

	Montáž - materiál
	
	49 876,00
	

	Montáž - práce
	
	30 660,00
	

	Mezisoučet 1
	0,00
	80 536,00
	

	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
	
	4 832,16
	

	Nátěry
	
	0,00
	

	Zemní práce
	
	0,00
	

	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
	
	0,00
	

	Mezisoučet 2
	0,00
	85 368,16
	

	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
	
	0,00
	

	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
	
	0,00
	

	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
	
	0,00
	

	Základní náklady celkem
	
	85 368,16
	

	
	
	
	

	Vedlejší náklady
	
	
	

	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00
	

	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00
	

	Vedlejší náklady celkem
	
	0,00
	

	Kompletační činnost
	
	0,00
	

	
	
	
	

	Náklady celkem
	
	85 368,16
	

	Základ a hodnota DPH 21%
	
	17 927,31
	

	Základ a hodnota DPH 15%
	0,00
	0,00
	

	Náklady celkem s DPH
	
	103 295,47
	

	
	
	
	

	Roční nárůst cen 0,00%
	
	0,00
	

	Roční nárůst cen 0,00%
	
	0,00
	

	Součty odstavců
	Materiál
	Montáž
	

	elektroměrový rozvaděč
	49 876,00
	30 660,00
	

	
	
	
	

	Seznam výrobců
	=PRODUCERS()
	
	



	Název
	Mj
	Počet
	Materiál
	
	Materiál celkem
	Montážní
	polžka Montáž
	Montáž celkem
	Cena
	
	Cena celkem

	elektroměrový rozvaděč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BP-O-800/12 Skříň s dveřmi, otočný plast
	ks
	1,00
	14
	820,00
	14 820,00
	
	1
	000,00
	1 500,00
	15
	820,00
	
	16 320,00

	BPZ-FP-800/150-45 Krycí deska s výřezem 45mm plechová šedá Š=800 V=150 286690
	ks
	1,00
	1
	100,00
	1 100,00
	
	
	
	250,00
	1
	100,00
	
	1 350,00

	BPZ-FP-800/150-BL Krycí deska bez výřezu plechová šedá Š=800 V=150 EATON 286689
	ks
	3,00
	
	480,00
	1 440,00
	
	
	
	250,00
	
	480,00
	
	1 690,00

	BPZ-MT-MSW-800/400-3-A Elektroměrová van
	ks
	1,00
	2
	940,00
	2 940,00
	
	
	
	850,00
	2
	940,00
	
	3 790,00

	Eaton 293596 DIN lištaová,šířka skříně = 800,šířka lišty = 688 BPZ-DINR35-800
	ks
	4,00
	
	111,00
	444,00
	
	
	
	250,00
	
	111,00
	
	694,00

	BEL12 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) EATON 275199
	ks
	3,00
	
	185,00
	555,00
	
	
	
	250,00
	
	185,00
	
	805,00

	BEL01 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) EATON 275200
	ks
	5,00
	
	177,00
	885,00
	
	
	
	250,00
	
	177,00
	
	1 135,00

	Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem E560
	ks
	1,00
	1
	450,00
	1 450,00
	
	
	450,00
	450,00
	1
	900,00
	
	1 900,00

	Měřící trafo 0094 CLA 2.1 200/5A 5VA 1 FS5 120% násuvné, 40x10, 30x20, d27 certifikát
	ks
	3,00
	4
	210,00
	12 630,00
	
	
	250,00
	750,00
	4
	460,00
	
	13 380,00

	relé pro FVE
	ks
	1,00
	2
	421,00
	2 421,00
	
	
	200,00
	200,00
	2
	621,00
	
	2 621,00

	jistič PL7-B2/1
	ks
	1,00
	
	191,00
	191,00
	
	
	100,00
	100,00
	
	291,00
	
	291,00

	C10-SLS/32/3 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A 3-pól 112223
	ks
	1,00
	
	280,00
	280,00
	
	
	250,00
	250,00
	
	530,00
	
	530,00

	Válcová pojistka CH10 gG 2A/500V ETI 002620001
	ks
	3,00
	
	20,00
	60,00
	
	
	
	10,00
	
	20,00
	
	70,00

	kabelová příruba F3A
	ks
	1,00
	
	560,00
	560,00
	
	
	150,00
	150,00
	
	710,00
	
	710,00

	Kabelové propoje v RH včetně příslušenství
	ks
	1,00
	7
	800,00
	7 800,00
	
	
	
	
	7
	800,00
	
	7 800,00

	N+PE
	ks
	1,00
	1
	450,00
	1 450,00
	
	
	
	250,00
	1
	450,00
	
	1 700,00

	Montáž na stavbě
	ks
	1,00
	
	850,00
	850,00
	
	17
	600,00
	17 600,00
	18
	450,00
	
	18 450,00

	Doprava
	kpl
	1,00
	
	0,00
	0,00
	
	2
	800,00
	2 800,00
	2
	800,00
	
	2 800,00

	Legislativní práce pro podání UTP
	ks
	1,00
	
	0,00
	0,00
	
	4
	500,00
	4 500,00
	4
	500,00
	
	4 500,00

	elektroměrový rozvaděč - celkem
	
	
	
	
	49 876,00
	
	
	
	30 660,00
	
	
	80
	536,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00
	




	Název
	Hodnota
	

	Nadpis rekapitulace
	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
	

	Akce
	Bazén Kroměříž
	

	Projekt
	
	

	Investor
	Město Kroměříž
	

	Z. č.
	
	

	A. č.
	
	

	Smlouva
	
	

	Vypracoval
	[bookmark: _GoBack]xxx
	

	Kontroloval
	xxx
	

	Datum
	12.8.2025
	

	Zpracovatel
	ELSEREMO,a.s., Kloboucká 864, BB 76331. IČ25565893,DIČ: CZ25565893
	

	CÚ
	
	

	Poznámka
	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
	

	
	
	

	Doprava dodávek (3,6) %
	3,60
	

	Přesun dodávek (1) %
	1,00
	

	PPV (1 nebo 6) %
	6,00
	

	PPV zemních prací, nátěrů (1) %
	0,00
	

	Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
	0,00
	

	Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
	0,00
	

	Opravy v záruce (5 - 7) %
	0,00
	

	GZS (3,25 nebo 8,4) %
	0,00
	

	Provozní vlivy %
	0,00
	

	Kompletační činnost - a
	0,00
	

	Kompletační činnost - b
	0,952842
	

	Kompletační činnost - k1
	0,00
	

	Kompletační činnost - k2
	0,00
	

	Roční nárůst cen 1	%
	0,00
	

	Roční nárůst cen 2	%
	0,00
	

	1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace
	21
	

	2. sazba DPH %
	15
	



