| Název | Hodnota A | Hodnota B |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní náklady |  |  |  |
| Dodávka | 0,00 |  |  |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0,00 | 0,00 |  |
| Montáž - materiál |  | 49 876,00 |  |
| Montáž - práce |  | 30 660,00 |  |
| Mezisoučet 1 | 0,00 | 80 536,00 |  |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 4 832,16 |  |
| Nátěry |  | 0,00 |  |
| Zemní práce |  | 0,00 |  |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0,00 |  |
| Mezisoučet 2 | 0,00 | 85 368,16 |  |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0,00 |  |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0,00 |  |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0,00 |  |
| Základní náklady celkem |  | 85 368,16 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0,00 |  |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady celkem |  | 0,00 |  |
| Kompletační činnost |  | 0,00 |  |
| Náklady celkem |  | 85 368,16 |  |
| Základ a hodnota DPH 21% |  | 17 927,31 |  |
| Základ a hodnota DPH 15% | 0,00 | 0,00 |  |
| Náklady celkem s DPH |  | 103 295,47 |  |
| Roční nárůst cen 0,00% |  | 0,00 |  |
| Roční nárůst cen 0,00% |  | 0,00 |  |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |  |
| elektroměrový rozvaděč | 49 876,00 | 30 660,00 |  |
| Seznam výrobců | =PRODUCERS() |  |  |

| Název | Mj | Počet | Materiál |  | Materiál celkem | Montážní | polžka Montáž |  | Montáž celkem | Cena |  | Cena celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| elektroměrový rozvaděč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BP-O-800/12 Skříň s dveřmi, otočný plast | ks | 1,00 | 14 | 820,00 | 14 820,00 |  | 1 | 000,00 | 1 500,00 | 15 | 820,00 |  | 16 320,00 |
| BPZ-FP-800/150-45 Krycí deska s výřezem 45mm plechová šedá Š=800 V=150 286690 | ks | 1,00 | 1 | 100,00 | 1 100,00 |  |  |  | 250,00 | 1 | 100,00 |  | 1 350,00 |
| BPZ-FP-800/150-BL Krycí deska bez výřezu plechová šedá Š=800 V=150 EATON 286689 | ks | 3,00 |  | 480,00 | 1 440,00 |  |  |  | 250,00 |  | 480,00 |  | 1 690,00 |
| BPZ-MT-MSW-800/400-3-A Elektroměrová van | ks | 1,00 | 2 | 940,00 | 2 940,00 |  |  |  | 850,00 | 2 | 940,00 |  | 3 790,00 |
| Eaton 293596 DIN lištaová,šířka skříně = 800,šířka lišty = 688 BPZ-DINR35-800 | ks | 4,00 |  | 111,00 | 444,00 |  |  |  | 250,00 |  | 111,00 |  | 694,00 |
| BEL12 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) EATON 275199 | ks | 3,00 |  | 185,00 | 555,00 |  |  |  | 250,00 |  | 185,00 |  | 805,00 |
| BEL01 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) EATON 275200 | ks | 5,00 |  | 177,00 | 885,00 |  |  |  | 250,00 |  | 177,00 |  | 1 135,00 |
| Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem E560 | ks | 1,00 | 1 | 450,00 | 1 450,00 |  |  | 450,00 | 450,00 | 1 | 900,00 |  | 1 900,00 |
| Měřící trafo 0094 CLA 2.1 200/5A 5VA 1 FS5 120% násuvné, 40x10, 30x20, d27 certifikát | ks | 3,00 | 4 | 210,00 | 12 630,00 |  |  | 250,00 | 750,00 | 4 | 460,00 |  | 13 380,00 |
| relé pro FVE | ks | 1,00 | 2 | 421,00 | 2 421,00 |  |  | 200,00 | 200,00 | 2 | 621,00 |  | 2 621,00 |
| jistič PL7-B2/1 | ks | 1,00 |  | 191,00 | 191,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 291,00 |  | 291,00 |
| C10-SLS/32/3 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A 3-pól 112223 | ks | 1,00 |  | 280,00 | 280,00 |  |  | 250,00 | 250,00 |  | 530,00 |  | 530,00 |
| Válcová pojistka CH10 gG 2A/500V ETI 002620001 | ks | 3,00 |  | 20,00 | 60,00 |  |  |  | 10,00 |  | 20,00 |  | 70,00 |
| kabelová příruba F3A | ks | 1,00 |  | 560,00 | 560,00 |  |  | 150,00 | 150,00 |  | 710,00 |  | 710,00 |
| Kabelové propoje v RH včetně příslušenství | ks | 1,00 | 7 | 800,00 | 7 800,00 |  |  |  |  | 7 | 800,00 |  | 7 800,00 |
| N+PE | ks | 1,00 | 1 | 450,00 | 1 450,00 |  |  |  | 250,00 | 1 | 450,00 |  | 1 700,00 |
| Montáž na stavbě | ks | 1,00 |  | 850,00 | 850,00 |  | 17 | 600,00 | 17 600,00 | 18 | 450,00 |  | 18 450,00 |
| Doprava | kpl | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2 | 800,00 | 2 800,00 | 2 | 800,00 |  | 2 800,00 |
| Legislativní práce pro podání UTP | ks | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 4 | 500,00 | 4 500,00 | 4 | 500,00 |  | 4 500,00 |
| elektroměrový rozvaděč - celkem |  |  |  |  | 49 876,00 |  |  |  | 30 660,00 |  |  | 80 | 536,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Název | Hodnota |  |
| --- | --- | --- |
| Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení |  |
| Akce | Bazén Kroměříž |  |
| Projekt |  |  |
| Investor | Město Kroměříž |  |
| Z. č. |  |  |
| A. č. |  |  |
| Smlouva |  |  |
| Vypracoval | xxx |  |
| Kontroloval | xxx |  |
| Datum | 12.8.2025 |  |
| Zpracovatel | ELSEREMO,a.s., Kloboucká 864, BB 76331. IČ25565893,DIČ: CZ25565893 |  |
| CÚ |  |  |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. |  |
| Doprava dodávek (3,6) % | 3,60 |  |
| Přesun dodávek (1) % | 1,00 |  |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |  |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00 |  |
| Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00 |  |
| Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00 |  |
| Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00 |  |
| GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00 |  |
| Provozní vlivy % | 0,00 |  |
| Kompletační činnost - a | 0,00 |  |
| Kompletační činnost - b | 0,952842 |  |
| Kompletační činnost - k1 | 0,00 |  |
| Kompletační činnost - k2 | 0,00 |  |
| Roční nárůst cen 1 % | 0,00 |  |
| Roční nárůst cen 2 % | 0,00 |  |
| - sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21 |  |
| - sazba DPH % | 15 |  |