Příloha ZD č. 5 - Smlouva o dílo (závazný dokument)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

| Město Bruntál se sídlem: | Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál |
| --- | --- |
| IČ / DIČ: | 00295892 / CZ00295892 |
| jednající / zastoupený - ve věcech smluvních: | Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města Bruntál |
| - ve věcech technických: | xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník investičního oddělení |
| - ve věcech realizace stavby: | xxx. xxxx xxxxxx, technický dozor stavebníka |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx |
| telefon / fax: | +420 554 706 111 |
| e-mail: | posta@mubruntal.cz |
| datová schránka - ID: | c9vbr2k |

(dále jen jako „objednatel na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

| Jurčík - stavebnictví s.r.o., se sídlem: | Příčná 173, 793 12 Horní Benešov |
| --- | --- |
| IČ / DIČ: | 26876574/ CZ26876574 |

jednající / zastoupený:

| - ve věcech smluvních: | Ing. František Jurčík |
| --- | --- |
| - ve věcech technických: | Ing. František Jurčík |

registrace:

| bankovní spojení: | xx xxxxx, x.x. xx-xxxxxxxx/xxxx |
| --- | --- |
| telefon / fax: | xxxx xxxxxxxxx |
| e-mail: | info@jurcik-stavebnictvi.cz |
| datová schránka - ID: | dj3b2hk |
| (dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé | takto: |

I.

Význam a účel smlouvy

- Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál“.

- Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.

- Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

- Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.

- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.

- Poddodavatelem je osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, tzn. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

II.

Výchozí doklady, místo provedení díla

- Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:

- nabídka zhotovitele ze dne 11.7.2025 (dále jen „Nabídka“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem a nazvanou „Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “Zákon”),

- zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je i projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

„Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál“

Projektová dokumentace byla zpracována právnickou osobou Stavby Byrtus s.r.o., IČ 06358071, xxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxx xxx a ověřená xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 1202327) a dále ověřené xxxxxxxx xxxxxxxx, autorizovaným technikem pro pozemní stavby (ČKAIT 1201785) /architektonicko-stavební řešení/, xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx.x., autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb (ČKAIT 1104038) /stavebně-konstrukční řešení/, xxx. xxxxxx xxxxxx, autorizovaným inženýrem pro geotechniku (ČKAIT 1400184), xxx. xxxxxxx xxxxxx, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 1201262) /technika prostředí staveb - vytápění; PENB/, xxx. xxxxxxx xxxxxxx,autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (ČKAIT 1101040) /silnoproudá elektrotechnika, elektronické komunikace/, xxx. xxxxxx xxxxxxxxx, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení (ČKAIT 1003853) /trubní rozvody - přeložka horkovodu/.

Stavba je členěna na tyto objekty:

SO 01 - Novostavba požární zbrojnice - stavební část

SO 02 - Zpevněné plochy

IO 01 - Kanalizační přípojka

IO 02 - Vodovodní přípojka

IO 03 - Odvodnění území - vsakovací těleso

IO 05 - Přípojka SEK - příprava

IO 06 - Přeložka a přípojka horkovodu

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. (dále jen “Projektová dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

- podmínky pravomocného společného povolení stavebního záměru pod názvem: „Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál“. Rozhodnutí č. 67/2025 vydal odbor VaÚP Městského úřadu Bruntál dne 15.01.2025 pod č.j. MUBR/5784-2025/hlb-Výst. 24067/2024/hlb, s nabytím právní moci dne 01.02.2025.

- Místem provedení díla jsou pozemky parc. č. 3612/1, 3612/24 v katastrálním území města Bruntál.

- Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Bruntál ze dne 10.09.2025 č. 2555/60R/2025.

III.

Dílo - předmět plnění

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na akci „Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál“ (dále Stavba“) tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

- Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:

- denní vedení záznamů o prováděných pracích ve stavebním deníku,

- provedení nutných a předepsaných sond, kontrol a zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení a předání příslušných protokolů objednateli, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

- doložení certifikátů, prohlášení o shodě od všech použitých materiálů. Zhotovitel při realizaci Stavby bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena,

- zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí zhotovitel na své náklady. PDPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci,

- zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných předpisů v souladu s požadavky PDPS, neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli,

- zpracování dokumentace přechodného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,

- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace přechodného dopravního značení, včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu a vrácení jejich správci,

- vybudování a zajištění zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, odběr energií včetně instalování podružných měřičů aj.) a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,

- zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,

- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu zejména k okolním objektům dotčeným stavbou,

- zajištění čištění a údržby stavbou dotčených veřejných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

- hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

- zřízení meziskládky (deponie) na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s provedením díla - zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů,

- předání veškerých dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, na základě, kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo rozhodnutí,

- pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě,

- zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Požadovaná vyhotovení: v tištěné podobě vždy ve dvou vyhotoveních. DSPS a 1x také v elektronické podobě na nosiči dat (USB flash disk, DVD) ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.pdf a zároveň *.dwg nebo *.dgn. V případě geodetického zaměření skutečného provedení stavby rovněž 1x v elektronické podobě na nosiči dat ve formátu *.jvf pro účely projektu Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje - více info zde https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx) v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) včetně doprovodných textových dokumentů (výkresů textových technických zpráv, seznamu souřadnic atp). Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,

xviii.zpracování a předání geometrického plánu všech objektů včetně schválení Katastrálním úřadem v 6ti tištěných vyhotoveních pro vklad do katastru nemovitostí a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na DVD (formát .pdf)

- Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.

- Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele. V případě, že poddodavatelem je zároveň osoba prostřednictvím, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zákona, musí zhotovitel prokázat za nového poddodavatele splnění podmínek vyplývajících z § 83 Zákona.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.

- Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučil. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

- Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce (dále i „vícepráce“). Tyto dodatečné práce budou zadány v souladu se Zákonem.

- Za dodatečné práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, a pokud tyto dodatečné práce jsou nezbytné k provedení původních práci potažmo díla, a rovněž dodatečné práce, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Za dodatečné práce se rovněž považují práce vyvolané zadavatelem, které nemění celkovou povahu díla. Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných prací.

- Za dodatečné práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.

- Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.

IV.

Cena za provedení díla

- Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 27 894 171,86 Kč (dvacet sedm milionů osm set devadesát čtyři tisíc jedno sto sedmdesát jedna korun českých osmdesát šest haléřů). K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla.

- Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.10. této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.

- Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) zadaných zhotoviteli v souladu s § 222 Zákona, a to tak, že v případě, že se bude jednat o položky vyskytující se ve výkazu výměr (tzv. existující položky, např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry), který je součástí nabídky zhotovitele (viz. Příloha č. 4 - Výkaz výměr (závazný dokument), a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „výkaz výměr“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr.

V případě, že se bude jednat o položky tzv. nové, nevyskytující se ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s., či ÚRS Praha, a.s. aj., a to dle cenové soustavy, ve které byl zhotovitelem zpracován výkaz výměr (dále jen „Příslušná cenová soustava“), v její aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.

- Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 4 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

V.

Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „Zjišťovací protokol“).

- Splatnost daňového dokladu je stanovena na třicet dnů od data doručení objednateli. Daňový doklad musí být objednateli doručen nejpozději do 15 dnů dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol odsouhlasený TDS za příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný.

- Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Každý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ,

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,

- popis obsahu účetního dokladu,

- datum vystavení,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena,

- výši ceny bez daně celkem,

- sazbu daně,

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,

- cenu celkem včetně daně,

- podpis odpovědné osoby zhotovitele,

- název stavby,

- název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru,

- kód a název rozpočtové položky projektu,

- přílohu - Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDS.

- V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

- Objednatel prohlašuje, že je osobou povinnou k dani (podle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). U plnění přijatých na základě této smlouvy si neuplatní nárok na odpočet DPH a plnění bude fakturováno v návaznosti na „Informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ uveřejněnou dne 9. 11. 2011 na stránkách Ministerstva financí.

VI.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- termín předání a převzetí staveniště do: 10 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla,

- termín zahájení prací do: 10 kalendářních dnů od písemného předání a převzetí staveniště (zahájení prací)

- termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 400 kalendářních dnů od termínu zahájení prací

- termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 14 kalendářních dnů ode dne předání předmětu díla objednateli

- termín konečné fakturace (finančního vyrovnání) za uskutečněná zdanitelná plnění: do 30 kalendářních dnů ode dne předání předmětu díla objednateli.

Realizace plnění bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, který obsahuje týdenní harmonogram stavebních prací s uvedením finančního plnění za jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude zhotovitelem zpracován dle svých zkušeností a zvyklostí při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je účel této smlouvy. Zhotovitel zároveň ale dodrží výše uvedené termíny. Zhotovitel je povinen vypracovat a předložit objednateli před uzavřením této smlouvy návrh týdenního harmonogramu postupu stavebních prací k odsouhlasení. Aktualizovaný týdenní harmonogram postupu prací bude předložen zhotovitelem před zahájením prací na stavbě.

- V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.

- Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.

- V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:

- v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem,

- v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel, nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit,

- v případě nutnosti provést záchranný archeologický výzkum v důsledku jehož rozsahu a provedení bude nutné úplně zastavit realizaci díla.

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1. tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1. tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

- V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

- Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout. V případě víceprací sjednaných v souladu s § 222 Zákona může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.

VII.

Staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepíšou strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.

- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné zabrání veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), v platném znění. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.

- Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.

- Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

VIII.

Provedení díla a kontrola provádění díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.

- Stanovení jakostních ukazatelů provedení díla:

- Dodávka díla bude zajišťovat a obsahovat:

- celkový souhrn vlastností provedeného díla, které budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. funkčnost, provozuschopnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky,

- provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s českými technickými normami, projektovou dokumentací, zadáním veřejné zakázky, pokyny výrobců výrobků, dodavatelů materiálů a výrobců zařízení tvořících součást díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,

- především u povrchových úprav a celkového estetického provedení budou zhotovitelem předkládány vzorky materiálů k odsouhlasení objednatelem,

- Požadavky na kvalitu a rovinnost podkladů a povrchových úprav, vycházející z příslušných ČSN:

- Odchylka svislosti podkladu v rámci jednoho podlaží: max. 15 mm

- Rovinnost podkladu v délce kterýchkoliv 2 m: ± 10 mm

- Rovinnost konečné úpravy omítky: 5 mm na 2 m (třída rovinnosti 3 dle ČSN EN 13914-2)

- Odchylka podkladu od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem: 5 mm

- Odchylka konečné úpravy omítky od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem: 2 mm

- Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy podlah dle ČSN 74 4505 Tabulka 1 (podle typu podlahy), pokud technická dokumentace výrobce podlahové krytiny či podlahoviny uvádí menší hodnotu, musí být dodržen požadavek technické dokumentace

- Jakost keramických obkladů dle ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů, především kapitola 8 Jakost keramických obkladů: charakteristiky, požadavky

- Vzhled požadované stejnoměrné struktury povrchu vnějších štukových omítek bude odsouhlasen objednatelem nejdříve na vzorku fasády o rozměru 1,0 x 1,0 m, provedeném zhotovitelem.

- V případě porušení závazků uvedených v odst. 2) vykazuje dílo vady.

- V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak dotčena.

- Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstva vnitra, MSK. IROP, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla. (je-li relevantní)

- Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. (je-li relevantní)

- Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy.

- Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.

- Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. Kontrola prováděných prací bude realizována: osobou vykonávající technický dozor stavebníka, osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, je-li sjednána, koordinátorem BOZP, je-li sjednána a orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. Dále mohou kontrolu provádět objednatel a jím pověřené osoby a budoucí správce nebo uživatel, Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní činnosti. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

- Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, s tím že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště, v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

Obě strany jsou povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis.. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu z kontrolního dne do tří dní od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

- K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV.10. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.1. této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin předem výzvou ve stavebním deníku a elektronicky na adresu TDS. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku.

- I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrytých prací a zhotovitel zakryté práce v takovém případě odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrytí prací bude mít vliv na termíny plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel.

- Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu.

- Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů na akci včetně specifikace části díla, které budou jednotliví poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, který předložil v rámci své nabídky. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli.

- Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, jakož i faktur vystavených poddodavatelem k nahlédnutí. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

- Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.

- Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

- Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby prováděl sám.

- Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu, že umožní a zabezpečí exkurzi včetně výkladu na stavbě žákům základních škol (8.-9. třída) s cílem podpořit zájem o studium / práci v technických oborech. Za dobu trvání díla bude realizována jedna exkurze. Exkurze bude realizována v předem domluveném termínu. Maximální počet žáků, který se bude účastnit exkurze je 15. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje hlásit volná pracovní místa, která vzniknou v souvislosti s plněním díla Úřadu práce (na rozdíl od možnosti hlášení dle § 35 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). K této podmínce je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla nebude obch odovat se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a takového zboží nebude při plnění díla nabízet.

- případě změny uvedeného bude zhotovitel neprodleně objednatele informovat. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanovení smlouvy, objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.2.xiv této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění díla, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízením rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací). V případě změny uvedeného bude zhotovitel neprodleně objednatele informovat. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanovení smlouvy, objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.2.xiv této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla nevyužije poddodavatele ani jinou osobu, jejichž kapacity by využíval, pokud by tito poddodavatelé nebo osoby splňovali podmínky uvedené v bodech a) až c) a jejich podíl na zakázce by přesahoval 10 % hodnoty zakázky:

- ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a),

- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

- případě změny uvedeného bude zhotovitel neprodleně objednatele informovat. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanovení smlouvy, objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.2.xiv této smlouvy.

IX.

Technický dozor objednatele

- Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.

- Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového vymezení tak ke všem jednáním technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.

- Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.

X.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor stavebníka, autorskému dozoru projektanta a správci či uživateli. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do doby plnění dle čl. VI.1 této smlouvy. Předmětem předání může být také dílčí část díla, pokud se na tom smluvní strany dohodnou, v tomto případě se podmínky pro stavení doby plnění dle tohoto odstavce uplatní jen pro část předávaného díla. Převzetí části díla dle předchozí věty je oprávněna za objednatele odsouhlasit osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby uvedená v čl. 1 této smlouvy. O předání a převzetí dílčí části díla bude vyhotoven předávací protokol.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě stavby dle čl. II. této smlouvy. Za řádně dokončené je dílo považováno pokud:

- je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:

- osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, průvodní technickou dokumentaci jednotlivých technických zařízení v českém jazyce, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů. a

-	dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení

stavby v listinné i elektronické podobě v rozsahu dle čl. III.2.xvii., a

-	geometrický plán všech objektů dle čl. III.2.xviii., a

- protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, a

- doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, certifikáty, prohlášení o shodě, kopie záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod., a

- originál stavebního deníku, a

- fotodokumentaci celé stavby v jejím průběhu, před zahájením až do ukončení včetně 1x v el. podobě na nosič dat.

- Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy.

- Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělky díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě.

- V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými vadami a nedodělky, které vznikly na základě objektivních důvodů, je objednatel oprávněn stanovit přiměřený procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v protokolu o předání a převzetí díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků (tzv. zádržné). Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

- O předání a převzetí díla sepíšou strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:

- popis předávaného díla,

- označení objednatele a zhotovitele díla,

- datum a čas zahájení přejímacího řízení,

- datum a čas ukončení přejímacího řízení,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků

- datum vydání a číslo stavebního povolení, pokud bylo vydáno

- datum vyklizení staveniště,

- datum ukončení záruky za jakost na dílo,

- datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- seznam zhotovitelem předávané dokumentace,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

- zhodnocení kvality díla,

- soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,

- způsob a odstranění vady a nedodělků,

- termín pro odstranění vad a nedodělků,

- soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,

- termín pro dodání chybějících dokladů, xviii.výsledek přejímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli xix. jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, správce nebo uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě, kterých byly zpracovány podklady objednatele.

- Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel.

- Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v protokolu o převzetí, že dílo přejímá.

- Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

XI.

Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.

- Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.

- Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 84 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla (jeho části), objednatelem.

- Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

- Zhotovitel je povinen:

- potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,

- uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,

- odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. s ohledem na klimatické podmínky neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění vady. K dohodám dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1. této smlouvy, příp. jiný pověřený zástupce objednatele,

- odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

- V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

XII.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.

- Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.

XIII.

Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

- Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.

- Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.

- Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

- V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

- Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

XIV.

Stavební deník

- Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, tedy § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.

- Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku souhlasí.

- Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou, má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

- Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení.

XV.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele vůči předloženému harmonogramu dle čl. VI.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta nebude objednatelem uplatněna v případě řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli dle čl. VI.1.iii této smlouvy.

- V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čl. VI.1.iv. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. XI.6.i až XI.6.ii této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6.iii. této smlouvy (v případě nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení reklamace) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6.iv. této smlouvy (v případě prodlení při odstranění vady, která brání objednateli v užívaní díla v technicky co nejkratším možném termínu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě porušení čl. VIII.5. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště, jakož i zamezení kontroly dokladů souvisejících s prováděním díla zaměstnanců nebo zmocněnců poskytovatele dotace či dalším oprávněným orgánům státní správy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla dle čl. VIII.11. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě porušení čl. VIII.12. této smlouvy (v případě nepřizvání objednatele ke kontrole zakrývaných prací) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení.

- V případě porušení čl. III.4. této smlouvy (v případě změny poddodavatele bez souhlasu objednatele) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení. V případě porušení čl. VIII.14. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení. V případě porušení kteréhokoli závazku zhotovitele sjednaného v čl. VIII.15. této smlouvy (povinnost vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání objednateli předložit reálný seznam poddodavatelů) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každé porušení.

- V případě porušení čl. XIII této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o. bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů a dále v případě porušení čl. III.2.xiv. této smlouvy, kdy zhotovitel stavby neprovede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a nezajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Případně při předání díla nepředloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení.

- V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení.

- Pokud je touto smlouvou splnění určité povinnosti utvrzeno smluvní pokutou a není sjednána její konkrétní výše, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení takto utvrzené povinnosti.

- Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel či jeho poddodavatelé.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,015 procent z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít bankovní záruku sjednanou v této smlouvě.

- Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

- Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího vystavení.

- Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.

XVI.

Bankovní záruka

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky:

- bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla.

- bankovní záruku za kvalitu díla.

- Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než sedm pracovních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po předání díla objednateli. Právo z této bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla dle této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla dle čl. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.

- Nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.

XVII.

Pojištění

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 30 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 100.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv (včetně případných dodatků) na požadovaná pojištění dle odst. 1. a 2. tohoto článku nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

- Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo z důvodu stavění běhu doby plnění dle článku VI.4. této smlouvy.

- Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

- Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1.

2.

Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a smluvní pokutu.

Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než 7 dní,

v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než 7 dní,

v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této smlouvy o více než 21 dní,

v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. o více než 7 dní, v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní,

v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy,

v případě, že zhotovitel je v prodlení s platbami poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči zhotoviteli, pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě, které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch,

v případě, že v plnění této smlouvy není možno pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 Zákona,

v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky (před podpisem této smlouvy) předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele,

- v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť výběr zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie,

- v případě, že zjistí, že zhotovitelem byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje,

- v případě, že zjistí, že zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a Zákona,

- v případě neobdržení dotace, ze které má být dílo částečně nebo zcela uhrazeno.

- Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:

i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než 7 dní,

- pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než 30 dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele,

- pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než 60 dní, vyjma případů, kdy je prodlení objednatele prokazatelně způsobeno nepřidělením potřebných prostředků dotace na dílo (je-li relevantní).

- Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:

i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,

ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,

- v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60 dní.

- Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepíší strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.

- Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.

XIX.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

- Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelní pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje.

- Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.

XX.

Doručování písemností

1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.

- V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání.

XXI.

Postoupení práv a pohledávek, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.

2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

XXII.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

- V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).

- Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

- V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukážou být neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.

- Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.

- Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy.

Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - výkaz výměr

V Bruntále, dne 07.10.2025	Ve Velkých Heralticích, dne 03.10.2025

Objednatel:

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA

1. místostarosta města Bruntál

Zhotovitel:

Ing. František Jurčík
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

KSO:

Místo:

CZ-CPV:

801 67 11

Bruntál 45300000-0

CC-CZ:	1274

Datum:	28. 5. 2025

CZ-CPA:	41.00.29

| Kód: | J250410_5 |
| --- | --- |
| Stavba: | Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál |

| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| --- | --- | --- |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 27 894 171,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 27 894 171,86 | 5 857 776,09 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 33 751 947,95 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

J250410_5

Stavba: Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál

| Místo: Zadavatel: Účastník: | Bruntál Město Bruntál Jurčík - stavebnictví s.r.o., | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 28. 5. 2025 Stavby Byrtus s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem |  |  | 27 894 171,86 | 33 751 947,95 |  |
| 01 | ZPŮSOBILÉ NÁKLADY |  | 25 395 659,00 | 30 728 747,39 | STA |
| SO 01_ZP | stavební položkový |  | 22 193 905,76 | 26 854 625,97 | Soupis |
| SO 01-1_ | Z stavební položkový |  | 17 952 089,24 | 21 722 027,98 | Soupis |
| SO 01-2 | zti |  | 490 867,83 | 593 950,07 | Soupis |
| SO 01-3 | út |  | 497 238,82 | 601 658,97 | Soupis |
| SO 01-4_ | Z Silnoproudé instalace |  | 2 241 042,92 | 2 711 661,93 | Soupis |
| SO 01-5_ | Z slaboproudé instalace |  | 625 631,83 | 757 014,51 | Soupis |
| SO 01-6 | vzt |  | 166 466,68 | 201 424,68 | Soupis |
| SO 01-7_ | Z MaR |  | 220 568,44 | 266 887,81 | Soupis |
| SO 02 | zpevněné plochy |  | 1 381 047,94 | 1 671 068,01 | Soupis |
| IO_ZP | inženýrské objekty |  | 1 680 705,30 | 2 033 653,41 | Soupis |
| IO 01 | Kanalizační přípojka |  | 357 733,23 | 432 857,21 | Soupis |
| IO 02 | vodovodní přípojka |  | 374 650,99 | 453 327,70 | Soupis |
| IO 03 | Odvodnění území |  | 841 787,97 | 1 018 563,44 | Soupis |
| IO 05 | Přípojka SEK - příprava |  | 106 533,11 | 128 905,06 | Soupis |
| VRN_ZP | VRN |  | 140 000,00 | 169 400,00 | Soupis |
| 02 | NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY |  | 2 498 512,86 | 3 023 200,56 | STA |
| SO_NEZP | Stavební položkový |  | 751 508,97 | 909 325,85 | Soupis |
| SO 01- |  |  |  |  |  |
| 1_NZ | stavební položkový |  | 282 096,42 | 341 336,67 | Soupis |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 01- |  |  |  |  |
| 4_NZ | Silnoproudé instalace | 9 085,00 | 10 992,85 | Soupis |
| SO 01- |  |  |  |  |
| 5_NZ | slaboproudé instalace | 123 005,15 | 148 836,23 | Soupis |
| SO 01- |  |  |  |  |
| 7_NZ SO 01- | MaR | 5 336,00 | 6 456,56 | Soupis |
| 8_NZ | náhradní výsadba | 331 986,40 | 401 703,54 | Soupis |
| IO_NEZP | inženýrské objekty | 1 481 003,89 | 1 792 014,71 | Soupis |
| IO 06_NZ | Přípojka a přeložka horkovodu | 1 481 003,89 | 1 792 014,71 | Soupis |
| VRN_NEZP | VRN | 266 000,00 | 321 860,00 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-1_Z - stavební položkový

| KSO: 801 67 11 Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 17 952 089,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 17 952 089,24 |  |  | 21,00% | 3 769 938,74 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 21 722 027,98 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-1_Z - stavební položkový

| Místo: Bruntál | Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Město Bruntál | Projektant: | Stavby Byrtus s.r.o. |
| Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 17 952 089,24 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 10 299 594,45 |
| 1 - Zemní práce |  | 153 268,37 |
| 2 - Zakládání |  | 4 727 464,40 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  | 1 967 170,07 |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  | 617 374,31 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 1 846 406,46 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 560 648,19 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot |  | 41,23 |
| 998 - Přesun hmot |  | 427 221,42 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 6 136 491,43 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 368 306,65 |
| 713 - Izolace tepelné |  | 448 533,62 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  | 5 667,56 |
| 751 - Vzduchotechnika |  | 14 843,37 |
| 762 - Konstrukce tesařské |  | 236 302,48 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  | 1 440 105,57 |
| 764 - Konstrukce klempířské |  | 748 809,42 |
| 765 - Krytina skládaná |  | 72 711,72 |
| 766 - Konstrukce truhlářské |  | 818 713,68 |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  | 695 160,63 |
| 771 - Podlahy z dlaždic |  | 421 033,93 |

| 776 - Podlahy povlakové | 89 639,28 |
| --- | --- |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 290 844,66 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 318 267,04 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 154 024,24 |
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | 9 084,94 |
| OST - Ostatní | 1 516 003,36 |

4 442,64

775 - Podlahy skládané

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-1_Z - stavební položkový

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Místo:	Bruntál

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

17 952 089,24

10 299 594,45

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1	Zemní práce	153 268,37

| 1 | K | 111111321 | Odstranění ruderálního porostu přes 100 do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 561,875 | 14,04 | 7 888,73 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/111111321 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | prostor stavby + 5 m na každou stranu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (36,25*15,5) |  | 561,875 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 561,875 |  |  |  |
| 2 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 20,925 | 196,20 | 4 105,49 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/122251102 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | HTÚ na -0,520 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,381*31,11*(0+0,250)/2 |  | 20,925 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,925 |  |  |  |
| 3 | K | 131251204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 100,630 | 450,00 | 45 283,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/131251204 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkop pro montážní jámu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,608*3,092*1,93 |  | 69,271 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,956*0,796*1,93)/2*2 |  | 7,614 |  |  |  |
|  | VV |  | (13,201*0,796*1,93)/2 |  | 10,140 |  |  |  |
|  | VV |  | (13,201*1,068*1,93)/2 |  | 13,605 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 100,630 |  |  |  |
| 4 | K | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 44,633 | 780,30 | 34 827,13 | CS ÚRS 2025 01 |

| PP | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/132251102 |  |
| VV | figura 1-19 |  |
| VV | 3,75*0,8*(0,35+0,55)/2 | 1,350 |
| VV | 0,77*0,8*0,35 | 0,216 |
| VV | 0,77*0,8*0,55 | 0,339 |
| VV | 9,48*1,07*(0,112+0,55)/2 | 3,358 |
| VV | 5,38*1,07*0,55 | 3,166 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | (8,68*0,8*(0,15+0,55)/2)*3 |  | 7,291 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,58*0,8*0,55)*3 |  | 6,046 |  |  |  |
|  | VV |  | 4,956*0,83*0,55 |  | 2,262 |  |  |  |
|  | VV |  | 25,084*0,8*0,55 |  | 11,037 |  |  |  |
|  | VV |  | 4,556*0,83*0,15 |  | 0,567 |  |  |  |
|  | VV |  | 25,084*0,8*0,15 |  | 3,010 |  |  |  |
|  | VV |  | 7,225*0,8*0,5 |  | 2,890 |  |  |  |
|  | VV |  | 7,225*0,8*0,37 |  | 2,139 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,075*0,665*0,5 |  | 0,357 |  |  |  |
|  | VV |  | 2,045*0,8*0,37 |  | 0,605 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 44,633 |  |  |  |
| 5 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 232,796 | 79,38 | 18 479,35 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkopek pro zásyp na mezideponii a zpět |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 116,398+116,398 |  | 232,796 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 232,796 |  |  |  |
| 6 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 49,790 | 109,80 | 5 466,94 | CS ÚRS 2025 01 |

|  | PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106 |  |  |  |  |
|  | VV | přebytek z mezideponie na skládku určenou investorem |  |  |  |  |
|  | VV | výkopek |  |  |  |  |
|  | VV | 20,925+100,63+44,633 |  | 166,188 |  |  |
|  | VV | odpočet zeminy potřebné ke zpětnému zásypu |  |  |  |  |
|  | VV | -116,398 |  | -116,398 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 49,790 |  |  |
| 7 | K 167151101 | \ Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 116,398 | 150,30 | 17 494,62 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101 |  |  |  |  |
|  | VV | vykopaná zemina pro zpětná zásyp |  |  |  |  |
|  | VV | viz.zásyp |  |  |  |  |
|  | VV | 116,398 |  | 116,398 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 116,398 |  |  |
| 8 | K 171201201 | \ Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 166,188 | 19,71 | 3 275,57 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201201 |  |  |  |  |
|  | VV | výkopek na mezideponii |  |  |  |  |
|  | VV | 116,398 |  | 116,398 |  |  |
|  | VV | přebytečný výkopek na skládku |  |  |  |  |
|  | VV | 49,79 |  | 49,790 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 166,188 |  |  |
| 9 | K 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 116,398 | 141,30 | 16 447,04 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174101101 |  |  |  |  |
|  | VV | kolem montážní jámy |  |  |  |  |
|  | VV | 1,65*(13,201*2+3,092*2) |  | 53,767 |  |  |
|  | VV | kolem základů po odbednění |  |  |  |  |
|  | VV | 0,45*0,1*(30,91*2+14,66*2+1,57*2+18,84*2+13,46*2+2,35*2+0,97*2+7,425*4+5,5*2+2,19*2+10,27*2+4,57*2+8,29*2+2,5*2+ 1,075*2) |  | 11,880 |  |  |
|  | VV | mezi základy |  |  |  |  |
|  | VV | 1,395*10,27 |  | 14,327 |  |  |
|  | VV | 0,287*7,68+0,287*2,245 |  | 2,848 |  |  |
|  | VV | 1,778*18,84 |  | 33,498 |  |  |
|  | VV | 0,08*0,97 |  | 0,078 |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | Součet |  | 116,398 |  |  |
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 4 727 464,40 |
| 10 K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 27,200 | 22,68 | 616,90 CS ÚRS 2025 01 |

| PP | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/213141111 |  |
| VV | pod okapový chodník na pláň |  |
| VV | kolem objektu |  |
| VV | (4,65+30,75+0,5*3+5,625*2+3,25+1,5*2)*0,5 | 27,200 |
| VV | Součet | 27,200 |

| 11 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 32,218 | 30,69 | 988,77 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 27,2*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 32,218 |  |  |  |
| 12 | K | 213221102 | Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tl do 150 mm tř. C 26/20 | m3 | 9,599 | 1 950,00 | 18 718,05 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ochranná vrstva na základové spáře tl. do 150 mm z prostého betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 |  |  |  |  |  |

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

13 I K 1224311114

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/213221102

podkladní beton

dle výkopu figura 1-19

3,75*0,8*0,1

0,77*0,8*0,1

0,77*0,8*0,1

9,48*0,8*0,1

5,38*0,8*0,1

8,68*0,8*0,1

(4,58*0,8*0,1)*3

4,956*0,83*0,1

25,084*0,8*0,1

4,556*0,83*0,1

25,084*0,8*0,1

7,225*0,8*0,1

7,225*0,8*0,1

1,075*0,665*0,1

2,045*0,8*0,1

Součet

Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV

0,300

0,062

0,062

0,758

0,430

0,694

1,099

0,411

2,007

0,378

2,007

0,578

0,578

0,071

0,164

9,599

112,000

1 962,00

219 744,00 CS ÚRS 2025 01

| PP | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/224311114 |  |
| VV | dle D.1.2.2.03 |  |
| VV | M03-M08 |  |
| VV | 48 | 48,000 |
| VV | M27-M32 |  |
| VV | 48 | 48,000 |
| VV | M39, M40 |  |
| VV | 16 | 16,000 |
| VV | Součet | 112,000 |

14 | K |224411114

PP

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV

Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/224411114

dle D.1.2.2.03

M01-M57

512

mimo M03-M08, M27-M32, M39,M40

-112

Součet

400,000

2 439,00

975 600,00 CS ÚRS 2025 01

512,000

| 15 | K | 270001112 | Vytvoření prostupu průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 v monolitických betonových základech tl přes 0,5 do 1 m osazením vložek z trub, dílců, tvarovek do bednění | kus | 2,000 | 231,30 | 462,60 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-112,000

400,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/270001112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | prostup základy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 16 | M | 28611131 | trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 | m | 1,000 | 261,00 | 261,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 |  |  |  |  |  |
| 17 | M | 28611136 | trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 | m | 1,000 | 385,20 | 385,20 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 270002153 | Vložení trub průřezu přes 0,5 m2 do otvorů vytvořených v základech tl přes 1 do 1,5 m | kus | 2,000 | 325,80 | 651,60 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v základových konstrukcích včetně utěsnění vnější průřezové plochy přes 0,5 m2, tloušťky zdi přes 1,0 do 1,5 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/270002153 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro přípojku teplovodu dle samostatné části |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 19 | M | 28611143 | trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 | m | 2,000 | 828,00 | 1 656,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 21,925 | 1 950,00 | 42 753,75 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/271532212 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pod základovou desku skladba S1,2,3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,57*10,274*0,15 |  | 7,043 |  |  |  |
|  | VV |  | 7,425*5,5*0,15 |  | 6,126 |  |  |  |
|  | VV |  | 7,425*2,19*0,15 |  | 2,439 |  |  |  |
|  | VV |  | (8,29*2,245-1,075*0,465)*0,15 |  | 2,717 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 18,325 |  |  |  |
|  | VV |  | pod montážní jámu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,243*11,1*0,1 |  | 3,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 3,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 21,925 |  |  |  |
| 21 | K | 271922223 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze skleněného recyklátu (pěnového skla) 32 až 63 mm | m3 | 36,130 | 2 950,00 | 106 583,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu skleněného (z pěnového skla) |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/271922223 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pod základovou desku skladba S4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (18,84*13,46-1,5*10)*0,15 |  | 35,788 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,97*2,35*0,15 |  | 0,342 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 36,130 |  |  |  |
| 22 | K | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 65,353 | 3 600,00 | 235 270,80 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/273321411 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | základová deska skladba S1,2,3,4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,75*14,5+3,23*1,49-1,5*10)*0,15 |  | 65,353 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 65,353 |  |  |  |
| 23 | K | 273321511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 4,079 | 3 700,00 | 15 092,30 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/273321511 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | deska pod montážní jámu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,45*11,1*0,15 |  | 4,079 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,079 |  |  |  |
| 24 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 32,109 | 612,90 | 19 679,61 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025	01/273351121

VV	základová deska skladba S1,2,3,4

VV	(30,75*2+14,5*2+1,49*2)*0,3

28,044

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | deska pod montážní jámu |  |  |  |  |
| VV | (2,45*2+11,1*2)*0,15 |  | 4,065 |  |  |
| VV | Součet |  | 32,109 |  |  |
| 25 ¦ K 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 32,109 | 129,60 | 4 161,33 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Bednění základů desek odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/273351122 |  |  |  |  |
| 26 ¦ K 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 3,269 | 35 100,00 | 114 741,90 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/273362021 |  |  |  |  |
| VV | skladba S1,2,3,4 |  |  |  |  |
| VV | kari síť 8x1550/150 - 5.267 kg/m2 |  |  |  |  |
| VV | (30,75*14,5+3,23*1,49-1,5*10)*1,2*5,267/1000*1,07 |  | 2,946 |  |  |
| VV | deska pod montážní jámu |  |  |  |  |
| VV | kari síť 6x150/150 - 3,033 kg/m2 |  |  |  |  |
| VV | (2,45*11,1*1,2*2)*3,033/1000*1,07 |  | 0,212 |  |  |
| VV | distanční výztuž |  |  |  |  |
| VV | 30,75*6*0,1*5,267/1000*1,07 |  | 0,104 |  |  |
| VV | 11,1*2*0,1*3,033/1000*1,07 |  | 0,007 |  |  |
| VV | Součet |  | 3,269 |  |  |
| 27 K 274321511 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 48,423 | 3 700,00 | 179 165,10 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/274321511 |  |  |  |  |
| VV | základy |  |  |  |  |
| VV | (30,91*2+13,46*3+3,55+0,97*2+10,27+8,29+7,425)*0,6*0,6 |  | 48,123 |  |  |
| VV | 1,075*0,465*0,6 |  | 0,300 |  |  |
| VV | Součet |  | 48,423 |  |  |
| 28 ¦ K 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 177,972 | 374,40 | 66 632,72 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Bednění základů pasů rovné zřízení |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/274351121 |  |  |  |  |
| VV | bednění pro fixaci montážní jámy |  |  |  |  |
| VV | (2,16*2+11*2)*0,755 |  | 19,872 |  |  |
| VV | základové pasy |  |  |  |  |
| VV | (30,91*2+14,66*2+1,57*2+0,97*2+2,35*2+13,46*2+18,84*2+7,425*4+5,5*2+2,19*2+4,57*2+10,27*2+8,29*2+2,245*2+1,075* |  | 158,100 |  |  |
|  | 2)*0,6 |  |  |  |  |
| VV | Součet |  | 177,972 |  |  |
| 29 ¦ K 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 177,972 | 73,35 | 13 054,25 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Bednění základů pasů rovné odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/274351122 |  |  |  |  |
| 30 ¦ K 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 5,175 | 45 000,00 | 232 875,00 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/274361821 |  |  |  |  |
| VV | viz. část D.1.2 |  |  |  |  |
| VV | výkres D.1.2.2.05 - ztratné 5 % |  |  |  |  |
| VV | 4,929*1,05 |  | 5,175 |  |  |
| VV | Součet |  | 5,175 |  |  |
| 31 K 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 13,090 | 3 700,00 | 48 433,00 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/275313711 |  |  |  |  |
| VV | obetonování - fixace montážní jámy |  |  |  |  |
| VV | 1,19*11 |  | 13,090 |  |  |
| VV | Součet |  | 13,090 |  |  |
| 32 K 281604111 | \ Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa | hod | 215,040 | 2 197,67 | 472 586,96 CS ÚRS 2025 01 |

| PP Online PSC VV VV | Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/281604111 dle D.1.2.2.03 M01-M57 |
| --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 512*0,42 |  | 215,040 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 215,040 |  |  |  |
| 33 | M | 58522110 | cement portlandský směsný CEMII 42,5MPa | t | 25,064 \ | 3 668,00 | 91 934,75 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle D.1.2.2.03 - kořen |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | M01-M57 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (512-57*3)*0,03*2,45 |  | 25,064 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 25,064 |  |  |  |
| 34 | K | 282604112 | \ Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké vzestupné tlakem přes 0,6 do 2 MPa | hod | 143,220 | 2 283,70 | 327 071,51 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/282604112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle D.1.2.2.03 -kořen |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | M01-M57 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (512-57*3)*0,42 |  | 143,220 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 143,220 |  |  |  |
| 35 | M | 58522110 | cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa | t | 50,127 | 3 668,00 | 183 865,84 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle D.1.2.2.03 - kořen |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | M01-M57 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (512-57*3)*0,06*2,45 |  | 50,127 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 50,127 |  |  |  |
| 36 | K | 283111112 | Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 80 do 105 mm | m | 112,000 | 1 259,16 | 141 025,92 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Zřízení ocelových trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/283111112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle D.1.2.2.03 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | M03-M08 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 48 |  | 48,000 |  |  |  |
|  | VV |  | M27-M32 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 48 |  | 48,000 |  |  |  |
|  | VV |  | M39, M40 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16 |  | 16,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 112,000 |  |  |  |
| 37 | M | 14011066 | \trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm | m | 123,200 \ | 946,33 | 116 587,86 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 112*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 123,200 |  |  |  |
| 38 | K | 283111113 | Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm | m | 400,000 | 1 290,44 | 516 176,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Zřízení ocelových trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/283111113 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle D.1.2.2.03 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | M01-M57 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 512 |  | 512,000 |  |  |  |
|  | VV |  | mimo M03-M08, M27-M32, M39,M40 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -112 |  | -112,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 400,000 |  |  |  |
| 39 | M | RMAT0001 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x10 mm | m | 392,700 \ | 1 173,13 \ | 460 688,15 |  |
|  | PP |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x10 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 357*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 392,700 |  |  |  |
| 40 | K | 283131112 | Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 80 do 105 mm | kus | 14,000 | 889,96 | 12 459,44 CS ÚRS 2025 01 |  |

| PP | Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/283131112 |  |
| VV | dle D.1.2.2.03 |  |
| VV | M03-M08 |  |
| VV | 6 | 6,000 |
| VV | M27-M32 |  |
| VV | 6 | 6,000 |
| VV | M39, M40 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,000 |  |  |
| 41 | \ M | RMAT0002 | \ hlava mikropilot pro trubky 89/10 | \ kg | 240,800 | 67,74\ | 16 311,79 |
|  | PP |  | hlava mikropilot pro trubky 89/10 |  |  |  |  |
| 42 | \ K | 283131113 | Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 105 do 115 mm | kus | 43,000 | 956,30 | 41 120,90 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/283131113 |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle D.1.2.2.03 |  |  |  |  |
|  | VV |  | M01-M57 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 57 |  | 57,000 |  |  |
|  | VV |  | mimo M03-M08, M27-M32, M39,M40 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -14 |  | -14,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 43,000 |  |  |
| 43 | M | RMAT0003 | \hlava mikropilotpro trubky 108/10 | kg | 739,600 | 67,75 | 50 107,90 |

PP hlava mikropilot pro trubky 108/10

| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 1 967 170,07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | 311235145 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm | \ m2 | 25,368 | 1 404,00 | 35 616,67 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/311235145 |  |  |  |  |
|  | VV |  | vnitřní zdivo včetně doplňkových cihel, 1/2, ostění apod.,P12,5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,565*3,25 |  | 27,836 |  |  |
|  | VV |  | odpočet otvorů |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1*2,155 |  | -2,155 |  |  |
|  | VV |  | odpočet překladů |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,25*0,25 |  | -0,313 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 25,368 |  |  |
| 45 | K | 311235161 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 200,031 | 1 647,00 | 329 451,06 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/311235161 |  |  |  |  |
|  | VV |  | vnitřní zdivo včetně doplňkových cihel, 1/2, ostění apod., U = 0,56 W/m2K (včetně omítek) P12,5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1np |  |  |  |  |
|  | VV |  | (10,43+7,68)*3,25 |  | 58,858 |  |  |
|  | VV |  | odpočet otvorů |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1*2,155 |  | -2,155 |  |  |
|  | VV |  | -0,9*2,155*2 |  | -3,879 |  |  |
|  | VV |  | -0,6*0,75 |  | -0,450 |  |  |
|  | VV |  | odpočet překladů |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,25*0,25*3 |  | -0,938 |  |  |
|  | VV |  | -1*0,25 |  | -0,250 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 51,186 |  |  |
|  | VV |  | věž na hadice |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3,25+1,2+1,2)*(4,32+2,75+2,68) |  | 55,088 |  |  |
|  | VV |  | 3,25*3,25 |  | 10,563 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 65,651 |  |  |
|  | VV |  | štíty |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,5*0,375*3 |  | 16,313 |  |  |
|  | VV |  | (14,5*3,075)/2*3 |  | 66,881 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 200,031 |  |  |

| 46 | K | 311237110 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,30 W/m2K tl zdiva 250 mm | m2 | 2,825 | 1 575,00 | 4 449,38 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,30 W/m2K, tl. zdiva

250 mm

Online PSC

VV

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/311237110

založení systému vež

(3,25+1,2+1,2)*0,5

Součet

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,30 W/m2K tl zdiva 250

2,825

2,825

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | 311237121 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,22 do 0,26 W/m2K tl zdiva 380 mm | m2 | 34,695 | 2 565,00 | 88 992,68 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,22 do 0,26 W/m2K, tl. zdiva 380 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/311237121 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obvodové zdivo včetně doplňkových cihel, 1/2, ostění apod., U = 0,20 W/m2K (včetně omítek) P10 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | založení stavby |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,75*2+13,62*2-3,25)*0,5 |  | 42,745 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet otvorů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(3,5*4)*0,5 |  | -7,000 |  |  |  |
|  | VV |  | -(1,05*2)*0,5 |  | -1,050 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 34,695 |  |  |  |
| 48 | K | 311237141 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl zdiva 440 mm | m2 | 399,752 | 2 750,00 | 1 099 318,00 | CS ÚRS 2025 01 |

| PP Online PSC | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22 W/m2K, tl. zdiva 440 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311237141 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VV | obvodové zdivo včetně doplňkových cihel, 1/2, ostění apod., U = 0,17 W/m2K (včetně omítek) P10 |  |  |
| VV | 1np - administrativa |  |  |
| VV | (11,31*2+13,62)*2,75+13,62*3,25 |  | 143,925 |
| VV | odpočet otvorů |  |  |
| VV | -(1,55*2,155) |  | -3,340 |
| VV | -(1*2,155)*2 |  | -4,310 |
| VV | -(0,9*1,5)*5 |  | -6,750 |
| VV | -(0,6*0,75)*2 |  | -0,900 |
| VV | -(0,9*0,75)*2 |  | -1,350 |
| VV | -(1,8*0,5) |  | -0,900 |
| VV | -(1,05*1,875)*2 |  | -3,938 |
| VV | -(1,8*0,75) |  | -1,350 |
| VV | odpočet překladů |  |  |
| VV | -(1*0,25)*2 |  | -0,500 |
| VV | -(1,25*0,25)*12 |  | -3,750 |
| VV | -(2*0,25)*3 |  | -1,500 |
| VV | Mezisoučet |  | 115,337 |
| VV | stání vozidel JSDH |  |  |
| VV | (19,44*2+13,62)*4,32+3,25*0,5 |  | 228,425 |
| VV | odpočet otvorů |  |  |
| VV | -(3,5*3,72)*4 |  | -52,080 |
| VV | -(1,35*2,155) |  | -2,909 |
| VV | -(3,5*0,75)*4 |  | -10,500 |
| VV | odpočet překladů |  |  |
| VV | -(4*0,25)*8 |  | -8,000 |
| VV | -(1,75*0,25) |  | -0,438 |
| VV | Mezisoučet |  | 154,498 |
| VV | 2np administrativa |  |  |
| VV | (11,31*2+13,62*2)*3 |  | 149,580 |
| VV | odpočet otvorů |  |  |
| VV | -(1,8*1,5)*5 |  | -13,500 |
| VV | -(0,9*0,75) |  | -0,675 |
| VV | -(0,6*0,75) |  | -0,450 |
| VV | -(0,9*1,5) |  | -1,350 |
| VV | odpočet překladů |  |  |
| VV | -(2,25*0,25)*5 |  | -2,813 |
| VV | -(1,25*0,25)*2 |  | -0,625 |
| VV | -(1*0,25) |  | -0,250 |
| VV | Mezisoučet |  | 129,917 |
| VV | Součet |  | 399,752 |
| K 311238911 | Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným polystyrénem volně vloženým do drážky | m | 99,240 |
| PP | Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem extrudovaným tl. 30 mm volně vloženým do drážky |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/311238911 |  |  |

45,81

4 546,18 CS ÚRS 2025 01

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | obvodové konstrukce |  |  |  |  |
| VV | ostění dveřních otvorů |  |  |  |  |
| VV | 1np |  |  |  |  |
| VV | (2,155*2)*4 |  | 17,240 |  |  |
| VV | ostění a parapet okenních otvorů |  |  |  |  |
| VV | 1np + garáž |  |  |  |  |
| VV | (0,75*2+1,8) |  | 3,300 |  |  |
| VV | (1,5*2+0,9)*5 |  | 19,500 |  |  |
| VV | (0,75*2+0,6)*2 |  | 4,200 |  |  |
| VV | (0,5*2+1,8) |  | 2,800 |  |  |
| VV | (0,75*2+0,9)*2 |  | 4,800 |  |  |
| VV | (0,75*2+3,5)*3 |  | 15,000 |  |  |
| VV | 2np |  |  |  |  |
| VV | (1,5*2+1,8)*5 |  | 24,000 |  |  |
| VV | (1,5*2+0,9) |  | 3,900 |  |  |
| VV | (0,75*2+0,6) |  | 2,100 |  |  |
| VV | (0,75*2+0,9) |  | 2,400 |  |  |
| VV | Součet |  | 99,240 |  |  |
| 50 K 317168011 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm | kus | 2,000 | 288,90 | 577,80 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168011 |  |  |  |  |
| VV | ozn.1/PŘ |  |  |  |  |
| VV | příčky |  |  |  |  |
| VV | 1np |  |  |  |  |
| VV | 2 |  | 2,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 51 K 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 1,000 | 379,80 | 379,80 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168012 |  |  |  |  |
| VV | ozn.2/PŘ |  |  |  |  |
| VV | příčky |  |  |  |  |
| VV | 1np |  |  |  |  |
| VV | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 52 K 317168021 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm | kus | 1,000 | 325,80 | 325,80 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168021 |  |  |  |  |
| VV | ozn.3PŘ |  |  |  |  |
| VV | příčky |  |  |  |  |
| VV | 1np |  |  |  |  |
| VV | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 53 ¦ K 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm | kus | 3,000 | 430,20 | 1 290,60 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168022 |  |  |  |  |
| VV | ozn.4/PŘ |  |  |  |  |
| VV | příčky |  |  |  |  |
| VV | 1np |  |  |  |  |
| VV | 3 |  | 3,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 3,000 |  |  |
| 54 ¦ K 317168051 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm | kus | 31,000 | 414,00 | 12 834,00 CS ÚRS 2025 01 |

PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168051

VV	ozn.5/PŘ

VV	1np

VV	(3*1)	3,000

VV	ozn.8/PŘ

VV	1np

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 4*2 |  | 8,000 |  |  |
|  | VV |  | 2np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*2 |  | 8,000 |  |  |
|  | VV |  | ozn.13/PŘ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*2 |  | 8,000 |  |  |
|  | VV |  | 2np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*1 |  | 4,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 31,000 |  |  |
| 55 | K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 73,000 | 516,60 | 37 711,80 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168052 |  |  |  |  |
|  | VV |  | vnitřní stěny |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.6/PŘ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*3 |  | 9,000 |  |  |
|  | VV |  | ozn.7/PŘ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*3 |  | 12,000 |  |  |
|  | VV |  | ozn.9/PŘ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1NP |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*11 |  | 44,000 |  |  |
|  | VV |  | 2np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*2 |  | 8,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 73,000 |  |  |
| 56 | K | 317168054 | \ Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm | kus | 4,000 | 729,00 | 2 916,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168054 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.11/PŘ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |
| 57 | K | 317168056 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm | kus | 32,000 | 1 071,00 | 34 272,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317168056 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.10/PŘ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*3 |  | 12,000 |  |  |
|  | VV |  | 2np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*5 |  | 20,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 32,000 |  |  |
| 58 | K | 317323511 | Klenbové pásy ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 2,720 | 3 890,00 | 10 580,80 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Klenbové pásy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317323511 |  |  |  |  |
|  | VV |  | zmonolitnění překladu ozn.12/PŘ |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,34*0,25*4)*8 |  | 2,720 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,720 |  |  |
| 59 | K | 317351101 | Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových | m2 | 30,080 | 950,00 | 28 576,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317351101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | obvodová zeď |  |  |  |  |
|  | VV |  | bednění překladu ozn.12/PŘ |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,25*2+0,440)*4*8 |  | 30,080 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 30,080 |  |  |
| 60 | K | 317351102 | Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových | m2 | 30,080 | 150,00 | 4 512,00 CS ÚRS 2025 01 |

PP Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317351102

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | K | 317941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm | t | 2,986 | 9 990,00 | 29 830,14 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317941125 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obvodová zeď |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.12/PŘ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4*24)*31,1/1000 |  | 2,986 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,986 |  |  |  |
| 62 | M | 13010724 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220 | t | 3,224 | 31 320,00 | 100 975,68 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obvodová zeď |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.12/PŘ ztratné 8% |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4*24)*31,1/1000*1,08 |  | 3,224 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,224 |  |  |  |
| 63 | K | 317998112 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm | m | 38,750 | 72,36 | 2 803,95 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm |  |  |  |  |  |

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317998112

obvodové zdivo - překlad doplnění na celkovou tl.160 mm obvodové zdivo - překlad

4,000

15,000

8/PŘ

1*4

9/PŘ

1,25*12

10/PŘ

VV	2,25*8	18,000

VV	11/PŘ

VV	1,75*1	1,750

VV Součet 38,750

| 64 | K | 317998115 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm | m | 38,750 | 83,34 | 3 229,43 CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317998115 |  |  |  |  |
|  | VV |  | obvodové zdivo - překlad |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8/PŘ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*4 |  | 4,000 |  |  |
|  | VV |  | 9/PŘ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,25*12 |  | 15,000 |  |  |
|  | VV |  | 10/PŘ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,25*8 |  | 18,000 |  |  |
|  | VV |  | 11/PŘ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,75*1 |  | 1,750 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 38,750 |  |  |
| 65 | K | 342244211 | \ Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 30,195 | 848,70 | 25 626,50 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/342244211 |  |  |  |  |
|  | VV |  | zdivo příček |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1np |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3,9+1,3)*3,25 |  | 16,900 |  |  |
|  | VV |  | (1+2,09)*3,25 |  | 10,043 |  |  |
|  | VV |  | (1*2,1) |  | 2,100 |  |  |
|  | VV |  | 1,55*3,25 |  | 5,038 |  |  |
|  | VV |  | 1,255*0,1*2 |  | 0,251 |  |  |
|  | VV |  | ODPOČET OTVORŮ |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,6*1,97 |  | -1,182 |  |  |
|  | VV |  | -0,7*1,97 |  | -1,379 |  |  |
|  | VV |  | -0,8*1,97 |  | -1,576 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 30,195 |  |  |
| 66 | K | 342244221 | \ Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm | m2 | 99,843 | 920,00 | 91 855,56 CS ÚRS 2025 01 |

PP	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/342244221 |  |  |  |  |
|  | VV |  | příčky |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1np |  |  |  |  |
|  | VV |  | (5,73*2+2,5)*3,25 |  | 45,370 |  |  |
|  | VV |  | (3,23+2,385+0,8)*3,25 |  | 20,849 |  |  |
|  | VV |  | (4,8*2+2,625)*3,25 |  | 39,731 |  |  |
|  | VV |  | odpočet otvorů |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,7*1,97 |  | -1,379 |  |  |
|  | VV |  | -(0,8*1,97)*3 |  | -4,728 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 99,843 |  |  |
| 67 | K | 342291121 | \ Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 54,100 | 134,10 | 7 254,81 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/342291121 |  |  |  |  |
|  | VV |  | příčky svisle |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,25*16+2,1 |  | 54,100 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 54,100 |  |  |
| 68 | K | 342291143 | \ Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky přes 100 mm | m | 42,440 | 217,80 | 9 243,43 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky přes 100 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/342291143 |  |  |  |  |
|  | VV |  | příčky ke stropu |  |  |  |  |
|  | VV |  | zdivo příček tl.115 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,9+1,3+1+2,09+1,55 |  | 9,840 |  |  |
|  | VV |  | příčky tl.140 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1np |  |  |  |  |
|  | VV |  | (5,73*2+2,5) |  | 13,960 |  |  |
|  | VV |  | (3,23+2,385+0,8) |  | 6,415 |  |  |
|  | VV |  | (4,8*2+2,625) |  | 12,225 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 42,440 |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 617 374,31 |
| 69 | K | 411161212 | Osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 2 do 3 m | kus | 3,000 | 736,20 | 2 208,60 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 2 do 3 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411161212 |  |  |  |  |
|  | VV |  | nosník N1 viz PD - zesílení u schodiště |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1+2 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |
| 70 | M | 59339005 | \ nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 2,75m | kus \ | 3,000 | 744,30 \ | 2 232,90 \CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 2,75m |  |  |  |  |
| 71 | K | 411161215 | Osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 5 do 6 m | \ kus | 4,000 | 1 125,00 | 4 500,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 5 do 6 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411161215 |  |  |  |  |
|  | VV |  | nosník N2 dle PD |  |  |  |  |
|  | VV |  | vynesení příček nad stropy |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*2 |  | 4,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |
| 72 | M | 59339015 | nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 5,25m | kus \ | 4,000 | 1 917,00 | 7 668,00 ¦CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 5,25m |  |  |  |  |
| 73 | K | 411161216 | Osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 6 do 7 m | \ kus | 2,000 | 1 260,00 | 2 520,00 CS ÚRS 2025 01 |

PP

Online PSC

Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 6 do 7 m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411161216

VV

nosník N3 dle PD

VV	vynesení příček nad stropy

VV	2

VV

2,000

2,000

Součet

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | M | 59339022 | nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 230mm š 160mm dl 7,00m | kus | 2,000 | 3 357,00 | 6 714,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 230mm š 160mm dl 7,00m |  |  |  |  |  |
| 75 | K | 411168302 | Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 2 do 3 m OVN 50 cm | m2 | 29,523 | 2 350,00 | 69 379,05 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  |  | Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411168302 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | strop 1np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro stropní nosníky N1 dle PD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,3*2,5 |  | 5,750 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,86*2,5 |  | 4,650 |  |  |  |
|  | VV |  | 7,68*2,49 |  | 19,123 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 29,523 |  |  |  |
| 76 | K | 411168305 | Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN 50 cm | m2 | 69,086 | 2 350,00 | 162 352,10 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  |  | Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411168305 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | strop 1np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro stropní nosníky N2 dle PD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,725*4,8 |  | 22,680 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,5*4,8 |  | 2,400 |  |  |  |
|  | VV |  | pro stropní nosníky N3 dle PD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,68*5,73 |  | 44,006 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 69,086 |  |  |  |
| 77 | K | 411168365 | Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN 62,5 cm | m2 | 24,984 | 2 150,00 | 53 715,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  |  | Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411168365 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | strop 1np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro stropní nosníky N2 dle PD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,25*4,8 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,955*4,8 |  | 18,984 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 24,984 |  |  |  |
| 78 | K | 411321515 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0,170 | 4 900,00 | 833,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411321515 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dobetonávky kolem prostupu a dobetonávky stropu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,3*0,2*0,25)*3 |  | 0,045 |  |  |  |
|  | VV |  | 10*0,05*0,25 |  | 0,125 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,170 |  |  |  |
| 79 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 1,300 | 549,90 | 714,87 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411351011 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dobetonávky a prostupy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,5*0,2*3 |  | 0,300 |  |  |  |
|  | VV |  | 10*0,1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,300 |  |  |  |
| 80 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 1,300 | 137,70 | 179,01 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411351012 |  |  |  |  |  |
| 81 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 1,300 | 205,20 | 266,76 CS ÚRS 2025 01 |  |

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411354313

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 1,300 | 63,90 | 83,07 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411354314 |  |  |  |  |  |
| 83 | K | 413941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm | t | 0,055 | 14 500,00 | 797,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/413941121 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | montážní nosník vež hadic |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | I č.100 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,95*8,34/1000 |  | 0,025 |  |  |  |
|  | VV |  | nosníky inspekční plošiny část výrobku ozn.16/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,4*2*10,6/1000 |  | 0,030 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,055 |  |  |  |
| 84 | M | 13010742 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 | t | 0,026 | 31 590,00 | 821,34 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | montážní nosník vež hadic |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | I č.100 ztratné 5% |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,95*8,34/1000*1,05 |  | 0,026 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,026 |  |  |  |
| 85 | M | 13010910 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 100 | t | 0,031 | 29 970,00 | 929,07 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 100 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | nosníky inspekční plošiny část výrobku ozn.16/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Uč.100 dl.1,4 m ztratné 5% |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,4*2*10,6/1000*1,05 |  | 0,031 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,031 |  |  |  |
| 86 | K | 417238213 | Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm | m | 154,620 | 302,40 | 46 757,09 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/417238213 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | strop 1np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,31*2+14,5*2 |  | 51,620 |  |  |  |
|  | VV |  | nad 2np pod vazník vč.štítových stěn |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,31*2+14,5*2 |  | 51,620 |  |  |  |
|  | VV |  | pod vazník garáž včetně štítové stěny |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 19,44*2+12,5 |  | 51,380 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 154,620 |  |  |  |
| 87 | K | 417238233 | Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace | m | 25,250 | 232,20 | 5 863,05 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/417238233 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | věž na sušení hadic |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v úrovni věnce garáže |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,25+1,5*2 |  | 6,250 |  |  |  |
|  | VV |  | středový |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,25*2+1,5*2 |  | 9,500 |  |  |  |
|  | VV |  | pod krov |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,25*2+1,5*2 |  | 9,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 25,250 |  |  |  |
| 88 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 12,934 | 4 000,00 | 51 736,00 CS ÚRS 2025 01 |  |

| PP | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/417321414 |  |
| VV | strop 1np |  |
| VV | (0,26*0,25)*(10,95*2+13,62*2) | 3,194 |
| VV | (0,3*0,25)*(10,43+7,68) | 1,358 |
| VV | (0,25*0,25)*8,52 | 0,533 |
| VV | pozednicový věnec administrativa |  |
| VV | (0,26*0,25)*(10,95*2+13,62*2) | 3,194 |
| VV | pozednicový věnec garáž |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | (0,26*0,25)*(19,26*2+13,62) |  | 3,389 |  |  |
|  | VV |  | věnce věž |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,22*0,25)*(3,09+1,38*2) |  | 0,322 |  |  |
|  | VV |  | ((0,22*0,25)*(3,09*2+1,2*2))*2 |  | 0,944 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,934 |  |  |
| 89 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 66,805 | 699,30 | 46 716,74 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/417351115 |  |  |  |  |
|  | VV |  | kolem schodiště |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,22*2+2,5*2)*0,5 |  | 6,720 |  |  |
|  | VV |  | pozednicový věnec administrativa |  |  |  |  |
|  | VV |  | (10,43*2+13,62*2)*0,5 |  | 24,050 |  |  |
|  | VV |  | pozednicový věněc garáž |  |  |  |  |
|  | VV |  | (19*2+13,62)*0,5 |  | 25,810 |  |  |
|  | VV |  | věnce věž |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,65+1,2*2)*0,5 |  | 2,525 |  |  |
|  | VV |  | (2,65*2+1,2*2)*0,5*2 |  | 7,700 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 66,805 |  |  |
| 90 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 66,805 | 137,70 | 9 199,05 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/417351116 |  |  |  |  |
| 91 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 1,859 | 49 500,00 | 92 020,50 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/417361821 |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz část D.1.2 a D.1.1 b05 a b06 |  |  |  |  |
|  | VV |  | věnec stropu 1np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 479,314/1000 |  | 0,479 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,479 |  |  |
|  | VV |  | pozední věnec + věnce věže |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1379,684/1000 |  | 1,380 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 1,380 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,859 |  |  |
| 92 | K | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 2,817 | 5 175,00 | 14 577,98 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/430321616 |  |  |  |  |
|  | VV |  | podesta |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,42*2,5*0,25 |  | 0,888 |  |  |
|  | VV |  | ramena |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,965*1,2*0,16 |  | 0,569 |  |  |
|  | VV |  | 3,32*1,2*0,16 |  | 0,637 |  |  |
|  | VV |  | stupně |  |  |  |  |
|  | VV |  | ((0,3*0,169)/2*1,2)*20 |  | 0,608 |  |  |
|  | VV |  | zatažení do stropní konstrukce |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,3*0,1*1,2 |  | 0,036 |  |  |
|  | VV |  | zesílení v podlaze |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,3*0,22*1,2 |  | 0,079 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,817 |  |  |
| 93 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,365 | 49 500,00 | 18 067,50 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/430361821 |  |  |  |  |
|  | VV |  | schodiště |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz.část D.1.2.5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 364,5155/1000 |  | 0,365 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,365 |  |  |
| 94 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 13,506 | 900,00 | 12 155,40 CS ÚRS 2025 01 |

PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/431351121

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | schodiště |  |  |  |  |
| VV | nástupní rameno |  |  |  |  |
| VV | 2,965*(1,2+0,3) |  | 4,448 |  |  |
| VV | podesta |  |  |  |  |
| VV | 1,42*2,5 |  | 3,550 |  |  |
| VV | výstupní rameno |  |  |  |  |
| VV | 3,32*(1,2+0,3) |  | 4,980 |  |  |
| VV | zesílení v podlaze |  |  |  |  |
| VV | 0,22*2*1,2 |  | 0,528 |  |  |
| VV | Součet |  | 13,506 |  |  |
| 95 K 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | \ m2 | 13,506 | 155,70 | 2 102,88 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/431351122 |  |  |  |  |
| 96 ¦ K 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 4,056 | 558,00 | 2 263,25 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/434351141 |  |  |  |  |
| VV | stupně |  |  |  |  |
| VV | (0,169*1,2)*20 |  | 4,056 |  |  |
| VV | Součet |  | 4,056 |  |  |
| D6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 1 846 406,46 |
| 97 K 611131101 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně | m2 | 28,340 | 110,70 | 3 137,24 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/611131101 |  |  |  |  |
| VV | m.č.105,109,113 |  |  |  |  |
| VV | 7,74+6,28+14,32 |  | 28,340 |  |  |
| VV | Součet |  | 28,340 |  |  |
| 98 K 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 105,220 | 69,00 | 7 260,18 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/611131121 |  |  |  |  |
| VV | 1np administrativa strop pod sádrovou omítku |  |  |  |  |
| VV | 6,3+10+4,6+12+2,48+1,39+16,98+17+1,75+14,32+13,75+4,65 |  | 105,220 |  |  |
| VV | Součet |  | 105,220 |  |  |
| 99 K 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 28,340 | 405,00 | 11 477,70 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/611321141 |  |  |  |  |
| VV | m.č.105,109,113 |  |  |  |  |
| VV | 7,74+6,28+14,32 |  | 28,340 |  |  |
| VV | Součet |  | 28,340 |  |  |
| 100 K 611341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 105,220 | 398,70 | 41 951,21 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/611341121 |  |  |  |  |
| VV | 1np administrativa strop pod sádrovou omítku |  |  |  |  |
| VV | 6,3+10+4,6+12+2,48+1,39+16,98+17+1,75+14,32+13,75+4,65 |  | 105,220 |  |  |
| VV | Součet |  | 105,220 |  |  |
| 1011 K 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 177,961 | 94,50 | 16 817,31 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612131101 |  |  |  |  |
| VV | pod obklad 1np + místnosti s vlhkým provozem |  |  |  |  |
| VV | m.č.105 |  |  |  |  |
| VV | (2,95*2+2,625*2)*3,03 |  | 33,785 |  |  |
| VV | (1*2+0,115)*2 |  | 4,230 |  |  |
| VV | -(0,8*1,97)*2 |  | -3,152 |  |  |
| VV | -(0,7*1,97) |  | -1,379 |  |  |
| VV | m.č.106 |  |  |  |  |

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

| VV | (1,61*2+1,71*2)*3,03 | 20,119 |
| --- | --- | --- |
| VV | (0,9*2+0,75*2)*0,2 | 0,660 |
| VV | -(0,7*1,97) | -1,379 |
| VV | -(0,9*0,75) | -0,675 |
| VV | m.č.107 |  |
| VV | (1,71*2+0,9*2)*3,03 | 15,817 |
| VV | (0,6*2+0,75*2)*0,2 | 0,540 |
| VV | -(0,7*1,97) | -1,379 |
| VV | -(0,6*0,75) | -0,450 |
| VV | m.č.108 - hrubá očista |  |
| VV | (1,225+0,8*2)*2 | 5,650 |
| VV | m.č.109 |  |
| VV | (3,09*2+2,385*2)*3,03 | 33,179 |
| VV | (0,9*2+1,5*2)*0,2 | 0,960 |
| VV | -(0,8*1,97) | -1,576 |
| VV | -(0,9*1,5) | -1,350 |
| VV | m.č.111 |  |
| VV | (1,975*2+0,885*2)*3,03 | 17,332 |
| VV | -(0,6*1,97) | -1,182 |
| VV | m.č.113 |  |
| VV | (5,73*2+2,5*2)*3,03 | 49,874 |
| VV | (0,9*2+1,5*2)*0,2 | 0,960 |
| VV | -(0,9*1,97) | -1,773 |
| VV | -(0,9*1,5) | -1,350 |
| VV | m.č.116 |  |
| VV | (2,65*2+1,2*2)*1,5 | 11,550 |
| VV | (1,5*2*0,3) | 0,900 |
| VV | -1,3*1,5 | -1,950 |
| VV | Součet | 177,961 |

102 K 612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	811,546	65,00	52 750,49 CS ÚRS 2025 01

| PP | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612131121 |  |
| VV | 1np |  |
| VV | m.č.101 |  |
| VV | (2,5+2,505*2+1,3)*3,03 | 26,694 |
| VV | (1,05+2,155*2)*0,37 | 1,983 |
| VV | (0,9+2,155*2)*0,15 | 0,782 |
| VV | -(0,8*1,97)*2 | -3,152 |
| VV | -(0,9*1,97) | -1,773 |
| VV | -(1,05*2,155) | -2,263 |
| VV | m.č.102 |  |
| VV | (2,5+1,62*2)*1,69 | 9,701 |
| VV | (2,4*2*3,03)-(2,4*2*1,69)/2 | 10,488 |
| VV | (2,4*1,69)/2 | 2,028 |
| VV | m.č.103 |  |
| VV | (3,09*2+1,185*2)*3,03 | 25,907 |
| VV | (0,6*2+0,75*2)*0,2 | 0,540 |
| VV | -(0,8*1,97) | -1,576 |
| VV | -(0,6*0,75) | -0,450 |
| VV | m.č.104 |  |
| VV | (4,8*2+2,5*2)*3,03 | 44,238 |
| VV | (0,9*2+1,5*2)*0,2 | 0,960 |
| VV | (1,8*2+0,5*2)*0,2 | 0,920 |
| VV | -(0,8*1,97)*2 | -3,152 |
| VV | -(0,9*1,5) | -1,350 |
| VV | -(1,8*0,5) | -0,900 |
| VV | m.č.108 |  |
| VV | (4,8*2+5,025*2+0,8*2)*3,03 | 64,388 |
| VV | (0,9*2+1,5*2)*0,2 | 0,960 |
| VV | -(0,8*1,97)*2 | -3,152 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | -(0,9*1,97) |  |  | -1,773 |  |  |
| VV | m.č.110 |  |  |  |  |  |
| VV | (7,68*2+2,49*2)*3,03 |  |  | 61,630 |  |  |
| VV | (1+2,155*2)*0,1*2 |  |  | 1,062 |  |  |
| VV | (0,9+2,155)*0,1 |  |  | 0,306 |  |  |
| VV | -(0,6*1,97) |  |  | -1,182 |  |  |
| VV | -(0,8*1,97) |  |  | -1,576 |  |  |
| VV | -(0,9*1,97)*3 |  |  | -5,319 |  |  |
| VV | m.č.112 |  |  |  |  |  |
| VV | (5,73*2+2,5*2)*3,03 |  |  | 49,874 |  |  |
| VV | (0,9*2+1,5*2)*0,2 |  |  | 0,960 |  |  |
| VV | -(0,8*1,97) |  |  | -1,576 |  |  |
| VV | m.č.114 |  |  |  |  |  |
| VV | (5,73*2+2,4*2)*3,03 |  |  | 49,268 |  |  |
| VV | (1,8*2+0,75*2)*0,2 |  |  | 1,020 |  |  |
| VV | (1,55+2,155*2)*0,3 |  |  | 1,758 |  |  |
| VV | -(1,45*2,155) |  |  | -3,125 |  |  |
| VV | -(1,8*0,75) |  |  | -1,350 |  |  |
| VV | m.č.115 |  |  |  |  |  |
| VV | (19*2+13,62*2)*4,85 |  |  | 316,414 |  |  |
| VV | (1+2,155*2)*0,3*2 |  |  | 3,186 |  |  |
| VV | (1*2+1,25*2)*0,24 |  |  | 1,080 |  |  |
| VV | (3,5*2+0,75*2)*0,2*4 |  |  | 6,800 |  |  |
| VV | -(3,5*4)*4 |  |  | -56,000 |  |  |
| VV | -(3,5*0,75)*4 |  |  | -10,500 |  |  |
| VV | -(0,9*1,97)*2 |  |  | -3,546 |  |  |
| VV | -(1,25*1,97) |  |  | -2,463 |  |  |
| VV | -(1,45*1,97) |  |  | -2,857 |  |  |
| VV | m.č.116 |  |  |  |  |  |
| VV | (2,65*2+1,2*2)*(10,73-1,5) |  |  | 71,071 |  |  |
| VV | (1,3+0,655*2)*0,3 |  |  | 0,783 |  |  |
| VV | -(1,2*0,47) |  |  | -0,564 |  |  |
| VV | m.č.117 |  |  |  |  |  |
| VV | (2,5*2+1,86*2)*3,03 |  |  | 26,422 |  |  |
| VV | (0,75*2+0,9)*0,2 |  |  | 0,480 |  |  |
| VV | (1,05+2,155*2)*0,2 |  |  | 1,072 |  |  |
| VV | -0,9*0,75 |  |  | -0,675 |  |  |
| VV | -1,05*2,155 |  |  | -2,263 |  |  |
| VV | Mezisoučet |  |  | 670,238 |  |  |
| VV | 2np |  |  |  |  |  |
| VV | m.č.201 |  |  |  |  |  |
| VV | 6,53*3,15 |  |  | 20,570 |  |  |
| VV | (1,8*2+1,5*2)*0,2 |  |  | 1,320 |  |  |
| VV | -1,8*1,5 |  |  | -2,700 |  |  |
| VV | m.č.202 |  |  |  |  |  |
| VV | 3,68*3,15 |  |  | 11,592 |  |  |
| VV | (1,8*2+1,5*2)*0,2 |  |  | 1,320 |  |  |
| VV | -(1,8*1,5) |  |  | -2,700 |  |  |
| VV | m.č.203 |  |  |  |  |  |
| VV | (4,965+3,02)*3,15 |  |  | 25,153 |  |  |
| VV | (0,9*2+1,5*2)*0,2 |  |  | 0,960 |  |  |
| VV | (1,8*2+1,5*2)*0,2 |  |  | 1,320 |  |  |
| VV | -(1,8*1,5) |  |  | -2,700 |  |  |
| VV | -(0,9*1,5) |  |  | -1,350 |  |  |
| VV | m.č.207 |  |  |  |  |  |
| VV | 1,955*3,15 |  |  | 6,158 |  |  |
| VV | (0,9*2+0,75*2)*0,2 |  |  | 0,660 |  |  |
| VV | -0,9*0,75 |  |  | -0,675 |  |  |
| VV | m.č.208 |  |  |  |  |  |
| VV | 1,105*3,15 |  |  | 3,481 |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | (0,6*2+0,75*2)*0,2 |  | 0,540 |  |  |  |
| VV |  | -0,6*0,75 |  | -0,450 |  |  |  |
| VV |  | m.č.209 |  |  |  |  |  |
| VV |  | (10,52+4)*3,15 |  | 45,738 |  |  |  |
| VV |  | (1,8*2+1,5*2)*0,2 |  | 1,320 |  |  |  |
| VV |  | -(1,8*1,5) |  | -2,700 |  |  |  |
| VV |  | m.č.210 |  |  |  |  |  |
| VV |  | (3+4)*3,15 |  | 22,050 |  |  |  |
| VV |  | (1,8*2+1,5*2)*0,2 |  | 1,320 |  |  |  |
| VV |  | -(1,8*1,5) |  | -2,700 |  |  |  |
| VV |  | m.č.211 |  |  |  |  |  |
| VV |  | (2,5+1,875)*3,15 |  | 13,781 |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  | 141,308 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 811,546 |  |  |  |
| 103 K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | \ m2 | 56,642 | 450,00 | 25 488,90 CS ÚRS 2025 01 |  |
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612321141 |  |  |  |  |  |
| VV |  | nad obklady rozdíl mezi pol.č.612131101 a 612321321 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 177,961-121,319 |  | 56,642 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 56,642 |  |  |  |
| 104 K | 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 121,319 | 290,00 | 35 182,51 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612321321 |  |  |  |  |  |
| VV |  | pod obklad |  |  |  |  |  |
| VV |  | m.č.105 |  |  |  |  |  |
| VV |  | (2,95*2+2,625*2)*2 |  | 22,300 |  |  |  |
| VV |  | (1*2+0,115)*2 |  | 4,230 |  |  |  |
| VV |  | -(0,8*1,97)*2 |  | -3,152 |  |  |  |
| VV |  | -(0,7*1,97) |  | -1,379 |  |  |  |
| VV |  | m.č.106 |  |  |  |  |  |
| VV |  | (1,61*2+1,71*2)*2 |  | 13,280 |  |  |  |
| VV |  | (0,9*2+0,75*2)*0,2 |  | 0,660 |  |  |  |
| VV |  | -(0,7*1,97) |  | -1,379 |  |  |  |
| VV |  | -(0,9*0,22) |  | -0,198 |  |  |  |
| VV |  | m.č.107 |  |  |  |  |  |
| VV |  | (1,71*2+0,9*2)*2 |  | 10,440 |  |  |  |
| VV |  | (0,6*2+0,75*2)*0,2 |  | 0,540 |  |  |  |
| VV |  | -(0,7*1,97) |  | -1,379 |  |  |  |
| VV |  | -(0,6*0,22) |  | -0,132 |  |  |  |
| VV |  | m.č.108 - hrubá očista |  |  |  |  |  |
| VV |  | (1,225+0,8*2)*2 |  | 5,650 |  |  |  |
| VV |  | m.č.109 |  |  |  |  |  |
| VV |  | (3,09*2+2,385*2)*2 |  | 21,900 |  |  |  |
| VV |  | (0,9*2+1,5*2)*0,2 |  | 0,960 |  |  |  |
| VV |  | -(0,8*1,97) |  | -1,576 |  |  |  |
| VV |  | -(0,9*0,97) |  | -0,873 |  |  |  |
| VV |  | m.č.111 |  |  |  |  |  |
| VV |  | (1,975*2+0,885*2)*2 |  | 11,440 |  |  |  |
| VV |  | -(0,6*1,97) |  | -1,182 |  |  |  |
| VV |  | m.č.113 |  |  |  |  |  |
| VV |  | (3,89*2+2,5*2)*2 |  | 25,560 |  |  |  |
| VV |  | (0,9*2+1,5*2)*0,2 |  | 0,960 |  |  |  |
| VV |  | -(0,9*1,97) |  | -1,773 |  |  |  |
| VV |  | -(0,9*0,97) |  | -0,873 |  |  |  |
| VV |  | m.č.116 |  |  |  |  |  |
| VV |  | (2,65*2+1,2*2)*1,5 |  | 11,550 |  |  |  |
| VV |  | (1,5*2*0,3) |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  | -1,3*1,5 |  | -1,950 |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 2np |  |  |  |  |
| VV |  | m.č.207 |  |  |  |  |
| VV |  | 1,955*2 |  | 3,910 |  |  |
| VV |  | (0,9*2+0,75*2)*0,2 |  | 0,660 |  |  |
| VV |  | -0,9*0,35 |  | -0,315 |  |  |
| VV |  | m.č.208 |  |  |  |  |
| VV |  | 1,105*2 |  | 2,210 |  |  |
| VV |  | (0,6*2+0,75*2)*0,2 |  | 0,540 |  |  |
| VV |  | -0,6*0,35 |  | -0,210 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 121,319 |  |  |
| 105 K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | \ m2 | 811,546 | 380,00 | 308 387,48 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612341121 |  |  |  |  |
| VV |  | dle pol.č.612131121 |  |  |  |  |
| VV |  | 811,546 |  | 811,546 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 811,546 |  |  |
| 106 K | 613142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu | m2 | 128,220 | 295,00 | 37 824,90 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/613142001 |  |  |  |  |
| VV |  | Ostění okenních a dveřních otvorů v obvodové konstrukci - zastěrkování TI v kapse + srovnání nadpraží |  |  |  |  |
| VV |  | 1np |  |  |  |  |
| VV |  | dveře |  |  |  |  |
| VV |  | (1,05+2,155*2)*0,44*3 |  | 7,075 |  |  |
| VV |  | okna |  |  |  |  |
| VV |  | (0,6*2+0,75*2)*0,44*2 |  | 2,376 |  |  |
| VV |  | (0,9*2+0,75*2)*0,44*2 |  | 2,904 |  |  |
| VV |  | (0,9*2+1,5*2)*0,44*5 |  | 10,560 |  |  |
| VV |  | (1,8*2+0,5*2)*0,44*1 |  | 2,024 |  |  |
| VV |  | (1,8*2+0,75*2)*0,44*1 |  | 2,244 |  |  |
| VV |  | (3,5*2+0,75*2)*0,44*4 |  | 14,960 |  |  |
| VV |  | 2np okna |  |  |  |  |
| VV |  | (0,6*2+0,75*2)*0,44*1 |  | 1,188 |  |  |
| VV |  | (0,9*2+0,75*2)*0,44*1 |  | 1,452 |  |  |
| VV |  | (0,9*2+1,5*2)*0,44*1 |  | 2,112 |  |  |
| VV |  | (1,8*2+1,5*2)*0,44*5 |  | 14,520 |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  | 61,415 |  |  |
| VV |  | styk dvou materiálu (beton + stěna) |  |  |  |  |
| VV |  | kolem schodiště |  |  |  |  |
| VV |  | (4,22*2+2,5*2)*0,5 |  | 6,720 |  |  |
| VV |  | pozednicový věnec administrativa |  |  |  |  |
| VV |  | (10,43*2+13,62*2)*0,5 |  | 24,050 |  |  |
| VV |  | pozednicový věněc garáž |  |  |  |  |
| VV |  | (19*2+13,62)*0,5 |  | 25,810 |  |  |
| VV |  | věnce věž |  |  |  |  |
| VV |  | (2,65+1,2*2)*0,5 |  | 2,525 |  |  |
| VV |  | (2,65*2+1,2*2)*0,5*2 |  | 7,700 |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  | 66,805 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 128,220 |  |  |
| 107 K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií | m2 | 98,251 | 32,94 | 3 236,39 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/619991011 |  |  |  |  |
| VV |  | okna a dveře vnitřní |  |  |  |  |
| VV |  | ozn.1PL 600/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (0,75*0,6)*3 |  | 1,350 |  |  |
| VV |  | ozn.2PL 900/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (0,9*0,75)*3 |  | 2,025 |  |  |
| VV |  | ozn.3PL 900/1500 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (0,9*1,5)*6 |  | 8,100 |  |  |
| VV |  | ozn.4PL 1800/500 mm |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | (1,8*0,5)*1 |  | 0,900 |  |  |
| VV |  | ozn.5PL 1800/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (1,8*0,75)*1 |  | 1,350 |  |  |
| VV |  | ozn.6PL 1800/1500 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (1,8*1,5)*5 |  | 13,500 |  |  |
| VV |  | ozn.7PL 3500/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (3,5*0,75)*4 |  | 10,500 |  |  |
| VV |  | vstupní dveře |  |  |  |  |
| VV |  | (1,05*2,155)*2 |  | 4,526 |  |  |
| VV |  | vrata |  |  |  |  |
| VV |  | (3,5*4)*4 |  | 56,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 98,251 |  |  |
| 108 K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 533,198 | 81,45 | 43 428,98 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622131101 |  |  |  |  |
| VV |  | obvodové stěny |  |  |  |  |
| VV |  | administrativa |  |  |  |  |
| VV |  | (11,31*2+14,5)*6,25 |  | 232,000 |  |  |
| VV |  | (6,79*1,37)*2 |  | 18,605 |  |  |
| VV |  | štíty |  |  |  |  |
| VV |  | 14,5*0,375*2 |  | 10,875 |  |  |
| VV |  | (14,5*3,075)/2*2 |  | 44,588 |  |  |
| VV |  | garáž |  |  |  |  |
| VV |  | (19,94*2+5,625*2)*4,57 |  | 233,664 |  |  |
| VV |  | ((5,625*2,81)/2)*2 |  | 15,806 |  |  |
| VV |  | věž |  |  |  |  |
| VV |  | (3,25+1,5*2)*10,45 |  | 65,313 |  |  |
| VV |  | 3,25*(3,01+2,312)/2 |  | 8,648 |  |  |
| VV |  | (3,25*0,6)/2*2 |  | 1,950 |  |  |
| VV |  | odpočet otvorů |  |  |  |  |
| VV |  | -(0,6*0,75)*3 |  | -1,350 |  |  |
| VV |  | -(0,9*0,75)*3 |  | -2,025 |  |  |
| VV |  | -(0,9*1,5)*6 |  | -8,100 |  |  |
| VV |  | -(1,8*0,5)*1 |  | -0,900 |  |  |
| VV |  | -(1,8*0,75)*1 |  | -1,350 |  |  |
| VV |  | -(1,8*1,5)*5 |  | -13,500 |  |  |
| VV |  | -(3,5*0,75)*4 |  | -10,500 |  |  |
| VV |  | -(3,5*4)*4 |  | -56,000 |  |  |
| VV |  | -(1,05*2,155)*2 |  | -4,526 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 533,198 |  |  |
| 10©¦ K | 622135011 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm | m2 | 40,460 | 149,40 | 6 044,72 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622135011 |  |  |  |  |
| VV |  | zatření keramického zdiva před provedením svislé HI |  |  |  |  |
| VV |  | obvodová konstrukce 500 mm nad úroveň HI |  |  |  |  |
| VV |  | (30,75*2+14,5*2+1,5*2-3,5*4+0,44*8-1,05*2)*0,50 |  | 40,460 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 40,460 |  |  |
| 110¦ K | 622142001 | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu | m2 | 34,796 | 230,00 | 8 003,08 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622142001 |  |  |  |  |
| VV |  | povrchová úprava zateplené soklové části nad terénem se zatažením 50 mm pod terén |  |  |  |  |
| VV |  | (30,75*2+14,5*2+1,5*2-3,5*4+0,44*8-1,05*2)*0,43 |  | 34,796 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 34,796 |  |  |
| 111¦ K | 622143004 | \ Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 195,440 | 35,00 | 6 840,40 CS ÚRS 2025 01 |

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622143004

VV	napojení omítky na okenní rám, vnitřní i vnější

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | ozn.1PL 600/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (0,75*2+0,6)*3*2 |  | 12,600 |  |  |
| VV |  | ozn.2PL 900/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (0,9+0,75*2)*3*2 |  | 14,400 |  |  |
| VV |  | ozn.3PL 900/1500 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (0,9+1,5*2)*6*2 |  | 46,800 |  |  |
| VV |  | ozn.4PL 1800/500 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (1,8+0,5*2)*1*2 |  | 5,600 |  |  |
| VV |  | ozn.5PL 1800/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (1,8+0,75*2)*1*2 |  | 6,600 |  |  |
| VV |  | ozn.6PL 1800/1500 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (1,8+1,5*2)*5*2 |  | 48,000 |  |  |
| VV |  | ozn.7PL 3500/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (3,5+0,75*2)*4*2 |  | 40,000 |  |  |
| VV |  | vstupní dveře |  |  |  |  |
| VV |  | (1,05+2,155*2)*2*2 |  | 21,440 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 195,440 |  |  |
| 112\ M | 59051476 | profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm | m | 205,212 \ | 35,00 | 7 182,42 \CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm |  |  |  |  |
| VV |  | 195,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 205,212 |  |  |
| 1l3 K | 622151021 | \ Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 34,796 | 53,55 | 1 863,33 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622151021 |  |  |  |  |
| VV |  | povrchová úprava zateplené soklové části nad terénem se zatažením 50 mm pod terén |  |  |  |  |
| VV |  | (30,75*2+14,5*2+1,5*2-3,5*4+0,44*8-1,05*2)*0,43 |  | 34,796 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 34,796 |  |  |
| 114 K | 622322141 | Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 533,198 | 400,00 | 213 279,20 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622322141 |  |  |  |  |
| VV |  | obvodové stěny |  |  |  |  |
| VV |  | administrativa |  |  |  |  |
| VV |  | (11,31*2+14,5)*6,25 |  | 232,000 |  |  |
| VV |  | (6,79*1,37)*2 |  | 18,605 |  |  |
| VV |  | štíty |  |  |  |  |
| VV |  | 14,5*0,375*2 |  | 10,875 |  |  |
| VV |  | (14,5*3,075)/2*2 |  | 44,588 |  |  |
| VV |  | garáž |  |  |  |  |
| VV |  | (19,94*2+5,625*2)*4,57 |  | 233,664 |  |  |
| VV |  | ((5,625*2,81)/2)*2 |  | 15,806 |  |  |
| VV |  | věž |  |  |  |  |
| VV |  | (3,25+1,5*2)*10,45 |  | 65,313 |  |  |
| VV |  | 3,25*(3,01+2,312)/2 |  | 8,648 |  |  |
| VV |  | (3,25*0,6)/2*2 |  | 1,950 |  |  |
| VV |  | odpočet otvorů |  |  |  |  |
| VV |  | -(0,6*0,75)*3 |  | -1,350 |  |  |
| VV |  | -(0,9*0,75)*3 |  | -2,025 |  |  |
| VV |  | -(0,9*1,5)*6 |  | -8,100 |  |  |
| VV |  | -(1,8*0,5)*1 |  | -0,900 |  |  |
| VV |  | -(1,8*0,75)*1 |  | -1,350 |  |  |
| VV |  | -(1,8*1,5)*5 |  | -13,500 |  |  |
| VV |  | -(3,5*0,75)*4 |  | -10,500 |  |  |
| VV |  | -(3,5*4)*4 |  | -56,000 |  |  |
| VV |  | -(1,05*2,155)*2 |  | -4,526 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 533,198 |  |  |
| 115 K | 622511112 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn | m2 | 34,796 | 620,00 | 21 573,52 CS ÚRS 2025 01 |

PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/622511112

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | povrchová úprava zateplené soklové části nad terénem se zatažením 50 mm pod terén |  |  |  |  |
| VV |  | (30,75*2+14,5*2+1,5*2-3,5*4+0,44*8-1,05*2)*0,43 |  | 34,796 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 34,796 |  |  |
| 1l6 K | 623131101 | Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně | \ m2 | 35,875 | 85,00 | 3 049,38 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/623131101 |  |  |  |  |
| VV |  | ostění otvorů vnější |  |  |  |  |
| VV |  | ozn.1PL 600/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (0,75*2+0,6)*3*0,16 |  | 1,008 |  |  |
| VV |  | ozn.2PL 900/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (0,9+0,75*2)*3*0,16 |  | 1,152 |  |  |
| VV |  | ozn.3PL 900/1500 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (0,9+1,5*2)*6*0,16 |  | 3,744 |  |  |
| VV |  | ozn.4PL 1800/500 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (1,8+0,5*2)*1*0,16 |  | 0,448 |  |  |
| VV |  | ozn.5PL 1800/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (1,8+0,75*2)*1*0,16 |  | 0,528 |  |  |
| VV |  | ozn.6PL 1800/1500 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (1,8+1,5*2)*5*0,16 |  | 3,840 |  |  |
| VV |  | ozn.7PL 3500/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (3,5+0,75*2)*4*0,16 |  | 3,200 |  |  |
| VV |  | vstupní dveře |  |  |  |  |
| VV |  | (1,05+2,155*2)*2*0,16 |  | 1,715 |  |  |
| VV |  | vrata |  |  |  |  |
| VV |  | (3,5+4*2)*0,44*4 |  | 20,240 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 35,875 |  |  |
| 1l7 K | 623322141 | Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně | m2 | 35,875 | 450,00 | 16 143,75 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/623322141 |  |  |  |  |
| VV |  | ostění otvorů vnější |  |  |  |  |
| VV |  | ozn.1PL 600/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (0,75*2+0,6)*3*0,16 |  | 1,008 |  |  |
| VV |  | ozn.2PL 900/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (0,9+0,75*2)*3*0,16 |  | 1,152 |  |  |
| VV |  | ozn.3PL 900/1500 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (0,9+1,5*2)*6*0,16 |  | 3,744 |  |  |
| VV |  | ozn.4PL 1800/500 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (1,8+0,5*2)*1*0,16 |  | 0,448 |  |  |
| VV |  | ozn.5PL 1800/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (1,8+0,75*2)*1*0,16 |  | 0,528 |  |  |
| VV |  | ozn.6PL 1800/1500 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (1,8+1,5*2)*5*0,16 |  | 3,840 |  |  |
| VV |  | ozn.7PL 3500/750 mm |  |  |  |  |
| VV |  | (3,5+0,75*2)*4*0,16 |  | 3,200 |  |  |
| VV |  | vstupní dveře |  |  |  |  |
| VV |  | (1,05+2,155*2)*2*0,16 |  | 1,715 |  |  |
| VV |  | vrata |  |  |  |  |
| VV |  | (3,5+4*2)*0,44*4 |  | 20,240 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 35,875 |  |  |
| 118 K | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm | m | 36,500 | 99,00 | 3 613,50 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/629135102 |  |  |  |  |
| VV |  | spádová vrstva pod vnější parapety |  |  |  |  |
| VV |  | ozn.1/K 600 mm |  |  |  |  |
| VV |  | 3*0,6 |  | 1,800 |  |  |
| VV |  | ozn.2/K 900 mm |  |  |  |  |
| VV |  | 9*0,9 |  | 8,100 |  |  |
| VV |  | ozn.3/K 1800 mm |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 7*1,8 |  | 12,600 |  |  |  |
| VV |  | ozn.4/K 3500 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 4*3,5 |  | 14,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 36,500 |  |  |  |
| 1l9 K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 98,251 | 39,78 | 3 908,42 CS ÚRS 2025 01 |  |

| PP | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/629991011 |  |
| VV | okna a dveře vnější a vnitřní |  |
| VV | ozn.1PL 600/750 mm |  |
| VV | (0,75*0,6)*3 | 1,350 |
| VV | ozn.2PL 900/750 mm |  |
| VV | (0,9*0,75)*3 | 2,025 |
| VV | ozn.3PL 900/1500 mm |  |
| VV | (0,9*1,5)*6 | 8,100 |
| VV | ozn.4PL 1800/500 mm |  |
| VV | (1,8*0,5)*1 | 0,900 |
| VV | ozn.5PL 1800/750 mm |  |
| VV | (1,8*0,75)*1 | 1,350 |
| VV | ozn.6PL 1800/1500 mm |  |
| VV | (1,8*1,5)*5 | 13,500 |
| VV | ozn.7PL 3500/750 mm |  |
| VV | (3,5*0,75)*4 | 10,500 |
| VV | vstupní dveře |  |
| VV | (1,05*2,155)*2 | 4,526 |
| VV | vrata |  |
| VV | (3,5*4)*4 | 56,000 |
| VV | Součet | 98,251 |

Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/631311234

skladba S4

(258,78-10*1,5)*0,22

rozšíření kolem montážní jámy 0,4*(10*2+1,17*4+1,5*2)

Součet

| 120 | K | 631311234 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 64,704 | 4 851,00 | 313 879,10 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

53,632

| 121 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 64,704 | 96,30 | 6 231,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/631319175 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba S4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (258,78-10*1,5)*0,22 |  | 53,632 |  |  |  |
|  | VV |  | rozšíření kolem montážní jámy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,4*(10*2+1,17*4+1,5*2) |  | 11,072 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 64,704 |  |  |  |
| 122 | K | 631361821 | Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 | t | 2,749 | 45 500,00 | 125 079,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/631361821 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | vyztužení límce montážní jámy - ztratné 5% |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | R8, R12, R16, R20 a R32 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 94,585*(10*2+1,5*2+1,17*4)*1,05/1000 |  | 2,749 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,749 |  |  |  |
| 123 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 6,166 | 35 100,00 | 216 426,60 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI |  |  |  |  |  |

11,072

64,704

Online PSC

VV

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/631362021

výztuž potěrů z KARI sítě 100/6x100/6 mm = 4,335 kg/m2

(6,3+10+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65)*1,2*4,335/1000*1,07

(12+25,41+14,95+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+42,08+12+4,69)*1,2*4,335/1000*1,07

0,761

0,695

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 1,456 |  |  |  |
|  | VV |  | skladba S4 - ztratné 5% |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výztuž KARI síť 8x100/100 mm, 7,667 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (258,78-10*1,5)*2*1,2*7,667/1000*1,05 |  | 4,710 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 4,710 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,166 |  |  |  |
| 124 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 261,570 | 400,00 | 104 628,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/632451234 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | podlaha skladba S1,2,3,5,6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,3+10+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65) |  | 136,740 |  |  |  |
|  | VV |  | (12+25,41+14,95+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+42,08+12+4,69) |  | 124,830 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 261,570 |  |  |  |
| 125 | K | 632451291 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 164,880 | 36,09 | 5 950,52 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/632451291 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba S6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (25,41+14,95+42,08)*2 |  | 164,880 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 164,880 |  |  |  |
| 126 | K | 632459175 | Příplatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za plochu do 5 m2 | m2 | 34,690 | 24,12 | 836,72 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/632459175 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | podlaha skladba S1,2,3,5,6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,6+2,48+1,39+3,18+4,65) |  | 16,300 |  |  |  |
|  | VV |  | (1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+4,69) |  | 18,390 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 34,690 |  |  |  |
| 127 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 261,570 | 18,00 | 4 708,26 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/632481213 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | podlaha skladba S1,2,3,5,6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,3+10+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65) |  | 136,740 |  |  |  |
|  | VV |  | (12+25,41+14,95+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+42,08+12+4,69) |  | 124,830 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 261,570 |  |  |  |
| 128 | K | 633131112 | Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 3 mm | m2 | 243,780 | 296,10 | 72 183,26 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/633131112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba S4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (258,78-10*1,5) |  | 243,780 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 243,780 |  |  |  |
| 129 | K | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 261,570 | 74,16 | 19 398,03 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu) |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/633811111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | cementové samonivelační potěry |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 261,57 |  | 261,570 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 261,570 |  |  |  |
| 130 | K | 634112117 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm | m | 51,240 | 43,02 | 2 204,34 | CS ÚRS 2025 01 |

PP	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/634112117

| VV | garáž skladba S4 |
| --- | --- |
| VV | 19*2+13,62*2 |
| VV | -3,5*4 |
| VV | Součet |

Online PSC

| 131 | K | 634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 313,355 | 36,54 | 11 449,99 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

65,240

-14,000

51,240

PP

Online PSC

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/634112123

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | skladba S1,2,3 |  |  |  |  |  |
| VV |  | (2,5*2+2,505*2)+(4,02*2)+(3,9*2+1,185*2)+(4,8*2+2,5*2)+(2,95*2+2,625*2+1*2+0,115)+(1,71*2+1,61*2)+(0,9*2+1,71*2) |  | 67,945 |  |  |  |
| VV |  | (5,025*2+4,8*2+0,8*2)+(2,385*2+3,09*2)+(7,68*2+2,49*2)+(0,855*2+1,975*2)+(5,7*6+2,5*4+2,4*2)+(1,2*2+2,65*2) |  | 114,900 |  |  |  |
| VV |  | skladba S5,S6 |  |  |  |  |  |
| VV |  | (2,52*2+6,305+3,805)+(4,965*2+3,02*2)+(1,91*2+1,105*2)+(1,705*2+1,08*2)+(1,745*2+1,135*2)+(1,955*4+2,285*2+2,59*2) +(7,03*2+3,68*2)+(4*4+10,52*2+3*2) |  | 130,510 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 313,355 |  |  |  |
| 132 K | 634663111 | Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou | m | 75,860 | 126,90 | 9 626,63 CS ÚRS 2025 01 |  |
| PP |  | Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/634663111 |  |  |  |  |  |
| VV |  | dilatace plochy garáže |  |  |  |  |  |
| VV |  | 13,62*3 |  | 40,860 |  |  |  |
| VV |  | (19-1,5)*2 |  | 35,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 75,860 |  |  |  |
| 133¦ K | 634911124 | \ Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 75,860 | 155,70 | 11 811,40 CS ÚRS 2025 01 |  |
| PP |  | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/634911124 |  |  |  |  |  |
| VV |  | řez do 1/3 tloušťky desky |  |  |  |  |  |
| VV |  | 13,62*3 |  | 40,860 |  |  |  |
| VV |  | (19-1,5)*2 |  | 35,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 75,860 |  |  |  |
| 134¦ K | 637121111 | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním | m2 | 27,200 | 324,90 | 8 837,28 CS ÚRS 2025 01 |  |
| PP |  | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/637121111 |  |  |  |  |  |
| VV |  | kolem objektu |  |  |  |  |  |
| VV |  | (4,65+30,75+0,5*3+5,625*2+3,25+1,5*2)*0,5 |  | 27,200 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 27,200 |  |  |  |
| 135 K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 11,000 | 512,10 | 5 633,10 CS ÚRS 2025 01 |  |
| PP |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/642942611 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1/P |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | 2/P |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | 3/P |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | 1/L |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | 3/L |  |  |  |  |  |
| VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  | 4/L |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 11,000 |  |  |  |
| 136\ M | 55331485 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus \ | 1,000 | 1 827,00 | 1 827,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1/L |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 137 M | 55331486 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus \ | 2,000 | 1 836,00 | 3 672,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1/P |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 138\ M | 55331487 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus \ | 6,000 | 1 836,00 | 11 016,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

VV 2/P

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 3/L |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 139 | M | 55331488 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 1 872,00 | 1 872,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4/L |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 140 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 3,000 | 3 672,00 | 11 016,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/642945111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5/L |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 6/L |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 141 | M | 55331563 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 2,000 | 2 646,00 | 5 292,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm |  |  |  |  |  |
| 142 | M | 55331761 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 3 078,00 | 3 078,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm |  |  |  |  |  |
| 143 | K | 642945112 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 | kus | 1,000 | 4 464,00 | 4 464,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/642945112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7/L |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 144 | M | 55331762 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 3 078,00 | 3 078,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm |  |  |  |  |  |
| 145 | K | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm | kus | 12,000 | 75,51 | 906,12 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/644941111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.8/PL |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6+6 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 146 | M | 55341426 | mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm | kus | 6,000 | 406,80 | 2 440,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm |  |  |  |  |  |
| 147 | M | 56245640 | mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm | kus | 6,000 | 69,30 | 415,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm |  |  |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 560 648,19 |  |
| 148 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 56,255 | 300,60 | 16 910,25 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916231213 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | okapové chodníky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,65+0,55+31,85+5,625+1,5+4,35+1,5+5,63+0,6 |  | 56,255 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 56,255 |  |  |  |
| 149 | M | 59217001 | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm | m | 60,000 | 95,00 | 5 700,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm

VV	60	60,000

VV	Součet	60,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 1,969 | 3 798,00 | 7 478,26 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916991121 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | okapové chodníky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (56,255)*0,35*0,1 |  | 1,969 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,969 |  |  |  |
| 151 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 30,000 | 537,30 | 16 119,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/935113111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | garáž |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*10 |  | 30,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
| 152 | M | 59227102 | žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm | m | 27,000 | 2 736,00 | 73 872,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm |  |  |  |  |  |
| 153 | M | 59227105 | žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná hrana š 150mm | m | 3,000 | 3 357,00 | 10 071,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná hrana š 150mm |  |  |  |  |  |
| 154 | M | 56241025 | rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm | m | 30,000 | 2 556,00 | 76 680,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm |  |  |  |  |  |
| 155 | M | 59227022 | čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 150mm | kus | 6,000 | 460,80 | 2 764,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 150mm |  |  |  |  |  |
| 156 | M | 592R1 | díl pro napojení hydroizolace | ks | 3,000 | 390,00 | 1 170,00 |  |
|  | PP |  | díl pro napojení hydroizolace |  |  |  |  |  |
| 157 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 931,865 | 65,00 | 60 571,23 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/941211112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | administrativní část |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (11,31*2+14,5+1*2)*6,5 |  | 254,280 |  |  |  |
|  | VV |  | (14,5*3)/2 |  | 21,750 |  |  |  |
|  | VV |  | lešení na střeše ke štítu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,5*2 |  | 29,000 |  |  |  |
|  | VV |  | garážová část |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20,5*2*5 |  | 205,000 |  |  |  |
|  | VV |  | štítová stěna s věží |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,625*6*2 |  | 79,500 |  |  |  |
|  | VV |  | (1,5+3,25+1,5)*10,5 |  | 65,625 |  |  |  |
|  | VV |  | (3,25+1*2)*3 |  | 15,750 |  |  |  |
|  | VV |  | vnitřní lešení v garáži |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (19*2+13,62*2)*4 |  | 260,960 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 931,865 |  |  |  |
| 158 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití | m2 | 139 779,750 | 1,10 | 153 757,73 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/941211211 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | předpoklad 5 měsíců |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 931,865*150 |  | 139 779,750 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 139 779,750 |  |  |  |
| 159 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 931,865 | 40,00 | 37 274,60 | CS ÚRS 2025 01 |

PP

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/941211811

931,865

931,865

VV	931,865

VV	Součet

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | K | 946112114 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m | kus | 1,000 | 3 348,00 | 3 348,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/946112114 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro montáž SDK v garáži |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 161 | K | 946112214 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití | kus | 15,000 | 409,50 | 6 142,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/946112214 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | předpoklad 15 dní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15 |  | 15,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
| 162 | K | 946112814 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m | kus | 1,000 | 1 917,00 | 1 917,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/946112814 |  |  |  |  |  |
| 163 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 261,570 | 62,10 | 16 243,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/949101111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | administrativní část |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,3+10+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65) |  | 136,740 |  |  |  |
|  | VV |  | (12+25,41+14,95+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+42,08+12+4,69) |  | 124,830 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 261,570 |  |  |  |
| 164 | K | 949321111 | Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m | m | 10,000 | 724,50 | 7 245,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m montáž |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/949321111 |  |  |  |  |  |
| 165 | K | 949321211 | Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 10 m za každý den použití | m | 300,000 | 20,70 | 6 210,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/949321211 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | předpoklad 30 dní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10*30 |  | 300,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 300,000 |  |  |  |
| 166 | K | 949321811 | Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m | m | 10,000 | 515,70 | 5 157,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m demontáž |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/949321811 |  |  |  |  |  |
| 168 | K | 953735115 | Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN přes 140 do 160 mm ukládanými na sraz | m | 6,000 | 615,60 | 3 693,60 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců síťkami na střechách, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 140 do 160 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/953735115 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.8/PL |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 169 | K | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 5,000 | 192,60 | 963,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/953943211 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle PBŘ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pg6 183B |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Pg6 34A |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 170 | M | VL-953-101 | hasící přístroj dle pbř | ks | 5,000 | 1 500,00 | 7 500,00 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | hasící přístroj dle pbř |  |  |  |  |  |
| 171 | K | 953945123 | Kotva mechanická M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 136,000 | 125,10 | 17 013,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 10, délka 130 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/953945123 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kotvení vazníků |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 34*4 |  | 136,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 136,000 |  |  |  |
| 172 | K | 953961213 | Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 10,000 | 101,70 | 1 017,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/953961213 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | krov |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kotvení prvků 1 a 4 k pozednici |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4+6 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 173 | K | 977211111 | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm | m | 3,360 | 1 467,00 | 4 929,12 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/977211111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | krácení stropních nosníků N2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 21*0,16 |  | 3,360 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,360 |  |  |  |
| 174 | K | vl-900-101 | D+Melektrický lanový naviják nosnost 500 kg, zdvih min.10m | kpl | 1,000 | 16 900,00 | 16 900,00 |  |
|  | PP |  | D+Melektrický lanový naviják nosnost 500 kg, zdvih min.10m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Délka lana 12 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Napětí 230V |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Dálkové ovládání - úprava část elektro |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Nosnost min.500 kg |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Min.výška zdvihu 10m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Nouzový vypínač, Závěsny hák |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Blokování s háčkem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 41,23 |  |
| 175 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m | t | 0,007 | 1 590,00 | 11,13 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013113 |  |  |  |  |  |
| 176 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,007 | 560,00 | 3,92 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013501 |  |  |  |  |  |
| 177 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,105 | 16,00 | 1,68 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013509 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: předpoklad Horní Benešov 15 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,007*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,105 |  |  |  |
| 178 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 0,007 | 3 500,00 | 24,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013871 |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 427 221,42 |  |
| 179 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 1 101,370 | 387,90 | 427 221,42 CS ÚRS 2025 01 |  |

PP

Online PSC

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 6 136 491,43 |  |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 368 306,65 |  |
| 180 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 450,750 | 20,00 | 9 015,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/711111001 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | základová deska |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,75*14,5+3,25*1,5) |  | 450,750 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 450,750 |  |  |  |
| 181 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,135 | 60 390,00 | 8 152,65 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | lak penetrační asfaltový |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 450,75*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,135 |  |  |  |
| 182 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 46,750 | 26,55 | 1 241,21 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/711112001 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obvodová konstrukce 500 nad úroveň HI |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,75*2+14,5*2+1,5*2)*0,5 |  | 46,750 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 46,750 |  |  |  |
| 183 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,016 | 60 390,00 | 966,24 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | lak penetrační asfaltový |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 46,75*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,016 |  |  |  |
| 184 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 56,182 | 25,00 | 1 404,55 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/711131101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pod stropní nosníky a věnce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (10,95*2+13,62*2+10,43+7,68+8,52)*0,26*2 |  | 39,400 |  |  |  |
|  | VV |  | pod vazníky a pozednice |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,75*2)*0,26 |  | 15,990 |  |  |  |
|  | VV |  | (1,8*2)*0,22 |  | 0,792 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 56,182 |  |  |  |
| 185 | M | 62832001 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm | m2 | 64,609 | 118,80 | 7 675,55 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 56,182*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 64,609 |  |  |  |
| 186 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 901,500 | 126,00 | 113 589,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/711141559 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 vrstvy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | základová deska |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,75*14,5+3,25*1,5)*2 |  | 901,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 901,500 |  |  |  |
| 187 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 518,363 | 170,00 | 88 121,71 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | základová deska |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,75*14,5+3,25*1,5)*1,15 |  | 518,363 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 518,363 |  |  |  |
| 188 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 518,363 | 170,00 | 88 121,71 | CS ÚRS 2025 01 |

PP

VV

VV

VV

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

základová deska (30,75*14,5+3,25*1,5)*1,15

Součet

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 93,500 | 144,00 | 13 464,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/711142559 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obvodová konstrukce 500 nad úroveň HI 2 VRSTVY |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,75*2+14,5*2+1,5*2)*0,5*2 |  | 93,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 93,500 |  |  |  |
| 190 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 53,763 | 170,00 | 9 139,71 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obvodová konstrukce 500 nad úroveň HI |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,75*2+14,5*2+1,5*2)*0,5*1,15 |  | 53,763 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 53,763 |  |  |  |
| 191 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 53,763 | 170,00 | 9 139,71 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obvodová konstrukce 500 nad úroveň HI |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,75*2+14,5*2+1,5*2)*0,5*1,15 |  | 53,763 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 53,763 |  |  |  |
| 192 | K | 711747067 | Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP | kus | 17,000 | 350,10 | 5 951,70 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/711747067 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kanalizace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14 |  | 14,000 |  |  |  |
|  | VV |  | voda |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | elektro |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | příprava SEK |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,000 |  |  |  |
| 193 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 11,900 | 170,00 | 2 023,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17*0,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11,900 |  |  |  |
| 194 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 11,900 | 170,00 | 2 023,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17*0,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11,900 |  |  |  |
| 195 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m | t | 6,763 | 1 224,00 | 8 277,91 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998711102 |  |  |  |  |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 448 533,62 |  |
| 196 | K | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1 371,777 | 70,00 | 96 024,39 CS ÚRS 2025 01 |  |

| PP | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/713111121 |  |
| VV | skladba S7 a S8 |  |
| VV | montáž TI mezi pásnice vazníků |  |
| VV | 10,73*(14,5+0,5+0,5) | 166,315 |
| VV | 19,14*(14,5+0,5+0,5) | 296,670 |
| VV | 1,2*3,25 | 3,900 |
| VV | pod konstrukci vazníku |  |
| VV | 10,43*13,62 | 142,057 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 2,65*1,2 |  | 3,180 |  |  |  |
| VV |  | nad konstrukci vazníku |  |  |  |  |  |
| VV |  | 19,14*(14,5+0,5+0,5)*2 |  | 593,340 |  |  |  |
| VV |  | 10,73*(14,5+0,5+0,5) |  | 166,315 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1 371,777 |  |  |  |
| 197\ M | 63150864 | \pás tepelně izolační univerzální A=0,038-0,039 tl 100mm | \ m2 | 464,002 | 100,00 | 46 400,20 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | pás tepelně izolační univerzální A=0,038-0,039 tl 100mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | skladba S7 |  |  |  |  |  |
| VV |  | pod konstrukci vazníku |  |  |  |  |  |
| VV |  | 10,43*13,62*1,05 |  | 149,159 |  |  |  |
| VV |  | 2,65*1,2*1,05 |  | 3,339 |  |  |  |
| VV |  | nad konstrukci vazníku |  |  |  |  |  |
| VV |  | 19,14*(14,5+0,5+0,5)*1,05 |  | 311,504 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 464,002 |  |  |  |
| 198 M | 63152149 | \pás tepelně izolační univerzální A=0,038-0,039 tl 180mm | m2 | 490,230 | 180,00 \ | 88 241,40 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | pás tepelně izolační univerzální A=0,038-0,039 tl 180mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | montáž TI mezi pásnice vazníků |  |  |  |  |  |
| VV |  | 10,73*(14,5+0,5+0,5)*1,05 |  | 174,631 |  |  |  |
| VV |  | 19,14*(14,5+0,5+0,5)*1,05 |  | 311,504 |  |  |  |
| VV |  | 1,2*3,25*1,05 |  | 4,095 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 490,230 |  |  |  |
| 199\ M | 63152151 | \pás tepelně izolační univerzální A=0,038-0,039 tl 220mm | m2 | 486,135 | 220,00 | 106 949,70 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | pás tepelně izolační univerzální A=0,038-0,039 tl 220mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | nad konstrukci vazníku |  |  |  |  |  |
| VV |  | 19,14*(14,5+0,5+0,5)*1,05 |  | 311,504 |  |  |  |
| VV |  | 10,73*(14,5+0,5+0,5)*1,05 |  | 174,631 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 486,135 |  |  |  |
| 200 K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 124,830 | 49,95 | 6 235,26 CS ÚRS 2025 01 |  |
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/713121111 |  |  |  |  |  |
| VV |  | skladby S5,6 |  |  |  |  |  |
| VV |  | S5 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 12+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+12 |  | 37,700 |  |  |  |
| VV |  | S6 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 25,41+14,95+42,08+4,69 |  | 87,130 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 124,830 |  |  |  |
| 201 \ M | 63231210 | deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 2 kN/m2) tl 30mm | m2 | 131,072 \ | 130,50 | 17 104,90 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 2 kN/m2) tl 30mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 124,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 131,072 |  |  |  |
| 202\ K | 713121121 | \ Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 131,540 | 75,15 | 9 885,23 CS ÚRS 2025 01 |  |
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/713121121 |  |  |  |  |  |
| VV |  | skladba S1,2,3 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 6,3+4,8+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65 |  | 131,540 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 131,540 |  |  |  |
| 203\ M | 28372308 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 80mm | m2 | 268,342 | 160,00 \ | 42 934,72 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 80mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 131,54*2,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 268,342 |  |  |  |
| 204 K | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky | m | 65,240 | 20,43 | 1 332,85 CS ÚRS 2025 01 |  |
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/713121211 |  |  |  |  |  |
| VV |  | skladba S4 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 19*2+13,62*2 |  | 65,240 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 65,240 |  |  |  |
| 205\ M | 28375812 | deska EPS S pro aplikace bez zatížení A=0,042-0,043 tl 10mm | m2 | 15,070 \ | 14,85 | 223,79 | CS ÚRS 2025 01 |

PP	deska EPS S pro aplikace bez zatížení A=0,042-0,043 tl 10mm

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | skladba S4 |  |  |  |  |
| VV |  | (19*2+13,62*2)*0,22*1,05 |  | 15,070 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 15,070 |  |  |
| 206¦ K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 46,700 | 216,00 | 10 087,20 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/713131141 |  |  |  |  |
| VV |  | zateplení překladu 12/PŘ |  |  |  |  |
| VV |  | 4*0,25*8 |  | 8,000 |  |  |
| VV |  | zateplení soklové části zdiva lepidlem na bázi bitumenu |  |  |  |  |
| VV |  | obvodová konstrukce |  |  |  |  |
| VV |  | (30,75*2+14,5*2+1,5*2-1,05*2-3,5*4)*0,5 |  | 38,700 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 46,700 |  |  |
| 207\ M | 28376014 | \ deska perimetrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl 60mm | m2 | 42,667 \ | 171,00 | 7 296,06 \CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl 60mm |  |  |  |  |
| VV |  | zateplení soklové části zdiva lepidlem na bázi bitumenu |  |  |  |  |
| VV |  | obvodová konstrukce |  |  |  |  |
| VV |  | (30,75*2+14,5*2+1,5*2-1,05*2-3,5*4)*0,5*1,05 |  | 40,635 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 40,635 |  |  |
| VV |  | 40,635*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42,667 |  |  |
| 208 M | 28375938 | deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 100mm | m2 | 8,400 | 162,00 \ | 1 360,80 ¦CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 100mm |  |  |  |  |
| VV |  | zateplení překladu 12/PŘ |  |  |  |  |
| VV |  | 4*0,25*8*1,05 |  | 8,400 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 8,400 |  |  |
| 209 K | Vl-713101 | D+M podkladní nosník š/hl/v 2000/80/200 mm | m | 2,100 | 800,00 | 1 680,00 |
| PP |  | D+M podkladní nosník š/hl/v 2000/80/200 mm |  |  |  |  |
| VV |  | deska na polyuretanové bázi z vloženou vložkou PIR |  |  |  |  |
| VV |  | Rd=2,05 (m2.K/W) při š.80 mm |  |  |  |  |
| VV |  | vstupní dveře do objektu |  |  |  |  |
| VV |  | 1,05*2 |  | 2,100 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,100 |  |  |
| 210 K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | t | 8,873 | 1 440,00 | 12 777,12 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998713102 |  |  |  |  |
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 5 667,56 |
| 2111 K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 9,960 | 383,40 | 3 818,66 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721173401 |  |  |  |  |
| VV |  | chráničky pro připojení médií k montážní jámě |  |  |  |  |
| VV |  | (1,8+0,7)*3 |  | 7,500 |  |  |
| VV |  | (1,9+0,8*0,7) |  | 2,460 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 9,960 |  |  |
| 212¦ K | 721173403 | \ Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 3,000 | 563,40 | 1 690,20 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721173403 |  |  |  |  |
| VV |  | chráničky pro připojení médií k montážní jámě |  |  |  |  |
| VV |  | 2,3+0,7 |  | 3,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |
| 213 K | 998721102 | \ Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,023 | 6 900,00 | 158,70 CS ÚRS 2025 01 |

PP

Online PSC

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998721102

D 751

Vzduchotechnika

14 843,37

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | K | 751398023 | Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2 | kus | 3,000 | 532,80 | 1 598,40 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751398023 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 17/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 215 | M | RMAT0004 | mřížka větrací otevřená jednořadá AL. úhel lamel 0° 400x400 mm | kus | 1,000 | 1 599,00 | 1 599,00 |  |
|  | PP |  | mřížka větrací otevřená jednořadá AL. úhel lamel 0° 400x400 mm |  |  |  |  |  |
| 216 | M | RMAT0005 | mřížka větrací otevřená jednožadá AL. úhel lamel 0° 500x250 mm | kus | 2,000 | 1 346,00 | 2 692,00 |  |
|  | PP |  | mřížka větrací otevřená jednožadá AL. úhel lamel 0° 500x250 mm |  |  |  |  |  |
| 217 | K | 751398051 | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 | kus | 2,000 | 342,90 | 685,80 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751398051 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 218 | M | 42972955 | žaluzie přetlaková samočinná lamely z Al plechu do 7m/s, pro potrubí 500x250mm | kus | 2,000 | 1 872,00 | 3 744,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | žaluzie přetlaková samočinná lamely z Al plechu do 7m/s, pro potrubí 500x250mm |  |  |  |  |  |
| 219 | K | 751398052 | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2 | kus | 1,000 | 380,70 | 380,70 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751398052 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 220 | M | 42972957 | žaluzie přetlaková samočinná lamely z Al plechu do 7m/s, pro potrubí 400x400mm | kus | 1,000 | 4 111,00 | 4 111,00 |  |
|  | PP |  | žaluzie přetlaková samočinná lamely z Al plechu do 7m/s, pro potrubí 400x400mm |  |  |  |  |  |
| 221 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0,011 | 2 952,00 | 32,47 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998751101 |  |  |  |  |  |
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 236 302,48 |  |
| 222 | K | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 4,920 | 950,00 | 4 674,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762083111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | řezivo konstrukční + závětrování vazníků |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,213+1,072+3,635 |  | 4,920 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,920 |  |  |  |
| 223 | K | 762085112 | Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm | kus | 4,000 | 42,84 | 171,36 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762085112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkres D.1.2.3-01 a ž 03 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kotvení kleštiny ke krokvi (3 ku2) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 224 | M | 31197003 | tyč závitová Pz 4.6 M10 | m | 0,800 | 47,88 | 38,30 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | tyč závitová Pz 4.6 M10 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,20*4 |  | 0,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,800 |  |  |  |
| 225 | M | 31120005 | podložka DIN 125-A ZB D 10mm | 100 kus | 0,008 | 121,50 | 0,97 | CS ÚRS 2025 01 |

PP	podložka DIN 125-A ZB D 10mm

VV	(4*2)/1000 0,008

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Součet |  | 0,008 |  |  |  |
| 226 | M | 31111005 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10 | 100 kus | 0,008 | 158,40 | 1,27 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*2/1000 |  | 0,008 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,008 |  |  |  |
| 227 | K | 762086111 | Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg | kg | 51,680 | 74,70 | 3 860,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762086111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | úhelník 90x100x100 ke kotvení vazníku k věnci |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (34*4)*0,38 |  | 51,680 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 51,680 |  |  |  |
| 228 | M | 54825503 | kování tesařské úhelník 90° typ1 100x100x100x2,0mm | kus | 136,000 | 25,47 | 3 463,92 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | kování tesařské úhelník 90° typ1 100x100x100x2,0mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 34*4 |  | 136,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 136,000 |  |  |  |
| 229 | K | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2 | m | 24,060 | 188,10 | 4 525,69 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762332131 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkres D.1.2.3-01 a ž 03 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn. prvku č.T2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,12*8 |  | 16,960 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.č.T3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,55*2 |  | 7,100 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 24,060 |  |  |  |
| 230 | K | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 64,810 | 239,40 | 15 515,51 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762332132 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkres D.1.1 b 06 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkres D.1.2.3-01 a ž 03 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn. prvku č.T1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,1*2 |  | 4,200 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.č.T4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,905*14 |  | 12,670 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.č.T5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,58*4 |  | 34,320 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.č.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,81*2 |  | 13,620 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 64,810 |  |  |  |
| 231 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 0,213 | 12 500,00 | 2 662,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkres D.1.2.3-01 a ž 03 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ztratné 10% |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn. prvku č.T2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,12*8*0,06*0,14)*1,1 |  | 0,157 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.č.T3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3,55*2*0,06*0,12)*1,1 |  | 0,056 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,213 |  |  |  |
| 232 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 1,072 | 12 500,00 | 13 400,00 | CS ÚRS 2025 01 |

| PP | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m |
| --- | --- |
| VV | výkres D.1.1 b 06 |
| VV | výkres D.1.2.3-01 a ž 03 |
| VV | ztratné 10% |
| VV | ozn. prvku č.T1 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | (2,1*2*0,14*0,12)*1,1 |  | 0,078 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.č.T4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,905*14*0,12*0,14)*1,1 |  | 0,234 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.č.T5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (8,58*4*0,08*0,18)*1,1 |  | 0,544 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.č.T6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,81*2*0,08*0,18)*1,1 |  | 0,216 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,072 |  |  |  |
| 233 | K | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm | m2 | 559,718 | 90,00 | 50 374,62 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762342214 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | střecha |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (8,826*11,61)*2 |  | 204,940 |  |  |  |
|  | VV |  | (8,826*19,59)*2 |  | 345,803 |  |  |  |
|  | VV |  | (2,137*2,1)*2 |  | 8,975 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 559,718 |  |  |  |
| 234 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 7,388 | 10 500,00 | 77 574,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ztratné 10% |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 559,718*5*0,04*0,06*1,1 |  | 7,388 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,388 |  |  |  |
| 235 | K | 762342441 | Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60° | m | 610,364 | 15,30 | 9 338,57 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762342441 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kontralatě na střešní vazníky a krokve |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (8,526*2)*32 |  | 545,664 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,526*4 |  | 34,104 |  |  |  |
|  | VV |  | 6,81*2 |  | 13,620 |  |  |  |
|  | VV |  | 2,122*8 |  | 16,976 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 610,364 |  |  |  |
| 236 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 1,610 | 10 500,00 | 16 905,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kontralatě na střešní vazníky, ztratné 10% |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 610*0,06*0,04*1,1 |  | 1,610 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,610 |  |  |  |
| 237 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 8,753 | 1 494,00 | 13 076,98 CS ÚRS 2025 01 |  |

| PP | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762395000 |  |  |  |  |
| VV | laťování |  |  |  |  |
| VV | 7,187+1,566 |  | 8,753 |  |  |
| VV | Součet |  | 8,753 |  |  |
| 238 K 762795000 | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí | m3 | 8,749 | 1 026,00 | 8 976,47 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762795000 |  |  |  |  |
| VV | řezivo konstrukční |  |  |  |  |
| VV | 0,207+1,042 |  | 1,249 |  |  |
| VV | vazníky, ztužení, závětrování |  |  |  |  |
| VV | 7,5 |  | 7,500 |  |  |
| VV | Součet |  | 8,749 |  |  |
| 239 K 998762102 | \ Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 6,097 | 1 926,00 | 11 742,82 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998762102 |  |  |  |  |
| D 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 1 440 105,57 |
| 240 K 763111314 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB | m2 | 11,424 | 1 100,00 | 12 566,40 CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763111314 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2np m.č.209-210 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*3,25 |  | 13,000 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet otvorů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(0,8*1,97)*1 |  | -1,576 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 11,424 |  |  |  |
| 241 | K | 763111333 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB | m2 | 19,446 | 1 250,00 | 24 307,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763111333 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2np m.č.201-204 a 207, 206-207, 207-208,204-205 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,955+3,16+1,08+1,91)*3,25 |  | 26,341 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet otvorů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(0,7*1,97)*5 |  | -6,895 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 19,446 |  |  |  |
| 242 | K | 763111336 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB | m2 | 15,308 | 1 300,00 | 19 900,40 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763111336 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2np m.č.204-206, 205-206, 205-208 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,26+0,665+1,08+1,705)*3,25 |  | 15,308 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,308 |  |  |  |
| 243 | K | 763111362 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 54 dB | m2 | 107,054 | 1 550,00 | 165 933,70 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 54 dB |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763111362 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,5+7,03+3,68+13,62+5,09+3,02)*3,25 |  | 113,555 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet otvorů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(0,8*1,97)*3 |  | -4,728 |  |  |  |
|  | VV |  | -(0,9*1,97)*1 |  | -1,773 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 107,054 |  |  |  |
| 244 | K | 763111718 | SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně) | m | 51,755 | 23,00 | 1 190,37 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763111718 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2np m.č.209-210 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 2np m.č.201-204 a 207, 206-207, 207-208,204-205 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,955+3,16+1,08+1,91) |  | 8,105 |  |  |  |
|  | VV |  | 2np m.č.204-206, 205-206, 205-208 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,26+0,665+1,08+1,705) |  | 4,710 |  |  |  |
|  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,5+7,03+3,68+13,62+5,09+3,02) |  | 34,940 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 51,755 |  |  |  |
| 245 | K | 763121424 | SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 | m2 | 9,191 | 943,00 | 8 667,11 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763121424 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | předstěna na wc a pisoáry |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,9+1,61)*(1,5+0,15) |  | 4,142 |  |  |  |
|  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,955+1,105)*(1,5+0,15) |  | 5,049 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,191 |  |  |  |
| 246 | K | 763121716 | SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem | m | 112,390 | 11,50 | 1 292,49 CS ÚRS 2025 01 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763121716 |  |  |  |  |
|  | VV |  | podhledy - stěna zděná |  |  |  |  |
|  | VV |  | 19*2+13,62*2 |  | 65,240 |  |  |
|  | VV |  | 10,52+4*2+3+1,955+1,105+3,02+4,965+6,53+1,875+2,5+3,68 |  | 47,150 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 112,390 |  |  |
| 247 | K | 763131432 | SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 | m2 | 369,910 | 1 100,00 | 406 901,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763131432 |  |  |  |  |
|  | VV |  | podhled kotvený k vazníkům |  |  |  |  |
|  | VV |  | garáž |  |  |  |  |
|  | VV |  | 258,78 |  | 258,780 |  |  |
|  | VV |  | 2np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12+25,41+14,95+42,08+12+4,69 |  | 111,130 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 369,910 |  |  |
| 248 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 16,880 | 920,00 | 15 529,60 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763131451 |  |  |  |  |
|  | VV |  | věž |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,18 |  | 3,180 |  |  |
|  | VV |  | 2np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,95+1,6+4,15+4,08+1,92 |  | 13,700 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 16,880 |  |  |
| 249 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 386,790 | 35,00 | 13 537,65 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763131714 |  |  |  |  |
|  | VV |  | podhledy |  |  |  |  |
|  | VV |  | 369,91+16,88 |  | 386,790 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 386,790 |  |  |
| 250 | K | 763131751 | \ Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 386,790 | 69,00 | 26 688,51 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763131751 |  |  |  |  |
|  | VV |  | podhledy |  |  |  |  |
|  | VV |  | 386,79 |  | 386,790 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 386,790 |  |  |
| 251 | M | 28329276 | \ fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 \ | m2 | 425,469 | 74,75\ | 31 803,81 \CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 386,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 425,469 |  |  |
| 252 | K | 763164521 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5 | m | 3,180 | 862,50 | 2 742,75 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763164521 |  |  |  |  |
|  | VV |  | opláštění stoupacího vedení |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,53+1,65 |  | 3,180 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,180 |  |  |
| 253 | K | 763172322 | \ Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 2,000 | 230,00 | 460,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763172322 |  |  |  |  |
| 254 | M | RGS.KB510320 | \ RD 300x300 univerzální \ | kus \ | 2,000 | 345,00 \ | 690,00 |
|  | PP |  | RD 300x300 univerzální |  |  |  |  |
| 255 | K | 763181411 | Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m | kus | 10,000 | 575,00 | 5 750,00 CS ÚRS 2025 01 |

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763181411

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | K | 763732113 | Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl do 9 m | m | 147,804 | 407,24 | 60 191,70 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763732113 |  |  |  |  |
|  | VV |  | zavětrovací vazníky |  |  |  |  |
|  | VV |  | W1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,876*12 |  | 94,512 |  |  |
|  | VV |  | W2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,855*12 |  | 10,260 |  |  |
|  | VV |  | W3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,525*12 |  | 30,300 |  |  |
|  | VV |  | W4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,061*12 |  | 12,732 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 147,804 |  |  |
| 257 | M | RMAT0006 | \ vazník střešní příhradový dřevěný impregnovaný - závětrovací vazníky | m | 147,804 | 447,51 | 66 143,77 |
|  | PP |  | vazník střešní příhradový dřevěný impregnovaný - závětrovací vazníky |  |  |  |  |
|  | VV |  | D.1.2.1.01-03 |  |  |  |  |
|  | VV |  | zavětrovací vazníky |  |  |  |  |
|  | VV |  | W1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,876*12 |  | 94,512 |  |  |
|  | VV |  | W2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,855*12 |  | 10,260 |  |  |
|  | VV |  | W3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,525*12 |  | 30,300 |  |  |
|  | VV |  | W4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,061*12 |  | 12,732 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 147,804 |  |  |
| 258 | K | 763732115 | \ Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl přes 12,5 do 15 m | m | 84,270 | 321,10 | 27 059,10 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 12,5 do 15,0 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763732115 |  |  |  |  |
|  | VV |  | D.1.2.1.01-03 |  |  |  |  |
|  | VV |  | zavětrovací vazník |  |  |  |  |
|  | VV |  | W5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,045*6 |  | 84,270 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 84,270 |  |  |
| 259 | M | RMAT0007 | vazník střešní příhradový dřevěný impregnovaný - závětrovací vazníky | m | 84,270 \ | 447,51 | 37 711,67 ¦ |
|  | PP |  | vazník střešní příhradový dřevěný impregnovaný - závětrovací vazníky |  |  |  |  |
|  | VV |  | D.1.2.1.01-03 |  |  |  |  |
|  | VV |  | zavětrovací vazníky |  |  |  |  |
|  | VV |  | W5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,045*6 |  | 84,270 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 84,270 |  |  |
| 260 | K | 763732116 | \ Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl přes 15 do 20 m | m | 533,800 | 295,36 | 157 663,17 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 15,0 do 20 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763732116 |  |  |  |  |
|  | VV |  | D.1.2.1.01-03 |  |  |  |  |
|  | VV |  | střešní vazníky |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,7*34 |  | 533,800 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 533,800 |  |  |
| 261 | M | 60512202 | příhradový vazník sedlový impregnovaný | m | 533,800 | 447,51 | 238 880,84 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | příhradový vazník sedlový impregnovaný |  |  |  |  |
|  | VV |  | D.1.2.1.01-03 |  |  |  |  |
|  | VV |  | střešní vazníky |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,7*34 |  | 533,800 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 533,800 |  |  |
| 262 | K | 763734111 | \ Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování pl do 50 cm2 | m | 767,250 | 69,30 | 53 170,43 CS ÚRS 2025 01 |

PP Montáž střešní konstrukce z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763734111

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | Prkenné ztužení |  |  |  |  |  |
| VV |  | P1 prkno 32/160 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 31,05*9 |  | 279,450 |  |  |  |
| VV |  | P2 prkno 32/120 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 31,05*4 |  | 124,200 |  |  |  |
| VV |  | D1 prkno 32/120 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | ((3,2*2)*(5+10))*2 |  | 192,000 |  |  |  |
| VV |  | D2 prkno 32/120 |  |  |  |  |  |
| VV |  | ((1,43*2)*(10+20))*2 |  | 171,600 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 767,250 |  |  |  |
| 2631 M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | \ m3 \ | 3,635 | 10 500,00 ¦ | 38 167,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | Prkenné ztužení ztratné 10% |  |  |  |  |  |
| VV |  | P1 prkno 32/160 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | (31,05*9*0,032*0,16)*1,1 |  | 1,574 |  |  |  |
| VV |  | P2 prkno 32/120 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | (31,05*4*0,032*0,12)*1,1 |  | 0,525 |  |  |  |
| VV |  | D1 prkno 32/120 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | ((3,2*2)*(5+10))*2*0,032*0,12*1,1 |  | 0,811 |  |  |  |
| VV |  | D2 prkno 32/120 |  |  |  |  |  |
| VV |  | ((1,43*2)*(10+20))*2*0,032*0,12*1,1 |  | 0,725 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,635 |  |  |  |
| 264 K | 998763302 | \ Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m | \ t | 23,390 | 990,00 | 23 156,10 CS ÚRS 2025 01 |  |
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998763302 |  |  |  |  |  |
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 748 809,42 |  |
| 265¦ K | 764111651 | \ Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30° | m2 | 559,718 | 650,00 | 363 816,70 CS ÚRS 2025 01 |  |
| PP |  | Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30° |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764111651 |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Barva červená např.3011, krytina s povrchovou úpravou min.35 pm, tl.plechu min.0,5 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | střecha |  |  |  |  |  |
| VV |  | (8,826*11,61)*2 |  | 204,940 |  |  |  |
| VV |  | (8,826*19,59)*2 |  | 345,803 |  |  |  |
| VV |  | (2,137*2,1)*2 |  | 8,975 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 559,718 |  |  |  |

67,600

67,600

| 266 | K | 764211605 | Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů s větracím pásem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm | m | 33,100 | 778,50 | 25 768,35 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů oblých s větracím pásem rš 400 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764211605 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.12/K a 13/K |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,6+19,4+2,1 |  | 33,100 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,100 |  |  |  |
| 267 | K | 764212634 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 56,800 | 393,30 | 22 339,44 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764212634 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.10/K |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 34,52+13,72+8,56 |  | 56,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 56,800 |  |  |  |
| 268 | K | 764212662 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm | m | 67,600 | 300,00 | 20 280,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm |  |  |  |  |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764212662

ukončení pojistné hydroizolace ozn.9/K 39,4+23,6+4,6

Součet

Online PSC

VV

VV

VV

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 | K | 764212663 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 67,600 | 330,30 | 22 328,28 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764212663 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pod krytinu ozn.8/K |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 39,4+23,6+4,6 |  | 67,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 67,600 |  |  |  |
| 270 | K | 764216643 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 36,500 | 492,30 | 17 968,95 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764216643 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | VNĚJŠÍ PARAPETY |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.1/K 600 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*3 |  | 1,800 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.2/K 900 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*9 |  | 8,100 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.3/K 1800 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*7 |  | 12,600 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.4/K 3500 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,5*4 |  | 14,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 36,500 |  |  |  |
| 271 | K | 764311604 | Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 19,900 | 340,20 | 6 769,98 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764311604 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.11/K |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,76+3,54+0,6 |  | 19,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 19,900 |  |  |  |
| 272 | K | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 67,600 | 547,20 | 36 990,72 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764511602 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.7/K |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 39,4+23,6+4,6 |  | 67,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 67,600 |  |  |  |
| 273 | K | 764511643 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm | kus | 8,000 | 649,80 | 5 198,40 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764511643 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.6/k |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 274 | K | 764518623 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm | m | 50,000 | 859,50 | 42 975,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764518623 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | OZN.5/K |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 42+8 |  | 50,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 50,000 |  |  |  |
| 275 | K | R764-vl.1 | D+M systémová tvarovka pro odvětrání vč.adaptéru | kus | 2,000 | 3 980,00 | 7 960,00 |  |
|  | PP |  | D+M systémová tvarovka pro odvětrání vč.adaptéru |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.14/K |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 276 | K | R764-vl.2 | D+M držák sněhové zábrany | kus | 83,000 | 678,00 | 56 274,00 |  |
|  | PP |  | D+M držák sněhové zábrany |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.16/K |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | povrchová úprava polyester |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 83 |  | 83,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 83,000 |  |  |  |
| 277 | K | R764-vl.3 | D+M sněhová zábrana "žebřík" vč.spojek | m | 31,200 | 1 054,00 | 32 884,80 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | D+M sněhová zábrana "žebřík" vč.spojek |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.16/K |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | povrchová úprava polyester |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 31,2 |  | 31,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 31,200 |  |  |  |
| 278 | K | R764-vl.4 | D+M systémová zábrana v ploše střechy | m2 | 269,100 | 280,82 | 75 568,66 |  |
|  | PP |  | D+M systémová zábrana v ploše střechy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.15/K |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | nosová zábrana systémová v počtu ks dle TP výrobce krytiny pro 5 sněhovou oblast |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 269,1 |  | 269,100 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 269,100 |  |  |  |
| 279 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 5,092 | 2 295,00 | 11 686,14 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998764102 |  |  |  |  |  |
|  | D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 72 711,72 |  |
| 280 | K | 765111203 | Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka | m | 67,600 | 83,88 | 5 670,29 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací mřížkou |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/765111203 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v okapové části |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 39,4+23,6+4,6 |  | 67,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 67,600 |  |  |  |
| 281 | M | 59660022 | pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm | m | 67,600 | 26,91 | 1 819,12 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm |  |  |  |  |  |
| 282 | K | 765191021 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve | m2 | 559,718 | 60,75 | 34 002,87 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/765191021 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | střecha |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (8,826*11,61)*2 |  | 204,940 |  |  |  |
|  | VV |  | (8,826*19,59)*2 |  | 345,803 |  |  |  |
|  | VV |  | (2,137*2,1)*2 |  | 8,975 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 559,718 |  |  |  |
| 283 | M | 28329036 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou | m2 | 615,690 | 50,31 | 30 975,36 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 559,718*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 615,690 |  |  |  |
| 284 | K | 765191041 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů DN do 150 mm | kus | 2,000 | 56,79 | 113,58 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů průměru do 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/765191041 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 285 | K | 998765102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,100 | 1 305,00 | 130,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998765102 |  |  |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 818 713,68 |  |
| 286 | K | 766423114 | Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm | m2 | 68,276 | 340,20 | 23 227,50 CS ÚRS 2025 01 |  |

Montáž obložení podhledů členitých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766423114

podhled střechy + obložení krajní krokve pře štítem (0,6+0,15)*(11,61*2+19,59*2)

(0,3+0,08)*(2,1*2) (0,15+0,2)*(6,86*2+8,63*4+2,14*4)

PP

Online PSC

VV

VV

VV

VV

46,800

1,596

19,880

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Součet |  | 68,276 |  |  |  |
| 287 | M | 61191180 | palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B | m2 | 86,369 | 387,90 | 33 502,54 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 68,276*1,15 |  | 78,517 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 78,517 |  |  |  |
|  | VV |  | 78,517*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 86,369 |  |  |  |
| 288 | K | 766622131 | \ Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 34,350 | 1 216,75 | 41 795,36 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766622131 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | okna |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.3/PL 900/1500 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6*(0,9*1,5) |  | 8,100 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.4/PL 1800/500 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*(1,8*0,5) |  | 0,900 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.5/PL 1800/750 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*(1,8*0,75) |  | 1,350 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.6/PL 1800/1500 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5*(1,8*1,5) |  | 13,500 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.7/PL 3500/750 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*(3,5*0,75) |  | 10,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 34,350 |  |  |  |
| 289 | M | 61140052 | \ okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 34,350 | 7 119,46 | 244 553,45 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m |  |  |  |  |  |
| 290 | M | 611vl-766106 | \ příplatek za AL žaluzie oken - horizontální | m2 | 14,850 \ | 863,70 | 12 825,95 |  |
|  | PP |  | příplatek za AL žaluzie oken - horizontální |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | okna dle výpisu prvků |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.3/PL 900/1500 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*(0,9*1,5) |  | 1,350 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.6/PL 1800/1500 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5*(1,8*1,5) |  | 13,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,850 |  |  |  |
| 291 | M | 611vl-766107 | \ příplatek za pákové ovladače | kus | 8,000 | 685,88 | 5 487,04 |  |
|  | PP |  | příplatek za pákové ovladače |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | okna dle výpisu prvků |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.7/PL |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*2 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 292 | M | 611vl-766108 | \ příplatek za pákové ovladače | m2 | 21,750 | 3 724,34 | 81 004,40 |  |
|  | PP |  | příplatek za bezpečnostní sklo |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | okna |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.1/PL 600/750 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(0,6*0,75) |  | 0,900 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.2/PL 900/750 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(0,9*0,75) |  | 1,350 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.3/PL 900/1500 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5*(0,9*1,5) |  | 6,750 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.4/PL 1800/500 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*(1,8*0,5) |  | 0,900 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.5/PL 1800/750 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*(1,8*0,75) |  | 1,350 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.7/PL 3500/750 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*(3,5*0,75) |  | 10,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 21,750 |  |  |  |
| 293 | K | 611VL-766109 | Příplatek za neprůhledné sklo | m2 | 16,575 | 3 724,34 | 61 730,94 |  |
|  | PP |  | Příplatek za neprůhledné sklo |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | okna |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.1/PL 600/750 mm |  |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 1*(0,6*0,75) |  | 0,450 |  |  |  |
| VV |  | ozn.2/PL 900/750 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1*(0,9*0,75) |  | 0,675 |  |  |  |
| VV |  | ozn.3/PL 900/1500 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3*(0,9*1,5) |  | 4,050 |  |  |  |
| VV |  | ozn.4/PL 1800/500 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1*(1,8*0,5) |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  | ozn.7/PL 3500/750 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 4*(3,5*0,75) |  | 10,500 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 16,575 |  |  |  |
| 294 K | 766622216 | \ Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva | kus | 6,000 | 1 216,75 | 7 300,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
| PP |  | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766622216 |  |  |  |  |  |
| VV |  | ozn.1/PL 600/750 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  | ozn.2/PL 900/750 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 295\ M | 61140050 | okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 | m2 | 3,375 | 9 067,37 | 30 602,37 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 |  |  |  |  |  |
| VV |  | ozn.1/PL 600/750 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3*(0,6*0,75) |  | 1,350 |  |  |  |
| VV |  | ozn.2/PL 900/750 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3*(0,9*0,75) |  | 2,025 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,375 |  |  |  |
| 296¦ K | 766660001 | \ Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 18,000 | 862,50 | 15 525,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660001 |  |  |  |  |  |
| VV |  | vnitřní dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1/L 600/1970 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | 2/L 700/1970 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  | 3/L 800/1970 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  | 1/P 700/1970 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  | 2/P 800/1970 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 18,000 |  |  |  |
| 297\ M | 61162084 | \ dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm | kus \ | 1,000 | 3 151,00\ | 3 151,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | vnitřní dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1/L 600/1970 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 298¦ M | 61162085 | \ dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm | kus \ | 7,000 | 3 151,00\ | 22 057,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | vnitřní dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2/L 700/1970 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  | 1/P 700/1970 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| 2991 M | 61162086 | \ dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus \ | 10,000 \ | 3 151,00\ | 31 510,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | vnitřní dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3/L 800/1970 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  | 2/P 800/1970 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 300 K | 766660002 | \ Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 3,000 | 862,50 | 2 587,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660002 |  |  |  |  |  |
| VV |  | vnitřní dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  | 4/L 900/1970 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | 3/P 900/1970 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 301 \ M | 61162087 | \ dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm \ | kus \ | 3,000 | 3 151,00 | 9 453,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | vnitřní dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  | 4/L 900/1970 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | 3/P 900/1970 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |

3021 K 1766660022

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus

2,000

1 380,00

2 760,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660022

dle PBŘ

vnitřní dveře

5/L 900/1970 mm

2

Součet

| 303 | M | 61165314 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm | kus | 2,000 | 5 290,00 | 10 580,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle PBŘ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | vnitřní dveře |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5/L 900/1970 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 304 | K | 766660031 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně | kus | 2,000 | 2 012,50 | 4 025,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky |  |  |  |  |  |

2,000

2,000

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660031 dle PBŘ

6/L 1250/1970 mm

1

7/L 1450/1970 mm

1

Součet

1,000

| 305 | M | SLD.0011252.UR S | dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 DP3, 2křídlové 125 x 197 cm | kus | 1,000 | 17 163,75 | 17 163,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,000

2,000

| 306 | M | SLD.0011253.UR S | dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 DP3, 2křídlové 145 x 197 cm | kus | 1,000 | 17 163,75 | 17 163,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,000

1,000

PP

VV

VV

VV

VV

dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 DP3, 2křídlové 125 x 197 cm dle PBŘ

6/L 1250/1970 mm

1

Součet

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 DP3, 2křídlové 145 x 197 cm |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle PBŘ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7/L 1450/1970 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 307 | K | 766660717 | \ Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo | \ kus | 4,000 | 282,60 | 1 130,40 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660717 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5/L |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | 6/L |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | 7/L |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |
| 308 | M | 54917265 | aamzavvírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz | kus \ | 4,000 \ | 1 483,50 | 5 934,00 CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz |  |  |  |  |
| 309 | K | 742210241 | \ Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří | \ kus | 2,000 | 1 377,00 | 2 754,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/742210241 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6/L |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | 7/L |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 310 | M | 59081303 | \koordinátor dveřní, nastavitelný, dvoukřídlé dveře | kus \ | 2,000 | 4 117,00 | 8 234,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | koordinátor dveřní, nastavitelný, dvoukřídlé dveře |  |  |  |  |
| 311 | K | 766660720 | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru | \ kus | 2,000 | 146,70 | 293,40 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660720 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1/L |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | 1/P |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 312 | M | 42972193.1 | \mřížka větrací do dveří PVC oboustranná hnědá 124x450 mm | kus \ | 2,000 | 345,00 \ | 690,00 |
|  | PP |  | mřížka větrací do dveří PVC 445/82 bílá |  |  |  |  |
| 313 | K | 766660729 | \ Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | \ kus | 25,000 | 188,10 | 4 702,50 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660729 |  |  |  |  |
|  | VV |  | vnitřní dveře |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18+3+2+2 |  | 25,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 25,000 |  |  |
| 314 | M | 54914140 | \ dveřní kování štítové klika/klika lakovaný nerez | kus \ | 25,000 \ | 626,75 | 15 668,75 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | dveřní kování štítové klika/klika lakovaný nerez |  |  |  |  |
| 315 | K | 766660751 | \ Montáž dveřního interiérového kování - zámku | \ kus | 25,000 | 134,10 | 3 352,50 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660751 |  |  |  |  |
|  | VV |  | vnitřní dveře |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18+3+2+2 |  | 25,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 25,000 |  |  |
| 316 | M | 54924008 | \ zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm | kus \ | 15,000 \ | 171,00 | 2 565,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15 |  | 15,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,000 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 317 | M | 54924014 | zámek zadlabací mezipokojový pravolevý rozteč 90x40mm | kus | 10,000 | 175,50 | 1 755,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | zámek zadlabací mezipokojový pravolevý rozteč 90x40mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 318 | K | 766660752 | Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky | kus | 15,000 | 134,10 | 2 011,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660752 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.3/L |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 4/L |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 5/L |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 6/L |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 7/L |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 3/P |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
| 319 | M | 54964223 | vložka cylindrická stavební 50+50 | kus | 15,000 | 217,35 | 3 260,25 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | vložka cylindrická stavební 50+50 |  |  |  |  |  |
| 320 | K | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 10,000 | 1 909,00 | 19 090,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766682111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2/L |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 3/L |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 4/L |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 1/P |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 2/P |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 321 | M | 61182307 | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm | kus | 10,000 | 2 415,00 | 24 150,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm |  |  |  |  |  |
| 322 | K | 766691510 | Montáž těsnění oken nebo balkónových dveří polyuretanovou páskou | m | 251,440 | 40,00 | 10 057,60 CS ÚRS 2025 01 |  |

| PP | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken nebo balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766691510 |  |
| VV | těsnění vnitřní a vnější styk okna se zdí |  |
| VV | ozn.1PL 600/750 mm |  |
| VV | (0,75*2+0,6*2)*3*2 | 16,200 |
| VV | ozn.2PL 900/750 mm |  |
| VV | (0,9*2+0,75*2)*3*2 | 19,800 |
| VV | ozn.3PL 900/1500 mm |  |
| VV | (0,9*2+1,5*2)*6*2 | 57,600 |
| VV | ozn.4PL 1800/500 mm |  |
| VV | (1,8*2+0,5*2)*1*2 | 9,200 |
| VV | ozn.5PL 1800/750 mm |  |
| VV | (1,8*2+0,75*2)*1*2 | 10,200 |
| VV | ozn.6PL 1800/1500 mm |  |
| VV | (1,8*2+1,5*2)*5*2 | 66,000 |
| VV | ozn.7PL 3500/750 mm |  |
| VV | (3,5*2+0,75*2)*3*2 | 51,000 |
| VV | vstupní dveře |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | (1,05+2,155*2)*2*2 |  | 21,440 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 251,440 |  |  |
| 323 | M | 59071052 | fólie okenní interiér vodotěsná paropropustná bílá PP s perlinkou 60mm | m | 134,520 \ | 48,00 | 6 456,96 ¦CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | fólie okenní interiér vodotěsná paropropustná bílá PP s perlinkou 60mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 251,44/2*1,07 |  | 134,520 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 134,520 |  |  |
| 324 | M | 59071057 | \ fólie okenní exteriér vodotěsná paropropustná bílá PP s perlinkou 60mm | m | 134,520 | 48,00 | 6 456,96 ¦CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | fólie okenní exteriér vodotěsná paropropustná bílá PP s perlinkou 60mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 251,44/2*1,07 |  | 134,520 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 134,520 |  |  |
| 326 | K | 766694116 | \ Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm | m | 36,500 | 175,50 | 6 405,75 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766694116 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1/T |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*3 |  | 1,800 |  |  |
|  | VV |  | 2/T |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*9 |  | 8,100 |  |  |
|  | VV |  | 3/T |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*7 |  | 12,600 |  |  |
|  | VV |  | 4/T |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,5*4 |  | 14,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 36,500 |  |  |
| 327 | M | 61144401 | \ parapet plastový vnitřní š 250mm | m | 36,500 | 238,50 | 8 705,25 \CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | parapet plastový vnitřní š 250mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1/T 600 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*0,6 |  | 1,800 |  |  |
|  | VV |  | 2/T 900 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 9*0,9 |  | 8,100 |  |  |
|  | VV |  | 3/T 1800 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7*1,8 |  | 12,600 |  |  |
|  | VV |  | 4/T dl.3500 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*3,5 |  | 14,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 36,500 |  |  |
| 328 | M | 61144019 | \ koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár | sada \ | 23,000 | 44,64 \ | 1 026,72 \CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1-4T |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3+9+7+4) |  | 23,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 23,000 |  |  |
| 329 | K | 998766102 | \ Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | \ t | 4,981 | 1 206,00 | 6 007,09 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998766102 |  |  |  |  |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 695 160,63 |
| 330 | K | 767163121 | \ Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v interiéru | m | 1,200 | 810,00 | 972,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž zábradlí přímého v interiéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767163121 |  |  |  |  |
|  | VV |  | zábradlí inspekční plošiny 16/Z |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2 |  | 1,200 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,200 |  |  |
| 331 | K | 767223221 | \ Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v interiéru | m | 9,634 | 1 242,00 | 11 965,43 CS ÚRS 2025 01 |

Montáž zábradlí přímého v interiéru na schodišti kotveného do betonu https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767223221

schodiště

ozn.7/Z

3,214+0,34

ozn.8/Z

PP

Online PSC

VV

VV

VV

VV

3,554

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 3,2+0,295 |  | 3,495 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.9/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,385 |  | 1,385 |  |  |  |
|  | VV |  | inspekční plošina |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2 |  | 1,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,634 |  |  |  |
| 332 | M | 55342281 | \ zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek | m | 9,634 | 7 551,00 | 72 746,33 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | schodiště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kompletní konstrukce včetně kotvení a finální povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.7/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,214+0,34 |  | 3,554 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.8/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,2+0,295 |  | 3,495 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.9/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,385 |  | 1,385 |  |  |  |
|  | VV |  | zábradlí inspekční plošiny 16/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2 |  | 1,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,634 |  |  |  |
| 333 | K | 767531125 | Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čisticím rohožím | m | 4,310 | 91,80 | 395,66 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767531125 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.15/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,225*2+0,8*2+0,065*4) |  | 4,310 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,310 |  |  |  |
| 334 | M | 69752150 | rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al | m | 4,310 \ | 378,90 | 1 633,06 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al |  |  |  |  |  |
| 335 | K | 767531213 | \ Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 1 do 1,5 m2 | kus | 1,000 | 193,50 | 193,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767531213 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.5/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 336 | M | 69752079 | \ rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m | m2 | 0,980 | 387,90 | 380,14 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m |  |  |  |  |  |
| 337 | K | 767591003 | \ Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných litých roštů o hm přes 30 do 50 kg/m2 | m2 | 1,440 | 703,80 | 1 013,47 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 30 do 50 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767591003 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | podlaha inspekční plošiny 16/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2*1,2 |  | 1,440 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,440 |  |  |  |
| 338 | M | 13611306 | \ plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 5mm tabule | t | 0,064 \ | 32 760,00 | 2 096,64 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 5mm tabule |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2*1,2*44,25/1000 |  | 0,064 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,064 |  |  |  |
| 339 | K | 767640111 | \ Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 2,000 | 4 740,00 | 9 480,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767640111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.1/Z 1,05/2,155 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 340 | M | 55341332 | \ dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 4,526 \ | 24 000,00 | 108 624,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2

VV	vstupní dveře 1/Z

VV	specifikace dle PD

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | (1,05*2,155)*2 |  | 4,526 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,526 |  |  |  |
| 341 | K | 767651114 | Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop pl přes 13 m2 | kus | 4,000 | 8 414,80 | 33 659,20 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 13 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767651114 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.2/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.3/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 342 | M | 55345801-1 | vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm | m2 | 42,000 \ | 6 236,25 | 261 922,50 |  |
|  | PP |  | vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 40mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.2/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*(3,5*4) |  | 42,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 42,000 |  |  |  |
| 343 | M | 55345801-2 | \ vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm | m2 | 14,000\ | 7 439,88 | 104 158,32 |  |
|  | PP |  | vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 40mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.3/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*(3,5*4) |  | 14,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,000 |  |  |  |
| 344 | K | 767995114 | \ Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 124,116 | 60,48 | 7 506,54 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/767995114 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "náběhová hrana podlahy oz.č.6/Z" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 124,116 |  | 124,116 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 124,116 |  |  |  |
| 345 | M | 13010426 | \ úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x8mm | t | 0,129 | 28 620,00 | 3 691,98 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x8mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "náběhová hrana podlahy oz.č.6/Z" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 120,588*1,07/1000 |  | 0,129 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,129 |  |  |  |
| 346 | M | 130102180 | \ tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm | t | 0,004 \ | 51 700,00 | 206,80 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 2,1 kg/m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "náběhová hrana podlahy oz.č.6/Z" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,528*1,07/1000 |  | 0,004 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,004 |  |  |  |
| 347 | K | R767103 | \ D+M atypická stříška vč.zasklení komůrkovými deskami ozn.3/Z | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  | PP |  | D+M atypická stříška vč.zasklení komůrkovými deskami ozn.4/Z |  |  |  |  |  |
| 350 | K | R767109 | D+M škrabák hrubé očisty ozn.15/Z | ks | 1,000 | 6 785,00 | 6 785,00 |  |
|  | PP |  | D+M škrabák hrubé očisty ozn.15/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ozn.15/Z - škrabák obuvi dle PD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 351 | K | R767110 | D+M žebřík s ochranným košem ozn.16/Z | ks | 1,000 | 55 800,00 | 55 800,00 |  |
|  | PP |  | D+M žebřík s ochranným košem ozn.16/Z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ozn.16/Z - žebřík, včetně povrché úpravy a kotvení" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 352 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1,829 | 1 602,00 | 2 930,06 CS ÚRS 2025 01 |  |

| PP | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |
| --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998767102 |

421 033,93

D 771 Podlahy z dlaždic

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 179,130 | 15,57 | 2 789,05 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771111011 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | podlaha skladba S1,2,3,5, |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,3+10+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65) |  | 136,740 |  |  |  |
|  | VV |  | (12+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+12+4,69) |  | 42,390 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 179,130 |  |  |  |
| 354 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 179,130 | 58,77 | 10 527,47 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771121011 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | podlaha skladba S1,2,3,5, |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,3+10+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65) |  | 136,740 |  |  |  |
|  | VV |  | (12+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+12+4,69) |  | 42,390 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 179,130 |  |  |  |
| 355 | K | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm | m | 24,000 | 414,90 | 9 957,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771274123 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | schodiště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (10*1,2)*2 |  | 24,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 24,000 |  |  |  |
| 356 | M | 59761082 | schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 300mm | m | 24,000 | 470,70 | 11 296,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 300mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | schodiště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (10*1,2)*2 |  | 24,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 24,000 |  |  |  |
| 357 | K | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm | m | 24,000 | 202,50 | 4 860,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771274232 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | podstupnice |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (10*1,2)*2 |  | 24,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 24,000 |  |  |  |
| 358 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm | m | 193,100 | 130,50 | 25 199,55 | CS ÚRS 2025 01 |

| PP | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771474112 |  |
| VV | 1np |  |
| VV | m.č.101 |  |
| VV | (2,505*2+2,5*2)-(1,05+0,8+0,9+0,8+1,2)+0,15*2+0,38*2 | 6,320 |
| VV | m.č.102 podesta |  |
| VV | (1,615+2,5+1,315) | 5,430 |
| VV | m.č.103 |  |
| VV | (3,9*2+1,185*2)-0,8 | 9,370 |
| VV | m.č.104 |  |
| VV | (4,8*2+2,5*2)*0,8*2 | 23,360 |
| VV | m.č.108 |  |
| VV | (4,8*2+5,025*2)-(0,9-0,8*2-1,225) | 21,575 |
| VV | m.č.110 |  |
| VV | (7,68*2+2,49*2)-(0,9*3+0,6+0,8) | 16,240 |
| VV | m.č.112 |  |
| VV | (5,73*2+2,5*2)-(0,8*1) | 15,660 |
| VV | m.č.114 |  |
| VV | (5,73*2+2,4*2)-1,55+0,3*2 | 15,310 |
| VV | m.č.115 |  |
| VV | (19*2+13,62*2)-(3,5*4+1,25+1,45+0,9*2)+0,3*4 | 47,940 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | m.č.117 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,86*2+2,5*2-1,05 |  | 7,670 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 168,875 |  |  |  |
|  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.201 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,305*2+2,3+2,515)-(2,5+0,8*2+0,7*2+0,9) |  | 11,025 |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.210 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4*2+3*2)-0,8 |  | 13,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 24,225 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 193,100 |  |  |  |
| 359 | M | 59761184 | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm | m | 202,755 | 290,00 | 58 798,95 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 193,1*1,05 |  | 202,755 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 202,755 |  |  |  |
| 360 | K | 771474132 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm | m | 14,070 | 180,00 | 2 532,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771474132 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | schodiště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (10*(0,3+0,169))*3 |  | 14,070 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,070 |  |  |  |
| 361 | M | 59761184 | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm | m | 15,055 | 290,00 | 4 365,95 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | schodiště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (10*(0,3+0,169))*3*1,07 |  | 15,055 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,055 |  |  |  |
| 362 | K | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 116,208 | 950,00 | 110 397,60 | CS ÚRS 2025 01 |

| PP | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771574112 |  |
| VV | skladba S1, S5 |  |
| VV | m.č.101 |  |
| VV | 6,3 | 6,300 |
| VV | m.č.102 - podesta |  |
| VV | 1,315*2,5 | 3,288 |
| VV | m.č.103 |  |
| VV | 4,60 | 4,600 |
| VV | m.č.110 |  |
| VV | 17 | 17,000 |
| VV | m.č.111 |  |
| VV | 1,75 | 1,750 |
| VV | m.č.112 |  |
| VV | 14,32 | 14,320 |
| VV | m.č.113 |  |
| VV | 14,32 | 14,320 |
| VV | m.č.114 |  |
| VV | 13,75 | 13,750 |
| VV | m.č.116 |  |
| VV | 3,18 | 3,180 |
| VV | m.č.201 |  |
| VV | 12 | 12,000 |
| VV | m.č.204 |  |
| VV | 1,95 | 1,950 |
| VV | m.č.205 |  |
| VV | 1,6 | 1,600 |
| VV | m.č.206 |  |
| VV | 4,15 | 4,150 |
| VV | m.č.207 |  |
| VV | 4,08 | 4,080 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | m.č.208 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,92 |  | 1,920 |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.210 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 116,208 |  |  |  |
| 363 | M | 59761128 | dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 127,291 | 400,00 | 50 916,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba S1,S5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 116,208*1,05 |  | 122,018 |  |  |  |
|  | VV |  | podstupnice schodiště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 24*0,169*1,3 |  | 5,273 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 127,291 |  |  |  |
| 364 | K | 771574267 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/m2 | m2 | 54,700 | 950,00 | 51 965,00 | CS ÚRS 2021 01 |

PP

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

367 K 1771591112

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771577111

m.č.103,106,107,111,116, 117 4,6+2,48+1,39+1,75+3,18+4,65

m.č.204,205,206,207,208

1,95+1,6+4,15+4,08+1,92

Součet

Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

m2

18,050

13,700

31,750

21,850

| PP | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771591112 |  |
| VV | skladba S3 |  |
| VV | m.č.105 |  |
| VV | 7,74 | 7,740 |
| VV | m.č.109 |  |
| VV | 6,28 | 6,280 |
| VV | m.č.116 |  |

8 731,26 CS ÚRS 2025 01

| PP | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 25 do 35 ks/m2 |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/771574267 |  |
| VV | koupelny skladba S2,S3 |  |
| VV | m.č.104 |  |
| VV | 12 | 12,000 |
| VV | m.č.105 |  |
| VV | 7,74 | 7,740 |
| VV | m.č.106 |  |
| VV | 2,48 | 2,480 |
| VV | m.č.107 |  |
| VV | 1,39 | 1,390 |
| VV | m.č.108 |  |
| VV | 16,98 | 16,980 |
| VV | m.č.109 |  |
| VV | 6,28 | 6,280 |
| VV | m.č.116 |  |
| VV | 3,18 | 3,180 |
| VV | m.č.117 |  |
| VV | 4,65 | 4,650 |
| VV | Součet | 54,700 |

| 365 | M | 59761127 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 57,435 | 410,00 | 23 548,35 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba S2, S3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 54,7*1,05 |  | 57,435 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 57,435 |  |  |  |
| 366 | K | 771577111 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 31,750 | 86,85 | 2 757,49 | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 3,18 |  | 3,180 |  |  |
| VV |  | m.č.117 |  |  |  |  |
| VV |  | 4,65 |  | 4,650 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 21,850 |  |  |
| 368 K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 508,013 | 47,79 | 24 277,94 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771591115 |  |  |  |  |
| VV |  | styk dlažba - obklad |  |  |  |  |
| VV |  | m.č.105 |  |  |  |  |
| VV |  | (2,625*4+2,95*2+1*2)-(0,7+0,8*2) |  | 16,100 |  |  |
| VV |  | m.č.106 |  |  |  |  |
| VV |  | (1,55*2+1,61*2)-0,7 |  | 5,620 |  |  |
| VV |  | m.č.107 |  |  |  |  |
| VV |  | (1,55*2+0,9*2)-(0,7) |  | 4,200 |  |  |
| VV |  | m.č.108 |  |  |  |  |
| VV |  | (1,225+0,8*2) |  | 2,825 |  |  |
| VV |  | m.č.109 |  |  |  |  |
| VV |  | (3,09*2+2,385*2)-0,8 |  | 10,150 |  |  |
| VV |  | m.č.111 |  |  |  |  |
| VV |  | (1,975*2+0,885*2)-0,6 |  | 5,120 |  |  |
| VV |  | m.č.113 |  |  |  |  |
| VV |  | (5,739*2+2,5*2)-0,9 |  | 15,578 |  |  |
| VV |  | m.č.116 |  |  |  |  |
| VV |  | (2*2+1,2*2)-1,35+0,3*2 |  | 5,650 |  |  |
| VV |  | m.č.204 |  |  |  |  |
| VV |  | (1,745*2+1,135*2)-0,7*2 |  | 4,360 |  |  |
| VV |  | m.č.205 |  |  |  |  |
| VV |  | (1,555*2+1,08*2)-0,7 |  | 4,570 |  |  |
| VV |  | m.č.206 |  |  |  |  |
| VV |  | (2,59*2+1,955*2)-0,7*2 |  | 7,690 |  |  |
| VV |  | m.č.207 |  |  |  |  |
| VV |  | (2,135*2+1,955*2)-0,7*2 |  | 6,780 |  |  |
| VV |  | m.č.208 |  |  |  |  |
| VV |  | (1,76*2+1,105*2)-0,7 |  | 5,030 |  |  |
| VV |  | sokl 2x (styk dlažba - sokl - stěna) |  |  |  |  |
| VV |  | (193,1+14,07)*2 |  | 414,340 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 508,013 |  |  |
| 369 K | 771591241 | \ Izolace těsnícími pásy vnitřní kout | kus | 25,000 | 198,90 | 4 972,50 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771591241 |  |  |  |  |
| VV |  | m.č.105 |  |  |  |  |
| VV |  | 12 |  | 12,000 |  |  |
| VV |  | m.č.109 |  |  |  |  |
| VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |
| VV |  | m.č.116 |  |  |  |  |
| VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |
| VV |  | m.č.117 |  |  |  |  |
| VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 25,000 |  |  |
| 370 K | 771591242 | Izolace těsnícími pásy vnější roh | kus | 3,000 | 189,90 | 569,70 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771591242 |  |  |  |  |
| VV |  | m.č.109 |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | m.č.116 |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |
| 371 K | 771591251 | Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí | kus | 4,000 | 162,90 | 651,60 CS ÚRS 2025 01 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771591251 |  |  |  |  |
| VV |  | m.č.105 |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
| VV |  | m.č.116 |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | m.č.117 |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |
| 372 K | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 39,990 | 193,50 | 7 738,07 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771591264 |  |  |  |  |
| VV |  | m.č.105 |  |  |  |  |
| VV |  | 2,625*4+2,95*2+1*2-0,8*2-0,7 |  | 16,100 |  |  |
| VV |  | m.č.109 |  |  |  |  |
| VV |  | (3,09*2+2,385*2)-0,8 |  | 10,150 |  |  |
| VV |  | m.č.116 |  |  |  |  |
| VV |  | (2*2+1,2*2)-1,35+0,3*2 |  | 5,650 |  |  |
| VV |  | m.č.117 |  |  |  |  |
| VV |  | (2*2,5+2*1,86)-1,05*0,3*2 |  | 8,090 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 39,990 |  |  |
| 373¦ K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | t | 6,024 | 693,90 | 4 180,05 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998771102 |  |  |  |  |
| D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 4 442,64 |
| 374¦ K | 775429121 | \ Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty | m | 20,700 | 72,81 | 1 507,17 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/775429121 |  |  |  |  |
| VV |  | pod vnitřní dveře |  |  |  |  |
| VV |  | 1/L |  |  |  |  |
| VV |  | 0,6*1 |  | 0,600 |  |  |
| VV |  | 2/L |  |  |  |  |
| VV |  | 0,7*3 |  | 2,100 |  |  |
| VV |  | 3/L |  |  |  |  |
| VV |  | 0,8*8 |  | 6,400 |  |  |
| VV |  | 4/L |  |  |  |  |
| VV |  | 0,9*2 |  | 1,800 |  |  |
| VV |  | 5/L |  |  |  |  |
| VV |  | 0,9*2 |  | 1,800 |  |  |
| VV |  | 6/L |  |  |  |  |
| VV |  | 1,25 |  | 1,250 |  |  |
| VV |  | 7/L |  |  |  |  |
| VV |  | 1,45 |  | 1,450 |  |  |
| VV |  | 1/P |  |  |  |  |
| VV |  | 0,7*4 |  | 2,800 |  |  |
| VV |  | 2/P |  |  |  |  |
| VV |  | 0,8*2 |  | 1,600 |  |  |
| VV |  | 3/P |  |  |  |  |
| VV |  | 0,9*1 |  | 0,900 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 20,700 |  |  |
| 375\ M | 55343120 | \profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro | m | 22.770 | 128,70 \ | 2 930,50 ¦CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro |  |  |  |  |
| 376¦ K | 998775102 | \ Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v přes 6 do 12 m | 1 t | 0,004 | 1 242,00 | 4,97 CS ÚRS 2025 01 |

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998775102

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 89 639,28 |  |
| 377 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 87,130 | 15,57 | 1 356,61 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/776111311 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba S6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.202,203, 209, 211 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (25,41+14,95+42,08+4,69) |  | 87,130 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 87,130 |  |  |  |
| 378 | K | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 87,130 | 82,26 | 7 167,31 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/776121321 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba S6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.202,203, 209, 211 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (25,41+14,95+42,08+4,69) |  | 87,130 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 87,130 |  |  |  |
| 379 | K | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 87,130 | 183,60 | 15 997,07 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/776141111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba S6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.202,203, 209, 211 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (25,41+14,95+42,08+4,69) |  | 87,130 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 87,130 |  |  |  |
| 380 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 87,130 | 172,80 | 15 056,06 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/776221111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba S6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.202,203, 209, 211 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (25,41+14,95+42,08+4,69) |  | 87,130 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 87,130 |  |  |  |
| 381 | M | 28412285 | podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm | m2 | 95,843 | 395,00 | 37 857,99 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 87,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 95,843 |  |  |  |
| 382 | K | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla | m | 22,390 | 69,57 | 1 557,67 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/776223111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.202 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,905 |  | 6,905 |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.203 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,965 |  | 4,965 |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.209 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10,52 |  | 10,520 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 22,390 |  |  |  |
| 383 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 69,946 | 117,00 | 8 183,68 CS ÚRS 2025 01 |  |

| PP | Montáž lišt obvodových lepených |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/776421111 |  |
| VV | m.č.202 |  |
| VV | (6,905*2+3,638*2)-0,8*2 | 19,486 |
| VV | m.č.203 |  |
| VV | (4,965*2+3,02*2)-0,8 | 15,170 |
| VV | m.č.209 |  |
| VV | (10,52*2+4*2)-0,9-0,8 | 27,340 |
| VV | m.č.211 |  |
| VV | (2,5*2+1,875*2)-0,8 | 7,950 |
| VV | Součet | 69,946 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 384\ M | 28411006 | \líšta soklová PVC samolepící 15x50mm | m | 71,345 | 29,16 | 2 080,42 \CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | lišta soklová PVC samolepící 15x50mm |  |  |  |  |
| VV |  | 69,946*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71,345 |  |  |
| 385 K | 998776102 | \ Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,691 | 553,50 | 382,47 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998776102 |  |  |  |  |
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 290 844,66 |
| 386 K | 781121011 | \ Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 170,490 | 58,77 | 10 019,70 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/781121011 |  |  |  |  |
| VV |  | pod obklady |  |  |  |  |
| VV |  | m.č.105 |  |  |  |  |
| VV |  | (2,625*4+2,95*2+1*2)*2-(0,7+0,8*2)*2 |  | 32,200 |  |  |
| VV |  | m.č.106 |  |  |  |  |
| VV |  | (1,55*2+1,61*2)*2-0,7*2 |  | 11,240 |  |  |
| VV |  | m.č.107 |  |  |  |  |
| VV |  | (1,55*2+0,9*2)*2-0,7*2 |  | 8,400 |  |  |
| VV |  | m.č.108 |  |  |  |  |
| VV |  | (1,225+0,8*2)*2 |  | 5,650 |  |  |
| VV |  | m.č.109 |  |  |  |  |
| VV |  | (3,09*2+2,385*2)*2-0,8*2 |  | 20,300 |  |  |
| VV |  | m.č.111 |  |  |  |  |
| VV |  | (1,975*2+0,885*2)*1,5-0,6*1,5 |  | 7,680 |  |  |
| VV |  | m.č.113 |  |  |  |  |
| VV |  | (3,89*2+2,5*2)*2-0,9*2 |  | 23,760 |  |  |
| VV |  | m.č.116 |  |  |  |  |
| VV |  | (2,65*2+1,2*2+0,3*2)*1,5-1,35*1,5 |  | 10,425 |  |  |
| VV |  | m.č.204 |  |  |  |  |
| VV |  | (1,745*2+1,135*2)*1,5-(0,7*2)*1,5 |  | 6,540 |  |  |
| VV |  | m.č.205 |  |  |  |  |
| VV |  | (1,555*2+1,08*2)*2-0,7*2 |  | 9,140 |  |  |
| VV |  | m.č.206 |  |  |  |  |
| VV |  | (2,59*2+1,955*2)*1,5-(0,7*2)*1,5 |  | 11,535 |  |  |
| VV |  | m.č.207 |  |  |  |  |
| VV |  | (2,135*2+1,955*2)*2-(0,7*2)*2 |  | 13,560 |  |  |
| VV |  | m.č.208 |  |  |  |  |
| VV |  | (1,76*2+1,105*2)*2-0,7*2 |  | 10,060 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 170,490 |  |  |
| 38^ K | 781131112 | \ Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 62,925 | 459,00 | 28 882,58 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/781131112 |  |  |  |  |
| VV |  | pod obklady |  |  |  |  |
| VV |  | m.č.105 |  |  |  |  |
| VV |  | (2,625*4+2,95*2+1*2)*2-(0,7+0,8*2)*2 |  | 32,200 |  |  |
| VV |  | m.č.109 |  |  |  |  |
| VV |  | (3,09*2+2,385*2)*2-0,8*2 |  | 20,300 |  |  |
| VV |  | m.č.116 |  |  |  |  |
| VV |  | (2,65*2+1,2*2+0,3*2)*1,5-1,35*1,5 |  | 10,425 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 62,925 |  |  |
| 386 K | 781131264 | \ Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 37,000 | 193,50 | 7 159,50 CS ÚRS 2025 01 |

Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/781131264

pod obklady

m.č.105

2*8

m.č.109

PP

Online PSC

VV

VV

VV

VV

16,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 2*6 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.116 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*6 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 37,000 |  |  |  |
| 389 | K | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 | m2 | 47,835 | 92,70 | 4 434,30 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/781472291 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.107 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,55*2+0,9*2)*2-0,7*2 |  | 8,400 |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.108 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,225+0,8*2)*2 |  | 5,650 |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,975*2+0,885*2)*1,5-0,6*1,5 |  | 7,680 |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.116 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,65*2+1,2*2+0,3*2)*1,5-1,35*1,5 |  | 10,425 |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.204 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,745*2+1,135*2)*1,5-(0,7*2)*1,5 |  | 6,540 |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.205 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,555*2+1,08*2)*2-0,7*2 |  | 9,140 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 47,835 |  |  |  |
| 390 | K | 781474114 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 170,490 | 950,00 | 161 965,50 | CS ÚRS 2025 01 |

| PP | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2 |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/781474114 |  |
| VV | pod obklady |  |
| VV | m.č.105 |  |
| VV | (2,625*4+2,95*2+1*2)*2-(0,7+0,8*2)*2 | 32,200 |
| VV | m.č.106 |  |
| VV | (1,55*2+1,61*2)*2-0,7*2 | 11,240 |
| VV | m.č.107 |  |
| VV | (1,55*2+0,9*2)*2-0,7*2 | 8,400 |
| VV | m.č.108 |  |
| VV | (1,225+0,8*2)*2 | 5,650 |
| VV | m.č.109 |  |
| VV | (3,09*2+2,385*2)*2-0,8*2 | 20,300 |
| VV | m.č.111 |  |
| VV | (1,975*2+0,885*2)*1,5-0,6*1,5 | 7,680 |
| VV | m.č.113 |  |
| VV | (3,89*2+2,5*2)*2-0,9*2 | 23,760 |
| VV | m.č.116 |  |
| VV | (2,65*2+1,2*2+0,3*2)*1,5-1,35*1,5 | 10,425 |
| VV | m.č.204 |  |
| VV | (1,745*2+1,135*2)*1,5-(0,7*2)*1,5 | 6,540 |
| VV | m.č.205 |  |
| VV | (1,555*2+1,08*2)*2-0,7*2 | 9,140 |
| VV | m.č.206 |  |
| VV | (2,59*2+1,955*2)*1,5-(0,7*2)*1,5 | 11,535 |
| VV | m.č.207 |  |
| VV | (2,135*2+1,955*2)*2-(0,7*2)*2 | 13,560 |
| VV | m.č.208 |  |
| VV | (1,76*2+1,105*2)*2-0,7*2 | 10,060 |
| VV | Součet | 170,490 |

| \391\ M \59761702 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2 | m2 \ | 182,424 | 400,00 | 72 969,60 CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2 |  |  |  |  |
| VV | 170,49*1,07 |  | 182,424 |  |  |
| VV | Součet |  | 182,424 |  |  |
| ¦392¦ K 781492211 | \ Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 19,181 | 100,00 | 1 918,10 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/781492211 |  |  |  |  |
| VV | m.č.105 |  |  |  |  |
| VV | rohy sprchového boxu + stupínek |  |  |  |  |
| VV | 2*2 +1*2+0,115+1,255*4 |  | 11,135 |  |  |
| VV | m.č. 106 |  |  |  |  |
| VV | hrana předstěny + roh kastlu |  |  |  |  |
| VV | 1,46*0,47 |  | 0,686 |  |  |
| VV | m.č.107 |  |  |  |  |
| VV | hrana předstěny |  |  |  |  |
| VV | 0,9 |  | 0,900 |  |  |
| VV | m.č.109 |  |  |  |  |
| VV | 2 |  | 2,000 |  |  |
| VV | m.č.205 |  |  |  |  |
| VV | hrana předstěny |  |  |  |  |
| VV | 1,08 |  | 1,080 |  |  |
| VV | m.č.208 |  |  |  |  |
| VV | hrana předstěny + roh kastl |  |  |  |  |
| VV | 0,955+0,470 |  | 1,425 |  |  |
| VV | m.č.207 |  |  |  |  |
| VV | hrana předstěny |  |  |  |  |
| VV | 1,955 |  | 1,955 |  |  |
| VV | Součet |  | 19,181 |  |  |
| 3931 M \ 19416008 | lišta ukončovací hliníková 10mm | m | 20,140 | 30,24 | 609,03 ¦CS ÚRS 2025 01 |
| PP | lišta ukončovací hliníková 10mm |  |  |  |  |
| VV | 19,181*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20,140 |  |  |
| 394 K 998781102 | \ Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | t | 4,165 | 693,00 | 2 886,35 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998781102 |  |  |  |  |
| D 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 318 267,04 |
| 395 K 783163101 | Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 136,552 | 110,00 | 15 020,72 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783163101 |  |  |  |  |
| VV | desky pro obložení oboustranně |  |  |  |  |
| VV | 68,276*2 |  | 136,552 |  |  |
| VV | Součet |  | 136,552 |  |  |
| 396 K 783164101 | Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 136,552 | 120,00 | 16 386,24 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783164101 |  |  |  |  |
| VV | desky pro obložení oboustranně |  |  |  |  |
| VV | 68,276*2 |  | 136,552 |  |  |
| VV | Součet |  | 136,552 |  |  |
| 39^ K 783167101 | \ Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 68,276 | 120,00 | 8 193,12 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783167101 |  |  |  |  |
| VV | desky pro obložení - exteriér |  |  |  |  |
| VV | 68,276 |  | 68,276 |  |  |
| VV | Součet |  | 68,276 |  |  |
| 398¦ K 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 82,284 | 69,48 | 5 717,09 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783301311 |  |  |  |  |
| VV | válcované profily |  |  |  |  |
| VV | I220 |  |  |  |  |
| VV | (0,22*2+0,098*4)*4*24 |  | 79,872 |  |  |
| VV | I100 |  |  |  |  |
| VV | (0,1*2+0,05*4)*2,95 |  | 1,180 |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | U100 |  |  |  |  |
| VV | (0,1*2+0,06*4)*1,4*2 |  | 1,232 |  |  |
| VV | Součet |  | 82,284 |  |  |
| 39©¦ K 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 82,284 | 134,10 | 11 034,28 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783314203 |  |  |  |  |
| 400 K 783317101 | \ Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 25,808 | 129,60 | 3 344,72 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783317101 |  |  |  |  |
| VV | zárubně |  |  |  |  |
| VV | 0,6*1,97*1 |  | 1,182 |  |  |
| VV | 0,7*1,97*2 |  | 2,758 |  |  |
| VV | 0,8*1,97*6 |  | 9,456 |  |  |
| VV | 0,9*1,97*4 |  | 7,092 |  |  |
| VV | 1,25*1,97*1 |  | 2,463 |  |  |
| VV | 1,45*1,97*1 |  | 2,857 |  |  |
| VV | Součet |  | 25,808 |  |  |
| 4011 K 783823135 | \ Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 533,198 | 54,00 | 28 792,69 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783823135 |  |  |  |  |
| VV | fasáda |  |  |  |  |
| VV | 533,198 |  | 533,198 |  |  |
| VV | Součet |  | 533,198 |  |  |
| 400 K 783827425 | \ Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 533,198 | 224,10 | 119 489,67 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783827425 |  |  |  |  |
| 400 K 783933151 | \ Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 243,780 | 136,80 | 33 349,10 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783933151 |  |  |  |  |
| VV | skladba S4 |  |  |  |  |
| VV | (258,78-10*1,5) |  | 243,780 |  |  |
| VV | Součet |  | 243,780 |  |  |
| 400 K 783937153 | Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy | m2 | 243,780 | 250,00 | 60 945,00 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783937153 |  |  |  |  |
| VV | skladba S4 |  |  |  |  |
| VV | (258,78-10*1,5) |  | 243,780 |  |  |
| VV | Součet |  | 243,780 |  |  |
| 400 K 783997151 | Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu | m2 | 243,780 | 65,61 | 15 994,41 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783997151 |  |  |  |  |
| VV | skladba S4 |  |  |  |  |
| VV | (258,78-10*1,5) |  | 243,780 |  |  |
| VV | Součet |  | 243,780 |  |  |
| D 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 154 024,24 |
| 406 K 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1 704,185 | 6,12 | 10 429,61 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784111001 |  |  |  |  |
| VV | omítané plochy |  |  |  |  |
| VV | 28,34+105,22+56,642+811,546 |  | 1 001,748 |  |  |
| VV | sdk |  |  |  |  |
| VV | 11,42*2+19,446*2+15,308*2+107,054*2+9,191+369,91+16,88 |  | 702,437 |  |  |
| VV | Součet |  | 1 704,185 |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 407 K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1 704,185 | 19,26 | 32 822,60 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784181101 |  |  |  |  |
| VV |  | omítané plochy |  |  |  |  |
| VV |  | 28,34+105,22+56,642+811,546 |  | 1 001,748 |  |  |
| VV |  | sdk |  |  |  |  |
| VV |  | 11,42*2+19,446*2+15,308*2+107,054*2+9,191+369,91+16,88 |  | 702,437 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1 704,185 |  |  |
| 40®¦ K | 784211101 | \ Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1 704,185 | 65,00 | 110 772,03 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784211101 |  |  |  |  |
| VV |  | omítané plochy |  |  |  |  |
| VV |  | 28,34+105,22+56,642+811,546 |  | 1 001,748 |  |  |
| VV |  | sdk |  |  |  |  |
| VV |  | 11,42*2+19,446*2+15,308*2+107,054*2+9,191+369,91+16,88 |  | 702,437 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1 704,185 |  |  |
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 9 084,94 |
| 409 K | 789421234 | \ Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 pm | m2 | 19,375 | 468,90 | 9 084,94 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 pm, třídy IV (1,070 kg Zn/m2) |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/789421234 |  |  |  |  |
| VV |  | "náběhová hrana podlahy oz.č.6/Z" |  |  |  |  |
| VV |  | ((0,06*4)*3,5+(0,15*0,05*2)*3)*3 |  | 2,655 |  |  |
| VV |  | inspekční plošina vč.žebříku |  |  |  |  |
| VV |  | (1,2*1,2+1,2+12,08) |  | 14,720 |  |  |
| VV |  | 15/Z škrabák |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 19,375 |  |  |
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 1 516 003,36 |
| 410 K | Ost - vl.1 | \ D+M montážní jámy dle specifikace ve výkrese 1np | kus | 1,000 | 866 003,36 | 866 003,36 |
| PP |  | D+M montážní jámy dle specifikace ve výkrese 1np |  |  |  |  |
| VV |  | Jáma - skelet :- výřez pro hever- odvětrání standard (DN100) na polovinu délky mont. jámy - kalové čerpadlo pro odvod nečistot z montážní jámy |  |  |  |  |
| VV |  | Rozvod tlakového vzduchu. Dodávka obsahuje instalaci páteřního rozvodu a koncových bodů osazených rychlospojkami. |  |  |  |  |
| VV |  | Ostatní příslušenství :- schody 7 st. - 1x - standardní schody šíře 800 mm- 1 x žárové zinkovaný únikový žebřík- podlahové rošty s jímkou |  |  |  |  |
| VV |  | Elektroinstalace :- osvětlení - zásuvky - kabely - instalace - revize a dokumentace elektro - rozvaděč elektro |  |  |  |  |
| VV |  | Izolace tl. 20 mm |  |  |  |  |
| VV |  | Barva základní a vrchní: vnitřní nátěr RAL 7035 |  |  |  |  |
| VV |  | zpracování dílenské dokumentace (výkresy hlavní sestav, technická zpráva, projekt elektro, ventilace, schéma napojovacích míst) |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 4111 K | Ost - vl.2 | D+M elektricky ovládaná sestava rola montážní jámy | kus | 1,000 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| PP |  | D+M elektricky ovládaná sestava rola montážní jámy |  |  |  |  |
| VV |  | statické zatížení na 1 kolo 5 tun |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 412¦ K | Ost - vl.3 | D+M kompletní sestava pro ventilaci montážní jámy dle ČSN 73 6059-3 | kus | 1,000 | 150 000,00 | 150 000,00 |

PP D+M kompletní sestava pro ventilaci montážní jámy dle ČSN 73 6059-3

VV	přesná specifikace viz.D.1.1. b03

VV	1	1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-2 - zti

| KSO: 801 67 11 Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 490 867,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 490 867,83 |  |  | 21,00% | 103 082,24 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 593 950,07 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-2 - zti

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

490 867,83

Místo:	Bruntál

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 89 812,53

| 1 - Zemní práce | 69 104,74 |
| --- | --- |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 6 871,46 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 2 030,67 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 904,40 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 1 543,18 |
| 998 - Přesun hmot | 8 358,08 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 401 055,30 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 74 489,80 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 129 779,80 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 133 950,85 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 57 128,55 |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | 5 706,30 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál

Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-2 - zti

Místo:

Bruntál

Datum:

28. 5. 2025

Zadavatel:

Účastník:

Město Bruntál

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Projektant:

Zpracovatel:

Stavby Byrtus s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 490 867,83 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 89 812,53 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 69 104,74 |  |
| 1 | K | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 48,014 | 780,30 | 37 465,32 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/132251102 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | rýhy ležaté kanalizace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (19,3+2,11+4,69+1,505+3,12+1,05+3,13+2,48+1,3)*0,6*(1,6+1,3)/2 |  | 33,656 |  |  |  |
|  | VV |  | (18,4+7,4+0,9+1,7+1,7)*0,6*(0,99+0,6)/2 |  | 14,358 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 48,014 |  |  |  |
| 2 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 66,312 | 79,38 | 5 263,85 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkopek pro zásyp na mezideponii a zpět |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33,156*2 |  | 66,312 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 66,312 |  |  |  |
| 3 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 14,858 | 109,80 | 1 631,41 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | přebytek na skládku určenou investorem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkopek |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 48,014 |  | 48,014 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet zeminy potřebné ke zpětnému zásypu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -33,156 |  | -33,156 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,858 |  |  |  |
| 4 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 33,156 | 150,30 | 4 983,35 CS ÚRS 2025 01 |  |

PP

Online PSC

VV

VV

VV

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101

pro zpětný zásyp

33,156

Součet

33,156

33,156

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | \ m3 | 48,014 | 19,71 | 946,36 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201201 |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro zásyp na mezideponii |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33,156 |  | 33,156 |  |  |
|  | VV |  | na skládku |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,858 |  | 14,858 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 48,014 |  |  |
| 6 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 33,156 | 141,30 | 4 684,94 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174151101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | zásyp rýh kanalizace zeminou |  |  |  |  |
|  | VV |  | 48,014 |  | 48,014 |  |  |
|  | VV |  | odpočet lože + obsyp |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(4,127+10,731) |  | -14,858 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,156 |  |  |
| 7 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 10,7311 | 211,50 | 2 269,61 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/175151101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | obsyp ležaté kanalizace |  |  |  |  |
|  | VV |  | (19,3+2,11+4,69+1,505+3,12+1,05+3,13+2,48+1,3)*0,6*0,26 |  | 6,035 |  |  |
|  | VV |  | (18,4+7,4+0,9+1,7+1,7)*0,6*0,26 |  | 4,696 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,731 |  |  |
| 8 | M | 58331351 | \ kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 21,462 | 552,60 | 11 859,90 ¦CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10,731*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21,462 |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 6 871,46 |
| 9 | \ K | 451572111 | \ Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 4,127 | 1 665,00 | 6 871,46 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/451572111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | lože ležaté kanalizace |  |  |  |  |
|  | VV |  | (19,3+2,11+4,69+1,505+3,12+1,05+3,13+2,48+1,3)*0,6*0,1 |  | 2,321 |  |  |
|  | VV |  | (18,4+7,4+0,9+1,7+1,7)*0,6*0,1 |  | 1,806 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,127 |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 2 030,67 |
| 10 | K | 612325101 | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 2,070 | 981,00 | 2 030,67 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612325101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | rýhy |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13,8*0,15 |  | 2,070 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,070 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 1 904,40 |
| 11 | K | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm | m | 13,800 | 138,00 | 1 904,40 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/974031144 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2+0,6+1,2+0,6+1,2+1,2+3+0,6+3*1,2 |  | 13,200 |  |  |
|  | VV |  | 2np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6 |  | 0,600 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,800 |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 1 543,18 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m | t | 0,262 | 1 590,00 | 416,58 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013113 |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,262 | 560,00 | 146,72 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013501 |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3,930 | 16,00 | 62,88 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013509 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: předpoklad Horní Benešov 15 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,262*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,930 |  |  |  |
| 15 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 0,262 | 3 500,00 | 917,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013871 |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 8 358,08 |  |
| 16 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 21,547 | 387,90 | 8 358,08 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002 |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 401 055,30 |  |
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 74 489,80 |  |
| 17 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 59,220 | 383,40 | 22 704,95 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721173401 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | větev 1-1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,5 |  | 12,500 |  |  |  |
|  | VV |  | větev 3-3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,83 |  | 4,830 |  |  |  |
|  | VV |  | větev 5-5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,45 |  | 4,450 |  |  |  |
|  | VV |  | větev 6-6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,41 |  | 2,410 |  |  |  |
|  | VV |  | větev 8-8 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,55 |  | 3,550 |  |  |  |
|  | VV |  | větev 9-9 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,7 |  | 1,700 |  |  |  |
|  | VV |  | větev 11-10 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16,71 |  | 16,710 |  |  |  |
|  | VV |  | větev 11-11 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,5 |  | 8,500 |  |  |  |
|  | VV |  | větev 12-12 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,09 |  | 1,090 |  |  |  |
|  | VV |  | větev 13-13 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,75 |  | 1,750 |  |  |  |
|  | VV |  | větev 14-14 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,73 |  | 1,730 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 59,220 |  |  |  |
| 18 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 14,740 | 356,50 | 5 254,81 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721173402

VV	Větev 1-1

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | 3,73 |  | 3,730 |  |  |
| VV | Větev 2-2 |  |  |  |  |
| VV | 2,42 |  | 2,420 |  |  |
| VV | Větev 4-4 |  |  |  |  |
| VV | 3,05 |  | 3,050 |  |  |
| VV | větev 7-7 |  |  |  |  |
| VV | 3,35 |  | 3,350 |  |  |
| VV | větev 10-11 |  |  |  |  |
| VV | 2,19 |  | 2,190 |  |  |
| VV | Součet |  | 14,740 |  |  |
| 19 K 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 4,070 | 563,40 | 2 293,04 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721173403 |  |  |  |  |
| VV | od Š1větev 1 |  |  |  |  |
| VV | 4,07 |  | 4,070 |  |  |
| VV | Součet |  | 4,070 |  |  |
| 20 ¦ K 721174024 | \ Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 | m | 7,100 | 402,50 | 2 857,75 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721174024 |  |  |  |  |
| VV | 4,1 |  | 4,100 |  |  |
| VV | 1*3 |  | 3,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 7,100 |  |  |
| 21 K 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 15,200 | 483,00 | 7 341,60 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721174025 |  |  |  |  |
| VV | 7,5 |  | 7,500 |  |  |
| VV | 7,7 |  | 7,700 |  |  |
| VV | Součet |  | 15,200 |  |  |
| 22 K 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 1,000 | 270,25 | 270,25 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721174041 |  |  |  |  |
| VV | 0,5*2 |  | 1,000 |  |  |
| 23 ¦ K 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 5,000 | 304,75 | 1 523,75 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721174042 |  |  |  |  |
| VV | 2*0,5 |  | 1,000 |  |  |
| VV | 1+1 |  | 2,000 |  |  |
| VV | 2 |  | 2,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 5,000 |  |  |
| 24 K 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 9,000 | 327,75 | 2 949,75 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721174043 |  |  |  |  |
| VV | 0,5*2 |  | 1,000 |  |  |
| VV | 0,5 |  | 0,500 |  |  |
| VV | 1,5 |  | 1,500 |  |  |
| VV | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV | 1,5 |  | 1,500 |  |  |
| VV | 2 |  | 2,000 |  |  |
| VV | 1,5 |  | 1,500 |  |  |
| VV | Součet |  | 9,000 |  |  |
| 25 ¦ K 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 1,000 | 402,50 | 402,50 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721174044 |  |  |  |  |
| VV | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 26 ¦ K 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 4,000 | 483,00 | 1 932,00 CS ÚRS 2025 01 |

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721174045 |  |  |  |  |
|  | VV | 1*4 |  | 4,000 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 4,000 |  |  |
| 27 | K 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | kus | 2,000 | 57,50 | 115,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721194103 |  |  |  |  |
| 28 | K 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 3,000 | 69,00 | 207,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721194104 |  |  |  |  |
| 29 | K 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 8,000 | 86,25 | 690,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721194105 |  |  |  |  |
| 30 | K 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 4,000 | 120,75 | 483,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721194109 |  |  |  |  |
| 31 | K 721211401 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115 | kus | 2,000 | 2 012,50 | 4 025,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721211401 |  |  |  |  |
| 32 | K 721212123 | Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus | 2,000 | 5 692,50 | 11 385,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721212123 |  |  |  |  |
| 33 | K 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 2,000 | 373,75 | 747,50 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721226511 |  |  |  |  |
| 34 | K 721226512 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 | kus | 2,000 | 488,75 | 977,50 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721226512 |  |  |  |  |
| 35 | K 721229111 | \ Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ | kus | 4,000 | 201,25 | 805,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721229111 |  |  |  |  |
| 36 | M \55161836 | \ uzávěrka zápachová pro pisoáry DN 40 | kus \ | 4,000 | 902,75 | 3 611,00\CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | uzávěrka zápachová pro pisoáry DN 40 |  |  |  |  |
| 37 | K 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 120,330 | 22,43 | 2 699,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721290111 |  |  |  |  |
|  | VV | ležatá |  |  |  |  |
|  | VV | 59,22+14,74+4,07 |  | 78,030 |  |  |
|  | VV | svislé |  |  |  |  |
|  | VV | 7,1+15,2 |  | 22,300 |  |  |
|  | VV | připojovací |  |  |  |  |
|  | VV | 1+5+9+1+4 |  | 20,000 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 120,330 |  |  |
| 38 | K 998721102 | \ Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,176 | 6 900,00 | 1 214,40 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998721102 |  |  |  |  |
|  | D 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 129 779,80 |
| 39 | K 722174002 | \ Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm | m | 140,000 | 276,00 | 38 640,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722174002 |  |  |  |  |
|  | VV | 140 |  | 140,000 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 140,000 |  |  |
| 40 | K 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm | m | 50,000 | 356,50 | 17 825,00 CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722174003 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 50 |  | 50,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 50,000 |  |  |  |
| 41 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm | m | 20,000 | 431,25 | 8 625,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722174004 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
| 42 | K | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm | m | 17,000 | 529,00 | 8 993,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722174005 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17 |  | 17,000 |  |  |  |
| 43 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 140,000 | 78,20 | 10 948,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722181241 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 140 |  | 140,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 140,000 |  |  |  |
| 44 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 87,000 | 102,35 | 8 904,45 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722181242 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 50+20+17 |  | 87,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 87,000 |  |  |  |
| 45 | K | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" | kus | 32,000 | 217,35 | 6 955,20 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722220152 |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 108,10 | 216,20 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722220231 |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 722220232 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem | kus | 8,000 | 143,75 | 1 150,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4" |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722220232 |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 722220233 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem | kus | 4,000 | 231,15 | 924,60 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1" |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722220233 |  |  |  |  |  |
| 49 | K | 722220234 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem | kus | 4,000 | 527,85 | 2 111,40 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4" |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722220234 |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | kus | 3,000 | 201,25 | 603,75 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722224115 |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 722230101 | Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity | kus | 1,000 | 316,25 | 316,25 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722230101 |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 722231075 | Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1,000 | 564,65 | 564,65 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4" |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722231075 |  |  |  |  |  |
| 53 | K | 722240101 | Ventily plastové PPR přímé DN 20 | kus | 2,000 | 340,40 | 680,80 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722240101 |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 722240102 | Ventily plastové PPR přímé DN 25 | kus | 4,000 | 450,80 | 1 803,20 CS ÚRS 2025 01 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722240102 |  |  |  |  |  |
| 55 | K | 722240103 | Ventily plastové PPR přímé DN 32 | kus | 2,000 | 646,30 | 1 292,60 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722240103 |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 722240104 | Ventily plastové PPR přímé DN 40 | kus | 2,000 | 780,85 | 1 561,70 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 40 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722240104 |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 227,000 | 40,25 | 9 136,75 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722290234 |  |  |  |  |  |
| 58 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 227,000 | 28,75 | 6 526,25 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/722290246 |  |  |  |  |  |
| 59 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,290 | 6 900,00 | 2 001,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998722102 |  |  |  |  |  |
|  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 133 950,85 |  |
| 60 | K | 732211114 | Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 200 l v.pl. 1,45 m2 | soubor | 1,000 | 27 271,10 | 27 271,10 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 200 l / 1,45 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/732211114 |  |  |  |  |  |
| 61 | K | 5511001830R | KIT bezpečnostní skupiny k zásobníkům TV 3/4"Mx1"F, včetně sifónu a propojovací sady 230 mm | kus | 1,000 | 3 162,50 | 3 162,50 |  |
|  | PP |  | KIT bezpečnostní skupiny k zásobníkům TV 3/4"Mx1"F, včetně sifónu a propojovací sady 230 mm |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný | soubor | 3,000 | 5 175,00 | 15 525,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725112022 |  |  |  |  |  |
| 63 | K | 725121527 | Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem | soubor | 4,000 | 10 925,00 | 43 700,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725121527 |  |  |  |  |  |
| 64 | K | 725211603 | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 4,000 | 1 667,50 | 6 670,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725211603 |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 3 162,50 | 3 162,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725311121 |  |  |  |  |  |
| 66 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm | soubor | 1,000 | 8 625,00 | 8 625,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725331111 |  |  |  |  |  |
| 67 | K | 725811115 | Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm | soubor | 5,000 | 569,25 | 2 846,25 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2"x 80 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725811115 |  |  |  |  |  |
| 68 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 26,000 | 212,75 | 5 531,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725813111 |  |  |  |  |  |
| 69 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4" | kus | 2,000 | 293,25 | 586,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725813112 |  |  |  |  |  |
| 70 | K | 725821312 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 1,000 | 1 437,50 | 1 437,50 CS ÚRS 2025 01 |  |

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725821312 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výlevka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 71 | K | 725821329 | Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou | soubor | 2,000 | 1 483,50 | 2 967,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725821329 |  |  |  |  |  |
| 72 | K | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 4,000 | 1 322,50 | 5 290,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725822613 |  |  |  |  |  |
| 73 | K | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 2,000 | 431,25 | 862,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725849411 |  |  |  |  |  |
| 74 | M | 55145402 | baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x100mm | kus | 2,000 | 1 236,25 | 2 472,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x100mm |  |  |  |  |  |
| 75 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 4,000 | 189,75 | 759,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725861102 |  |  |  |  |  |
| 76 | K | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 2,000 | 316,25 | 632,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725862103 |  |  |  |  |  |
| 77 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,355 | 6 900,00 | 2 449,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998725102 |  |  |  |  |  |
|  | D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 57 128,55 |  |
| 78 | K | 726131021 | Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 4,000 | 7 558,95 | 30 235,80 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/726131021 |  |  |  |  |  |
| 79 | K | 726131041 | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 3,000 | 6 420,45 | 19 261,35 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/726131041 |  |  |  |  |  |
| 80 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soubor | 3,000 | 172,50 | 517,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/726191001 |  |  |  |  |  |
| 81 | K | 726191011 | Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí | soubor | 3,000 | 1 052,25 | 3 156,75 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/726191011 |  |  |  |  |  |
| 82 | M | 55281792 | tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm | kus | 3,000 | 1 052,25 | 3 156,75 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm |  |  |  |  |  |
| 83 | K | 998726112 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,116 | 6 900,00 | 800,40 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 m do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998726112 |  |  |  |  |  |
|  | D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 5 706,30 |  |
| 84 | K | 732421201 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV | soubor | 1,000 | 5 692,50 | 5 692,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/732421201 |  |  |  |  |  |
| 85 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,002 | 6 900,00 | 13,80 CS ÚRS 2025 01 |  |

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

PP

Online PSC

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998734102

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-3 - út

| KSO: 801 67 11 Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 497 238,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 497 238,82 |  |  | 21,00% | 104 420,15 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 601 658,97 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-3 - út

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

497 238,82

Místo:	Bruntál

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 10 466,82

| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 2 722,28 |
| --- | --- |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 4 823,10 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 2 921,44 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 486 772,00 |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | 56 992,85 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 179 118,25 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 68 231,80 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 182 429,10 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-3 - út

Místo:

Bruntál

Datum: 28. 5. 2025

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 497 238,82 |
|  | D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 10 466,82 |
|  | D6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 2 722,28 |
| 1 | K 612325101 | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 2,775 | 981,00 | 2 722,28 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612325101 |  |  |  |  |
|  | VV | rýhy |  |  |  |  |
|  | VV | 18,5*0,15 |  | 2,775 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 2,775 |  |  |
|  | D9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 4 823,10 |
| 2 | K 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 16,000 | 113,85 | 1 821,60 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/971033241 |  |  |  |  |
| 3 | K 972054141 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm | kus | 2,000 | 224,25 | 448,50 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/972054141 |  |  |  |  |
| 4 | K 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm | m | 18,500 | 138,00 | 2 553,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/974031144 |  |  |  |  |
|  | VV | 1np |  |  |  |  |
|  | VV | 18*0,5+2*3 |  | 15,000 |  |  |
|  | VV | 2np |  |  |  |  |
|  | VV | 7*0,5 |  | 3,500 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 18,500 |  |  |
|  | D 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 2 921,44 |
| 5 | K 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m | t | 0,496 | 1 590,00 | 788,64 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013113 |  |  |  |  |
| 6 | K 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,496 | 560,00 | 277,76 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013501 |  |  |  |  |
| 7 | K 997013509 | \ Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 7,440 | 16,00 | 119,04 CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013509 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: předpoklad Horní Benešov 15 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,496*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7,440 |  |  |  |
| 8 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 0,496 | 3 500,00 | 1 736,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013871 |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 486 772,00 |  |
|  | D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 56 992,85 |  |
| 9 | K | 732112225 | Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový | kus | 1,000 | 14 375,00 | 14 375,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 50 (6 m3/h - 120 kW) |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/732112225 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Rozdělovač topné vody 3 cestný, 3m3/hod, 50kW |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle PD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1, |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 10 | K | 732113118 | Vyrovnávač dynamických tlaků G 2" PN 6 hydraulický závitový | kus | 1,000 | 10 212,00 | 10 212,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m3/h) G 2 (4 m3/h) |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/732113118 |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 732331616 | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l | soubor | 1,000 | 3 737,50 | 3 737,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/732331616 |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 3,000 | 569,25 | 1 707,75 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/732429212 |  |  |  |  |  |
| 13 | M | 42611342 | čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 8m Qmax 4m3/h PN 10 T 110°C | kus | 1,000 | 5 738,50 | 5 738,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 8m Qmax 4m3/h PN 10 T 110°C |  |  |  |  |  |
| 14 | M | 42611340 | čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 4m Qmax 5,7m3/h PN 10 T 110°C | kus | 2,000 | 10 338,50 | 20 677,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 4m Qmax 5,7m3/h PN 10 T 110°C |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,079 | 6 900,00 | 545,10 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998732102 |  |  |  |  |  |
|  | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 179 118,25 |  |
| 16 | K | 733221102 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm | m | 156,000 | 319,70 | 49 873,20 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením 0 15/1 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733221102 |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 733221103 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm | m | 54,000 | 368,00 | 19 872,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením 0 18/1 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733221103 |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 733221104 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm | m | 54,000 | 491,05 | 26 516,70 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením 0 22/1 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733221104 |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm | m | 16,000 | 653,20 | 10 451,20 CS ÚRS 2025 01 |  |

PP	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 28/1,5

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733223105

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 733223106 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm | m | 51,000 | 799,25 | 40 761,75 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 35/1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733223106 |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 733223107 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm | m | 4,000 | 917,70 | 3 670,80 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 42/1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733223107 |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 331,000 | 17,25 | 5 709,75 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733291101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 156+54+54+16+51 |  | 331,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 331,000 |  |  |  |
| 23 | K | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 | m | 4,000 | 19,55 | 78,20 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 přes 35/1,5 do 64/2,0 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733291102 |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 733811221 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 264,000 | 55,20 | 14 572,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733811221 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | potrubí 15,18,22 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 156+54+54 |  | 264,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 264,000 |  |  |  |
| 25 | K | 733811222 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 71,000 | 81,65 | 5 797,15 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/733811222 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | potrubí 28,35,45 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16+51+4 |  | 71,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 71,000 |  |  |  |
| 26 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,263 | 6 900,00 | 1 814,70 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998733102 |  |  |  |  |  |
|  | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 68 231,80 |  |
| 27 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 1,000 | 304,75 | 304,75 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734211120 |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 734221424 | Ventil závitový regulační rohový G 3/4 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací | kus | 4,000 | 572,70 | 2 290,80 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120°C rohové G 3/4 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734221424 |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 734221533 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 4,000 | 707,25 | 2 829,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/4 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734221533 |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 24,000 | 258,75 | 6 210,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734221682 |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 1,000 | 575,00 | 575,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734242414 |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 734251213 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 1,000 | 1 132,75 | 1 132,75 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/734251213 |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 20,000 | 862,50 | 17 250,00 CS ÚRS 2025 01 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734261402 |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 8,000 | 247,25 | 1 978,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734291123 |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 734291255 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 1,000 | 563,50 | 563,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 1 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734291255 |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5,000 | 431,25 | 2 156,25 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734292714 |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4,000 | 575,00 | 2 300,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734292715 |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4,000 | 799,25 | 3 197,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734292716 |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2,000 | 917,70 | 1 835,40 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734292717 |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 734295021 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" se servomotorem | kus | 2,000 | 7 187,50 | 14 375,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 3/4 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734295021 |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 734295022 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" se servomotorem | kus | 1,000 | 8 320,25 | 8 320,25 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734295022 |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 734411117 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm | kus | 1,000 | 517,50 | 517,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734411117 |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 734421112 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení | kus | 1,000 | 2 127,50 | 2 127,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/734421112 |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,039 | 6 900,00 | 269,10 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998734102 |  |  |  |  |  |
|  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 182 429,10 |  |
| 45 | K | 735151252 | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 429 W | kus | 1,000 | 3 783,50 | 3 783,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 429 W |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151252 |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 735151272.1 | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 700/500 mm výkon 570 W | kus | 1,000 | 4 266,50 | 4 266,50 |  |
|  | PP |  | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 570 W |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 735151274.1 | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 700/700 mm výkon 797 W | kus | 1,000 | 4 657,50 | 4 657,50 |  |
|  | PP |  | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 797 W |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 735151473 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W | kus | 1,000 | 4 312,50 | 4 312,50 | CS ÚRS 2025 01 |

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151473

PP

Online PSC

| 50 | K | 735151474 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W | kus | 2,000 | 4 536,75 | 9 073,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP Online PSC |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151474 |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 735151475 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W | kus | 1,000 | 4 841,50 | 4 841,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151475 |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 735151476 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W | kus | 1,000 | 5 163,50 | 5 163,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151476 |  |  |  |  |  |
| 53 | K | 735151479 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W | kus | 1,000 | 5 563,70 | 5 563,70 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151479 |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 735151574 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W | kus | 1,000 | 6 095,00 | 6 095,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151574 |  |  |  |  |  |
| 55 | K | 735151575.1 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/800 mm výkon 1518 W | kus | 1,000 | 6 451,50 | 6 451,50 |  |
|  | PP |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1518 W |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 735151576.1 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/900 mm výkon 1707 W | kus | 3,000 | 6 877,00 | 20 631,00 |  |
|  | PP |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1707 W |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 735151577 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W | kus | 1,000 | 7 072,50 | 7 072,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151577 |  |  |  |  |  |
| 58 | K | 735151578 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W | kus | 1,000 | 7 499,15 | 7 499,15 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151578 |  |  |  |  |  |
| 59 | K | 735151580 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W | kus | 1,000 | 8 544,50 | 8 544,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151580 |  |  |  |  |  |
| 60 | K | 735151584 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2300 mm výkon 3862 W | kus | 1,000 | 10 695,00 | 10 695,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2300 mm / 3862 W https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151584 |  |  |  |  |  |
| 61 | K | 735151594 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W | kus | 1,000 | 7 802,75 | 7 802,75 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1619 W https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/735151594 |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 735151609 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 3701 W | kus | 4,000 | 13 736,75 | 54 947,00 |  |

PP

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | K | 735151473.1 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 700/600 mm výkon 870 W | kus | 1,000 | 4 473,50 | 4 473,50 |  |

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 870 W

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 4626 W |  |  |  |  |  |
| 63 K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,950 | 6 900,00 | 6 555,00 CS ÚRS 2025 01 |  |

pp	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech

PP	výšky přes 6 do 12 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998735102

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-4_Z - Silnoproudé instalace

| KSO: Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH 2 241 042,92

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 2 241 042,92 |  |  | 21,00% | 470 619,01 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 2 711 661,93 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-4_Z - Silnoproudé instalace

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

2 241 042,92

372 086,47

Místo:	Bruntál

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

D1 - 1. DODÁVKY

| D2 - 2. | SILNOPROUD | 1 644 135,71 |
| --- | --- | --- |
| D3 - 2.1 Svítidla a světelné zdroje |  | 315 315,05 |
| D4 - | SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ,vč.poplatku za recyklac | 315 315,05 |
| D5 - 2.2 Elektromontážní materiál a práce |  | 1 328 820,66 |
| D6 - | KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65, KABEL. VÝSTUPY S METRICKÝMI VÝVODKAMI, BARVA ŠEDÁ RAL7035, TERMOP | 31 427,20 |
| D7 - | KRABICOVÉ ROZVODKY BEZHALOGENOVÉ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU, S KERAMICKOU SVORKOVNICÍ, IP | 12 328,00 |
| D8 - | SVORKOVNICE KRABICOVÁ bezšroubová | 35 905,45 |
| D9 - | TRUBKA OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ | 24 123,50 |
| D10 | - STÍTKY OZNAČOVACÍ | 1 351,48 |
| D11 | - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ,KONZOL, ROHŮ, SPOJ. MAT. A PŘÍSL. S VÍKEM. | 169 811,30 |
| D12 | - PŘEPÁŽKA PRO ŽLAB MARS | 40 014,25 |
| D13 | - KABELOVÉ ŽLABY VČETNĚ MOTÁŽ.KONZOL,VÍKA,SPOJ.DÍLŮ, ROHŮ, ODBOČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ se zachováním funkč | 12 643,10 |
| D14 | - OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. | 48 398,90 |
| D15 | - PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY EI60 DP1 | 1 435,20 |
| D16 | - MONTÁŽ ROZVODNIC | 8 293,80 |
| D17 | - MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH | 2 910,65 |
| D18 | - VODIČE,KABELY, ŠŇŮRY | 0,00 |
| D19 | - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | 400 389,84 |
| D20 | - KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, | 57 020,28 |
| D21 | - ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK | 7 349,36 |
| D22 | - UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU | 54 268,50 |
| D23 | - UKONČENÍ ŠŇŮR V GUMOVÉ HADICI SE ZAPOJENÍM | 6 992,00 |
| D24 | - SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signále | 24 844,60 |
| D25 | - ZÁSUVKA nástěnné AC230V/16A, modulární koncepce, vícenásobné , barva bílá/ pro PC hnědá, design klas | 22 666,50 |
| D26 | - Rámečky k zásuvkám | 4 135,40 |
| D27 | - SPÍNAČ nástěnný, se zvýšenou mech.odolností, IP54 plast | 5 267,00 |

| D28 - Regulace DALI | 15 159,30 |
| --- | --- |
| D29 - ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, se zvýšenou mech. odolností ,IP54, plast | 8 061,50 |
| D30 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ | 6 573,40 |
| D31 - SPÍNAČ | 4 709,25 |
| D32 - SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI | 9 175,85 |
| D33 - OVLÁDAČE | 1 174,15 |
| D34 - OVLÁDAČ V PLAST. SKŘÍNI XAL-D03, DVOJTLAČÍTKO + ZELENÁ SIGNÁLKA 230V AC, IP65, KOMPLETNÍ, KONTAKT | 2 783,00 |
| D35 - Podparapetní kanál oceloplechový, bílý komax - kompletní vč.vík, rohů, spojek, koncových dílů | 7 452,00 |
| D52 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 0,00 |
| D53 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ, žárově zinkovaný, reakt. zákl, svrchní nátěr barvy dle výběru investora | 20 196,30 |
| D54 - STOŽÁROVÁ VÝZBROJ | 2 829,00 |
| D55 - Montáž svítidel venkovního osvětlení | 1 934,30 |
| D56 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM pro vnitřní svod ve stožáru | 697,20 |
| D57 - MONTÁŽ CBS NO | 60 043,80 |
| D58 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | 125 465,00 |
| D59 - KOORDINACE POSTUPU PRACI | 16 445,00 |
| D60 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | 0,00 |
| D61 - DLE CSN 331500 | 46 287,50 |
| D36 - UZEMNĚNÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ | 178 133,96 |
| D37 - EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE | 1 449,00 |
| D38 - ZEMNÍCÍ SVORKA | 3 505,20 |
| D39 - Svorka | 2 060,80 |
| D40 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, CYA (H07V-K) | 21 752,36 |
| D41 - UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘIPOJENÍM , oka Cu pocínovná dle DIN46234 | 4 613,80 |
| D42 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ | 7 369,20 |
| D43 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ | 13 904,65 |
| D39 - Svorka | 5 635,00 |
| D44 - MONTÁŽNÍ PRÁCE | 4 650,60 |
| D45 - Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu | 1 897,50 |
| D46 - VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM | 43 486,10 |
| D47 - Podpěry vedení ocel pozink | 17 664,00 |
| D48 - Svorky hromosvodní, uzemňovací, ocel pozink | 25 421,90 |
| D49 - JÍMACÍ TYČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ | 11 367,75 |
| D50 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY | 7 031,10 |
| D51 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK | 6 325,00 |
| D62 - 3. ZEMNÍ PRÁCE PRO VO A PŘÍPOJKU NN | 46 686,78 |
| D63 - VYTÝČENÍ TRATI | 46 686,78 |
| D66 - VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ | 0,00 |
| D67 - O OBJEMU DO 2 m3 | 726,80 |
| D68 - POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VO | 4 880,60 |

| D69 | - Základ z prostého betonu | 4 417,96 |
| --- | --- | --- |
| D70 | - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMNÍNĚ TŘÍDY 3 | 19 561,50 |
| D71 | - ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 s hutněním zeminy | 7 526,40 |
| D72 | - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE | 3 277,50 |
| D73 | - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC | 1 181,25 |
| D74 | - ÚPRAVA POVRCHU | 4 910,30 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-4_Z - Silnoproudé instalace

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Místo:	Bruntál

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 2 241 042,92 |  |
|  | D | D1 | 1. DODÁVKY |  |  |  | 372 086,47 |  |
| 1 | K | Pol390 | Rozváděč RE, spec. dle vč.04 | ks | 1,000 | 37 219,75 | 37 219,75 |  |
|  | PP |  | Rozváděč RE, spec. dle vč.04 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | Pol391 | Rozváděč HR/R1.1, spec. dle vč.05 | ks | 1,000 | 107 439,90 | 107 439,90 |  |
|  | PP |  | Rozváděč HR/R1.1, spec. dle vč.05 |  |  |  |  |  |
| 3 | K | Pol392 | Rozváděč R1.2, spec. dle vč.06 | ks | 1,000 | 60 161,10 | 60 161,10 |  |
|  | PP |  | Rozváděč R1.2, spec. dle vč.06 |  |  |  |  |  |
| 4 | K | Pol393 | Rozváděč R2, spec. dle vč.07 | ks | 1,000 | 39 899,25 | 39 899,25 |  |
|  | PP |  | Rozváděč R2, spec. dle vč.07 |  |  |  |  |  |
| 5 | K | Pol394 | Instalační box zápustný pro zás. 2xAC230V/16A a 1xAC400V/32A, nerez rám a dvířka, opatřená vložkou FAB, instalace do zateplení fasády | ks | 1,000 | 6 440,00 | 6 440,00 |  |
|  | PP |  | Instalační box zápustný pro zás. 2xAC230V/16A a 1xAC400V/32A, nerez rám a dvířka, opatřená vložkou FAB, instalace do zateplení fasády |  |  |  |  |  |
| 6 | K | Pol395 | CBS - Centrální bateriový systém pro nouzové osvětlení DC24V. Kompaktní bateriová jednotka s požární odolností 30 minut v souladu s ČSN EN 50171 a ČSN EN 50172 pro napájení a kontrolu nouzových a bezpečnostních svítidel, s automatickým testovacím zařízení | ks | 1,000 | 81 133,65 | 81 133,65 |  |
|  | PP |  | CBS - Centrální bateriový systém pro nouzové osvětlení DC24V. Kompaktní bateriová jednotka s požární odolností 30 minut v souladu s ČSN EN 50171 a ČSN EN 50172 pro napájení a kontrolu nouzových a bezpečnostních svítidel, s automatickým testovacím zařízením a sledováním stavu připojených svítidel po napájecím kabelu, 6 výstup. obvodů, autonomie provozu1hod., technická specidikace viz. příloha č. 01-Technická zpráva |  |  |  |  |  |
| 7 | K | Pol396 | 3F monitor výpadku pro centrálu nouz. osvětlení CNO AC400/230V pro montáž do rozvaděčů | ks | 3,000 | 1 874,50 | 5 623,50 |  |
|  | PP |  | 3F monitor výpadku pro centrálu nouz. osvětlení CNO AC400/230V pro montáž do rozvaděčů |  |  |  |  |  |
| 8 | K | Pol397 | Samonavíjecí kabelový buben s flexibilní šňůrou, s pryžovou izolací a jemně slaněnými pocín. vodiči 3x2,5mm2, ukončení koncovkou se zásuvkou AC230V/16A, délka šňury 15m | ks | 4,000 | 8 542,33 | 34 169,32 |  |
|  | PP |  | Samonavíjecí kabelový buben s flexibilní šňůrou, s pryžovou izolací a jemně slaněnými pocín. vodiči 3x2,5mm2, ukončení koncovkou se zásuvkou AC230V/16A, délka šňury 15m |  |  |  |  |  |
|  | D | D2 | 2. SILNOPROUD |  |  |  | 1 644 135,71 |  |
|  | D | D3 | 2.1 Svítidla a světelné zdroje |  |  |  | 315 315,05 |  |
|  | D | D4 | SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ,vč.poplatku za recyklac |  |  |  | 315 315,05 |  |
| 9 | K | Pol25 | A1 - Svítidlo typ "A1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 5,000 | 1 657,15 | 8 285,75 |  |
|  | PP |  | A1 - Svítidlo typ "A1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 10 | K | Pol26 | A2 - Svítidlo typ "A2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 3,000 | 1 657,15 | 4 971,45 |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | A2 - Svítidlo typ "A2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 11 | K | Pol27 | B - Svítidlo typ "B" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 6,000 | 1 980,30 | 11 881,80 |  |
|  | PP |  | B - Svítidlo typ "B" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 12 | K | Pol398 | BR - Svítidlo typ "BR" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 10,000 | 3 030,25 | 30 302,50 |  |
|  | PP |  | BR - Svítidlo typ "BR" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol28 | C - Svítidlo typ "C" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 12,000 | 1 635,30 | 19 623,60 |  |
|  | PP |  | C - Svítidlo typ "C" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 14 | K | Pol30 | D2 - Svítidlo typ "D2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 3,000 | 3 013,00 | 9 039,00 |  |
|  | PP |  | D2 - Svítidlo typ "D2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 15 | K | Pol31 | E1 - Svítidlo typ "E1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 2,000 | 2 052,75 | 4 105,50 |  |
|  | PP |  | E1 - Svítidlo typ "E1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 16 | K | Pol32 | E2 - Svítidlo typ "E2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 16,000 | 2 297,70 | 36 763,20 |  |
|  | PP |  | E2 - Svítidlo typ "E2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 17 | K | Pol33 | E3 - Svítidlo typ "E3" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 5,000 | 2 785,30 | 13 926,50 |  |
|  | PP |  | E3 - Svítidlo typ "E3" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 18 | K | Pol399 | E4 - Svítidlo typ "E4" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 5,000 | 2 785,30 | 13 926,50 |  |
|  | PP |  | E4 - Svítidlo typ "E4" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 19 | K | Pol35 | G2 - Svítidlo typ "G2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 4,000 | 2 971,60 | 11 886,40 |  |
|  | PP |  | G2 - Svítidlo typ "G2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 20 | K | Pol36 | H1 - Svítidlo typ "H1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 2,000 | 6 440,00 | 12 880,00 |  |
|  | PP |  | H1 - Svítidlo typ "H1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 21 | K | Pol37 | H2 - Svítidlo typ "H2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 2,000 | 6 926,45 | 13 852,90 |  |
|  | PP |  | H2 - Svítidlo typ "H2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 22 | K | Pol400 | LP - Svítidlo typ "LP" vč. příslušenství dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | set | 1,000 | 4 197,50 | 4 197,50 |  |
|  | PP |  | LP - Svítidlo typ "LP" vč. příslušenství dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 23 | K | Pol39 | X1P - Svítidlo typ "X1P" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 23,000 | 3 119,95 | 71 758,85 |  |
|  | PP |  | X1P - Svítidlo typ "X1P" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 24 | K | Pol40 | W - Svítidlo typ "W" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 13,000 | 2 546,10 | 33 099,30 |  |
|  | PP |  | W - Svítidlo typ "W" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
| 25 | K | Pol41 | Z - Svítidlo typ "Z" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 6,000 | 2 469,05 | 14 814,30 |  |
|  | PP |  | Z - Svítidlo typ "Z" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení |  |  |  |  |  |
|  | D | D5 | 2.2 Elektromontážní materiál a práce |  |  |  | 1 328 820,66 |  |
| 26 | K | Pol42 | KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY | ks | 185,000 | 59,80 | 11 063,00 |  |
|  | PP |  | KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY |  |  |  |  |  |
| 27 | K | Pol401 | KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 92,000 | 146,05 | 13 436,60 |  |
|  | PP |  | KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM |  |  |  |  |  |
| 28 | K | Pol44 | KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 16,000 | 146,05 | 2 336,80 |  |
|  | PP |  | KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM |  |  |  |  |  |
| 29 | K | Pol45 | KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 4,000 | 219,65 | 878,60 |  |
|  | PP |  | KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM |  |  |  |  |  |
| 30 | K | Pol46 | KO 125 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 2,000 | 271,40 | 542,80 |  |
|  | PP |  | KO 125 KRABICE ODBOČNÁ |  |  |  |  |  |
|  | D | D6 | KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65, KABEL. VÝSTUPY S METRICKÝMI VÝVODKAMI, BARVA ŠEDÁ RAL7035, TERMOP |  |  |  | 31 427,20 |  |
| 31 | K | Pol47 | D 9125 1,5-2,5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice, s vnějším upevněním | ks | 48,000 | 302,45 | 14 517,60 |  |
|  | PP |  | D 9125 1,5-2,5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice, s vnějším upevněním |  |  |  |  |  |
| 32 | K | Pol402 | K 9065 2,5-6 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice | ks | 32,000 | 483,00 | 15 456,00 |  |

PP K 9065 2,5-6 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | K | Pol403 | KC 9255 2,5-10 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice | ks | 2,000 | 726,80 | 1 453,60 |
|  | PP |  | KC 9255 2,5-10 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice |  |  |  |  |
|  | D | D7 | KRABICOVÉ ROZVODKY BEZHALOGENOVÉ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU, S KERAMICKOU SVORKOVNICÍ, IP |  |  |  | 12 328,00 |
| 34 | K | Pol50 | Rozměry 105/105/40mm, 5-pól. svorkovnicepro vodiče 1,5-6 mm2, Cu | ks | 16,000 | 770,50 | 12 328,00 |
|  | PP |  | Rozměry 105/105/40mm, 5-pól. svorkovnicepro vodiče 1,5-6 mm2, Cu |  |  |  |  |
|  | D | D8 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ bezšroubová |  |  |  | 35 905,45 |
| 35 | K | Pol404 | 273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 230,000 | 15,96 | 3 670,80 |
|  | PP |  | 273-104 3x1-2,5mm2 |  |  |  |  |
| 36 | K | Pol405 | 273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 120,000 | 17,28 | 2 073,60 |
|  | PP |  | 273-105 5x1-2,5mm2 |  |  |  |  |
| 37 | K | Pol406 | 273-403 3x1,5-4mm2 | ks | 124,000 | 27,08 | 3 357,92 |
|  | PP |  | 273-403 3x1,5-4mm2 |  |  |  |  |
| 38 | K | Pol54 | TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N | m | 35,000 | 40,11 | 1 403,85 |
|  | PP |  | TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N |  |  |  |  |
| 39 | K | Pol55 | TRUBKA OHEBNÁ -d25/ 750N | m | 20,000 | 42,42 | 848,40 |
|  | PP |  | TRUBKA OHEBNÁ -d25/ 750N |  |  |  |  |
| 40 | K | Pol56 | TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N | m | 32,000 | 45,91 | 1 469,12 |
|  | PP |  | TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N |  |  |  |  |
| 41 | K | Pol407 | TRUBKA TUHÁ PVC d20/ 750N,barva tmavě šedá | m | 75,000 | 60,62 | 4 546,50 |
|  | PP |  | TRUBKA TUHÁ PVC d20/ 750N,barva tmavě šedá |  |  |  |  |
| 42 | K | Pol408 | TRUBKA TUHÁ PVC d25/750N, tmavě šedá | m | 82,000 | 82,63 | 6 775,66 |
|  | PP |  | TRUBKA TUHÁ PVC d25/750N, tmavě šedá |  |  |  |  |
| 43 | K | Pol409 | TRUBKA TUHÁ PVC d32/750N,barva tmavě šedá | m | 12,000 | 87,49 | 1 049,88 |
|  | PP |  | TRUBKA TUHÁ PVC d32/750N,barva tmavě šedá |  |  |  |  |
| 44 | K | Pol410 | TRUBKA KORUNGOVANÁ ZEMNÍ DN 63mm | m | 52,000 | 59,81 | 3 110,12 |
|  | PP |  | TRUBKA KORUNGOVANÁ ZEMNÍ DN 63mm |  |  |  |  |
| 45 | K | Pol411 | TRUBKA KORUNGOVANÁ ZEMNÍ DN 110mm | m | 72,000 | 105,55 | 7 599,60 |
|  | PP |  | TRUBKA KORUNGOVANÁ ZEMNÍ DN 110mm |  |  |  |  |
|  | D | D9 | TRUBKA OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ |  |  |  | 24 123,50 |
| 46 | K | Pol412 | 6016E ZN d 16 mm, pevně | m | 75,000 | 315,10 | 23 632,50 |
|  | PP |  | 6016E ZN d 16 mm, pevně |  |  |  |  |
| 47 | K | Pol413 | SP 200X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ | ks | 250,000 | 0,86 | 215,00 |
|  | PP |  | SP 200X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ |  |  |  |  |
| 48 | K | Pol414 | SP 280X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ | ks | 200,000 | 1,38 | 276,00 |
|  | PP |  | SP 280X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ |  |  |  |  |
|  | D | D10 | STÍTKY OZNAČOVACÍ |  |  |  | 1 351,48 |
| 49 | K | Pol415 | Označovací štítek kabelový | ks | 188,000 | 5,75 | 1 081,00 |
|  | PP |  | Označovací štítek kabelový |  |  |  |  |
| 50 | K | Pol416 | Označovací štítek na zásuvky | ks | 196,000 | 1,38 | 270,48 |
|  | PP |  | Označovací štítek na zásuvky |  |  |  |  |
|  | D | D11 | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ,KONZOL, ROHŮ, SPOJ. | MAT. | A PŘÍSL. S VÍKEM. |  | 169 811,30 |
| 51 | K | Pol417 | 62/50 žlab s víkem | m | 34,000 | 400,20 | 13 606,80 |
|  | PP |  | 62/50 žlab s víkem |  |  |  |  |
| 52 | K | Pol418 | 125/50 žlab s víkem | m | 125,000 | 492,20 | 61 525,00 |
|  | PP |  | 125/50 žlab s víkem |  |  |  |  |
| 53 | K | Pol419 | 125/100 žlab s víkem | m | 51,000 | 621,00 | 31 671,00 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | 125/100 žlab s víkem |  |  |  |  |
| 54 | K | Pol420 | 250/50 žlab s víkem | m | 10,000 | 1 531,80 | 15 318,00 |
|  | PP |  | 250/50 žlab s víkem |  |  |  |  |
| 55 | K | Pol421 | 250/100 žlab s víkem | m | 26,000 | 1 834,25 | 47 690,50 |
|  | PP |  | 250/100 žlab s víkem |  |  |  |  |
|  | D | D12 | PŘEPÁŽKA PRO ŽLAB MARS |  |  |  | 40 014,25 |
| 56 | K | Pol422 | NPZ 50 S výška 50mm | m | 97,000 | 187,45 | 18 182,65 |
|  | PP |  | NPZ 50 S výška 50mm |  |  |  |  |
| 57 | K | Pol423 | NPZ 100 S výška 100mm | m | 56,000 | 389,85 | 21 831,60 |
|  | PP |  | NPZ 100 S výška 100mm |  |  |  |  |
|  | D | D13 | KABELOVÉ ŽLABY VČETNĚ MOTÁŽ.KONZOL,VÍKA,SPOJ.DÍLŮ, ROHŮ, ODBOČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ se zachováním funkč |  |  |  | 12 643,10 |
| 58 | K | Pol424 | 62/50 F žlab | m | 23,000 | 549,70 | 12 643,10 |
|  | PP |  | 62/50 F žlab |  |  |  |  |
|  | D | D14 | OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. |  |  |  | 48 398,90 |
| 59 | K | Pol425 | do 5kg | ks | 17,000 | 287,50 | 4 887,50 |
|  | PP |  | do 5kg |  |  |  |  |
| 60 | K | Pol426 | do 10kg | ks | 88,000 | 372,60 | 32 788,80 |
|  | PP |  | do 10kg |  |  |  |  |
| 61 | K | Pol427 | do 50kg | ks | 18,000 | 595,70 | 10 722,60 |
|  | PP |  | do 50kg |  |  |  |  |
|  | D | D15 | PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY EI60 DP1 |  |  |  | 1 435,20 |
| 62 | K | Pol75 | Protip.průchod stěnou,stropem do t 30cm | m2 | 0,520 | 2 760,00 | 1 435,20 |
|  | PP |  | Protip.průchod stěnou,stropem do t 30cm |  |  |  |  |
|  | D | D16 | MONTÁŽ ROZVODNIC |  |  |  | 8 293,80 |
| 63 | K | Pol76 | Do 50 kg | ks | 5,000 | 496,80 | 2 484,00 |
|  | PP |  | Do 50 kg |  |  |  |  |
| 64 | K | Pol77 | Do 150 kg | ks | 3,000 | 1 936,60 | 5 809,80 |
|  | PP |  | Do 150 kg |  |  |  |  |
|  | D | D17 | MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH |  |  |  | 2 910,65 |
| 65 | K | Pol78 | Do 300 kg | ks | 1,000 | 2 910,65 | 2 910,65 |
|  | PP |  | Do 300 kg |  |  |  |  |
|  | D | D18 | VODIČE,KABELY, ŠŇŮRY |  |  |  | 0,00 |
|  | D | D19 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  | 400 389,84 |
| 66 | K | Pol428 | CYKY 2Ox1.5 mm2, pevně | m | 82,000 | 49,80 | 4 083,60 |
|  | PP |  | CYKY 2Ox1.5 mm2, pevně |  |  |  |  |
| 67 | K | Pol429 | CYKY 3Ox1.5 mm2, pevně | m | 495,000 | 49,80 | 24 651,00 |
|  | PP |  | CYKY 3Ox1.5 mm2, pevně |  |  |  |  |
| 68 | K | Pol430 | CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně | m | 1 436,000 | 49,80 | 71 512,80 |
|  | PP |  | CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně |  |  |  |  |
| 69 | K | Pol431 | CYKY 3Jx2.5 mm2, pevně | m | 2 011,000 | 63,49 | 127 678,39 |
|  | PP |  | CYKY 3Jx2.5 mm2, pevně |  |  |  |  |
| 70 | K | Pol432 | CYKY 5Jx1.5 mm2, pevně | m | 387,000 | 64,77 | 25 065,99 |
|  | PP |  | CYKY 5Jx1.5 mm2, pevně |  |  |  |  |
| 71 | K | Pol433 | CYKY 5Jx2.5 mm2, pevně | m | 175,000 | 81,65 | 14 288,75 |
|  | PP |  | CYKY 5Jx2.5 mm2, pevně |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | K | Pol434 | CYKY 5Jx4 mm2, pevně | m | 123,000 | 113,02 | 13 901,46 |
|  | PP |  | CYKY 5Jx4 mm2, pevně |  |  |  |  |
| 73 | K | Pol435 | CYKY 5Jx6 mm2, pevně | m | 45,000 | 149,73 | 6 737,85 |
|  | PP |  | CYKY 5Jx6 mm2, pevně |  |  |  |  |
| 74 | K | Pol436 | CYKY-J 5x16 mm2 , pevně | m | 28,000 | 381,80 | 10 690,40 |
|  | PP |  | CYKY-J 5x16 mm2 , pevně |  |  |  |  |
| 75 | K | Pol437 | CYKY-J 5x35 mm2 , pevně | m | 11,000 | 767,05 | 8 437,55 |
|  | PP |  | CYKY-J 5x35 mm2 , pevně |  |  |  |  |
| 76 | K | Pol438 | CYKCY-J 5x4 mm2 , zatažení | m | 70,000 | 105,80 | 7 406,00 |
|  | PP |  | CYKCY-J 5x4 mm2 , zatažení |  |  |  |  |
| 77 | K | Pol439 | CYKY-J 4x70 mm2 , zatažení | m | 69,000 | 1 245,45 | 85 936,05 |
|  | PP |  | CYKY-J 4x70 mm2 , zatažení |  |  |  |  |
|  | D | D20 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, | TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, |  |  | 57 020,28 |
| 78 | K | Pol440 | 1-CXKH-V-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 738,000 | 68,22 | 50 346,36 |
|  | PP |  | 1-CXKH-V-O 2x1.5 mm2 , pevně |  |  |  |  |
| 79 | K | Pol441 | 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 15,000 | 76,02 | 1 140,30 |
|  | PP |  | 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně |  |  |  |  |
| 80 | K | Pol442 | 1-CXKH-V-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 15,000 | 75,91 | 1 138,65 |
|  | PP |  | 1-CXKH-V-O 3x1.5 mm2 , pevně |  |  |  |  |
| 81 | K | Pol443 | 1-CXKH-V-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 47,000 | 93,51 | 4 394,97 |
|  | PP |  | 1-CXKH-V-J 3x2.5 mm2 , pevně |  |  |  |  |
|  | D | D21 | ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK |  |  |  | 7 349,36 |
| 82 | K | Pol444 | H07RN-F 3Gx1.5 mm2, pevně | m | 20,000 | 65,55 | 1 311,00 |
|  | PP |  | H07RN-F 3Gx1.5 mm2, pevně |  |  |  |  |
| 83 | K | Pol445 | H07RN-F 3Gx2.5 mm2, pevně | m | 16,000 | 86,25 | 1 380,00 |
|  | PP |  | H07RN-F 3Gx2.5 mm2, pevně |  |  |  |  |
| 84 | K | Pol446 | H07RN-F 5Gx1.5 mm2, pevně | m | 20,000 | 89,94 | 1 798,80 |
|  | PP |  | H07RN-F 5Gx1.5 mm2, pevně |  |  |  |  |
| 85 | K | Pol447 | H07RN-F 5Gx2.5 mm2, pevně | m | 12,000 | 123,05 | 1 476,60 |
|  | PP |  | H07RN-F 5Gx2.5 mm2, pevně |  |  |  |  |
| 86 | K | Pol448 | H07RN-F 5Gx4 mm2, pevně | m | 8,000 | 172,87 | 1 382,96 |
|  | PP |  | H07RN-F 5Gx4 mm2, pevně |  |  |  |  |
|  | D | D22 | UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU |  |  |  | 54 268,50 |
| 87 | K | Pol449 | do 3x4 mm2 | ks | 286,000 | 142,60 | 40 783,60 |
|  | PP |  | do 3x4 mm2 |  |  |  |  |
| 88 | K | Pol450 | do 5x4 mm2 | ks | 46,000 | 200,10 | 9 204,60 |
|  | PP |  | do 5x4 mm2 |  |  |  |  |
| 89 | K | Pol451 | do 5x10 mm2 | ks | 4,000 | 241,50 | 966,00 |
|  | PP |  | do 5x10 mm2 |  |  |  |  |
| 90 | K | Pol452 | do 5x16 mm2 | ks | 4,000 | 269,10 | 1 076,40 |
|  | PP |  | do 5x16 mm2 |  |  |  |  |
| 91 | K | Pol453 | do 5x35 mm2 | ks | 2,000 | 392,15 | 784,30 |
|  | PP |  | do 5x35 mm2 |  |  |  |  |
| 92 | K | Pol454 | do 4x70 mm2 | ks | 2,000 | 726,80 | 1 453,60 |
|  | PP |  | do 4x70 mm2 |  |  |  |  |
|  | D | D23 | UKONČENÍ ŠŇŮR V GUMOVÉ HADICI SE ZAPOJENÍM |  |  |  | 6 992,00 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | K | Pol455 | do 3x4 mm2 | ks | 16,000 | 276,00 | 4 416,00 |  |
|  | PP |  | do 3x4 mm2 |  |  |  |  |  |
| 94 | K | Pol456 | do 5x6 mm2 | ks | 8,000 | 322,00 | 2 576,00 |  |
|  | PP |  | do 5x6 mm2 |  |  |  |  |  |
|  | D | D24 | SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signále |  |  |  | 24 844,60 |  |
| 95 | K | Pol105 | Jednopólový, řazení 1 | ks | 8,000 | 280,60 | 2 244,80 |  |
|  | PP |  | Jednopólový, řazení 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | K | Pol106 | Sériový, řazení 5 | ks | 2,000 | 330,05 | 660,10 |  |
|  | PP |  | Sériový, řazení 5 |  |  |  |  |  |
| 97 | K | Pol107 | Střídavý, řazení 6 | ks | 8,000 | 308,20 | 2 465,60 |  |
|  | PP |  | Střídavý, řazení 6 |  |  |  |  |  |
| 98 | K | Pol108 | Jednopólový se signální doutnavkou, řazení 1S | ks | 2,000 | 328,90 | 657,80 |  |
|  | PP |  | Jednopólový se signální doutnavkou, řazení 1S |  |  |  |  |  |
| 99 | K | Pol457 | Tlač.ovládač zapínací řazení 1/0 | ks | 2,000 | 315,10 | 630,20 |  |
|  | PP |  | Tlač.ovládač zapínací řazení 1/0 |  |  |  |  |  |
| 100 | K | Pol109 | Tlač.ovládač zapínací řazení 1/0 se orient. dout. | ks | 14,000 | 338,10 | 4 733,40 |  |
|  | PP |  | Tlač.ovládač zapínací řazení 1/0 se orient. dout. |  |  |  |  |  |
| 101 | K | Pol110 | Tlač.ovládač zapínací řazení 1/0 se signalizač. dout. | ks | 4,000 | 338,10 | 1 352,40 |  |
|  | PP |  | Tlač.ovládač zapínací řazení 1/0 se signalizač. dout. |  |  |  |  |  |
| 102 | K | Pol458 | Modulární 3-pólový spínač AC400V/16A, se sig. doutnavkou pod om. -sporák. spínač | ks | 2,000 | 1 082,15 | 2 164,30 |  |
|  | PP |  | Modulární 3-pólový spínač AC400V/16A, se sig. doutnavkou pod om. -sporák. spínač |  |  |  |  |  |
| 103 | K | Pol111 | Automatický pohybový spínač se soumrak.čidlem, stropní/nástěnné provedení, 180 st., AC230V/ 320W, bílý, venkovní provedení IP65 | ks | 9,000 | 1 104,00 | 9 936,00 |  |
|  | PP |  | Automatický pohybový spínač se soumrak.čidlem, stropní/nástěnné provedení, 180 st., AC230V/ 320W, bílý, venkovní provedení IP65 |  |  |  |  |  |
|  | D | D25 | ZÁSUVKA nástěnné AC230V/16A, modulární koncepce, vícenásobné , barva bílá/ pro PC hnědá, design klas |  |  |  | 22 666,50 |  |
| 104 | K | Pol459 | Jednonásobná, chráněná | ks | 146,000 | 155,25 | 22 666,50 |  |
|  | PP |  | Jednonásobná, chráněná |  |  |  |  |  |
|  | D | D26 | Rámečky k zásuvkám |  |  |  | 4 135,40 |  |
| 105 | K | Pol113 | Jednoduchý | ks | 66,000 | 29,90 | 1 973,40 |  |
|  | PP |  | Jednoduchý |  |  |  |  |  |
| 106 | K | Pol114 | Dvojnásobný | ks | 40,000 | 54,05 | 2 162,00 |  |
|  | PP |  | Dvojnásobný |  |  |  |  |  |
|  | D | D27 | SPÍNAČ nástěnný, se zvýšenou mech.odolností, IP54 plast |  |  |  | 5 267,00 |  |
| 107 | K | Pol115 | Jednopólový, řazení 1, plast IP54 | ks | 6,000 | 280,60 | 1 683,60 |  |
|  | PP |  | Jednopólový, řazení 1, plast IP54 |  |  |  |  |  |
| 108 | K | Pol116 | Střídavý, řazení 6, plast, IP54 | ks | 2,000 | 308,20 | 616,40 |  |
|  | PP |  | Střídavý, řazení 6, plast, IP54 |  |  |  |  |  |
| 109 | K | Pol117 | Jednopólový, řazení 1So se sig.doutnavkou, plast IP54 | ks | 2,000 | 296,70 | 593,40 |  |
|  | PP |  | Jednopólový, řazení 1So se sig.doutnavkou, plast IP54 |  |  |  |  |  |
| 110 | K | Pol118 | Jednopólový, řazení 0So/1 s orient. doutnavkou, plast IP54 | ks | 8,000 | 296,70 | 2 373,60 |  |
|  | PP |  | Jednopólový, řazení 0So/1 s orient. doutnavkou, plast IP54 |  |  |  |  |  |
|  | D | D28 | Regulace DALI |  |  |  | 15 159,30 |  |
| 111 | K | Pol460 | Kontroler DALI do krabice pod omítku, instalace, naprogramování | ks | 2,000 | 7 579,65 | 15 159,30 |  |
|  | PP |  | Kontroler DALI do krabice pod omítku, instalace, naprogramování |  |  |  |  |  |
|  | D | D29 | ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, se zvýšenou mech. odolností ,IP54, plast |  |  |  | 8 061,50 |  |
| 112 | K | Pol461 | Jednonásobná s víčkem, plast, IP54 | ks | 2,000 | 210,45 | 420,90 |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Jednonásobná s víčkem, plast, IP54 |  |  |  |  |  |
| 113 | K | Pol462 | Dvojnásobná, plast, IP54 | ks | 22,000 | 347,30 | 7 640,60 |  |
|  | PP |  | Dvojnásobná, plast, IP54 |  |  |  |  |  |
|  | D | D30 | ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ |  |  |  | 6 573,40 |  |
| 114 | K | Pol121 | 16A,400V,3p+N+E plast, IP66 | ks | 8,000 | 464,60 | 3 716,80 |  |
|  | PP |  | 16A,400V,3p+N+E plast, IP66 |  |  |  |  |  |
| 115 | K | Pol122 | 32A,400V,3p+N+E plast, IP66 | ks | 4,000 | 714,15 | 2 856,60 |  |
|  | PP |  | 32A,400V,3p+N+E plast, IP66 |  |  |  |  |  |
|  | D | D31 | SPÍNAČ |  |  |  | 4 709,25 |  |
| 116 | K | Pol463 | Spínač stiskací , zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3; b. bílá / bílá, 400V/25A, IP55, provedení pressto | ks | 3,000 | 1 569,75 | 4 709,25 |  |
|  | PP |  | Spínač stiskací , zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3; b. bílá / bílá, 400V/25A, IP55, provedení pressto |  |  |  |  |  |
|  | D | D32 | SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI |  |  |  | 9 175,85 |  |
| 117 | K | Pol464 | S16JPD1103 16A,500V,IP65 | ks | 5,000 | 1 496,15 | 7 480,75 |  |
|  | PP |  | S16JPD1103 16A,500V,IP65 |  |  |  |  |  |
| 118 | K | Pol465 | S25JPD1103 25A,500V,IP65 | ks | 1,000 | 1 695,10 | 1 695,10 |  |
|  | PP |  | S25JPD1103 25A,500V,IP65 |  |  |  |  |  |
|  | D | D33 | OVLÁDAČE |  |  |  | 1 174,15 |  |
| 119 | K | Pol466 | Ovládací prvek nouz.vypnutí "Total stop", zastav. v plech. krabici se sklem komplet,1/Z/V, AC230V/6A, IP40 | ks | 1,000 | 1 174,15 | 1 174,15 |  |
|  | PP |  | Ovládací prvek nouz.vypnutí "Total stop", zastav. v plech. krabici se sklem komplet,1/Z/V, AC230V/6A, IP40 |  |  |  |  |  |
|  | D | D34 | OVLÁDAČ V PLAST. SKŘÍNI XAL-D03, DVOJTLAČÍTKO + ZELENÁ SIGNÁLKA 230V AC, IP65, KOMPLETNÍ, KONTAKT |  |  |  | 2 783,00 |  |
| 120 | K | Pol467 | ZB5-AA3,AA1 zelená, bílá | ks | 2,000 | 1 391,50 | 2 783,00 |  |
|  | PP |  | ZB5-AA3,AA1 zelená, bílá |  |  |  |  |  |
|  | D | D35 | Podparapetní kanál oceloplechový, bílý komax - kompletní vč.vík, rohů, spojek, koncových dílů |  |  |  | 7 452,00 |  |
| 121 | K | Pol468 | Kanál podparapetní oceloplechový 70x130, čistě bílý | m | 4,000 | 702,65 | 2 810,60 |  |
|  | PP |  | Kanál podparapetní oceloplechový 70x130, čistě bílý |  |  |  |  |  |
| 122 | K | Pol129 | Závěs pro nástěnnou montáž parapetního kanálu | ks | 6,000 | 232,30 | 1 393,80 |  |
|  | PP |  | Závěs pro nástěnnou montáž parapetního kanálu |  |  |  |  |  |
| 123 | K | Pol469 | Přístrojová krabice pro podparapetní kanál, jednoduchá | ks | 24,000 | 110,40 | 2 649,60 |  |
|  | PP |  | Přístrojová krabice pro podparapetní kanál, jednoduchá |  |  |  |  |  |
| 124 | K | Pol131 | Kovová stínící přepážka pro podparapetní kanál | m | 4,000 | 149,50 | 598,00 |  |
|  | PP |  | Kovová stínící přepážka pro podparapetní kanál |  |  |  |  |  |
|  | D | D52 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | D53 | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ, žárově zinkovaný, reakt. zákl, svrchní nátěr barvy dle výběru investora |  |  |  | 20 196,30 |  |
| 125 | K | Pol493 | Ocelový sadový stožár bezpaticový dl.6m (nadzem.část), žárově | KS | 2,000 | 8 383,50 | 16 767,00 |  |
|  | PP |  | Ocelový sadový stožár bezpaticový dl.6m (nadzem.část), žárově |  |  |  |  |  |
| 126 | K | Pol174 | Výložník na stožár dl. 0,5m/ DN48mm, ocel. pozink | KS | 2,000 | 990,15 | 1 980,30 |  |
|  | PP |  | Výložník na stožár dl. 0,5m/ DN48mm, ocel. pozink |  |  |  |  |  |
| 127 | K | Pol175 | Konzola zední pro svítidlo VO, dl.0,3m/ DN48mm, ocel. pozink | KS | 2,000 | 724,50 | 1 449,00 |  |
|  | PP |  | Konzola zední pro svítidlo VO, dl.0,3m/ DN48mm, ocel. pozink |  |  |  |  |  |
|  | D | D54 | STOŽÁROVÁ VÝZBROJ |  |  |  | 2 829,00 |  |
| 128 | K | Pol176 | 3xE14, pro 1-2x5x2,5-25 mm2 nebo 3x5x2,5-16 mm2, IP 54, vč. 1xpojistka E14/10A, vzor : EKM 2050SKFH- 3D1U | ks | 2,000 | 1 414,50 | 2 829,00 |  |

PP 3xE14, pro 1-2x5x2,5-25 mm2 nebo 3x5x2,5-16 mm2, IP 54, vč. 1xpojistka E14/10A, vzor : EKM 2050SKFH-3D1U

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D55 | Montáž svítidel venkovního osvětlení |  |  |  | 1 934,30 |  |
| 129 | K | Pol177 | na stožár sadový bezpaticový, se zapojením nebo na zední konzolu | ks | 2,000 | 967,15 | 1 934,30 |  |
|  | PP |  | na stožár sadový bezpaticový, se zapojením nebo na zední konzolu |  |  |  |  |  |
|  | D | D56 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM pro vnitřní svod ve stožáru |  |  |  | 697,20 |  |
| 130 | K | Pol494 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 14,000 | 49,80 | 697,20 |  |
|  | PP |  | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně |  |  |  |  |  |
|  | D | D57 | MONTÁŽ CBS NO |  |  |  | 60 043,80 |  |
| 131 | K | Pol181 | Montáž Centrálního bateriového systému NO na připravenou kabeláž, adresace svítidel, konfigurace systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání uživateli | kpt | 1,000 | 60 043,80 | 60 043,80 |  |
|  | PP |  | Montáž Centrálního bateriového systému NO na připravenou kabeláž, adresace svítidel, konfigurace systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání uživateli |  |  |  |  |  |
|  | D | D58 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  | 125 465,00 |  |
| 132 | K | Pol495 | Zabezpečeni pracoviště | hod | 12,000 | 460,00 | 5 520,00 |  |
|  | PP |  | Zabezpeceni pracoviste |  |  |  |  |  |
| 133 | K | Pol496 | Přpojení ventilátorů VZT | hod | 6,000 | 632,50 | 3 795,00 |  |
|  | PP |  | Přpojení ventilátorů VZT |  |  |  |  |  |
| 134 | K | Pol497 | Dokončovací práce, vypínání vedení | hod | 30,000 | 632,50 | 18 975,00 |  |
|  | PP |  | Dokončovací práce, vypínání vedení |  |  |  |  |  |
| 135 | K | Pol498 | Zaučeni obsluhy | hod | 4,000 | 747,50 | 2 990,00 |  |
|  | PP |  | Zauceni obsluhy |  |  |  |  |  |
| 137 | K | Pol499 | Stavební výpomoc -zhotovení kabelových prostupů a drážek pro kabely, kapes pro přístroje, odvoz a likvidace stavebního odpadu a suti | hod | 182,000 | 517,50 | 94 185,00 |  |
|  | PP |  | Stavební výpomoc -zhotovení kabelových prostupů a drážek pro kabely, kapes pro přístroje, odvoz a likvidace stavebního odpadu a suti |  |  |  |  |  |
|  | D | D59 | KOORDINACE POSTUPU PRACI |  |  |  | 16 445,00 |  |
| 138 | K | Pol500 | S ostatnimi profesemi | hod | 22,000 | 747,50 | 16 445,00 |  |
|  | PP |  | S ostatnimi profesemi |  |  |  |  |  |
|  | D | D60 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | D61 | DLE CSN 331500 |  |  |  | 46 287,50 |  |
| 139 | K | Pol501 | Revizni technik - výchozí revize elektroinstalace vč. nových zemnících přívodů | hod | 115,000 | 402,50 | 46 287,50 |  |
|  | PP |  | Revizni technik - výchozí revize elektroinstalace vč. nových zemnících přívodů |  |  |  |  |  |
|  | D | D36 | UZEMNĚNÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ |  |  |  | 178 133,96 |  |
|  | D | D37 | EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE |  |  |  | 1 449,00 |  |
| 141 | K | Pol133 | EPS1 s krytem | ks | 2,000 | 724,50 | 1 449,00 |  |
|  | PP |  | EPS1 s krytem |  |  |  |  |  |
|  | D | D38 | ZEMNÍCÍ SVORKA |  |  |  | 3 505,20 |  |
| 142 | K | Pol134 | ZS4 zemnicí svorka na baterie | ks | 6,000 | 129,95 | 779,70 |  |
|  | PP |  | ZS4 zemnicí svorka na baterie |  |  |  |  |  |
| 143 | K | Pol470 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 12,000 | 203,55 | 2 442,60 |  |
|  | PP |  | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí |  |  |  |  |  |
| 144 | K | Pol136 | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 6,000 | 47,15 | 282,90 |  |
|  | PP |  | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m |  |  |  |  |  |
|  | D | D39 | Svorka |  |  |  | 2 060,80 |  |
| 145 | K | Pol137 | ST01 na vodovodní potrubí | ks | 4,000 | 241,50 | 966,00 |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | ST01 na vodovodní potrubí |  |  |  |  |
| 146 K | Pol138 | ST03 na vodovodní potrubí | ks | 4,000 | 273,70 | 1 094,80 |
| PP |  | ST03 na vodovodní potrubí |  |  |  |  |
| D | D40 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, CYA (H07V-K) |  |  |  | 21 752,36 |
| 147 K | Pol471 | CY 6 mm2,ZŽ, pevně | m | 185,000 | 44,85 | 8 297,25 |
| PP |  | CY 6 mm2,ZŽ, pevně |  |  |  |  |
| 148¦ K | Pol472 | CYA 16 mm2,ZŽ, pevně | m | 62,000 | 81,65 | 5 062,30 |
| PP |  | CYA 16 mm2,ZŽ, pevně |  |  |  |  |
| 149 K | Pol473 | CYA 25 mm2,ZŽ, pevně | m | 73,000 | 114,97 | 8 392,81 |
| PP |  | CYA 25 mm2,ZŽ, pevně |  |  |  |  |
| D | D41 | UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘIPOJENÍM | , oka Cu pocínovná dle DIN46234 |  |  | 4 613,80 |
| 150 K | Pol144 | Do 6 mm2 | ks | 72,000 | 32,20 | 2 318,40 |
| PP |  | Do 6 mm2 |  |  |  |  |
| 150 K | Pol145 | Do 16 mm2 | ks | 12,000 | 47,15 | 565,80 |
| PP |  | Do 16 mm2 |  |  |  |  |
| 152¦ K | Pol146 | Do 25 mm3 | ks | 16,000 | 108,10 | 1 729,60 |
| PP |  | Do 25 mm3 |  |  |  |  |
| D | D42 | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ |  |  |  | 7 369,20 |
| 150 K | Pol474 | FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 72,000 | 102,35 | 7 369,20 |
| PP |  | FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně |  |  |  |  |
| D | D43 | OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ |  |  |  | 13 904,65 |
| 154¦ K | Pol475 | FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně | m | 107,000 | 129,95 | 13 904,65 |
| PP |  | FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně |  |  |  |  |
| D | D39 | Svorka |  |  |  | 5 635,00 |
| 155 K | Pol476 | SR02 odbočná a spojovací | ks | 20,000 | 138,00 | 2 760,00 |
| PP |  | SR02 odbočná a spojovací |  |  |  |  |
| 156¦ K | Pol477 | SR03 zemnící pásek - drát | ks | 20,000 | 143,75 | 2 875,00 |
| PP |  | SR03 zemnící pásek - drát |  |  |  |  |
| D | D44 | MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  | 4 650,60 |
| 150 K | Pol478 | Tvarování mont.dílu | ks | 12,000 | 163,30 | 1 959,60 |
| PP |  | Tvarování mont.dílu |  |  |  |  |
| 150 K | Pol479 | Protikorozní ochrana zemních spojů | ks | 36,000 | 74,75 | 2 691,00 |
| PP |  | Protikorozní ochrana zemních spojů |  |  |  |  |
| D | D45 | Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu |  |  |  | 1 897,50 |
| 150 K | Pol480 | do 100 m | ks | 3,000 | 632,50 | 1 897,50 |
| PP |  | do 100 m |  |  |  |  |
| D | D46 | VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM |  |  |  | 43 486,10 |
| 160 K | Pol481 | 840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý, pevně | ks | 259,000 | 167,90 | 43 486,10 |
| PP |  | 840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý, pevně |  |  |  |  |
| D | D47 | Podpěry vedení ocel pozink |  |  |  | 17 664,00 |
| 161 K | Pol155 | PV 1 - Podpěra vedení do zdiva na zateplení | ks | 7,000 | 96,60 | 676,20 |
| PP |  | PV 1 - Podpěra vedení do zdiva na zateplení |  |  |  |  |
| 160 K | Pol156 | PV15 - Podpěra vedení na skládanou krytinu hřebenová | ks | 44,000 | 113,85 | 5 009,40 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | PV15 - Podpěra vedení na skládanou krytinu hřebenová |  |  |  |  |
| 163 K | Pol157 | PV 22 - Podpěra vedení na skládanou krytinu ve svahu | ks | 72,000 | 113,85 | 8 197,20 |
| PP |  | PV 22 - Podpěra vedení na skládanou krytinu ve svahu |  |  |  |  |
| 164 K | Pol158 | STU - podpěra vedení na okapové svody, páska nerez | ks | 42,000 | 78,20 | 3 284,40 |
| PP |  | STU - podpěra vedení na okapové svody, páska nerez |  |  |  |  |
| 165 K | Pol159 | PV44 - Podpěra vedení na konstrukce | ks | 6,000 | 82,80 | 496,80 |
| PP |  | PV44 - Podpěra vedení na konstrukce |  |  |  |  |
| D | D48 | Svorky hromosvodní, uzemňovací, ocel pozink |  |  |  | 25 421,90 |
| 163 K | Pol160 | SZb zkušební - litinová | ks | 7,000 | 261,05 | 1 827,35 |
| PP |  | SZb zkušební - litinová |  |  |  |  |
| 16^ K | Pol161 | Štítek označovací | ks | 7,000 | 17,25 | 120,75 |
| PP |  | Štítek označovací |  |  |  |  |
| 168 K | Pol482 | SU univerzální | ks | 14,000 | 166,75 | 2 334,50 |
| PP |  | SU univerzální |  |  |  |  |
| 169 K | Pol483 | SS spojovací | ks | 94,000 | 166,75 | 15 674,50 |
| PP |  | SS spojovací |  |  |  |  |
| 170 K | Pol484 | SP připojovací | ks | 4,000 | 166,75 | 667,00 |
| PP |  | SP připojovací |  |  |  |  |
| 171 K | Pol485 | SK křížová | ks | 12,000 | 166,75 | 2 001,00 |
| PP |  | SK křížová |  |  |  |  |
| 172 K | Pol486 | SO na okapové žlaby | ks | 16,000 | 174,80 | 2 796,80 |
| PP |  | SO na okapové žlaby |  |  |  |  |
| D | D49 | JÍMACÍ TYČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 11 367,75 |
| 170 K | Pol487 | JR 2,0 18/10t AlMgSi, L 2000mm | ks | 5,000 | 1 118,95 | 5 594,75 |
| PP |  | JR 2,0 18/10t AlMgSi, L 2000mm |  |  |  |  |
| 174 K | Pol488 | DJ4H držák jímače na krov horní, D20mm | ks | 5,000 | 286,35 | 1 431,75 |
| PP |  | DJ4H držák jímače na krov horní, D20mm |  |  |  |  |
| 175 K | Pol489 | DJ4D držák jímače na krov dolní, D20mm | ks | 5,000 | 395,60 | 1 978,00 |
| PP |  | DJ4D držák jímače na krov dolní, D20mm |  |  |  |  |
| 170 K | Pol490 | OSH horní, D20mm | ks | 5,000 | 372,60 | 1 863,00 |
| PP |  | OSH horní, D20mm |  |  |  |  |
| 177¦ K | Pol171 | SJ 1 Svorka k jímací tyči,D=18, dvoušroubová | ks | 5,000 | 100,05 | 500,25 |
| PP |  | SJ 1 Svorka k jímací tyči,D=18, dvoušroubová |  |  |  |  |
| D | D50 | OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY |  |  |  | 7 031,10 |
| 170 K | Pol172 | Zaváděcí tyč nerez D16 - 1000 mm, včetně připoj. svorky a 2ks podpěry do zdiva na zateplení | ks | 6,000 | 1 171,85 | 7 031,10 |
| PP |  | Zaváděcí tyč nerez D16 - 1000 mm, včetně připoj. svorky a 2ks podpěry do zdiva na zateplení |  |  |  |  |
| D | D51 | OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK |  |  |  | 6 325,00 |
| 179 K | Pol491 | OU1,7 ohranný úhelník 1700mm | ks | 1,000 | 552,00 | 552,00 |
| PP |  | OU1,7 ohranný úhelník 1700mm |  |  |  |  |
| 180 K | Pol492 | DOUa-20 držák úhelníku do zdi na zateplení | ks | 2,000 | 110,40 | 220,80 |
| PP |  | DOUa-20 držák úhelníku do zdi na zateplení |  |  |  |  |
| 180 K | Pol478 | Tvarování mont.dílu | ks | 34,000 | 163,30 | 5 552,20 |
| PP |  | Tvarování mont.dílu |  |  |  |  |
| D | D62 | 3. ZEMNÍ PRÁCE PRO VO A PŘÍPOJKU NN |  |  |  | 46 686,78 |
| D | D63 | VYTÝČENÍ TRATI |  |  |  | 46 686,78 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | K | Pol504 | Venkovní vedení nn v přehledném terénu | km | 0,100 | 2 044,70 | 204,47 |  |
|  | PP |  | Venkovní vedení nn v přehledném terénu |  |  |  |  |  |
|  | D | D66 | VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | D67 | O OBJEMU DO 2 m3 |  |  |  | 726,80 |  |
| 183 | K | Pol193 | Zemina třídy 3,ručně | m3 | 0,500 | 1 453,60 | 726,80 |  |
|  | PP |  | Zemina třídy 3,ručně |  |  |  |  |  |
|  | D | D68 | POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VO |  |  |  | 4 880,60 |  |
| 184 | K | Pol194 | Zhotovení pouzdrového základu pro stožár sadový do dl.5m | ks | 2,000 | 2 440,30 | 4 880,60 |  |
|  | PP |  | Zhotovení pouzdrového základu pro stožár sadový do dl.5m |  |  |  |  |  |
|  | D | D69 | Základ z prostého betonu |  |  |  | 4 417,96 |  |
| 185 | K | Pol505 | Do rostlé zeminy bez bednění pro základy stožárů | m3 | 0,250 | 2 155,10 | 538,78 |  |
|  | PP |  | Do rostlé zeminy bez bednění pro základy stožárů |  |  |  |  |  |
| 186 | K | Pol506 | Do rostlé zeminy bez bednění pro podklad a obetonování chráničky NN kabelů ve zpevněné pojízdné ploše | m3 | 1,800 | 2 155,10 | 3 879,18 |  |
|  | PP |  | Do rostlé zeminy bez bednění pro podklad a obetonování chráničky NN kabelů ve zpevněné pojízdné ploše |  |  |  |  |  |
|  | D | D70 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMNÍNĚ TŘÍDY 3 |  |  |  | 19 561,50 |  |
| 187 | K | Pol507 | Šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 105,000 | 186,30 | 19 561,50 |  |
|  | PP |  | Šíře 350mm,hloubka 700mm |  |  |  |  |  |
|  | D | D71 | ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 s hutněním zeminy |  |  |  | 7 526,40 |  |
| 188 | K | Pol508 | Šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 105,000 | 71,68 | 7 526,40 |  |
|  | PP |  | Šíře 350mm,hloubka 700mm |  |  |  |  |  |
|  | D | D72 | ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE |  |  |  | 3 277,50 |  |
| 189 | K | Pol509 | Lože z kopaného písku, pro uložení a obsyp kabel. chrániček, ve výkopu, do šíře do 50cm | m | 75,000 | 43,70 | 3 277,50 |  |
|  | PP |  | Lože z kopaného písku, pro uložení a obsyp kabel. chrániček, ve výkopu, do šíře do 50cm |  |  |  |  |  |
|  | D | D73 | FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC |  |  |  | 1 181,25 |  |
| 190 | K | Pol200 | Do šířky 20cm | m | 105,000 | 11,25 | 1 181,25 |  |
|  | PP |  | Do šířky 20cm |  |  |  |  |  |
|  | D | D74 | ÚPRAVA POVRCHU |  |  |  | 4 910,30 |  |
| 191 | K | Pol201 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 10,000 | 60,93 | 609,30 |  |
|  | PP |  | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 |  |  |  |  |  |
| 192 | K | Pol204 | Zajištění prostupu pro uzemnění proti zemní vlhkosti studničním tmelem | ks | 3,000 | 437,00 | 1 311,00 |  |
|  | PP |  | Zajištění prostupu pro uzemnění proti zemní vlhkosti studničním tmelem |  |  |  |  |  |
| 193 | K | Pol510 | Geometrické zaměření skutečné trasy vedení | kpl | 1,000 | 2 990,00 | 2 990,00 |  |

PP Geometrické zaměření skutečné trasy vedení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-5_Z - slaboproudé instalace

| KSO: Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH 625 631,83

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 625 631,83 |  |  | 21,00% | 131 382,68 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 757 014,51 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-5_Z - slaboproudé instalace

| Místo: Bruntál Zadavatel: Město Bruntál Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 28. 5. 2025 Stavby Byrtus s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 625 631,83 |
| D1 - Datový rozvaděč DR 112 |  | 148 793,90 |
| D2 - IP telefonní ústředna |  | 94 104,50 |
| D3 - Dveřní komunikátory, zvonky |  | 48 679,50 |
| D4 - AV technika |  | 7 958,00 |
| D6 - PZTS (EZS) |  | 326 095,93 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál

Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

| SO 01_ZP - Úroveň 3: SO 01-5_ Místo: Zadavatel: Účastník: |  |  | stavební položkový Z - slaboproudé instalace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bruntál Město Bruntál Jurčík - stavebnictví s.r.o., | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  | 28. 5. 2025 Stavby Byrtus s.r.o. |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 625 631,83 |
|  | D | D1 | Datový rozvaděč DR 112 |  |  |  | 148 793,90 |
| 1 | K | Pol17 | Rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře | ks | 1,000 | 16 341,50 | 16 341,50 |
|  | PP |  | Rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře |  |  |  |  |
| 2 | K | Pol356 | Držák skříně na stěnu | ks | 3,000 | 368,00 | 1 104,00 |
|  | PP |  | Držák skříně na stěnu |  |  |  |  |
| 3 | K | Pol205 | Podstavec s filtrem | ks | 1,000 | 3 680,00 | 3 680,00 |
|  | PP |  | Podstavec s filtrem |  |  |  |  |
| 4 | K | Pol206 | Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem RAL7035 do stropu i do dna | ks | 1,000 | 4 140,00 | 4 140,00 |
|  | PP |  | Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem RAL7035 do stropu i do dna |  |  |  |  |
| 5 | K | Pol357 | 119" napájecí panel S8/3m 8x220V-3m BK (Dodávka + montáž) | ks | 1,000 | 931,50 | 931,50 |
|  | PP |  | 19" napájecí panel S8/3m 8x220V-3m BK (Dodávka + montáž) |  |  |  |  |
| 6 | K | Pol208 | 19' zemnicí lišta horizontální | ks | 1,000 | 1 825,05 | 1 825,05 |
|  | PP |  | 19' zemnicí lišta horizontální |  |  |  |  |
| 7 | K | Pol209 | Zemnicí svorka RAX-SV-X01-X1 | ks | 1,000 | 118,45 | 118,45 |
|  | PP |  | Zemnicí svorka RAX-SV-X01-X1 |  |  |  |  |
| 8 | K | Pol210 | Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice (Dodávka + montáž) | ks | 2,000 | 755,55 | 1 511,10 |
|  | PP |  | Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice (Dodávka + montáž) |  |  |  |  |
| 9 | K | Pol211 | Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou, 1U, vč. ukončení kabelů | ks | 2,000 | 3 152,15 | 6 304,30 |
|  | PP |  | Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou, 1U, vč. ukončení kabelů |  |  |  |  |
| 10 | K | Pol212 | Patch panel ISDN 25 x RJ45, 1U, vč. ukončení kabelů | ks | 1,000 | 1 427,15 | 1 427,15 |
|  | PP |  | Patch panel ISDN 25 x RJ45, 1U, vč. ukončení kabelů |  |  |  |  |
| 11 | K | Pol213 | 19" vyvazovací panel 1U 5x plastové oko | ks | 2,000 | 241,50 | 483,00 |
|  | PP |  | 19" vyvazovací panel 1U 5x plastové oko |  |  |  |  |
| 12 | K | Pol214 | Záslepka 1U | ks | 2,000 | 154,10 | 308,20 |
|  | PP |  | Záslepka 1U |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol215 | Háček 80x80 kovový | ks | 4,000 | 112,70 | 450,80 |
|  | PP |  | Háček 80x80 kovový |  |  |  |  |
| 14 | K | Pol216 | Patch kabel UTP cat.6, 2m | ks | 20,000 | 77,05 | 1 541,00 |
|  | PP |  | Patch kabel UTP cat.6, 2m |  |  |  |  |
| 15 | K | Pol217 | Patch kabel UTP cat.6, 1m | ks | 20,000 | 60,95 | 1 219,00 |
|  | PP |  | Patch kabel UTP cat.6, 1m |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | Pol358 | Gigabitový L3 PoE switch ,v 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 250W. Managovatelný switch s 24 gigabit metalickými porty + 2 gigabitové SFP porty a celkovou propustností 26Gbps. PoE na každém portu je možné nastavit jako aktivní PoE | ks | 2,000 | 18 883,00 | 37 766,00 |  |
|  | PP |  | Gigabitový L3 PoE switch ,v 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 250W. Managovatelný switch s 24 gigabit metalickými porty + 2 gigabitové SFP porty a celkovou propustností 26Gbps. PoE na každém portu je možné nastavit jako aktivní PoE 802.3af/at nebo pasivně 24V s maximálním výkonem 34W/port. |  |  |  |  |  |
| 17 | K | Pol219 | UPS 19"1500VA/1350W, 4 min, 1/1f,VI-sin, 2U vč. Nosných lišt 19" pro uchycení do rozvaděče | ks | 1,000 | 16 790,00 | 16 790,00 |  |
|  | PP |  | UPS 19"1500VA/1350W, 4 min, 1/1f,VI-sin, 2U vč. Nosných lišt 19" pro uchycení do rozvaděče |  |  |  |  |  |
| 18 | K | Pol220 | Rozvodnice MIS 1b včetně montážní vany | ks | 1,000 | 2 794,50 | 2 794,50 |  |
|  | PP |  | Rozvodnice MIS 1b včetně montážní vany |  |  |  |  |  |
| 19 | K | Pol221 | Krone pásek rozpojovací | ks | 1,000 | 2 620,85 | 2 620,85 |  |
|  | PP |  | Krone pásek rozpojovací |  |  |  |  |  |
| 20 | K | Pol222 | Zásobník bleskojistek | ks | 1,000 | 856,75 | 856,75 |  |
|  | PP |  | Zásobník bleskojistek |  |  |  |  |  |
| 21 | K | Pol223 | Zemnící lišta | ks | 1,000 | 299,00 | 299,00 |  |
|  | PP |  | Zemnící lišta |  |  |  |  |  |
| 22 | K | Pol224 | Bleskojistka dvoupólová | ks | 20,000 | 17,25 | 345,00 |  |
|  | PP |  | Bleskojistka dvoupólová |  |  |  |  |  |
| 23 | K | Pol225 | Meření metalického kabelu, stejnosměrné a střídavé | pár | 104,000 | 46,00 | 4 784,00 |  |
|  | PP |  | Meření metalického kabelu, stejnosměrné a střídavé |  |  |  |  |  |
| 24 | K | Pol226 | Certifikační měření cat.6 | ks | 37,000 | 276,00 | 10 212,00 |  |
|  | PP |  | Certifikační měření cat.6 |  |  |  |  |  |
| 25 | K | Pol227 | Datová zásuvka 1x RJ45 cat.6, nestíněná, komplet | ks | 8,000 | 368,00 | 2 944,00 |  |
|  | PP |  | Datová zásuvka 1x RJ45 cat.6, nestíněná, komplet |  |  |  |  |  |
| 26 | K | Pol228 | Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6, nestíněná, komplet | ks | 7,000 | 506,00 | 3 542,00 |  |
|  | PP |  | Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6, nestíněná, komplet |  |  |  |  |  |
| 27 | K | Pol229 | Krabice přístrojová pod omítku včetně kapsy | ks | 15,000 | 100,05 | 1 500,75 |  |
|  | PP |  | Krabice přístrojová pod omítku včetně kapsy |  |  |  |  |  |
| 28 | K | Pol230 | Krabice s přepěťovou ochranou pro kamery s podporou POE, A/B | ks | 4,000 | 471,50 | 1 886,00 |  |
|  | PP |  | Krabice s přepěťovou ochranou pro kamery s podporou POE, A/B |  |  |  |  |  |
| 29 | K | Pol231 | Lisovací konektor na UTP cat.6 | ks | 32,000 | 138,00 | 4 416,00 |  |
|  | PP |  | Lisovací konektor na UTP cat.6 |  |  |  |  |  |
| 30 | K | Pol359 | WiFi acces point - přístupový bod LAN, připojení 802.11ax (WiFi6), LTE modem, 2,4/5GHz, 2xLAN, POE+ 802.3af/at | ks | 4,000 | 4 163,00 | 16 652,00 |  |
|  | PP |  | WiFi acces point - přístupový bod LAN, připojení 802.11ax (WiFi6), LTE modem, 2,4/5GHz, 2xLAN, POE+ 802.3af/at |  |  |  |  |  |
|  | D | D2 | IP telefonní ústředna |  |  |  | 94 104,50 |  |
| 31 | K | Pol360 | IP pobočková ústředna, pro 50 uživatelů / klapek a 25 současných hovorů, vč. automatického nahrávání hovorů, kovové provedení, rack, Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly | ks | 1,000 | 30 302,50 | 30 302,50 |  |
|  | PP |  | IP pobočková ústředna, pro 50 uživatelů / klapek a 25 současných hovorů, vč. automatického nahrávání hovorů, kovové provedení, rack, Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly |  |  |  |  |  |
| 32 | K | Pol361 | 3G modul pro IP ústředny - 1xGSM port pro jednu SIM kartu Modul disponuje jedním 3G portem (1 SIM karta). 3G port slouží pro směrování příchozích či odchozích hovorů přes mobilního operátora, či zasílání SMS. Modul je kompatibilní se všemi ústřednami Yea | ks | 2,000 | 7 245,00 | 14 490,00 |  |
|  | PP |  | 3G modul pro IP ústředny - 1xGSM port pro jednu SIM kartu Modul disponuje jedním 3G portem (1 SIM karta). 3G port slouží pro směrování příchozích či odchozích hovorů přes mobilního operátora, či zasílání SMS. Modul je kompatibilní se všemi ústřednami Yeastar S-PBX. |  |  |  |  |  |
| 33 | K | Pol362 | BRI modul pro ústředny IP - 2xBRI port pro 2 ISDN2 linky Modul disponuje dvěma BRI porty pro připojení 2 digitálních ISDN2 linek (4 kanály). BRI porty lze podobně jako u portů FXO využít také jako záložní kanál při výpadku internetového připojení. | ks | 1,000 | 5 980,00 | 5 980,00 |  |
|  | PP |  | BRI modul pro ústředny IP - 2xBRI port pro 2 ISDN2 linky Modul disponuje dvěma BRI porty pro připojení 2 digitálních ISDN2 linek (4 kanály). BRI porty lze podobně jako u portů FXO využít také jako záložní kanál při výpadku internetového připojení. |  |  |  |  |  |
| 34 | K | Pol363 | Tarifikační software pro ústředny | ks | 1,000 | 14 145,00 | 14 145,00 |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Tarifikační software pro ústředny |  |  |  |  |  |
| 35 | K | Pol364 | IP tel., GigE, 2,3" 132x64 LCD Moderní IP telefon s podsvíceným displejem, duální 1Gb/s switch, 2 SIP účty, 2 programovatelná tlačítka s LED indikací, podpora POE napájení | ks | 4,000 | 3 869,75 | 15 479,00 |  |
|  | PP |  | IP tel., GigE, 2,3" 132x64 LCD Moderní IP telefon s podsvíceným displejem, duální 1Gb/s switch, 2 SIP účty, 2 programovatelná tlačítka s LED indikací, podpora POE napájení |  |  |  |  |  |
| 36 | K | Pol365 | IP tel., PoE, 2,7" 192x64 LCD, 15 prog.tl., GigE Moderní manažerský IP telefon s pestrou funkční výbavou, určen pro vedoucí pracovníky a manažery. Podporuje HD kodek Opus. Podpora POE napájení | ks | 1,000 | 6 463,00 | 6 463,00 |  |
|  | PP |  | IP tel., PoE, 2,7" 192x64 LCD, 15 prog.tl., GigE Moderní manažerský IP telefon s pestrou funkční výbavou, určen pro vedoucí pracovníky a manažery. Podporuje HD kodek Opus. Podpora POE napájení |  |  |  |  |  |
| 37 | K | Pol238 | Naprogramování, odzkoušení, zaškolení | ks | 1,000 | 7 245,00 | 7 245,00 |  |
|  | PP |  | Naprogramování, odzkoušení, zaškolení |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | Dveřní komunikátory, zvonky |  |  |  | 48 679,50 |  |
| 38 | K | Pol239 | Vario audio panel IP, 3x2 tlač., povrchová instalace | ks | 1,000 | 44 390,00 | 44 390,00 |  |
|  | PP |  | Vario audio panel IP, 3x2 tlač., povrchová instalace |  |  |  |  |  |
| 39 | K | Pol240 | Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul Vario | ks | 1,000 | 966,00 | 966,00 |  |
|  | PP |  | Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul Vario |  |  |  |  |  |
| 40 | K | Pol241 | Elektrický otvírač 12VDC, nízkoodběrový se stavitelnou střelkou | ks | 1,000 | 1 644,50 | 1 644,50 |  |
|  | PP |  | Elektrický otvírač 12VDC, nízkoodběrový se stavitelnou střelkou |  |  |  |  |  |
| 41 | K | Pol242 | Napájecí zdroj 12VDC/2A | ks | 1,000 | 713,00 | 713,00 |  |
|  | PP |  | Napájecí zdroj 12VDC/2A |  |  |  |  |  |
| 42 | K | Pol243 | Zvonkové tlačítko IP44 se symbolem zvonku | ks | 2,000 | 483,00 | 966,00 |  |
|  | PP |  | Zvonkové tlačítko IP44 se symbolem zvonku |  |  |  |  |  |
|  | D | D4 | AV technika |  |  |  | 7 958,00 |  |
| 43 | K | Pol245 | HDMI kabel, 10m | ks | 2,000 | 724,50 | 1 449,00 |  |
|  | PP |  | HDMI kabel, 10m |  |  |  |  |  |
| 44 | K | Pol246 | Patch kabel STP cat.6A, 10m | ks | 2,000 | 368,00 | 736,00 |  |
|  | PP |  | Patch kabel STP cat.6A, 10m |  |  |  |  |  |
| 45 | K | Pol366 | HDMI zásuvka komplet včetně krabice a vysekání kapsy | ks | 2,000 | 1 644,50 | 3 289,00 |  |
|  | PP |  | HDMI zásuvka komplet včetně krabice a vysekání kapsy |  |  |  |  |  |
| 46 | K | Pol367 | AUDIO zásuvka 2x CINCH | ks | 3,000 | 828,00 | 2 484,00 |  |
|  | PP |  | AUDIO zásuvka 2x CINCH |  |  |  |  |  |
|  | D | D6 | PZTS (EZS) |  |  |  | 326 095,93 |  |
| 54 | K | Pol374 | Digitální ústředna - základní deska pro 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 2048 událostí, 4 x PGM opto-relé + 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce | ks | 1,000 | 5 382,00 | 5 382,00 |  |
|  | PP |  | Digitální ústředna - základní deska pro 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 2048 událostí, 4 x PGM opto-relé + 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce |  |  |  |  |  |
| 55 | K | Pol255 | velký univerzální plechový box pro ústředny a další komponenty, příprava na druhý TAMPER proti sejmutí ze zdi vč. trafa 80VA | ks | 1,000 | 1 874,50 | 1 874,50 |  |
|  | PP |  | velký univerzální plechový box pro ústředny a další komponenty, příprava na druhý TAMPER proti sejmutí ze zdi vč. trafa 80VA |  |  |  |  |  |
| 56 | K | Pol256 | K656 textová klávesnice LCD se dvěma řádky, dotykové klávesy s kapacitním senzorem, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení, bílá barva | ks | 2,000 | 4 886,35 | 9 772,70 |  |

K656 textová klávesnice LCD se dvěma řádky, dotykové klávesy s kapacitním senzorem, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1 PGM na desce, modré podsvícení, bílá barva

| 57 | K | Pol375 | modul pro komunikaci přes LAN/Internet, pro vzdálené připojení s využitím SWAN serveru není třeba veřejné IP adresy ani nastavování routování, od FW verze 4.40 možnost připojení pomocí veřejné IP adresy, protokol HTTPS, emaily s podporou SSL, pro řady SP/ | ks | 1,000 | 3 323,50 | 3 323,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | modul pro komunikaci přes LAN/Internet, pro vzdálené připojení s využitím SWAN serveru není třeba veřejné IP adresy ani nastavování routování, od FW verze 4.40 možnost připojení pomocí veřejné IP adresy, protokol HTTPS, emaily s podporou SSL, pro řady SP/MG/EVO - dálkové programování pomocí SW BABYWARE/NEWARE, ovládání uživatelem pomocí aplikace Insite Gold (zapnutí/vypnutí/prohlížení stavu/64 událostí historie), zasílání e-mailů uživatelům (zapnutí, vypnutí, poplach, porucha), 2 programovatelné vstupy/výstupy |  |  |  |  |  |
| 58 | K | Pol258 | Kabel COMCABLE | ks | 1,000 | 345,00 | 345,00 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Kabel COMCABLE |  |  |  |  |  |
| 59 | K | Pol376 | Kkomunikátor GSM/GPRS pro se signalizačními LED | ks | 1,000 | 5 175,00 | 5 175,00 |  |
|  | PP |  | Kkomunikátor GSM/GPRS pro se signalizačními LED |  |  |  |  |  |
| 60 | K | Pol260 | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | ks | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 |  |
|  | PP |  | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS |  |  |  |  |  |
| 61 | K | Pol377 | Zálohovaná venkovní siréna | ks | 1,000 | 2 449,50 | 2 449,50 |  |
|  | PP |  | Zálohovaná venkovní siréna |  |  |  |  |  |
| 62 | K | Pol262 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m s červeným majákem | ks | 1,000 | 368,00 | 368,00 |  |
|  | PP |  | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m s červeným majákem |  |  |  |  |  |
| 63 | K | Pol378 | Expander s 8 x 2 zónami s ATZ připojitelný na sběrnici, 1 x PGM výstup, | ks | 3,000 | 2 332,20 | 6 996,60 |  |
|  | PP |  | Expander s 8 x 2 zónami s ATZ připojitelný na sběrnici, 1 x PGM výstup, |  |  |  |  |  |
| 64 | K | Pol264 | Plechový box pro expander vč. tamper kontaktů | ks | 3,000 | 483,00 | 1 449,00 |  |
|  | PP |  | Plechový box pro expander vč. tamper kontaktů |  |  |  |  |  |
| 65 | K | Pol265 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem, prostor pro AKU až 40Ah | ks | 1,000 | 5 324,50 | 5 324,50 |  |
|  | PP |  | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem, prostor pro AKU až 40Ah |  |  |  |  |  |
| 66 | K | Pol266 | Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS | ks | 1,000 | 2 300,00 | 2 300,00 |  |
|  | PP |  | Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS |  |  |  |  |  |
| 67 | K | Pol267 | PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 15m včetně držáku, st.2 | ks | 16,000 | 1 247,75 | 19 964,00 |  |
|  | PP |  | PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 15m včetně držáku, st.2 |  |  |  |  |  |
| 68 | K | Pol268 | Volitelná čočka - dlouhý dosah až 30m | ks | 4,000 | 414,00 | 1 656,00 |  |
|  | PP |  | Volitelná čočka - dlouhý dosah až 30m |  |  |  |  |  |
| 69 | K | Pol269 | Magnetický kontakt, st.2 | ks | 5,000 | 724,50 | 3 622,50 |  |
|  | PP |  | Magnetický kontakt, st.2 |  |  |  |  |  |
| 70 | K | Pol270 | Krabice propojovací s tamper kontaktem, st.2 | ks | 5,000 | 402,50 | 2 012,50 |  |
|  | PP |  | Krabice propojovací s tamper kontaktem, st.2 |  |  |  |  |  |
| 71 | K | Pol271 | Naprogramování, odzkoušení, zaškolení | ks | 1,000 | 14 145,00 | 14 145,00 |  |
|  | PP |  | Naprogramování, odzkoušení, zaškolení |  |  |  |  |  |
| 72 | K | Pol272 | Revize vč. funkční zkoušky | ks | 1,000 | 4 025,00 | 4 025,00 |  |
|  | PP |  | Revize vč. funkční zkoušky |  |  |  |  |  |
| 73 | K | Pol379 | Rozhlasová ústředna 100V/240W, All-in-One v provedení Evac | ks | 1,000 | 73 830,00 | 73 830,00 |  |
|  | PP |  | Rozhlasová ústředna 100V/240W, All-in-One v provedení Evac |  |  |  |  |  |
| 74 | K | Pol380 | Stanice hlasatele k ústředně, vč. přípoj. kabelu | ks | 1,000 | 13 947,20 | 13 947,20 |  |
|  | PP |  | Stanice hlasatele k ústředně, vč. přípoj. kabelu |  |  |  |  |  |
| 75 | K | Pol381 | Skříňkový reproduktor nástěnný 100V/ 50W, kov, bílý, provedení Evac | ks | 2,000 | 8 280,00 | 16 560,00 |  |
|  | PP |  | Skříňkový reproduktor nástěnný 100V/ 50W, kov, bílý, provedení Evac |  |  |  |  |  |
| 76 | K | Pol382 | Skříňkový reproduktor nástěnný 100V/6W, kov, bílý, provedení Evac | ks | 5,000 | 1 874,50 | 9 372,50 |  |
|  | PP |  | Skříňkový reproduktor nástěnný 100V/6W, kov, bílý, provedení Evac |  |  |  |  |  |
| 77 | K | Pol383 | Krabice připojovací Evac, pod omítku včetně kapsy | ks | 7,000 | 276,00 | 1 932,00 |  |
|  | PP |  | Krabice připojovací Evac, pod omítku včetně kapsy |  |  |  |  |  |
| 78 | K | Pol384 | Naprogramování, odzkoušení, zaškolení | ks | 1,000 | 7 245,00 | 7 245,00 |  |
|  | PP |  | Naprogramování, odzkoušení, zaškolení |  |  |  |  |  |
| 79 | K | Pol273 | Kabel J-Y(St)Y4x2x0,8,PVC | m | 52,000 | 37,04 | 1 926,08 |  |
|  | PP |  | Kabel J-Y(St)Y4x2x0,8,PVC |  |  |  |  |  |
| 80 | K | Pol274 | Kabel UTP cat.6, PVC | m | 468,000 | 35,94 | 16 819,92 |  |
|  | PP |  | Kabel UTP cat.6, PVC |  |  |  |  |  |
| 81 | K | Pol275 | Kabel FTP cat.5e (6), PVC | m | 360,000 | 38,57 | 13 885,20 |  |
|  | PP |  | Kabel FTP cat.5e (6), PVC |  |  |  |  |  |
| 82 | K | Pol276 | Kabel SYKFY 10x2x0,5 | m | 12,000 | 50,60 | 607,20 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Kabel SYKFY 10x2x0,5 |  |  |  |  |
| 83 | K | Pol385 | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 17,000 | 49,80 | 846,60 |
|  | PP |  | Kabel CYKY 2x1,5 |  |  |  |  |
| 84 | K | Pol386 | Audio kabel SCY 2x2,5mm2 | m | 15,000 | 66,70 | 1 000,50 |
|  | PP |  | Audio kabel SCY 2x2,5mm2 |  |  |  |  |
| 85 | K | Pol387 | Kabel B2 ca, s1, d0, P60-R, 1-CXKH-V-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 94,000 | 76,02 | 7 145,88 |
|  | PP |  | Kabel B2 ca, s1, d0, P60-R, 1-CXKH-V-O 3x1.5 mm2 , pevně |  |  |  |  |
| 86 | K | Pol278 | Vodič CYA 16 | m | 10,000 | 81,65 | 816,50 |
|  | PP |  | Vodič CYA 16 |  |  |  |  |
| 87 | K | Pol279 | Vodič CYA 6 | m | 15,000 | 44,85 | 672,75 |
|  | PP |  | Vodič CYA 6 |  |  |  |  |
| 88 | K | Pol280 | HOP- EPS v krabici | ks | 1,000 | 1 633,00 | 1 633,00 |
|  | PP |  | HOP- EPS v krabici |  |  |  |  |
| 89 | K | Pol281 | Trubka monoflex dn20 | m | 159,000 | 40,11 | 6 377,49 |
|  | PP |  | Trubka monoflex dn20 |  |  |  |  |
| 90 | K | Pol282 | Trubka monoflex dn25 | m | 48,000 | 42,42 | 2 036,16 |
|  | PP |  | Trubka monoflex dn25 |  |  |  |  |
| 91 | K | Pol283 | Trubka monoflex dn32 | m | 24,000 | 45,91 | 1 101,84 |
|  | PP |  | Trubka monoflex dn32 |  |  |  |  |
| 92 | K | Pol284 | Vysekání rýh 3x3 cm ve zdivu cihelném | m | 201,000 | 80,96 | 16 272,96 |
|  | PP |  | Vysekání rýh 3x3 cm ve zdivu cihelném |  |  |  |  |
| 93 | K | Pol285 | Vysekání rýh 7x5 cm ve zdivu cihelném | m | 16,000 | 126,04 | 2 016,64 |
|  | PP |  | Vysekání rýh 7x5 cm ve zdivu cihelném |  |  |  |  |
| 94 | K | Pol286 | Vysekání rýh 10x7 cm ve zdivu cihelném | m | 23,000 | 159,62 | 3 671,26 |
|  | PP |  | Vysekání rýh 10x7 cm ve zdivu cihelném |  |  |  |  |
| 95 | K | Pol287 | Prostup přes strop | ks | 3,000 | 464,60 | 1 393,80 |
|  | PP |  | Prostup přes strop |  |  |  |  |
| 96 | K | Pol288 | Prostup přes stěnu tl. Do 30cm | ks | 16,000 | 111,55 | 1 784,80 |
|  | PP |  | Prostup přes stěnu tl. Do 30cm |  |  |  |  |
| 97 | K | Pol290 | Krabice rozbočovací KO97 s víkem, včetně kapsy | ks | 7,000 | 146,05 | 1 022,35 |
|  | PP |  | Krabice rozbočovací KO97 s víkem, včetně kapsy |  |  |  |  |
| 98 | K | Pol291 | Krabice rozbočovací Kt250 s víkem, včetně kapsy | ks | 2,000 | 724,50 | 1 449,00 |
|  | PP |  | Krabice rozbočovací Kt250 s víkem, včetně kapsy |  |  |  |  |
| 99 | K | Pol388 | Kabelový žlab plechový pozink s víkem, 125/100, vč. závěsů, spoj. materiálu a příslušenství | m | 24,000 | 621,00 | 14 904,00 |
|  | PP |  | Kabelový žlab plechový pozink s víkem, 125/100, vč. závěsů, spoj. materiálu a příslušenství |  |  |  |  |
| 101 | K | Pol293 | Podružný a spojovací materiál, popis panelů | kpl | 1,000 | 14 490,00 | 14 490,00 |
|  | PP |  | Podružný a spojovací materiál, popis panelů |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-6 - vzt

| KSO: 801 67 11 Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 166 466,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 166 466,68 |  |  | 21,00% | 34 958,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 201 424,68 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-6 - vzt

| Místo: Bruntál Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Město Bruntál Projektant: | Stavby Byrtus s.r.o. |

Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| Náklady stavby celkem | 166 466,68 |
| HSV - HSV | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 166 466,68 |
| D1 - Trasa V1 - větrání místnosti č. 115. | 71 648,59 |
| D2 - Trasa V2 - větrání místností č. 105, 106, 107, 110 a 111. | 13 933,52 |
| D3 - Trasa V3 - větrání místnosti č. 204, 205, 206, 207 a 201. | 9 217,94 |
| D7 - Trasa V4 - větrání místnosti č.210 | 2 487,34 |
| D8 - Trasa V5 - větrání místnosti č.211 | 2 301,61 |
| D4 - Montáže VZT | 55 372,50 |
| D5 - Společné pro všechna zařízení | 11 505,18 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-6 - vzt

Místo:

Bruntál

Datum: 28. 5. 2025

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 166 466,68 |  |
|  | D | HSV | HSV |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 166 466,68 |  |
|  | D | D1 | Trasa V1 - větrání místnosti č. 115. |  |  |  | 71 648,59 |  |
| 1 | K | Pol2 | Radiální potrubní ventilátor Rozměr: 610x610, H = 355 mm + motor (umístěný mimo proud vzduchu) Qv = 3000 m3/h - při tlak. ztrátě 210 Pa P = 1,1 kW / 400/230 V / 2,9/5 A - | ks | 1,000 | 47 038, 45 | 47 038,45 |  |
|  |  |  | Radiální potrubní ventilátor Rozměr: 610x610, H = 355 mm + motor (umístěný mimo proud vzduchu) Qv = 3000 m3/h - při tlak. ztrátě 210 Pa P |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | = 1,1 kW / 400/230 V / 2,9/5 A - připojovací hrdlo přírubové 560x355 Třída krytí: IP 55 Hladina akustického tlaku v 1 m: 59,4 dB(A) Akustický výkon (sání / výtlak): 74,2 / 75,5 dB(A) Hmotnost: 40 kg Příslušenství: - pružná spona 560x355, L = 120 mm (2x) |  |  |  |  |  |
| 2 | K | Pol3 | Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 525x75 - pro odvod vzduchu - průmyslová, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3) | ks | 9,000 | 832,60 | 7 493,40 |  |
|  | PP |  | Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 525x75 - pro odvod vzduchu - průmyslová, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3) |  |  |  |  |  |
| 3 | K | Pol4 | Samotížná žaluziová klapka (plastová) - uchycena na fasádě - před potrubí 560x355 Barevný odstín - dle barvy fasády | ks | 1,000 | 1 813,55 | 1 813,55 |  |
|  | PP |  | Samotížná žaluziová klapka (plastová) - uchycena na fasádě - před potrubí 560x355 Barevný odstín - dle barvy fasády |  |  |  |  |  |
| 4 | K | Pol5 | Potrubí kruhové a čtyřhranné sk.I, pozink. (cca. 10 % tvarovek): 0315 - 5,9 m | m2 | 20, 900 | 732,21 | 15 303, 19 |  |

PP	Potrubí kruhové a čtyřhranné sk.I, pozink. (cca. 10 % tvarovek): 0315 - 7,9 m 0400 - 8,9 bm - do obvodu 1,9 m - 1,0 bm

D D2 T rasa V2 - větrání místností č. 105, 106, 107, 110 a 111.13 933,52

| 5 | K | Pol6 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí - s doběhem Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): 0 160 Qv = 430 m3/h - při tlak. ztrátě min. 105 Pa P = 0,053 kW / 230 V / 0,21 A | ks | 1,000 | 3 824,90 | 3 824,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí - s doběhem Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): 0 160 Qv = 430 m3/h - při tlak. ztrátě min.

PP	105 Pa P = 0,053 kW / 230 V / 0,21 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 33 dB(A) Akustický výkon (sání/výtlak) 64/65 dB(A)

Materiál: plast Hmotnost: 2,7 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 160 (2x) - doběh

| 6 | K | Pol7 | Tlumič hluku - kruhový mm | velikost: 0 160, L = 900 + 2 x 60 | sada | 1,000 | 2 124,05 | 2 124,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Tlumič hluku - kruhový velikost: 0 160, L = 900 + 2 x 60 mm |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | Pol8 | Talířový ventil 0100 - odvodní Příslušenství: upřesnit dle požadavku investora. | - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení | ks | 3,000 | 332,35 | 997,05 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Talířový ventil 0100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. |  |  |  |  |  |
| 8 | K | Pol9 | Obdelníková vyústka - na kruhové potrubí 325x75 - pro odvod vzduchu - komfortní, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3) Materiál: Al + pozink. | ks | 2,000 | 664,47 | 1 328,94 |  |

Obdélníková vyústka - na kruhové potrubí 325x75 - pro odvod vzduchu - komfortní, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3) Materiál: Al + pozink.

| 9 | K | Pol10 | Samotížná žaluziová klapka vel. 160 - na fasádu před potrubí 0 160 - plastová Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1,000 | 1 250,05 | 1 250,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

PP

10

Pol11

PP

Samotížná žaluziová klapka vel. 160 - na fasádu před potrubí 0 160 - plastová Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora.

Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek), vodotěsné:

0160 - 6,0 bm

Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek), vodotěsné: 0100 - 3,5 bm 0160 - 6,0 bm

0100 - 3,5 bm

m2

4,100

1 075,25

4 408,53

| 11 | K | Pol12 | výtlak): 0 125 Qv = 210 m3/h - při tlak. ztrátě min. 68 Pa P = 0,026 kW / 230 V / 0,11 A | ks | 1,000 | 3 003,80 | 3 003,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí - s doběhem Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): 0 125 Qv = 210 m3/h - při tlak. ztrátě min. 68 |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Pa P = 0,026 kW / 230 V / 0,11 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 33 dB(A) Materiál: plast Hmotnost: 2,0 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 125 (2x) - doběh |  |  |  |  |  |
| 12 | K | Pol13 | Tlumič hluku - kruhový velikost: 0 125, L = 600 + 2 x 60 mm | ks | 1,000 | 1 505,35 | 1 505,35 |  |
|  | PP |  | Tlumič hluku - kruhový velikost: 0 125, L = 600 + 2 x 60 mm |  |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol8 | Talířový ventil 0100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 5,000 | 332,35 | 1 661,75 |  |
|  | PP |  | Talířový ventil 0100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. |  |  |  |  |  |
| 14 | K | Pol14 | Samotížná žaluziová klapka vel. 125 - na fasádu před potrubí 0 125 - plastová Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1,000 | 740,60 | 740,60 |  |
|  | PP |  | Samotížná žaluziová klapka vel. 125 - na fasádu před potrubí 0 125 - plastová Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. |  |  |  |  |  |
| 15 | K | Pol15 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 25 % tvarovek): 0100 - 3,5 bm 0125 - 3,0 bm | m2 | 2,300 | 1 002,80 | 2 306,44 |  |
|  | PP |  | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 25 % tvarovek): 0100 - 3,5 bm 0125 - 3,0 bm Poznámka k položce: Závěsový materiál pro uchycení potrubí |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Spojovací materiál Pomocné ocel. konstrukce. Celková hmotnost OK: cca. 15 kg Drobný montážní a nespecifikovaný materiál |  |  |  |  |  |
|  | D | D7 | Trasa V4 - větrání místnosti č.210 |  |  |  | 2 487,34 |  |
| 16 | K | v52 | Samotížná žaluziová klapka vel. 125 - na fasádu před potrubí 0 125 - plastová Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1,000 | 740,60 | 740,60 |  |
|  |  |  | Samotížná žaluziová klapka vel. 125 - na fasádu před |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | potrubí 0 125 - plastová Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. |  |  |  |  |  |
| 17 | K | v53 | Potrubí kruhové sk.I, pozink., vodotěsné, (cca. 15 % tvarovek): 0125 - 2,3 bm | m2 | 0,900 | 915,40 | 823,86 |  |
|  |  |  | Potrubí kruhové sk.I, pozink., vodotěsné, (cca. 15 % |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | tvarovek): 0125 - 2,3 bm |  |  |  |  |  |
| 18 | K | v54 | Tepelná kaučuková izolace potrubí tl. 9 mm - samolepící. Jedná se o tepelnou izolaci potrubí | m2 | 1,000 | 922,88 | 922,88 |  |
|  |  |  | Tepelná kaučuková izolace potrubí tl. 9 mm |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | - samolepící. Jedná se o tepelnou izolaci potrubí |  |  |  |  |  |
|  | D | D8 | Trasa V5 - větrání místnosti č.211 |  |  |  | 2 301,61 |  |

9 217,94

- s doběhem Velikost (připojovací hrdlo - saní i

D D3

Trasa V3 - větrání místnosti č. 204, 205, 206, 207 a 201.

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | v61 | Malý axiální nástěnný ventilátor pro odvod vzduchu - s nastavitelným doběhem, zpětnou klapkou, kulič. ložisky a kontrolkou provozu Velikost (připojovací hrdlo): 0 100 Průtok vzduchu: Qv = 60 m3/h - při tlak. ztrátě 25 Pa P = 0,013 kW / 230 V Krytí: IP X4 | sada | 1,000 | 1 460,50 | 1 460,50 |  |
|  | PP |  | Malý axiální nástěnný ventilátor pro odvod vzduchu - s nastavitelným doběhem, zpětnou klapkou, kulič. ložisky a kontrolkou provozu Velikost (připojovací hrdlo): 0 100 Průtok vzduchu: Qv = 60 m3/h - při tlak. ztrátě 25 Pa P = 0,013 kW / 230 V Krytí: IP X4 Akustický tlak v 1,5 m: 40 dB(A) Max. teplota vzduchu: do 40 °C Hmotnost: 0,44 kg |  |  |  |  |  |
| 20 | K | v62 | Samotížná žaluziová klapka vel. 100 - na fasádu před potrubí 0 100 Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1,000 | 740,60 | 740,60 |  |
|  | PP |  | Samotížná žaluziová klapka vel. 100 - na fasádu před potrubí 0 100 Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. |  |  |  |  |  |
| 21 | K | v63 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 0 % tvarovek) - vodotěsné: 0100 - 0,5 bm | m2 | 0,200 | 502,55 | 100,51 |  |
|  | PP |  | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 0 % tvarovek) - vodotěsné: 0100 - 0,5 bm |  |  |  |  |  |
|  | D | D4 | Montáže VZT |  |  |  | 55 372,50 |  |
| 22 | K | pol 1 |  | kpl | 1,000 | 55 372,50 | 55 372,50 |  |
|  | PP VV VV VV VV VV |  | Montáž trasy V1, V2, V3, V4, V5, nátěry, lešení Poznámka : Další materiály a práce vyplývají z technické zprávy a výkresové dokumentace. K dodaným komponentům je nutno doložit certifikáty, návody k obsluze i popisy na výrobku v jazyce a s platností dle země určení stavby. Teplota odsávaného vzduchu je u tras do 40 oC. Dodavatel tepelných izolací a protipožárního obložení musí být držitelem atestu na dodávku i montáž. Seřízení vzt. tras dle průtoků uvedených ve funkčních schématech (dispozici). |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Distribuční elementy u jednotlivých vzduchotechnických tras v dané místnosti seřídit na stejnou hodnotu průtoku vzduchu. |  |  |  |  |  |
|  | VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV |  | Požadované průtoky vzduchu pro daný prostor (místnost) uvedeny v technické zprávě, popř. na výkresech. Část potrubních rozvodů bude zhotovena na montáži - potřebné navýšení nákladů zahrnuto v ceně potrubních rozvodů. Součástí dodávky veškerý potřebný spojovací, těsnící, kotevní a pomocný materiál, materiál pro uložení potrubí a ostatního zařízení vzduchotechniky, montáž, zhotovení prostupů v podhledech a lehkých příčkách (vč. jejich začištění), nátěry, lešení, značení, revize, seřízení a odzkoušení, zaučení obsluhy, dokumentace skutečného provedení. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a schémat a specifikace materiálu Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí). Dodavatel je povinen při zpracování cenové nabídky porovnat specifikaci s výkresovou dokumentací a upozornit na případné rozpory. 1 Součet |  | 1,000 1,000 |  |  |  |
|  | D | D5 | Společné pro všechna zařízení |  |  |  | 11 505,18 |  |
| 23 | K | pol19 | název | sada | 1,000 | 9 844,00 | 9 844,00 |  |

PP	pomocný materiál

VV	Závěsový materiál pro uchycení potrubí

VV	Spojovací materiál

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Pomocné ocel. konstrukce. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Celková hmotnost OK: cca. 15 kg |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Drobný montážní a nespecifikovaný materiál |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 24 | K | Pol16 | Kaučuková izolace potrubí tl. 9 mm Jedná se o izolaci potrubí v místě průchodu obvodovou stěnou. | m2 | 1,800 | 922,88 | 1 661,18 |  |

PP Kaučuková izolace potrubí tl. 9 mm Jedná se o izolaci potrubí v místě průchodu obvodovou stěnou.

Poznámka k položce:

Uvažováno vždy provedení ventilátorů se : - zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky CENA ZA DODÁVKU

Specifikace potrubí dle výkresové dokumentace.

Poznámka : Další materiály a práce vyplývají z technické zprávy a výkresové dokumentace. K dodaným komponentům je nutno doložit certifikáty, návody k obsluze i popisy na výrobku v jazyce a s platností dle země určení stavby.

Teplota odsávaného vzduchu je u tras do 40 oC.

Dodavatel tepelných izolací a protipožárního obložení musí být držitelem atestu na dodávku i montáž.

Seřízení vzt. tras dle průtoků uvedených ve funkčních schématech (dispozici).

Distribuční elementy u jednotlivých vzduchotechnických tras v dané místnosti seřídit na stejnou hodnotu průtoku vzduchu. Požadované průtoky vzduchu pro daný prostor (místnost) uvedeny v technické zprávě, popř. na výkresech.

Část potrubních rozvodů bude zhotovena na montáži - potřebné navýšení nákladů zahrnuto v ceně potrubních rozvodů.

Součástí dodávky veškerý potřebný spojovací, těsnící, kotevní a pomocný materiál, materiál pro uložení potrubí a ostatního zařízení vzduchotechniky, montáž, zhotovení prostupů v podhledech a lehkých příčkách (vč. jejich začištění), nátěry, lešení, značení, revize, seřízení a odzkoušení, zaučení obsluhy, dokumentace skutečného provedení.

Veškerá ovládání, čidla, manometry, frekvenční měniče a servopohony jsou součástí dodávky MaR, pokud není ve specifikaci uvedeno jinak. P

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a schémat a specifikace materiálu). Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).

Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Dodavatel je povinen při zpracování cenové nabídky porovnat specifikaci s výkresovou dokumentací a upozornit na případné rozpory.

Pozn.: Cenová soustava - vlastní.

CENA ZA DEMONTÁŽE - zde neřešeno

CENA ZA MONTÁŽ, NÁTĚRY, LEŠENÍ ATD.

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

DOPRAVA

CELKOVÁ CENA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-7_Z - MaR

| KSO: Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH 220 568,44

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 220 568,44 |  |  | 21,00% | 46 319,37 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 266 887,81 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-7_Z - MaR

| Místo: Bruntál Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Město Bruntál Projektant: | Stavby Byrtus s.r.o. |

Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| Náklady stavby celkem | 220 568,44 |
| D1 - Dodávky | 9 085,00 |
| D3 - Dodávky rozvaděč RR1 | 142 932,12 |
| D4 - Elektromontáženosný materiál | 14 579,31 |
| D6 - Montážní materiál a práce zednické přípomoci | 2 352,44 |
| D8 - Montážní materiál a práce ostatní | 32 372,50 |
| OST - Ostatní | 19 247,07 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01_ZP - stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-7_Z - MaR

| Místo: Zadavatel: Účastník: |  |  | Bruntál Město Bruntál Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 28. 5. 2025 Stavby Byrtus s.r.o. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 220 568,44 |
|  | D | D1 | Dodávky |  |  |  | 9 085,00 |
| 1 | \ K | Pol294 | venkovní snímač tploty 18-30VDC/0-10V | ks | 1,000 | 552,00 | 552,00 |
|  | PP |  | venkovní snímač tploty 18-30VDC/0-10V |  |  |  |  |
| 2 | K | Pol295 | regulátor vytápění | ks | 2,000 | 1 644,50 | 3 289,00 |
|  | PP |  | regulátor vytápění |  |  |  |  |
| 3 | K | Pol296 | HLADINOVÁ SONDA pro snímání výšky hladiny v místnosti | KS | 2,000 | 966,00 | 1 932,00 |
|  | PP |  | HLADINOVÁ SONDA pro snímání výšky hladiny v místnosti |  |  |  |  |
| 4 | K | Pol297 | dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR čerpadlo TUV | ks | 1,000 | 552,00 | 552,00 |
|  | PP |  | dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR čerpadlo TUV |  |  |  |  |
| 5 | K | Pol298 | dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR čerpadlo zóna garáže | ks | 1,000 | 552,00 | 552,00 |
|  | PP |  | dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR čerpadlo zóna garáže |  |  |  |  |
| 6 | K | Pol299 | dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR čerpadlo zóna zázemí | ks | 1,000 | 552,00 | 552,00 |
|  | PP |  | dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR čerpadlo zóna zázemí |  |  |  |  |
| 7 | K | Pol300 | dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR směšovací ventil | ks | 3,000 | 552,00 | 1 656,00 |
|  | PP |  | dodávka strojní části -pouze zapojení je součástí MaR směšovací ventil |  |  |  |  |
|  | D | D3 | Dodávky rozvaděč RR1 |  |  |  | 142 932,12 |
| 8 | K | Pol301 | skříň rozvaděče - polyesterová rozvodnice 747x536x300, IP66/barva RAL7035 | ks | 1,000 | 8 685,72 | 8 685,72 |
|  | PP |  | skříň rozvaděče - polyesterová rozvodnice 747x536x300, IP66/barva RAL7035 |  |  |  |  |
| 9 | K | Pol302 | montážní panel plný 847x636x300 | ks | 1,000 | 1 380,00 | 1 380,00 |
|  | PP |  | montážní panel plný 847x636x300 |  |  |  |  |
| 10 | K | Pol303 | závěsná oka pro montáž na stěnu | sada | 1,000 | 264,50 | 264,50 |
|  | PP |  | závěsná oka pro montáž na stěnu |  |  |  |  |
| 11 | K | Pol304 | jistič 3P 16A charakteristika B | ks | 1,000 | 483,00 | 483,00 |
|  | PP |  | jistič 3P 16A charakteristika B |  |  |  |  |
| 12 | K | Pol305 | napěťová vypínací spoušť 100-145VAC | ks | 1,000 | 552,00 | 552,00 |
|  | PP |  | napěťová vypínací spoušť 100-145VAC |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol306 | proudový chránič 4P 25A 30mA AC | ks | 1,000 | 828,00 | 828,00 |
|  | PP |  | proudový chránič 4P 25A 30mA AC |  |  |  |  |
| 14 | K | Pol307 | ODPÍNAČ POJISTKOVÝ PRO VÁLCOVÉ POJ. OPVP10-3 32A 3PÓL | KS | 1,000 | 621,00 | 621,00 |
|  | PP |  | ODPÍNAČ POJISTKOVÝ PRO VÁLCOVÉ POJ. OPVP10-3 32A 3PÓL |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | Pol308 | OEZ POJISTKA VÁLCOVÁ PV10 16A GG 500V | KS | 6,000 | 40,25 | 241,50 |  |
|  | PP |  | OEZ POJISTKA VÁLCOVÁ PV10 16A GG 500V |  |  |  |  |  |
| 16 | K | Pol309 | Signálka - rudá - 230 V AC | KS | 1,000 | 483,00 | 483,00 |  |
|  | PP |  | Signálka - rudá - 230 V AC |  |  |  |  |  |
| 17 | K | Pol310 | Ovladač - hlavice stiskací | KS | 1,000 | 368,00 | 368,00 |  |
|  | PP |  | Ovladač - hlavice stiskací |  |  |  |  |  |
| 18 | K | Pol311 | Ovladač - polosestava kontaktů ,1x zapínací | KS | 1,000 | 368,00 | 368,00 |  |
|  | PP |  | Ovladač - polosestava kontaktů ,1x zapínací |  |  |  |  |  |
| 19 | K | Pol312 | SVODIČ přepětí TYP1+2 3X12,5KA 230VAC 3P | KS | 1,000 | 3 680,00 | 3 680,00 |  |
|  | PP |  | SVODIČ přepětí TYP1+2 3X12,5KA 230VAC 3P |  |  |  |  |  |
| 20 | K | Pol313 | ODPÍNAČ POJISTKOVÝ PRO VÁLCOVÉ POJ. 32A 3.pól. | KS | 1,000 | 621,00 | 621,00 |  |
|  | PP |  | ODPÍNAČ POJISTKOVÝ PRO VÁLCOVÉ POJ. 32A 3.pól. |  |  |  |  |  |
| 21 | K | Pol314 | jistič 1P 16A charakteristika B | ks | 1,000 | 138,00 | 138,00 |  |
|  | PP |  | jistič 1P 16A charakteristika B |  |  |  |  |  |
| 22 | K | Pol315 | jistič 1P 4A charakteristika B | ks | 2,000 | 154,10 | 308,20 |  |
|  | PP |  | jistič 1P 4A charakteristika B |  |  |  |  |  |
| 23 | K | Pol316 | ZDROJ SPIN. 230/24VDC 5A 120W | KS | 1,000 | 3 728,30 | 3 728,30 |  |
|  | PP |  | ZDROJ SPIN. 230/24VDC 5A 120W |  |  |  |  |  |
| 24 | K | Pol317 | ZÁSUVKA SOKL MODUULOVÁ 230V16AA | KS | 1,000 | 322,00 | 322,00 |  |
|  | PP |  | ZÁSUVKA SOKL MODUULOVÁ 230V16AA |  |  |  |  |  |
| 25 | K | Pol318 | SVORKA RSP 4 POJ. SEDA | KS | 3,000 | 20,70 | 62,10 |  |
|  | PP |  | SVORKA RSP 4 POJ. SEDA |  |  |  |  |  |
| 26 | K | Pol319 | POJISTKA PŘÍSTROJ 5X20 T 5A/35A 250V POMALÁ | KS | 3,000 | 16,10 | 48,30 |  |
|  | PP |  | POJISTKA PŘÍSTROJ 5X20 T 5A/35A 250V POMALÁ |  |  |  |  |  |
| 27 | K | Pol320 | JISTIČ 1P 0,5A charakteristika D | KS | 3,000 | 264,50 | 793,50 |  |
|  | PP |  | JISTIČ 1P 0,5A charakteristika D |  |  |  |  |  |
| 28 | K | Pol321 | JISTIČ 1P 2A charakteristika D | ks | 3,000 | 264,50 | 793,50 |  |
|  | PP |  | JISTIČ 1P 2A charakteristika D |  |  |  |  |  |
| 29 | K | Pol322 | JISTIČ 1P 2A charakteristika B | ks | 1,000 | 264,50 | 264,50 |  |
|  | PP |  | JISTIČ 1P 2A charakteristika B |  |  |  |  |  |
| 30 | K | Pol323 | signalizační kontakt k jističi | ks | 6,000 | 184,00 | 1 104,00 |  |
|  | PP |  | signalizační kontakt k jističi |  |  |  |  |  |
| 31 | K | Pol324 | STYKAČ INSTALAČNÍ 20-20-A230 | KS | 3,000 | 966,00 | 2 898,00 |  |
|  | PP |  | STYKAČ INSTALAČNÍ 20-20-A230 |  |  |  |  |  |
| 32 | K | Pol325 | RELÉ 4P,24VDC + PATICE | KS | 6,000 | 368,00 | 2 208,00 |  |
|  | PP |  | RELÉ 4P,24VDC + PATICE |  |  |  |  |  |
| 33 | K | Pol327 | SPÍNAČ HLADINOVÝ S FUNKCÍ NAPOUŠTĚNÍ/VYPOUŠTĚNÍ | KS | 1,000 | 4 163,00 | 4 163,00 |  |
|  | PP |  | SPÍNAČ HLADINOVÝ S FUNKCÍ NAPOUŠTĚNÍ/VYPOUŠTĚNÍ |  |  |  |  |  |
| 34 | K | Pol328 | Programovatelný automat bez displeje s napájením 24VAC/DC , 8DI/4DO, | KS | 1,000 | 16 330,00 | 16 330,00 |  |
|  | PP |  | Programovatelný automat bez displeje s napájením 24VAC/DC , 8DI/4DO, |  |  |  |  |  |
| 35 | K | Pol329 | rozšiřující modul ,4DI/DO napájení 24V AC/DC | ks | 2,000 | 7 245,00 | 14 490,00 |  |
|  | PP |  | rozšiřující modul ,4DI/DO napájení 24V AC/DC |  |  |  |  |  |
| 36 | K | Pol330 | rozšiřující modul PT100, 2analog.termočl.vstupy,12/24VDC, G8 | ks | 1,000 | 1 495,00 | 1 495,00 |  |
|  | PP |  | rozšiřující modul PT100, 2analog.termočl.vstupy,12/24VDC, G8 |  |  |  |  |  |
| 37 | K | Pol331 | HMI BASIC PANEL - operátorský panel 7" Basic | ks | 1,000 | 24 495,00 | 24 495,00 |  |
|  | PP |  | HMI BASIC PANEL - operátorský panel 7" Basic |  |  |  |  |  |
| 38 | K | Pol332 | ostatní materiál (ukončení a značení vodičů,vodiče, drátovací lišty,din lišty,svorky,bezpečnostní štítky, ) | sada | 1,000 | 3 680,00 | 3 680,00 |  |
|  | PP |  | ostatní materiál (ukončení a značení vodičů,vodiče, drátovací lišty,din lišty,svorky,bezpečnostní štítky, ) |  |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | Pol333 | výroba rozvaděč | hod | 42,000 | 690,00 | 28 980,00 |  |
|  | PP |  | výroba rozvaděč |  |  |  |  |  |
| 41 | K | Pol335 | program pro řízení technolcogie včetně vizualizace | ks | 1,000 | 14 375,00 | 14 375,00 |  |
|  | PP |  | program pro řízení technolcogie včetně vizualizace |  |  |  |  |  |
| 42 | K | Pol336 | kusová zkouška,nastavení parametrů | ks | 1,000 | 3 680,00 | 3 680,00 |  |
|  | PP |  | kusová zkouška,nastavení parametrů |  |  |  |  |  |
|  | D | D4 | Elektromontáženosný materiál |  |  |  | 14 579,31 |  |
| 43 | K | Pol337 | CYKY-J 5x1,5 , pod omítkou | m | 1,000 | 50,60 | 50,60 |  |
|  | PP |  | CYKY-J 5x1,5 , pod omítkou |  |  |  |  |  |
| 44 | K | Pol338 | YSLY 3x1,50 , pevně | m | 60,000 | 51,75 | 3 105,00 |  |
|  | PP |  | YSLY 3x1,50 , pevně |  |  |  |  |  |
| 45 | K | Pol339 | YSLY 2x0,50 , pevně | m | 10,000 | 39,10 | 391,00 |  |
|  | PP |  | YSLY 2x0,50 , pevně |  |  |  |  |  |
| 46 | K | Pol340 | YSLY 3x0,75 , pevně | m | 12,000 | 41,40 | 496,80 |  |
|  | PP |  | YSLY 3x0,75 , pevně |  |  |  |  |  |
| 47 | K | Pol341 | H07V-K 6 , pevně | m | 20,000 | 46,00 | 920,00 |  |
|  | PP |  | H07V-K 6 , pevně |  |  |  |  |  |
| 48 | K | Pol342 | JYTY-J 2x1 mm , pevně | m | 15,000 | 40,25 | 603,75 |  |
|  | PP |  | JYTY-J 2x1 mm , pevně |  |  |  |  |  |
| 49 | K | Pol343 | KABELOVÝ ŽLAB - GALVANICKY ZINEK drátěný žlab 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, včetně podpěr | m | 10,000 | 400,20 | 4 002,00 |  |
|  | PP |  | KABELOVÝ ŽLAB - GALVANICKÝ ZINEK drátěný žlab 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, včetně podpěr |  |  |  |  |  |
| 50 | K | Pol344 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | ks | 74,000 | 29,04 | 2 148,96 |  |
|  | PP |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |
| 51 | K | Pol345 | Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. s vývodkou do 1 kV ucpávkovou do 4 žil s jednoduchým nástavcem P 13,5 | ks | 22,000 | 96,60 | 2 125,20 |  |
|  | PP |  | Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. s vývodkou do 1 kV ucpávkovou do 4 žil s jednoduchým nástavcem P 13,5 |  |  |  |  |  |
| 52 | K | Pol346 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg | ks | 1,000 | 736,00 | 736,00 |  |
|  | PP |  | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg |  |  |  |  |  |
|  | D | D6 | Montážní materiál a práce zednické přípomoci |  |  |  | 2 352,44 |  |
| 53 | K | Pol347 | CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm | ks | 2,000 | 69,92 | 139,84 |  |
|  | PP |  | vysekání rýh ve zdivu CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm |  |  |  |  |  |
| 54 | K | Pol348 | CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm | m | 10,000 | 80,96 | 809,60 |  |
|  | PP |  | vysekání rýh ve zdivu CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm |  |  |  |  |  |
| 55 | K | Pol349 | OMITKA PLOCH VE STENACH MALTOU Do 9 dm2 | m | 10,000 | 92,00 | 920,00 |  |
|  | PP |  | OMITKA PLOCH VE STENACH MALTOU Do 9 dm2 |  |  |  |  |  |
| 56 | K | Pol350 | OMITKA PLOCH VE STENACH MALTOU materiál | kp | 1,000 | 483,00 | 483,00 |  |
|  | PP |  | OMITKA PLOCH VE STENACH MALTOU materiál |  |  |  |  |  |
|  | D | D8 | Montážní materiál a práce ostatní |  |  |  | 32 372,50 |  |
| 57 | K | Pol351 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis.Kč | ks | 1,000 | 7 360,00 | 7 360,00 |  |
|  | PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis.Kč |  |  |  |  |  |
| 58 | K | Pol352 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy | hod | 5,000 | 862,50 | 4 312,50 |  |
|  | PP |  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy |  |  |  |  |  |
| 59 | K | Pol353 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz,nastavení parametrů otopné soustavy | hod | 16,000 | 862,50 | 13 800,00 |  |

PP HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz,nastavení parametrů otopné soustavy

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 K | Pol354 | DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 Spolupráce s reviz.technikem | hod | 8,000 862,50 | 6 900,00 |
| PP |  | DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 Spoluprace s reviz.technikem |  |  |  |
| D | OST | Ostatní |  |  | 19 247,07 |
| 61 K | o2 | podružný materiál | % | 1 673,658¦ 11,50 | 19 247,07 |
| PP |  | podružný materiál |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 02 - zpevněné plochy

| KSO: 801 67 11 Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 1 381 047,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 381 047,94 |  |  | 21,00% | 290 020,07 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 1 671 068,01 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 02 - zpevněné plochy

| Místo: Bruntál Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Město Bruntál Projektant: | Stavby Byrtus s.r.o. |

Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| Náklady stavby celkem | 1 381 047,94 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 381 047,94 |
| 1 - Zemní práce | 233 514,67 |
| 5 - Komunikace pozemní | 775 447,71 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 44 362,87 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 325 961,26 |
| 998 - Přesun hmot | 1 761,43 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 02 - zpevněné plochy

Místo:

Bruntál

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

1 381 047,94

výkop na předepsanou úroveň zp.plochy -0,46 od plochy

Náklady soupisu celkem

| D D |  | HSV 1 | Práce a dodávky HSV Zemní práce |  |  | 1 381 047,94 233 514,67 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 746,000 | 105,30 | 78 553,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107323 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle D.1.1 b20 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | POD ŽIVICÍ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 91 |  | 91,000 |  |  |  |
|  | VV |  | plocha |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 655 |  | 655,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 746,000 |  |  |  |
| 2 | K | 113107342 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 91,000 | 82,08 | 7 469,28 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107342 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle D.1.1 b20 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 91 |  | 91,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 91,000 |  |  |  |
| 3 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 22,000 | 68,31 | 1 502,82 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113202111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | komunikace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 22 |  | 22,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 22,000 |  |  |  |
| 4 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 22,000 | 75,42 | 1 659,24 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113203111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | komunikace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 22 |  | 22,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 22,000 |  |  |  |
| 5 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | m3 | 222,675 | 135,90 | 30 261,53 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/122252204

VV

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | (15,41+13,06+8,64)/3*20,3 |  | 251,111 |  |  |  |
|  | VV |  | 7,8*11,8*0,46 |  | 42,338 |  |  |  |
|  | VV |  | 37,4*0,46 |  | 17,204 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet odebrané stávající plochy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -351,91*0,25 |  | -87,978 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 222,675 |  |  |  |
| 6 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 279,838 | 79,38 | 22 213,54 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zemina pro modelaci terénu na mezideponii a zpět |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 139,919+139,919 |  | 279,838 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 279,838 |  |  |  |
| 7 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 82,756 | 109,80 | 9 086,61 | CS ÚRS 2025 01 |

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106

VV

VV

VV

VV

VV

8 I K 1167151111

výkopek

222,675

odpočet zeminy pro zásyp

-139,919

Součet

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

222,675

m3

-139,919

82,756

139,919

6 963,77 CS ÚRS 2025 01

| PP | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151111 |  |
| VV | na modelaci terénu |  |
| VV | 139,919 | 139,919 |
| VV | Součet | 139,919 |

9 I K 1171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

m3

222,675

4 388,92 CS ÚRS 2025 01

| PP | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171251201 |  |  |  |  |
| VV | výkopek na mezideponii pro zpětnou modelaci |  |  |  |  |
| VV | 139,919 |  | 139,919 |  |  |
| VV | na skládku |  |  |  |  |
| VV | 82,756 |  | 82,756 |  |  |
| VV | Součet |  | 222,675 |  |  |
| 10 K 171203111 | \ Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 | \ m3 | 139,919 | 403,20 | 56 415,34 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171203111 |  |  |  |  |
| VV | modelace terénu |  |  |  |  |
| VV | kolem objektu |  |  |  |  |
| VV | 2,03*35 |  | 71,050 |  |  |
| VV | 2,032/2*9,48*2 |  | 19,263 |  |  |
| VV | Mezisoučet |  | 90,313 |  |  |
| VV | kolem zpevněné plochy dl.3 m tl.0-300 |  |  |  |  |
| VV | (21+11,45+5,23+7,5+14,5)*3*(0+0,3)/2 |  | 26,856 |  |  |
| VV | po odstraněném asfaltu |  |  |  |  |
| VV | 91*0,25 |  | 22,750 |  |  |
| VV | Mezisoučet |  | 49,606 |  |  |
| VV | Součet |  | 139,919 |  |  |
| 11 K 181252305 | \ Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním | m2 | 527,420 | 28,44 | 14 999,82 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/181252305 |  |  |  |  |
| VV | dle skladby zpevněné plochy D.1.1 b20 |  |  |  |  |
| VV | 505,10 |  | 505,100 |  |  |
| VV | dle skladby chodníku |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 22,32 |  | 22,320 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 527,420 |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 775 447,71 |
| 12 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 527,420 | 268,00 | 141 348,56 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/564861111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle skladby zpevněné plochy D.1.1 b20 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 505,10 |  | 505,100 |  |  |
|  | VV |  | dle skladby chodníku |  |  |  |  |
|  | VV |  | 22,32 |  | 22,320 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 527,420 |  |  |
| 13 | K | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m | m2 | 505,100 | 436,00 | 220 223,60 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/565155121 |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle skladby zpevněné plochy D.1.1 b20 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 505,10 |  | 505,100 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 505,100 |  |  |
| 14 | K | 567120114 | \ Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm | m2 | 505,100 | 399,00 | 201 534,90 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/567120114 |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle skladby zpevněné plochy D.1.1 b20 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 505,1 |  | 505,100 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 505,100 |  |  |
| 15 | K | 573191111 | \ Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 | 505,100 | 22,40 | 11 314,24 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/573191111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle skladby zpevněné plochy D.1.1 b20 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 505,1 |  | 505,100 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 505,100 |  |  |
| 16 | K | 573211108 | \ Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 1 010,200 | 10,50 | 10 607,10 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/573211108 |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle skladby zpevněné plochy D.1.1 b20 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 505,1*2 |  | 1 010,200 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 010,200 |  |  |
| 17 | K | 577134141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 505,100 | 330,00 | 166 683,00 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/577134141 |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle skladby zpevněné plochy D.1.1 b20 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 505,1 |  | 505,100 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 505,100 |  |  |
| 18 | K | 596211110 | \ Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 22,330 | 404,10 | 9 023,55 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/596211110 |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle skladby chodníku |  |  |  |  |
|  | VV |  | 22,33 |  | 22,330 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 22,330 |  |  |
| 19 | M | 59245018 | \ dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní | m2 | 23,000 | 351,90 | 8 093,70 \CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní |  |  |  |  |
| 20 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 72,103 | 91,80 | 6 619,06 CS ÚRS 2025 01 |

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/599141111

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | napojení na st.komunikaci |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 29,303 |  | 29,303 |  |  |  |
|  | VV |  | kolem štěrbinového žlabu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 21*2+0,4*2 |  | 42,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 72,103 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 44 362,87 |  |
| 21 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 36,430 | 352,80 | 12 852,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916131213 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | okraje zpevněné plochy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,65+7,5+14,5+2,78 |  | 36,430 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 36,430 |  |  |  |
| 22 | M | 59217034 | obrubník silniční betonový 1000x150x300mm | m | 39,000 | 251,10 | 9 792,90 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | obrubník silniční betonový 1000x150x300mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 38,2352941176471*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39,000 |  |  |  |
| 23 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 18,180 | 300,60 | 5 464,91 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916231213 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | přístupový chodník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,23+11,45+1,5 |  | 18,180 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 18,180 |  |  |  |
| 24 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 18,544 | 177,30 | 3 287,85 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18,18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18,544 |  |  |  |
| 25 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 2,184 | 3 798,00 | 8 294,83 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916991121 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | okraje zpevněné plochy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 36,43*0,3*0,15 |  | 1,639 |  |  |  |
|  | VV |  | přístupový chodník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18,18*0,3*0,1 |  | 0,545 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,184 |  |  |  |
| 26 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 29,303 | 148,50 | 4 351,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/919735113 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | napojení na st.komunikaci |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 29,303 |  | 29,303 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 29,303 |  |  |  |
| 27 | K | 979071012 | Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí | m2 | 2,640 | 120,60 | 318,38 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/979071012 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 22*0,12 |  | 2,640 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,640 |  |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 325 961,26 |  |
| 28 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 352,770 | 675,90 | 238 437,24 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221571 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: štěrk na mezideponii určenou investorem |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 98,120 | 17,01 | 1 669,02 CS ÚRS 2025 01 |  |

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221579 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: předpoklad recyklační centrum Kareta 4km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 24,53*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 98,120 |  |  |  |
| 30 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 4,510 | 3 500,00 | 15 785,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221861 |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 20,020 | 3 500,00 | 70 070,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221875

| 32 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 23,926 | 73,62 | 1 761,43 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D 998 Přesun hmot 1 761,43

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998225111

Online PSC

PP

Online PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

IO_ZP - inženýrské objekty

Úroveň 3:

IO 01 - Kanalizační přípojka

| KSO: 801 67 11 Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 357 733,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 357 733,23 |  |  | 21,00% | 75 123,98 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 432 857,21 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

IO_ZP - inženýrské objekty

Úroveň 3:

IO 01 - Kanalizační přípojka

| Místo: Bruntál Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Město Bruntál Projektant: | Stavby Byrtus s.r.o. |

Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| Náklady stavby celkem | 357 733,23 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 357 733,23 |
| 1 - Zemní práce | 141 720,46 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 55 484,40 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 31 275,36 |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | 111 873,15 |
| 998 - Přesun hmot | 17 379,86 |

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 357 733,23 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 357 733,23 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 141 720,46 |  |
| 1 | K | 132254103 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 55,437 | 1 100,00 | 60 980,70 | CS ÚRS 2025 01 |

PP

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

2 I K 1133251101

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/132254103

rýhy kanalizace š1-š2

28*0,6+(0,95+1,53)/2 š2-š4 -

24*0,6*(1,53+2,42)/2 š4-napojení městská část

2,4*0,8*(2,42+3,34)/2 lapol - K1

4,2*0,6*(0,95+1,77)/2

Součet

Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

IO_ZP - inženýrské objekty

Úroveň 3:

IO 01 - Kanalizační přípojka

Místo:	Bruntál

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

18,040 28,440 5,530

|  | PP | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/133251101 |  |  |  |  |
|  | VV | Š1 |  |  |  |  |
|  | VV | 1*1*1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | š2 |  |  |  |  |
|  | VV | 1*1*1,53 |  | 1,530 |  |  |
|  | VV | š3 |  |  |  |  |
|  | VV | 1*1*0,8 |  | 0,800 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 3,330 |  |  |
| 3 | K 133254101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 10,520 | 1 494,00 | 15 716,88 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/133254101 |  |  |  |  |
|  | VV | š4 |  |  |  |  |
|  | VV | 1*1*2,42 |  | 2,420 |  |  |
|  | VV | napojení na stávající kanalizaci |  |  |  |  |
|  | VV | 1,5*1,5*3,6 |  | 8,100 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 10,520 |  |  |
| 4 | K 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 108,624 | 80,00 | 8 689,92 CS ÚRS 2025 01 |

3 866,13 CS ÚRS 2025 01

1 161,00

m3

3,427

55,437

3,330

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811131 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | rýhy kanalizace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | š2-š4 - |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 24*(1,53+2,42)/2*2 |  | 94,800 |  |  |  |
|  | VV |  | š4-napojení městská část |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,4*(2,42+3,34)/2*2 |  | 13,824 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 108,624 |  |  |  |
| 5 | K | 151811231 | Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 108,624 | 50,00 | 5 431,20 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811231 |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 53,736 | 79,38 | 4 265,56 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkopek na mezideponii pro zpětný zásyp |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 26,868*2 |  | 53,736 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 53,736 |  |  |  |
| 7 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 42,419 | 109,80 | 4 657,61 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | na skládku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 55,437+3,33+10,52 |  | 69,287 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet zeminy pro zásyp |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -26,868 |  | -26,868 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 42,419 |  |  |  |
| 8 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 26,868 | 150,30 | 4 038,26 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | z mezideponie pro zásyp |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 26,868 |  | 26,868 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 26,868 |  |  |  |
| 9 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 69,287 | 19,71 | 1 365,65 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201201 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | na meziskládku pro zásyp |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 26,868 |  | 26,868 |  |  |  |
|  | VV |  | na skládku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 42,419 |  | 42,419 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 69,287 |  |  |  |
| 10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 26,868 | 141,30 | 3 796,45 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174151101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zásyp rýh kanalizace zeminou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 55,437+3,33+10,52 |  | 69,287 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet lože + obsyp |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(21,958+18,784) |  | -40,742 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet šachty |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(0,196*(2,42+1,53+0,8)) |  | -0,931 |  |  |  |
|  | VV |  | -0,785*0,95 |  | -0,746 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 26,868 |  |  |  |
| 11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 21,958 | 211,50 | 4 644,12 CS ÚRS 2025 01 |  |

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/175151101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | obsyp ležaté kanalizace |  |  |  |  |
|  | VV |  | lože kanalizace |  |  |  |  |
|  | VV |  | rýhy kanalizace |  |  |  |  |
|  | VV |  | š1-š2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 28*0,6+0,26 |  | 17,060 |  |  |
|  | VV |  | š2-š4 - |  |  |  |  |
|  | VV |  | 24*0,6*0,26 |  | 3,744 |  |  |
|  | VV |  | š4-napojení městská část |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,4*0,8*0,26 |  | 0,499 |  |  |
|  | VV |  | lapol - K1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,2*0,6*0,26 |  | 0,655 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 21,958 |  |  |
| 12 | M | 58331351 | \ kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | 1 t | 43,916 | 552,60 | 24 267,98 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 21,958*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43,916 |  |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 55 484,40 |
| 13 | K | 317121101 | \ Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm | kus | 2,000 | 200,70 | 401,40 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/317121101 |  |  |  |  |
| 14 | M | 59321130 | \překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x190mm | kus \ | 2,000 | 433,80 | 867,60 ¦CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x190mm |  |  |  |  |
| 15 | K | 386130102 | \ Montáž odlučovače ropných látek polyetylenového průtoku 6 l/s | \ kus | 1,000 | 279,90 | 279,90 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž odlučovačů ropných látek polyetylenových, průtoku 6 l/s |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/386130102 |  |  |  |  |
| 16 | K | 56241500R | Odlučovač ropných látek specifikace dle PD | kus | 1,000 | 49 400,00 | 49 400,00 |
|  | PP |  | Odlučovač ropných látek specifikace dle PD |  |  |  |  |
| 17 | K | 894201113 | Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0,180 | 4 482,00 | 806,76 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894201113 |  |  |  |  |
|  | VV |  | podkladní beton pod lapol |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*0,8*0,15 |  | 0,180 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,180 |  |  |
| 18 | K | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu | m3 | 0,968 | 3 852,00 | 3 728,74 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/899623151 |  |  |  |  |
|  | VV |  | obetonování lapolu |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,2*2+0,6*2+0,2*4)*0,2*1,1 |  | 0,968 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,968 |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 31 275,36 |
| 19 | K | 451572111 | \ Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 18,784 | 1 665,00 | 31 275,36 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/451572111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | lože kanalizace |  |  |  |  |
|  | VV |  | rýhy kanalizace |  |  |  |  |
|  | VV |  | š1-š2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 28*0,6+0,1 |  | 16,900 |  |  |
|  | VV |  | š2-š4 - |  |  |  |  |
|  | VV |  | 24*0,6*0,1 |  | 1,440 |  |  |
|  | VV |  | š4-napojení městská část |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,4*0,8*0,1 |  | 0,192 |  |  |
|  | VV |  | lapol - K1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,2*0,6*0,1 |  | 0,252 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Součet |  | 18,784 |  |  |  |
|  | D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 111 873,15 |  |
| 20 | K | 871273120 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125 | m | 4,200 | 138,00 | 579,60 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871273120 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | š3-k1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,2 |  | 4,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,200 |  |  |  |
| 21 | M | 28611126 | trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 | m | 2,000 | 362,25 | 724,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 |  |  |  |  |  |
| 22 | M | 28611128 | trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4 | m | 3,000 | 362,25 | 1 086,75 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4 |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 871313120 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160 | m | 53,000 | 161,00 | 8 533,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 160 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871313120 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Š1-Š2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 28 |  | 28,000 |  |  |  |
|  | VV |  | š2-š4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 23 |  | 23,000 |  |  |  |
|  | VV |  | š4-napojení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 53,000 |  |  |  |
| 24 | M | 28611132 | trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4 | m | 2,000 | 477,25 | 954,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4 |  |  |  |  |  |
| 25 | M | 28611134 | trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 | m | 45,000 | 477,25 | 21 476,25 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 |  |  |  |  |  |
| 26 | M | 28611133 | trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 | m | 6,000 | 477,25 | 2 863,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 877270330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125 | kus | 3,000 | 195,50 | 586,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877270330 |  |  |  |  |  |
| 28 | M | 28615675 | koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 125x15° | kus | 2,000 | 166,75 | 333,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 125x15° |  |  |  |  |  |
| 29 | M | 28611506 | redukce kanalizační PVC 160/125 | kus | 2,000 | 230,00 | 460,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | redukce kanalizační PVC 160/125 |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 877310330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 4,000 | 218,50 | 874,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877310330 |  |  |  |  |  |
| 31 | M | 28611392 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45° | kus | 1,000 | 529,00 | 529,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45° |  |  |  |  |  |
| 32 | M | 28611360 | koleno kanalizační PVC KG 160x30° | kus | 1,000 | 247,25 | 247,25 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | koleno kanalizační PVC KG 160x30° |  |  |  |  |  |
| 33 | M | 28611359 | koleno kanalizační PVC KG 160x15° | kus | 1,000 | 247,25 | 247,25 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | koleno kanalizační PVC KG 160x15° |  |  |  |  |  |
| 34 | M | 28611361 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 1,000 | 247,25 | 247,25 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | koleno kanalizační PVC KG 160x45° |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 877315123 | Montáž navrtávacího sedla pro potrubí betonové nebo kameninové přípojka DN 150 | kus | 1,000 | 362,25 | 362,25 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí betonové nebo kameninové, přípojka DN 150 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877315123 |  |  |  |  |  |
| 36 | M | 28651316 | sedlo kolmé mechanické s kloubem 10° jakékoli potrubí/KG DN 700-2000/160 | kus | 1,000 | 1 943,50 | 1 943,50 | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | sedlo kolmé mechanické s kloubem 10° jakékoli potrubí/KG DN 700-2000/160 |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 57,200 | 23,00 | 1 315,60 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/892351111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kanalizace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,2+53 |  | 57,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 57,200 |  |  |  |
| 38 | K | 894812201 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné | kus | 3,000 | 2 242,50 | 6 727,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812201 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | š2,š3,š4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 39 | K | 894812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm | kus | 3,000 | 2 167,75 | 6 503,25 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812231 |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 894812233 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm | kus | 1,000 | 2 932,50 | 2 932,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812233 |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 894812241 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm | kus | 3,000 | 3 323,50 | 9 970,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812241 |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 894812249 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury | kus | 3,000 | 126,50 | 379,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812249 |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 894812257 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15 | kus | 3,000 | 707,25 | 2 121,75 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15) |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812257 |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 894812501 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno průtočné 90° | kus | 1,000 | 22 543,45 | 22 543,45 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/160 průtočné 90° https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812501 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | š1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 45 | K | 894812521 | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm | kus | 1,000 | 8 505,40 | 8 505,40 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812521 |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 894812529 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže | kus | 1,000 | 374,90 | 374,90 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812529 |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 894812531 | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s přechodovým konusem | kus | 1,000 | 8 450,20 | 8 450,20 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s přechodovým konusem

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812531

| D 998 | Přesun hmot 17 379,86 |
| --- | --- |
| 48 K 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 44,805¦ 387,90 17 379,86¦CS ÚRS 2025 01 ¦ |
| PP | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

IO_ZP - inženýrské objekty

Úroveň 3:

IO 02 - vodovodní přípojka

| KSO: 801 67 11 Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 374 650,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 374 650,99 |  |  | 21,00% | 78 676,71 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 453 327,70 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

IO_ZP - inženýrské objekty

Úroveň 3:

IO 02 - vodovodní přípojka

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Místo:	Bruntál

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

| Náklady stavby celkem | 374 650,99 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 374 650,99 |
| 1 - Zemní práce | 207 798,03 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 13 461,53 |
| 5 - Komunikace pozemní | 119 092,78 |
| 8 - Trubní vedení | 86 679,82 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 583,82 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 6 850,43 |
| 998 - Přesun hmot | 25 864,40 |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

IO_ZP - inženýrské objekty

Úroveň 3:

IO 02 - vodovodní přípojka

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Místo:	Bruntál

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

374 650,99

374 650,99

Náklady soupisu celkem

D HSV	Práce a dodávky HSV

| 1 | K | 113107023 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 3,660 | 963,00 | 3 524,58 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D 1	Zemní práce	207 798,03

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107023

| 2 | K | 113107042 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 3,660 | 342,90 | 1 255,01 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107042 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | komunikace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,1*0,6 |  | 3,660 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,660 |  |  |  |
| 3 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 2,000 | 68,31 | 136,62 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113202111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | komunikace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 4 | K | 113203111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek | m | 2,000 | 75,42 | 150,84 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek |  |  |  |  |  |

VV

komunikace

VV	6,1*0,6

VV	Součet

3,660

3,660

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113203111

VV

komunikace

VV	2

VV	Součet

2,000

2,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 132254104 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 117,900 | 589,50 | 69 502,05 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/132254104 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | rýha vodovod |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 130*0,6*1,5 |  | 117,000 |  |  |  |
|  | VV |  | přípojka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*0,6*1,5 |  | 0,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 117,900 |  |  |  |
| 6 | K | 133251101 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 4,500 | 1 161,00 | 5 224,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/133251101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | vodoměrná šachta VŠ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*1,5*2 |  | 4,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,500 |  |  |  |
| 7 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 9,000 | 534,60 | 4 811,40 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/139001101

| VV VV VV |  |  | křížení s ostatními sítěmi (0,6*2*1,5)*5 Součet |  | 9,000 9,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 353,700 | 80,00 | 28 296,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811131 |  |  |  |  |  |
|  | VV VV |  | 117,9*1,5*2 Součet |  | 353,700 353,700 |  |  |  |
| 9 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 353,700 | 50,00 | 17 685,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811231 |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 178,014 | 79,38 | 14 130,75 | CS ÚRS 2025 01 |

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103

| 11 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 33,393 | 109,80 | 3 666,55 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | na skládku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 117,9+4,5 |  | 122,400 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet zeminy pro zásyp |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -89,007 |  | -89,007 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,393 |  |  |  |
| 12 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 89,007 | 150,30 | 13 377,75 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |

VV

VV

VV

178,014

178,014

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101

z mezideponie pro zásyp

Online PSC

VV

výkopek pro zpětný zásyp na mezideponii 89,007*2

Součet

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 89,007 |  | 89,007 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 89,007 |  |  |  |
| 13 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 122,400 | 19,71 | 2 412,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201201 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkopek na mezideponii |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 89,007 |  | 89,007 |  |  |  |
|  | VV |  | na skládku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33,393 |  | 33,393 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 122,400 |  |  |  |
| 14 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 89,007 | 141,30 | 12 576,69 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174151101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkop |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 117,9+4,5 |  | 122,400 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet za lože a obsyp |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(8,085+23,58) |  | -31,665 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet šachta |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(0,9*1,2*1,6) |  | -1,728 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 89,007 |  |  |  |
| 15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 23,580 | 211,50 | 4 987,17 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/175151101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obsyp vodovod |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 131*0,6*0,3 |  | 23,580 |  |  |  |
| 16 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 47,160 | 552,60 | 26 060,62 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 23,58*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 47,160 |  |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 13 461,53 |  |
| 17 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 8,085 | 1 665,00 | 13 461,53 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/451572111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | lože vodovod |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 131*0,6*0,1 |  | 7,860 |  |  |  |
|  | VV |  | lože VŠ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*1,5*0,1 |  | 0,225 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,085 |  |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 119 092,78 |  |
| 18 | K | 566901144 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm | m2 | 3,660 | 486,00 | 1 778,76 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/566901144 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | komunikace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,1*0,6 |  | 3,660 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,660 |  |  |  |
| 19 | K | 572360112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studena, po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm | m2 | 7,320 | 4 185,00 | 30 634,20 | CS ÚRS 2025 01 |

PP

Online PSC

VV

VV

VV

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studená, po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/572360112

komunikace 2x 0,6*6,1*2

Součet

7,320

7,320

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 86 679,82 |  |
| 20 | K | 871181141 | Montáž vodovodního potrubí z polyetylénu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm | m | 135,000 | 97,75 | 13 196,25 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871181141 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | rýha vodovod |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 130 |  | 130,000 |  |  |  |
|  | VV |  | přípojka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | vstup do objektu a 1 m nad desku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 135,000 |  |  |  |
| 21 | M | 28613502 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm | m | 137,025 | 125,35 | 17 176,08 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 135*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 137,025 |  |  |  |
| 22 | K | 871270310 | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125 | m | 8,600 | 79,35 | 682,41 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871270310 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | chránička přes komunikaci |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,6 |  | 8,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,600 |  |  |  |
| 23 | M | 28617018 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x6000mm SN10 | m | 8,729 | 362,25 | 3 162,08 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x6000mm SN10 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8,729 |  |  |  |
| 24 | K | 891211112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | kus | 1,000 | 1 725,00 | 1 725,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/891211112 |  |  |  |  |  |
| 25 | M | 42221301 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm | kus | 1,000 | 7 705,00 | 7 705,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm |  |  |  |  |  |
| 26 | M | 42291072 | souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m | kus | 1,000 | 1 725,00 | 1 725,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m |  |  |  |  |  |
| 27 | M | 56230632 | poklop uliční plastový PA šoupatový | kus | 1,000 | 908,50 | 908,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | poklop uliční plastový PA šoupatový |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 891269111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 1,000 | 2 185,00 | 2 185,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/891269111 |  |  |  |  |  |
| 29 | M | 42273451 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 2" | kus | 1,000 | 9 775,00 | 9 775,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 2" |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 891269111R00 | Montáž navrtávacích pasů DN 125 | kus | 1,000 | 5 175,00 | 5 175,00 |  |
|  | PP |  | Montáž navrtávacích pasů DN 125 |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 893811113 | Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m | kus | 1,000 | 2 070,00 | 2 070,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/893811113 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | šachta vč.uzamykatelného poklopu plastového A15 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 32 | M | 56230555 | šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6m | kus | 1,000 | 16 675,00 | 16 675,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6m

VV vč.plastového uzamykatelného poklopu A15

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV VV |  | 1 Součet |  | 1,000 1,000 |  |  |  |
| 33 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 131,000 | 17,25 | 2 259,75 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP Online PSC |  | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/899721111 |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm | m | 131,000 | 17,25 | 2 259,75 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP Online PSC |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/899722111 |  |  |  |  |  |
|  | VV VV |  | 131 Součet |  | 131,000 131,000 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 1 583,82 |  |
| 35 | K | 916111112 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 157,50 | 315,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916111112 |  |  |  |  |  |
|  | VV VV VV |  | komunikace 2 Součet |  | 2,000 2,000 |  |  |  |
| 36 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 352,80 | 705,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916131213 |  |  |  |  |  |
|  | VV VV VV |  | komunikace 2 Součet |  | 2,000 2,000 |  |  |  |
| 37 | M | 59217026 | obrubník silniční betonový 500x150x250mm | m | 2,040 | 261,90 | 534,28 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP VV |  | obrubník silniční betonový 500x150x250mm 2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2,040 |  |  |  |
| 38 | K | 979071012 | Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou | m2 | 0,240 | 120,60 | 28,94 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/979071012 |  |  |  |  |  |
|  | VV VV |  | 2*0,12 Součet |  | 0,240 0,240 |  |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 6 850,43 |  |
| 39 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 2,826 | 675,90 | 1 910,09 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221571 |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 11,304 | 17,01 | 192,28 | CS ÚRS 2025 01 |

PP

Online PSC

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221579

Poznámka k položce: předpoklad recyklační centrum Kareta 4 km 2,826*4 'Přepočtené koeficientem množství

| 41 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 0,410 | 3 500,00 | 1 435,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

VV

11,304

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221861

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1,610 | 307,80 | 495,56 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221873 |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 0,805 | 3 500,00 | 2 817,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221875 |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 25 864,40 |  |
| 44 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 66,678 | 387,90 | 25 864,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

IO_ZP - inženýrské objekty

Úroveň 3:

IO 03 - Odvodnění území

| KSO: 801 67 11 Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 841 787,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 841 787,97 |  |  | 21,00% | 176 775,47 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 1 018 563,44 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

IO_ZP - inženýrské objekty

Úroveň 3:

IO 03 - Odvodnění území

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

841 787,97

Místo:	Bruntál

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 841 787,97

| 1 - Zemní práce | 309 861,12 |
| --- | --- |
| 2 - Základy,zvláštní zakládání | 4 264,34 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 15 163,20 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 412 555,50 |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | 390 016,84 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 77 993,28 |
| 998 - Přesun hmot | 41 378,07 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

IO_ZP - inženýrské objekty

Úroveň 3:

IO 03 - Odvodnění území

Místo:

Bruntál

Datum: 28. 5. 2025

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 841 787,97 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 841 787,97 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 309 861,12 |  |
| 1 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 114,250 | 202,50 | 23 135,63 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/131251104 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | JÁMA PRO VSAK |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7*4*2,5 |  | 70,000 |  |  |  |
|  | VV |  | SVAHOVÁNÍ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ((7*2+4*2)*2,5*1,5)/2 |  | 41,250 |  |  |  |
|  | VV |  | VYÚSTNÍ OBJEKT |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*1*1,5 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 114,250 |  |  |  |
| 2 | K | 132254104 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 129,668 | 589,50 | 76 439,29 | CS ÚRS 2025 01 |

| PP | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/132254104 |  |
| VV | RÝHY KANALIZACE |  |
| VV | UV1-ŠD1 |  |
| VV | 30,5*0,8*(0,72*2,25)/2 | 19,764 |
| VV | ŠD1-ŠD2 - VSAK |  |
| VV | 18,5*0,8*(2,25+1,97)/2 | 31,228 |
| VV | ŠD2 - ŠD3 |  |
| VV | 35,75*0,6*(1,25+1,97)/2 | 34,535 |
| VV | HL660/2-ŠD3 |  |
| VV | 17,7*0,6*(0,5+1,25)/2 | 9,293 |
| VV | HL660/2-ŠD1 |  |
| VV | 14,66*0,6*(0,5+2,25)/2 | 12,095 |
| VV | HL660/2 - DO STOKY ŠD3-ŠD2 |  |
| VV | 1*0,6*(0,5*3+1,76+1,97+2,15)/3 | 1,476 |
| VV | UV- STOKA UV1-ŠD1 |  |
| VV | 1,8*0,8*(0,9+2,1)/2 | 2,160 |
| VV | VSAK - ŠD4 - VYÚSTNÍ OBJEKT |  |
| VV | 1,5*0,8*2,32 | 2,784 |
| VV | 13,2*0,8*(2,32+2,32+0)/3 | 16,333 |
| VV | Součet | 129,668 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 1,250 | 1 161,00 | 1 451,25 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/133251101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ŠD3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*1*1,25 |  | 1,250 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,250 |  |  |  |
| 4 | K | 133254101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 6,540 | 1 494,00 | 9 770,76 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/133254101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ŠD1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*1*2,25 |  | 2,250 |  |  |  |
|  | VV |  | ŠD2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*1*1,97 |  | 1,970 |  |  |  |
|  | VV |  | ŠD4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*1*2,32 |  | 2,320 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,540 |  |  |  |
| 5 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 295,787 | 80,00 | 23 662,96 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811131 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | rýhy kanalizace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | UV1-ŠD1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30,5*(0,72*2,25)/2*2 |  | 49,410 |  |  |  |
|  | VV |  | ŠD1-ŠD2 - VSAK |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18,5*(2,25+1,97)/2*2 |  | 78,070 |  |  |  |
|  | VV |  | ŠD2 - ŠD3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,75*(1,25+1,97)/2*2 |  | 115,115 |  |  |  |
|  | VV |  | UV- STOKA UV1-ŠD1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*(0,9+2,1)/2*2 |  | 5,400 |  |  |  |
|  | VV |  | VSAK - ŠD4 - VYÚSTNÍ OBJEKT |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*2,32*2 |  | 6,960 |  |  |  |
|  | VV |  | 13,2*(2,32+2,32+0)/3*2 |  | 40,832 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 295,787 |  |  |  |
| 6 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 295,787 | 50,00 | 14 789,35 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811231 |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 168,507 | 79,38 | 13 376,09 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkopek pro zpětný zásyp na mezideponii |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 168,507 |  | 168,507 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 168,507 |  |  |  |
| 8 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 83,201 | 109,80 | 9 135,47 | CS ÚRS 2025 01 |

| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m |
| --- | --- |
| Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106 na skládku |

VV

VV

VV

VV

9 | K [167151101

PP

Online PSC

114,25+129,668+1,25+6,54

odpočet zeminy pro zásyp

-168,507

Součet

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	| m3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101

251,708

-168,507

83,201

168,507

150,30

25 326,60 CS ÚRS 2025 01

VV	zeminy pro zásyp

168,507

VV	168,507

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Součet |  | 168,507 |  |  |
| 10 | \ K | 171201201 | \ Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | \ m3 | 251,708 | 19,71 | 4 961,16 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201201 |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkopek na mezideponii |  |  |  |  |
|  | VV |  | 168,507 |  | 168,507 |  |  |
|  | VV |  | na skládku |  |  |  |  |
|  | VV |  | 83,201 |  | 83,201 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 251,708 |  |  |
| 11 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 168,507 | 141,30 | 23 810,04 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174151101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | zásyp rýh kanalizace zeminou |  |  |  |  |
|  | VV |  | 114,25+129,668+1,25+6,54 |  | 251,708 |  |  |
|  | VV |  | odpočet lože + obsyp + vsakovací objekt |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(18,784+43,033+19,602) |  | -81,419 |  |  |
|  | VV |  | odpočet šachty |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(0,196*(2,25+1,97+1,251+2,32+1,3)) |  | -1,782 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 168,507 |  |  |
| 12 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 43,033 | 211,50 | 9 101,48 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/175151101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | podsyp a obsyp vsakovacího objektu |  |  |  |  |
|  | VV |  | (7*4*0,2)*2 |  | 11,200 |  |  |
|  | VV |  | (7*1,225*0,2)*2 |  | 3,430 |  |  |
|  | VV |  | (4*1,225*0,2)*2 |  | 1,960 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 16,590 |  |  |
|  | VV |  | obsyp dešťové kanalizace |  |  |  |  |
|  | VV |  | UV1-ŠD1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30,5*0,8*0,3 |  | 7,320 |  |  |
|  | VV |  | ŠD1-ŠD2 - VSAK |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18,5*0,8*0,3 |  | 4,440 |  |  |
|  | VV |  | ŠD2 - ŠD3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,75*0,6*0,26 |  | 5,577 |  |  |
|  | VV |  | HL660/2-ŠD3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17,7*0,6*0,26 |  | 2,761 |  |  |
|  | VV |  | HL660/2-ŠD1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,66*0,6*0,26 |  | 2,287 |  |  |
|  | VV |  | HL660/2 - DO STOKY ŠD3-ŠD2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*0,6*0,26 |  | 0,156 |  |  |
|  | VV |  | UV- STOKA UV1-ŠD1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*0,8*0,26 |  | 0,374 |  |  |
|  | VV |  | VSAK - ŠD4 - VYÚSTNÍ OBJEKT |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*0,8*0,3 |  | 0,360 |  |  |
|  | VV |  | 13,2*0,8*0,3 |  | 3,168 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 26,443 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 43,033 |  |  |
| 13 | M | 58331351 | \ kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 52,886 | 552,60 | 29 224,80 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | obsyp dešťové kanalizace |  |  |  |  |
|  | VV |  | UV1-ŠD1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30,5*0,8*0,3 |  | 7,320 |  |  |
|  | VV |  | ŠD1-ŠD2 - VSAK |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18,5*0,8*0,3 |  | 4,440 |  |  |
|  | VV |  | ŠD2 - ŠD3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,75*0,6*0,26 |  | 5,577 |  |  |
|  | VV |  | HL660/2-ŠD3 |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód |  | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  |  | 17,7*0,6*0,26 |  |  | 2,761 |  |  |
|  | VV |  |  | HL660/2-ŠD1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 14,66*0,6*0,26 |  |  | 2,287 |  |  |
|  | VV |  |  | HL660/2 - DO STOKY ŠD3-ŠD2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 1*0,6*0,26 |  |  | 0,156 |  |  |
|  | VV |  |  | UV- STOKA UV1-ŠD1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 1,8*0,8*0,26 |  |  | 0,374 |  |  |
|  | VV |  |  | VSAK - ŠD4 - VYÚSTNÍ OBJEKT |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 1,5*0,8*0,3 |  |  | 0,360 |  |  |
|  | VV |  |  | 13,2*0,8*0,3 |  |  | 3,168 |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  |  | 26,443 |  |  |
|  | VV |  |  | 26,443*2 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 52,886 |  |  |
| 14 | M | 58333625 |  | kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 |  | t | 33,180 | 791,10 | 26 248,70 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  |  | kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | podsyp a obsyp vsakovacího objektu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | (7*4*0,2)*2 |  |  | 11,200 |  |  |
|  | VV |  |  | (7*1,225*0,2)*2 |  |  | 3,430 |  |  |
|  | VV |  |  | (4*1,225*0,2)*2 |  |  | 1,960 |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  |  | 16,590 |  |  |
|  | VV |  |  | 16,59*2 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 33,180 |  |  |
|  | D | 2 |  | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  |  | 4 264,34 |
| 15 | K | 213141112 |  | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m |  | m2 | 47,520 | 23,94 | 1 137,63 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/213141112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | obalení akumulačních boxů vodorovně |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 3,6*6,6*2 |  |  | 47,520 |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  |  | 47,520 |  |  |
| 16 | K | 213141121 |  | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m |  | m2 | 16,728 | 37,98 | 635,33 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/213141121 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | obalení akumulačních boxů svisle |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 3,6*0,82*2+6,6*0,82*2 |  |  | 16,728 |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  |  | 16,728 |  |  |
| 17 | M | 69311228 |  | \ geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2 |  | m2 | 95,127 | 26,19 | 2 491,38 \CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | ochrana akumulačního vsakovacího boxu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | (47,52+16,728)*1,25 |  |  | 80,310 |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  |  | 80,310 |  |  |
|  | VV |  |  | 80,31*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 95,127 |  |  |
|  | D | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 15 163,20 |
| 18 | K | 321311115 |  | \ Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 |  | m3 | 2,400 | 6 318,00 | 15 163,20 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/321311115 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | VYÚSTNÍ OBJEKT |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 2*0,8*1,5 |  |  | 2,400 |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  |  | 2,400 |  |  |
|  | D | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 412 555,50 |
| 19 | K | 451572111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého |  | m3 | 9,387 | 1 665,00 | 15 629,36 CS ÚRS 2025 01 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/451572111 lože dešťové kanalizace UV1-ŠD1 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 30,5*0,8*0,1 |  | 2,440 |  |  |
|  | VV |  | ŠD1-ŠD2 - VSAK |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18,5*0,8*0,1 |  | 1,480 |  |  |
|  | VV |  | ŠD2 - ŠD3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,75*0,6*0,1 |  | 2,145 |  |  |
|  | VV |  | HL660/2-ŠD3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17,7*0,6*0,1 |  | 1,062 |  |  |
|  | VV |  | HL660/2-ŠD1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,66*0,6*0,1 |  | 0,880 |  |  |
|  | VV |  | HL660/2 - DO STOKY ŠD3-ŠD2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*0,6*0,1 |  | 0,060 |  |  |
|  | VV |  | UV- STOKA UV1-ŠD1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*0,8*0,1 |  | 0,144 |  |  |
|  | VV |  | VSAK - ŠD4 - VYÚSTNÍ OBJEKT |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*0,8*0,1 |  | 0,120 |  |  |
|  | VV |  | 13,2*0,8*0,1 |  | 1,056 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,387 |  |  |
| 20 | \ K | 463212111 | \ Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene | \ m3 | 0,900 | 3 564,00 | 3 207,60 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/463212111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | VYÚSTNÍ OBJEKT |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*0,3*1,5 |  | 0,900 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,900 |  |  |
| 21 | K | 463451114 | Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25 | m3 | 0,900 | 4 113,00 | 3 701,70 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-25 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/463451114 |  |  |  |  |
|  | D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 390 016,84 |
| 22 | K | 871273120 | \ Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125 | m | 40,560 | 138,00 | 5 597,28 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871273120 |  |  |  |  |
|  | VV |  | HL660/2-TRASA ŠD3-ŠD2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,7+2+2,1+2,4 |  | 8,200 |  |  |
|  | VV |  | HL660/2-ŠD1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,66 |  | 14,660 |  |  |
|  | VV |  | HL660/2-ŠD3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17,7 |  | 17,700 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 40,560 |  |  |
| 23 | M | 28611126 | trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 | m | 6,000 | 362,25 | 2 173,50 \CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 |  |  |  |  |
| 24 | \ M | 28611127 | \ trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4 | m | 4,000 \ | 362,25 | 1 449,00 \CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4 |  |  |  |  |
| 25 | \ M | 28611128 | \ trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4 | m | 3,000 | 362,25 | 1 086,75 ¦CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4 |  |  |  |  |
| 26 | \ M | 28611129 | \ trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4 | m | 30,000 ¦ | 362,25 | 10 867,50 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4 |  |  |  |  |
| 27 | \ K | 871313120 | \ Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160 | m | 35,750 | 161,00 | 5 755,75 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 160 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871313120 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ŠD3-ŠD2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,75 |  | 35,750 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 35,750 |  |  |
| 28 | M | 28611134 | trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 | m | 30,000 ¦ | 477,25\ | 14 317,50 \CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 |  |  |  |  |
| 29 | 1 M | 28611133 | \ trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 | m | 6,000 | 477,25\ | 2 863,50 CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 871353120 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 200 | m | 33,200 | 184,00 | 6 108,80 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 200 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871353120 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ŠD1-ŠD2 - VSAK |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18,5 |  | 18,500 |  |  |  |
|  | VV |  | VSAK - ŠD4 - VYÚSTNÍ OBJEKT |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5+13,2 |  | 14,700 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,200 |  |  |  |
| 31 | M | 28611139 | trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4 | m | 25,750 | 603,75 | 15 546,56 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25,750 |  |  |  |
| 32 | M | 28611137 | trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4 | m | 8,240 | 603,75 | 4 974,90 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8,240 |  |  |  |
| 33 | K | 871353123 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200 | m | 32,300 | 207,00 | 6 686,10 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871353123 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | RÝHY KANALIZACE |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | UV1-ŠD1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30,5 |  | 30,500 |  |  |  |
|  | VV |  | UV- STOKA UV1-ŠD1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8 |  | 1,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 32,300 |  |  |  |
| 34 | M | 28611263 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12 | m | 30,900 | 1 216,70 | 37 596,03 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30,900 |  |  |  |
| 35 | M | 28611262 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12 | m | 3,090 | 1 216,70 | 3 759,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,090 |  |  |  |
| 36 | K | 877270310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125 | kus | 12,000 | 195,50 | 2 346,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877270310 |  |  |  |  |  |
| 37 | M | 28611355 | koleno kanalizační PVC KG 125x30° | kus | 6,000 | 166,75 | 1 000,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | koleno kanalizační PVC KG 125x30° |  |  |  |  |  |
| 38 | M | 28611356 | koleno kanalizační PVC KG 125x45° | kus | 6,000 | 166,75 | 1 000,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | koleno kanalizační PVC KG 125x45° |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 877270320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125 | kus | 1,000 | 356,50 | 356,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 125 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877270320 |  |  |  |  |  |
| 40 | M | 28611389 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45° | kus | 1,000 | 345,00 | 345,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45° |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 877310320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 3,000 | 391,00 | 1 173,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877310320 |  |  |  |  |  |
| 42 | M | 28611914 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° | kus | 3,000 | 529,00 | 1 587,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 877310330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 1,000 | 218,50 | 218,50 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150 Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877310330

| PČ | Typ | Kód |  | Popis | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | M | 28611506 |  | redukce kanalizační PVC 160/125 | kus |  | 1,000 |  | 230,00 |  | 230,00 |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  |  | redukce kanalizační PVC 160/125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 877350320 |  | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus |  | 1,000 |  | 396,75 |  | 396,75 |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877350320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | M | 28611396 |  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45° | kus |  | 1,000 |  | 1 023,50 |  | 1 023,50 |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  |  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 877350330 |  | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus |  | 2,000 |  | 247,25 |  | 494,50 |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877350330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | M | 28651253 |  | redukce kanalizační PVC 200/125 | kus |  | 1,000 |  | 563,50 |  | 563,50 |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  |  | redukce kanalizační PVC 200/125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | M | 28611508 |  | redukce kanalizační PVC 200/160 | kus |  | 1,000 |  | 343,85 |  | 343,85 |  | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  |  | redukce kanalizační PVC 200/160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 721242106 |  | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 | kus |  | 6,000 |  | 1 667,50 |  | 10 005,00 CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  | PP |  |  | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721242106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | ozn HL660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 6 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 721262204 |  | Klapka koncová polypropylen PP DN 200 | kus |  | 1,000 |  | 10 775,50 |  | 10 775,50 CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  | PP |  |  | Koncové klapky polypropylenové (PP) žabí DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721262204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 892351111 |  | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m |  | 141,810 |  | 23,00 |  | 3 261,63 CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  | PP |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/892351111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 40,56+35,75+32,3+33,2 |  |  | 141,810 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  |  | 141,810 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | K | 894812201 |  | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné | kus |  | 1,000 |  | 2 242,50 |  | 2 242,50 CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  | PP |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | šd3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 894812205 |  | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné | kus |  | 1,000 |  | 2 403,50 |  | 2 403,50 CS ÚRS 2025 01 |  |  |
| PP |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | šd4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 55 K 894812206 |  |  | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°,60°,90° |  |  | \ kus |  | 1,000 |  | 2 633,50 |  | 2 633,50 CS ÚRS 2025 01 |  |  |
| PP |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30°,60°,90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | šd1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 56 K 894812207 |  |  | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T |  |  | kus |  | 1,000 |  | 2 633,50 |  | 2 633,50 CS ÚRS 2025 01 |  |  |
| PP |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | K | 894812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm | kus | 1,000 | 2 167,75 | 2 167,75 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812231 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | šd3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 58 | K | 894812232 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | kus | 3,000 | 2 932,50 | 8 797,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812232 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | šd2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | šd1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | REVIZNÍ ŠACHTA VSAKU |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 59 | K | 894812233 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm | kus | 1,000 | 2 932,50 | 2 932,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812233 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | šd4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 60 | K | 894812241 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm | kus | 5,000 | 3 323,50 | 16 617,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812241 |  |  |  |  |  |
| 61 | K | 894812249 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury | kus | 5,000 | 126,50 | 632,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812249 |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 894812257 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15 | kus | 5,000 | 707,25 | 3 536,25 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15) |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894812257 |  |  |  |  |  |
| 63 | K | 895941301 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem | kus | 2,000 | 1 943,50 | 3 887,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/895941301 |  |  |  |  |  |
| 64 | M | 59224498 | vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm | kus | 2,000 | 3 795,00 | 7 590,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 895941322 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm | kus | 2,000 | 2 173,50 | 4 347,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/895941322 |  |  |  |  |  |
| 66 | M | 59223862 | skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm | kus | 2,000 | 455,40 | 910,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm |  |  |  |  |  |
| 67 | K | 897172112 | Akumulační boxy z PP pro retenci dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 m3 | m3 | 19,602 | 8 172,00 | 160 187,54 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/897172112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Vsakovací objekt |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 66ks boxů dle PD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,6*6,6*0,825 |  | 19,602 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 19,602 |  |  |  |
| 68 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2,000 | 1 253,50 | 2 507,00 CS ÚRS 2025 01 |  |

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/899204112

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | M | 55241043 | \mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec | kus \ | 1,000 | 10 039,50 | 10 039,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec |  |  |  |  |  |
| 70 | M | 55241000 | \ koš kalový pod kruhovou mříž - lehký | \ kus \ | 2,000 | 1 023,50 | 2 047,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | koš kalový pod kruhovou mříž - lehký |  |  |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 77 993,28 |  |
| 71 | K | 935114213 | Osazení záslepky mikroštěrbinového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm | \ kus | 2,000 | 56,34 | 112,68 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinového) záslepky |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/935114213 |  |  |  |  |  |
| 72 | M | 59221668 | \ záslepka pro štěrbinovou troubu s kolmými boky 400x500x120mm | kus \ | 2,000 | 303,30 ¦ | 606,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | záslepka pro štěrbinovou troubu s kolmými boky 400x500x120mm |  |  |  |  |  |
| 73 | K | 935114221 | Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu 400x500 mm bez vnitřního spádu | m | 20,000 | 900,00 | 18 000,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm bez vnitřního spádu |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/935114221 |  |  |  |  |  |
| 74 | M | 59221028 | \ trouba s průběžnou štěrbinou a kolmými boky betonová D400 bez vnitřního spádu 400x500mm | m | 20,000 | 2 466,00 | 49 320,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trouba s průběžnou štěrbinou a kolmými boky betonová D400 bez vnitřního spádu 400x500mm |  |  |  |  |  |
| 75 | K | 935114225 | Osazení vpusťového kompletu štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu 400x500 mm | kus | 1,000 | 1 386,00 | 1 386,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm vpusťového kompletu |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/935114225 |  |  |  |  |  |
| 76 | M | 59223313 | \ vpusťový komplet pro štěrbinovou troubu s kolmými boky E600 400x500x1000mm | kus \ | 1,000 | 8 568,00 | 8 568,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | vpusťový komplet pro štěrbinovou troubu s kolmými boky E600 400x500x1000mm |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 41 378,07 |  |
| 77 | K | 998011002 | \ Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | \ t | 106,672 | 387,90 | 41 378,07 CS ÚRS 2025 01 |  |

pp	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene

PP	vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

IO_ZP - inženýrské objekty

Úroveň 3:

IO 05 - Přípojka SEK - příprava

| KSO: 801 67 11 Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 106 533,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 106 533,11 |  |  | 21,00% | 22 371,95 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 128 905,06 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

IO_ZP - inženýrské objekty

Úroveň 3:

IO 05 - Přípojka SEK - příprava

| Místo: Bruntál | Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Město Bruntál | Projektant: | Stavby Byrtus s.r.o. |
| Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 106 533,11 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 63 255,57 |
| 1 - Zemní práce |  | 16 311,85 |
| 5 - Komunikace pozemní |  | 30 720,33 |
| 8 - Trubní vedení |  | 5 042,25 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 1 583,82 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot |  | 8 279,24 |
| 998 - Přesun hmot |  | 1 318,08 |
| M - Práce a dodávky M |  | 43 277,54 |
| 21-M - Elektromontáže |  | 1 361,03 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích |  | 41 916,51 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

IO_ZP - inženýrské objekty

Úroveň 3:

IO 05 - Přípojka SEK - příprava

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Místo:	Bruntál

Zadavatel:	Město Bruntál

2,000

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 106 533,11 |
|  | D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 63 255,57 |
|  | D1 | Zemní práce |  |  |  | 16 311,85 |
| 1 | K 113107022 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně | m2 | 1,500 | 578,70 | 868,05 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107022 |  |  |  |  |
|  | VV | chodník |  |  |  |  |
|  | VV | 0,6*2,5 |  | 1,500 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 1,500 |  |  |
| 2 | K 113107023 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně | m2 | 2,880 | 963,00 | 2 773,44 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107023 |  |  |  |  |
|  | VV | komunikace |  |  |  |  |
|  | VV | 4,8*0,6 |  | 2,880 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 2,880 |  |  |
| 3 | K 113107041 | Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překopech ručně | m2 | 1,500 | 181,80 | 272,70 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107041 |  |  |  |  |
|  | VV | chodník |  |  |  |  |
|  | VV | 0,6*2,5 |  | 1,500 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 1,500 |  |  |
| 4 | K 113107042 | Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně | m2 | 2,880 | 342,90 | 987,55 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107042 |  |  |  |  |
|  | VV | komunikace |  |  |  |  |
|  | VV | 4,8*0,6 |  | 2,880 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 2,880 |  |  |
| 5 | K 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 68,31 | 136,62 CS ÚRS 2025 01 |

PP

Online PSC

VV

VV

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113202111

komunikace

2

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 6 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 2,000 | 75,42 | 150,84 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113203111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | komunikace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 7 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 55,230 | 79,38 | 4 384,16 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkopek pro zpětný zásypna mezideponii |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 27,615*2 |  | 55,230 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 55,230 |  |  |  |
| 8 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 15,780 | 109,80 | 1 732,64 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | na skládku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 78,9*1,1*0,5 |  | 43,395 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet zeminy pro zásyp |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -78,9*0,7*0,5 |  | -27,615 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,780 |  |  |  |
| 9 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 27,615 | 150,30 | 4 150,53 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | z mezideponie pro zásyp |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 27,615 |  | 27,615 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 27,615 |  |  |  |
| 10 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 43,395 | 19,71 | 855,32 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201201 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | na meziskládku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 27,615 |  | 27,615 |  |  |  |
|  | VV |  | na skládku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,78 |  | 15,780 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 43,395 |  |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 30 720,33 |  |
| 11 | K | 566901142 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm | m2 | 1,500 | 296,10 | 444,15 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/566901142 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | chodník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*2,5 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,500 |  |  |  |
| 12 | K | 566901144 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm | m2 | 2,880 | 486,00 | 1 399,68 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

Online PSC

VV

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/566901144 komunikace

4,8*0,6

Součet

2,880

2,880

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 572360112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm | m2 | 6,900 | 4 185,00 | 28 876,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studena, po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/572360112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | chodník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*2,5 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | VV |  | komunikace 2x |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*4,5*2 |  | 5,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,900 |  |  |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 5 042,25 |  |
| 14 | K | 871310310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 | m | 7,500 | 165,60 | 1 242,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/871310310 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | chránička přeskomunikaci |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | přesah 1,5 m za hranu komunikace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,5+1,5+1,5 |  | 7,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,500 |  |  |  |
| 15 | M | 28617019 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10 | m | 7,500 | 506,70 | 3 800,25 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,38916256157636*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7,500 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 1 583,82 |  |
| 16 | K | 916111112 | Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 157,50 | 315,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916111112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | komunikace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 17 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 352,80 | 705,60 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/916131213 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | komunikace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 18 | M | 59217026 | obrubník silniční betonový 500x150x250mm | m | 2,040 | 261,90 | 534,28 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | obrubník silniční betonový 500x150x250mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,040 |  |  |  |
| 19 | K | 979071012 | Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí | m2 | 0,240 | 120,60 | 28,94 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/979071012 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*0,12 |  | 0,240 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,240 |  |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 8 279,24 |  |
| 20 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 2,893 | 675,90 | 1 955,38 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221571 |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 11,572 | 17,01 | 196,84 CS ÚRS 2025 01 |  |

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221579

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: předpoklad recyklační centruk Kareta 4km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,893*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11,572 |  |  |  |
| 22 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 2,893 | 495,90 | 1 434,64 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221612 |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 0,410 | 3 500,00 | 1 435,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221861 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1,702 | 307,80 | 523,88 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221873 |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 0,781 | 3 500,00 | 2 733,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221875 |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 318,08 |  |
| 26 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 3,398 | 387,90 | 1 318,08 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002 |  |  |  |  |  |
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 43 277,54 |  |
|  | D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 1 361,03 |  |
| 27 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm | m | 78,900 | 17,25 | 1 361,03 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/899722111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | příprava pro SEK |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 78,9 |  | 78,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 78,900 |  |  |  |
|  | D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 41 916,51 |  |
| 28 | K | 460161302 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 5,000 | 777,60 | 3 888,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/460161302 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | křížení se sítěmi |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 29 | K | 460171312 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 73,900 | 219,60 | 16 228,44 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/460171312 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | příprava pro SEK |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 78,9-5 |  | 73,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 73,900 |  |  |  |
| 30 | K | 460451192 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 78,900 | 53,91 | 4 253,50 CS ÚRS 2025 01 |  |

PP

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/460451192

příprava pro SEK

Online PSC

VV

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 78,9 |  | 78,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 78,900 |  |  |  |
| 31 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm | m | 78,900 | 171,90 | 13 562,91 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/460661112 |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 460791112 | \ Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm | m | 78,900 | 50,49 | 3 983,66 CS ÚRS 2025 01 |  |

PP

Online PSC

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/460791112

VV	položení do výkopu - příprava pro SEK

78,900

78,900

VV	78,9

VV	Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

VRN_ZP - VRN

| KSO: Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH 140 000,00

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 140 000,00 |  |  | 21,00% | 29 400,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 169 400,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

VRN_ZP - VRN

Místo:

Bruntál

Zadavatel:

Účastník:

Město Bruntál

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

140 000,00

140 000,00

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

VRN_ZP - VRN

Místo:

Bruntál

Zadavatel:

Účastník:

Město Bruntál

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 140 000,00 |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 140 000,00 |  |
| 1 | K | VRN.01 | Požadavek objednatele - označení stavby (dodávka a osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího) | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | PP |  | Požadavek objednatele - označení stavby (dodávka a osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího) |  |  |  |  |  |
| 2 | K | VRN.02 | Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii, oplocení stavby, skladové objekty, zabezpečení staveniště | kpl | 1,000 | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
|  | PP |  | Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii, oplocení stavby, skladové objekty, zabezpečení staveniště - alarm, strážní služba ...) |  |  |  |  |  |
| 3 | K | VRN.03 | Zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ...) | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | PP |  | Zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ...) |  |  |  |  |  |
| 4 | K | VRN.04 | Vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně provedení průzkumných sond, výšková úprava všech znaků IS, šachet, poklopů a ostatních, zajištění vyjádření správců sítí k vedením v dočeném území | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | PP |  | Vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně provedení průzkumných sond, výšková úprava všech znaků IS, šachet, poklopů a ostatních, zajištění vyjádření správců sítí k vedením v dočeném území |  |  |  |  |  |
| 5 | K | VRN.05 | Zajištění výkopů (zábradlí, lávky, ...) | kpl | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  | PP |  | Zajištění výkopů (zábradlí, lávky, ...) |  |  |  |  |  |
| 6 | K | VRN.06 | Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby | kpl | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  | PP |  | Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby |  |  |  |  |  |
| 9 | K | VRN.09 | Zajištění zkoušek zhutnění podloží, tlakové zkoušky, zkoušky únosnosti zemní pláně, zpětné předání dotčených ploch a inženýrských sítí jednotlivým majitelům a správcům včetně jejich písemného souhlasného vyjádření při předání stavby | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | PP |  | Zajištění zkoušek zhutnění podloží, tlakové zkoušky, zkoušky únosnosti zemní pláně, zpětné předání dotčených ploch a inženýrských sítí jednotlivým majitelům a správcům včetně jejich písemného souhlasného vyjádření při předání stavby |  |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO_NEZP - Stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-1_NZ - stavební položkový

| KSO: 801 67 11 Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 282 096,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 282 096,42 |  |  | 21,00% | 59 240,25 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 341 336,67 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO_NEZP - Stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-1_NZ - stavební položkový

| Místo: Bruntál Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Město Bruntál Projektant: | Stavby Byrtus s.r.o. |

Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| Náklady stavby celkem | 282 096,42 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 68 382,14 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 68 373,99 |
| 998 - Přesun hmot | 8,15 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 213 714,28 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 70 361,80 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 143 352,48 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO_NEZP - Stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-1_NZ - stavební položkový

| Místo: Zadavatel: Účastník: | Bruntál Město Bruntál Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 28. 5. 2025 Stavby Byrtus s.r.o. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 282 096,42 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 68 382,14 |
| D9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 68 373,99 |
| 167 K 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | \ m2 | 520,350 | 131,40 | 68 373,99 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/952901111 |  |  |  |  |
| VV | podlahová plocha |  |  |  |  |
| VV | (6,3+10+4,6+12+7,74+2,48+1,39+16,98+6,28+17+1,75+14,32+14,32+13,75+3,18+4,65+258,78) |  | 395,520 |  |  |
| VV | (12+25,41+14,95+1,95+1,6+4,15+4,08+1,92+42,08+12+4,69) |  | 124,830 |  |  |
| VV | Součet |  | 520,350 |  |  |
| D 998 | Přesun hmot |  |  |  | 8,15 |
| 179¦ K 998011002 | \ Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 0,021 | 387,90 | 8,15 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002 |  |  |  |  |
| D PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 213 714,28 |
| D 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 70 361,80 |
| 325\ M \vi-766-101 | \ D+M kuchyňské linky 5/T | kus | 1,000 | 70 000,00 | 70 000,00 |

PP D+M kuchyňské linky 5/T

Poznámka k položce:

Kuchyňská linka ozn 5/T

součástí linky nerezový dřez, indukční deska 4 varná místa, trouba vestavná, digestoř

□

Uvažován kuchyňský odsavač (digestoř) s horním odtahem a zpětnou klapkou. Uvažovaný rozměr: 600x460, H = 150 mm Velikost připojovacího hrdla: 0 120

P	Průtok vzduchu: Qv = až 250 m3/h - při externí tlak. ztrátě cca, 100 Pa

P = až 0,160 kW / 230 V

Akustický tlak v 1 m: až 67 dB(A)

Max. teplota vzduchu: do 40 °C

Hmotnost: 8,5 kg

Třírychlostí přepínač otáček (průtoku) součástí odsavače, stějně jako osvětlení. □

Jeho přesné rozměry a provedení bude stanoveno po zaměření stavby a provedení interiéru (umístění varné desky) a skříněk.

VV	Kuchyňská linka ozn 5/T

VV	součástí linky nerezový dřez

VV	indukční deska 4 varná místa

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | trouba vestavná |  |  |  |  |
| VV |  | digestoř |  |  |  |  |
| VV |  | Uvažován kuchyňský odsavač (digestoř) s horním |  |  |  |  |
| VV |  | odtahem a zpětnou klapkou |  |  |  |  |
| VV |  | Uvažovaný rozměr: 600x460, H = 150 mm |  |  |  |  |
| VV |  | Velikost připojovacího hrdla: O 120 |  |  |  |  |
| VV |  | Průtok vzduchu: Qv = až 250 m3/h - při externí tlak. |  |  |  |  |
| VV |  | ztrátě cca, 100 Pa |  |  |  |  |
| VV |  | P = až 0,160 kW / 230 V |  |  |  |  |
| VV |  | Akustický tlak v 1 m: až 67 dB(A) |  |  |  |  |
| VV |  | Max. teplota vzduchu: do 40 °C |  |  |  |  |
| VV |  | Hmotnost: 8,5 kg |  |  |  |  |
| VV |  | Třírychlostí přepínač otáček (průtoku) součástí |  |  |  |  |
| VV |  | odsavače, stějně jako osvětlení. |  |  |  |  |
| VV |  | Jeho přesné rozměry a provedení bude stanoveno po |  |  |  |  |
| VV |  | zaměření stavby a provedení interiéru (umístění varné |  |  |  |  |
| VV |  | desky) a skříněk. |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 329 K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,300 | 1 206,00 | 361,80 CS ÚRS 2025 01 |
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998766102 |  |  |  |  |
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 143 352,48 |
| 348¦ K | R767107 | \ D+M šatní skříňka ozn.14/Z | ks | 12,000 | 5 573,00 | 66 876,00 |
| PP |  | D+M šatní skříňka ozn.13/Z |  |  |  |  |
| VV |  | "ozn.13/Z - šatní ocelová skříňka uzavřená" |  |  |  |  |
| VV |  | 12 |  | 12,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 12,000 |  |  |
| 349 K | R767108 | D+M šatní skříňka - hasič ozn.15/Z | ks | 12,000 | 6 341,00 | 76 092,00 |
| PP |  | D+M šatní skříňka - hasič ozn.14/Z |  |  |  |  |
| VV |  | "ozn.14/Z - šatní ocelová skříňka otevřená typ hasič" |  |  |  |  |
| VV |  | 12 |  | 12,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 12,000 |  |  |
| 359 K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,240 | 1 602,00 | 384,48 CS ÚRS 2025 01 |

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998767102

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO_NEZP - Stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-4_NZ - Silnoproudé instalace

| KSO: Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH 9 085,00

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 9 085,00 |  |  | 21,00% | 1 907,85 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 10 992,85 |

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

9 085,00

1 725,00

7 360,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO_NEZP - Stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-4_NZ - Silnoproudé instalace

Místo:	Bruntál

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

D58 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

D61 - DLE CSN 331500

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO_NEZP - Stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-4_NZ - Silnoproudé instalace

| Místo: Zadavatel: Účastník: | Bruntál Město Bruntál Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 28. 5. 2025 Stavby Byrtus s.r.o. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 9 085,00 |
| D D58 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  | 1 725,00 |
| 136 K Pol186 | Spolupráce s PDS ČEZ Distribuce při zapojování a zkouškách | hod | 2,000 | 862,50 | 1 725,00 |
| PP | Spolupráce s PDS ČEZ Distribuce při zapojování a zkouškách |  |  |  |  |
| D D61 | DLE CSN 331500 |  |  |  | 7 360,00 |
| 137 K Pol502 | Spolupráce s reviz.technikem | hod | 16,000 | 460,00 | 7 360,00 |
| PP | Spoluprace s reviz.technikem |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO_NEZP - Stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-5_NZ - slaboproudé instalace

| KSO: Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH 123 005,15

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 123 005,15 |  |  | 21,00% | 25 831,08 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 148 836,23 |

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

123 005,15

118 865,15

4 140,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO_NEZP - Stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-5_NZ - slaboproudé instalace

Místo:	Bruntál

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

D5 - VSS (CCTV)

D6 - PZTS (EZS)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO_NEZP - Stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-5_NZ - slaboproudé instalace

Místo:

Bruntál

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

123 005,15

Náklady soupisu celkem

|  | D | D5 | VSS (CCTV) |  |  | 118 865,15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | Pol368 | Videorekordér IP síťový 16kanálový, OS Linux, podporované formáty Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 160 Mbps nebo maximální rozlišení 8 Mpx na kameru, podpora analytických funkcí z kamer, alarm I/O 4/2, audio I/O 1/1 RCA, | ks | 1,000 | 14 490,00 | 14 490,00 |  |
|  | PP |  | Videorekordér IP síťový 16kanálový, OS Linux, podporované formáty Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 160 Mbps nebo maximální rozlišení 8 Mpx na kameru, podpora analytických funkcí z kamer, alarm I/O 4/2, audio I/O 1/1 RCA, 2 x SATA III max. 10 TB HDD, podpora ONVIF, 1x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 1x HDMI (4K) (8x 1080p @ 30 fps) + 1x VGA, 2x USB, pracovní teplota od -10° C do +55° C, rozměry 1U, 375,0 x 282,4 x 53,0 mm, hmotnost 1,51 kg (bez HDD) |  |  |  |  |  |
| 48 | K | Pol369 | HDD6000S 24/7 sata disk , pro PC VideoServer, DVR, NAS | ks | 1,000 | 5 290,00 | 5 290,00 |  |
|  | CL CL CL |  | HDD6000S 24/7 sata disk , pro PC Videoserver, DVR, NAS Poznámka k položce: Centrální software pro spojování záznamových zařízení DVR a NVR, správa až 500 zařízení, česká lokalizace, max. 4 monitory, instalace na neomezený počet PC - SW je dodáván zdarma |  |  |  |  |  |
| 49 | K | Pol370 | 4 Mpx Kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED s dosvitem 60 m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px @ 20 fps, citlivost 0,008 lx / F1.5, motor zoom objektiv 2,7-13,5 mm, úhel záběru H: 104°- | ks | 4,000 | 9 936,00 | 39 744,00 |  |
|  | PP |  | 4 Mpx Kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED s dosvitem 60 m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px @ 20 fps, citlivost 0,008 lx / F1.5, motor zoom objektiv 2,7-13,5 mm, úhel záběru H: 104°-27°, AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, WDR, 3DNR, komprese H.265 / H.264H / H.264B / MJPEG (Sub Stream), podpora Smart kodekov, ONVIF kompatibilní, micro SD karta až 256 GB, RJ-45, napájení DC 12 V, 800 mA, PoE, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, rozměry 244,1 x 79,0 x 75,9 mm, hmotnost 0,86 kg |  |  |  |  |  |
| 50 | K | Pol371 | PFA135 přídavný límec pro kamery | ks | 4,000 | 414,00 | 1 656,00 |  |
|  | PP |  | PFA135 přídavný límec pro kamery |  |  |  |  |  |
| 51 | K | Pol372 | 4 Mpx dome IP kamera, Day/Night, Smart IR přísvit s dosvitem 40 m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px @ 20 fps, citlivost 0,008 Ix @ F1,5, motorický zoom objektiv 2,7-13,5 mm, úhel záběru H: 104°-27°, V: 55°-15°, D: 124°-31°, AWB, | ks | 3,000 | 8 150,05 | 24 450,15 |  |
|  | PP |  | 4 Mpx dome IP kamera, Day/Night, Smart IR přísvit s dosvitem 40 m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px @ 20 fps, citlivost 0,008 lx @ F1,5, motorický zoom objektiv 2,7-13,5 mm, úhel záběru H: 104°-27°, V: 55°-15°, D: 124°-31°, AWB, WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI, 3D DNR, komprese H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilní, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, napájení 12 V DC, PoE (802.3af), spotřeba < 6,5 W, rozměry 0 122,0 x 88,9 mm, hmotnost 0,47 kg |  |  |  |  |  |
| 52 | K | Pol373 | PC určený ke sledování/vzdálené monitorování, CPU i5 core, 8GB RAM DDR4, možnost rozšíření, systémový SSD SATA 256GB, non hot plug HDD, samostatná grafická karta s VGA, HDMI a DVI výstupem, DVDRW, Ethernet 1Gb, zdroj, audio výstup, Microsoft Windows 10 P | ks | 1,000 | 18 917,50 | 18 917,50 |  |

PC určený ke sledování/vzdálené monitorování, CPU i5 core, 8GB RAM DDR4, možnost rozšíření, systémový SSD SATA 256GB, non hot plug

PP HDD, samostatná grafická karta s VGA, HDMI a DVI výstupem, DVDRW, Ethernet 1Gb, zdroj, audio výstup, Microsoft Windows 10 PRO klávesnice, myš, monitor 27" LED rozlišení 1920x1080

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 K | Pol253 | Naprogramování, odzkoušení, zaškolení |  | ks | 1,000 | 14 317,50 | 14 317,50 |
| PP |  | Naprogramování, odzkoušení, zaškolení |  |  |  |  |  |
| D | D6 | PZTS (EZS) |  |  |  |  | 4 140,00 |
| 100 K | Pol292 | Doprava a přesun materiálu |  | kpl | 1,000 | 4 140,00 | 4 140,00 |
| PP |  | Doprava a přesun materiálu |  |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

5 336,00

Soupis:

SO_NEZP - Stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-7_NZ - MaR

| KSO: Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 5 336,00 |  |  | 21,00% | 1 120,56 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 6 456,56 |

Cena bez DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO_NEZP - Stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-7_NZ - MaR

Místo:

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Bruntál

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D3 - Dodávky rozvaděč RR1

OST - Ostatní

5 336,00

4 140,00

1 196,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO_NEZP - Stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-7_NZ - MaR

| Místo: Zadavatel: Účastník: | Bruntál Město Bruntál Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 28. 5. 2025 Stavby Byrtus s.r.o. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 5 336,00 |
| D D3 | Dodávky rozvaděč RR1 |  |  |  |  | 4 140,00 |
| 40 K Pol334 | dokumentace rozvaděče |  | sada | 1,000 | 4 140,00 | 4 140,00 |
| PP | dokumentace rozvaděče |  |  |  |  |  |
| D OST | Ostatní |  |  |  |  | 1 196,00 |
| 61 K o2 | podružný materiál |  | % | 104,000 | 11,50 | 1 196,00 |
| PP | podružný materiál |  |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO_NEZP - Stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-8_NZ - náhradní výsadba

| KSO: Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH 331 986,40

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 331 986,40 |  |  | 21,00% | 69 717,14 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 401 703,54 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO_NEZP - Stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-8_NZ - náhradní výsadba

| Místo: Bruntál | Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Město Bruntál | Projektant: | Stavby Byrtus s.r.o. |
| Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 331 986,40 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 331 986,40 |
| 1 - Zemní práce |  | 323 324,66 |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná |  | 7 455,60 |
| 998 - Přesun hmot |  | 1 206,14 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

SO_NEZP - Stavební položkový

Úroveň 3:

SO 01-8_NZ - náhradní výsadba

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Místo:	Bruntál

Zadavatel:	Město Bruntál

20,000

20,000

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 331 986,40 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 331 986,40 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 323 324,66 |  |
| 1 | K | 119005153 | Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů | kus | 20,000 | 81,45 | 1 629,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/119005153 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "podmínka orgánu ochrany přírody - koordinované stanovisko" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "10 ks javory (Acer sp.), velikost 12-14 cm, a 10 ks vrby (Salix sp.), velikost 12-14 cm" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10+10 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
| 2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2,850 | 271,80 | 774,63 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162751117 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zahradní substrát VL |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,25 |  | 1,250 |  |  |  |
|  | VV |  | mulčovací kůra VL |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20*0,8*0,1 |  | 1,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,850 |  |  |  |
| 3 | K | 183101215 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 20,000 | 682,20 | 13 644,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/183101215 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "podmínka orgánu ochrany přírody - koordinované stanovisko" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "10 ks javory (Acer sp.), velikost 12-14 cm, a 10 ks vrby (Salix sp.), velikost 12-14 cm" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10+10 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
| 4 | M | 10321100 | zahradní substrát pro výsadbu VL | m3 | 1,250 | 1 197,00 | 1 496,25 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | zahradní substrát pro výsadbu VL |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 184102115 | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 20,000 | 561,60 | 11 232,00 CS ÚRS 2025 01 |  |

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/184102115

"10 ks javory (Acer sp.), velikost 12-14 cm, a 10 ks vrby (Salix sp.), velikost 12-14 cm" 10+10

Součet

PP

Online PSC

VV

VV

VV

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | M | 02650485.R | Vrba bílá /Salix alba/, obvod kmene 12-14 cm | kus | 10,000 | 11 988,00 | 119 880,00 |  |
|  | PP |  | Vrba bílá /Salix alba/, obvod kmene 12-14 cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 7 | M | 02650490.R | Javor klen "Brilliantissimum"/Acer pseudoplatanus "Brilliantissimum"/, obvod kmene 12-14 cm | kus | 10,000 | 15 358,80 | 153 588,00 |  |
|  | PP |  | Javor klen "Brilliantissimum" /Acer pseudoplatanus "Brilliantissimum"/, obvod kmene 12-14 cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 8 | K | 184215133 | Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m | kus | 20,000 | 329,40 | 6 588,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/184215133 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10+10 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
| 9 | M | 60591257 | kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m | kus | 60,000 | 153,90 | 9 234,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20*3 "Přepočtené koeficientem množství |  | 60,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 60,000 |  |  |  |
| 10 | K | 184813161 | Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm | kus | 20,000 | 37,80 | 756,00 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/184813161 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10+10 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
| 11 | M | 58534713 | hydrát vápenný velmi jemný dolomitický | t | 0,001 | 21 330,00 | 21,33 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | hydrát vápenný velmi jemný dolomitický |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 16,000 | 44,82 | 717,12 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/184911421 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20*0,8 |  | 16,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 16,000 |  |  |  |
| 13 | M | 10391100 | kůra mulčovací VL | m3 | 1,648 | 2 232,00 | 3 678,34 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | kůra mulčovací VL |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16*0,103 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1,648 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,648 |  |  |  |
| 14 | K | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 | t | 0,001 | 34 470,00 | 34,47 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/185802114 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20*0,06/1000 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,001 |  |  |  |
| 15 | M | 25191155 | hnojivo průmyslové | kg | 1,200 | 42,93 | 51,52 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | hnojivo průmyslové |  |  |  |  |  |
|  | D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 7 455,60 |  |
| 16 | K | 899922811 | Osazení závlahového vodního vaku ke dřevině | kus | 20,000 | 12,78 | 255,60 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Osazení závlahy ke dřevině vodního vaku |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/899922811 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10+10 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
| 17 | M | 28382001 | vak zavlažovací PE 75l | kus | 20,000 | 360,00 | 7 200,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | vak zavlažovací PE 75l |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 206,14 |  |
| 18 | K | 998231411 | Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m | t | 1,047 | 1 152,00 | 1 206,14 CS ÚRS 2025 01 |  |

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998231411

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

IO_NEZP - inženýrské objekty

Úroveň 3:

IO 06_NZ - Přípojka a přeložka horkovodu

| KSO: Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH 1 481 003,89

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 1 481 003,89 |  |  | 21,00% | 311 010,82 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 1 792 014,71 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

IO_NEZP - inženýrské objekty

Úroveň 3:

IO 06_NZ - Přípojka a přeložka horkovodu

| Místo: Bruntál Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Město Bruntál Projektant: | Stavby Byrtus s.r.o. |

Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| Náklady stavby celkem | 1 481 003,89 |
| D01 - Demontáže | 63 250,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 368 148,89 |
| 1 - Zemní práce | 335 431,62 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 12 419,24 |
| 998 - Přesun hmot | 20 298,03 |
| 733 - Rozvod potrubí | 1 008 892,70 |
| 734 - Armatury | 21 638,40 |
| VN - Vedlejší náklady | 19 073,90 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

IO_NEZP - inženýrské objekty

Úroveň 3:

IO 06_NZ - Přípojka a přeložka horkovodu

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

Místo:	Bruntál

Zadavatel:	Město Bruntál

Účastník:	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 481 003,89 |  |
|  | D | D01 | Demontáže |  |  |  | 63 250,00 |  |
| 1 | K | D02 | Demontáž stávajícího PIP DN125, včetně odvozu a ekologické likvidace, dodávka stavby | ks | 2,000 | 31 625,00 | 63 250,00 |  |
|  | CL CL CL |  | Demontáž stávajícího PIP DN125, včetně odvozu a ekologické likvidace, dodávka stavby Poznámka k položce: Předpoklad ponechání starého potrubí v zemi, uchazeč ocení pro případ nutnosti. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | DMTŽ napojení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 368 148,89 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 335 431,62 |  |
| 2 | K | 132212221 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 126,057 | 1 431,00 | 180 387,57 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/132212221 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | vedení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (21,99+19,187+9,580+5,52+1,1)*1,3*1,69 |  | 126,057 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 126,057 |  |  |  |
| 3 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 15,379 | 534,60 | 8 221,61 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/139001101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | nn |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*1,69*1,3 |  | 6,591 |  |  |  |
|  | VV |  | startovací napojení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*1,69*1,3*2 |  | 8,788 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,379 |  |  |  |
| 4 | K | 151811132 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 193,934 | 219,60 | 42 587,91 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811132 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | vedení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (21,99+19,187+9,580+5,52+1,1)*1,69*2 |  | 193,934 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 193,934 |  |  |  |
| 5 | K | 151811232 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 193,934 | 126,00 | 24 435,68 CS ÚRS 2025 01 |  |

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/151811232 |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 170,884 | 79,38 | 13 564,77 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkopekpro zpětný zásyp na mezideponii |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 85,442*2 |  | 170,884 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 170,884 |  |  |  |
| 7 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 40,615 | 109,80 | 4 459,53 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162451106 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | na skládku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 126,057 |  | 126,057 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet zeminy pro zásyp |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -85,442 |  | -85,442 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 40,615 |  |  |  |
| 8 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 85,442 | 150,30 | 12 841,93 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | z mezideponie na zásyp |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 85,442 |  | 85,442 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 85,442 |  |  |  |
| 9 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 126,057 | 19,71 | 2 484,58 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201201 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | výkopek na mezideponii |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 85,442 |  | 85,442 |  |  |  |
|  | VV |  | na skládku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 40,615 |  | 40,615 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 126,057 |  |  |  |
| 10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 85,442 | 141,30 | 12 072,95 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174151101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zásyp rýh zeminou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 126,057 |  | 126,057 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet lože + obsyp |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(7,459+33,156) |  | -40,615 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 85,442 |  |  |  |
| 11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 26,107 | 211,50 | 5 521,63 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/175151101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obsyp vedení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (21,99+19,187+9,580+5,52+1,1)*1,3*0,35 |  | 26,107 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 26,107 |  |  |  |
| 12 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 52,214 | 552,60 | 28 853,46 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 26,107*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52,214 |  |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 12 419,24 |  |
| 13 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 7,459 | 1 665,00 | 12 419,24 CS ÚRS 2025 01 |  |

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/451572111

VV	pod vedení

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | (21,99+19,187+9,580+5,52+1,1)*1,3*0,1 |  | 7,459 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,459 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 20 298,03 |  |
| 14 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 52,328 | 387,90 | 20 298,03 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002 |  |  |  |  |  |
|  | D | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 1 008 892,70 |  |
| 15 | K | 733121210R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22 x 2,6 mm, včetně montáže | m | 6,000 | 535,90 | 3 215,40 |  |
|  | PP |  | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22 x 2,6 mm, včetně montáže |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 733121219R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 48,3 x 3,3 mm, včetně montáže | m | 6,000 | 977,50 | 5 865,00 |  |
|  | PP |  | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 48,3 x 3,3 mm, včetně montáže |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 733184105RT2 | Montáž předizolovaného potrubí DN 125 mm vnější průměr předizolovaného potrubí D 250 mm, ocelové | m | 120,000 | 2 624,30 | 314 916,00 |  |
|  | PP |  | Montáž předizolovaného potrubí DN 125 mm vnější průměr předizolovaného potrubí D 250 mm, ocelové |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 733184106RT2 | Montáž předizolovaného potrubí DN 40 mm vnější průměr předizolovaného potrubí D 125 mm | m | 12,000 | 2 461,00 | 29 532,00 |  |
|  | PP |  | Montáž předizolovaného potrubí DN 40 mm vnější průměr předizolovaného potrubí D 125 mm |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 998733201R00 | Přesun hmot po stavbě, výšky do 6 m | ks | 1,000 | 18 457,50 | 18 457,50 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot po stavbě, výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 7331851099RT1 | Spojka předizolovaného potrubí DN 125 mm vnější průměr spojky D 250 mm, komplet | ks | 18,000 | 3 536,25 | 63 652,50 |  |
|  | PP |  | Spojka předizolovaného potrubí DN 125 mm vnější průměr spojky D 250 mm, komplet |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 7331851099RT2 | Spojka předizolovaného potrubí DN 40 mm vnější průměr spojky D 125 mm, komplet | ks | 2,000 | 907,35 | 1 814,70 |  |
|  | PP |  | Spojka předizolovaného potrubí DN 40 mm vnější průměr spojky D 125 mm, komplet |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 7331851104RT2. 0 | Montáž spojek PIP DN 125 mm vnější průměr spojky D 250 mm | ks | 18,000 | 2 118,30 | 38 129,40 |  |
|  | PP |  | Montáž spojek PIP DN 125 mm vnější průměr spojky D 250 mm |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 7331851104RT2. 1 | Montáž spojek PIP DN 40 mm vnější průměr spojky D 125 mm | ks | 2,000 | 1 230,50 | 2 461,00 |  |
|  | PP |  | Montáž spojek PIP DN 40 mm vnější průměr spojky D 125 mm |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 733190234R00 | Tlaková zkouška ocelového potrubí DN125 | m | 120,000 | 46,00 | 5 520,00 |  |
|  | PP |  | Tlaková zkouška ocelového potrubí DN125 |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 733190234R01 | Tlaková zkouška ocelového potrubí DN40 | m | 12,000 | 46,00 | 552,00 |  |
|  | PP |  | Tlaková zkouška ocelového potrubí DN40 |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 147101260R | Trubka předizolovaná ocelová DN 125, D 250 mm, L=12m, izolační třída 2 | ks | 10,000 | 20 322,80 | 203 228,00 |  |
|  | PP |  | Trubka předizolovaná ocelová DN 125, D 250 mm, L=12m, izolační třída 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 147101261R | Trubka předizolovaná ocelová DN 40, D 125 mm, L=12m, izolační třída 2 | ks | 1,000 | 9 234,50 | 9 234,50 |  |
|  | PP |  | Trubka předizolovaná ocelová DN 40, D 125 mm, L=12m, izolační třída 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 3163051999R | Drobné ocelové varné tvarovky (kolena, t-kusy, ...) | ks | 1,000 | 307,05 | 307,05 |  |
|  | PP |  | Drobné ocelové varné tvarovky (kolena, t-kusy, ...) |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 7335RT20060R1 | Předizolovaná trojkombinace DN125/250, včetně nástavce a zemního poklopu | ks | 2,000 | 36 808,05 | 73 616,10 |  |
|  | PP |  | Předizolovaná trojkombinace DN125/250, včetně nástavce a zemního poklopu |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 7335RT20060R1. 1 | Montáž předizolované trojkombinace DN125/250, včetně nástavce a zemního poklopu | ks | 2,000 | 18 457,50 | 36 915,00 |  |
|  | PP |  | Montáž předizolované trojkombinace DN125/250, včetně nástavce a zemního poklopu |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 7338RT100 | Koncovka PIP průměr izolace 125 | ks | 2,000 | 165,60 | 331,20 |  |
|  | PP |  | Koncovka PIP průměr izolace 125 |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 7338RT20233 | Montáž koncovek PIP | ks | 2,000 | 307,05 | 614,10 |  |
|  | PP |  | Montáž koncovek PIP |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 733RT30090 | Oblouk PIP, ocel 90 st. 125/250 1 x 1 m | ks | 4,000 | 6 773,50 | 27 094,00 |  |

PP Oblouk PIP, ocel 90 st. 125/250 1 x 1 m

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 733RT30091 | Oblouk PIP, ocel SXB. 125/250 | ks | 4,000 | 6 773,50 | 27 094,00 |  |
|  | PP |  | Oblouk PIP, ocel SXB. 125/250 |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 733RT30092R | Oblouk PIP, ocel 90 st. 40/125 1,5 x 1,5 m | ks | 2,000 | 4 772,50 | 9 545,00 |  |
|  | PP |  | Oblouk PIP, ocel 90 st. 40/125 1,5 x 1,5 m |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 733RT30093R | Oblouk PIP, ocel SXB. 40/125 | ks | 2,000 | 3 182,05 | 6 364,10 |  |
|  | PP |  | Oblouk PIP, ocel SXB. 40/125 |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 733RT30095R2 | Předizolovaná odbočka paralelní DN125/250 x DN40/125 | ks | 2,000 | 6 671,15 | 13 342,30 |  |
|  | PP |  | Předizolovaná odbočka paralelní DN125/250 x DN40/125 |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 733RT30096R2.1 | Montáž předizolované odbočky paralelní DN125/250 x DN40/125 | ks | 2,000 | 2 325,30 | 4 650,60 |  |
|  | PP |  | Montáž předizolované odbočky paralelní DN125/250 x DN40/125 |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 733RT40090R0 | Montáž oblouku PIP D250 mm | ks | 8,000 | 1 845,75 | 14 766,00 |  |
|  | PP |  | Montáž oblouku PIP D250 mm |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 733RT40090R1 | Montáž oblouku PIP D125 mm | ks | 4,000 | 1 550,20 | 6 200,80 |  |
|  | PP |  | Montáž oblouku PIP D125 mm |  |  |  |  |  |
| 41 | K | PIP 01 | Dilatační polštář 360x1000x40 | ks | 90,000 | 34,50 | 3 105,00 |  |
|  | PP |  | Dilatační polštář 360x1000x40 |  |  |  |  |  |
| 42 | K | PIP 03 | Montáž dilatačních polštářů | ks | 90,000 | 62,10 | 5 589,00 |  |
|  | PP |  | Montáž dilatačních polštářů |  |  |  |  |  |
| 43 | K | PIP 04 | Lisovací konektory PIP potrubí | bal | 1,000 | 1,15 | 1,15 |  |
|  | PP |  | Lisovací konektory PIP potrubí |  |  |  |  |  |
| 44 | K | PIP 08 | Držák monitorovacího drátu | bal | 1,000 | 1,15 | 1,15 |  |
|  | PP |  | Držák monitorovacího drátu |  |  |  |  |  |
| 45 | K | PIP 10 | Zajišťovací páska pro dilatační polštáře | ks | 1,000 | 1,15 | 1,15 |  |
|  | PP |  | Zajišťovací páska pro dilatační polštáře |  |  |  |  |  |
| 46 | K | PIP 11 | Teplovzdorná páska pro držáky monitorovacích vodičů | ks | 1,000 | 1,15 | 1,15 |  |
|  | PP |  | Teplovzdorná páska pro držáky monitorovacích vodičů |  |  |  |  |  |
| 47 | K | PIP 20 | Doprava PIP | ks | 1,000 | 17 227,00 | 17 227,00 |  |
|  | PP |  | Doprava PIP |  |  |  |  |  |
| 48 | K | PIP 20.1 | HDPE chránička d40 | m | 70,000 | 109,25 | 7 647,50 |  |
|  | PP |  | HDPE chránička d40 |  |  |  |  |  |
| 49 | K | PIP 21 | Korugovaná chránička d40 | m | 70,000 | 25,30 | 1 771,00 |  |
|  | PP |  | Korugovaná chránička d40 |  |  |  |  |  |
| 50 | K | PIP 21.1 | Montáž chrániček d40 | m | 140,000 | 32,20 | 4 508,00 |  |
|  | PP |  | Montáž chrániček d40 |  |  |  |  |  |
| 51 | K | PIP 21.2 | Kabel metalický sdělovací TCEPKPFLE 3x4x0,8 | m | 70,000 | 144,90 | 10 143,00 |  |
|  | PP |  | Kabel metalický sdělovací TCEPKPFLE 3x4x0,8 |  |  |  |  |  |
| 52 | K | PIP 23 | Chránička DN315, vnitřní D300 pro PIP | m | 5,000 | 1 193,70 | 5 968,50 |  |
|  | PP |  | Chránička DN315, vnitřní D300 pro PIP |  |  |  |  |  |
| 53 | K | PIP 24 | Montáž chrániček PIP | m | 5,000 | 473,80 | 2 369,00 |  |
|  | PP |  | Montáž chrániček PIP |  |  |  |  |  |
| 54 | K | PIP 25 | Výstražná folie, zelená, síťovaná | m | 140,000 | 24,15 | 3 381,00 |  |
|  | PP |  | Výstražná folie, zelená, síťovaná |  |  |  |  |  |
| 55 | K | PIP 25.1 | Výstražná folie, oranžová, síťovaná | m | 70,000 | 24,15 | 1 690,50 |  |
|  | PP |  | Výstražná folie, oranžová, síťovaná |  |  |  |  |  |
| 56 | K | PIP 26 | Montáž výstražné folie | m | 210,000 | 19,55 | 4 105,50 |  |
|  | PP |  | Montáž výstražné folie |  |  |  |  |  |
| 57 | K | PIP21 | Napuštění systému včetně upravené vody | ks | 1,000 | 9 228,75 | 9 228,75 |  |
|  | PP |  | Napuštění systému včetně upravené vody |  |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | K | PIP25 | Proměření alarm systému | ks | 1,000 | 7 998,25 | 7 998,25 |
|  | PP |  | Proměření alarm systému |  |  |  |  |
| 59 | K | PIP26 | Vizuální kontrola svaru | ks | 18,000 | 66,70 | 1 200,60 |
|  | PP |  | Vizuální kontrola svaru |  |  |  |  |
| 60 | K | PIP28 | Vypuštění systému a spolupráce s provozovatelem teplovodu | ks | 1,000 | 4 306,75 | 4 306,75 |
|  | PP |  | Vypuštění systému a spolupráce s provozovatelem teplovodu |  |  |  |  |
| 61 | K | PIP29 | Pomocný materiál (dřevo) | m3 | 0,500 | 2 461,00 | 1 230,50 |
|  | PP |  | Pomocný materiál (dřevo) |  |  |  |  |
|  | D | 734 | Armatury |  |  |  | 21 638,40 |
| 62 | K | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0,100 | 3 691,50 | 369,15 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m |  |  |  |  |
| 63 | K | 733 RZ 03 | KK přivařovací pákový, PN16 DN 40, včetně montáže | ks | 6,000 | 2 569,10 | 15 414,60 |
|  | PP |  | KK přivařovací pákový, PN16 DN 40, včetně montáže |  |  |  |  |
| 64 | K | 733 RZ 04 | Kulový kohout přivařovací, DN15 včetně zátky, včetně montáže | ks | 3,000 | 1 951,55 | 5 854,65 |
|  | PP |  | Kulový kohout přivařovací, DN15 včetně zátky, včetně montáže |  |  |  |  |
|  | D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 19 073,90 |
| 65 | K | VN10 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1,000 | 9 844,00 | 9 844,00 |
|  | PP |  | Dodavatelská dokumentace |  |  |  |  |
| 66 | K | VN17 | Technické plyny pro svařování a spojky PIP | soubor | 1,000 | 1,15 | 1,15 |
|  | PP |  | Technické plyny pro svařování a spojky PIP |  |  |  |  |
| 67 | K | VN21 | Překonfigurování monitorovacího přístroje DTO | ks | 1,000 | 9 228,75 | 9 228,75 |
|  | PP |  | Překonfigurování monitorovacího přístroje DTO |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

VRN_NEZP - VRN

| KSO: Místo: Bruntál | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: | CZ00295892 |
| Účastník: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 06358071 |
| Stavby Byrtus s.r.o. | DIČ: | CZ06358071 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH 266 000,00

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 266 000,00 |  |  | 21,00% | 55 860,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 321 860,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

VRN_NEZP - VRN

| Místo: Bruntál Zadavatel: Město Bruntál Účastník: Jurčík - stavebnictví s.r.o., | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 28. 5. 2025 Stavby Byrtus s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 266 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 266 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost |  | 20 000,00 |
| VRN5 - Finanční náklady |  | 160 000,00 |
| VRN6 - Územní vlivy |  | 5 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc.č.3621-1- Bruntál Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis:

VRN_NEZP - VRN

Místo:

Bruntál

Zadavatel:

Účastník:

Město Bruntál

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Datum:	28. 5. 2025

Projektant:	Stavby Byrtus s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 266 000,00 |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 266 000,00 |  |
| 7 | K | VRN.07 | Provedení zadávací projektové dokumentace do fáze pro realizaci díla (dílenská dokumentace, výrobní, ...) | kpl | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |  |
|  | PP VV VV VV |  | Provedení zadávací projektové dokumentace do fáze pro realizaci díla (dílenská dokumentace, výrobní, ...) "dílenská dokumentace zámečnických výrobků"1 "výkresy výztuže dle schémat výztuže"1 Součet |  | 1,000 1,000 2,000 |  |  |  |
| 8 | K | VRN.08 | Náklady zhotovitele na pořízení fotodokumentace průběhu stavby a jejího předání objednateli při předání dokončeného díla | kpl | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  | PP P |  | Náklady zhotovitele na pořízení fotodokumentace průběhu stavby a jejího předání objednateli při předání dokončeného díla Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1x v elektronické podobě (1x DVD) |  |  |  |  |  |
| 10 | K | VRN.10 | Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých stavebních a inženýrských objektů (forma a počet vyhotovení dle požadavků investora a správců sítí) | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | PP P |  | Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých stavebních a inženýrských objektů (forma a počet vyhotovení dle požadavků investora a správců sítí) Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x vyhotovení v tištěné porodobě a 1x vyhotovení v elektronické podobě (1x DVD) |  |  |  |  |  |
| 11 | K | VRN.11 | Vypracování geometrických plánů všech objektů (nových staveb) včetně schválení příslušným Katastrálním úřadem | kpl | 2,000 | 25 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | PP P VV VV VV |  | Vypracování geometrických plánů všech objektů (nových staveb) včetně schválení příslušným Katastrálním úřadem Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6x vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (1x DVD) "GP novostavby stavby požární zbrojnice včetně příslušných zpevněných ploch"1 "GP ochranného pásma přeložky a přípojky horkovodu"1 Součet |  | 1,000 1,000 2,000 |  |  |  |
| 12 | K | VRN.12 | Dodání veškerých dokladů nutných pro kolaudační řízení a užívání stavby (revize, certifikáty, atesty, návody k použití, ...) | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | PP |  | Dodání veškerých dokladů nutných pro kolaudační řízení a užívání stavby (revize, certifikáty, atesty, návody k použití, ...) |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 20 000,00 |  |
| 13 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | PP |  | Kompletační a koordinační činnost |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 160 000,00 |  |
| 14 | K | 051002000 | Pojistné | Kpl | 1,000 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  | PP VV VV |  | Pojistné "pojištění odpovědnosti v souvislosti s výkonem činnosti zhotovitele - viz SoD"1 Součet |  | 1,000 1,000 |  |  |  |

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 K | 056002000 | Bankovní záruka |  | kpl | 2,000 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| PP |  | Bankovní záruka |  |  |  |  |  |
| VV |  | "náklady zhotovitele na zřízení bankovní záruky za řádné a včasné provedení díla - viz SoD" 1 |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | "náklady zhotovitele na zřízení bankovní záruky za kvalitu díla - viz SoD"1 |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 2,000 |  |  |
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  |  | 5 000,00 |
| 16 K | 061002000 | Vliv klimatických podmínek |  | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

PP Vliv klimatických podmínek

Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden i na https://www.sanctionsmap.eu/.

V případě, že se na zadavatele nevztahují povinnosti vyplývající z čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších změn, může žadatel / příjemce prostředků tento bod z čestného prohlášení vynechat.