TECTRA a. s.

Domkovská 2342/43, 193 00 Praha 9  tel.: xxx  xxxIČ: 14892316, DIČ: CZ14892316, TECTRA a.s. je zapsána v OR vedeném u MS Praha, odd. B, vložka 704

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

xxx

Referent oddělení veřejných zakázek Pasteurova 1

400 96 Ústí nad Labem

Telefon: xxx

E-mail: xxx

O/Ref xxx,	Y/Ref: VZ	Praha,	10.09.2025

Veřejná zakázka

„Meteorologická stanice – 2025/0107“

# Projekt z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, tj. „Spravedlivá transformace, tj. RUR – Region univerzitě, univerzita regionu“,

registrační číslo CZ.10.02.01/00/22_002/0000210

Nabídka č.	25082799	Počet listů 1

| Bod | ks | Popis |
| --- | --- | --- |
|  |  | Meteorologická stanice – kompletní sestava |
| 1. | 1 | Meteorologická stanice Řídící jednotka se vstupy pro připojení snímačů viz níže |
|  |  | Včetně modulu pro 8 analogových vstupů #MDMMB1110 |
|  |  | Rozhraní USB, Ethernet, Wifi. Včetně ochranného boxu IP65 |
|  |  | Software přístupný na web serveru, neomezený počet uživatelů |
|  |  | Možnost sledovat on-line hodnoty a grafy a stahovat data |
|  |  | Konfigurační software 3 DOM |
|  |  | Včetně snímačů: |
|  |  | Ultra zvukový snímač směru a síly větru vyhřívaný #DNB205.1 |
|  |  | Snímač relativní vlhkosti a teploty s radiačním krytem #DMA672.1 |
|  |  | Snímač barometrického tlaku #DQA240A.1 |
|  |  | Snímač srážek / váhový #DQA230.1 |
|  |  | Snímač slunečního záření – pyranometr #DPA053A |
|  |  | Výparoměr / včetně snímače hladiny v pánvi #DYI010 |
|  |  | Sada zemních teploměrů Pt100@4w 7 ks včetně trubic – pouzder a držáku zemního teploměru #DLE041A |
|  |  | Sestava zahrnuje stožár pro umístění snímačů a komunikačních |
|  |  | Kabelů. Ukotvení stožáru tříbodové. |

CZK bez DPH

483 506

Technická specifikace dle přiložených prospektů

Podmínky

Cena bez DPH

Platnost	do 31. 12. 2025

Dodávka	Pasteurova 3632/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

Platba	Faktura se splatností 30 dnů

Balení	včetně obalu

Pojištění	včetně pojištění

Záruka	24 měsíců

Servis	TECTRA a.s. Praha

Dodací lhůta	Nejpozději do 90 dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv

Bude nás těšit, když nám svěříte Vaši objednávku

TECTRA a.s.