ELMAR group s.r.o.	nab. číslo 1125020	6.7.2025

Nemocnice Prostějov- MaR - chlazení SO101

Výměna stávajícího zastaralého regulátoru pro SO101 operační a vyšetřovací blok (nelze už kvůli nedostupnosti náhradních dílu dále opravovat!) jedná se o ř ízení 1/4 maxima , zobrazení a hlídání hodnot medicinálních plynu a ř ízení chlazení pro VZT 101/102, součástí nabídky je i doprogramovaní do stávajicího systemu dispečinku Arena NX

| poř. číslo | ks | typ | popis | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | DELL | Obslužný panel | 17 000,00 | 17 000 Kč |
| 2 | 1 | N-ADV-133-H-C | Regulátor volně programovatelný, BACnet IP, BACnetMSTP,PanelBus, MODbus, LON, Mbus, 4x ethernet, 3x RS485 | 33 914,00 | 33 914 Kč |
| 3 | 1 | N-ADV-00100-255PCE | Optimizer Advanced Controller License with 100 Global Pts: 255 PanelBus Pts & 1 yr Ini-SMA | 14 038,00 | 14 038 Kč |
| 4 | 5 | MRAI8 | Analogový vstupní modul - 8 AI s možností připojení Pt 1000 | 5 580,00 | 27 900 Kč |
| 5 | 2 | MRAO4P | Analogový výstupní modul - 4 AO s indikací LED pro každý AO | 4 468,00 | 8 936 Kč |
| 6 | 9 | MRDI10 | Digitální vstupní modul - 10 DI | 4 271,00 | 38 439 Kč |
| 7 | 5 | MRDO4 | Digitální výstupní modul - 4 x přepínací kontakt | 4 339,00 | 21 695 Kč |
| 8 | 1 | NZ 224 | Zdroj napětí 24V ss | 1 340,00 | 1 340 Kč |
| 9 | 1 | HON-NXEM-LON | Komunikační modul sběrnice Echelon LON works FTT10 | 8 615,00 | 8 615 Kč |
| 10 | 1 | CLNX-UNL-SMA-5Y | Arena NX - udržovací balíček na 5 let pro neomezenou grafickou centrálu | 85 836,00 | 85 836 Kč |
| 11 | 2 | ELM - cert2 | Elektroměr pro přímé měření, 0-100A, komunikace ModBus RTU, certifikovaný | 5 161,00 | 10 322 Kč |
| 12 | 1 | UPS | Záložní zdroj napájení | 2 750,00 | 2 750 Kč |
|  |  |  |  |  | 270 785 Kč |

Čidla a snímače

| 13 | 1 | AF 20 | Čidlo venkovní teploty, rozsah -50 ..+70°C | 841 Kč | 841 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | T7412A1018 | Čidlo vnitřní teploty | 2 098 Kč | 2 098 Kč |
| 15 | 2 | VF 20 T | Jímkové čidlo teploty NTC 20k | 1 145 Kč | 2 290 Kč |
|  |  |  |  |  | 5 229 Kč |

Armatury a pohony

| 16 | 1 | SM 24 SR | Pohon rekuperačních jednotek | 3 700 Kč | 3 700 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | AF 24 SR | Pohon směšovacích klapek | 6 690 Kč | 6 690 Kč |
| 18 | 1 | SM 24 | Pohon odtahových klapek | 2 260 Kč | 2 260 Kč |
| 19 | 1 | AF 24 | Pohon vstupních klapek | 5 044 Kč | 5 044 Kč |
| 20 | 7 | ML 7420 | Pohon směšovacích ventilů | 10 252 Kč | 71 764 Kč |
|  |  |  |  |  | 89 458 Kč |

Elektr o mater iál

| 21 | 1 |  | Rozvodná skříň MaR - osazená (2000x800x400) - přezbrojení | 23 850 Kč | 23 850 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1 |  | Rozvodná skříň silová - osazená (2000x800x400) - přezbrojení | 45 250 Kč | 45 250 Kč |
| 23 | 1 |  | Místní ovládací skříň - přezbrojení | 5 800 Kč | 5 800 Kč |
| 24 | 1 |  | Kabelové trasy | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
| 25 | 1 |  | Kabely | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
| 26 | 1 |  | Pomocný materiál | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
|  |  |  |  |  | 86 900 Kč |

Služby

| 27 | 1 |  | Montáž kabelových rozvodů | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2 |  | Montáž a zapojení rozváděčů | 28 980 Kč | 57 960 Kč |
| 29 | 15 |  | Montáž koncových zařízení | 175 Kč | 2 625 Kč |
| 30 | 32 |  | Demontáže (hod) | 450 Kč | 14 400 Kč |
| 31 | 158 |  | Test zařízení 1:1 | 155 Kč | 24 490 Kč |
| 32 | 158 |  | Oživení , zaškolení , zkušební provoz | 160 Kč | 25 280 Kč |
| 33 | 158 |  | Softwarové vybavení regulátoru | 620 Kč | 97 960 Kč |
| 34 | 158 |  | Programování databáze dispečinku | 285 Kč | 45 030 Kč |
| 35 | 8 |  | Programování obrazovek dispečinku | 1 250 Kč | 10 000 Kč |
| 36 | 1 |  | Prováděcí projektová dokumnetace 1013DT1, RCHL | 55 000 Kč | 55 000 Kč |
| 37 | 1 |  | Dokumentace skutečného stavu | 12 500 Kč | 12 500 Kč |
| 38 | 30 |  | Vedení zakázky, koordinace s provozem a ostatními profesemi | 780 Kč | 23 400 Kč |
| 39 | 1 |  | Vydání souhlasného stanoviska TIČR | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
| 40 | 1 |  | Výchozí revize | 8 500 Kč | 8 500 Kč |
|  |  |  |  |  | 397 145 Kč |

Cena celkem		849 517 Kč