ZŠ Gorkého(AGYS)-oprava sociálního zařízení

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo GVZ-VZMR-2025-017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZMR-2025-017

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku

a investic MmP; 466 859 148, e-

maibkaterina.skladanova@mmp.cz

technikem odd. investic a technické správy, odbor majetku a investic MmP; tel. 466 859194, 739 505 860, e-mail:

IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Hana Build group s.r.o,

Se sídlem: Ocelářská 1354/35, Libeň,19000 Praha 9

Zastoupen: Josefem Zelenkou, jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: Josefem Zelenkou, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:	č. autorizace: 36665

Tel:

IČO:22250506	DIČ: CZ22250506

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 6, vložka 413086

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany mezi sebou dne 22.5.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZMR-2025-017 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ Gorkého (AGYS), nacházejícím se na adrese Gorkého 867, 530 02 Pardubice (dále jen „DÍLO“).

Při vlastní realizaci akce „Základní škola Gorkého (AGYS) oprava sociálního zařízení“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí

1

ZŠ Gorkého(AGYS)-oprava sociálního zařízení

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo OVZ-VZMR-2025-017

objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.

Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZMR- 2025-017 (dále jen „dodatek č. 1“), neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení DÍLA.

Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu DÍLA, a to na rozšíření DÍLA o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto méněprací a víceprací ve výši 422 146,87,00 Kč bez DPH.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě změnového listu č. 01 (dále také „ZL“), který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo, a to následujícím způsobem:

Rekapitulace celkové ceny:

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za DÍLO, odstavec 1, ve znění Dodatku č. 1, a to následovně:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za DÍLO takto:

Původní cena za DÍLO dle SOD	4 444 486,30 Kč bez DPH

Cena víceprací dle ZL č. 1	623 947,27 Kč bez DPH

Cena méněprací dle ZL č.1	-201 800,40 Kč bez DPH

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1.

DPH 21%

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1

4 866 633,17 Kč bez DPH

1 021 992,97 Kč

5 888 626,14 Kč vč. DPH

(slovy: pětmiliónůosmsetosmdesátosmtisícšestsetdvacetšestkorunčtrnácthaléřů) včetně DPH

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZMR-2025-017 ze dne 22.5.2025 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.

- S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.

2

ZŠ Gorkého(AGYS)-oprava sociálního zařízení

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo GVZ-VZMR-2025-017

- Tento dodatekč.1 nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č.1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č.1 odešle tento dodatek č.1 k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č.1 zveřejněn do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany si tento dodatek č. řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.

Příloha č.1: Změnový list č.1

Doložka dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 1.10.2025 č. usnesení R/6377/2025

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Bc. Jan Nadrchal
primátor města

Josef Zelenka
jednatel

3

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA, odbor majetku a investic

Název akce: ZŠ Gorkého (AGYS) oprava sociálního zařízení

Změnový list č. 1

SOD č. OVZ-VZMR-
2025-007

Popis Změny:

Změny jsou navrženy na základě skutečného stavu .Dále ZL reflektuje drobné stavební úpravy vyplývajících

z potřeb vedoucích k zajištění řádného stavebního stavu.

Podrobný popis příčiny Změny:

Vícepráce:

Jedná se o narovnání nesrovnalostí mezi PD a skutečností

- výkaz výměr obsahoval menší množství obkladů a dlažeb oproti skutečnému stavu(uvedeny pouze m2 pro realizaci jednoho podlaží)

- doplnění chybějících otopných těles

- drobné instalatérské práce

Méněpráce:

- z důvodu ,že objekt je jeden požární celek, nebylo nutné provádět protipožární ucpávky

- výběrem levnějších obkladů a dlažeb došlo k finanční úspoře

- položky pro realizaci zařízení staveniště nebyly řešeny v rozsahu uvedeném v rozpočtu

Popis způsobu ocenění změny:

1. Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla a na základě CS URS -10%.

Na základě ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SOD č. OVZ-VZMR-2025-007

Odkazy: příloha c. 1 - upravený rozpočet na základě cenv ( vícepráce + méněpráce )

Technik PITS OMI MmP:

TDI:

| Dne : | Podpís: |
| --- | --- |

| Stanovisko projektanta: Prodin, a.s. - S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| --- | --- |
| Stanovisko zhotovitele: Hana Build group s.r.o S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| Ocenění dohodnuté změny: Cena víceprací činí: 623 947,27 Kč bez DPH 754 976,20 Kč s DPH Cena méněprací činí: -201 800,40 Kč bez DPH -244 178,48 Kč s DPH Výsledná cena činí: 422 146,87 Kč bez DPH 510 797,71 Kč s DPH |  |
| Původní celková cena díla: Bez DPH: 4 444 486,30 Kč Včetně DPH: 5 377 828,42 Kč | Navrhovaná celková cena díla: vč. Dodatku č.l Bez DPH: 4 866 633,17 Kč Včetně DPH: 5 888 626,14Kč |
| Způsob finančního krytí změny: Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: |  |
| Přílohy: 1 - rozpočet ke změně (ZL č.l | Počet/listů: |

Strana 2 (celkem 3)

| Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: Datum: | Podpis: Zhotovitele Podpis: Převzal dne: |
| --- | --- |

Strana 3 (celkem 3)

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	IMPORT

Stavba:	31-24-5010 - ZŠ Gorkého_sociální zařízení (zadání)_closed

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: 24. 3. 2025 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| — — —- — |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 422 146,87 |
| Sazba dané Základ daně DPH základní 21,00% 422146,87 snížená 12,00% 0,00 | Výše daně 88 650,84 0,00 |

| Cena s DPH v CZK | 510 797,71 |
| --- | --- |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Strana 1 z 7

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: Stavba: Misto: Zadavatel: Zhotovitel: | IMPORT 31-24-5010 - ZŠ Gorkého-sociální zařízení (zadání)_closed |  |  |
|  | Datum: Projektant: Zpracovatel | 24. 3. 2025 |  |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| Náklady z rozpočtů |  | 422 146,87 | 510 797,71 |
| 010720251 | Dodatek č.1 | 422 146,87 | 510 797,71 |

Strana 2 z 7

krycí list soupisu prací

Stavba:

31-24-5010 - ZŠ Gorkého_sociální zařízení (zadání)_closed Objekt:

010720251 - Dodatek č.1

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: 24. 3. 2025 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IC: DIČ: |
| Projektant: | IC: DIČ: |
| Zpracovatel: | IC: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH | 422 146,87 |
| --- | --- |
| Základ daně dph základní 422 146,87 snížená 0,00 | Sazba daně Výše daně 21,00% 88 650,84 12,00% 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | 510 797,71 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Strana 3 z 7

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

31-24-5010 - ZŠ Gorkého_sociální zařízení (zadání)_closed Objekt:

| 010720251 - Dodatek č.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: | Datum: | 24. 3. 2025 |
| Zadavatel: Zhotovitel: | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 422 146,87 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | -8 098,75 |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná |  | 14 490,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | -22 588,75 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 496 745,62 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  | 17 038,61 |
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana |  | -79 000,00 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  | 24 030,20 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  | 24 583,63 |
| 771 - Podlahy z dlaždic |  | -16 211,65 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady |  | 526 304,83 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | -66 500,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | -3 500,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště |  | -78 750,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost |  | 2 500,00 |
| VRN5 - Finanční náklady |  | -1 750,00 |
| VRN6 - Územní vlivy |  | 15 000,00 |

Strana 4 z 7

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

31-24-5010 - ZŠ Gorkého_sociální zařízení (zadání)_closed Objekt:

010720251 - Dodatek č.1

Místo:

Datum:

24. 3. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 422 146,87 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -8 098,75 |
|  | D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 14 490,00 |
| 1 | K | 894215111 | Sachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s poklopem | kus | 1,000 | 14 490,00 | 14 490,00 |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | -22 588,75 |
| 2 | K | 965042141 | Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | -2,862 | 3 136,30 | -8 976,09 |
| 3 | K | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | m3 | -7,727 | 1 761,70 | -13 612,66 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 496 745,62 |
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 17 038,61 |
| 4 | K | 721173401 OSM | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110 | m | 3,500 | 414,85 | 1 451,98 |
|  | vv |  | 5*0,5 |  | 2,500 |  |  |
|  | vv |  | 1*1 |  | 1,000 |  |  |
|  | vv |  | Součet |  | 3,500 |  |  |
| 5 | K | 721173402.OSM | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125 | m | 10,500 | 542,06 | 5 691,63 |
|  | vv |  | 0,5*3 |  | 1,500 |  |  |
|  | vv |  | 1*7 |  | 7,000 |  |  |
|  | vv |  | 2*1 |  | 2,000 |  |  |
|  | vv |  | Součet |  | 10,500 |  |  |
| 6 | K | 721173403.OSM | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 160 | m | 6,000 | 630,89 | 3 785,34 |
|  | VV |  | 0,5*4 |  | 2,000 |  |  |
|  | vv |  | 1*2 |  | 2,000 |  |  |
|  | vv |  | 2*1 |  | 2,000 |  |  |
|  | vv |  | Součet |  | 6,000 |  |  |
| 7 | K | 721263104 | Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 200 | kus | 1,000 | 7 884,00 | 7 884,00 |
| 8 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | -2,000 | 853,20 | -1 706,40 |
|  | vv |  | -2“ventilační hlavice |  | -2,000 |  |  |
|  | vv |  | Součet |  | -2,000 |  |  |
| 9 | M | 28615603 | čistící tvarovka odpadní PP DN 100 pro vysoké teploty | kus | 2,000 | 105,07 | 210,14 |
|  | w |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
|  | vv |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 10 | M | 28615604 | čistící tvarovka odpadní PP DN 160 pro vysoké teploty | kus | -1,000 | 278,08 | -278,08 |
|  | VV |  | -1 |  | -1,000 |  |  |
|  | vv |  | Součet |  | -1,000 |  |  |
|  | D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | -79 000,00 |
| 11 | K | 72710090R | Protipožární ochrana vodovodního potrubí - | soubor | -1,000 | 39 500,00 | -39 500,00 |
|  |  |  | protipožární ucpávky do D 63 |  |  |  |  |
| 12 | K | 72710091R | Protipožární ochrana kanalizačního potrubí - protipožární manžety do D 160 | soubor | -1,000 | 39 500,00 | -39 500,00 |
|  | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 24 030,20 |
| 13 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 18/1 | m | 20,000 | 1 185,00 | 23 700,00 |
|  | VV |  | 4*5 |  | 20,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |
| 14 | K | 733391101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek 0 do 32/3,0 | m | 20,000 | 16,51 | 330,20 |
|  | VV |  | 20 |  | 20,000 |  |  |
|  | vv |  | Součet |  | 20,000 |  |  |
|  | 0 | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 24 583,63 |
| 15 | K | 734209103 | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) | kus | 3,000 | 29,55 | 88,65 |
|  | VV |  | 3 |  | 3.000 |  |  |

Strana 5 z 1

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vv |  | Součet |  |  | 3.000 |  |  |
| 16 | K | 735151473 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W | kus | 2,000 | 2 362,10 | 4 724,20 |
| vv 2 2,000 W Součet 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | M | 48457221 ■ | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm |  | 2,000 | 3 720,00 | 7440,00 |
| 18 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm | kus | 18,000 | 441,90 | 7 954,20 |
| VV 6 6,000 VV 1 1,000 VV 9 9,000 VV 2 2,000 VV Součet 18.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 K |  | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm | kus | 3,000 | 476,10 | 1 428,30 |
| VV 3 3,000 VV Součet 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 100,000 | 1,04 | 104,28 i |
| 21 | K | PC1 | Termohlavice Heimeier K provedení pro veřejné prostory, připojení | kpl | 3,000 | 434,50 | 1 303,50 |
| 22 | K | PC2 | H Sroubení uravírací s integrovaným automatickým omezovačem průtoku 10-150 l/h, bez vypouštěni 1/2" rohový a svěmé Sroubení | kpl | 3,000 | 513,50 | 1 540,50 |

D 771	Podlahy z dlaždic	-16 211,65

| 23 | i i i M ,59761137 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá povrch _ hladky/matny tl do 10mm ořeš 6 do 9ks/m2 |  |  | -447,93 I | -62 638,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV 121,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 139,840 VV Součet 139,840 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | M 59761137 VV vv D 781 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 121,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství Součet Dokončovací práce - obklady | m2 i | 139,840 139,840 139,840 | 332,00 | 46 426,88 526 304,83 |
| 25 K 781121011 |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr g penetrační na stěnu |  | 321,000 | 51,59 | 16 560,39 |
| 26 | K 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 100,000 | 402,90 | 40 290,00 |
| 27 | K 781131264 | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezí podlahou a stěnu | m | 100,000 | 169,85 | 16 985,00' |
| 28 | K 781151013 | Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0.5 m2 | kus | 100,000 116,13 i • I |  | 11 613,00: |
| 29 | K 781151014 | Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy kus přes 0,5 do 1,0 m2 |  | 221,000 | 203,82 | 45 044,22 |
| 30 | K 781151041 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další m2 321,000 58.30 1 mm tloušťky přes 3 mm |  |  |  | 18 714,30 |
| 31 | K 781472215 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 , m2 321,000 616,20 197 800,20 ks/m2 |  |  |  |  |
| 32 M 59761.R00 318191 429'00 136503,94 hladky/lesklytl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 - bila VV 321*1,15 369,150 VV -28,75 -28,750 VV -28,75 -28,750 VV -42,55 -42,550 VV 84,741 84,741 VV -35,65 -35,650 VV Součet 318,191 __ obklad keramický nemrazuvzdorný povrch „ ... .. 33 M 59761 R01 ,, ... c J t A m2 71,300 429,00 30 587.70 hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 - tyrkysová VV 25*1,15 28,750 VV 42,55 42,550 VV Součet 71,300 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch . ... 34 M 59761 R02 .. ,. ... . a / „ .. m2 64,400 485.00 31 234,00 hladky/lesklý tl do 10mm pres 6 do 9ks/m2 - modra VV 25*1,15 28,750 VV 35,65 35,650 VV Součet 64,400 |  |  |  |  |  |  |

Strana 6 z 7

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| 35 | M | 59761708.1 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/Iesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 | m2 | -112,988 | 577,49 | -65 249,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | K | 781492211 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového | m | 60,000 | 150,89 | 9 053,40 |
| 37 | M — | 28342003 | lišta ukončovací z PVC 10mm | m | 66,000 | 26,31 | 1 736,46 |
| 38 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 300,000 | 47,48 | 14 244,00 |
| 39 | K | 781495141 | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do ON 30 | kus | 30,000 | 59,57 | 1 787,10 |
| 40 | K | 781495142 | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 | kus | 30,000 | 71,50 | 2 145,00 |
| 41 | K | 781495143 | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 | kus | 10,000 | 83,74 | 837,40 |
| 42 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | m2 | 321,000 | 23,46 | 7 530,66 |
| 43 | K | 998781113 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 9,000 | 987,50 | I 8 887,50 |

| D VRN D VRN1 |  | Vedlejší rozpočtové náklady -66 500,00 Průzkumné, geodetické a projektové práce -3 500,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 ! K 013264000 |  | Dokumentace bouracích prací kpl -1,000 | 3 500,00 -3 500,00 |  |
| D VRN3 |  | Zařízení staveniště -78 750,00 |  |  |
| 45 K 032103000 |  | Náklady na stavební buňky kpl -1,000 | 52 500,00 -52 500,00 |  |
| 46 47 | K 033103000 | Připojení energií pro realizaci stavby kpl -1,000 | 17 500,00 -17 500,00 |  |
|  | K 033203000 | Energie pro zařízení staveniště kpl -1,000 | 8 750,00 -8 750,00 |  |
| D VRN4 |  | Inženýrská činnost 2 500.00 |  |  |
| 48 K 045002000 |  | Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 | 2 500,00 2 500,00 |  |
| D VRN5 |  | Finanční náklady -1 750,00 |  |  |
| 49 K 054002000 |  | Bankovní záruky po celou dobu záruční doby kpl -1,000 875,00 |  | -875,00 |
| 50 K 056002000 |  | Bankovní záruka po dobu realizace díla kpl -1,000 875,00 |  | -875,00 |
| D VRN6 |  | Územní vlivy 15 000 00 |  |  |
| 51 K 065002000 |  | Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 15 000,00 |  | 15 000,00 |

Strana 7 z 7