Příloha SoD 1076-025

	Změnový list
	č.
	1 

	Stavba: „Fakultní Thomayerova nemocnice – Centrum komplexní a dlouhodobé péče o děti a rodinu (Centrum KOMPAS) – stavební opravy v části 1.NP a 2.NP“.

_________________________________________________________________________________________________

Dodavatel:  Předkladatel změny:

Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty  3967, 762 92 Zlín

Datum: 25.8.2025



	
	

	Popis změny a její účel: Předložený změnový list řeší: 

	 VCP č. 1 na žádost investora – výměna stoupacího potrubí kanalizaci a vody, přívod vody do m.č. 219,

	                                Výměna stávajícího PVC v m.č. 221 za nové

	 VCP č. 2 na žádost investora a položky, které nebyly obsažené v rozpočtu

	 MNP č. 1 – nerealizované položky z rozpočtu k SOD

	 

	 Dopad do PD:           NE

	 Dopad na HMG:          NE

	 Dopad na cenu:         ANO

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Popis položky
	MJ
	počet MJ
	Kč/MJ
	cena celkem
	Poznámka

	 3.1 – VCP č. 1
	 
	 
	 
	                     208.377,- Kč 
	 

	  3.2 – VCP č. 2 
	 
	 
	 
	                     23.261,- Kč 
	 

	  3.3 – MNP č. 1 
	 
	 
	 
	                     -37.927,22Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	

	cena celkem bez DPH
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	

	 
	
	
	
	
	

	upravená cena bez DPH
	 
	 
	 
	193 710,78Kč 
	

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Přílohy: rozpočet


	
	
	
	
	 

	Závěr: Realizací změny dle tohoto ZL nedojde ke zhoršení kvality, dojde ke snížení ceny díly
	
	Změnu odsouhlasil:Pozemní 
	stavitelství
	
	 

	Vyjádření zhotovitele:
	
	
	
	
	
	Zlín a.s. Kúty 3967 762 92 Zlín
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	[OU  OU]
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Vyjádření TDI:
	
	
	
	
	
	Změnu odsouhlasil:
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	[OU  OU]
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


