| Technická a cenová specifikace |  |  |  | Příloha č.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky: | T004/25V/00006934: Doplnění lůžek na odd.2B |  |  |  |
| Uchazeč: | PROMA REHA, s.r.o. |  |  |  |
| Adresa: | Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice |  |  |  |
| Tel.: | xxxxx |  | e-mail: | xxxxxx |
| Technická specifikace |  |  |  |  |
|  |  | Lůžko pečovatelské-mechanické | název, typ: | DOMEO H |
| Parametr | Jedn. | Požadavek zadavatele | Pozn. | Nabídka dodavatele |
|  |  |  |  | (dodavatel uvede ANO/NE nebo svůj popis splnění požadavku) |
| Technické parametry |  |  |  |  |
| Vnější rozměry lůžka | cm | min.205x102 max.208x105 |  | ano, 207 x 103 cm |
| Rozměr ložné plochy | cm | 200 x 86-90 |  | ano, 200 x 90 cm |
| Výška ložné plochy | cm | 38,5-40,5 |  | ano, 39,5-78,5 cm |
| Zatížení lůžka | kg | min.240 |  | ano, 250 kg |
| Konstrukce lůžka |  | pevná a stabilní kovová konstrukce čímž je dána vysoká životnost lůžka, péče o pacienty i s vyšší nosností |  | ano |
| Hmotnost pacienta |  | min.200 kg |  | ano, 215 kg |
| Ložná plocha |  | kovové lamely, hydraulický zdvih ložné plochy pomocí pedálů na obou stranách lůžka |  | ano |
| Polohování ložné plochy |  | pomocí pák na obou stranách lůžka, dvojitá autoregrese, (pístnice, hřebeny) |  | ano |
| Postranice |  | robustní sklopné postranice lehce ovladatelné |  | ano, dřevěný masiv |
| Čela lůžek |  | typ K, barva bude vybrána dle nabídnutého dekoru |  | ano, barva výběrem ze vzorníku výrobce |
| Podvozek |  | kvalitní plastová kolečka s centrální brzdou |  | ano, prům. 150 mm, 2x pedál CB |
| Příslušenství |  | není požadováno |  |  |
| Cenová specifikace |  |  |  |  |
| Cena za 1 ks lůžka bez DPH: |  |  |  | 34 240,80 Kč |
| Požadovaný počet kusů: |  |  |  | 12 |
| Cena celkem bez DPH: |  |  |  | 410 889,60 Kč |
| DPH: |  | Sazba DPH (%) |  | 86 286,82 Kč |
| Celkem s DPH včetně dopravy, dodání a zprovoznění na daném oddělení včetně zaškolení personálu: |  |  |  | 497 176,42 Kč |
| Datum: | Titul, jméno, funkce: |  | Podpis: |  |
|  |  |  | razítko: |  |
| Dodavatel vyplní modře orámovanou část, zkontroluje a podepíše osobou oprávněnou jednat za dodavatele. (sumy se dopočítají dle vzorců-kontrola) |  |  |  |  |