PPD - Propočet projektové dokumentace

|  |  |  | Položková databáze:2025.09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | VPI PH20, H.Počernice, depozitář muzea |  |  |  |  |
| Číslo SPP prvku: Zhotovitel PD: KPO: HOST: VUJ: Technické údaje: | 16010-064673 |  |  |  |  |
| KMVYK: | 0.145 | KMP: | 7.250 | bytových HTS: | 0 |
| KMVYK: voz. | 0.008 | KMMK: | 0.145 | podnik. HTS: | 0 |
| km otvorů: | 0.000 | KMNT: | 0.000 | rekreač. HTS: | 0 |
|  |  | KMTRU: | 0.290 | PP HR: | 0 |
|  |  | KMOK: | 0.928 | PP UR: | 0 |
|  |  | KMVL: | 22.272 |  |  |
| Rozdělení dle zón: 1: Nad 100 tis. obyv. |  | KMTRK: | 0.000 |  |  |
| Historické centrum 2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. | 0.000 km | Městská zástavb 0.000 km |  | Předměstí | 0.000 km |
| Historické centrum 3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. | 0.000 km | Městská zástavb 0.000 km |  | Předměstí | 0.000 km |
| Historické centrum 4: Do 1 tis. obyv. | 0.000 km | Městská zástavb 0.032 km |  | Předměstí | 0.000 km |
| Chráněná přírodní území | 0.000 km | Ostatní terén 0.000 km |  |  |  |

Rekapitulace nákladů:	PŘÍPRAVA

PŘÍPRAVA	44 617,81 Kč	44 617,81 Kč

ZEMNÍ PRÁCE	92 374,96 Kč

MONTÁŽ	152 000,22 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 249,36 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 037,27 Kč	4 037,27 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	15 124,76 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE	3 947,70 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč MATERIÁL 	29 447,60 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE 	45 800,03 Kč

Celkové náklady:	395 599,71 Kč	48 655,08 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství

PŘÍPRAVA

958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks

- Projekt tlkm liniové metalické sítě	17220.00 JV

- Projekt tlkm liniové optické sítě	14760.00 JV

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	24.00 m

958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks

952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	137.00 m

| 955570 S | Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 | 8.00 m |
| --- | --- | --- |
| 955053 S MONTÁŽ | Vytyčení trasy v zastavěném terénu | 145.00 m |
| 958294 S | Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříni | 1.00 ks |
| 958402 S | Instalace kříže pro kabelovou rezervu | 1.00 ks |
| 958303 S | Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba | 1015.00 m |
| 958306 S | Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba | 290.00 m |
| 958310 S | Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba | 6.00 ks |
| 958314 S | Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba | 6.00 ks |
| 952649 S | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka | 1.00 ks |
| 952650 S | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | 24.00 ks |
| 952644 S | Měření střídavé během stavby - další čtyřka | 24.00 ks |
| 952643 S | Měření střídavé během stavby - první čtyřka | 1.00 ks |
| 952647 S | Měření útlumu během stavby- první čtyřka | 1.00 ks |
| 954999 S | Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování | 50.00 ks |
| 955260 S | Montáž rozvaděče optického | 1.00 ks |
| 955282 S | Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek | 2.00 ks |
| 955945 S | Montáž spojky T (Y) (I) | 2.00 ks |
| 955946 S | Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk. | 18.00 ks |
| 955284 S | Montáž spojky, redukce mechanické rozeb | 2.00 ks |
| 952602 S | Montáž trubky úložné | 290.00 m |
| 954991 S | Montáž úložných kabelů do 50 XN | 145.00 m |
| 958592 S | Provádění PEW v maintenance window | 1.00 ks |
| 955257 S | Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříni | 1.00 ks |
| 958557 S | Realizace optické akce-ostatní činnosti | 1.00 ks |
| 958333 S | Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropolitní síti | 2.00 ks |
| 955306 S | Úprava spojky | 1.00 ks |
| 958469 S | Uvedení stavby do provozu | 11070.00 JV |
| 955630 S | Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě | 1.00 ks |
| 955942 S | Zafukování svazku trubiček | 145.00 m |
| 955952 S | Zafukování/vyfukování mikrokabelu | 928.00 m |
| 958558 S | Zkouška trhací | 1.00 ks |
| 958556 S GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km | 2.00 ks |
| 956286 S | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km | 45.00 m |
| 956285 S VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka | 1.00 ks |
| 955313 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | Uzavření sml. o SB o VBŘ | 1.00 ks |
| 958747 S | Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) | 2.00 ks |
| 954830 | Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene | 1000.00 JV |
| náhrady - odborný odhad |  |  |
| 955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ |  | 1.00 ks |
| 958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN |  | 1.00 ks |
| 958459 Zápis dokumentu do systému Objednatele PROVOZNÍ PRÁCE |  | 1.00 ks |
| 957741 S Zřízení doprav. značení malého rozsahu L i m i t k a m a t e r i á l u |  | 1.00 ks |
| Číslo SAP Stavební činnost Název položky MATERIÁL |  | Množství |
| 300646 S Mikrokabel opt.24vl.AW 4xribb.OFS Xpress |  | 928.00 m |
| 310734 S Rozváděč opto ORM-12-1-T1 |  | 1.00 ks |
| 407578 S Souprava čistící 4413L MATERIÁL ZHOTOVITELE |  | 1.00 ks |
| 303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm |  | 14.00 ks |
| 302862 S Držák kabelu 12A2 dielektrický |  | 1.00 ks |

| 303795 S | Fólie výstražná 220mm PE oranžová | 16.00 m |
| --- | --- | --- |
| 303813 S | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | 137.00 m |
| 300120 S | Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6 | 145.00 m |
| 400299 S | Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267 | 2.00 ks |
| 316124 S | Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou | 1.00 ks |
| 317531 S | Koncovka trubičky OFA 8mm s pojistkou | 1.00 ks |
| 316559 S | Kříž kovový rezervy kabelu malý 500 | 1.00 ks |
| 302550 S | Mini Marker 1401 3M Ball | 4.00 ks |
| 312425 S | Modul konektor. 9700-10P | 10.00 ks |
| 310387 S | Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F | 2.00 ks |
| 310531 S | Průchodka těsnící mikrokabelu 7mm OFA | 2.00 ks |
| 318806 S | Spojka I trubky rozšíř.40SRV-M 40 vodot | 2.00 ks |
| 312889 S | Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE | 2.00 ks |
| 317533 S | Spojka trubič.8mm waterbl. se 2 pojistkami | 1.00 ks |
| 301783 S | Spojka trubičky HDPE 10mm s pojistkami | 6.00 ks |
| 301801 S | Spojka trubičky HDPE 7mm s pojistkami | 8.00 ks |
| 323827 S | Spojka trubičky HDPE Gas-bl 7mm s pojist | 1.00 ks |
| 303003 S | Spojka trubky HDPE 40mm Plasson | 2.00 ks |
| 300633 S | Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená | 145.00 m |
| 300634 S | Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená | 145.00 m |
| 300635 S | Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá | 145.00 m |
| 300623 S | Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená | 145.00 m |
| 300624 S | Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená | 145.00 m |
| 300625 S | Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá | 145.00 m |
| 300626 S | Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá | 145.00 m |
| 300027 S | Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy | 145.00 m |
| 300036 S | Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy | 145.00 m |
| 302655 S | Trubka PE 110/3,5/6000mm | 4.00 ks |
| 308513 S | Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 | 2.00 ks |