Nabídka zhotovitele- oceněný položkový rozpočet

„Rekonstrukce místností v depozitáři Ostravského muzea na ulici Engelműllerova 3085/1, Ostrava - opakované řízení“

Příloha - 4

| p.č. | Název položky | MJ | množství | cena/MJ | celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. fáze |  |  |  |  |
|  | promítací kabina |  |  |  |  |
| 1 | podhled sádrokartový, desky tl.12,5 mmm, dodávka a instalace, penetrace a malování ve třech vrstvách | m2 | 61 | 1100 | 67100 |
| 2 | předstěna SDK,tl.12,5mm, dodávka a instalace, penetrace a malování ve třech vrstvách | m2 | 89 | 1100 | 97900 |
|  | technické místnosti |  |  |  |  |
| 3 | podhled sádrokartový, desky tl.12,5 mmm, dodávka a instalace, penetrace a malování ve třech vrstvách | m2 | 63 | 1100 | 69300 |
| 4 | elektroinstalace pro promítací kabinu a technickou místnost | soubor | 1 | 65000 | 65000 |
| 5 | materiál pro elektroinstalaci | soubor | 1 | 78770 | 78770 |
| 6 | revizní zpráva elektroinstalace | ks | 1 | 4000 | 4000 |
|  | místnost strojovny vzduchotechniky |  |  |  |  |
| 7 | přeložka vody a U.T. nad SDK podhledy - materiál | soubor | 1 | 187956 | 187956 |
| 8 | přeložka vody a U.T. - demontáž potrubí | soubor | 1 | 22000 | 22000 |
| 9 | přeložka vody a U.T. - montáž rozvodů vody a U.T. | soubor | 1 | 115000 | 115000 |
| 10 | nátěry a izolace rozvodů vody a U.T. | soubor | 1 | 8000 | 8000 |
| 11 | bourání podlahy | m3 | 5 | 8000 | 40000 |
| 12 | realizace podlahy Anhydrit 25 Mpa knauf | m3 | 28 | 7100 | 198800 |
| 13 | Dokumentace skutečného provedení stavby - promítací kabiny a technické místnosti | ks | 1 | 10000 | 10000 |
| 14 | Odvoz a likvidace odpadu | soubor | 1 | 6500 | 6500 |
|  | CENA CELKEM BEZ DPH ZA 1. FÁZI |  |  |  | 970326 |
|  | DPH 1. FÁZE |  |  |  | 0 |
|  | CENA CELKEM VČ. DPH ZA 1. FÁZI |  |  |  | 970326 |
|  | II.fáze |  |  |  |  |
|  | místnost strojovny vzduchotechniky |  |  |  |  |
| 15 | podhled sádrokartový, desky tl.12,5 mmm, dodávka a instalace, penetrace a malování ve třech vrstvách | m2 | 207 | 1100 | 227700 |
| 16 | předstěna SDK,tl.12,5mm, dodávka a instalace, penetrace a malování ve třech vrstvách | m2 | 307 | 1100 | 337700 |
| 17 | příčky SDK 100mm, oboustrané | m2 | 126 | 1200 | 151200 |
| 18 | dvoukřídlové dveře se zárubní, rozměry 1,5 x 2,4 m | ks | 3 | 16500 | 49500 |
| 19 | montáž dvoukřídlých dveří | ks | 3 | 8000 | 24000 |
| 20 | protipožární dveře se zárubní, rozměry 1,5 x 2,4 m | ks | 1 | 27618 | 27618 |
| 21 | montáž protipožárních dveří | ks | 1 | 19230 | 19230 |
| 22 | betonáž nájezdové plochy | m3 | 5 | 15000 | 75000 |
| 23 | elektroinstalace | soubor | 1 | 133770 | 133770 |
| 24 | materiál pro elektroinstalaci | soubor | 1 | 148200 | 148200 |
| 25 | revizní zpráva elektroinstalace | ks | 1 | 4000 | 4000 |
| 26 | Dokumentace skutečného provedení stavby - místnosti strojovny vzduchotechniky | ks | 1 | 10000 | 10000 |
|  | CENA CELKEM BEZ DPH ZA 2. FÁZI |  |  |  | 1207918 |
|  | DPH 2. FÁZE |  |  |  | 0 |
|  | CENA CELKEM VČ. DPH ZA 2. FÁZI |  |  |  | 1207918 |
|  | CENA CELKEM bez DPH ZA OBĚ FÁZE |  |  |  | 2178244 |
|  | DPH 21 % |  |  |  | 0 |
|  | CELKEM vč. DPH ZA OBĚ FÁZE |  |  |  | 2178244 |

Soupis materiálu pro elektroinstalaci a přeložku vody a U.T. je uveden v příloze č.6 této zadávací dokumentace