Příloha 6_soupis materiálu

Množství

Trubka 2"x3,6 svařovaná pozink ocelová	24,00 m

Koleno 90° I/I 2" pozink	10,00 ks

Nátrubek 2" pozink	5,00 ks

Redukce 3"x2" pozink	2,00 ks

Nátrubek 3" pozink	2,00 ks

Nátrubek varný 1/2"	10,00 ks

Koleno varné 90° pr. 60,3x2,9 mm, 2", ST37	10,00 ks

Koleno varné 90° pr. 31,8x2,6 mm, 1", ST37	6,00 ks

Koleno varné 90° pr. 48,3x2,6 mm, 6/4", ST37	20,00 ks

PPR trubka FASER PP-RCT HOT, PN20, 25x3,5-4m, SDR7	28,00 m

PPR trubka FASER PP-RCT HOT, PN20, 32x3,6-4m, SDR9	28,00 m

PPR koleno 25 90°	10,00 ks

PPR koleno 32 90°	10,00 ks

PPR nátrubek 25	10,00 ks

PPR nátrubek 32	10,00 ks

PPR přechodka 32 x 1" vnější (kovový závit)	4,00 ks

PPR přechodka 25 x 3/4" vnější (kovový závit)	4,00 ks

Izolace potrubní pouzdro 60/30 mm s AL fólií, délka 1,0 m	50,00 m

Izolace potrubní pouzdro 49/50 mm s AL fólií, délka 1,0 m	50,00 m

Izolace potrubní pouzdro 35/25 mm s AL fólií, délka 1,0 m	30,00 m

Izolace potrubní pouzdro 28/25 mm s AL fólií, délka 1,0 m	25,00 m

Izolace potrubní pouzdro 22/25 mm s AL fólií, délka 1,0 m	10,00 m

Kohout kulový 1/2" FF voda, typ GCKK, PN40 TRINNITY	4,00 ks

Kohout kulový 1" FF voda, typ GCKK, PN32 TRINNITY	2,00 ks Kohout vypouštěcí kulový s páčkou 1/2", typ: IVAR.EURO M, mosaz OT 58	6,00 ks Ventil TRINNITY 1/2" odvzdušňovací automatický vč. zpětné klapky	3,00 ks Tyč závitová M8x1000 mm 4.6 pozink	20,00 ks

Objímka jednošroubová CONEL CLIC 48-51 mm M8 6/4"	30,00 ks

Objímka jednošroubová CONEL CLIC 32-35 mm M8 1"	10,00 ks

Objímka jednošroubová CONEL CLIC 23-27 mm M8 3/4"	10,00 ks

Hmoždinka univerzální do všech materiálů, M8	30,00 ks

Matice spojovací DIN6334 M8x13x30mm ZB	50,00 ks

Matice DIN934 M8 ZB	50,00 ks

Šroub KOMBI M8x100 mm TORX ZB	50,00 ks

Podložka velkoplošná 8,4x30x1,5 ZB	50,00 ks

Svorník posuvný CONEL CLIC M8x50	50,00 ks

Lišta montážní CONEL CLIC 28x30x1,75, 2 m	10,00 ks

Trubka 6/4" 48,3x3,2 bezešvá černá ocelová	54,00 m

Trubka 2" 60,3x3,6 bezešvá černá ocelová	24,00 m

Trubka 1" 33,7x3,2 bezešvá černá ocelová	6,00 m

Trubka 1/2" 21,3x2,6 bezešvá černá ocelová	6,00 m

Soupis materiálu

| 1. FÁZE |  |  |
| --- | --- | --- |
| CYKY-J 5x6 CYA 6 zelenožlutá (H07V-K) |  | 110 m 110 m |
| CYKY-0 3x1,5 |  | 50 m |
| CYKY-J 3x 1,5 |  | 180 m |
| C YKY-J3 x 2,5 |  | 160 m |
| LMF-10B-1N-030A Jističochránič s nadproudovou ochranou 1 modul 6kA typ A |  | 2 ks |
| MSN-40-3 Vypínač |  | 1 ks |
| LMF-16B-1N-030A Jističochránič s nadproudovou ochranou 1, modul 6kA typ A |  | 2 ks |
| LTN-25B-3 Jistič |  | 1 ks |
| VU24NC Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. Svorky |  | 1 ks |
| SXKD-6-UTP-PVC Kabel Solarix CAT6 UTP PVC 305m/bo |  | 250 m |
| 5014A-A100 B Kryt komunikační zásuvky |  | 2 ks |
| 3901A-B10 B Rámeček jednonásobný Tango bílá |  | 2 ks |
| 5014A-B1018 Nosná maska 2násobná |  | 2 ks |
| Modus Nouzové sv. ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65, univ. Piktogram Zásuvky, vypínače světel, KP68, Protipožární nátěr a ucpávka a další drobný materiál , Doplnění komponentů do Racku a PR1,PR2,HR. |  | 4 ks 1 ks |
| 2. FÁZE |  |  |
| CYKY-J 5x6 | 190 | m |
| CYA 6 zelenožlutá (H07V-K) | 190 | m |
| CYKY-0 3x1,5 | 250 | m |
| CYKY-J 3x 1,5 | 320 | m |
| C YKY-J3 x 2,5 | 440 | m |
| LMF-108-1N-030A Jističochránič s nadproudovou ochranou 1 modul 6kA typ A | 4 | ks |
| MSN-40-3 Vypínač | 1 | ks |
| LMF-16B-1N-030A Jističochránič s nadproudovou ochranou 1, modul 6kA typ A | 4 | ks |
| LTN-258-3 Jistič | 1 | ks |
| VU24NC Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. Svorky | 1 | ks |
| SXKD-6-UTP-PVC Kabel Solarix CAT6 UTP PVC 305m/bo | 360 | m |
| 5014A-A100 B Kryt komunikační zásuvky | 2 | ks |
| 3901A-B10 B Rámeček jednonásobný Tango bílá | 2 | ks |
| 5014A-B1018 Nosná maska 2násobná | 2 | ks |
| SXKJ-SE-UTP-BK-SAS amořezný keystone Solarix CATSEU TP RJ45 černý | 8 | ks |
| Žlab MERKUR 2 200/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca 1,7 m | 40 | m |
| Modus Nouzové sv. ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65, univ. Piktogram | 7 | ks |

Zásuvky, vypínače světel, KP68, Protipožární nátěr a ucpávka a další drobný materiál + komponenty na závěsný

System Mercur(Úchyty na žláb a spoje, zavitové tyče.) , Doplnění komponentů do Racku a PR1,PR2,HR.	1	ks