Strana 1
ď Klima-Service a.s.
... nic menšího, než čistý vzduch
KS Klima -Service, a.s.
Náměstí Svobody 677 263 01 Dobříš
Tel.:	318541111
Fax:	318541112
E-mail:	info@ksklimaservice.cz
www.ksklimaservice.cz,www.filtrace.cz
Dobříš 22. Srpen 2017
Cenová nabídka

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24 736 01 Havířov 1
Vážený pan Ing. Pavel Švarc
Evidenční číslo: NA-0966-17-RM
(evidenčníčíslo nabídky uveďte, prosím, do případné objednávky)

Vážený pane Švarci,
děkujeme Vám za Vaši poptávku ze dne 22.8.2017 a předkládáme Vám cenovou nabídku na:
Vzduchotechnika TRAUMATOLOGIE 1-2-3-4-5-6
KS PAK 45, M5 287x592x380 mm/sklo,pozink ,3 kapsy KS PAK 45, M5 592x592x380 mm/sklo,pozink ,6 kapes KS PAK 45, M5 592x287x380 mms/sklo,pozin rám ,6 ka KS PAK 45, M5 287x592x600 mm/sklo, pozink rám 3 k KS PAK 45, M5 592x592x600 mm/sklo, pozink rám 6 k KS PAK 45, M5 592x287x600 mm/sklo, pozink rám 6 k KS PAK 98, F9 287x592x635 mm/sklo,pozink,6kapes . KS PAK 98, F9 592x592x635 mm/sklo,pozink,12 kapes KS PAK 98, F9 592x287x635 mm/sklo,pozink,12kapes .
Vzduchotechnika MOJIP 21-22-23-24
KS PAK 45, M5 592x287x380 mms/sklo,pozin rám ,6 ka KS PAK 45, M5 287x592x380 mm/sklo,pozink ,3 kapsy KS PAK 45, M5 592x592x380 mm/sklo,pozink ,6 kapes KS PAK 45, M5 592x287x600 mm/sklo, pozink rám 6 k KS PAK 45, M5 287x592x600 mm/sklo, pozink rám 3 k KS PAK 45, M5 592x592x600 mm/sklo, pozink rám 6 k KS PAK 98, F9 592x287x635 mm/sklo,pozink, 12kapes . KS PAK 98, F9 287x592x635 mm/sklo,pozink,6kapes . KS PAK 98, F9 592x592x635 mm/sklo,pozink, 12 kapes
5,00 KS . .	217,00 Kč/KS . . .	1 085,00	
6,00 KS . .	293,00 Kč/KS . . .	1 758,00	
3,00 KS . .	239,00 Kč/KS . . .	717,00	
5,00 KS . .	248,00 Kč/KS . . .	1 240,00	
6,00 KS . .	413,00 Kč/KS . . .	2 478,00	
3,00 KS . .	280,00 Kč/KS . . .	840,00	
5,00 KS . .	546,00 Kč/KS . . .	2 730,00	
6,00 KS . .	986,00 Kč/KS . . .	5 916,00	
3,00 KS . .	720,00 Kč/KS . . .	2 160,00	
2,00 KS . .	239,00 Kč/KS . . .	478,00	
3,00 KS . .	217,00 KČ/KS . . .	651,00	
5,00 KS . .	293,00 Kč/KS . . .	1 465,00	
2,00 KS . .	280,00 Kč/KS . . .	560,00	
3,00 KS . .	248,00 Kč/KS . . .	744,00	
5,00 KS . .	413,00 Kč/KS . . .	2 065,00	
2,00 KS . .	720,00 Kč/KS . . .	1 440,00	
3,00 KS . .	546,00 Kč/KS . . .	1 638,00	
5,00 KS . .	986,00 Kč/KS . . .	4 930,00	
Pokračování na další straně	32 895,00	
IČO: 24237574 * DIČ: CZ24237574
Bankovní spojení: Česká spořitelna * číslo účtu: 5352152/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B,vložka 18635

Strana 2
K Klima-Service a.s.
... nic menšího, než čistý vzduch
				Pokračování		32 895,00	
KS	Vzduchotechnika RTG, CT, vzduchotechnika MOJIP 2.p
PAK 45, M5 892x287x600 mm/pozink rám 8 kapes/	6,00 KS . .	472,00 Kč/KS . . .	2 832,00	
KS	PAK 45, M5 892x287x380/sklo,pozink /8 kapes . .	6,00	KS		334,00 Kč/KS . . .	2 004,00	
KS	PAK 98, F9 892x287x635 mm/sklo,pozink,10 kapes	6,00	KS		1 036,00 Kč/KS . . .	6 216,00	
KS	Vzduchotechnika CYTOSTATIKA
PAK 45, M5 592x490x380 mm/sklo, pozink rám 6 k	2,00	KS		319,00 Kč/KS . . .	638,00	
KS	PAK 98, F9 592x490x635 mm/sklo,pozink rám/12 k	1,00	KS		973,00 Kč/KS . . .	973,00	
KS	Vzduchotechnika DIALÝZA
PAK 45, M5 287x592x380 mm/sklo,pozink ,3 kapsy	2,00	KS		217,00 Kč/KS . . .	434,00	
KS	PAK 45, M5 592x592x380 mm/sklo,pozink ,6 kapes	2,00	KS		293,00 Kč/KS . . .	586,00	
KS	FP-305-V3, F9 592x287x292 mm		1,00	KS		1 108,00 Kč/KS . . .	1 108,00	
KS	FP-610-V3, F9 592x592x292 mm		1,00	KS		1 877,00 KČ/KS . . .	1 877,00	
KS	Vzduchotechnika KUCHYŇ
PAK 45, M5 592x592x380 mm/sklo,pozink ,6 kapes	8,00	KS		293,00 Kč/KS . . .	2 344,00	
KS	PAK 45, M5 592x592x534 mm/pozink sklo, 6 kapes	8,00	KS		415,00 Kč/KS . . .	3 320,00	
KS	PAK 85, F7 592x592x635 mm/12 kapes/pozink rám	8,00	KS		962,00 KČ/KS . . .	7 696,00	
KS	Vzduchotechnika KUCHYŇ-MYČKA
PAK 85, F7 592x382x534 mm/sklo,pozink/10 kapes	2,00	KS		623,00 Kč/KS . . .	1 246,00	
KS	PAK 45, M5 592x382x534 mm sklo,pozink,6 kapes .	2,00	KS		402,00 Kč/KS . . .	804,00	
KS	Vzduchotechnika JÍDELNA
PAK 85, F7 428x428x600 mm/sklo,pozink,5 kapes .	2,00	KS		417,00 Kč/KS . . .	834,00	
KS	PAK 45, M5 428x428x300 mm/sklo, pozink rám 4 k	2,00	KS		215,00 Kč/KS . . .	430,00	
KS	Vzduchotechnika KUCHYŇ-ŠATNA
B/290, G4 1820x400 mm		1,00	KS		60,00 Kč/KS . . .	60,00	
KS	15/150, G2 1820x400 mm		1,00	KS		36,00 Kč/KS . . .	36,00	
KS	Vzduchotechnika INFEKČNÍ ODDĚLENÍ
PAK 98, F9 402x402x630 mm/sklo/pozink 5 kapes .	1,00	KS		704,00 Kč/KS . . .	704,00	
KS	PAK 45, M5 402x402x360 mm/sklo/pozink 4 kapsy .	1,00	KS		247,00 Kč/KS . . .	247,00	
KS	PAK 98, F9 402x592x630 mm/sklo,pozink 5kapes .	1,00	KS		713,00 Kč/KS . . .	713,00	
KS	PAK 45, M5 402x592x360 mm/sklo/pozink 4kapsy .	2,00	KS		255,00 Kč/KS . . .	510,00	
KS	PAK 98, F9 287x592x630 mm/sklo/pozink 4 kapsy .	1,00	KS		459,00 Kč/KS . . .	459,00	
KS	PAK 45, M5 287x592x360 mm/pozink/sklo 3 kapsy .	2,00	KS		217,00 Kč/KS . . .	434,00	
KS	PAK 62, M6 490x490x500 mm/sklo/pozink 5 kapes ,	1,00	KS		395,00 Kč/KS . . .	395,00	
				Celkem CZK	69 795,00	
CENY:	jsou uvedeny v Kč, bez DPFI (21 %), včetně dopravy	
DODÁVKA:	do 10-20 pracovních dnů od potvrzení objednávky	
DOPRAVA:	zabezpečíme sběrnou službou nebo dle dohody jiný způsob dopravy	
PLATBA:	po dodávce zboží na základě faktury se splatností
60 dní	
KVALITA:	všechny filtry jsou vyrobeny ve výtečné kvalitě, z certifikovaných materiálů dle norem řízení jakosti ISO 9001 a environmentu ISO 14001.
Filtry jsou testovány a certifikovány
dle platných norem ČSN EN 779 a ČSN EN 1822	
IČO: 24237574 * DIČ: CZ24237574
Bankovní spojení: Česká spořitelna * číslo účtu: 5352152/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B,vložka 18635

Strana 3
W Klima-Service a.s.
... nic menšího, než čistý vzduch
PLATNOST	Platnost nabídky 3 měsíce
Další informace včetně technických parametrů námi vyráběných a dodávaných vzduchových filtrů najdete
na adrese: www.ksklimaservice.cz .
Vážený pane Švarci, věříme, že naše nabídka je pro Vaše rozhodování dostačující a jsme připraveni ji v případě Vašich dalších požadavků doplnit nebo upřesnit.
Těšíme se na další spolupráci s Vámi !
S úctou
za KS Klima - Service a. s.
Petra Kulichová
Technicko-obchodní referent
Tel.: , E-mail: petra.kulichova@ksklimaservice.cz
IČO: 24237574 * DIČ: CZ24237574
Bankovní spojení: Česká spořitelna * číslo účtu: 5352152/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B,vložka 18635