| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprava hygienického zázemí |  |  |  |  |  |
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: |  | Kostelec nad Orlicí |  |  | Datum: | 14. 10. 2025 |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60884690 |
|  | SZeŠ a SOU chladící a klimatizační techniky |  |  |  | DIČ: | CZ60884690 |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 25933094 |
|  | IRBOS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25933094 |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 25933094 |
|  | IRBOS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25933094 |
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  | Petr Diblík |  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 606 296,37 |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 606 296,37 |  |  | 21,00% | 127 322,24 |
|  | snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 733 618,61 |
| Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Oprava hygienického zázemí |  |  |  |  |  |
|  |  | Kostelec nad Orlicí |  |  | Datum: | 14. 10. 2025 |
|  |  | SZeŠ a SOU chladící a klimatizační techniky |  |  | Projektant: | IRBOS s.r.o. |
|  |  | IRBOS s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Petr Diblík |
|  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  | 606 296,37 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 180 850,74 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 24 927,13 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 97 610,30 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 22 632,23 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  | 31 615,48 |
| 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 4 065,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 408 243,63 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  | 18 998,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  |  | 21 998,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  | 65 998,00 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  |  | 49 999,00 |
| 741 - Elektroinstalace |  |  |  |  |  | 68 999,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  | 7 143,76 |
| 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  | 19 924,45 |
| 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  | 64 136,51 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  |  | 80 685,06 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 1 679,60 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  | 8 682,25 |
| OST - Interiér |  |  |  |  |  | 17 200,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 2,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 1,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Oprava hygienického zázemí |  |  |  |  |  |
|  |  | Kostelec nad Orlicí |  |  | Datum: | 14. 10. 2025 |
|  |  | SZeŠ a SOU chladící a klimatizační techniky |  |  | Projektant: | IRBOS s.r.o. |
|  |  | IRBOS s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Petr Diblík |
| Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  | 606 296,37 |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 180 850,74 |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 24 927,13 |
| K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 2,000 | 545,30 | 1 090,60 |
| K | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 1,000 | 627,95 | 627,95 |
| K | 342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 13,524 | 895,85 | 12 115,48 |
| K | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm | m2 | 9,950 | 997,50 | 9 925,13 |
| K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 9,605 | 121,60 | 1 167,97 |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 97 610,30 |
| K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 18,957 | 92,34 | 1 750,49 |
| K | 611142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu | m2 | 18,957 | 329,65 | 6 249,18 |
| K | 611315422 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 18,957 | 374,30 | 7 095,61 |
| K | 611315452 | Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 18,957 | 78,76 | 1 493,05 |
| K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 46,148 | 99,75 | 4 603,26 |
| K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 70,204 | 71,54 | 5 022,39 |
| K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 39,964 | 281,20 | 11 237,88 |
| K | 612315422 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 30,240 | 318,25 | 9 623,88 |
| K | 612315452 | Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 30,240 | 73,91 | 2 235,04 |
| K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 46,148 | 304,00 | 14 028,99 |
| K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 26,522 | 369,55 | 9 801,21 |
| K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 26,522 | 85,69 | 2 272,67 |
| K | 619991001 | Zakrytí podlahy PE fólií | m2 | 18,957 | 22,42 | 425,02 |
| K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií | m2 | 14,100 | 34,77 | 490,26 |
| K | 631311124 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 1,896 | 4 845,00 | 9 186,12 |
| K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 1,896 | 672,60 | 1 275,25 |
| K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 4,000 | 711,25 | 2 845,00 |
| M | 55331481 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 2,000 | 1 975,00 | 3 950,00 |
| P |  | Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP |  |  |  |  |
| M | 55331482 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 2,000 | 2 012,50 | 4 025,00 |
| P |  | Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP |  |  |  |  |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 22 632,23 |
| K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 18,957 | 65,55 | 1 242,63 |
| K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 18,957 | 62,50 | 1 184,81 |
| K | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm | m2 | 22,724 | 125,40 | 2 849,59 |
| K | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm | m2 | 9,950 | 153,90 | 1 531,31 |
| K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0,288 | 1 710,00 | 492,48 |
| K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 1,232 | 949,05 | 1 169,23 |
| K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1,896 | 3 866,50 | 7 330,88 |
| K | 967031142 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC | m2 | 1,728 | 259,35 | 448,16 |
| K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 8,800 | 413,25 | 3 636,60 |
| K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 2,080 | 408,50 | 849,68 |
| K | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 18,957 | 43,99 | 833,92 |
| K | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 30,240 | 35,15 | 1 062,94 |
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 31 615,48 |
| K | 997006012 | Ruční třídění stavebního odpadu | t | 21,282 | 200,00 | 4 256,40 |
| K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 21,282 | 300,00 | 6 384,60 |
| K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 21,282 | 285,95 | 6 085,59 |
| K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 170,256 | 12,45 | 2 119,69 |
| K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 21,282 | 500,00 | 10 641,00 |
| K | 997231511 | Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami | t | 21,282 | 100,00 | 2 128,20 |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 4 065,60 |
| K | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 10,164 | 400,00 | 4 065,60 |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 408 243,63 |
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 18 998,00 |
| K | kanalizace | Montáž, dodávka vnitřní rozvody kanalizace - cena předběžná orientační | kpl | 1,000 | 15 999,00 | 15 999,00 |
| P |  | Poznámka k položce: =montáž dodávka vnitřních rozvodů kanalizace pro instalaci zařizovacích předmětů |  |  |  |  |
| K | kanalizace-01 | Demontáž - stávajících vnitřních rozvodů kanalizace - cena předběžná orientační | kpl | 1,000 | 2 999,00 | 2 999,00 |
| P |  | Poznámka k položce: = demontáž stávajících vnitřních rozvodů kanalizace rekonstruovaných prostor včetně likvidace na skládku |  |  |  |  |
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 21 998,00 |
| K | vodovod | Montáž, dodávka vnitřní rozvody vody - cena předběžná orientační | kpl | 1,000 | 18 999,00 | 18 999,00 |
| P |  | Poznámka k položce: = montáž nových rozvodů vodovodního potrubí |  |  |  |  |
| K | vodovod-01 | Demontáž, stávajících vnitřních rozvodů vody - cena předběžná orientační | kpl | 1,000 | 2 999,00 | 2 999,00 |
| P |  | Poznámka k položce: = demontáž stávajících rozvodů vody včetně likvidace na skládku |  |  |  |  |
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 65 998,00 |
| K | zařizovací předměty | Montáž, dodávka zařizovacích předmětů - cena předběžná orientační | kpl | 1,000 | 61 999,00 | 61 999,00 |
| P |  | Poznámka k položce: Montáž dodávka zařizovacích předmětů včetně napojení na nové rozvody....1x bidet, 2x klozet závěsny, 2x umyvadlo, 1x sprchová vanička, 1x sprchová zástěna, 2x baterie umyvadlová, 1x baterie sprchová vše včetně připojovacích ventilů a odpadních vyústek, 2x zracadlo, 1x ohřívač vody 120l |  |  |  |  |
| K | zařizovací předměty- | Demontáž, stávajícíh zařizovacích předmětů - cena předběžná orientační | kpl | 1,000 | 3 999,00 | 3 999,00 |
| P |  | Poznámka k položce: =demontáž stávajícíh zařizovacích předmětů klozet, umyvadlo, baterie včetně likvidace na skládku |  |  |  |  |
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 49 999,00 |
| K | ÚT | Montáž, dodávka otopných těles včetně úpravy trubních rozvodů - cena předběžná orientační | kpl | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| P |  | Poznámka k položce: =montáž a dodávka otopných těles 4 ks, výměna potrubí ústř.vytápění |  |  |  |  |
| K | ÚT-01 | Demontáž stávajících otopných těles včetně trubních rozvodů - cena předběžná orientační | kpl | 1,000 | 4 999,00 | 4 999,00 |
| P |  | Poznámka k položce: = demontáž stávajících otopných těles a út potrubí rekonstruovaných prostor včetně likvidace na skládku |  |  |  |  |
| D | 741 | Elektroinstalace |  |  |  | 68 999,00 |
| K | 741110301 | Montáž, dodávka elektroinstalace - cena předběžná orientační | kpl | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| P |  | Poznámka k položce: = montáž a dodávka elektroinstalace rekonstruovaných prostor t.j. kabeláž, zásuvky 7 ks a vypínače 7 ks, osvětlení 5 ks, výměna podružného rozvaděče, elektrorevize |  |  |  |  |
| K | 741110301-01 | Demontáž stávající elektroinstalace - cena předběžná orientační | kpl | 1,000 | 3 999,00 | 3 999,00 |
| P |  | Poznámka k položce: = demontáž stávající elektroinstalace rekonstruovaných prostor t.j. demontáž osvětlení, zásuvek a vypínačů, nevyhovující kabeláže včetně likvidace na skládku |  |  |  |  |
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 7 143,76 |
| K | 763121426.RGS | SDK stěna předsazená OK 11 tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1x RBI (H2) 12,5 bez TI EI 15 | m2 | 5,220 | 1 112,50 | 5 807,25 |
| K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 5,220 | 41,25 | 215,33 |
| K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 5,220 | 68,53 | 357,73 |
| K | 763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 5,220 | 97,68 | 509,89 |
| K | 998763310 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v do 6 m | % | 68,902 | 3,68 | 253,56 |
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 19 924,45 |
| K | 766622861 | Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 | kus | 4,000 | 17,00 | 68,00 |
| K | 766622862 | Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 | kus | 2,000 | 20,50 | 41,00 |
| K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 4,000 | 953,00 | 3 812,00 |
| M | 61162073 | dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm včetně kování | kus | 2,000 | 3 969,00 | 7 938,00 |
| M | 61162074 | dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm včetně kování | kus | 2,000 | 3 996,00 | 7 992,00 |
| K | 998766311 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m | % | 198,510 | 0,37 | 73,45 |
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 64 136,51 |
| K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 18,957 | 16,44 | 311,65 |
| K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 18,957 | 62,04 | 1 176,09 |
| K | 771121025 | Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby | m2 | 18,957 | 31,64 | 599,80 |
| K | 771151016 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm | m2 | 18,957 | 1 083,00 | 20 530,43 |
| K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm | m | 14,090 | 137,75 | 1 940,90 |
| M | 59761184 | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm - cena předběžná orientační, bude upřesněna dle výběru investora | m | 15,499 | 481,65 | 7 465,09 |
| K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 18,957 | 114,00 | 2 161,10 |
| K | 771574416 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 18,957 | 703,95 | 13 344,78 |
| M | 59761160 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 - cena předběžná orientační, bude upřesněna dle výběru investora | m2 | 20,853 | 300,00 | 6 255,90 |
| K | 771577211 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 7,027 | 91,68 | 644,24 |
| K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 18,957 | 421,80 | 7 996,06 |
| K | 998771311 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m | % | 624,260 | 2,74 | 1 710,47 |
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 80 685,06 |
| K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 39,964 | 62,04 | 2 479,37 |
| K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 39,964 | 484,50 | 19 362,56 |
| K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 55,215 | 140,60 | 7 763,23 |
| K | 781472217 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 39,964 | 781,85 | 31 245,85 |
| M | 59761701 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 - cena předběžná orientační, bude upřesněna dle výběru investora | m2 | 43,960 | 300,00 | 13 188,00 |
| K | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 | m2 | 5,940 | 97,85 | 581,23 |
| K | 781492211 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 7,400 | 191,00 | 1 413,40 |
| M | 19416014 | lišta ukončovací nerezová 8mm | m | 7,770 | 141,00 | 1 095,57 |
| K | 781492251 | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 4,830 | 124,00 | 598,92 |
| M | 19416014 | lišta ukončovací nerezová 8mm | m | 5,072 | 141,00 | 715,15 |
| K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 39,964 | 28,22 | 1 127,78 |
| K | 998781311 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m | % | 795,711 | 1,40 | 1 114,00 |
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 1 679,60 |
| K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 4,000 | 150,10 | 600,40 |
| K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 4,000 | 133,00 | 532,00 |
| K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 4,000 | 136,80 | 547,20 |
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 8 682,25 |
| K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 18,957 | 6,80 | 128,91 |
| M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 19,905 | 3,38 | 67,28 |
| K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2,100 | 9,06 | 19,03 |
| M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 2,205 | 3,38 | 7,45 |
| K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 103,926 | 21,40 | 2 224,02 |
| K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 103,926 | 60,00 | 6 235,56 |
| D | OST | Interiér |  |  |  | 17 200,00 |
| K | INT_0001 | Vybavení sociálního zařízení nábytkem a spotřebiči | kpl | 1,000 | 17 200,00 | 17 200,00 |
| P |  | Poznámka k položce: = 1x automatická pračka = 1x lavice = 2x věšák = 1x horní skříńky nad pračkou = 1x skříňka vedle pračky |  |  |  |  |
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 2,00 |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 1,00 |
| K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 1,00 | 1,00 |
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 1,00 |
| K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl | 1,000 | 1,00 | 1,00 |

| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprava hygienického zázemí |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  | 001 - Sádrokartonový podhled |  |  |  |  |  |
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: |  | Kostelec nad Orlicí |  |  | Datum: | 14. 10. 2025 |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60884690 |
|  | SZeŠ a SOU chladící a klimatizační techniky |  |  |  | DIČ: | CZ60884690 |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 25933094 |
|  | IRBOS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25933094 |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 25933094 |
|  | IRBOS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25933094 |
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  | Petr Diblík |  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 4 776,74 |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 4 776,74 |  |  | 21,00% | 1 003,12 |
|  | snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 5 779,86 |
| Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Oprava hygienického zázemí |  |  |  |  |  |
|  | 001 - Sádrokartonový podhled |  |  |  |  |  |
|  |  | Kostelec nad Orlicí |  |  | Datum: | 14. 10. 2025 |
|  |  | SZeŠ a SOU chladící a klimatizační techniky |  |  | Projektant: | IRBOS s.r.o. |
|  |  | IRBOS s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Petr Diblík |
|  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  | 4 776,74 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | -17 918,50 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | -16 588,33 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | -833,92 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  | -282,25 |
| 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | -214,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 22 695,24 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  | 22 695,24 |
|  | Oprava hygienického zázemí |  |  |  |  |  |
|  | 001 - Sádrokartonový podhled |  |  |  |  |  |
|  |  | Kostelec nad Orlicí |  |  | Datum: | 14. 10. 2025 |
|  |  | SZeŠ a SOU chladící a klimatizační techniky |  |  | Projektant: | IRBOS s.r.o. |
|  |  | IRBOS s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Petr Diblík |
| Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  | 4 776,74 |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -17 918,50 |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -16 588,33 |
| K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | -18,957 | 92,34 | -1 750,49 |
| K | 611142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu | m2 | -18,957 | 329,65 | -6 249,18 |
| K | 611315422 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | -18,957 | 374,30 | -7 095,61 |
| K | 611315452 | Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | -18,957 | 78,76 | -1 493,05 |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | -833,92 |
| K | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | -18,957 | 43,99 | -833,92 |
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | -282,25 |
| K | 997006012 | Ruční třídění stavebního odpadu | t | -0,190 | 200,00 | -38,00 |
| K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | -0,190 | 300,00 | -57,00 |
| K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | -0,190 | 285,95 | -54,33 |
| K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | -1,520 | 12,45 | -18,92 |
| K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | -0,190 | 500,00 | -95,00 |
| K | 997231511 | Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami | t | -0,190 | 100,00 | -19,00 |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -214,00 |
| K | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | -0,535 | 400,00 | -214,00 |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 22 695,24 |
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 22 695,24 |
| K | 763131451.KNF | SDK podhled D112 deska 1x GREEN (H2) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 18,957 | 1 044,43 | 19 799,26 |
| K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 18,957 | 42,50 | 805,67 |
| K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 18,957 | 101,00 | 1 914,66 |
| K | 998763401 | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m | % | 225,196 | 0,78 | 175,65 |