1/1

Položkový rozpočet

| S: | 2025, Demolice Dlouhá 20 |
| --- | --- |
| 0: | 001 Demolice budovy |
| R: | 1 Demolice objektu |
|  | Změnový list č.l |

| Rozpočet Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba 2025/01: Demolice Dlouhá 20 -12 390 Objekt 001: Demolice budovy - 12 390 Oddíl 96: Bourání konstrukcí - 43 890 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet Poř. Typ Kód Popis MJ Výmčra Jedn. Cena Cena |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav Obje Odd |  | ba 2025/01: Demolice Dlouhá 20 - 12 390 kt 001: Demolice budovy -12 390 Cl 96: Bourání konstrukcí -43 890 |  |  |  |  |  |
| 53 | SUB | 961044111R00 | Bouráni základů z betonu prostého | m3 | -46,200 | 950,00 | -43 890 |
|  |  |  | základy ponecháné u plynové přípojky, základy ponecháné HDS skříně 2x, základy ponecháné z důvodu zajištění chodníků |  | 46,200 |  |  |
| Odd |  | ixo,7x2, ixo,7x2x2,30x0,7x2 íl ŽB zídka, oplocení 31500 |  |  |  |  |  |
| NI | SUB |  | Zřízeni monolitické Žb obruby podél stávajícího chodníků | m | 30,000 | 450,000 | 13 500 |
|  |  |  | délka 30m, včetně bednění, přesunu hmot, dodaných materiálů a dalších očekávaných nákladů |  |  |  |  |
| N2 | SUB |  | Oplocení ponechaných HDS skříní | díl | 9,000 | 2 000.00 | 18 000 |
|  |  |  | staveništní oplocení. 9 dílců včetně pálek a svorek |  |  |  |  |

Za Objednatele

Vytvořeno systémem eumCALG 4