REKAPITULACE STAVBY

2024_13

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

Kód:

Stavba:

KSO:	815	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová  
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky  
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu  
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

33 573 023,00

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní

snížená

Cena s DPH	v

21,00% 
12,00%	0,00

33 573 023,00	7 050 334,83

0,00

CZK	40 623 357,83

Strana 1 z 46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024_13

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

Stavba:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Účastník:	Zpracovatel:

31. 7. 2025 
Techniserv, spol. s r.o.

Techniserv, spol. s r.o.

Kód

Náklady stavby celkem

Popis

Cena bez DPH [CZK]

33 573 023,00

Cena s DPH [CZK]

40 623 357,83

Typ

01

02

D1

D2

D2.1

D2.2

D3

D4

D5

D6

VRN

Stavební a technologické části

ASŘ

Silnoproud

ESIL- vyhřívání he...

ESIL- strojovna SHZ, nouzové osvětlení

PBŘ Hašení EPS

Slaboproud

812 978,09

32 760 044,91

10 602 353,98

16 300 031,93

15 188 345,81

1 111 686,12

1 248,75

5 670 020,30

124 103,19

62 286,76

Strana 2 z 46

983 703,49

39 639 654,34

12 828 848,32

19 723 038,64

18 377 898,43

1 345 140,21

1 510,99

6 860 724,56

150 164,86

75 366,98

STA STA Soupis

Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

01 - VRN

Objekt:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	812 978,09

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	812 978,09	21,00%	170 725,40

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	983 703,49

Strana 3 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

Objekt:

01 - VRN

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	812 978,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	812 978,09

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	42 631,88

VRN3 - Zařízení staveniště	601 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost	30 096,21

VRN6 - Územní vlivy	41 625,00

VRN7 - Provozní vlivy	27 750,00

VRN9 - Ostatní náklady	69 375,00

Strana 4 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

01 - VRN

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						812 978,09

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	812 978,09

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	42 631,88

| 1 | K | 0130-R1 | - zpracování dodavatelské přípravy a dokumentace (projektové práce, které nejsou součástí dokumentace pro provádění stavby v souladu se zněním Přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006, Sb.) - zpracování PD skutečného provedení (*dwg a *pdf) | kpl | 1,000 | 42 631,88 | 42 631,88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	VRN3	Zařízení staveniště	601 500,00

| 2 | K | 0300-R1 | Tato položka obsahuje náklady na : - výstavbu, provoz a likvidaci objektů zařízení staveniště (stavební buňky, sklady....) - odvoz komunálního odpadu - dočasné oplocení staveniště, tabule, ochranné zábradlí, brány, branky.. - ochranu inženýrských sítí - údržbu soukromých a veřejných cest - ochranu prací před nepříznivým počasím (zimní opatření) - poplatky na Dopravně inženýrská opatření a DIR - protipožární opatření na stavbě | kpl | 1,000 | 601 500,00 | 601 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	VRN4	Inženýrská činnost	30 096,21

3	K	045-R1	Kompletační a koordinační činnost	kpl…	1,000	30 096,21		30 096,21 D	VRN6	Územní vlivy				41 625,00

| 4 | K | 0600-R1 | Tato položka obsahuje náklady na : - zabezpečení přejezdů a přechodů přes výkopy - práce v ochranném pásmu -omezení prací provozem uživatele -omezení pracovní doby uživatelem | kpl | 1,000 | 41 625,00 | 41 625,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	VRN7	Provozní vlivy	27 750,00

5	K	0710-R1	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	27 750,00		27 750,00 D	VRN9	Ostatní náklady				69 375,00

| 6 | K | 0910-R1 | Tato položka obsahuje náklady na : - zkušební provozy - vytýčení stávajících sítí - zajištění fotodokumentace prací během provádění - ostatní zkoušky dle platné legislativy ČSN, EN apod. po provedení díla vč. odběru vzorků (např. zkoušky betonu) | kpl | 1,000 | 55 500,00 | 55 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 094203000 | Zimní opatření na stavbě | kpl | 1,000 | 13 875,00 | 13 875,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094203000

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje veškerá nutná opatření na stavbě pro plynulý postup  
prací i při poklesu venkovních  teplet pod +5st.C

P

Strana 5 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

02 - Stavební a technologické části

D1 - ASŘ

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	10 602 353,98

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	10 602 353,98	21,00%	2 226 494,34

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 828 848,32

Strana 6 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

02 - Stavební a technologické části

D1 - ASŘ

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	10 602 353,98

HSV - Práce a dodávky HSV	5 666 084,62

1 - Zemní práce	51 898,08

2 - Zakládání	69 805,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 331,00

5 - Komunikace pozemní	22 796,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 843 158,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	270 845,38

997 - Přesun sutě	223 086,16

998 - Přesun hmot	182 163,65

PSV - Práce a dodávky PSV	4 936 269,36

763 - Konstrukce suché výstavby	115 724,44

767 - Konstrukce zámečnické	1 938 620,58

777 - Podlahy lité	1 840 812,90

783 - Dokončovací práce - nátěry	1 027 793,41

783.1 - Heliport	1 010 288,70

783.3 - Fasáda -zazdívka okolo dveři	577,20

783.2 - Místnosti	17 504,71

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 318,03

Strana 7 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

02 - Stavební a technologické části

Objekt:

Soupis:

D1 - ASŘ

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						10 602 353,98

D	HSV	Práce a dodávky HSV	5 666 084,62

D	1	Zemní práce	51 898,08

| 1 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 66,500 77,70 5 167,05 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103

VV	" v ploše schodiště"9*6	54,000

VV	" v ploše chodníku"2,5*5	12,500

VV	"ornice zůstane na místě pro zpětné ohumusování"

VV	Součet	66,500

| 2 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 8,000 416,25 3 330,00 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101

VV	"odkopání terénu v ploše schodiště"8*5*0,2	8,000

| 3 | K | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 13,088 | 610,50 | 7 990,22 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100

VV	"základ schodiště"1,2*4,9*1,35+0,6*2,05*1+0,8*4,9*1	13,088

| 4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 30,638 | 291,38 | 8 927,30 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV	"zemina z výkopu základů"13,088	13,088

VV	"zemina z odkopu v ploše schodiště"8	8,000

VV	"přebytek ornice" (66-18,25)*0,2	9,550

VV	Součet	30,638

| 5 | K | 162751119 | suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 | m3 | 306,380 | 16,65 | 5 101,23 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV	30,638*10 'Přepočtené koeficientem množství	306,380

| 6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 30,638 22,20 680,16 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201201

| 7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 52,085 | 333,00 | 17 344,31 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV	30,638*1,7 'Přepočtené koeficientem množství	52,085

| 8 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 18,250 | 33,30 | 607,73 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111

VV	"Pruh okolo plochy pod schodištěm a chodníku"66,5-48,25	18,250

| 9 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 18,250 111,00 2 025,75 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003

| 10 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 18,250 | 27,75 | 506,44 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131

11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,913	238,65	217,89  CS ÚRS 2024 02

VV	18,25*0,05 'Přepočtené koeficientem množství	0,913

D	2	Zakládání	69 805,42

| 12 | K | 274313911 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 | m3 | 11,030 4 162,50 45 912,38 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313911

VV	"základ schodiště"1,2*4,9*1,+0,6*2,05*1+0,8*4,9*1	11,030

13	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	28,700	679,88	19 512,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121

VV	"základy schodiště"(4,85*4+2,05*2+0,6*2+0,8*2+1,2*2)*1	28,700

Strana 8 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 28,700 | 152,63 | 4 380,48 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	2 331,00

| 15 | K | 342244121 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | m2 | 2,000 1 165,50 2 331,00 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244121 
VV	2,0*2,1-1,1*2	2,000

D	5	Komunikace pozemní	22 796,87

| 16 | K | 564831011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 36,600 152,63 5 586,26 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011

VV	"v ploše schodiště"8*5-"chodník před nástupním ramenem"3,4	36,600 VV	Součet	36,600

| 17 | K | 564762111 | Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 11,200 305,25 3 418,80 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564762111

VV	"v ploše chodníku"7,8+3,4	11,200

| 18 | K | 596811311 | Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2 | m2 | 11,200 | 721,50 | 8 080,80 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811311

19	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	11,760	485,63	5 711,01  CS ÚRS 2024 02

VV	11,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	11,760

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 843 158,06

| 20 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 2,000 | 457,88 | 915,76 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141 
VV	2,0*2,1-1,1*2	2,000

| 21 | K | 622323111 | Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn | m2 | 2,000 305,25 610,50 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622323111 
VV	2,0*2,1-1,1*2	2,000

| 22 | K | 622323191 | Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn | m2 | 10,000 | 27,75 | 277,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622323191

VV	2*5 'Přepočtené koeficientem množství	10,000

| 23 | K | 977343211 | Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu, rozměru do 30x30 mm | m | 12 250,000 177,60 2 175 600,00 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977343211

VV	"drážka pro topné kabely"12250	12 250,000

| 24 | K | 634-R2 | Advezní můstek v drážce | m | 12 250,000 | 41,63 | 509 967,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 634-R1 | Výplň drážky do 30/30mm nesmrštitelnou maltou s vlákny | m | 12 250,000 166,50 2 039 625,00 |  |  |  |
| 26 | K | 468101323 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm | m | 60,000 | 860,25 | 51 615,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101323

VV	"drážka 150x70mm"60	60,000

| 27 | K | 634-R5 | Advezní můstek v drážce 150x70mm | m | 60,000 | 72,15 | 4 329,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 634-R6 | Výplň drážky 150x70mm nesmrštitelnou maltou | m | 60,000 | 541,13 | 32 467,80 |  |
| 29 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 775,00 | 2 775,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111

| 30 | M | 55331489 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 1100/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 5 550,00 | 5 550,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 775,00 | 2 775,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121

| 32 | M | 55331591 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 4 717,50 | 4 717,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 3 885,00 | 3 885,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642945111

| 34 | M | 55331559 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 8 047,50 | 8 047,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	270 845,38

| 35 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 32,500 | 402,38 | 13 077,35 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112

Strana 9 z 46

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

VV	"ohraničení plochy pod schodištěm a chodníku"2*8+6+10,5	32,500

36	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	37,375	77,70	2 904,04  CS ÚRS 2024 02

VV	32,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	37,375

| 37 | K | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 40,000 79,09 3 163,60 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122

VV	"v ploše schodiště"8*5	40,000

| 38 | K | 941111121 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž | m2 | 190,000 | 97,13 | 18 454,70 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121

VV	"lešení pro montáž schodiště"(2*7,5+4)*10	190,000

| 39 | K | 941111221 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 5 700,000 | 2,78 | 15 846,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221

VV	190*30 'Přepočtené koeficientem množství	5 700,000

| 40 | K | 941111821 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž | m2 | 190,000 | 55,50 | 10 545,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821

| 41 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m | den | 20,000 | 6 660,00 | 133 200,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945412112

Poznámka k položce:

Plošina bude použita pro montáž konzol a záchranné sitě. Odhadovaná  
doba montáže 20 pracovních dní

P

| 42 | K | 953961114 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm | kus | 24,000 | 183,98 | 4 415,52 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961114

VV	"kotvení schodiště ke stropům budovy"4*2*3	24,000

43	K	953-R3

|  |  |  | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 200 mm | kus | 296,000 | 169,28 | 50 106,88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"kotvení konzoly ZV2"74*4	296,000

| 4,000 182,60 730,40 VV "kotvení konzoly ZV4"1*4 4,000 45 K 953-R1 44 | K | 953-R4 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 250 mm | kus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 200mm | kus | 4,000 | 203,41 | 813,64 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"kotvení schodnic nástupního ramena schodiště"2*2	4,000

| 32,000 510,88 16 348,16 VV "kotvení sloupů schodiště"4*8 32,000 47 K 968072455 46 | K | 953-R2 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 350 mm | kus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,800 | 419,58 | 755,24 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455

VV	"dveře v 1.NP"2*0,9	1,800

| 48 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | m2 | 2,400 | 202,02 | 484,85 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033631

VV	"zazdívka okolo bouraných dveří v 1.NP" 2,0*2,1-0,9*2	2,400

D	997	Přesun sutě	223 086,16

| 49 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 37,535 | 1 276,50 | 47 913,43 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013153

| 50 | K | 997013311 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m | m | 10,000 | 677,10 | 6 771,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013311

| 51 | K | 997013321 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m | m | 450,000 | 52,73 | 23 728,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013321

VV	10*45 'Přepočtené koeficientem množství	450,000

| 52 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 37,535 273,06 10 249,31 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

| 53 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 713,165 | 13,10 | 9 342,46 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV	37,535*19 'Přepočtené koeficientem množství	713,165

| 54 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 37,562 | 3 330,00 | 125 081,46 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

Strana 10 z 46

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D	998	Přesun hmot	182 163,65

| 55 | K | 998011009 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 60,782 | 2 997,00 | 182 163,65 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011009

D	PSV	Práce a dodávky PSV	4 936 269,36

D	763	Konstrukce suché výstavby	115 724,44

| 56 | K | R763111 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů- svislé UA75, vodorovné- zdvojené UA75 jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB | m2 | 39,710 | 2 081,25 | 82 646,44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

Poznámka k položce:

Zesílená konstrukce provedená z profilů UA

VV	"SDK příčka"(2,45+2,5+4,9+3,65+0,6)*3,1-(1,1+0,9)*2	39,710

| 57 | K | 763132135 | Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a nad nosnými CD profily pruhy izolace š. 150 mm objemové hmotnosti 40 kg/m3 dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, EI Z/S 30/30 | m2 | 20,750 | 1 332,00 | 27 639,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763132135 
VV	6,85+13,9	20,750

| 58 | K | 998763322 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1,750 | 3 108,00 | 5 439,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763322

D	767	Konstrukce zámečnické	1 938 620,58

| 59 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1,000 2 775,00 2 775,00 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640111

| 60 | M | RMAT0008 | D1vsttupní dveře ocelové 1100/1970, neprůzvučnost 36dB, panikové kování nerezKL-KLSoučástí dveří je větrací mřížka. | kus | 1,000 | 25 280,25 | 25 280,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | K | 767640311 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových | kus | 1,000 | 2 775,00 | 2 775,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640311

| 62 | M | RMAT0018 | D2 - vnitřní dveře ocelové900/1970, neprůzvučnost 36dB, kování nerez KL-KL kus |  | 1,000 | 13 014,75 | 13 014,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | K | 767646510 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových | kus | 1,000 | 2 775,00 | 2 775,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767646510

| 64 | M | RMAT0019 | D3 dveře protipožární, ocelové 1100/970, EI 30 DP3- C, samozavírač, neprůzvučnost 36dB, kování nerez KL- KL. Součástí dveří je protipožární větrací mřížka. | kus | 1,000 | 31 024,50 | 31 024,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 1 373,000 | 148,46 | 203 835,58 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113 
VV	74*14,5+40*7,5	1 373,000

| 66 | M | RMAT0011 | ZV2 - atypická zámečnická konstrukce - konzola ochranné sítě , žárově zinkováno, hmotnost 1ks cca 14,50kg | kus | 74,000 2 700,08 199 805,92 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | M | RMAT0013 | ZV3 - atypická zámečnická konstrukce - zavětrování systému ochranné sítě , žárově zinkováno, hmotnost 1ks cca 7.5kg | kus | 40,000 | 1 095,57 | 43 822,80 |  |
| 68 | M | RMAT0016 | SM - spojovací materiál - pozink, hmotnost 250 kg. | kg | 250,000 | 58,28 | 14 570,00 |  |
| 69 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 400,000 70,76 28 304,00 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114

VV	20*20 'Přepočtené koeficientem množství	400,000

| 70 | M | RMAT0012 | Záchytná síť z nerezové sítě s oky cca 50/90 mm a drátu průměru 2 mm, která je propletena do třech nerezových lan o průměru 8 mm (únosnost cca 1500 kg/ks). Únosnost navržených sítí je 125 kg/m2. 91 m2. | m2 | 91,000 | 779,50 | 70 934,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | M | RMAT0012.1 | Nerezové lano pro záchytnou síť. Průměr lana je 8mm. 280 m. | m | 280,000 | 133,20 | 37 296,00 |  |
| 72 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 5 122,500 | 63,27 | 324 100,58 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995115 
VV	5050+72,5	5 122,500

| 73 | M | RMAT0001 | ZV1 atypická zámečnická konstrukce - únikové schodiště 6660x3780, Povrchová úprava - žárově zinkováno | kg | 5 050,000 122,38 618 019,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 11 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | M | RMAT0011.1 | ZV4 - atypická zámečnická konstrukce - zavětrování systému ochranné sítě , žárově zinkováno, hmotnost 1ks cca 72,5kg | kus | 1,000 | 9 194,41 | 9 194,41 |  |
| 75 | K | RMAT0018 | výškový adapter 30 mm pro instalaci 8“ zapuštěného návěstidla do základny 8“, včetně příslušenství, těsnění a spojovacího materiálu (referenční výrobek: Transcon TIA1-8-8-30). Adaptér bude opatřen pružným tmelem kvůli zatěsnění k stávající betonové ploše. Při instalaci je nutné provést reinstalace stávajícího zapuštěného návěstidla s rozpojením a spojením napájecího konektoru sekundárního kabelu napájení návěstidla. | kus | 34,000 | 6 434,71 | 218 780,14 |  |
| 76 | K | 998767212 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 16 633,000 | 5,55 | 92 313,15 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767212

D	777	Podlahy lité	1 840 812,90

| 77 | K | 777131111 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem | m2 | 1 130,000 183,15 206 959,50 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131111

| 78 | K | 777121115 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2 | m2 | 1 130,000 | 1 054,50 | 1 191 585,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777121115

| 79 | K | 777121125 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky Příplatek k ceně za každý další 1 mm vyrovnání tloušťky přes 5 mm, plochy přes 1,0m2 | m2 | 2 260,000 | 166,50 | 376 290,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777121125

VV	1130*2 'Přepočtené koeficientem množství	2 260,000

| 80 | K | 998777102 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 14,860 | 4 440,00 | 65 978,40 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777102

D	783	Dokončovací práce - nátěry	1 027 793,41

D	783.1	Heliport	1 010 288,70

| 81 | K | 783906863 | Odstranění nátěrů z betonových podlah frézováním | m2 | 1 130,000 | 160,95 | 181 873,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783906863

| 82 | K | 783901551 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou | m2 | 1 130,000 38,85 43 900,50 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901551

| 83 | K | 783-R1.1 | Nátěr heliportu - protiskluzový epoxidový nátěr s gumovým granulátem umožňuící vytvoření denního značení jako jeho součást.Včetně ohraničení ploch denního znaření, které se provedou samostatně | m2 | 1 012,370 | 693,75 | 702 331,69 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"plocha heliportu-plocha denního značení"1130-117,63	1 012,370

| 84 | K | 783947R1.1 | Denní značení provozních ploch heliportu podle dílu D1 přílohy číslo16 Protiskluzový epoxidový nátěr s gumovým granulátem v reflexní úpravě včetně rozměření a ohraničení jednotlivých ploch | m2 | 117,630 | 693,75 | 81 605,81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV

"Denní značení provozních ploch heliportu podle přílohy D5  
číslo 7"

VV	 "- poznávací značení heliportu (bílý kříž, červené H)" 45+2,8	47,800 VV	 "- obvodové značení TLOF (bílá barva)"29,2	29,200

VV	"- značení dosednutí/umístění - TPDM (žlutá barva)"15,71	15,710 VV	 "- značení maximální povolené hmotnosti (bílá barva)"0,61		0,610 VV	 "- značení maximální povolené hodnoty D (bílá barva)"0,83		0,830

" - 2x doplňkové značení maximální povolené hodnoty D (bílá  
barva)"2*0,14

0,280

VV

" - 2x nové značením osového vedení trajektorie letu -  
oboustranná šipka (bílá barva)"2*3,9

VV

7,800 VV	" - název heliportu „ČERNÁ POLE“ (bílá barva)"15,4	15,400

VV	Součet	117,630

D	783.3	Fasáda -zazdívka okolo dveři	577,20

| 85 | K | 783823131 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový | m2 | 2,000 66,60 133,20 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823131 
VV	2,0*2,1-1,1*2	2,000

| 86 | K | 783827421 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový | m2 | 2,000 | 222,00 | 444,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827421 
D	783.2	Místnosti	17 504,71

| 87 | K | 783901453 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím | m2 | 20,750 27,75 575,81 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901453 
VV	"mč.102+103"6,85+13,9	20,750

| 88 | K | 783923161 | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový | m2 | 20,750 99,90 2 072,93 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783923161

Strana 12 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | K | 783932171 | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou | m2 | 20,750 | 321,90 | 6 679,43 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783932171

| 90 | K | 783937163 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový | m2 | 20,750 | 394,05 | 8 176,54 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783937163

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	13 318,03

| 91 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 112,850 16,65 1 878,95 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001 
VV	"zdivo"2,0*2,1*2	8,400

VV	"SDK příčka"(2,45+2,5+4,9+3,65)*3,1*2	83,700

VV	"podhled"6,85+13,9	20,750

VV	Součet	112,850

| 92 | K | 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 10,200 | 13,88 | 141,58 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111 
VV	"dveře"1,1*2*3+0,9*2*2	10,200

93	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2	10,710	2,22	23,78  CS ÚRS 2024 02

VV	10,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	10,710

| 94 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 112,850 27,75 3 131,59 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101

| 95 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 112,850 | 72,15 | 8 142,13 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101

Strana 13 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.1 - ESIL- vyhřívání he...

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	15 188 345,81

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	15 188 345,81	21,00%	3 189 552,62

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	18 377 898,43

Strana 14 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.1 - ESIL- vyhřívání he...

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	15 188 345,81

KAB - KABELY	11 487 814,76

ROZV - rozváděče	1 024 778,66

TRASY - KABELOVÉ TRASY	1 421 514,53

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	177 341,36

741 - Elektroinstalace - silnoproud	446 996,23

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	629 900,27

Strana 15 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.1 - ESIL- vyhřívání he...

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						15 188 345,81

D	KAB	KABELY	11 487 814,76

| 1 | K | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH- V) | m | 500,000 48,45 24 225,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | M | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | m | 500,000 | 30,91 | 15 455,00 |  |
| 3 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 30,000 | 91,90 | 2 757,00 |  |
| 4 | K | 741122628 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x90 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 50,000 | 584,79 | 29 239,50 |  |
| 5 | M | 34111359 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 4x95mm2 | m | 50,000 | 2 344,18 | 117 209,00 |  |
| 6 K 741130012.1 |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 8,000 | 439,20 | 3 513,60 |  |
| 7 | M | mat10.1 | kabelové oko 95 mm2 | kus | 8,000 | 158,73 | 1 269,84 |  |
| 8 | K | 741122742 | Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x2,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY) | m | 250,000 58,47 14 617,50 |  |  |  |
| 9 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 250,000 | 67,00 | 16 750,00 |  |
| 10 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 200,000 | 58,47 | 11 694,00 |  |
| 11 | K | 741122743 | Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až 10 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY) | m | 2 500,000 | 75,19 | 187 975,00 |  |
| 12 | M | 34111738 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (CYKFY) 5X4mm2 | m | 2 500,000 | 108,60 | 271 500,00 |  |
| 13 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 250,000 | 58,47 | 14 617,50 |  |
| 14 | K | 741120308 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 120mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 400,000 | 142,02 | 56 808,00 |  |
| 15 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 400,000 | 25,06 | 10 024,00 |  |
| 16 | M | 34111359.1 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 4x120mm2 | m | 400,000 | 3 306,57 | 1 322 628,00 |  |
| 17 K 741130011 |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 8,000 | 167,09 | 1 336,72 |  |
| 18 | M | mat09 | Kabelové oko 120 mm2 | kus | 8,000 | 250,63 | 2 005,04 |  |
| 19 | K | 741122734 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 120 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 4 800,000 142,02 681 696,00 |  |  |  |
| 20 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 4 800,000 | 25,06 | 120 288,00 |  |
| 21 | M | 34111506 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x120mm2 | m | 4 800,000 | 643,27 | 3 087 696,00 |  |
| 22 | K | 741130012 | Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 24,000 | 250,63 | 6 015,12 |  |
| 23 | K | 741120308.1 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 120 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 2 000,000 | 133,67 | 267 340,00 |  |
| 24 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 2 000,000 | 25,06 | 50 120,00 |  |
| 25 | M | 34141035 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x120mm2 zlžl. | m | 2 000,000 | 638,26 | 1 276 520,00 |  |
| 26 K 741130012 |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10,000 | 250,63 | 2 506,30 |  |
| 27 | M | mat09 | Kabelové oko 120 mm2 | kus | 34,000 | 250,63 | 8 521,42 |  |
| 28 | K | 741120308.1.1 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 95 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 200,000 133,67 26 734,00 |  |  |  |
| 29 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 200,000 | 25,06 | 5 012,00 |  |
| 30 | M | 34141035.1 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x95mm2 | m | 200,000 | 472,85 | 94 570,00 |  |
| 31 | K | 741130012.1 | Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 8,000 | 439,20 | 3 513,60 |  |

Strana 16 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K | 741120308.1.1 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 95 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 100,000 | 133,67 | 13 367,00 |  |
| 33 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 100,000 | 25,06 | 2 506,00 |  |
| 34 | M | 34141035.1.1 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x95mm2 zlžl. | m | 100,000 | 472,85 | 47 285,00 |  |
| 35 K 741130012.1 |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 4,000 | 439,20 | 1 756,80 |  |
| 36 | M | mat10.1 | kabelové oko 95 mm2 | kus | 12,000 | 158,73 | 1 904,76 |  |
| 37 | M | mat12 | Kabelová příchytka 50-120 mm2 | kus | 986,000 | 100,26 | 98 856,36 |  |
| 38 | M | mat01 | Sériový odporový topný kabel se zpětným vodičem 0,11 Ohm/m KYCYR. Vnitřní silikonová a PVC izolace. Mědené opletení a vnější PVC plášt, krátkodobě odolný teplotám až 250°C (po dobu cca 10 min). | m | 12 000,000 | 192,14 | 2 305 680,00 |  |
| 39 | M | mat02 | Sériový odporový topný kabel se zpětným vodičem 10,14 Ohm/m KYCYR. Vnitřní silikonová a PVC izolace. Mědené opletení a vnější PVC plášt, krátkodobě odolný teplotám až 250°C (po dobu cca 10 | m | 250,000 | 208,86 | 52 215,00 |  |
| 40 | K | 741122732.1 | Montáž odporového topného kabelu KYCYR | m | 12 250,000 | 50,13 | 614 092,50 |  |
| 41 | K | 741130012.1.1 | Připojovací a ukončovací souprava - topné kabely | kus | 45,000 | 584,79 | 26 315,55 |  |
| 42 | M | mat03 | Studené přívody - H05VV-F 3G2,5 | m | 1 850,000 | 47,45 | 87 782,50 |  |
| 43 | K | 741122732.2 | Montáž kabelu - studené příhody | m | 1 850,000 | 41,77 | 77 274,50 |  |
| m 400,000 317,46 126 984,00 45 K 741122732.3 Montáž odporového topného kabelu s UV m 400,000 53,47 21 388,00 46 K 741130012.2 Spojkování TK kus 45,000 501,25 22 556,25 47 M mat05 44 | M | mat04 | Paralelní TK s konst. výkonem 30W/m, 230V, -30°C až 90°C, vnější plášť odolný UV záření. |  |  |  |  |  |
| kus 1,000 12 698,29 12 698,29 48 M mat06 Čidlo sněhu a ledu pro otápění ploch, délka př. 15m kus 1,000 8 521,23 8 521,23 49 M mat07 |  |  | Detektor sněhu a ledu pro regul. otápění okapů a venk. ploch, DIN, 10A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kombinované čidlo teplota/vlhkost vyhřívané plochy, délka př. 15m | kus | 1,000 | 26 733,24 | 26 733,24 |  |
| 50 | M | mat08 | Čidlo teploty vzduchu, délka př. 4m | kus | 1,000 | 6 576,37 | 6 576,37 |  |
| 51 | K | 74113001 | Montáž čidel | kus | 4,000 | 1 754,37 | 7 017,48 |  |
| 52 | K | 741122122 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) | m | 400,000 41,77 16 708,00 |  |  |  |
| 53 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 400,000 | 41,77 | 16 708,00 |  |
| 54 | K | 741122626 | Demontáž stávajícího kabelu 1-CYKY-J 4x35 uloženého pevně v kolektoru | m | 300,000 | 66,83 | 20 049,00 |  |
| 55 | K | 741122627 | Demontáž stávajícího kabelu 1-CYKY-J 4x70 uloženého pevně v kolektoru | m | 300,000 | 100,26 | 30 078,00 |  |
| 56 M N1 |  |  | Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, barva, atd.) | % | 1,000 | 75 187,24 | 75 187,24 |  |
| 57 | M | N2 | PPV - pomocné práce vedlejší | % | 1,000 | 33 416,55 | 33 416,55 |  |

D	ROZV	rozváděče	1 024 778,66

| 4,000 6 014,98 24 059,92 59 K rozv1 Úprava a doplnění rozváděče RH1 pole 5 v TS3 kpl 1,000 108 603,79 108 603,79 58 | K | 741210005 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg | kus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Úprava rozváděč dle  
výkresové dokumentace č. 07, vybavený, jističi, stykači, prodovými  
chrániči atd.

60	K	rozv2	Úprava a doplnění rozváděče RHZ4 v TS3	kpl	1,000	38 429,03	38 429,03

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Úprava rozváděč dle  
výkresové dokumentace č. 08, vybavený, jističi, stykači, prodovými  
chrániči atd.

61	M	rozv3	Rozváděč RVO	kpl	1,000	583 011,86	583 011,86

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka rozváděč dle

P

výkresové dokumentace č. 11, vybavený, jističi, stykači, prodovými chrániči atd.

| 62 | M | rozv5 | Nástěnná polyesterová skříň, 600x500x230, dva otočné zámky, vyzbrojená | kpl | 1,000 | 75 187,24 | 75 187,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka rozváděč RIS dle  
výkresové dokumentace č.11, vybavený, přístroji

63	K	sub01	SW PLC	kpl	1,000	80 199,72	80 199,72

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka řídící jednotky  
vytápění PLC, umístěný v rozváděčí RVO dle výkresové dokumentace č.  
11

64	K	sub02	Vizualizace - dispečink	kpl	1,000	115 287,10	115 287,10

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doplnění vizualizace a řízení  
vyhřívání do řídícího systému na velínu nemocnice

D	TRASY	KABELOVÉ TRASY	1 421 514,53

65	K	742110104

P

|  |  |  | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm | m | 268,000 | 267,33 | 71 644,44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 M 34575211 |  |  | žlab kabelový ocelový děrovaný ŽZ protipožární P90-R 200x60x1,50mm vč. příslušenství | m | 268,000 | 616,54 | 165 232,72 |  |
| 67 | K | 741910303.1 | Montáž podpěry žlabu protipožární PZMP 100 | kus | 328,000 | 142,02 | 46 582,56 |  |
| 68 | M | 63126088.1 | podpěra žlabu protipožární PZMP 100 vč. příslušenství a kabelové příchytky | kus 328,000 267,33 87 684,24 |  |  |  |  |

Strana 17 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 K 742110104.1 |  |  | Montáž kabelového žlabu pro silnoproud šířky přes 125 do 150 mm | m | 245,000 | 250,63 | 61 404,35 |  |
| 70 | M | 63126088 | rošt kabelový 2x125/50mm | m | 245,000 | 1 002,50 | 245 612,50 |  |
| 295,000 317,46 93 650,70 72 M 63126088.2 Kabelový žebřík 400/50mm m 295,000 868,83 256 304,85 73 K 742110104.3 71 | K | 742110104.2 | Montáž kabelového žebříku pro silnoproud šířky 400 mm | m |  |  |  |  |
|  |  |  | D+M zakrytování kabelového žebříku pro silnoproud šířky 400 mm vč. materiálu | m | 295,000 | 701,75 | 207 016,25 |  |
| 74 | K | 742110104.4 | Demontáž a montáž kabelových poklopů do 100kg | m | 126,000 | 233,92 | 29 473,92 |  |
| 75 | K | 460631213 | Jádrové vrtání prům.110 mm do 50 cm | kus | 10,000 | 1 587,29 | 15 872,90 |  |
| 76 | K | 628322872 | Pás asfaltový oxidovaný HYDROBIT V60 S35, natavovací | m2 | 4,000 367,59 1 470,36 |  |  |  |

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: oprava hydroizolace

VV	2*2	4,000

VV	Součet	4,000

77	K	711142559

P

|  |  |  | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - pásy ve specifikaci | m2 | 4,000 | 367,59 | 1 470,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	2*2	4,000

VV	Součet	4,000

| 78 | K | 711823121 | Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DEKDREN T20 | m2 | 4,000 334,17 1 336,68 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pod terénem prostup MAIN

VV	2*2	4,000

VV	Součet	4,000

79	M	V2314701

P

|  |  |  | Manžetové těsnění tří kabelů d=43 mm do prostupu d=110 mm | kus | 10,000 | 3 258,12 | 32 581,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | K | V2314703 | Montáž manžetových těsnění | kus | 10,000 | 1 503,75 | 15 037,50 |  |
| kus 10,000 6 182,07 61 820,70 82 K V001 Montáž těsnícího vaku pr. 110 vč. příslušenství kus 10,000 1 503,75 15 037,50 83 M 34571355 81 | M | V001 | Těsnící vak pr. 160 vč. příslušenství, utěsnění kabelových prostupů |  |  |  |  |  |
|  |  |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm | m | 70,000 | 142,02 | 9 941,40 |  |
| 84 | K | 741921041 | Montáž chráničky HDPE prum. 110 mm | m | 70,000 | 33,42 | 2 339,40 |  |

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	177 341,36

| 85 | K | 460905131 | Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného š přes 55 do 75 cm (např. SR301) | kus | 2,000 7 518,73 15 037,46 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | M | 35711836 | skříň rozpojovací jistící kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 2 (SR302/NKW1) | kus | 2,000 | 36 073,17 | 72 146,34 |  |
| 87 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0,024 | 7 518,73 | 180,45 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024

VV	"trasa přípojky nn"24/1000	0,024

VV	Součet	0,024

| 88 | K | 460021121 | Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy do 20 cm | m2 | 50,000 | 91,90 | 4 595,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460021121

VV	"pruh šíře 2m v trase přípojky"25*2	50,000

VV	Součet	50,000

| 89 | K | 460161272 | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 24,000 | 868,83 | 20 851,92 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161272

VV	"dle situace"24	24,000

VV	Součet	24,000

| 90 | K | 460371121 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 6,000 183,79 1 102,74 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460371121

| 91 | K | 460341113 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 6,000 | 233,92 | 1 403,52 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113

VV	"přebytečná zemina"0,8*0,5*24-0,3*0,5*24	6,000

VV	Součet	6,000

| 92 | K | 460341121 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 114,000 | 100,26 | 11 429,64 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121

VV	6*19 "Přepočtené koeficientem množství	114,000

VV	Součet	114,000

| 93 | K | 460361121 | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 10,200 835,42 8 521,28 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121

VV	6*1,7 "Přepočtené koeficientem množství	10,200

VV	Součet	10,200

Strana 18 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | K | 460431282 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 24,000 | 367,59 | 8 822,16 | CS ÚRS 2025 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431282

| 95 | K | 460541112 | Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 50,000 | 100,26 | 5 013,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460541112

| 96 | K | 460571111 | Rozprostření a urovnání ornice strojně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm | m2 | 50,000 | 133,67 | 6 683,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460571111

| 97 | K | 460581121 | Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině | m2 | 50,000 | 150,37 | 7 518,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581121

| 98 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | m | 24,000 | 467,83 | 11 227,92 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112

| 99 | K | 460671114 | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm | m | 24,000 | 91,90 | 2 205,60 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671114 100 K 469981111 0,103 5 847,90 602,33 D 741 Elektroinstalace - silnoproud 446 996,23 101 K 741410022 |  |  | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích | t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi | m | 120,000 | 83,54 | 10 024,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | M | 35442143 | pás zemnící 30x3,5mm nerez | kg | 120,000 | 76,86 | 9 223,20 |  |
| 103 | K | 741820013 | Měření zemnící síť dl pásku přes 200 do 500 m | kus | 1,000 | 6 516,23 | 6 516,23 |  |
| kus 1,000 91,90 91,90 105 M 35442039 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku kus 1,000 91,90 91,90 106 K 741910303 104 | M | 35441986 | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn |  |  |  |  |  |
| 150,000 267,33 40 099,50 107 M 63126088.2.1 rošt kabelový kompozitní š 600mm m 150,000 668,33 100 249,50 |  |  | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná - stoupačka | m |  |  |  |  |
| 108 | K | 741920306 | Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,8 m2 požární odolnost EI 60 | kus | 48,000 | 5 847,90 | 280 699,20 |  |

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	629 900,27

| 109 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - DEMONTÁŽE | hod | 250,000 | 751,87 | 187 967,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | K | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | hod | 40,000 | 1 336,66 | 53 466,40 |  |
| 111 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 150,000 | 751,87 | 112 780,50 |  |
| 112 | K | HZS4233 | Hodinová zúčtovací sazba zkušební technik | hod | 120,000 | 751,87 | 90 224,40 |  |
| 80,000 751,87 60 149,60 114 K HZS4234 Součinnost dodavatele při funkčních zkouškách hod 80,000 751,87 60 149,60 115 K 742210501 Provedení zkoušky TIČR kus 1,000 65 162,27 65 162,27 113 | K | HZS4233.1 | Součinnost dodavatele s připojením do Řídicího systému MaR FN Brno | hod |  |  |  |  |

Strana 19 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.2 - ESIL- strojovna SHZ, nouzové osvětlení

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 111 686,12

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	1 111 686,12	21,00%	233 454,09

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 345 140,21

Strana 20 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.2 - ESIL- strojovna SHZ, nouzové osvětlení

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 111 686,12

D0 - Rozvaděče 	423 401,08

D1 - Rozvaděč R-STR	57 025,34

D2 - Rozvaděč RPO	299 058,08

D3 - Úprava rozvaděče RMS1	15 856,15

D4 - Rozvodnice s SPD	38 429,05

D5 - Rozvodnice s EP	13 032,46

D6 - Koncové a ovládací prvky	17 493,63

D7 - Kabeláž	97 806,37

D8 - Kabelové trasy	170 900,34

D9 - Osvětlení	174 601,51

D10 - Ostatní	131 911,86

D11 - Výchozí revize 	95 571,33

Strana 21 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.2 - ESIL- strojovna SHZ, nouzové osvětlení

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						1 111 686,12

D	D0	Rozvaděče 	423 401,08

D	D1	Rozvaděč R-STR	57 025,34

| 1 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | ks | 1,000 6 014,98 6 014,98 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001

| 2 | M | R1 | Dodávka: Rozváděč R-STR nástěnný plastový rozvaděč pro venkovní použití, min. IP44, průhledné dveře, náplň vč. průchodek, lišt a montážních panelů, přípojnic, dveří. O rozměrech 310x586x148mm (šxvxh), obsah dle dokumentace, příslušenství a konkrétní náplň rozvaděče bude dopřesněno v dílenské dokumentaci | ks | 1,000 | 51 010,36 | 51 010,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_07- 
09_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_rozvadece"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D2	Rozvaděč RPO	299 058,08

| 3 | K | 741210004 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg | ks | 1,000 12 029,96 12 029,96 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210004

| 4 | M | R2 | Dodávka: Rozváděč RPO nástěnný protipožární rozvaděč se zachováním fukce 90min., min. IP44, náplň vč. průchodek, lišt a montážních panelů, přípojnic, dveří. O rozměrech 258x450x166mm (šxvxh), obsah dle dokumentace, příslušenství a konkrétní náplň rozvaděče bude dopřesněno v dílenské dokumentaci | ks | 1,000 | 287 028,12 | 287 028,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_07- 
09_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_rozvadece"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D3	Úprava rozvaděče RMS1	15 856,15

| 5 | K | R3 | Montáž: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RMS1 doplnění dle přílohy č. 07, vč. případných pomocných prací | ks | 1,000 4 344,15 4 344,15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | M | R4 | Dodávka: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RMS1 doplnění dle přílohy č. 07, vč. případných pomocných prací | ks | 1,000 | 11 512,00 | 11 512,00 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_07- 
09_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_rozvadece"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D4	Rozvodnice s SPD	38 429,05

| 7 | K | R5 | Montáž: Rozvodnice s SPD na zeď, vč. osazení přepěťovými ochranami montáže a případné opravy/úpravy omítky | ks | 2,000 3 007,49 6 014,98 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | M | R64 | Dodávka: Rozvodnice pro SPD. Elektroinstalační krabice o rozměrech 150x150x75mm (šxvxh), vč. Din lišty, průchodek a PE svorkovnice. | ks | 2,000 | 1 420,20 | 2 840,40 |  |
| 9 | M | R7 | Dodávka: Přepěťová ochrana SPD T1+T2 (zapojení 1+1, 25 kA/pól) v provedení do instalační krabice, počet SPD dle chráněných zařízení, vč. svorkovnic a dalšího příslušenství. | ks | 1,000 | 6 516,23 | 6 516,23 |  |
| 10 | M | R8 | Dodávka: Přepěťová ochrana SPD T1+T2 (zapojení 3+1, 15 kA/pól) v provedení do instalační krabice, počet SPD dle chráněných zařízení, vč. svorkovnic a dalšího příslušenství. | ks | 2,000 | 11 528,72 | 23 057,44 |  |

D	D5	Rozvodnice s EP	13 032,46

| 11 | K | R9 | Montáž: Rozvodnice s ekvipotenciální přípojnicí na zeď/pod omítku, vč. montáže a případné opravy/úpravy omítky | ks | 2,000 2 339,16 4 678,32 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 22 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | M | R10 | Dodávka: Rozvodnice EP. Plastová krabice na povrch/pod omítku, o rozměrech 150x150x130mm (šxvxh), vč. ekvipotenciální svorkovnic pro připojení 1x páska30x4mm nebo 8-12mm drát. Vodiče: 4x2,5- 10mm2, 6x10-25mm2 2x25-70mm2 a dalšího příslušenství. | ks | 2,000 | 4 177,07 | 8 354,14 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"2

VV

2,000 VV	Součet	2,000

D	D6	Koncové a ovládací prvky	17 493,63

| 13 | K | 741313041 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | ks | 2,000 167,09 334,18 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313041

| 14 | M | R11 | Dodávka: Z1N-44 - Zásuvka 230V/16A, IP44, na povrch, 1-násobná, vč. příslušenství, instalační krabice, rámečku, barva bílá | ks | 2,000 | 317,46 | 634,92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"2

VV

2,000 VV	Součet	2,000

| 15 | K | 741310031 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | ks | 2,000 183,79 367,58 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310031

| 16 | M | R12 | Dodávka: V1N-44 - Vypínač řaz.1, 230V/10A, na povrch IP44, UV odolnost, vč. příslušenství, instalační krabice, rámečku, barva bílá | ks | 2,000 | 267,33 | 534,66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"2

VV

2,000 VV	Součet	2,000

| 17 | K | 741310213 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů | ks | 5,000 250,63 1 253,15 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310213

| 18 | M | R13 | Dodávka: SB-54N - Tlačítko 1/0, 230V/10A, IP54, na povrch, UV odolnost, vč. upevnění, barva bílá | ks | 5,000 | 300,75 | 1 503,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"5

VV

5,000 VV	Součet	5,000

19	K	741311002	Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů	ks	1,000	1 503,75	1 503,75 CS ÚRS 2025 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311002

| 20 | M | R14 | Dodávka: SČ - externí čidlo IP65 pro instalační soumrakový spínač, 230V, na DIN lištu (nastavitelný čas, nastavitelná citlivost na světlo) | ks | 1,000 4 009,99 4 009,99 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

| 21 | K | R15 | Montáž přímotop vč. zapojení | ks | 1,000 | 1 503,75 | 1 503,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | M | Pol89 | Dodávka: Elektrický přímotop 2000W, nastavení teploty: 5 - 30 °C; druh regulace: elektronické; se spínacími hodinami; ochrana proti přehřátí; přívod vidlice, vč. montážního příslušenství, přístrojová | ks | 1,000 | 5 847,90 | 5 847,90 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D7	Kabeláž	97 806,37

| 23 | K | 741124701 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY) | m | 5,000 41,77 208,85 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741124701

24	M	R16	Dodávka: Kabel silový typu JQTQ 2x0,8	m	6,500	33,42	217,23

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_10_HEMS_Brno_Bohunice- 
MAIN_LKBG_soupis_spotrebicu"5

VV

5,000

VV	Součet	5,000

VV	5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	6,500

| 25 | K | 210813011 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 200,000 40,10 8 020,00 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813011

26	M	R17	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 3x1,5 Dca	m	130,000	25,06	3 257,80

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_10_HEMS_Brno_Bohunice- 
MAIN_LKBG_soupis_spotrebicu"100

VV

100,000

VV	Součet	100,000

VV	100*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	130,000

27	M	R18	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 3x1,5	m	26,000	25,06	651,56

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_10_HEMS_Brno_Bohunice- 
MAIN_LKBG_soupis_spotrebicu"20

VV

20,000

VV	Součet	20,000

VV	20*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	26,000

| 28 | M | R19 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-V-J P90- R/B2CAS1D1 3x1,5 | m 6,500 45,61 296,47 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_10_HEMS_Brno_Bohunice- 
MAIN_LKBG_soupis_spotrebicu"5

VV

5,000

VV	Součet	5,000

VV	5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	6,500

| 29 | M | R20 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-V-J P90- R/B2CAS1D1 3x4 | m 78,000 135,34 10 556,52 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 23 z 46

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_10_HEMS_Brno_Bohunice- 
MAIN_LKBG_soupis_spotrebicu"60

VV

60,000

VV	Součet	60,000

VV	60*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	78,000

30	M	R21	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 3x2,5	m	19,500	41,77	814,52

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_10_HEMS_Brno_Bohunice- 
MAIN_LKBG_soupis_spotrebicu"15

VV

15,000

VV	Součet	15,000

VV	15*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	19,500

| 31 | K | 210813061 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 100,000 63,49 6 349,00 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813061

32	M	R22	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 5x2,5 Dca	m	130,000	66,83	8 687,90

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_10_HEMS_Brno_Bohunice- 
MAIN_LKBG_soupis_spotrebicu"100

VV

100,000

VV	Součet	100,000

VV	100*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	130,000

| 33 | K | 210813063 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 50,000 75,19 3 759,50 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813063

34	M	R23	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 5x6Dca	m	65,000	157,90	10 263,50

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_10_HEMS_Brno_Bohunice- 
MAIN_LKBG_soupis_spotrebicu"50

VV

50,000

VV	Součet	50,000

VV	50*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	65,000

| 35 | K | 210813037 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 5,000 108,60 543,00 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813037

| 36 | M | R24 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-V-J P90- R/B2CAS1D1 5x25 | m | 6,500 | 791,97 | 5 147,81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_10_HEMS_Brno_Bohunice- 
MAIN_LKBG_soupis_spotrebicu"5

VV

5,000

VV	Součet	5,000

VV	5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	6,500

| 50,000 33,42 1 671,00 38 M R26 Dodávka: Kabel silový typu CY 1x4 ZŽ m 65,000 20,72 1 346,80 37 | K | R25 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_10_HEMS_Brno_Bohunice- 
MAIN_LKBG_soupis_spotrebicu"50

VV

50,000

VV	Součet	50,000

VV	50*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	65,000

| 50,000 35,09 1 754,50 40 M R28 Dodávka: Kabel silový typu CY 1x6 ZŽ m 65,000 30,91 2 009,15 39 | K | R27 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 6 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_10_HEMS_Brno_Bohunice- 
MAIN_LKBG_soupis_spotrebicu"50

VV

50,000

VV	Součet	50,000

VV	50*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	65,000

| 41 | K | R29 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 16 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 50,000 60,15 3 007,50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | M | R30 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-R B2CAS1D0 1x16 ZŽ | m | 26,000 | 122,30 | 3 179,80 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_10_HEMS_Brno_Bohunice- 
MAIN_LKBG_soupis_spotrebicu"20

VV

20,000

VV	Součet	20,000

VV	20*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	26,000

43	M	R31	Dodávka: Kabel silový typu CYA 1x16 ZŽ	m	39,000	81,87	3 192,93

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_10_HEMS_Brno_Bohunice- 
MAIN_LKBG_soupis_spotrebicu"30

VV

30,000

VV	Součet	30,000

VV	30*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	39,000

| 20,000 91,90 1 838,00 45 M R33 Dodávka: Kabel silový typu CYA 1x50 ZŽ m 26,000 253,97 6 603,22 44 | K | R32 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 50 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_10_HEMS_Brno_Bohunice- 
MAIN_LKBG_soupis_spotrebicu"20

VV

20,000

VV	Součet	20,000

VV	20*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	26,000

| 46 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 250,000 41,77 10 442,50 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001

| 47 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 7,000 | 58,47 | 409,29 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130003

| 48 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 20,000 | 75,19 | 1 503,80 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 24 z 46

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004

| 49 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 5,000 114,10 570,50 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006

| 50 | K | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 10,000 | 125,31 | 1 253,10 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130007

| 51 | K | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 2,000 | 125,31 | 250,62 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130011

D	D8	Kabelové trasy	170 900,34

| 52 | K | 741910301 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná | m | 20,000 250,63 5 012,60 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910301

| 53 | M | R34 | Dodávka: Kabelový žlab drátěný 60x60, vč. příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, kotvení a příchytek) | m | 23,000 | 584,79 | 13 450,17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"20

VV

20,000 VV	Součet	20,000

VV	20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	23,000

54	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	30,000	250,63	7 518,90 CS ÚRS 2025 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910421

55	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	50,000	217,20	10 860,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910412

| 56 | M | R35 | Dodávka: Kabelový žlab plný 52x60 požární P-90R, vč. zinkování, příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, kotvení a příchytek) | m | 57,500 918,96 52 840,20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"50

VV

50,000 VV	Součet	50,000

VV	50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	57,500

| 57 | M | R36 | Dodávka: Víko š.60 požární P-90R, vč. inkování, příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek) | m 34,500 217,20 7 493,40 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"30

VV

30,000 VV	Součet	30,000

VV	30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	34,500

58	K	210021055	Montáž příchytek kovových průměru do 40 mm	ks	100,000	75,19	7 519,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210021055

| 59 | M | R37 | Dodávka: Kabelové kovová příchytky s požární odolností min. P90-R pro 3 kabel vč. upevnění | ks 100,000 108,60 10 860,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"100

VV

100,000 VV	Součet	100,000

| 60 | M | R38 | Dodávka: Kabelové kovová příchytka pro svazek kabelů vč. upevnění | ks 20,000 80,20 1 604,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"20

VV

20,000 VV	Součet	20,000

| 61 | K | R | Montáž odlehčovač tahu | ks | 3,000 | 3 007,49 | 9 022,47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | M | R39 | Dodávka: Odlehčovač podelného tahu P90-R vč. upevnění | ks 3,000 11 027,46 33 082,38 |  |  |  |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"3

VV

3,000 VV	Součet	3,000

| 63 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 20,000 75,19 1 503,80 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511

| 64 | M | R40 | Dodávka: Elektroinstalační bezhalogenová lišta vkládací 60x40 vč. příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, upevnění) | m | 23,000 | 50,13 | 1 152,99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"20

VV

20,000 VV	Součet	20,000

VV	20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	23,000

| 65 | K | R90 | Montáž trubka plastová trubka tuhá ochranná do průměru 40 mm | m | 50,000 83,54 4 177,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | M | R41 | Dodávka: Ochranná tuhá elektroisntalční trubka UV odolná, vysoká mechanická odolnost, průměr 40mm, vč. příslušenství, tvarovek, příchytek | m | 57,500 | 66,83 | 3 842,73 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"50

VV

50,000 VV	Součet	50,000

VV	50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	57,500

| 67 | K | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | ks | 5,000 125,31 626,55 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112021

| 68 | M | R42 | Dodávka: Elektroinstalační krabice odbočná, nástěnná 85x85mm, IP44, s víčkem, svorkovnicí a průchodkami vč. upevnění | ks | 5,000 | 66,83 | 334,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"5

VV

5,000 VV	Součet	5,000

D	D9	Osvětlení	174 601,51

| 69 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 5,000 751,87 3 759,35 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062

Strana 25 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | M | R43 | Dodávka: S2 - svítidlo prachotěsné LED normální osvětlení 44W; 5200m; 4000K; IP66; přisazené. Ref. typ Trilux AragF 12 PW 51-840 ET PC LT. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná svítidla. | ks | 3,000 | 18 713,27 | 56 139,81 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"3

VV

3,000 VV	Součet	3,000

| 71 | M | R44 | akumulátorem na 1h; 1160lm; 4000K; 9W; IP44; montáž přisazená; Ref. typ Vyrtych POINTER-I-LED- 1R-1300-4K, IP66. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná | ks | 1,000 | 8 187,06 | 8 187,06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

| 72 | M | R45 | Dodávka: N1p - Nouzové osvětlení LED; s vlástním akumulátorem na 1h; 1160lm; 4000K; 9W; IP44; montáž přisazená; vyznačený směr úniku; Ref. typ Vyrtych POINTER-I-LED-1R-1300-4K, IP66. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná svítidla. | ks | 1,000 | 8 187,06 | 8 187,06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

| 73 | K | 741372063 | Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů | ks | 11,000 751,87 8 270,57 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372063

| 74 | M | R46 | Dodávka: N1 - Nouzové osvětlení LED; s vlástním vyhřívaným akumulátorem na 1h; 1160lm; 4000K; 9W; montáž přisazená, IP66-vhodné do venkovního prostředí. Svítidlo vybavené svorkami pro trvalé dobíjení akumulátoru a svorkami pro zajištění rozsvícení mimo výpadek napájení osvětlení. Elektronický předřadník s možností nastavení světelného toku osvětlení, např. DIP SWITCH drive Ref. typ Vyrtych MULTIPOINTER-I-LED-1R-1300-DALI- 4K-heater, IP66, 1h,. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná svítidla. | ks | 10,000 | 8 187,06 | 81 870,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"10

VV

10,000 VV	Součet	10,000

| 75 | M | R47 | Dodávka: N3 - Nouzové osvětlení LED s vyznačeným směrem úniku; s vlástním vyhřívaným akumulátorem na 1h; 1160lm; 4000K; 9W; montáž přisazená, IP66- vhodné do venkovního prostředí. Svítidlo vybavené svorkami pro trvalé dobíjení akumulátoru a svorkami pro zajištění rozsvícení mimo výpadek napájení osvětlení. Elektronický předřadník s možností nastavení světelného toku osvětlení, např. DIP SWITCH drive Ref. typ Vyrtych MULTIPOINTER-I- LED-1R-1300-DALI-4K-heater, IP66, 1h,. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná svítidla. | ks | 1,000 | 8 187,06 | 8 187,06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03- 
06_HEMS_Brno_Bohunice-MAIN_LKBG_ESI_1NP-4NP"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D10	Ostatní	131 911,86

| 76 | K | R48 | Stavební a zednické přípomoce, zhotovení prostupů ve stěně, opravy a začistění povrchů, drobná stavební mechanizace apod. vč. potřebného materiálu | kpl | 1,000 36 758,21 36 758,21 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | K | R49 | Drobný nespecifikovatelný montážní materiál (stavební sádra, stahovací pásky, příchytky, hmoždinky, instalační krabice, štítky apod.) | kpl | 1,000 | 23 892,84 | 23 892,84 |  |
| 78 | K | R50 | Mimostaveništní doprava dodávek - Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi | kpl | 1,000 | 20 718,26 | 20 718,26 |  |
| 79 | K | R51 | Ucpávky průchodů požárními úseky do velikosti 0,2 x 0,1m, těsnící materiál musí mít minimálně stejnou požární odolnost, jako je požadovaná požární odolnost prostupující konstrukce . | ks | 5,000 | 5 847,90 | 29 239,50 |  |
| 80 | K | R52 | Proražení otvoru ve zdivu, vč. začištění do velikosti 0,0225m2 a tloušťky do 30cm | ks | 5,000 | 1 587,29 | 7 936,45 |  |
| 81 | K | R53 | Vysekání rýh pro montáž kabelů ve zdech do velikosti 5x5cm | m | 10,000 | 751,87 | 7 518,70 |  |
| 82 | K | R54 | Manipulace na stávajícím vedení, vypnutí vedení, zjištění směru vedení, zřízení provizorní trasy | hod | 2,000 | 751,87 | 1 503,74 |  |

Strana 26 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | K | R55 | Uvedení do provozu - Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno. | hod | 4,000 | 1 086,04 | 4 344,16 |  |

D	D11	Výchozí revize 	95 571,33

| 84 | K | R56 | Provedení výchozí revize včetně vypracování rev.zprávy | kpl | 1,000 54 134,81 54 134,81 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 K R59 |  |  | Individuální zkoušky - prohlídka jednotlivých částí elektrinstalace | ks | 1,000 | 20 718,26 | 20 718,26 |  |
| 86 | K | R60 | Funkční zkoušky - zajištění funkčností zařízení | ks | 1,000 | 20 718,26 | 20 718,26 |  |

Strana 27 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

02 - Stavební a technologické části

D3 - PBŘ

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 248,75

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	1 248,75	21,00%	262,24

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 510,99

Strana 28 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

02 - Stavební a technologické části

D3 - PBŘ

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 248,75

D1 - Zařízení a rozvody	1 248,75

Strana 29 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

02 - Stavební a technologické části

Objekt:

Soupis:

D3 - PBŘ

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						1 248,75

D	D1	Zařízení a rozvody	1 248,75

| 1 | K | Pol38 | D+M Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21 A včetně držáku | ks | 1,000 1 248,75 1 248,75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 30 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

02 - Stavební a technologické části

D4 - Hašení

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	5 670 020,30

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	5 670 020,30	21,00%	1 190 704,26

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 860 724,56

Strana 31 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

02 - Stavební a technologické části

D4 - Hašení

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 670 020,30

D1 - Zařízení a rozvody	5 154 670,24

D2 - Ostatní	461 793,30

D3 - Zemní práce pro přípojku vody	53 556,76

Strana 32 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

02 - Stavební a technologické části

Objekt:

Soupis:

D4 - Hašení

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						5 670 020,30

D	D1	Zařízení a rozvody	5 154 670,24

| 1 | K | Pol44 | Potrubí ocelové pozinkované DN 80, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 100,000 1 170,21 117 021,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 1.NP, 4.NP

| 2 | K | Pol45 | Potrubí ocelové pozinkované DN 65, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 24,000 | 1 006,22 | 24 149,28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 1.NP, 4.NP

| 3 | K | Pol46 | Potrubí ocelové pozinkované DN 50, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 9,000 | 928,17 | 8 353,53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 1.NP, 4.NP

| 4 | K | Pol113 | Potrubí ocelové pozinkované DN 50 venkovní izolované s topným kabelem 230V, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 27,000 | 4 731,93 | 127 762,11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 1.NP, 4.NP

| 5 | K | Pol47 | Potrubí ocelové pozinkované DN 40, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 6,000 | 849,85 | 5 099,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 1.NP, 4.NP

| 6 | K | Pol48 | Potrubí ocelové pozinkované DN 20, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 3,000 | 625,49 | 1 876,47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 1.NP, 4.NP

| 7 | K | Pol49 | Potrubí HDPE DN63 PN10 včetně fitingů, napojení | m | 14,000 | 987,90 | 13 830,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 1.NP

P

| 8 | K | Pol114 | Šoupě DN 63, včetně zemní soupravy pro šoupátka DN 63, včetně litinového krytu uzávěru vody, včetně napojení odbočky na stávající potrubí | ks | 1,000 | 6 937,50 | 6 937,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 1.NP

| 9 | K | Pol50 | Pěnový monitor FJ80 s elektrickým ovládáním 2 joyistic - 24V třísměrný | ks | 2,000 | 1 044 306,87 | 2 088 613,74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 4.NP

| 10 | K | Pol51 | Pěnidlo ICAO C 3% -15°C | l | 250,000 | 380,73 | 95 182,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | Pol52 | Směšovač 3% 600 l/min včetně nádrže pěnidla | ks | 1,000 | 84 600,87 | 84 600,87 |  |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 1.NP

12	K	Pol53	Sklolaminátová nádrž válec 3,0 m3	ks	1,000	44 050,35	44 050,35

P

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 1.NP

| 13 | K | Pol54 | Tlakový spínač | ks | 2,000 | 6 045,45 | 12 090,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | Pol55 | Hlásič průtoku | ks | 2,000 | 6 999,66 | 13 999,32 |  |
| 15 | K | Pol56 | Manometer 0-16 bar | ks | 3,000 | 2 404,04 | 7 212,12 |  |
| 16 | K | Pol57 | Kulový ventil DN65 PN16 závitový | ks | 2,000 | 2 828,28 | 5 656,56 |  |
| 17 | K | Pol58 | Kulový ventil DN80 PN16 závitový | ks | 5,000 | 4 595,96 | 22 979,80 |  |
| 18 | K | Pol59 | Kulový ventil DN40 PN16 závitový | ks | 1,000 | 1 060,61 | 1 060,61 |  |
| 19 | K | Pol60 | Kulový ventil DN20 PN16 závitový | ks | 4,000 | 266,40 | 1 065,60 |  |
| 20 | K | Pol61 | Zpětná klapka DN65 PN16 závitová | ks | 2,000 | 2 792,76 | 5 585,52 |  |
| 21 | K | Pol62 | Zpětná klapka DN50 PN16 závitová | ks | 1,000 | 1 979,80 | 1 979,80 |  |
| 22 | K | Pol63 | Filtr DN50 PN16 závitový | ks | 1,000 | 2 050,50 | 2 050,50 |  |
| 23 | K | Pol64 | Elektro ventil DN80 PN16 24V 30W | ks | 3,000 | 56 282,77 | 168 848,31 |  |
| 24 | K | Pol65 | Rozdelovač Ø80-2m , včetně odboček | ks | 1,000 | 13 597,50 | 13 597,50 |  |
| 25 | K | Pol96 | Ukotvení, zavěšení potrubí | kpl | 1,000 | 67 987,50 | 67 987,50 |  |
| 26 | K | Pol97 | Drobný spojovací material | kpl | 1,000 | 33 577,50 | 33 577,50 |  |
| 27 | K | Pol99 | Elektrické požární čerpadlo Q=600 l/min @10 bar, 30kW 380V, 50Hz | kpl | 1,000 170 226,27 170 226,27 |  |  |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 1.NP

Strana 33 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | Pol100 | Elektrická část vybavení a kabelových rozvodů silnoproudých a ovládacích | kpl | 1,000 | 716 968,98 | 716 968,98 |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 1.NP-4NP,  
Ovladání půdorys

29	K	Pol101	Montáž systému	kpl	1,000	1 292 306,40	1 292 306,40

D	D2	Ostatní	461 793,30

| 30 | K | Pol103 | Napuštění a proplach systému | kpl | 1,000 | 32 634,00 | 32 634,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | Pol104 | Tlakové zkoušky | kpl | 1,000 | 40 792,50 | 40 792,50 |  |
| 32 | K | Pol105 | Uvedení do provozu | kpl | 1,000 | 95 182,50 | 95 182,50 |  |
| 1,000 98 989,80 98 989,80 34 K Pol107 Označení, štítkování kpl 1,000 13 597,50 13 597,50 35 K Pol108 33 | K | Pol105a | Zkouška hasícího systému za účasti provozovatele heliportu a ÚCL, včetně následného doplnění pěny | kpl |  |  |  |  |
|  |  |  | Vyhotovení prostupů, zpětné zapravení , požární prostupy | kpl | 1,000 | 70 707,00 | 70 707,00 |  |
| 36 | K | Pol109 | Doprava | kpl | 1,000 | 54 390,00 | 54 390,00 |  |
| 37 | K | Pol110 | OPN | ks | 1,000 | 55 500,00 | 55 500,00 |  |

D	D3	Zemní práce pro přípojku vody	53 556,76

| 38 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 30,000 77,70 2 331,00 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103

VV	"pruh šíře 2m v trase přípojky vody"15*2	30,000

| 39 | K | 132212222 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | m3 | 20,160 | 1 110,00 | 22 377,60 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212222

VV	"rýha pro přípojku vody"14*1,6*0,9	20,160

| 40 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 44,800 124,88 5 594,62 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101

VV	"rýha pro přípojku vody"14*1,6*2	44,800

| 41 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 44,800 | 69,38 | 3 108,22 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111

| 42 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 3,780 | 610,50 | 2 307,69 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101

VV	"Obsyp potrubí"14*0,9*0,3	3,780

43	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	7,560	513,38	3 881,15  CS ÚRS 2025 01

VV	3,78*2 'Přepočtené koeficientem množství	7,560

| 44 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 16,380 | 263,63 | 4 318,26 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101 
VV	20,16-3,78	16,380

| 45 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 3,780 | 138,75 | 524,48 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101

VV	"Přebytečná zemina"20,16-16,38	3,780

| 46 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 3,780 | 291,38 | 1 101,42 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

| 47 | K | 162751119 | suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 | m3 | 37,800 | 16,65 | 629,37 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119

VV	3,78*10 'Přepočtené koeficientem množství	37,800

| 48 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 3,780 27,75 104,90 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201

| 49 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 6,426 | 333,00 | 2 139,86 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231

VV	3,78*1,7 'Přepočtené koeficientem množství	6,426

| 50 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 30,000 27,75 832,50 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112

Strana 34 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 30,000 | 111,00 | 3 330,00 | CS ÚRS 2025 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003

| 52 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 30,000 | 27,75 | 832,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131

53	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,600	238,65	143,19  CS ÚRS 2025 01

VV	30*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	0,600

Strana 35 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

02 - Stavební a technologické části

D5 - EPS

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	124 103,19

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	124 103,19	21,00%	26 061,67

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	150 164,86

Strana 36 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

02 - Stavební a technologické části

D5 - EPS

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	124 103,19

D1 - Zažízení a rozvody	103 013,64

D2 - Ostatní	21 089,55

Strana 37 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

02 - Stavební a technologické části

Objekt:

Soupis:

D5 - EPS

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						124 103,19

D	D1	Zažízení a rozvody	103 013,64

| 1 | M | Pol66 | Opticko-kouřový hlásič, kompatibilní se stávajícím systémem | ks 2,000 2 315,35 4 630,70 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: TZ, Blokové schéma, Půdorys 1.NP

| 2 M Pol67 |  |  | Patice pro hlásiče, kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 2,000 | 240,04 | 480,08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | Pol68 | Montáž automatického hlásiče | ks | 2,000 | 681,95 | 1 363,90 |  |
| 4 | M | Pol69 | Esserbus® koppler Alarmový (4/2), kompatibilní se stávajícím systémem | ks 2,000 5 657,43 11 314,86 |  |  |  |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: TZ, Blokové schéma, Půdorys 1.NP

| ks 2,000 556,48 1 112,96 6 K Pol71 Montáž koppleru ks 2,000 1 166,49 2 332,98 7 M Pol72 Externí síťový zdroj 2A/24VDC 17Ah EN 54-4 ks 1,000 8 771,45 8 771,45 P 5 | M | Pol70 | Skříň pro koppler na omítku, šedá, kompatibilní se stávajícím systémem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: TZ, Blokové schéma, Půdorys 1.NP

| 8 | M | Pol73 | Akumulátor 12V 17Ah | ks | 1,000 | 2 043,65 | 2 043,65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | Pol74 | Montáž zdroje | ks | 1,000 | 987,02 | 987,02 |  |
| 10 | M | Pol75 | Kabel sdělovací stíněný 1x2x0,8, B2cas1d1 | m | 40,000 | 31,70 | 1 268,00 |  |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: TZ, Blokové schéma, Půdorys 1.NP

11	K	Pol76	Montáž sdělovacího kabelu	m	40,000	35,90	1 436,00 
12	M	Pol77	Dodávka: Silový kabel 2x1,5, B2ca s1d1a1	m		5,000	38,42		192,10

P

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: TZ, Blokové schéma, Půdorys 1.NP

| 13 | K | Pol78 | Montáž silového kabelu | m | 5,000 | 39,48 | 197,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | M | Pol79 | Příchytky 6710 | ks | 120,000 | 12,12 | 1 454,40 |  |
| 15 | K | Pol80 | Montáž příchytky | ks | 120,000 | 26,98 | 3 237,60 |  |
| 16 | K | Pol81 | Požární utěsnění prostupů - specifikace dle PD PBŘ | ks | 2,000 | 1 381,84 | 2 763,68 |  |
| 17 | K | Pol82 | Popis kabelů vč. kabelových štítků, značení trasy | kpl | 1,000 | 2 115,11 | 2 115,11 |  |
| 18 | K | Pol83 | Programování a nastavení systému - finální Komplexní / Individuální zkoušky, zkušební provoz - odzkoušení celého systému | kpl | 1,000 | 9 158,61 | 9 158,61 |  |
| 19 | K | Pol84 | Zhotovení grafických podkladů - map | ks | 1,000 | 6 281,08 | 6 281,08 |  |
| 20 | K | Pol85 | Zhotovení grafických symbolů | ks | 4,000 | 628,10 | 2 512,40 |  |
| 21 | K | Pol86 | Součinnost IT specialisty uživatele | HZS | 5,000 | 1 522,31 | 7 611,55 |  |
| 22 | K | Pol87 | Práce technika / specialisty | HZS | 5,000 | 1 163,39 | 5 816,95 |  |
| 23 | K | Pol39 | Přípravné práce | HZS | 2,000 | 804,47 | 1 608,94 |  |
| 24 | K | Pol40 | SW práce | HZS | 10,000 | 1 522,31 | 15 223,10 |  |
| 25 | K | Pol41 | Kabelový prostup (stěnou, stropem, podlahou) | ks | 2,000 | 574,27 | 1 148,54 |  |
| 26 | K | Pol88 | D+M Požární ucpávka | ks | 2,000 | 1 381,84 | 2 763,68 |  |
| 27 | K | Pol43 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 5 186,90 | 5 186,90 |  |

D	D2	Ostatní	21 089,55

| 28 | K | Pol90 | Doprava | ks | 1,000 | 8 614,04 | 8 614,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | Pol91 | Přesun hmot | ks | 1,000 | 1 794,59 | 1 794,59 |  |
| 30 | K | Pol93 | Výchozí revize, revizní zprávy | ks | 1,000 | 6 101,61 | 6 101,61 |  |
| 31 | K | Pol94 | Provozní zkouška | ks | 1,000 | 4 579,31 | 4 579,31 |  |

Strana 38 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

02 - Stavební a technologické části

D6 - Slaboproud

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	62 286,76

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	62 286,76	21,00%	13 080,22

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	75 366,98

Strana 39 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

02 - Stavební a technologické části

D6 - Slaboproud

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	62 286,76

D1 - Zařízení a rozvody	48 214,68

D2 - Ostatní	14 072,08

Strana 40 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - MAIN

02 - Stavební a technologické části

Objekt:

Soupis:

D6 - Slaboproud

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						62 286,76

D	D1	Zařízení a rozvody	48 214,68

| 1 | K | Pol1 | D+M 19" metalický patchpanel 1U barva černá, s kapacitou pro 24x konektor RJ-45, stíněný, včetně instalačního příslušenství | ks | 1,000 1 371,77 1 371,77 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP

| 2 | K | Pol2 | D+M Keystone RJ-45, stíněné provedení, kategorie 6A | ks | 2,000 | 280,08 | 560,16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP

P

| 3 | K | Pol3 | D+M 19" vyvazovací panel, barva černá, včetně instalačního příslušenství | ks | 1,000 | 399,03 | 399,03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP

| 4 | K | Pol4 | D+M Konektor RJ-45 na DIN lištu, stíněné provedení, kategorie 6A | ks | 2,000 | 494,60 | 989,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 1.NP

| 5 | K | Pol5 | D+M Metalický kabel konstrukce 4-párový kroucený kabel U/FTP v kategorii 6A, měděný drát, 500MHz, podpora protokolu 10GBaseT, maximální vnější průměr do 7,7 mm, v provedení LSOH s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1 | m | 168,000 | 57,17 | 9 604,56 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 1.NP, 2.NP

| 6 | K | Pol6 | D+M Metalický patchcord RJ-45 / RJ-45 v kategorii 6A, délka do 3 m | ks | 2,000 | 266,66 | 533,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP

| 7 | K | Pol7 | D+M Metalický patchcord RJ-45 / RJ-45 v kategorii 6A, délka do 1 m (do NN rozvaděče zhotovit na míru) | ks | 1,000 | 204,66 | 204,66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 1.NP

| 8 | K | Pol8 | D+M Přepěťová ochrana Ethernet RJ-45 / RJ-45, dvoustupňové provedení, montáž na rovný podklad nebo DIN35, vč. úchytu | ks | 1,000 | 5 036,24 | 5 036,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP

| 9 | K | Pol9 | Popis trvanlivý a odolný proti poškrábání, vodě a UV, vložený do plastových krytek, popis kabelů (po 10 m), konektorů, rozvaděčů dle bližší specifikace v TZ | kpl | 1,000 | 4 800,54 | 4 800,54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

| 10 | K | Pol10 | Měření metalického kabelu, komplexní měření certifikačním měřícím přístrojem, zpracování měřících protokolů | ks | 2,000 | 269,19 | 538,38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

| 11 | K | Pol11 | D+M Vnitřní trasa kabelů uvnitř objektů - plastová instalační lišta | m | 40,000 | 203,01 | 8 120,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 1.NP, 2.NP

| 12 | K | Pol12 | D+M Venkovní trasa kabelů po objektu - plastová instalační lišta ÚV odolná | m | 20,000 | 233,19 | 4 663,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 1.NP

| 13 | K | Pol13 | Instalace sdělovacího kabelu v stávající kabelové trase - vyvázání plastovou stahovací páskou | m | 15,000 | 44,92 | 673,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 1.NP, 2.NP

| 14 | K | Pol14 | Uzemnění patchpanelu | ks | 1,000 | 215,35 | 215,35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | Pol15 | Uzemnění přepěťové ochrany slaboproudé | ks | 1,000 | 323,03 | 323,03 |  |
| 16 | K | Pol16 | Kabelový prostup (stěnou, stropem, podlahou) | ks | 6,000 | 574,27 | 3 445,62 |  |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 1.NP, 2.NP

17	K	Pol17	D+M Požární ucpávka	ks	3,000	1 381,84	4 145,52

P

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 1.NP, 2.NP

18	K	Pol18	Podružný materiál	ks	1,000	2 589,30	2 589,30

D	D2	Ostatní	14 072,08

| 19 | K | Pol19 | Doprava | ks | 1,000 | 6 893,71 | 6 893,71 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | Pol20 | Přesun hmot | ks | 1,000 | 1 794,59 | 1 794,59 |  |

Strana 41 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | Pol22 | Výchozí revize, revizní zprávy | ks | 1,000 | 2 153,51 | 2 153,51 |  |
| 22 | K | Pol23 | Provozní zkouška | ks | 1,000 | 3 230,27 | 3 230,27 |  |

Strana 42 z 46

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

STA 
ING 
PRO 
VON

OST 
Soupis

Stavební objekt inženýrský 
Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady 
Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,  
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ

TYP

Kód Popis

MJ Množství J.cena

Cena celkem  Cenová soustava

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód položky

Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli 
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)	znaků

Kód	A	Kód stavby	String	20

Stavba	A	Název stavby	String	120

Místo	N	Místo stavby	String	50

Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date

KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15

CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15

CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20

CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20

Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50

IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20

DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20

Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50

Projektant	N	Projektant	String	50

Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255

Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph

Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double

Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)	znaků

Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20

Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date

Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Kód	A	Kód objektu	String	20

Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120

Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double

Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double

Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky

Krycí list soupisu

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)	znaků

Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120

Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120

KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15

CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15

CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20

CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20

Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255

Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph

Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double

Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double

Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)	znaků

Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120 Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120 Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date

Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100

Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double

Soupis prací

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)	znaků

Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120

Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120

Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50

Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date

Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50

Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50

Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50

PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long

Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1

Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20

Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255

MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10

Množství	A	Množství položky soupisu	Double

J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double

Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double

Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo

psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo

pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo

vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150

DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH

Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double

Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double

Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double

Datová věta

Typ věty	Hodnota

eGSazbaDPH	základní

snížená nulová

zákl. přenesená sníž. přenesená

eGTypZakazky	STA

PRO ING VON OST

eGTypPolozky	1

2

3

4

Význam

Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY 
Kód:

Stavba:

2024_14

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

KSO:	815	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová  
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky  
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu  
podminky.urs.cz.

22 069 930,95

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

4 634 685,50

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH	v

21,00%	22 069 930,95

0,00

12,00%	0,00

CZK	26 704 616,45

Strana 1 z 46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024_14

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

Stavba:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Účastník:	Zpracovatel:

31. 7. 2025 
Techniserv, spol. s r.o.

Techniserv, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

01	VRN

22 069 930,95	26 704 616,45

812 978,09	983 703,49

STA

02	Stavební a technologické části	21 256 952,86	25 720 912,96

D1	ASŘ	6 767 113,85	8 188 207,76

STA Soupis

D2

D2.1

D2.2

Silnoproud	7 824 306,72	9 467 411,13

ESIL- vyhřívání he...	6 709 952,18	8 119 042,14

ESIL- strojovna SHZ, nouzové osvětlení	1 114 354,54	1 348 368,99

Soupis Soupis Soupis

D3	PBŘ

1 248,75

1 510,99

Soupis

Hašení

D4	5 415 016,34

6 552 169,77

Soupis

D5	Technologie	1 050 815,45	1 271 486,69

133 586,54	161 639,71

D6	EPS

Soupis Soupis

D7

Slaboproud	64 865,21

Strana 2 z 46

78 486,90

Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

01 - VRN

Objekt:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	812 978,09

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	812 978,09	21,00%	170 725,40

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	983 703,49

Strana 3 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

Objekt:

01 - VRN

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	812 978,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	812 978,09

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	42 631,88

VRN3 - Zařízení staveniště	601 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost	30 096,21

VRN6 - Územní vlivy	41 625,00

VRN7 - Provozní vlivy	27 750,00

VRN9 - Ostatní náklady	69 375,00

Strana 4 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

01 - VRN

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						812 978,09

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	812 978,09

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	42 631,88

| 1 | K | 0130-R1 | - zpracování dodavatelské přípravy a dokumentace (projektové práce, které nejsou součástí dokumentace pro provádění stavby v souladu se zněním Přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006, Sb.) - zpracování PD skutečného provedení (*dwg a *pdf) | kpl | 1,000 | 42 631,88 | 42 631,88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	VRN3	Zařízení staveniště	601 500,00

| 2 | K | 0300-R1 | Tato položka obsahuje náklady na : - výstavbu, provoz a likvidaci objektů zařízení staveniště (stavební buňky, sklady....) - odvoz komunálního odpadu - dočasné oplocení staveniště, tabule, ochranné zábradlí, brány, branky.. - ochranu inženýrských sítí - údržbu soukromých a veřejných cest - ochranu prací před nepříznivým počasím (zimní opatření) - poplatky na Dopravně inženýrská opatření a DIR - protipožární opatření na stavbě | kpl | 1,000 | 601 500,00 | 601 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	VRN4	Inženýrská činnost	30 096,21

3	K	045-R1	Kompletační a koordinační činnost	kpl…	1,000	30 096,21		30 096,21 D	VRN6	Územní vlivy				41 625,00

| 4 | K | 0600-R1 | Tato položka obsahuje náklady na : - zabezpečení přejezdů a přechodů přes výkopy - práce v ochranném pásmu -omezení prací provozem uživatele -omezení pracovní doby uživatelem | kpl | 1,000 | 41 625,00 | 41 625,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	VRN7	Provozní vlivy	27 750,00

5	K	0710-R1	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	27 750,00		27 750,00 D	VRN9	Ostatní náklady				69 375,00

| 6 | K | 0910-R1 | Tato položka obsahuje náklady na : - zkušební provozy - vytýčení stávajících sítí - zajištění fotodokumentace prací během provádění - ostatní zkoušky dle platné legislativy ČSN, EN apod. po provedení díla vč. odběru vzorků (např. zkoušky betonu) | kpl | 1,000 | 55 500,00 | 55 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 094203000 | Zimní opatření na stavbě | kpl | 1,000 | 13 875,00 | 13 875,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094203000

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje veškerá nutná opatření na stavbě pro plynulý postup  
prací i při poklesu venkovních  teplet pod +5st.C

P

Strana 5 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D1 - ASŘ

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	6 767 113,85

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	6 767 113,85	21,00%	1 421 093,91

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 188 207,76

Strana 6 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D1 - ASŘ

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 767 113,85

HSV - Práce a dodávky HSV	2 827 057,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 453 547,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	179 468,46

997 - Přesun sutě	151 646,45

998 - Přesun hmot	42 395,56

PSV - Práce a dodávky PSV	3 940 055,93

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 682,88

766 - Konstrukce truhlářské	2 497,50

767 - Konstrukce zámečnické	2 551 058,13

777 - Podlahy lité	887 825,73

783 - Dokončovací práce - nátěry	486 991,69

Strana 7 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D1 - ASŘ

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						6 767 113,85

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 827 057,92

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 453 547,45

| 1 | K | 977343211.1 | Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu, rozměru do 30x30 mm | m | 6 200,000 177,60 1 101 120,00 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977343211.1

VV	"dle dílu D2.1_ESIL_vyhřívání heliportu"6200	6 200,000

2	K	634-R1

|  |  |  | Výplň drážky do 30/30mm nesmrštitelnou maltou s vlákny | m | 6 200,000 | 166,50 | 1 032 300,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 634-R2 | Advezní můstek v drážce | m | 6 200,000 | 41,63 | 258 106,00 |  |
| 4 | K | 468101323 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm | m | 40,000 | 860,25 | 34 410,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101323

VV	"drážka 150x70mm"40	40,000

| 5 | K | 634-R5 | Advezní můstek v drážce 150x70mm | m | 40,000 | 72,15 | 2 886,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 634-R6 | Výplň drážky 150x70mm nesmrštitelnou maltou | m | 40,000 | 541,13 | 21 645,20 |  |
| 7 | K | 599142111 | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm | m | 15,000 | 205,35 | 3 080,25 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599142111

VV	"stávající dilatace heliportu"15	15,000

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	179 468,46

| 8 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 22,500 91,02 2 047,95 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112

VV	"lešení pro sanaci podhledu dilatační spáry"15*1,5	22,500

| 9 | K | 953961113 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm | kus | 68,000 152,07 10 340,76 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113

VV	"kotvení zábradlí"17*4	68,000

| 10 | K | 953961115 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm | kus | 8,000 450,11 3 600,88 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961115

VV	"kotvení roznášedla ke sloupům budovy"4*2	8,000

| 11 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m | 30,000 | 3 529,80 | 105 894,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118

| 12 | K | 985112122 | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm | m2 | 20,150 | 582,75 | 11 742,41 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985112122

VV	"oprava líce stropu v podlaží pod dilatační spárou"15,5*1,3	20,150

| 13 | K | 985132111 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | m2 | 20,150 | 179,38 | 3 614,51 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985132111

| 14 | K | 985311112 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm | m2 | 20,150 2 095,68 42 227,95 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311112

D	997	Přesun sutě	151 646,45

| 15 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 21,063 1 276,50 26 886,92 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013114

| 16 | K | 997013312 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m | m | 12,000 | 765,90 | 9 190,80 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013312

| 17 | K | 997013322 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m | m | 540,000 | 63,83 | 34 468,20 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013322

VV	12*45 'Přepočtené koeficientem množství	540,000

| 18 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 21,063 273,06 5 751,46 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 8 z 46

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

| 19 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 400,197 | 13,10 | 5 242,58 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV	21,063*19 'Přepočtené koeficientem množství	400,197

| 20 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 21,053 | 3 330,00 | 70 106,49 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D	998	Přesun hmot	42 395,56

| 21 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 14,146 | 2 997,00 | 42 395,56 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011010

D	PSV	Práce a dodávky PSV	3 940 055,93

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 682,88

| 22 | K | 764518621 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm | m | 4,500 954,60 4 295,70 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518621

VV	"odpadní potrubí DN 70 od nové vpusti-délka dle TZ"4,5	4,500

| 23 | K | 721239114 | Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 | kus | 1,000 2 422,70 2 422,70 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721239114

| 24 | M | RMAT0001 | Střešní vpusť s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení, tepelně izolovaná - dvojstěnná s ochranným košem, vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem. Vpusť bude přímo napojená na svod DN70, délky cca 4,5m, který vyústí do nižšího podlaží. Svod - lakovaný pozink. Rozměry ověřit na stavbě. | kus | 1,000 | 4 464,98 | 4 464,98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 998721112 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,009 | 55 500,00 | 499,50 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721112

D	766	Konstrukce truhlářské	2 497,50

| 26 | K | 766666932 | Výměna dveřních konstrukcí bezpečnostních klik se štítky | kus | 1,000 693,75 693,75 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766666932

27	M	54914133	kování bezpečnostní koule/klika RC3	kus	1,000	1 803,75	1 803,75  CS ÚRS 2024 02

D	767	Konstrukce zámečnické	2 551 058,13

| 28 | K | 767590840 | Demontáž podlahových konstrukcí šroubovaných , nýtovaných nebo svařovaných z podlahových roštů | m2 | 62,100 249,75 15 509,48 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767590840

Poznámka k položce:

Demontáž bude prováděna z úrovně heliportu s jištěním

P

"demontáž podlahových roštů-plocha odměřena z výkresu

VV

č.03a"62,1

62,100

| 29 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 3 751,700 | 148,46 | 556 977,38 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113

P

Poznámka k položce:

Montáž bude prováděna z úrovně heliportu s jištěním

VV	20,7*31+2860+250	3 751,700

| 30 | 31,000 3 854,48 119 488,88 VV "množství dle tabulky výrobků"31 31,000 M | RMAT002 | ZV2 - atypická zámečnická konstrukce - konzola ochranné sítě , žárově zinkováno, hmotnost 1ks cca 20,7 | kus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | M | RMAT006 | Ochranné sítě - Sítě budou ke konzolám přišroubovány pomocé M8, třema po každé straně. Nové ochranné sítě budou tvořeny z sítí 100/100/6. Svařované sítě je nutno vyrobit na míru dle skutečných rozměrů. Jedná se o 10 různych typů. Nejedná se o typový výrobek. Rozměry ověřit na stavbě. 69 ks, hm. celkem cca 2860 kg. | kg | 2 860,000 | 136,53 | 390 475,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"hmotnost dle tabulky výrobků"2860	2 860,000

| 32 | M | RMAT007 | SM - spojovací materiál - pozink, hmotnost 250 kg. | kg | 250,000 | 58,28 | 14 570,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"hmotnost dle tabulky výrobků"250	250,000

| 33 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 620,000 70,76 43 871,20 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114

Strana 9 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | M | RMAT001 | ZV1 Ocelové zábradlí délka 21,8m tvořené z JA 50/50/4, kotvěno do stávající atiky pomocí 4xM12 na P12 150/150. Horizontální kruhová výplň TR 48/4. Hmotnost 620 kg. Povrchová úprava žárový pozink. Nejedná se o typový výrobek. Rozměry ověřit na stavbě." | kg | 620,000 | 164,56 | 102 027,20 |  |

VV	"hmotnost dle tabulky výrobků"620	620,000

| 35 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 335,000 63,27 21 195,45 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995115

| 36 | M | RMAT0002 | ZV4 -Ocelové technické shodiště s podestnou. Schodncie je navržena jako UPE 120 spojená s podestový mrámem také z UPE 120, spoj schodnice a podestového rámu je podepřen 2x sloupek z Ja 60/60/4. Zábradlí je tvořeno z pozinkovaných ocelových profilů JA 50/50/4 výplní z ocel. pozinkových tyčí průmětu 8 mm a rozestupu ma 80 mm. Schodnice a podesta je tvořena ocelovým pozinkovaným pororoštěm SP 15/76. Stupně jsou rozměru 1500 × 270 mm a výšky stupně 160 mm. Hmotnost (Rám + schodnice = 120 kg, zábradlí 60 kg, sloupky 80 kg, pororošty 75 Kg) celkem cca 335 kg. Povrchová úprava žárový pozink. Nejedná se o typový výrobek. Rozměry ověřit na stavbě. | kg | 335,000 | 141,53 | 47 412,55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 767995117 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 1 000,000 | 38,85 | 38 850,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995117

| 38 | M | RMAT003 | ZV3Roznášecí roštRoznášecí rošt z profilů HEA 200( 4 ks), kotven do nosných sloupů pomocí chemických kotev M20. Hmotnost 1000kg. Povrchová úprava žárový pozink. Nejedná se o typový výrobek. | kg | 1 000,000 | 117,66 | 117 660,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 767996-R1 | Montáž technologického kontejneru | kus | 1,000 | 69 375,00 | 69 375,00 |  |
| 40 | M | RMAT004 | Konstrukce bude montovaná na místě. Rámová konstrukce kontejneru bude tvořena z profilů s protikorozní úpravou, a bude uložena na roznášecím roštu. Ocelové profily budou 2 až 4 mm tlusté. Stěnová konstrukce bude pozůstávat ze sendvičových panelů s izolačním jádrem z pěny, tloušťka konstrukce bude 100mm. Požární odolnost kontejneru bude REI45 DP1, výrobce kontejneru musí doložit certifikovanou požární odolnost, která je požadována. Pro vstup do kontejneru budou osazeny dveře o rozměrech 1100/1970mm s požární odolností EI 30 DP1-C, zámek mechanický, kování klika-klika, součástí dveří bude větrací mřížka. Podlaha bude z cementotřískové desky (odolné vůči vodě) tl.22mm, ve dvou vrstvách, únosnost podlahy bude 1000 kg/m2. V místě nádrže budep odlaha zesílena na únosnost 3000kg/m2. Podlaha bude vyztužená příčnými profily, mezi kterýma se bude nacházet tepelná izolace XPS tl.100mm. V podlaze se bude nacházet podlahová vpusť se zápachovou uzávěrou. Stropní konstrukci bude vyztužená příčnými profily, střechu bude tvořit střešní panel s izolačním jádrem, o tloušťce 100mm. Rozměry kontejneru budou přibližně 6100x2500x3300mm. Hmotnost kontejneru bude přibližně 1000 kg. V kontejneru bude umístěn přímotop o příkonu 2 kW. Kontejner bude nuceně větrán pomocí průmyslového ventilátoru se zpětnou klapkou a větrací mřížky. Kontejner bude ošetřen protikorozní úpravou. Kontejner je bez požárně otevřených ploch. V rámci dodávky kontejneru budou připraveny prostupy pro požární a nepožární vývod, rovněž bude připraven uzemňovací bod – uhlopříčně ve dvou rozích kontejneru. Kontejner je výrobek a jeho technologie | kus | 1,000 | 737 733,75 | 737 733,75 |  |
| 41 | K | RMAT0018 | výškový adapter 30 mm pro instalaci 8“ zapuštěného návěstidla do základny 8“, včetně příslušenství, těsnění a spojovacího materiálu (referenční výrobek: Transcon TIA1-8-8-30). Adaptér bude opatřen pružným tmelem kvůli zatěsnění k stávající betonové ploše. Při instalaci je nutné provést reinstalace stávajícího zapuštěného návěstidla s rozpojením a spojením napájecího konektoru sekundárního kabelu napájení návěstidla. | kus | 24,000 | 6 434,71 | 154 433,04 |  |

VV	"počet kusů převzat z dílu D5 Technologie"24	24,000

| 42 | K | 998767212 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 21 888,000 | 5,55 | 121 478,40 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767212

D	777	Podlahy lité	887 825,73

| 43 | K | 777131111 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem | m2 | 545,000 183,15 99 816,75 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131111

Strana 10 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | 777121115 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2 | m2 | 545,000 | 1 054,50 | 574 702,50 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777121115

| 45 | K | 777121125 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky Příplatek k ceně za každý další 1 mm vyrovnání tloušťky přes 5 mm, plochy přes 1,0m2 | m2 | 1 090,000 | 166,50 | 181 485,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777121125

VV	545*2 'Přepočtené koeficientem množství	1 090,000

| 46 | K | 998777102 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 7,167 | 4 440,00 | 31 821,48 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777102

D	783	Dokončovací práce - nátěry	486 991,69

| 47 | K | 783901551 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou | m2 | 545,000 38,85 21 173,25 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901551

VV	"plocha určena odměřením z výkresu 03b"545	545,000

| 48 | K | 783906863 | Odstranění nátěrů z betonových podlah frézováním | m2 | 545,000 | 160,95 | 87 717,75 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783906863

| 49 | 439,800 693,75 305 111,25 VV "plocha heliportu-plocha denního značení"545-105,2 439,800 K | 783-R1 | Nátěr heliportu - protiskluzový epoxidový nátěr s gumovým granulátem umožňuící vytvoření denního značení jako jeho součást. | m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 | K | 783947R1 | Denní značení provozních ploch heliportu podle dílu D5 přílohy číslo 4 Protiskluzový epoxidový nátěr v reflexní úpravě s gumovým granulátem | m2 | 105,210 | 693,75 | 72 989,44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV

"Denní značení provozních ploch heliportu podle přílohy D5  
číslo 4"

VV	 "- poznávací značení heliportu (bílý kříž, červené H)" 47,8+2,8	50,600 VV	 "- obvodové značení TLOF (bílá barva)"18,1	18,100

VV	"- značení dosednutí/umístění - TPDM (žlutá barva)"10,99	10,990 VV	 "- značení maximální povolené hmotnosti (bílá barva)"0,61		0,610 VV	 "- značení maximální povolené hodnoty D (bílá barva)"0,83		0,830

" - 2x doplňkové značení maximální povolené hodnoty D (bílá  
barva)"2*0,14

0,280

VV

" - 2x nové značením osového vedení trajektorie letu -  
oboustranná šipka (bílá barva)"2*3,9

VV

7,800 VV	" - název heliportu „BOHUNICE RESERVE“ (bílá barva)"16		16,000 VV	Součet	105,210

Strana 11 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.1 - ESIL- vyhřívání he...

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	6 709 952,18

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	6 709 952,18	21,00%	1 409 089,96

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 119 042,14

Strana 12 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.1 - ESIL- vyhřívání he...

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 709 952,18

KAB - KABELY	4 625 336,35

ROZV - rozváděče	937 561,46

TRASY - KABELOVÉ TRASY	553 076,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud	46 783,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	547 194,57

Strana 13 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.1 - ESIL- vyhřívání he...

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						6 709 952,18

D	KAB	KABELY	4 625 336,35

| 1 | K | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH- V) | m | 345,000 48,45 16 715,25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | M | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | m | 345,000 | 30,91 | 10 663,95 |  |
| 3 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 30,000 | 91,90 | 2 757,00 |  |
| 4 | K | 741120305 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50 až 70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 90,000 | 75,19 | 6 767,10 |  |
| 5 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 90,000 | 25,06 | 2 255,40 |  |
| 6 | M | 34141032 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2 zlžl. | m | 90,000 | 252,29 | 22 706,10 |  |
| 7 K 741130012 |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2,000 | 250,63 | 501,26 |  |
| 8 | M | mat10 | kabelové oko 50 mm2 | kus | 2,000 | 158,73 | 317,46 |  |
| 9 | K | 741122429 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x70 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 90,000 183,79 16 541,10 |  |  |  |
| 10 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 90,000 | 25,06 | 2 255,40 |  |
| 11 | M | 34111358 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x70mm2 | m | 90,000 | 2 380,93 | 214 283,70 |  |
| 12 K 741130012.1 |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10,000 | 367,59 | 3 675,90 |  |
| 13 | M | mat10.1 | kabelové oko 70 mm2 | kus | 10,000 | 158,73 | 1 587,30 |  |
| 14 | K | 741120308 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 120 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 185,000 142,02 26 273,70 |  |  |  |
| 15 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 185,000 | 25,06 | 4 636,10 |  |
| 16 | M | 34111359 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x120mm2 zlžl. | m | 185,000 | 638,26 | 118 078,10 |  |
| 17 K 741130011 |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2,000 | 167,09 | 334,18 |  |
| 18 | M | mat09 | Kabelové oko 120 mm2 | kus | 2,000 | 250,63 | 501,26 |  |
| 19 | K | 741122734 | Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 4x120 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY) | m | 370,000 300,75 111 277,50 |  |  |  |
| 20 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 370,000 | 25,06 | 9 272,20 |  |
| 21 | M | 34111156 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x120mm2 | m | 370,000 | 3 478,66 | 1 287 104,20 |  |
| 22 K 741130011 |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 8,000 | 167,09 | 1 336,72 |  |
| 23 | M | mat09 | Kabelové oko 120 mm2 | kus | 8,000 | 250,63 | 2 005,04 |  |
| 24 | M | mat12 | Kabelová příchytka 50-240 mm2 | kus | 258,000 | 167,09 | 43 109,22 |  |
| 25 | K | 741122742 | Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x2,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY) | m | 300,000 58,47 17 541,00 |  |  |  |
| 26 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 345,000 | 67,00 | 23 115,00 |  |
| 27 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 150,000 | 58,47 | 8 770,50 |  |
| 28 | K | 741122743 | Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až 10 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY) | m | 2 100,000 | 75,19 | 157 899,00 |  |
| 29 | M | 34111738 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (CYKFY) 5X4mm2 | m | 2 415,000 | 108,60 | 262 269,00 |  |
| 30 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 180,000 | 58,47 | 10 524,60 |  |
| 31 | K | 741122642 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 2 400,000 | 55,13 | 132 312,00 |  |
| 32 | M | 34111098 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 2 610,000 | 108,60 | 283 446,00 |  |

Strana 14 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 160,000 | 58,47 | 9 355,20 |  |
| 34 | M | mat01 | Sériový odporový topný kabel se zpětným vodičem 0,14 Ohm/m KYCYR. Vnitřní silikonová a PVC izolace. Mědené opletení a vnější PVC plášt, krátkodobě odolný teplotám až 250°C (po dobu cca 10 min). | m | 6 000,000 | 192,14 | 1 152 840,00 |  |
| 35 | M | mat02 | Sériový odporový topný kabel se zpětným vodičem 1,65 Ohm/m KYCYR. Vnitřní silikonová a PVC izolace. Mědené opletení a vnější PVC plášt, krátkodobě odolný teplotám až 250°C (po dobu cca 10 min). | m | 200,000 | 208,86 | 41 772,00 |  |
| 36 | K | 741122732 | Montáž odporového topného kabelu KYCYR | m | 6 200,000 | 50,13 | 310 806,00 |  |
| 37 | K | 741130012.1.1 | Připojovací a ukončovací souprava - topné kabely | kus | 27,000 | 584,79 | 15 789,33 |  |
| 38 | M | mat03 | Studené přívody - H05VV-F 3G2,5 | m | 1 350,000 | 47,45 | 64 057,50 |  |
| 39 | K | 741122732.1 | Montáž kabelu - studené příhody | m | 1 350,000 | 38,43 | 51 880,50 |  |
| m 50,000 317,46 15 873,00 41 K 741122732.2 Montáž odporového topného kabelu s UV m 50,000 53,47 2 673,50 42 K 741130012.2 Spojkování TK kus 27,000 501,25 13 533,75 43 M mat05 40 | M | mat04 | Paralelní TK s konst. výkonem 30W/m, 230V, -30°C až 90°C, vnější plášť odolný UV záření. |  |  |  |  |  |
| kus 1,000 12 698,29 12 698,29 44 M mat06 Čidlo sněhu a ledu pro otápění ploch, délka př. 15m kus 1,000 8 521,23 8 521,23 45 M mat07 |  |  | Detektor sněhu a ledu pro regul. otápění okapů a venk. ploch, DIN, 10A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kombinované čidlo teplota/vlhkost vyhřívané plochy, délka př. 15m | kus | 1,000 | 26 733,24 | 26 733,24 |  |
| 46 | M | mat08 | Čidlo teploty vzduchu, délka př. 4m | kus | 1,000 | 6 576,37 | 6 576,37 |  |
| 47 | K | 74113001 | Montáž čidel | kus | 4,000 | 1 754,37 | 7 017,48 |  |
| 48 | K | 741122122 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) | m | 50,000 41,77 2 088,50 nová položka |  |  |  |
| 49 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 50,000 | 41,77 | 2 088,50 | nová položka |
| 50 M N1 |  |  | Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, barva, atd.) | % | 1,000 | 48 454,00 | 48 454,00 |  |
| 51 | M | N2 | PPV - pomocné práce vedlejší | % | 1,000 | 31 745,72 | 31 745,72 |  |

D	ROZV	rozváděče	937 561,46

| 2,000 6 014,98 12 029,96 53 K rozv1 Úprava a doplnění rozváděče RH1 pole 1 v TS5 kpl 1,000 108 603,79 108 603,79 52 | K | 741210005 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg | kus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Úprava rozváděč dle  
výkresové dokumentace č. 07, vybavený, jističi, stykači, prodovými  
chrániči atd.

| 54 | K | rozv2 | Úprava a doplnění rozváděče RH3 v rozvodně 3.NP | kpl | 1,000 | 38 429,03 | 38 429,03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Úprava rozváděč dle  
výkresové dokumentace č. 08, vybavený, jističi, stykači, prodovými  
chrániči atd.

55	M	rozv3	Rozváděč RVO	kpl	1,000	583 011,86	583 011,86

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka rozváděč dle  
výkresové dokumentace č. 09, vybavený, jističi, stykači, prodovými  
chrániči atd.

56	K	sub01	SW PLC	kpl	1,000	80 199,72	80 199,72

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka řídící jednotky  
vytápění PLC, umístěný v rozváděčí RVO dle výkresové dokumentace č.  
09

57	K	sub02	Vizualizace - velín	kpl	1,000	115 287,10	115 287,10

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doplnění vizualizace a řízení  
vyhřívání do řídícího systému na velínu nemocnice

D	TRASY	KABELOVÉ TRASY	553 076,60

58	K	742110104

P

|  |  |  | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm | m | 380,000 | 267,33 | 101 585,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | M | 34575211 | žlab kabelový ocelový děrovaný ŽZ protipožární P90-R 200x60x1,50mm vč. příslušenství | m | 380,000 | 616,54 | 234 285,20 |  |
| 60 | K | 742110104 | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm | m | 200,000 | 267,33 | 53 466,00 |  |
| 61 M 34575601 |  |  | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 250/100mm vč. příslušenství | m | 200,000 | 818,70 | 163 740,00 |  |

D	741	Elektroinstalace - silnoproud	46 783,20

| 62 | K | 741920306 | Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,8 m2 požární odolnost EI 60 | kus | 8,000 5 847,90 46 783,20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	547 194,57

| 63 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - DEMONTÁŽE | hod | 250,000 | 751,87 | 187 967,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | K | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | hod | 40,000 | 1 336,66 | 53 466,40 |  |
| 65 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 80,000 | 751,87 | 60 149,60 |  |
| 66 | K | HZS4233 | Hodinová zúčtovací sazba zkušební technik | hod | 80,000 | 751,87 | 60 149,60 |  |
| 80,000 751,87 60 149,60 68 K HZS4234 Součinnost dodavatele při funkčních zkouškách hod 80,000 751,87 60 149,60 Strana 15 z 46 67 | K | HZS4233.1 | Součinnost dodavatele s připojením do Řídicího systému MaR FN Brno | hod |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | K | 742210501 | Provedení zkoušky TIČR | kus | 1,000 | 65 162,27 | 65 162,27 |  |

Strana 16 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.2 - ESIL- strojovna SHZ, nouzové osvětlení

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 114 354,54

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	1 114 354,54	21,00%	234 014,45

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 348 368,99

Strana 17 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.2 - ESIL- strojovna SHZ, nouzové osvětlení

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 114 354,54

D0 - Elektroinstalace v kontejneru	429 682,04

D12 - Rozvaděč R-STR	57 025,34

D13 - Rozvaděč RPO	299 058,08

D14 - Rozvodnice s EP	73 598,62

D1 - Rozvaděče 	64 493,96

D2 - Úprava rozvaděče RH3	7 017,47

D3 - Úprava rozvaděče RL4	10 693,29

D4 - Rozvodnice s SPD	33 750,74

D5 - Rozvodnice s EP	13 032,46

D6 - Koncové a ovládací prvky	2 205,52

D7 - Kabeláž	154 871,55

D8 - Kabelové trasy	98 927,88

D9 - Osvětlení	80 450,37

D10 - Ostatní	122 989,62

D11 - Výchozí revize 	160 733,60

Strana 18 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.2 - ESIL- strojovna SHZ, nouzové osvětlení

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						1 114 354,54

D	D0	Elektroinstalace v kontejneru	429 682,04

D	D12	Rozvaděč R-STR	57 025,34

| 1 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | ks | 1,000 6 014,98 6 014,98 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001

| 2 | M | R1 | Dodávka: Rozváděč R-STR nástěnný plastový rozvaděč pro venkovní použití, min. IP44, průhledné dveře, náplň vč. průchodek, lišt a montážních panelů, přípojnic, dveří. O rozměrech 310x586x148mm (šxvxh), obsah dle dokumentace, příslušenství a konkrétní náplň rozvaděče bude dopřesněno v dílenské dokumentaci | ks | 1,000 | 51 010,36 | 51 010,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_06- 
08_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_rozvadece"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D13	Rozvaděč RPO	299 058,08

| 3 | K | 741210004 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg | ks | 1,000 12 029,96 12 029,96 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210004

| 4 | M | R2 | Dodávka: Rozváděč RPO nástěnný protipožární rozvaděč se zachováním fukce 90min., min. IP44, náplň vč. průchodek, lišt a montážních panelů, přípojnic, dveří. O rozměrech 258x450x166mm (šxvxh), obsah dle dokumentace, příslušenství a konkrétní náplň rozvaděče bude dopřesněno v dílenské dokumentaci | ks | 1,000 | 287 028,12 | 287 028,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_06- 
08_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_rozvadece"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D14	Rozvodnice s EP	73 598,62

| 5 | K | R9 | Montáž: Rozvodnice s ekvipotenciální přípojnicí na zeď/pod omítku, vč. montáže a případné opravy/úpravy omítky | ks | 1,000 2 339,16 2 339,16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | M | R10 | Dodávka: Rozvodnice EP. Plastová krabice na povrch/pod omítku, o rozměrech 150x150x130mm (šxvxh), vč. ekvipotenciální svorkovnic pro připojení 1x páska30x4mm nebo 8-12mm drát. Vodiče: 4x2,5- 10mm2, 6x10-25mm2 2x25-70mm2 a dalšího příslušenství. | ks | 1,000 | 4 177,07 | 4 177,07 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

| 7 | K | 741313041 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | ks | 2,000 167,09 334,18 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313041

| 8 | M | R11 | Dodávka: Z1N-44 - Zásuvka 230V/16A, IP44, na povrch, 1-násobná, vč. příslušenství, instalační krabice, rámečku, barva bílá | ks | 2,000 | 317,46 | 634,92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"2

VV

2,000 VV	Součet	2,000

| 9 | K | 741310031 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | ks | 1,000 183,79 183,79 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310031

| 10 | M | R12 | Dodávka: V1N-44 - Vypínač řaz.1, 230V/10A, na povrch IP44, UV odolnost, vč. příslušenství, instalační krabice, rámečku, barva bílá | ks | 1,000 | 267,33 | 267,33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

| 11 | K | 210813011 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 15,000 40,10 601,50 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813011

12	M	R18	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 3x1,5	m	6,500	25,06	162,89

Strana 19 z 46

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"5

VV

5,000

VV	Součet	5,000

VV	5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	6,500

13	M	R21	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 3x2,5	m	13,000	41,77	543,01

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"10

VV

10,000

VV	Součet	10,000

VV	10*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	13,000

| 14 | K | 210813035 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 5,000 58,47 292,35 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813035

| 15 | M | R24 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-V-J P90- R/B2CAS1D1 5x16 | m | 6,500 | 583,12 | 3 790,28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"5

VV

5,000

VV	Součet	5,000

VV	5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	6,500

| 10,000 33,42 334,20 17 M R26 Dodávka: Kabel silový typu CY 1x4 ZŽ m 13,000 20,72 269,36 16 | K | R25 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"10

VV

10,000

VV	Součet	10,000

VV	10*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	13,000

| 10,000 35,09 350,90 19 M R28 Dodávka: Kabel silový typu CY 1x6 ZŽ m 13,000 30,91 401,83 18 | K | R27 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 6 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"10

VV

10,000

VV	Součet	10,000

VV	10*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	13,000

| 10,000 60,15 601,50 21 M R31 Dodávka: Kabel silový typu CYA 1x16 ZŽ m 13,000 81,87 1 064,31 20 | K | R29 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 16 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"10

VV

10,000

VV	Součet	10,000

VV	10*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	13,000

| 5,000 91,90 459,50 23 M R33 Dodávka: Kabel silový typu CYA 1x50 ZŽ m 6,500 253,97 1 650,81 22 | K | R32 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 50 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"5

VV

5,000

VV	Součet	5,000

VV	5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	6,500

| 24 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 20,000 41,77 835,40 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001

| 25 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 5,000 | 58,47 | 292,35 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130003

| 26 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 5,000 | 75,19 | 375,95 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004

| 27 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 5,000 | 114,10 | 570,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006

| 28 | K | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 2,000 | 125,31 | 250,62 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130011

29	K	210021055	Montáž příchytek kovových průměru do 40 mm	ks	30,000	75,19	2 255,70 CS ÚRS 2025 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210021055

| 30 | M | R37 | Dodávka: Kabelové kovová příchytky s požární odolností min. P90-R pro 3 kabel vč. upevnění | ks 10,000 108,60 1 086,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"10

VV

10,000 VV	Součet	10,000

| 31 | M | R38 | Dodávka: Kabelové kovová příchytka pro svazek kabelů vč. upevnění | ks 20,000 80,20 1 604,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"20

VV

20,000 VV	Součet	20,000

| 32 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 3,000 751,87 2 255,61 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062

Strana 20 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | M | R43 | Dodávka: S2 - svítidlo prachotěsné LED normální osvětlení 44W; 5200m; 4000K; IP66; přisazené. Ref. typ Trilux AragF 12 PW 51-840 ET PC LT. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná svítidla. | ks | 2,000 | 18 713,27 | 37 426,54 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"2

VV

2,000 VV	Součet	2,000

| 34 | M | R44 | akumulátorem na 1h; 1160lm; 4000K; 9W; IP44; montáž přisazená; Ref. typ Vyrtych POINTER-I-LED- 1R-1300-4K, IP66. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná | ks | 1,000 | 8 187,06 | 8 187,06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D1	Rozvaděče 	64 493,96

D	D2	Úprava rozvaděče RH3	7 017,47

| 35 | K | R3 | Montáž: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RH3 doplnění dle přílohy č. 07, vč. případných pomocných prací | ks | 1,000 4 344,15 4 344,15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | M | R4 | Dodávka: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RH3 doplnění dle přílohy č. 07, vč. případných pomocných prací | ks | 1,000 | 2 673,32 | 2 673,32 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_06- 
08_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_rozvadece"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D3	Úprava rozvaděče RL4	10 693,29

| 37 | K | R61 | Montáž: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RL4 doplnění dle přílohy č. 06, vč. případných pomocných prací | ks | 1,000 4 344,15 4 344,15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | M | R62 | Dodávka: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RL4 doplnění dle přílohy č. 06, vč. případných pomocných prací | ks | 1,000 | 6 349,14 | 6 349,14 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_06- 
08_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_rozvadece"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D4	Rozvodnice s SPD	33 750,74

| 39 | K | R5 | Montáž: Rozvodnice s SPD na zeď, vč. osazení přepěťovými ochranami montáže a případné opravy/úpravy omítky | ks | 2,000 3 007,49 6 014,98 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | M | R6 | Dodávka: Rozvodnice pro SPD. Elektroinstalační krabice o rozměrech 150x150x75mm (šxvxh), vč. Din lišty, průchodek a PE svorkovnice. | ks | 2,000 | 1 587,29 | 3 174,58 |  |
| 41 | M | R7 | Dodávka: Přepěťová ochrana SPD T1+T2 (zapojení 1+1, 33 kA/pól) v provedení do instalační krabice, počet SPD dle chráněných zařízení, vč. svorkovnic a dalšího příslušenství. | ks | 2,000 | 8 187,06 | 16 374,12 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.

VV

D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP"2

VV

2,000 VV	Součet	2,000

| 42 | M | R8 | Dodávka: Přepěťová ochrana SPD T1+T2 (zapojení 3+1, 20 kA/pól) v provedení do instalační krabice, počet SPD dle chráněných zařízení, vč. svorkovnic a dalšího příslušenství. | ks | 1,000 | 8 187,06 | 8 187,06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D5	Rozvodnice s EP	13 032,46

| 43 | K | R9 | Montáž: Rozvodnice s ekvipotenciální přípojnicí na zeď/pod omítku, vč. montáže a případné opravy/úpravy omítky | ks | 2,000 2 339,16 4 678,32 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | M | R10 | Dodávka: Rozvodnice EP. Plastová krabice na povrch/pod omítku, o rozměrech 150x150x130mm (šxvxh), vč. ekvipotenciální svorkovnic pro připojení 1x páska30x4mm nebo 8-12mm drát. Vodiče: 4x2,5- 10mm2, 6x10-25mm2 2x25-70mm2 a dalšího příslušenství. | ks | 2,000 | 4 177,07 | 8 354,14 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.

VV

D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP"

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_03_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_Napájení  
velínu"2

VV

2,000

VV	Součet	2,000

D	D6	Koncové a ovládací prvky	2 205,52

| 45 | K | 741310213 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů | ks | 4,000 250,63 1 002,52 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310213

Strana 21 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | M | R13 | Dodávka: SB-54N - Tlačítko 1/0, 230V/10A, IP54, na povrch, UV odolnost, vč. upevnění, barva bílá | ks | 4,000 | 300,75 | 1 203,00 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP"4

VV

4,000 VV	Součet	4,000

D	D7	Kabeláž	154 871,55

| 47 | K | 210813011 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 345,000 40,10 13 834,50 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813011

48	M	R17	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 3x1,5 Dca	m	130,000	25,06	3 257,80

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"100

VV

100,000

VV	Součet	100,000

VV	100*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	130,000

| 49 | M | R19 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-V-J P90- R/B2CAS1D1 3x1,5 | m 6,500 45,61 296,47 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"5

VV

5,000

VV	Součet	5,000

VV	5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	6,500

| 50 | M | R20 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-V-J P90- R/B2CAS1D1 3x4 | m 52,000 135,34 7 037,68 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"40

VV

40,000

VV	Součet	40,000

VV	40*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	52,000

| 51 | M | R20.1 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-V-J P90- R/B2CAS1D1 3x6 | m 260,000 233,92 60 819,20 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"200

VV

200,000

VV	Součet	200,000

VV	200*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	260,000

| 52 | K | 210813061 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 50,000 63,49 3 174,50 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813061

53	M	R22	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 5x2,5 Dca	m	65,000	66,83	4 343,95

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"50

VV

50,000

VV	Součet	50,000

VV	50*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	65,000

| 54 | K | 210813063 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 40,000 75,19 3 007,60 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813063

55	M	R23	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 5x6Dca	m	52,000	157,90	8 210,80

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"40

VV

40,000

VV	Součet	40,000

VV	40*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	52,000

| 20,000 33,42 668,40 57 M R26 Dodávka: Kabel silový typu CY 1x4 ZŽ m 26,000 20,72 538,72 56 | K | R25 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"20

VV

20,000

VV	Součet	20,000

VV	20*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	26,000

| 70,000 35,09 2 456,30 59 M R28 Dodávka: Kabel silový typu CY 1x6 ZŽ m 26,000 30,91 803,66 58 | K | R27 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 6 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"20

VV

20,000

VV	Součet	20,000

VV	20*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	26,000

| 60 | M | R28.1 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-R-J B2CAS1D1 1x6 ZŽ | m 65,000 70,17 4 561,05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"50

VV

50,000

VV	Součet	50,000

VV	50*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	65,000

| 61 | K | R29 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 16 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 130,000 60,15 7 819,50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | M | R30 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-R B2CAS1D0 1x16 ZŽ | m | 143,000 | 122,30 | 17 488,90 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"110

VV

110,000

VV	Součet	110,000

VV	110*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	143,000

Strana 22 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | M | R31 | Dodávka: Kabel silový typu CYA 1x16 ZŽ | m | 26,000 | 81,87 | 2 128,62 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice- 
RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"20

VV

20,000

VV	Součet	20,000

VV	20*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	26,000

| 64 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 250,000 41,77 10 442,50 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001

| 65 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 10,000 | 58,47 | 584,70 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130003

| 66 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 30,000 | 75,19 | 2 255,70 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004

| 67 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 10,000 | 114,10 | 1 141,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006

D	D8	Kabelové trasy	98 927,88

68	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	40,000	250,63	10 025,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910421

69	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	40,000	217,20	8 688,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910412

| 70 | M | R35 | Dodávka: Kabelový žlab plný 52x60 požární P-90R, vč. zinkování, příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, kotvení a příchytek) | m | 23,000 918,96 21 136,08 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"20

VV

20,000 VV	Součet	20,000

VV	20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	23,000

| 71 | M | R36 | Dodávka: Víko š.60 požární P-90R, vč. inkování, příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek) | m 23,000 217,20 4 995,60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"20

VV

20,000 VV	Součet	20,000

VV	20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	23,000

| 72 | M | R35.1 | Dodávka: Kabelový žlab plný 52x60, vč. zinkování, příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, kotvení a příchytek) | m | 23,000 634,92 14 603,16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"20

VV

20,000 VV	Součet	20,000

VV	20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	23,000

| 73 | M | R36.1 | Dodávka: Víko š.60, vč. zinkování, příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek) | m 23,000 217,20 4 995,60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"20

VV

20,000 VV	Součet	20,000

VV	20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	23,000

74	K	210021055	Montáž příchytek kovových průměru do 40 mm	ks	120,000	75,19	9 022,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210021055

| 75 | M | R37 | Dodávka: Kabelové kovová příchytky s požární odolností min. P90-R pro 3 kabel vč. upevnění | ks 100,000 108,60 10 860,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"100

VV

100,000 VV	Součet	100,000

| 76 | M | R38 | Dodávka: Kabelové kovová příchytka pro svazek kabelů vč. upevnění | ks 20,000 80,20 1 604,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"20

VV

20,000 VV	Součet	20,000

| 77 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 40,000 75,19 3 007,60 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511

| 78 | M | R40 | Dodávka: Elektroinstalační bezhalogenová lišta vkládací 40x20 vč. příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, upevnění) | m | 11,500 | 53,47 | 614,91 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP"10

VV

10,000 VV	Součet	10,000

VV	10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	11,500

| 79 | M | R40 | Dodávka: Elektroinstalační bezhalogenová lišta vkládací 40x20 vč. příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, upevnění) | m | 23,000 53,47 1 229,81 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_03_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_Napájení  
velínu"20

VV

20,000

VV	Součet	20,000

VV	20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	23,000

| 80 | M | R40.1 | Dodávka: Elektroinstalační bezhalogenová lišta vkládací 20x20, UV odolná vč. příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, upevnění) | m | 11,500 63,49 730,14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"10

VV

10,000 VV	Součet	10,000

VV	10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	11,500

| 81 | K | R90 | Montáž trubka plastová trubka tuhá ochranná do průměru 40 mm | m | 40,000 83,54 3 341,60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | M | R41 | Dodávka: Ochranná tuhá elektroisntalční trubka UV odolná, vysoká mechanická odolnost, průměr 40mm, vč. příslušenství, tvarovek, příchytek | m | 46,000 | 63,49 | 2 920,54 |  |

Strana 23 z 46

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP"40

VV

40,000 VV	Součet	40,000

VV	40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	46,000

| 83 | K | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | ks | 6,000 125,31 751,86 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112021

| 84 | M | R42 | Dodávka: Elektroinstalační krabice odbočná, nástěnná 85x85mm, IP44, s víčkem, svorkovnicí a průchodkami vč. upevnění | ks | 6,000 | 66,83 | 400,98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.

VV

D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP"6

VV

6,000 VV	Součet	6,000

D	D9	Osvětlení	80 450,37

| 85 | K | 741372063 | Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů | ks | 9,000 751,87 6 766,83 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372063

| 86 | M | R46 | Dodávka: N1 - Nouzové osvětlení LED; s vlástním vyhřívaným akumulátorem na 1h; 1160lm; 4000K; 9W; montáž přisazená, IP66-vhodné do venkovního prostředí. Svítidlo vybavené svorkami pro trvalé dobíjení akumulátoru a svorkami pro zajištění rozsvícení mimo výpadek napájení osvětlení. Elektronický předřadník s možností nastavení světelného toku osvětlení, např. DIP SWITCH drive Ref. typ Vyrtych MULTIPOINTER-I-LED-1R-1300-DALI- 4K-heater, IP66, 1h,. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná svítidla. | ks | 7,000 | 8 187,06 | 57 309,42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP"7

VV

7,000 VV	Součet	7,000

| 87 | M | R47 | Dodávka: N3 - Nouzové osvětlení LED s vyznačeným směrem úniku; s vlástním vyhřívaným akumulátorem na 1h; 1160lm; 4000K; 9W; montáž přisazená, IP66- vhodné do venkovního prostředí. Svítidlo vybavené svorkami pro trvalé dobíjení akumulátoru a svorkami pro zajištění rozsvícení mimo výpadek napájení osvětlení. Elektronický předřadník s možností nastavení světelného toku osvětlení, např. DIP SWITCH drive Ref. typ Vyrtych MULTIPOINTER-I- LED-1R-1300-DALI-4K-heater, IP66, 1h,. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná svítidla. | ks | 2,000 | 8 187,06 | 16 374,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP"2

VV

2,000 VV	Součet	2,000

D	D10	Ostatní	122 989,62

| 88 | K | R48 | Stavební a zednické přípomoce, zhotovení prostupů ve stěně, opravy a začistění povrchů, drobná stavební mechanizace apod. vč. potřebného materiálu | kpl | 1,000 40 099,86 40 099,86 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | K | R49 | Drobný nespecifikovatelný montážní materiál (stavební sádra, stahovací pásky, příchytky, hmoždinky, instalační krabice, štítky apod.) | kpl | 1,000 | 37 693,87 | 37 693,87 |  |
| 90 | K | R50 | Mimostaveništní doprava dodávek - Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi | kpl | 1,000 | 20 718,26 | 20 718,26 |  |
| 91 | K | R51 | Ucpávky průchodů požárními úseky do velikosti 0,2 x 0,1m, těsnící materiál musí mít minimálně stejnou požární odolnost, jako je požadovaná požární odolnost prostupující konstrukce . | ks | 2,000 | 5 847,90 | 11 695,80 |  |
| 92 | K | R52 | Proražení otvoru ve zdivu, vč. začištění do velikosti 0,0225m2 a tloušťky do 30cm | ks | 2,000 | 1 587,29 | 3 174,58 |  |
| 93 | K | R53 | Vysekání rýh pro montáž kabelů ve zdech do velikosti 5x5cm | m | 5,000 | 751,87 | 3 759,35 |  |
| 94 | K | R54 | Manipulace na stávajícím vedení, vypnutí vedení, zjištění směru vedení, zřízení provizorní trasy | hod | 2,000 | 751,87 | 1 503,74 |  |
| 95 | K | R55 | Uvedení do provozu - Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno. | hod | 4,000 | 1 086,04 | 4 344,16 |  |

D	D11	Výchozí revize 	160 733,60

| 96 | K | R100 | Kontrola TiČR, koordinační funkční zkouška systému | kpl | 1,000 | 65 162,27 | 65 162,27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | K | R56 | Provedení výchozí revize včetně vypracování rev.zprávy | kpl | 1,000 54 134,81 54 134,81 |  |  |  |
| 98 K R59 |  |  | Individuální zkoušky - prohlídka jednotlivých částí elektrinstalace | ks | 1,000 | 20 718,26 | 20 718,26 |  |
| 99 | K | R60 | Funkční zkoušky - zajištění funkčností zařízení | ks | 1,000 | 20 718,26 | 20 718,26 |  |

Strana 24 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D3 - PBŘ

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 248,75

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	1 248,75	21,00%	262,24

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 510,99

Strana 25 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D3 - PBŘ

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 248,75

D1 - Zařízení a rozvody	1 248,75

Strana 26 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D3 - PBŘ

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						1 248,75

D	D1	Zařízení a rozvody	1 248,75

| 1 | K | Pol66 | D+M Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21 A včetně držáku | ks | 1,000 1 248,75 1 248,75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 27 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D4 - Hašení

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	5 415 016,34

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	5 415 016,34	21,00%	1 137 153,43

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 552 169,77

Strana 28 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D4 - Hašení

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 415 016,34

D3 - 	5 415 016,34

D1 - Zažízení a rozvody	4 953 223,04

D2 - Ostatní	461 793,30

Strana 29 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D4 - Hašení

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						5 415 016,34

D	D3	5 415 016,34

D	D1	Zažízení a rozvody	4 953 223,04

| 1 | K | Pol101 | Potrubí ocelové pozinkované DN 80, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 70,000 1 170,21 81 914,70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP

| 2 | K | Pol102 | Potrubí ocelové pozinkované DN 65, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 18,000 | 1 006,22 | 18 111,96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP

| 3 | K | Pol103 | Potrubí ocelové pozinkované DN 50, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 9,000 | 928,14 | 8 353,26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP

| 4 | K | Pol19 | Potrubí ocelové pozinkované DN 40 venkovní izolované s topným kabelem 230V, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 39,000 | 4 606,50 | 179 653,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP

| 5 | K | Pol104 | Potrubí ocelové pozinkované DN 40, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 6,000 | 849,85 | 5 099,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP

| 6 | K | Pol105 | Potrubí ocelové pozinkované DN 20, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 3,000 | 625,49 | 1 876,47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP

| 7 | K | Pol27 | Ventil DN 40, včetně napojení odbočky na stávající potrubí hydrantu vnitřní | ks | 1,000 | 1 979,80 | 1 979,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP

| 8 | K | Pol106 | Pěnový monitor FJ80 s elektrickým ovládáním 2 joyistic - 24V třísměrný | ks | 2,000 | 1 044 306,87 | 2 088 613,74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 4.NP

| 9 | K | Pol107 | Pěnidlo ICAO C 3% -15°C | l | 250,000 | 380,73 | 95 182,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | Pol108 | Směšovač 3% 600 l/min včetně nádrže pěnidla | ks | 1,000 | 84 600,87 | 84 600,87 |  |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP

11	K	Pol109	Sklolaminátová nádrž válec 3,0 m3	ks	1,000	44 050,35	44 050,35

P

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP

| 12 | K | Pol110 | Tlakový spínač | ks | 2,000 | 6 045,45 | 12 090,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | Pol111 | Hlásič průtoku | ks | 2,000 | 6 999,66 | 13 999,32 |  |
| 14 | K | Pol112 | Manometer 0-16 bar | ks | 3,000 | 2 404,04 | 7 212,12 |  |
| 15 | K | Pol113 | Kulový ventil DN65 PN16 závitový | ks | 2,000 | 2 828,28 | 5 656,56 |  |
| 16 | K | Pol114 | Kulový ventil DN80 PN16 závitový | ks | 5,000 | 4 595,96 | 22 979,80 |  |
| 17 | K | Pol115 | Kulový ventil DN40 PN16 závitový | ks | 1,000 | 1 060,61 | 1 060,61 |  |
| 18 | K | Pol116 | Kulový ventil DN20 PN16 závitový | ks | 4,000 | 266,40 | 1 065,60 |  |
| 19 | K | Pol117 | Zpětná klapka DN65 PN16 závitová | ks | 2,000 | 2 792,76 | 5 585,52 |  |
| 20 | K | Pol118 | Zpětná klapka DN50 PN16 závitová | ks | 1,000 | 1 979,80 | 1 979,80 |  |
| 21 | K | Pol119 | Filtr DN50 PN16 závitový | ks | 1,000 | 2 050,50 | 2 050,50 |  |
| 22 | K | Pol120 | Elektro ventil DN80 PN16 24V 30W | ks | 3,000 | 56 282,77 | 168 848,31 |  |
| 23 | K | Pol121 | Rozdelovač Ø80-2m , včetně odboček | ks | 1,000 | 13 597,50 | 13 597,50 |  |
| 24 | K | Pol122 | Ukotvení, zavěšení potrubí | kpl | 1,000 | 67 987,50 | 67 987,50 |  |
| 25 | K | Pol123 | Drobný spojovací material | kpl | 1,000 | 33 577,50 | 33 577,50 |  |
| 26 | K | Pol125 | Elektrické požární čerpadlo Q=600 l/min @10 bar, 30kW 380V, 50Hz | kpl | 1,000 170 226,27 170 226,27 |  |  |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP

| 27 | K | Pol126 | Elektrická část vybavení a kabelových rozvodů silnoproudých a ovládacích | kpl | 1,000 | 716 968,98 | 716 968,98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP

Strana 30 z 46

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | Pol127 | Montáž systému | kpl | 1,000 | 1 098 900,00 | 1 098 900,00 |  |

D	D2	Ostatní	461 793,30

| 29 | K | Pol128 | Napuštění a proplach systému | kpl | 1,000 | 32 634,00 | 32 634,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | Pol129 | Tlakové zkoušky | kpl | 1,000 | 40 792,50 | 40 792,50 |  |
| 1,000 95 182,50 95 182,50 32 K Pol130 Uvedení do provozu kpl 1,000 98 989,80 98 989,80 33 K Pol132 Označení, štítkování kpl 1,000 13 597,50 13 597,50 34 K Pol133 31 | K | Pol129a | Zkouška hasícího systému za účasti provozovatele heliportu a ÚCL, včetně následného doplnění pěny | kpl |  |  |  |  |
| 1,000 70 707,00 70 707,00 35 K Pol134 Doprava kpl 1,000 54 390,00 54 390,00 36 K Pol135 OPN kpl 1,000 55 500,00 55 500,00 |  |  | Vyhotovení prostupů, zpětné zapravení , požární prostupy | kpl |  |  |  |  |

Strana 31 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D5 - Technologie

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 050 815,45

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	1 050 815,45	21,00%	220 671,24

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 271 486,69

Strana 32 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D5 - Technologie

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 050 815,45

D1 - Technologie	559 940,15

D2 - Ostatní	490 875,30

Strana 33 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D5 - Technologie

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						1 050 815,45

D	D1	Technologie	559 940,15

| 1 | K | Pol1 | D+M Optická jednotka APAPI 2x100W (referenční výrobek TP90-APAPI), včetně žárovek, nosné konstrukce a instalačního příslušenství, včetně nastavení (přístrojů pro nastavení) | ks | 2,000 147 275,58 294 551,16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys  
4.NP

| 2 | K | Pol2 | D+M Izolační transformátor 100W, 6,6/6,6A, 50 Hz | ks | 4,000 | 8 166,83 | 32 667,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| 3 | K | Pol3 | D+M nový venkovní rozvaděč oceloplechový uzamykatelný pro izolační transformátory (označení HP5), kabelové prostupy horem, instalace na ŽB sloup | ks | 1,000 | 48 401,55 | 48 401,55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| 4 | K | Pol4 | D+M průchodka do stávajícího oceloplechového rozvaděče pro sekundární kabel, včetně zhotovení prostupu | ks | 2,000 | 4 045,95 | 8 091,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 K Pol5 |  |  | Uzemnění zařízení, včetně svorek a kabelu do 5 m délky | ks | 3,000 | 5 019,98 | 15 059,94 |  |
| 6 | K | Pol6 | D+M Instalační plastová trubka včetně úchytek | m | 20,000 | 217,28 | 4 345,60 |  |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Půdorys 3.NP, 4.NP

P

| 7 | K | Pol7 | D+M Primární konektor (pár zásuvka - kolík) pro kabel 1x6 mm2 / 5 kV; ref. výrobek: EFLA typ KD 510.6, včetně instalace a 2x bandáže vulkanizační páskou | ks | 7,000 | 1 977,42 | 13 841,94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Výpočet výměry: 2+5

| 8 | K | Pol8 | D+M Sekundární konektor (zásuvka) FAA L-823 style 12, včetně instalace a bandáže vulkanizační páskou | ks | 4,000 | 1 417,58 | 5 670,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | Pol9 | D+M Sekundární konektor (vidlice) FAA L-823 style 5, včetně instalace a bandáže vulkanizační páskou | ks | 4,000 | 1 417,58 | 5 670,32 |  |
| 10 | K | Pol10 | D+M Primární kabel 1x6 mm2 / 5 kV; ref. výrobek: EUPEN typ SRN AWG8, 6mm2; 5kV, včetně instalace | m | 49,000 | 206,79 | 10 132,71 |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP Výpočet výměry: 10+4*9+3

| 11 | K | Pol11 | D+M Sekundární kabel 2x4 mm2 / 600 V; ref. výrobek: EUPEN typ H07 RN-F 2x4mm2; 0,6kV, včetně instalace | m | 140,000 | 178,32 | 24 964,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP Výpočet výměry: 4*35

| 12 | K | Pol67 | D+M lámací spojka na prodloužení trubky Ø 60 x 2,5 mm (referenční výrobek 001 057) | ks | 4,000 | 1 037,72 | 4 150,88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | Pol68 | D+M Al trubka pro návěstidla průměr 60 x 2,5 mm (referenční výrobek 001 400), včetně nastavení na přesnou výšku návěstidla | m | 4,500 | 10 889,29 | 49 001,81 |  |
| 14 | K | Pol12 | Posun (stranový/výškový) nadzemního návěstidla zkrácené přibližovací světelné soustavy APP (demontáž a instalace v nové pozici na stávahjící zábradlí lávky / kovový uchyt) | ks | 5,000 | 1 387,50 | 6 937,50 |  |
| 15 | K | Pol13 | Odstavení a zabezpečení zdroje konstantního proudu před započetím prací, opětovné zprovoznění po instalaci | kpl | 1,000 | 3 596,40 | 3 596,40 |  |
| 16 K Pol14 |  |  | Kontrola nastavení a kalibrace zdroje konstantního proudu | kpl | 1,000 | 32 856,00 | 32 856,00 |  |

D	D2	Ostatní	490 875,30

| 17 | K | Pol16 | Podružný materiál | kpl | 1,000 | 7 492,50 | 7 492,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | Pol17 | Doprava | kpl | 1,000 | 88 711,20 | 88 711,20 |  |
| 19 | K | Pol18 | Provedení popisu a označení rozvodů a technologoe | kpl | 1,000 | 14 385,60 | 14 385,60 |  |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

P

| 20 | K | Pol20 | Dokumentace pro zkoušky provozní způsobilosti (doklady, manuály, protokoly, …) | kpl | 1,000 | 22 627,35 | 22 627,35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 34 z 46

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

| 21 | K | Pol21 | Výchozí revize, revizní zprávy | kpl | 1,000 | 14 385,60 | 14 385,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | Pol22 | Vizuální prohlídky a elektrické zkoušky | kpl | 1,000 | 14 385,60 | 14 385,60 |  |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

23	K	Pol23	Provozní zkouška	kpl	1,000	28 771,20	28 771,20

P

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

| 24 | K | Pol24 | Zkoušky provozní způsobilosti | kpl | 1,000 | 14 385,60 | 14 385,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | Pol25 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 23 076,90 | 23 076,90 |  |
| 1,000 29 370,60 29 370,60 27 K Pol28 Dokumentace ochranných pásem OP APAPI kpl 1,000 52 447,50 52 447,50 28 K Pol29 Letové ověření APAPI kpl 1,000 95 154,75 95 154,75 P 26 | K | Pol26 | Geodetické zaměření okolních překážek v OP APAPI, včetně protokolu | kpl |  |  |  |  |

| Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva 29 K Pol30 Zaškolení obsluhy (APAPI) kpl 1,000 7 192,80 7 192,80 30 K Pol31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Návrh doplnění provozního řádu (rozšíření o popis APAPI včetně společného ovládání) | kpl | 1,000 | 36 863,10 | 36 863,10 |  |
| 31 | K | Pol32 | Ověření možnosti transportu pacienta druhým únikovým prostředkem provedením funkční zkoušky s nosítky za účasti zástupců ÚCL | kpl | 1,000 | 41 625,00 | 41 625,00 |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

Strana 35 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D6 - EPS

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	133 586,54

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	133 586,54	21,00%	28 053,17

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	161 639,71

Strana 36 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D6 - EPS

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	133 586,54

D3 - 	133 586,54

D1 - Zařízení a rozvody	114 217,32

D2 - Ostatní	19 369,22

Strana 37 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D6 - EPS

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						133 586,54

D	D3	133 586,54

D	D1	Zařízení a rozvody	114 217,32

| 1 | M | Pol136 | Opticko-kouřový hlásič, kompatibilní se stávajícím systémem | ks 1,000 2 315,35 2 315,35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| 2 M Pol137 |  |  | Patice pro hlásiče, kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 1,000 | 240,04 | 240,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | Pol138 | Montáž automatického hlásiče | ks | 1,000 | 681,95 | 681,95 |  |
| 4 | M | Pol139 | Skříň tlačítkového hlásiče, kompatibilní se stávajícím systémem | ks 1,000 432,08 432,08 |  |  |  |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| 5 M Pol140 |  |  | Elektronika tlačítka oddělovačem, kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 1,000 | 2 565,20 | 2 565,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | Pol141 | Montáž tlačítkového hlásiče | ks | 1,000 | 574,27 | 574,27 |  |
| 7 | M | Pol142 | Esserbus® koppler Alarmový (4/2), kompatibilní se stávajícím systémem | ks 2,000 5 657,43 11 314,86 |  |  |  |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| ks 2,000 497,55 995,10 9 K Pol144 Montáž koppleru ks 2,000 1 166,49 2 332,98 10 M Pol145 Externí síťový zdroj 2A/24VDC 17Ah EN 54-4 ks 1,000 8 771,45 8 771,45 P 8 | M | Pol143 | Skříň pro koppler na omítku, šedá, kompatibilní se stávajícím systémem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| 11 | M | Pol146 | Akumulátor 12V 17Ah | ks | 1,000 | 2 043,65 | 2 043,65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | Pol147 | Montáž zdroje | ks | 1,000 | 987,02 | 987,02 |  |
| 13 | M | Pol148 | Kabel sdělovací stíněný 1x2x0,8, B2cas1d1 | m | 80,000 | 31,70 | 2 536,00 |  |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP

14	K	Pol149	Montáž sdělovacího kabelu	m	80,000	35,90	2 872,00 
15	M	Pol150	Dodávka: Silový kabel 2x1,5, B2ca s1d1a1	m		5,000	38,42		192,10

P

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| 16 | K | Pol151 | Montáž silového kabelu | m | 5,000 | 39,48 | 197,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | M | Pol152 | Příchytky 6710 | ks | 340,000 | 12,12 | 4 120,80 |  |
| 18 | K | Pol153 | Montáž příchytky | ks | 340,000 | 26,98 | 9 173,20 |  |
| 19 | K | Pol154 | Požární utěsnění prostupů - specifikace dle PD PBŘ | ks | 3,000 | 1 381,84 | 4 145,52 |  |
| 20 | K | Pol155 | Popis kabelů vč. kabelových štítků, značení trasy | kpl | 1,000 | 2 115,11 | 2 115,11 |  |
| 21 | K | Pol156 | Programování a nastavení systému - finální Komplexní / Individuální zkoušky, zkušební provoz - odzkoušení celého systému | kpl | 1,000 | 9 158,61 | 9 158,61 |  |
| 22 | K | Pol157 | Zhotovení grafických podkladů - map | ks | 1,000 | 6 281,08 | 6 281,08 |  |
| 23 | K | Pol158 | Zhotovení grafických symbolů | ks | 4,000 | 628,10 | 2 512,40 |  |
| 24 | K | Pol159 | Součinnost IT specialisty uživatele | HZS | 5,000 | 1 522,31 | 7 611,55 |  |
| 25 | K | Pol160 | Práce technika / specialisty | HZS | 5,000 | 1 163,39 | 5 816,95 |  |
| 26 | K | Pol161 | Přípravné práce | HZS | 2,000 | 804,47 | 1 608,94 |  |
| 27 | K | Pol162 | SW práce | HZS | 10,000 | 1 522,31 | 15 223,10 |  |
| 28 | K | Pol163 | D+M Požární ucpávka | ks | 3,000 | 1 381,84 | 4 145,52 |  |
| 29 | K | Pol164 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 3 253,09 | 3 253,09 |  |

D	D2	Ostatní	19 369,22

| 30 | K | Pol165 | Doprava | ks | 1,000 | 6 893,71 | 6 893,71 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | Pol91 | Přesun hmot | ks | 1,000 | 1 794,59 | 1 794,59 |  |
| 32 | K | Pol93 | Výchozí revize, revizní zprávy | ks | 1,000 | 6 101,61 | 6 101,61 |  |
| 33 | K | Pol94 | Provozní zkouška | ks | 1,000 | 4 579,31 | 4 579,31 |  |

Strana 38 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D7 - Slaboproud

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	64 865,21

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	64 865,21	21,00%	13 621,69

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	78 486,90

Strana 39 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D7 - Slaboproud

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	64 865,21

D3 - 	64 865,21

D1 - Zařízení a rozvody	49 072,80

D2 - Ostatní	15 792,41

Strana 40 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE

02 - Stavební a technologické části

D7 - Slaboproud

Místo:	FN Brno- Bohunice	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						64 865,21

D	D3	64 865,21

D	D1	Zařízení a rozvody	49 072,80

| 1 | K | Pol33 | D+M 19" metalický patchpanel 1U barva černá, s kapacitou pro 24x konektor RJ-45, stíněný, včetně instalačního příslušenství | ks | 1,000 1 371,77 1 371,77 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP

| 2 | K | Pol34 | D+M Keystone RJ-45, stíněné provedení, kategorie 6A | ks | 2,000 | 280,08 | 560,16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP

P

| 3 | K | Pol35 | D+M 19" vyvazovací panel, barva černá, včetně instalačního příslušenství | ks | 1,000 | 399,03 | 399,03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP

| 4 | K | Pol36 | D+M Konektor RJ-45 na DIN lištu, stíněné provedení, kategorie 6A | ks | 2,000 | 494,60 | 989,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 3.NP

| 5 | K | Pol37 | D+M Metalický kabel konstrukce 4-párový kroucený kabel U/FTP v kategorii 6A, měděný drát, 500MHz, podpora protokolu 10GBaseT, maximální vnější průměr do 7,7 mm, v provedení LSOH s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1 | m | 130,000 | 57,17 | 7 432,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP, 3.NP

| 6 | K | Pol38 | D+M Metalický patchcord RJ-45 / RJ-45 v kategorii 6A, délka do 3 m | ks | 2,000 | 266,66 | 533,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP

| 7 | K | Pol39 | D+M Metalický patchcord RJ-45 / RJ-45 v kategorii 6A, délka do 1 m (do NN rozvaděče zhotovit na míru) | ks | 1,000 | 204,66 | 204,66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 3.NP

| 8 | K | Pol40 | D+M Přepěťová ochrana Ethernet RJ-45 / RJ-45, dvoustupňové provedení, montáž na rovný podklad nebo DIN35, vč. úchytu | ks | 1,000 | 5 036,24 | 5 036,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP

| 9 | K | Pol41 | Popis trvanlivý a odolný proti poškrábání, vodě a UV, vložený do plastových krytek, popis kabelů (po 10 m), konektorů, rozvaděčů dle bližší specifikace v TZ | kpl | 1,000 | 4 800,54 | 4 800,54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

| 10 | K | Pol42 | Měření metalického kabelu, komplexní měření certifikačním měřícím přístrojem, zpracování měřících protokolů | ks | 2,000 | 269,19 | 538,38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

| 11 | K | Pol43 | D+M Vnitřní trasa kabelů uvnitř objektů - plastová instalační lišta | m | 30,000 | 203,01 | 6 090,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP, 3.NP

| 12 | K | Pol44 | D+M Venkovní trasa kabelů po objektu - plastová instalační lišta ÚV odolná | m | 10,000 | 233,19 | 2 331,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 3.NP

| 13 | K | Pol45 | Instalace sdělovacího kabelu v stávající kabelové trase - vyvázání plastovou stahovací páskou | m | 5,000 | 44,92 | 224,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP, 3.NP

| 14 | K | Pol46 | Uzemnění patchpanelu | ks | 1,000 | 215,35 | 215,35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | Pol47 | Uzemnění přepěťové ochrany slaboproudé | ks | 1,000 | 323,03 | 323,03 |  |
| 16 | K | Pol48 | Kabelový prostup (stěnou, stropem, podlahou) | ks | 8,000 | 574,27 | 4 594,16 |  |
| 17 | K | Pol49 | Demontáž a opětovná instalace kazetového podhledu | m2 | 15,000 | 269,19 | 4 037,85 |  |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP, 3.NP

18	K	Pol50	D+M Požární ucpávka	ks	5,000	1 381,84	6 909,20

P

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP, 3.NP

19	K	Pol51	Podružný materiál	ks	1,000	2 481,01	2 481,01

Strana 41 z 46

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D	D2	Ostatní	15 792,41

| 20 | K | Pol52 | Doprava | ks | 1,000 | 8 614,04 | 8 614,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | Pol53 | Přesun hmot | ks | 1,000 | 1 794,59 | 1 794,59 |  |
| 22 | K | Pol55 | Výchozí revize, revizní zprávy | ks | 1,000 | 2 153,51 | 2 153,51 |  |
| 23 | K | Pol56 | Provozní zkouška | ks | 1,000 | 3 230,27 | 3 230,27 |  |

Strana 42 z 46

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

STA 
ING 
PRO 
VON

OST 
Soupis

Stavební objekt inženýrský 
Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

PČ

TYP

Kód 
Popis

MJ 
Množství 
J.cena

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

Cena celkem  Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli 
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)	znaků

Kód	A	Kód stavby	String	20

Stavba	A	Název stavby	String	120

Místo	N	Místo stavby	String	50

Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date

KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15

CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15

CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20

CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20

Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50

IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20

DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20

Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50

Projektant	N	Projektant	String	50

Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255

Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph

Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double

Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)	znaků

Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20

Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date

Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Kód	A	Kód objektu	String	20

Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120

Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double

Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double

Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky

Krycí list soupisu

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)	znaků

Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120

Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120

KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15

CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15

CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20

CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20

Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255

Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph

Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double

Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double

Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)	znaků

Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120 Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120 Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date

Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100

Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double

Soupis prací

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)	znaků

Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120

Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120

Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50

Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date

Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50

Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50

Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50

PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long

Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1

Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20

Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255

MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10

Množství	A	Množství položky soupisu	Double

J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double

Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double

Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo

psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo

pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo

vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150

DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH

Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double

Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double

Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double

Datová věta

Typ věty	Hodnota

eGSazbaDPH	základní

snížená nulová

zákl. přenesená sníž. přenesená

eGTypZakazky	STA

PRO ING VON OST

eGTypPolozky	1

2

3

4

Význam

Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M

Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

2024_12

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

Kód:

Stavba:

KSO:	815	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová  
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky  
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu  
podminky.urs.cz.

32 356 533,46

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

6 794 872,03

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH	v

21,00%	32 356 533,46

0,00

12,00%	0,00

CZK	39 151 405,49

Strana 1 z 55

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024_12

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

Stavba:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Účastník:	Zpracovatel:

31. 7. 2025 
Techniserv, spol. s r.o.

Techniserv, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

01	VRN

32 356 533,46	39 151 405,49

812 978,09	983 703,49

STA

02	Stavební a technologické části	31 543 555,37	38 167 702,00

D1	ASŘ	9 751 795,71	11 799 672,81

STA Soupis

D2

D2.1

Silnoproud	9 894 816,74	11 972 728,26

ESIL-vyhřívání, na...	8 158 195,83	9 871 416,95

ESIL-strojovna SHZ, nouzové osvětlení,

Soupis Soupis

D2.2

technologie heliportu

1 736 620,91

2 101 311,30

Soupis

D3	PBŘ

1 248,75

1 510,99

Soupis

Hašení

D4	5 643 410,47

6 828 526,67

Soupis

D5	Technologie	5 801 063,16	7 019 286,42

192 076,78	232 412,90

D6	EPS

Soupis Soupis

D7

Slaboproud	259 143,76

Strana 2 z 55

313 563,95

Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

01 - VRN

Objekt:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	812 978,09

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	812 978,09	21,00%	170 725,40

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	983 703,49

Strana 3 z 55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

Objekt:

01 - VRN

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	812 978,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	812 978,09

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	42 631,88

VRN3 - Zařízení staveniště	601 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost	30 096,21

VRN6 - Územní vlivy	41 625,00

VRN7 - Provozní vlivy	27 750,00

VRN9 - Ostatní náklady	69 375,00

Strana 4 z 55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

01 - VRN

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						812 978,09

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	812 978,09

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	42 631,88

| 1 | K | 0130-R1 | - zpracování dodavatelské přípravy a dokumentace (projektové práce, které nejsou součástí dokumentace pro provádění stavby v souladu se zněním Přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006, Sb.) - zpracování PD skutečného provedení (*dwg a *pdf) | kpl | 1,000 | 42 631,88 | 42 631,88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	VRN3	Zařízení staveniště	601 500,00

| 2 | K | 0300-R1 | Tato položka obsahuje náklady na : - výstavbu, provoz a likvidaci objektů zařízení staveniště (stavební buňky, sklady....) - odvoz komunálního odpadu - dočasné oplocení staveniště, tabule, ochranné zábradlí, brány, branky.. - ochranu inženýrských sítí - údržbu soukromých a veřejných cest - ochranu prací před nepříznivým počasím (zimní opatření) - poplatky na Dopravně inženýrská opatření a DIR - protipožární opatření na stavbě | kpl | 1,000 | 601 500,00 | 601 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	VRN4	Inženýrská činnost	30 096,21

3	K	045-R1	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	30 096,21		30 096,21 D	VRN6	Územní vlivy				41 625,00

| 4 | K | 0600-R1 | Tato položka obsahuje náklady na : - zabezpečení přejezdů a přechodů přes výkopy - práce v ochranném pásmu -omezení prací provozem uživatele -omezení pracovní doby uživatelem | kpl | 1,000 | 41 625,00 | 41 625,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	VRN7	Provozní vlivy	27 750,00

5	K	0710-R1	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	27 750,00		27 750,00 D	VRN9	Ostatní náklady				69 375,00

| 6 | K | 0910-R1 | Tato položka obsahuje náklady na : - zkušební provozy - vytýčení stávajících sítí - zajištění fotodokumentace prací během provádění - ostatní zkoušky dle platné legislativy ČSN, EN apod. po provedení díla vč. odběru vzorků (např. zkoušky betonu) | kpl | 1,000 | 55 500,00 | 55 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 094203000 | Zimní opatření na stavbě | kpl | 1,000 | 13 875,00 | 13 875,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094203000

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje veškerá nutná opatření na stavbě pro plynulý postup  
prací i při poklesu venkovních  teplet pod +5st.C

P

Strana 5 z 55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

D1 - ASŘ

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	9 751 795,71

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	9 751 795,71	21,00%	2 047 877,10

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 799 672,81

Strana 6 z 55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

D1 - ASŘ

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	9 751 795,71

HSV - Práce a dodávky HSV	4 828 375,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 310,12

4 - Vodorovné konstrukce	15 312,73

5 - Komunikace pozemní	66 159,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 045 914,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	372 956,79

997 - Přesun sutě	218 185,62

998 - Přesun hmot	96 536,37

PSV - Práce a dodávky PSV	4 923 420,19

712 - Povlakové krytiny	33 872,17

713 - Izolace tepelné	2 454,89

767 - Konstrukce zámečnické	2 216 237,84

771 - Podlahy z dlaždic	14 204,11

781 - Dokončovací práce - obklady	9 430,10

777 - Podlahy lité	1 700 715,36

783 - Dokončovací práce - nátěry	946 505,72

783.1 - Zábradlí 	13 632,58

783.2 - Plocha heliportu	932 873,14

Strana 7 z 55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

Objekt:

Soupis:

D1 - ASŘ

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						9 751 795,71

D	HSV	Práce a dodávky HSV	4 828 375,52

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	13 310,12

| 1 | K | 311113131 | Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm | m2 | 4,455 1 165,50 5 192,30 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113131

VV	"podezdění podesty"(2,8+2,15)*0,9	4,455

| 2 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,033 37 462,50 1 236,26 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821

VV	"výztuž do ztraceního bednění 7,44kg/m2"4,455*7,44/1000	0,033

| 3 | K | 317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | t | 0,050 108 780,00 5 439,00 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944321

VV	"překlad z I 100"1,5*4*0,00834	0,050

| 4 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | m3 | 0,068 8 602,50 584,97 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317234410

"výplň mezi nosníky v nadpraží otvoru pro  
dveře"3*0,15*1,5*0,1

VV

0,068

| 5 | K | 346244381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | m2 | 0,300 | 1 143,30 | 342,99 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381 
VV	2*1,5*0,1	0,300

| 6 | K | 346481111 | Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem | m2 | 0,950 | 541,68 | 514,60 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346481111

VV	"nadpraží otvoru pro nové dveře"2*1,5*0,15+1*0,5	0,950

D	4	Vodorovné konstrukce	15 312,73

| 7 | K | 411321515 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 | m3 | 0,783 | 4 578,75 | 3 585,16 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321515

VV	"podlaha podesty"2,15*2,8*0,13	0,783

| 8 | K | 411354247 | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,88 mm | m2 | 6,923 | 1 526,25 | 10 566,23 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354247

VV	"podlaha podesty"2,15*2,8	6,020

VV	6,02*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	6,923

| 9 | K | 411362021 | deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z | t | 0,031 | 37 462,50 | 1 161,34 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411362021

VV	"Výztuž podlahy podesty Kari 6/100"2,15*2,8*0,00442	0,027

VV	0,027*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	0,031

D	5	Komunikace pozemní	66 159,45

| 10 | K | 596811311 | Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2 | m2 | 48,150 | 721,50 | 34 740,23 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811311

VV	"chodník na střeše 3.np-odměřeno z výkresu"48,15	48,150

11	M	RMAT0007	dlažba velkoformátová 600/600/60	m2	49,595	532,80	26 424,22

Strana 8 z 55

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

VV	48,15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	49,595

12	K	596-R1	Kladení velkoformátové dlažby 	kus	12,000	242,81	2 913,72

VV	"podložky pod stojky schodiště"12	12,000

13	M	RMAT0006	dlaždice betonová 500/500/80	kus	12,000	173,44	2 081,28

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 045 914,44

| 14 | K | 612135001 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn | m2 | 2,000 388,50 777,00 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135001

VV	"boky otvoru pro nové dveře"2*2*0,5	2,000

| 15 | K | 612135091 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn | m2 | 20,000 | 88,80 | 1 776,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135091

VV	2*10 'Přepočtené koeficientem množství	20,000

| 16 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá | m2 | 2,500 1 082,25 2 705,63 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315302

VV	"ostění otvoru pro dveře"(2+2+1)*0,5	2,500

| 17 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 4,950 305,25 1 510,99 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121

VV	"omítka podezdění podesty pod obklad"(2,8+2,15)*1	4,950

18	K	619-R1

| 4,320 27,75 119,88 VV "podkladní geotextilie pod stojkami schodiště"12*(0,6*0,6) 4,320 19 M 69311088 |  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků geotextilií | m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 | m2 | 5,184 | 62,16 | 322,24 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	4,32*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	5,184

| 20 | K | 977343211 | Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu, rozměru do 30x30 mm | m | 9 881,000 177,60 1 754 865,60 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977343211 
VV	"technilogie"81	81,000

VV	"vyhřívání"9800	9 800,000

VV	Součet	9 881,000

| 21 | K | 634-R2 | Advezní můstek v drážce | m | 9 881,000 | 41,63 | 411 346,03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 634-R1 | Výplň drážky do 30/30mm nesmrštitelnou maltou s vlákny | m | 9 881,000 166,50 1 645 186,50 |  |  |  |
| 23 | K | 468101322 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm | m | 162,000 | 688,20 | 111 488,40 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101322

VV	"drážka 70x70mm" 32 + 22*5 +16 +4	162,000

| 24 | K | 634-R3 | Advezní můstek v drážce 70x70mm | m | 162,000 | 66,60 | 10 789,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 634-R4 | Výplň drážky 70x70mm nesmrštitelnou maltou | m | 162,000 | 421,80 | 68 331,60 |  |
| 26 | K | 468101323 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm | m | 20,000 | 860,25 | 17 205,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101323

VV	"drážka 150x70mm"20	20,000

| 27 | K | 634-R5 | Advezní můstek v drážce 150x70mm | m | 20,000 | 72,15 | 1 443,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 634-R6 | Výplň drážky 150x70mm nesmrštitelnou maltou | m | 20,000 | 541,13 | 10 822,60 |  |
| 29 | K | 635211121 | Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu | m3 | 1,440 5 017,20 7 224,77 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635211121

VV	"podsyp pod kontejner"6*2,4*0,1	1,440

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	372 956,79

| 30 | K | 941112121 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 10 m montáž | m2 | 143,500 | 97,13 | 13 938,16 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941112121

VV	"strany nad střechou 3.NP"(30+11)*3,5	143,500

| 31 | K | 941112221 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 4 305,000 | 2,78 | 11 967,90 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941112221

VV	143,5*30 'Přepočtené koeficientem množství	4 305,000

| 32 | K | 941112821 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 10 m demontáž | m2 | 143,500 | 55,50 | 7 964,25 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941112821

| 33 | K | 949211111 | Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m montáž | m2 | 49,200 | 54,17 | 2 665,16 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211111

"strany nad střechou 3.NP-podlaha pouze v horní úrovni  
lešení"(30+11)*1,2

VV

49,200

| 34 | K | 949211211 | Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 1 476,000 | 0,72 | 1 062,72 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211211

VV	49,2*30 'Přepočtené koeficientem množství	1 476,000

Strana 9 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 949211811 | Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m demontáž | m2 | 49,200 | 38,18 | 1 878,46 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211811

| 36 | K | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m | hod | 40,000 | 832,50 | 33 300,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945421110

Poznámka k položce:

Plošina bude použita pro montáž konzol a sítí na straně přiléhající ke  
komunikaci. odhad doby monáže 40hod

P

| 37 | K | 953961113 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm | kus | 96,000 | 152,07 | 14 598,72 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113

VV	"kotvení schodiště"2*2	4,000

VV	"kotvení zábradlí"23*4	92,000

VV	Součet	96,000

| 38 | K | 953961114 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm | kus | 8,000 183,98 1 471,84 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961114

VV	"kotvení roznášedla pod kontejner"4*2	8,000

39	K	953-R1

|  |  |  | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 200 mm | kus | 212,000 | 169,28 | 35 887,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"kotvení konzol"(52+1)*4	212,000

| 40 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm | m3 | 0,224 | 1 399,71 | 313,54 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033641

"ubourání přizdívky stávající podesty pro možnost  
rozšíření"2,8*0,4*0,2

VV

0,224

| 41 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3 | 1,050 | 1 601,73 | 1 681,82 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033651

VV	"otvor pro nové dveře"1*2,1*0,5	1,050

| 42 | K | 974032164 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | m | 4,500 208,68 939,06 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974032164

VV	"rýhy pro osazení nosníků v nadoraží dveří"3*1,5	4,500

| 43 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m | 58,000 | 3 529,80 | 204 728,40 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118

VV	"vývrty pro vyhřívání plochy"58	58,000

| 44 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm | m | 5,075 | 7 992,00 | 40 559,40 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151127

VV	"vývrty pro návěstidla"35*0,145	5,075

D	997	Přesun sutě	218 185,62

| 45 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 34,031 | 1 276,50 | 43 440,57 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013153

| 46 | K | 997013312 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m | m | 12,000 | 765,90 | 9 190,80 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013312

| 47 | K | 997013322 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m | m | 540,000 | 63,83 | 34 468,20 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013322

VV	12*45 'Přepočtené koeficientem množství	540,000

| 48 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 34,031 273,06 9 292,50 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

| 49 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 646,589 | 13,10 | 8 470,32 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV	34,031*19 'Přepočtené koeficientem množství	646,589

| 50 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 34,031 | 3 330,00 | 113 323,23 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D	998	Přesun hmot	96 536,37

Strana 10 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | K | 998011009 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 32,211 | 2 997,00 | 96 536,37 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011009

D	PSV	Práce a dodávky PSV	4 923 420,19

D	712	Povlakové krytiny	33 872,17

| 52 | K | 712811115 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem tmelem asfaltovým | m2 | 9,120 | 39,47 | 359,97 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712811115

VV	"hydroizolace stojin roznášedla"(4*0,3*0,95)*4	4,560

VV	4,56*2 'Přepočtené koeficientem množství	9,120

| 53 | M | 63127264 | tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 70g/m2 | m2 | 10,488 | 34,52 | 362,05 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	9,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	10,488

54	M	24638020	tmel bitumenový izolační trvale pružný	kg	5,244	460,65	2 415,65  CS ÚRS 2024 02

VV	4,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	5,244

| 55 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 15,200 73,93 1 123,74 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002 
VV	0,95*4*4	15,200

| 56 | M | 63127464 | profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm | m | 15,960 | 22,42 | 357,82 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	15,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	15,960

| 57 | K | 712-R1 | lokální rozebrání skladby střechy a následná oprava v místě osazení ukazatele větru 0,5*0,5m | kus | 1,000 6 937,50 6 937,50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

skladba konstrukce: pečetící vrstva skorundovým vsypem, drátkobeton

P

15PEfolie, polypropylenová folie, geotextilie, 2x mod. asf. pás, pěnové  sklo 100mm, pojistná izolace-asf.pás, penetrace, ŽB.konstrukce. Konstrukce bude rozebrána v ploše cca 0,5*0,5m

| 58 | K | 712-R2 | lokální rozebrání skladby střechy a následná oprava v místě osazení technologického kontejneru, 0,5*0,5m | kus | 4,000 | 5 550,00 | 22 200,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

skladba konstrukce: kamenivo 100mm, separační geotextilie, xps  100mm, 2x mod. asf. pás, mikroventilace, spádová vrstva - beton

59	M	628R1	izolační  podložka pod konstrukci tl.15mm	m2	0,640	180,38	115,44

Poznámka k položce:

Podložky bude vyrobena z materiálu HDPE + EPDM/ SBR gumová  
podložka

VV	"podložka pod stojky roznášedla"0,4*0,4*4	0,640

D	713	Izolace tepelné	2 454,89

P

| 60 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení | m2 | 1,520 | 249,75 | 379,62 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141

VV	"tepelná izolace stojek roznášedla"0,2*0,95*2*4	1,520

61	M	28376422

| m2 1,824 374,63 683,33 CS ÚRS 2024 02 VV 1,52*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,824 62 M 28376525 |  |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 50mm | m2 | 4,560 | 305,25 | 1 391,94 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	(0,3+0,2)*2*0,95*4	3,800

VV	3,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	4,560

D	767	Konstrukce zámečnické	2 216 237,84

| 63 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 19,950 287,21 5 729,84 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161813

VV	"zábradlí heliportu"6,9+4,2+2,5+1,75+3,1+1,5	19,950

| 64 | K | 767161834 | Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg | m | 2,800 287,21 804,19 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161834

VV	"zábradlí podesty"2,8	2,800

| 65 | K | 767163121 | Montáž zábradlí přímého v interiéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu | m | 5,400 1 752,14 9 461,56 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767163121 
VV	"nové"2,15+0,45	2,600

VV	"púvodní"2,8	2,800

VV	Součet	5,400

| 66 | M | RMAT0009 | sklěněnou výplní a nerezovými ocelovými sloupky s kruhovým ocelovým madlem ve výšce 900 mm. Sloupky po 1,0 m. Výplň vrstvené sklo (VSG) tl. 12 mm. Celková délka 2150 mm, celková hmotnost cca | m | 2,600 | 12 487,50 | 32 467,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"nové"2,15+0,45	2,600

| 67 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1,000 6 937,50 6 937,50 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640111

| 68 | M | RMAT0008 | D1 vchodové dveře 900/2000 kovové, neprůzvučnost 36dB, kování nerez - KL/KO | kus | 1,000 | 19 008,75 | 19 008,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 1 436,000 | 148,46 | 213 188,56 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113 
VV	53*20+18*7+250	1 436,000

Strana 11 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | M | RMAT0011 | ZV2 - atypická zámečnická konstrukce - konzola ochranné sítě , žárově zinkováno, hmotnost 1ks cca 20kg | kus | 52,000 | 3 724,05 | 193 650,60 |  |
| 71 | M | RMAT0011.1 | ZV7 - atypická zámečnická konstrukce - konzola ochranné sítě-rohová , žárově zinkováno, hmotnost 1ks cca 20kg | kus | 1,000 | 3 737,93 | 3 737,93 |  |
| 72 | M | RMAT0013 | ZV3 - atypická zámečnická konstrukce - zavětrování systému ochranné sítě , žárově zinkováno, hmotnost 1ks cca 7kg | kus | 18,000 | 1 095,57 | 19 720,26 |  |
| 73 | M | RMAT0014 | ZV5 - atypická zámečnická konstrukce - Úprava stávajicího zábradlíPřidání ochrany proti průniku, výšky 585mm. Hmotnost 250 kg. Povrchová úprava žárový pozink. Nejedná se o typový výrobek. | kg | 250,000 | 164,56 | 41 140,00 |  |
| 74 | M | RMAT0015 | atypická zámečnická konstrukce - Ocelový distančník ukazatele větru - bude tvořen dvěma přírubami 300x300 a trubkou TR 127x6, délka distančníku bude provedena dle skladby střechy tak, aby byla horní příruba nad svrchním pláštěm střechy. V obou přírubách budou 4 otvory pro šrouby M18. | kus | 1,000 | 5 550,00 | 5 550,00 |  |
| 75 | M | RMAT0016 | SM- spojovací materiál - pozink, hmotnost 180 kg. | kg | 180,000 | 58,28 | 10 490,40 |  |
| 76 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 490,000 70,76 34 672,40 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114

VV	24,5*20 'Přepočtené koeficientem množství	490,000

| 77 | M | RMAT0012 | atypická zámečnická konstrukce - ochranné sítě - sítě s oky 100x100 mm a drátu průměru 6 mm. Únosnost navržených sítí je 125 kg/m2. Hmotnost 490 kg. Nejedná se o typový výrobek. Rozměry ověřit na stavbě. Cca110 m2. | m2 | 110,000 | 136,53 | 15 018,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 1 150,000 | 63,27 | 72 760,50 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995115

| 79 | M | RMAT0001 | ZV1 atypická zámečnická konstrukce - únikové schodiště 1465x8810Povrchová úprava - žárově zinkováno | kg | 1 150,000 | 141,53 | 162 759,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 319,000 | 63,27 | 20 183,13 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995115

| 81 | M | RMAT0018 | ZV8 - Ocelové technické shodiště s podestnou. Schodncie je navržena jako UPE 120 spojená s podestový mrámem také z UPE 120, spoj schodnice a podestového rámu je podepřen 2x sloupek z Ja 60/60/4. Zábradlí je tvořeno z pozinkovaných ocelových profilů JA 50/50/4 výplní z ocel. pozinkových tyčí průmětu 8 mm a rozestupu ma 80 mm. Schodnice a podesta je tvořena ocelovým pozinkovaným pororoštěm SP 15/76. Stupně jsou rozměru 1500 × 270 mm a výšky stupně 160 mm. Hmotnost (Rám + schodnice = 110 kg, zábradlí 60 kg, sloupky 80 kg, pororošty 69 Kg) celkem cca 319 kg. Povrchová úprava žárový pozink. Nejedná se o typový výrobek. Rozměry ověřit na stavbě. | kg | 319,000 | 122,38 | 39 039,22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | M | RMAT0019 | ZV8 - Ocelové technické shodiště s podestnou. Schodncie je navržena jako UPE 120 spojená s podestový mrámem také z UPE 120, spoj schodnice a podestového rámu je podepřen 2x sloupek z Ja 60/60/4. Zábradlí je tvořeno z pozinkovaných ocelových profilů JA 50/50/4 výplní z ocel. pozinkových tyčí průmětu 8 mm a rozestupu ma 80 mm. Schodnice a podesta je tvořena ocelovým pozinkovaným pororoštěm SP 15/76. Stupně jsou rozměru 1500 × 270 mm a výšky stupně 160 mm. Hmotnost (Rám + schodnice = 110 kg, zábradlí 60 kg, sloupky 80 kg, pororošty 69 Kg) celkem cca 319 kg. Povrchová úprava žárový pozink. Nejedná se o typový výrobek. Rozměry ověřit na stavbě. | ks | 1,000 | 39 038,42 | 39 038,42 |  |
| 83 | K | 767995117 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 1 960,000 | 38,85 | 76 146,00 | CS ÚRS 2024 02 |

| 84 | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995117 M | RMAT0010 | ZV4 Roznášecí rošt z profilů HEB 200 (5 ks), kotven do nosných sloupů pomocí chemických kotev M20. Hmotnost 1400 kg. Povrchová úprava žárový pozink. Nejedná se o typový výrobek. Rozměry oveřit na stavbě. | kg | 1 960,000 | 117,66 | 230 613,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | K | 767996-R1 | Montáž technologického kontejneru | kus | 1,000 | 69 375,00 | 69 375,00 |  |

Strana 12 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | M | RMAT0017 | Rámová konstrukce kontejneru bude tvořena z profilů s protikorozní úpravou, a bude uložena na roznášecím roštu Ocelové profily budou 2 až 4 mm tlusté. Stěnová konstrukce bude pozůstávat ze sendvičových panelů s izolačním jádrem z pěny, tloušťka konstrukce bude 100mm. Požární odolnost kontejneru bude EI 45 DP1, výrobce kontejneru musí doložit certifikovanou požární odolnost, která je požadována. Pro vstup do kontejneru budou osazeny dveře o rozměrech 1100/1970mm s požární odolností EI 30 DP3-C, zámek mechanický, kování klika-klika, součástí dveří bude větrací mřížka. Podlaha bude z cementotřískové desky (odolné vůči vodě) tl.22mm, ve dvou vrstvách, únosnost podlahy bude 1000 kg/m2. V místě nádrže bude podlaha zesílena na únosnost 3000kg/m2. Podlaha bude vyztužená příčnými profily, mezi kterýma se bude nacházet tepelná izolace XPS tl.100mm. V podlaze se bude nacházet podlahová vpusť se zápachovou uzávěrou. Stropní konstrukci bude vyztužená příčnými profily, střechu bude tvořit střešní panel s izolačním jádrem, o tloušťce 100mm. Rozměry kontejneru budou přibližně 6000x2500x3200mm. Hmotnost kontejneru bude přibližně 1000 kg. V kontejneru bude umístěn přímotop o příkonu 2 kW. Kontejner bude ošetřen protikorozní úpravou. Kontejner je bez požárně otevřených ploch. V rámci dodávky kontejneru budou připraveny prostupy pro požární a nepožární vývod, rovněž bude připraven uzemňovací bod – uhlopříčně ve dvou rozích kontejneru. Kontejner je výrobek a jeho technologie výroby a sestavení je dána výrobcem – požaduje se dodržení výše uvedených parametrů kontejneru; před započetím stavebných prací je nutné rozměry ověřit na | kus | 1,000 | 737 733,75 | 737 733,75 |  |
| 87 | K | RMAT0018 | výškový adapter 30 mm pro instalaci 8“ zapuštěného návěstidla do základny 8“, včetně příslušenství, těsnění a spojovacího materiálu (referenční výrobek: Transcon TIA1-8-8-30). Adaptér bude opatřen pružným tmelem kvůli zatěsnění k stávající betonové ploše. Při instalaci je nutné provést reinstalace stávajícího zapuštěného návěstidla s rozpojením a spojením napájecího konektoru sekundárního kabelu napájení návěstidla. | ks | 8,000 | 6 434,71 | 51 477,68 |  |
| 88 | K | 998767212 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 19 015,000 | 5,55 | 105 533,25 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767212

D	771	Podlahy z dlaždic	14 204,11

| 89 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 6,020 16,65 100,23 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011 
VV	2,15*2,8	6,020

| 90 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 6,020 61,05 367,52 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011

| 91 | K | 771151012 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 6,020 | 416,25 | 2 505,83 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151012

| 92 | K | 771574515 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 6,020 | 832,50 | 5 011,65 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574515 93 M 59761137 m2 6,622 693,75 4 594,01 CS ÚRS 2024 02 VV 6,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,622 94 K 771-R1 |  |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Dlažba - dokončující práce montáž profilu kladeného do malty ukončovacího | m | 5,400 | 111,00 | 599,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"ukončovací profil dlažby na nové podestě"2,8+2,1+0,5	5,400

95	M	19416006	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm	m	5,670	61,05	346,15  CS ÚRS 2024 02

VV	5,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	5,670

| 96 | K | 998771112 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,272 | 2 497,50 | 679,32 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771112

D	781	Dokončovací práce - obklady	9 430,10

| 97 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 4,950 11,10 54,95 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011

VV	"obklad boků podesty"(2,8+2,15)*1	4,950

| 98 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 4,950 62,16 307,69 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011

| 99 | K | 781472215 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 4,950 | 888,00 | 4 395,60 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 13 z 55

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472215

| m2 5,693 693,75 3 949,52 CS ÚRS 2024 02 VV 4,95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,693 101 K 781492111 100 | M | 59761718 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu kladeného do malty rohového | m | 2,000 | 111,00 | 222,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492111

102	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	2,100	52,73	110,73  CS ÚRS 2024 02

VV	"rohová lišta"2*1	2,000

VV	2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	2,100

| 103 | K | 998781112 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,156 | 2 497,50 | 389,61 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781112

D	777	Podlahy lité	1 700 715,36

| 104 | K | 777131111 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem | m2 | 1 044,000 183,15 191 208,60 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131111

| 105 | K | 777121115 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2 | m2 | 1 044,000 | 1 054,50 | 1 100 898,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777121115

| 106 | K | 777121125 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky Příplatek k ceně za každý další 1 mm vyrovnání tloušťky přes 5 mm, plochy přes 1,0m2 | m2 | 2 088,000 | 166,50 | 347 652,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777121125

VV	1044*2 'Přepočtené koeficientem množství	2 088,000

| 107 | K | 998777102 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 13,729 | 4 440,00 | 60 956,76 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777102

D	783	Dokončovací práce - nátěry	946 505,72

D	783.1	Zábradlí 	13 632,58

| 108 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | 27,500 73,93 2 033,08 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301303

VV	"denní překážkový nátěr zábradlí"55*0,5	27,500

| 109 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 27,500 135,42 3 724,05 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101

| 110 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 27,500 | 142,08 | 3 907,20 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101

| 111 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 27,500 | 144,30 | 3 968,25 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101

D	783.2	Plocha heliportu	932 873,14

| 112 | K | 783901551 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou | m2 | 1 044,000 38,85 40 559,40 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901551

| 113 | K | 783906863 | Odstranění nátěrů z betonových podlah frézováním | m2 | 1 044,000 | 160,95 | 168 031,80 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783906863

| 114 | K | 783-R1.1 | Nátěr heliportu - protiskluzový epoxidový nátěr s gumovým granulátem umožňuící vytvoření denního značení jako jeho součást.Včetně ohraničení ploch denního znaření, které se provedou samostatně | m2 | 945,800 | 693,75 | 656 148,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"plocha heliportu-plocha denního značení"1044-98,2	945,800

| 115 | K | 783947R1.1 | Denní značení provozních ploch heliportu podle dílu D5 přílohy číslo 4 Protiskluzový epoxidový nátěr s gumovým granulátem v reflexní úpravě včetně rozměření a ohraničení jednotlivých ploch | m2 | 98,210 | 693,75 | 68 133,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV

"Denní značení provozních ploch heliportu podle přílohy D5  
číslo 7"

VV	 "- poznávací značení heliportu (bílý kříž, červené H)" 47,8+2,8	50,600 VV	 "- obvodové značení TLOF (bílá barva)"18,1	18,100

VV	"- značení dosednutí/umístění - TPDM (žlutá barva)"10,99	10,990 VV	 "- značení maximální povolené hmotnosti (bílá barva)"0,61		0,610 VV	 "- značení maximální povolené hodnoty D (bílá barva)"0,83		0,830

" - 2x doplňkové značení maximální povolené hodnoty D (bílá  
barva)"2*0,14

0,280

VV

" - 2x nové značením osového vedení trajektorie letu -  
oboustranná šipka (bílá barva)"2*3,9

VV

7,800 VV	" - název heliportu „ČERNÁ POLE“ (bílá barva)"9	9,000

VV	Součet	98,210

Strana 14 z 55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.1 - ESIL-vyhřívání, na...

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	8 158 195,83

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	8 158 195,83	21,00%	1 713 221,12

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 871 416,95

Strana 15 z 55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.1 - ESIL-vyhřívání, na...

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	8 158 195,83

KAB - KABELY	6 163 564,47

ROZV - rozváděče	879 289,69

TRASY - KABELOVÉ TRASY	485 023,25

741 - Elektroinstalace - silnoproud	116 958,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	513 360,42

Strana 16 z 55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.1 - ESIL-vyhřívání, na...

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						8 158 195,83

D	KAB	KABELY	6 163 564,47

| 1 | K | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 457,000 | 48,45 | 22 141,65 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120301

| 2 | M | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | m | 457,000 | 30,91 | 14 125,87 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 30,000 | 91,90 | 2 757,00 |  |
| 4 | K | 741120406 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 70 až 95 mm2 | m | 168,000 | 142,02 | 23 859,36 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120406

| 5 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 168,000 | 25,06 | 4 210,08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | M | 34141032 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x70mm2 | m | 168,000 | 354,21 | 59 507,28 | CS ÚRS 2024 02 |
| 7 | K | 741130012 | Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2,000 | 250,63 | 501,26 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130012

| 8 | K | mat10 | kabelové oko 70 mm2 | kus | 2,000 | 158,73 | 317,46 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 741122734 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 120 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 840,000 142,02 119 296,80 |  |  |  |
| 10 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 840,000 | 25,06 | 21 050,40 |  |
| 11 | M | 34141035 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x120mm2- zlžl. | m | 840,000 | 638,26 | 536 138,40 |  |
| 12 K 741130013 |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10,000 | 200,50 | 2 005,00 |  |
| 13 | M | mat09 | Kabelové oko 120 mm2 | kus | 10,000 | 250,63 | 2 506,30 |  |
| 14 | K | 741122429 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x70 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 168,000 183,79 30 876,72 |  |  |  |
| 15 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 168,000 | 25,06 | 4 210,08 |  |
| 16 | M | 34111358 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x70mm2 | m | 168,000 | 2 380,93 | 399 996,24 |  |
| 17 | K | 741130012 | Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 20,000 | 250,63 | 5 012,60 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130012

| 18 | M | mat10 | kabelové oko 70 mm2 | kus | 20,000 | 208,86 | 4 177,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 741122742 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x2,5 až 4 mm2 | m | 285,000 | 58,47 | 16 663,95 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122742

| 20 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 285,000 | 67,00 | 19 095,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 50,000 | 58,47 | 2 923,50 |  |
| 22 | K | 741122743 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 1 725,000 | 75,19 | 129 702,75 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122743

| 23 | M | 34111738 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (CYKFY) 5X4mm2 | m | 1 725,000 | 108,60 | 187 335,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 320,000 | 58,47 | 18 710,40 |  |
| 25 | K | 741122734 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 120 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 2 016,000 | 142,02 | 286 312,32 |  |
| 26 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 2 016,000 | 25,06 | 50 520,96 |  |
| 27 | M | 34141035.1 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x120mm2 | m | 2 016,000 | 636,59 | 1 283 365,44 | CS ÚRS 2024 02 |

Strana 17 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 K 741130013 |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 24,000 | 200,50 | 4 812,00 |  |
| 29 | M | mat09 | Kabelové oko 120 mm2 | kus | 24,000 | 250,63 | 6 015,12 |  |
| 30 | K | mat12 | Kabelová příchytka 50-120 mm2 | kus | 656,000 | 75,19 | 49 324,64 |  |
| 31 | M | mat01 | Sériový odporový topný kabel se zpětným vodičem 0,14 Ohm/m KYCYR. Vnitřní silikonová a PVC izolace. Mědené opletení a vnější PVC plášt, krátkodobě odolný teplotám až 250°C (po dobu cca 10 min). | m | 9 110,000 | 192,14 | 1 750 395,40 |  |
| 32 | M | mat02 | Sériový odporový topný kabel se zpětným vodičem 1,65 Ohm/m KYCYR. Vnitřní silikonová a PVC izolace. Mědené opletení a vnější PVC pláš, krátkodobě odolný teplotám až 250°C (po dobu cca 10 min). | m | 560,000 | 208,86 | 116 961,60 |  |
| 33 | K | 741122732.1 | Montáž odporového topného kabelu KYCYR | m | 9 670,000 | 50,13 | 484 757,10 |  |
| 34 | K | 741130012.1 | Připojovací a ukončovací souprava - topné kabely | kus | 27,000 | 584,79 | 15 789,33 |  |
| 35 | M | mat03 | Studené přívody - H05VV-F 3G2,5 | m | 1 250,000 | 47,45 | 59 312,50 |  |
| 36 | K | 741122732.2 | Montáž kabelu - studené příhody | m | 1 250,000 | 41,77 | 52 212,50 |  |
| m 150,000 317,46 47 619,00 38 K 741122732.3 Montáž odporového topného kabelu s UV m 150,000 53,47 8 020,50 39 K 741130012.2 Spojkování TK kus 38,000 501,25 19 047,50 40 M mat05 37 | M | mat04 | Paralelní TK s konst. výkonem 30W/m, 230V, -30°C až 90°C, vnější plášť odolný UV záření. |  |  |  |  |  |
| kus 1,000 12 698,29 12 698,29 41 M mat06 Čidlo sněhu a ledu pro otápění ploch, délka př. 15m kus 1,000 8 521,23 8 521,23 42 M mat07 |  |  | Detektor sněhu a ledu pro regul. otápění okapů a venk. ploch, DIN, 10A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kombinované čidlo teplota/vlhkost vyhřívané plochy, délka př. 15m | kus | 1,000 | 26 733,24 | 26 733,24 |  |
| 43 | M | mat08 | Čidlo teploty vzduchu, délka př. 4m | kus | 1,000 | 6 576,37 | 6 576,37 |  |
| 44 | K | 74113001 | Montáž čidel | kus | 4,000 | 1 754,37 | 7 017,48 |  |
| 45 | K | 721210822 | Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100 | kus | 6,000 2 088,53 12 531,18 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210822

| 46 | K | 721239114 | Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 | kus | 6,000 | 2 422,70 | 14 536,20 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721239114

| 47 | M | 56231116 | vtok střešní pro PVC izolaci pochůzných střech s vyhříváním 75-160mm | kus | 6,000 | 16 374,11 | 98 244,66 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | K | 741122122 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) | m | 300,000 | 41,77 | 12 531,00 | nová položka |
| 49 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 300,000 | 41,77 | 12 531,00 | nová položka |
| 50 M N1 |  |  | Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, barva, atd.) | % | 1,000 | 48 454,00 | 48 454,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| 51 | M | N2 | PPV - pomocné práce vedlejší | % | 1,000 | 41 603,61 | 41 603,61 | CS ÚRS 2025 01 |

D	ROZV	rozváděče	879 289,69

| 52 | K | 741210005 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg | kus | 2,000 6 014,98 12 029,96 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210005

53	K	rozv1	Úprava a doplnění rozváděče RH1.1	kpl	1,000	86 923,13	86 923,13

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Úprava rozváděč dle  
výkresové dokumentace č. 07, vybavený, jističi, stykači, prodovými  
chrániči atd.

54	K	rozv2	Úprava a doplnění rozváděče RH3	kpl	1,000	1 837,92	1 837,92

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Úprava rozváděč dle  
výkresové dokumentace č. 08, vybavený, jističi, stykači, prodovými  
chrániči atd.

55	M	rozv3	Rozváděč RVO	kpl	1,000	583 011,86	583 011,86

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka rozváděč dle  
výkresové dokumentace č. 09, vybavený, jističi, stykači, prodovými  
chrániči atd.

56	K	sub01	SW PLC	kpl	1,000	80 199,72	80 199,72

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka řídící jednotky  
vytápění PLC, umístěný v rozváděčí RVO dle výkresové dokumentace č.  
09

57	K	sub02	Vizualizace - dispečink	kpl	1,000	115 287,10	115 287,10

P

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doplnění vizualizace a řízení  
vyhřívání do řídícího systému na velínu nemocnice

D	TRASY	KABELOVÉ TRASY	485 023,25

| 58 | K | 742110104 | Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm | m | 260,000 | 267,33 | 69 505,80 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110104

| m 260,000 616,54 160 300,40 CS ÚRS 2024 02 60 K 742110104 Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm m 235,000 267,33 62 822,55 CS ÚRS 2024 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110104 61 M 34575601 59 | M | 34575211 | žlab kabelový ocelový děrovaný ŽZ protipožární P90-R 200x60x1,50mm vč. příslušenství |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 250/100mm vč. příslušenství | m | 235,000 | 818,70 | 192 394,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	741	Elektroinstalace - silnoproud	116 958,00

Strana 18 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | K | 741920306 | Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,8 m2 | kus | 20,000 | 5 847,90 | 116 958,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920306

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	513 360,42

| 63 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 125,000 751,87 93 983,75 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231

| 64 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 40,000 | 1 336,66 | 53 466,40 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212

| 65 | K | HZS4232 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | hod | 160,000 | 751,87 | 120 299,20 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232 66 K HZS4233 Hodinová zúčtovací sazba zkušební technik hod 80,000 751,87 60 149,60 67 K HZS4233.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Součinnost dodavatele s připojením do Řídicího systému MaR FN Brno | hod | 80,000 | 751,87 | 60 149,60 |  |
| 68 | K | HZS4234 | Součinnost dodavatele při funkčních zkouškách | hod | 80,000 | 751,87 | 60 149,60 |  |
| 69 | K | 742210501 | Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR | kus | 1,000 | 65 162,27 | 65 162,27 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210501

Strana 19 z 55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.2 - ESIL-strojovna SHZ, nouzové osvětlení, technologie heliportu

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 736 620,91

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	1 736 620,91	21,00%	364 690,39

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 101 311,30

Strana 20 z 55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.2 - ESIL-strojovna SHZ, nouzové osvětlení, technologie heliportu

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 736 620,91

D0 - Elektroinstalace v kontejneru	430 154,05

D16 - Rozvaděč R-STR	57 025,34

D17 - Rozvaděč RPO	299 058,08

D18 - Rozvodnice s EP	74 070,63

D1 - Rozvaděče 	130 825,87

D2 - Úprava rozvaděče RD3	24 059,92

D3 - Úprava rozvaděče RVT 5.2	1 754,37

D4 - Úprava rozvaděče RVT 5.4	1 754,37

D5 - Úprava rozvaděče RD.05	1 754,37

D6 - Rozvodnice s SPD	88 470,38

D7 - Rozvodnice s EP	13 032,46

D8 - Koncové a ovládací prvky	1 654,14

D9 - Kabeláž	185 872,77

D10 - Úprava hromosvodné soustavy	155 428,51

D11 - Kabelové trasy	391 837,67

D12 - Osvětlení	134 083,95

D13 - Ostatní	146 030,35

D14 - Výchozí revize 	160 733,60

Strana 21 z 55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

Objekt:

02 - Stavební a technologické části

Soupis:

D2 - Silnoproud

Úroveň 3:

D2.2 - ESIL-strojovna SHZ, nouzové osvětlení, technologie heliportu

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						1 736 620,91

D	D0	Elektroinstalace v kontejneru	430 154,05

D	D16	Rozvaděč R-STR	57 025,34

| 1 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | ks | 1,000 6 014,98 6 014,98 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001

| 2 | M | R1 | Dodávka: Rozváděč R-STR nástěnný plastový rozvaděč pro venkovní použití, min. IP44, průhledné dveře, náplň vč. průchodek, lišt a montážních panelů, přípojnic, dveří. O rozměrech 310x586x148mm (šxvxh), obsah dle dokumentace, příslušenství a konkrétní náplň rozvaděče bude dopřesněno v dílenské dokumentaci | ks | 1,000 | 51 010,36 | 51 010,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_07- 
12_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_rozvadece"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D17	Rozvaděč RPO	299 058,08

| 3 | K | 741210004 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg | ks | 1,000 12 029,96 12 029,96 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210004

| 4 | M | R2 | Dodávka: Rozváděč RPO nástěnný protipožární rozvaděč se zachováním fukce 90min., min. IP44, náplň vč. průchodek, lišt a montážních panelů, přípojnic, dveří. O rozměrech 258x450x166mm (šxvxh), obsah dle dokumentace, příslušenství a konkrétní náplň rozvaděče bude dopřesněno v dílenské dokumentaci | ks | 1,000 | 287 028,12 | 287 028,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_07- 
12_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_rozvadece"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D18	Rozvodnice s EP	74 070,63

| 5 | K | R9 | Montáž: Rozvodnice s ekvipotenciální přípojnicí na zeď/pod omítku, vč. montáže a případné opravy/úpravy omítky | ks | 1,000 2 339,16 2 339,16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | M | R10 | Dodávka: Rozvodnice EP. Plastová krabice na povrch/pod omítku, o rozměrech 150x150x130mm (šxvxh), vč. ekvipotenciální svorkovnic pro připojení 1x páska30x4mm nebo 8-12mm drát. Vodiče: 4x2,5- 10mm2, 6x10-25mm2 2x25-70mm2 a dalšího příslušenství. | ks | 1,000 | 4 177,07 | 4 177,07 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

| 7 | K | 741313041 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | ks | 2,000 167,09 334,18 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313041

| 8 | M | R11 | Dodávka: Z1N-44 - Zásuvka 230V/16A, IP44, na povrch, 1-násobná, vč. příslušenství, instalační krabice, rámečku, barva bílá | ks | 2,000 | 317,46 | 634,92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"2

VV

2,000 VV	Součet	2,000

| 9 | K | 741310031 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | ks | 1,000 183,79 183,79 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310031

| 10 | M | R12 | Dodávka: V1N-44 - Vypínač řaz.1, 230V/10A, na povrch IP44, UV odolnost, vč. příslušenství, instalační krabice, rámečku, barva bílá | ks | 1,000 | 267,33 | 267,33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

| 11 | K | 210813011 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 20,000 | 40,10 | 802,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813011

Strana 22 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 12 M R18 Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 3x1,5 m 6,500 25,06 162,89 VV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"5

5,000 VV	Součet	5,000

VV	5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	6,500

13	M	R21	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 3x2,5	m	19,500	41,77	814,52

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"15

15,000 
VV	Součet	15,000

VV	15*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	19,500

VV

| 14 | K | 210813035 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | m | 5,000 | 58,47 | 292,35 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813035

| 15 | M | R24 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-V-J P90- R/B2CAS1D1 5x16 | m | 6,500 | 583,12 | 3 790,28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.

VV

5,000 
VV	Součet	5,000

VV	5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	6,500

16	K	R25

D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"5

|  |  |  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 10,000 | 33,42 | 334,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | M | R26 | Dodávka: Kabel silový typu CY 1x4 ZŽ | m | 13,000 | 20,72 | 269,36 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"10

VV

10,000 
VV	Součet	10,000

VV	10*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	13,000

18	K	R27

|  |  |  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 6 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 10,000 | 35,09 | 350,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | M | R28 | Dodávka: Kabel silový typu CY 1x6 ZŽ | m | 13,000 | 30,91 | 401,83 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"10

VV

10,000 
VV	Součet	10,000

VV	10*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	13,000

20	K	R29

|  |  |  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 16 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 10,000 | 60,15 | 601,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | M | R31 | Dodávka: Kabel silový typu CYA 1x16 ZŽ | m | 13,000 | 81,87 | 1 064,31 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"10

VV

10,000 
VV	Součet	10,000

VV	10*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	13,000

22	K	R32

|  |  |  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 50 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 5,000 | 91,90 | 459,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | M | R33 | Dodávka: Kabel silový typu CYA 1x50 ZŽ | m | 6,500 | 253,97 | 1 650,81 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"5

VV

5,000 
VV	Součet	5,000

VV	5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	6,500

24	K	741130001

|  |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 20,000 | 41,77 | 835,40 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001

| 25 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 5,000 | 58,47 | 292,35 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130003

| 26 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 5,000 | 75,19 | 375,95 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004

| 27 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 5,000 | 114,10 | 570,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006

| 28 | K | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 2,000 | 125,31 | 250,62 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130011

29	K	210021055	Montáž příchytek kovových průměru do 40 mm	ks	30,000	75,19	2 255,70 CS ÚRS 2025 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210021055

| 30 | M | R37 | Dodávka: Kabelové kovová příchytky s požární odolností min. P90-R pro 3 kabel vč. upevnění | ks 10,000 108,60 1 086,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"10

VV

10,000 VV	Součet	10,000

| 31 | M | R38 | Dodávka: Kabelové kovová příchytka pro svazek kabelů vč. upevnění | ks 20,000 80,20 1 604,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"20

VV

20,000 VV	Součet	20,000

| 32 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 3,000 751,87 2 255,61 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062

| 33 | M | R43 | Dodávka: S2 - svítidlo prachotěsné LED normální osvětlení 44W; 5200m; 4000K; IP66; přisazené. Ref. typ Trilux AragF 12 PW 51-840 ET PC LT. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná svítidla. | ks | 2,000 | 18 713,27 | 37 426,54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 23 z 55

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"2

VV

2,000 VV	Součet	2,000

| 34 | M | R44 | akumulátorem na 1h; 1160lm; 4000K; 9W; IP44; montáž přisazená; Ref. typ Vyrtych POINTER-I-LED- 1R-1300-4K, IP66. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná | ks | 1,000 | 8 187,06 | 8 187,06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D1	Rozvaděče 	130 825,87

D	D2	Úprava rozvaděče RD3	24 059,92

| 35 | K | R3 | Montáž: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RH3 doplnění dle přílohy č. 10, vč. případných pomocných prací | ks | 1,000 4 009,99 4 009,99 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | M | R4 | Dodávka: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RD3 doplnění dle přílohy č. 10, vč. případných pomocných prací | ks | 1,000 | 20 049,93 | 20 049,93 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_07- 
12_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_rozvadece"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D3	Úprava rozvaděče RVT 5.2	1 754,37

| 37 | K | R105 | Montáž: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RVT 5.2 doplnění dle přílohy č. 07, vč. případných pomocných prací | ks | 1,000 751,87 751,87 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | M | R106 | Dodávka: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RVT 5.2 doplnění dle přílohy č. 07, vč. případných pomocných prací | ks | 1,000 | 1 002,50 | 1 002,50 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_07- 
12_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_rozvadece"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D4	Úprava rozvaděče RVT 5.4	1 754,37

| 39 | K | R61 | Montáž: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RVT 5.4 doplnění dle přílohy č. 08, vč. případných pomocných prací | ks | 1,000 751,87 751,87 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | M | R62 | Dodávka: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RVT 5.4 doplnění dle přílohy č. 08, vč. případných pomocných prací | ks | 1,000 | 1 002,50 | 1 002,50 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_07- 
12_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_rozvadece"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D5	Úprava rozvaděče RD.05	1 754,37

| 41 | K | R61.1 | Montáž: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RD.05 doplnění dle přílohy č. 09, vč. případných pomocných prací | ks | 1,000 751,87 751,87 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | M | R62.1 | Dodávka: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RD.05 doplnění dle přílohy č. 09, vč. případných pomocných prací | ks | 1,000 | 1 002,50 | 1 002,50 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_07- 
12_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_rozvadece"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D6	Rozvodnice s SPD	88 470,38

| 43 | K | R5 | Montáž: Rozvodnice s SPD na zeď, vč. osazení přepěťovými ochranami montáže a případné opravy/úpravy omítky | ks | 5,000 3 007,49 15 037,45 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | M | R6 | Dodávka: Rozvodnice pro SPD. Elektroinstalační krabice o rozměrech 150x150x75mm (šxvxh), vč. Din lišty, průchodek a PE svorkovnice. | ks | 5,000 | 1 587,29 | 7 936,45 |  |
| 45 | M | R7 | Dodávka: Přepěťová ochrana SPD T1+T2 (zapojení 1+1, 33 kA/pól) v provedení do instalační krabice, počet SPD dle chráněných zařízení, vč. svorkovnic a dalšího příslušenství. | ks | 7,000 | 8 187,06 | 57 309,42 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.

VV

VV

D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  D2.2_05_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_4NP"

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_06_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_5NP"7

VV

7,000 VV	Součet	7,000

| 46 | M | R8 | Dodávka: Přepěťová ochrana SPD T1+T2 (zapojení 3+1, 20 kA/pól) v provedení do instalační krabice, počet SPD dle chráněných zařízení, vč. svorkovnic a dalšího příslušenství. | ks | 1,000 | 8 187,06 | 8 187,06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"1

VV

1,000 VV	Součet	1,000

D	D7	Rozvodnice s EP	13 032,46

| 47 | K | R9 | Montáž: Rozvodnice s ekvipotenciální přípojnicí na zeď/pod omítku, vč. montáže a případné opravy/úpravy omítky | ks | 2,000 2 339,16 4 678,32 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 24 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | M | R10 | Dodávka: Rozvodnice EP. Plastová krabice na povrch/pod omítku, o rozměrech 150x150x130mm (šxvxh), vč. ekvipotenciální svorkovnic pro připojení 1x páska30x4mm nebo 8-12mm drát. Vodiče: 4x2,5- 10mm2, 6x10-25mm2 2x25-70mm2 a dalšího příslušenství. | ks | 2,000 | 4 177,07 | 8 354,14 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.

VV

D2.2_03_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_1PP"

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_05_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_4NP"2

VV

2,000 VV	Součet	2,000

D	D8	Koncové a ovládací prvky	1 654,14

| 49 | K | 741310213 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů | ks | 3,000 250,63 751,89 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310213

| 50 | M | R13 | Dodávka: SB-54N - Tlačítko 1/0, 230V/10A, IP54, na povrch, UV odolnost, vč. upevnění, barva bílá | ks | 3,000 | 300,75 | 902,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.

VV

D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_05_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_4NP"3

VV

3,000 VV	Součet	3,000

D	D9	Kabeláž	185 872,77

| 51 | K | 210813011 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 325,000 40,10 13 032,50 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813011

52	M	R17	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 3x1,5 Dca	m	299,000	25,06	7 492,94

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"230

VV

230,000

VV	Součet	230,000

VV	230*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	299,000

53	M	R17.1	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-O 2x1,5 Dca	m	13,000	22,84	296,92

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"10

VV

10,000 
VV	Součet	10,000

VV	10*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	13,000

54	M	R17.2	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 3x2,5 Dca	m	13,000	41,77	543,01

VV

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.

10,000 
VV	Součet	10,000

VV	10*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	13,000

55	M	R19

D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"10

|  |  |  | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-V-J P90- R/B2CAS1D1 3x1,5 | m | 6,500 | 45,61 | 296,47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"5

VV

5,000 VV	Součet	5,000

VV	5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	6,500

| 56 | M | R20 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-V-J P90- R/B2CAS1D1 3x6 | m 91,000 150,37 13 683,67 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"70

VV

70,000 VV	Součet	70,000

VV	70*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	91,000

| 57 | K | 210813013 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x10 až 16 mm2 | m | 165,000 | 75,19 | 12 406,35 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813013

| 58 | M | R20.1 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-V-J P90- R/B2CAS1D1 3x10 | m | 214,500 | 233,92 | 50 175,84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"165

VV

165,000

VV	Součet	165,000

VV	165*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	214,500

| 59 | K | 210813061 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 80,000 | 63,49 | 5 079,20 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813061

60	M	R22	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 5x2,5 Dca	m	104,000	66,83	6 950,32

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"80

80,000 
VV	Součet	80,000

VV	80*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	104,000

VV

| 61 | K | 210813063 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 70,000 | 75,19 | 5 263,30 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813063

62	M	R23	Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 5x6 Dca	m	91,000	157,90	14 368,90

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"70

70,000 
VV	Součet	70,000

VV	70*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	91,000

VV

Strana 25 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 K R25 |  |  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 20,000 | 33,42 | 668,40 |  |
| 64 | M | R26 | Dodávka: Kabel silový typu CY 1x4 ZŽ | m | 26,000 | 20,72 | 538,72 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"20

VV

20,000 
VV	Součet	20,000

VV	20*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	26,000

65	K	R27

|  |  |  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 6 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 50,000 | 35,09 | 1 754,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | M | R28 | Dodávka: Kabel silový typu CY 1x6 ZŽ | m | 26,000 | 30,91 | 803,66 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"20

VV

20,000 
VV	Součet	20,000

VV	20*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	26,000

67	M	R28.1

|  |  |  | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-R-J B2CAS1D1 1x6 ZŽ | m | 39,000 | 70,17 | 2 736,63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"30

VV

30,000 VV	Součet	30,000

VV	30*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	39,000

| 68 | K | R29 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 16 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 165,000 60,15 9 924,75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | M | R30 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-R B2CAS1D0 1x16 ZŽ | m | 188,500 | 122,30 | 23 053,55 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"145

VV

145,000

VV	Součet	145,000

VV	145*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	188,500

70	M	R31	Dodávka: Kabel silový typu CYA 1x16 ZŽ	m	26,000	81,87	2 128,62

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"20

VV

20,000 
VV	Součet	20,000

VV	20*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	26,000

71	K	741130001

|  |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 250,000 | 41,77 | 10 442,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001

| 72 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 10,000 | 58,47 | 584,70 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130003

| 73 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 30,000 | 75,19 | 2 255,70 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004

| 74 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 10,000 | 114,10 | 1 141,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006

| 75 | K | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 2,000 | 125,31 | 250,62 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130011

D	D10	Úprava hromosvodné soustavy	155 428,51

| 76 | K | R101 | Montáž jímací tyč se stojanem a podstavceme | ks | 9,000 | 2 673,32 | 24 059,88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | M | R33.1 | Dodávka: Jímací tyč se stojanem a podstavcem - Jímací stožár pro hromosvod tvořený stojanem s betonovým základem (3 ks mrazuvzdorných betonů), jímací tyčí a případným dalším příslušenstvím, celková výška 1,5m. | ks | 9,000 | 6 182,07 | 55 638,63 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_06_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_5NP"9

VV

9,000 VV	Součet	9,000

| 78 | K | R101.1 | Montáž drát FeZn 8mm pro spojení svorek, jimačů, uzemnění překážkového osvětlení a spojení se stávající hromosvodnou soustavou, vedení na držácích, vč. dilatačních vložek vč. Montáže | m | 75,000 | 91,90 | 6 892,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 M R33.2 Dodávka: Zemnící drát FeZn 8 m 75,000 76,86 5 764,50 VV |  |  |  |  |  |  |  |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_13_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_soupis_spotrebicu"75

75,000 VV	Součet	75,000

| 80 | K | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby | ks | 50,000 | 417,70 | 20 885,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | M | R33.3 | Dodávka: Svorka univerzální pro připojení FeZn v různých kombinacích | ks 50,000 142,02 7 101,00 |  |  |  |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_06_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_5NP"50

VV

50,000 VV	Součet	50,000

| 82 | M | R33.4 | Dodávka: Svorka připojovací pro připojení zařízení na střeše | ks 50,000 142,02 7 101,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_06_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_5NP"50

VV

50,000 VV	Součet	50,000

| 83 | K | R101.2 | Montáž Plastová podpěra pro FeZni vodič s úchytem pro vodič | ks | 50,000 417,70 20 885,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | M | R33.5 | Dodávka: Plastová podpěra pro FeZni vodič s úchytem pro vodič a se zátěží ze mrazuvzdorného betonu na ploché střechy, vč. Montáže | ks | 50,000 | 142,02 | 7 101,00 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_06_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_5NP"50

VV

50,000 VV	Součet	50,000

Strana 26 z 55

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D	D11	Kabelové trasy	391 837,67

| 85 | K | 741910421 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem | m | 120,000 250,63 30 075,60 CS ÚRS 2024 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910421

| 86 | K | 741910412 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm | m | 120,000 | 217,20 | 26 064,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910412

| 87 | M | R35 | Dodávka: Kabelový žlab plný 52x60 požární P-90R, vč. zinkování, příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, kotvení a příchytek) | m | 69,000 | 918,96 | 63 408,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"60

VV

60,000 VV	Součet	60,000

VV	60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	69,000

| 88 | M | R36 | Dodávka: Víko š.60 požární P-90R, vč. inkování, příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek) | m 69,000 217,20 14 986,80 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"60

VV

60,000 VV	Součet	60,000

VV	60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	69,000

| 89 | M | R35.1 | Dodávka: Kabelový žlab plný 52x60, vč. zinkování, příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, kotvení a příchytek) | m | 69,000 634,92 43 809,48 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"60

VV

60,000 VV	Součet	60,000

VV	60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	69,000

| 90 | M | R36.1 | Dodávka: Víko š.60, vč. zinkování, příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek) | m 69,000 217,20 14 986,80 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"60

VV

60,000 VV	Součet	60,000

VV	60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	69,000

91	K	210021055	Montáž příchytek kovových průměru do 40 mm	ks	320,000	75,19	24 060,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210021055

| 92 | M | R37 | Dodávka: Kabelové kovová příchytky s požární odolností min. P90-R pro 3 kabel vč. upevnění | ks 300,000 108,60 32 580,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.

VV

D2.2_03_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_1PP"

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"300

VV

300,000 VV	Součet	300,000

| 93 | M | R38 | Dodávka: Kabelové kovová příchytka pro svazek kabelů vč. upevnění | ks 20,000 80,20 1 604,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"20

VV

20,000 VV	Součet	20,000

94	M	R301	Dodávka: Betonová podpěra pro plochou střechu	ks	10,000	1 670,83	16 708,30

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"10

VV

| 10,000 VV Součet 10,000 95 K 741110511 |  |  | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | m | 55,000 | 75,19 | 4 135,45 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110511

| 96 | M | R40 | Dodávka: Elektroinstalační bezhalogenová lišta vkládací 40x20, UV odolná, vč. příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, upevnění) | m | 17,250 | 53,47 | 922,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_05_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_4NP"15

VV

15,000 VV	Součet	15,000

VV	15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	17,250

| 97 | M | R40.1 | Dodávka: Elektroinstalační bezhalogenová lišta vkládací 60x40 vč. příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, upevnění) | m | 11,500 86,88 999,12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"10

VV

10,000 VV	Součet	10,000

VV	10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	11,500

| 98 | M | R40.2 | Dodávka: Elektroinstalační bezhalogenová lišta vkládací 20x20, vč. příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, upevnění) | m | 34,500 46,79 1 614,26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_06_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_5NP"30

VV

30,000 VV	Součet	30,000

VV	30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	34,500

| 99 | K | R90 | Montáž trubka plastová trubka ohebná ochranná do průměru 40 mm | m | 50,000 83,54 4 177,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | M | R41 | Dodávka: Ochranná ohebná elektroisntalční trubka UV odolná, vysoká mechanická odolnost, průměr 25mm, vč. příslušenství, tvarovek, příchytek | m | 57,500 | 30,07 | 1 729,03 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_06_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_5NP"50

VV

50,000 VV	Součet	50,000

VV	50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	57,500

| 101 | K | R90.1 | Montáž trubka plastová trubka tuhá ochranná do průměru 40 mm vč. betonových podpěr pro plochou střechu | m | 30,000 91,90 2 757,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 27 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | M | R41.1 | Dodávka: Ochranná tuhá elektroisntalční trubka UV odolná, vysoká mechanická odolnost, průměr 40mm, vč. příslušenství, tvarovek, příchytek | m | 34,500 | 91,90 | 3 170,55 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_06_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_5NP"30

VV

30,000 VV	Součet	30,000

VV	30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	34,500

103	M	R41.2	Dodávka: Betonová podpěra pro plochou střechu	ks	60,000	1 670,83	100 249,80

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_06_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_5NP"60

60,000 
VV	Součet	60,000

104	K	R90.2

VV

|  |  |  | Montáž trubka plastová trubka tuhá ochranná do průměru 40 mm | m | 15,000 | 83,54 | 1 253,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | M | R41.1 | Dodávka: Ochranná tuhá elektroisntalční trubka UV odolná, vysoká mechanická odolnost, průměr 40mm, vč. příslušenství, tvarovek, příchytek | m | 17,250 | 91,90 | 1 585,28 |  |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"15

VV

15,000 VV	Součet	15,000

VV	15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	17,250

| 106 | K | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | ks | 5,000 125,31 626,55 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112021

| 107 | M | R42 | Dodávka: Elektroinstalační krabice odbočná, nástěnná 85x85mm, IP44, s víčkem, svorkovnicí a průchodkami vč. upevnění | ks | 5,000 | 66,83 | 334,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"5

VV

5,000 VV	Součet	5,000

D	D12	Osvětlení	134 083,95

| 108 | K | 741372063 | Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů | ks | 15,000 751,87 11 278,05 CS ÚRS 2025 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372063

| 109 | M | R46 | Dodávka: N1 - Nouzové osvětlení LED; s vlástním vyhřívaným akumulátorem na 1h; 1160lm; 4000K; 9W; montáž přisazená, IP66-vhodné do venkovního prostředí. Svítidlo vybavené svorkami pro trvalé dobíjení akumulátoru a svorkami pro zajištění rozsvícení mimo výpadek napájení osvětlení. Elektronický předřadník s možností nastavení světelného toku osvětlení, např. DIP SWITCH drive Ref. typ Vyrtych MULTIPOINTER-I-LED-1R-1300-DALI- 4K-heater, IP66, 1h,. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná svítidla. | ks | 11,000 | 8 187,06 | 90 057,66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.

VV

D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_05_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_4NP"11

VV

11,000 VV	Součet	11,000

| 110 | M | R47 | Dodávka: N3 - Nouzové osvětlení LED s vyznačeným směrem úniku; s vlástním vyhřívaným akumulátorem na 1h; 1160lm; 4000K; 9W; montáž přisazená, IP66- vhodné do venkovního prostředí. Svítidlo vybavené svorkami pro trvalé dobíjení akumulátoru a svorkami pro zajištění rozsvícení mimo výpadek napájení osvětlení. Elektronický předřadník s možností nastavení světelného toku osvětlení, např. DIP SWITCH drive Ref. typ Vyrtych MULTIPOINTER-I- LED-1R-1300-DALI-4K-heater, IP66, 1h,. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná svítidla. | ks | 4,000 | 8 187,06 | 32 748,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.

VV

D2.2_04_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_3NP"

"položky jsou dohledatelné Viz příloha č.  
D2.2_05_HEMS_Brno_C_Pole_LKBP_4NP"4

VV

4,000 VV	Součet	4,000

D	D13	Ostatní	146 030,35

| 111 | K | R48 | Stavební a zednické přípomoce, zhotovení prostupů ve stěně, opravy a začistění povrchů, drobná stavební mechanizace apod. vč. potřebného materiálu | kpl | 1,000 35 755,71 35 755,71 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | K | R49 | Drobný nespecifikovatelný montážní materiál (stavební sádra, stahovací pásky, příchytky, hmoždinky, instalační krabice, štítky apod.) | kpl | 1,000 | 42 773,18 | 42 773,18 |  |
| 113 | K | R50 | Mimostaveništní doprava dodávek - Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi | kpl | 1,000 | 20 718,26 | 20 718,26 |  |
| 114 | K | R51 | Ucpávky průchodů požárními úseky do velikosti 0,2 x 0,1m, těsnící materiál musí mít minimálně stejnou požární odolnost, jako je požadovaná požární odolnost prostupující konstrukce . | ks | 5,000 | 5 847,90 | 29 239,50 |  |
| 115 | K | R52 | Proražení otvoru ve zdivu, vč. začištění do velikosti 0,0225m2 a tloušťky do 30cm | ks | 5,000 | 1 587,29 | 7 936,45 |  |

Strana 28 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | K | R53 | Vysekání rýh pro montáž kabelů ve zdech do velikosti 5x5cm | m | 5,000 | 751,87 | 3 759,35 |  |
| 117 | K | R54 | Manipulace na stávajícím vedení, vypnutí vedení, zjištění směru vedení, zřízení provizorní trasy | hod | 2,000 | 751,87 | 1 503,74 |  |
| 118 | K | R55 | Uvedení do provozu - Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno. | hod | 4,000 | 1 086,04 | 4 344,16 |  |

D	D14	Výchozí revize 	160 733,60

| 119 | K | R100 | Kontrola TiČR, koordinační funkční zkouška systému | kpl | 1,000 | 65 162,27 | 65 162,27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | K | R56 | Provedení výchozí revize včetně vypracování rev.zprávy | kpl | 1,000 54 134,81 54 134,81 |  |  |  |
| 121 K R59 |  |  | Individuální zkoušky - prohlídka jednotlivých částí elektrinstalace | ks | 1,000 | 20 718,26 | 20 718,26 |  |
| 122 | K | R60 | Funkční zkoušky - zajištění funkčností zařízení | ks | 1,000 | 20 718,26 | 20 718,26 |  |

Strana 29 z 55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

D3 - PBŘ

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 248,75

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	1 248,75	21,00%	262,24

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 510,99

Strana 30 z 55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

D3 - PBŘ

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 248,75

D1 - Zařízení a rozvody	1 248,75

Strana 31 z 55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

Objekt:

Soupis:

D3 - PBŘ

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						1 248,75

D	D1	Zařízení a rozvody	1 248,75

| 1 | K | Pol109 | D+M Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21 A včetně držáku | ks | 1,000 1 248,75 1 248,75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 32 z 55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

D4 - Hašení

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	5 643 410,47

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	5 643 410,47	21,00%	1 185 116,20

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 828 526,67

Strana 33 z 55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

D4 - Hašení

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 643 410,47

D1 - Zařízení a rozvody	4 069 027,54

D3 - POTRUBÍ	511 693,29

D4 - HLAVICE A ZAŘÍZENÍ	2 670 139,00

D6 - ELEKTRO, ŘÍZENÍ	887 195,25

D2 - Ostatní	1 574 382,93

Strana 34 z 55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

Objekt:

Soupis:

D4 - Hašení

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						5 643 410,47

D	D1	Zařízení a rozvody	4 069 027,54

D	D3	POTRUBÍ	511 693,29

| 1 | K | Pol111 | Potrubí ocelové pozinkované DN 80, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 90,000 1 170,21 105 318,90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP

| 2 | K | Pol112 | Potrubí ocelové pozinkované DN 65, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 66,000 | 1 006,22 | 66 410,52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP

| 3 | K | Pol113 | Potrubí ocelové pozinkované DN 50, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 9,000 | 928,14 | 8 353,26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP

| 4 | K | Pol148 | Potrubí ocelové pozinkované DN 50 venkovní izolované s topným kabelem 230V, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 68,000 | 4 731,93 | 321 771,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP

| 5 | K | Pol114 | Potrubí ocelové pozinkované DN 40, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 6,000 | 849,85 | 5 099,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP

| 6 | K | Pol115 | Potrubí ocelové pozinkované DN 20, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 3,000 | 625,49 | 1 876,47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP

| 7 | K | Pol149 | Ventil DN 50, včetně napojení odbočky na stávající potrubí hydrantu vnitřní | ks | 1,000 | 2 863,80 | 2 863,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 4.NP

D	D4	HLAVICE A ZAŘÍZENÍ	2 670 139,00

| 8 | K | Pol116 | Pěnový monitor FJ80 s elektrickým ovládáním 2 joyistic - oscilující | ks | 2,000 1 044 306,87 2 088 613,74 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 4.NP

| 9 | K | Pol117 | Pěnidlo ICAO C 3% -15°C | l | 250,000 | 380,73 | 95 182,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | Pol118 | Směšovač 3% 600 l/min včetně nádrže pěnidla | ks | 1,000 | 84 600,87 | 84 600,87 |  |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP

11	K	Pol119	Sklolaminátová nádrž 3,0 m3	ks	1,000	44 050,35	44 050,35

P

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP

| 12 | K | Pol120 | Tlakový spínač | ks | 2,000 | 6 045,45 | 12 090,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | Pol121 | Hlásič průtoku | ks | 2,000 | 6 999,66 | 13 999,32 |  |
| 14 | K | Pol122 | Manometer 0-16 bar | ks | 3,000 | 2 404,04 | 7 212,12 |  |
| 15 | K | Pol123 | Kulový ventil DN65 PN16 závitový | ks | 2,000 | 2 828,28 | 5 656,56 |  |
| 16 | K | Pol124 | Kulový ventil DN80 PN16 závitový | ks | 5,000 | 4 595,96 | 22 979,80 |  |
| 17 | K | Pol125 | Kulový ventil DN40 PN16 závitový | ks | 1,000 | 1 060,61 | 1 060,61 |  |
| 18 | K | Pol126 | Kulový ventil DN20 PN16 závitový | ks | 4,000 | 266,40 | 1 065,60 |  |
| 19 | K | Pol127 | Zpětná klapka DN65 PN16 závitová | ks | 2,000 | 2 792,76 | 5 585,52 |  |
| 20 | K | Pol128 | Zpětná klapka DN50 PN16 závitová | ks | 1,000 | 1 979,80 | 1 979,80 |  |
| 21 | K | Pol129 | Filtr DN50 PN16 závitový | ks | 1,000 | 2 050,50 | 2 050,50 |  |
| 22 | K | Pol130 | Elektro ventil DN80 PN16 24V 30W | ks | 3,000 | 56 282,77 | 168 848,31 |  |
| 23 | K | Pol131 | Rozdelovač Ø80-2m , včetně odboček | ks | 1,000 | 13 597,50 | 13 597,50 |  |
| 24 | K | Pol132 | Ukotvení, zavěšení potrubí | kpl | 1,000 | 67 987,50 | 67 987,50 |  |
| 25 | K | Pol133 | Drobný spojovací material | kpl | 1,000 | 33 577,50 | 33 577,50 |  |

D	D6	ELEKTRO, ŘÍZENÍ	887 195,25

| 26 | K | Pol135 | Elektrické požární čerpadlo Q=600 l/min @10 bar, 30kW 380V, 50Hz | kpl | 1,000 170 226,27 170 226,27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP

Strana 35 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | Pol136 | Elektrická část vybavení a kabelových rozvodů silnoproudých a ovládacích | kpl | 1,000 | 716 968,98 | 716 968,98 |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 1.PP, 3.NP,  
4.NP

D	D2	Ostatní	1 574 382,93

| 28 | K | Pol137 | Montáž systému | kpl | 1,000 | 1 112 589,63 | 1 112 589,63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | Pol138 | Napuštění a proplach systému | kpl | 1,000 | 32 634,00 | 32 634,00 |  |
| 30 | K | Pol139 | Tlakové zkoušky | kpl | 1,000 | 40 792,50 | 40 792,50 |  |
| 1,000 95 182,50 95 182,50 32 K Pol140 Uvedení do provozu kpl 1,000 98 989,80 98 989,80 33 K Pol142 Označení, štítkování kpl 1,000 13 597,50 13 597,50 34 K Pol143 31 | K | Pol105a | Zkouška hasícího systému za účasti provozovatele heliportu a ÚCL, včetně následného doplnění pěny | kpl |  |  |  |  |
| 1,000 70 707,00 70 707,00 35 K Pol144 Doprava kpl 1,000 54 390,00 54 390,00 36 K Pol145 OPN kpl 1,000 55 500,00 55 500,00 |  |  | Vyhotovení prostupů, zpětné zapravení , požární prostupy | kpl |  |  |  |  |

Strana 36 z 55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

D5 - Technologie

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	5 801 063,16

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	5 801 063,16	21,00%	1 218 223,26

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 019 286,42

Strana 37 z 55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

D5 - Technologie

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 801 063,16

D4 - D4	5 801 063,16

D1 -  Technologie	4 553 807,71

D2 - Letecká radiostanice RCOM pro Velín DN	464 322,50

D3 - Ostatní	782 932,95

Strana 38 z 55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

Objekt:

Soupis:

D5 - Technologie

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						5 801 063,16

D	D4	D4	5 801 063,16

D	D1	 Technologie	4 553 807,71

| 1 | K | Pol1 | D+M Napájecí rozvaděč paralelního rozvodu TRP.1.B / 2,8kVA / 230V pro napájení a ovládání technologie heliportu podle blokového schéma a technické zprávy, včetně příslušenství, včetně rozhranní RS-485 pro dálkové ovládání / monitorivání | ks | 1,000 | 276 868,85 | 276 868,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| 2 | K | Pol2 | D+M Tablo dálkového ovládání a monitorováníní, včetně software, referenční výrobek Transcon: Grafický panel GP (dotykový display MT8150XE 15“) dálkového ovládání na bázi systému AMS zabudovaný do PS skříně v provedení s instalací na zeď, předpokládané rozměry jsou 150-200 x 400 x 600 (H x V x D), komunikační rozhranní RS-485 | ks | 1,000 | 471 458,07 | 471 458,07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 1.PP

| 3 | K | Pol3 | D+M Rádiové dálkové ovládání světelných zařízení heliportu pomocí standardního palubního vysílače, typ HRC-02 vč. příslušenství (VHF anténa 118-137 MHz, koaxiální kabel 50 ohm bezhalogenové oheň nešířící - délka do 50 m, 4x konektor, 1x zemnící přípravek), uzemnění | ks | 1,000 | 109 500,79 | 109 500,79 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys  
3.NP

| 4 | K | Pol4 | D+M Výložník pro VHF anténu, viz příloha D5 číslo 15 | ks | 1,000 | 4 570,43 | 4 570,43 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Půdorys 4.NP, 5.NP

P

| 5 | K | Pol5 | D+M Maják heliportu: řídící jednotka zábleskového majáku TLB1.CU.R (komunikace RS485), heliportové nadzemní všesměrové LED zábleskové návěstidlo (bílé) TLB1-H.LE, systémový kabel BETAFLAM 145 C- FLEX 7G1,5 (fire retardant, low smoke fume, zero halogene) do max 30m na jedné straně okonektorovaný a druhá strana bude volně připojitelná do řídící jednotky, zemnící přípravek stínění kabelu, včetně instatačního příslušenství | ks | 1,000 | 232 417,35 | 232 417,35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP, Střecha

| 6 | K | Pol6 | D+M Trojnožka pro maják jeliportu (instalace na plochou střechu), včetne 6 ks betonová dlaždice 600x600x60 mm, 3 ks podložka pod betonové dlaždice (lepenka, guma nebo plast), viz příloha D5 číslo 14 | ks | 1,000 | 60 689,25 | 60 689,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Půdorys 4.NP, Střecha

| 7 | K | Pol7 | D+M Vizuální ukazatel směru a rychlosti větru TWI 10.H.3.O.1 h-3500 (HELIPORT), včetně s LED osvětlením větrného kužele a překážkovým návěstidlem, napájení 230 V AC a ukončení svorkovnicovou skříňkou bez soumrakového čidla | ks | 1,000 | 321 278,40 | 321 278,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Půdorys 4.NP, Střecha

| 8 | K | Pol8 | D+M Zapuštěné návěstidlo TLOF 8" všesměrové, barva zelená, 230V/14VA, LED, referenční výrobek TLI420-TLOF-G-P1 | ks | 24,000 | 25 039,94 | 600 958,56 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 4.NP

| 9 | K | Pol9 | D+M Zapuštěné návěstidlo FPAG 8" všesměrové, barva bílá, 230V/25VA, LED, referenční výrobek TLI420-FPAG-W-P1 | ks | 10,000 | 25 649,82 | 256 498,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 4.NP

Strana 39 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | Pol10 | D+M Základna 8" pro zapuštěné návěstidlo, vodotěsná, 1x Pg 16 boční vývod, referenční výrobek 002 562, včetně těsnění, včetně přípravku pro zalévání | ks | 2,000 | 8 523,32 | 17 046,64 |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 4.NP, Detaily instalace

| 11 | K | Pol11 | D+M Základna 8" pro zapuštěné návěstidlo, vodotěsná, 2x Pg 16 boční vývod 180°, referenční výrobek 002 562 (upravená pro 2 vývody), včetně těsnění, včetně přípravku pro zalévání | ks | 32,000 | 8 823,02 | 282 336,64 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 4.NP, Detaily instalace

| 12 | K | Pol12 | D+M Základna 8" pro zapuštěné návěstidlo s krycím víkem (TIC1-8) a prostupy pro kabely, vodotěsná, 2x Pg 16 boční vývod 180°, 3x Pg 16 prostup víkem shora, včetně těsnění, včetně přípravku pro zalévání | ks | 1,000 | 9 198,09 | 9 198,09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 4.NP, Detaily instalace

| 13 | K | Pol13 | D+M Zalévací hmota pro lepení základny zapuštěných návěstidel, referenční výrobek: Possehl, SRN: dvousložkový tmel TM 9910 (pro lepení základny) | kg | 280,000 | 696,80 | 195 104,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Výpočet výměry: 8*(2+32+1)

| 14 | K | Pol14 | D+M Optická jednotka APAPI 2x100W (referenční výrobek TP90-APAPI), včetně žárovek, nosné konstrukce a instalačního příslušenství, včetně nastavení (přístrojů pro nastavení) | ks | 2,000 | 147 275,58 | 294 551,16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 4.NP

| 15 | K | Pol15 | D+M Izolační transformátor KRVS540 100 W, 230V / 15,2V | ks | 4,000 | 8 166,83 | 32 667,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| 16 | K | Pol16 | Venkovní rozvaděč pro 4ks transformátorů KRVS 540, včetně příslušenství pro upevnění na stěnu | ks | 1,000 | 48 401,55 | 48 401,55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| 17 | K | Pol17 | D+M Noční překážkové návěstidlo LED nízké svítivosti, typ B, barva červěná, referenční výrobek ML 125-OB-P0-R (provedení pro připojení napájení přes svorkovnici v návěstidle) | ks | 11,000 | 22 927,05 | 252 197,55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 4.NP, 5.NP

| 18 | K | Pol18 | D+M Úchyt nočního překážkového návěstidla (instalace na plochou střechu): - Al stožárek průměr 60 mm, délka cca 1300 mm (např. Transcon objednávací kód 001 400) - Víko na beton (např. Transcon objednávací kód 460-033) - Spojka (např. Transcon objednávací kód 001 057) - Betonová dlaždice 600x600x60 mm - 2 ks - Podložka pod betonové dlaždice (lepenka, guma nebo plast) - Spojovací materiál - Vytvoření boční kabelové průchodky stožárkem pro napájecí kabel NN | ks | 2,000 | 7 343,93 | 14 687,86 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 4.NP, 5.NP

| 19 | K | Pol19 | D+M Úchyt nočního překážkového návěstidla (instalace na atiku), včetně instalačního příslušenství a spojovacího materiálu | ks | 9,000 | 3 439,06 | 30 951,54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 4.NP, 5.NP

| 20 | K | Pol20 | D+M Rozvaděčová skříň RSPD1, včetně přepěťových ochran, instalačního příslušenství, venkovní rozvodné skříňky (instalace na stěnu) a uzemnění: - 1ks Přepěťová ochrana NN typ1 25kA/pól (LPL1 – 100kA, rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1), 3-fázový systém TN-S (zapojení 4+0) - pro kabel WDI - 2ks Přepěťová ochrana NN typ1 50kA/pól (LPL1 – 100kA, rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1), 1-fázový systém TN-S (zapojení 2+0) - pro kabel NPZ, pro NN kabel majáku - 1ks Přepěťová ochrana slaboproudá pro rozhraní RS-485 - pro komunikační kabel majáku - 1ks Koaxiální přepěťová ochrana s držákem např. HX-090 N50 - rádiové ovládání - Venkovní nástěnná instalační skříňka s příslušenstvím | ks | 1,000 | 163 935,90 | 163 935,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| 21 | K | Pol21 | D+M Jistící rozvaděčová skříň vývodů RSPD2 s 2x přepěťovou ochranou NN typ1 (LPL1 – 100kA, rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1), 1-fázový systém IT soustava (zapojení 2+1), pojistkové jištění 3x vývod, včetně venkovní rozvodné skříňky (instalace na stěnu) a uzemnění (pro kabely napájení návěstidel TLOF, FPAG, APAPI) referenční výrobek: - 4ks Saltek FLP- SG50 V/1 - 2ks Saltek FLP-100N VS NPE - 3ks Pojistkový odpojovač 2P - 6ks Pojistka 6A gG - Venkovní nástěnná instalační skříňka s příslušenstvím | ks | 1,000 | 138 282,33 | 138 282,33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 40 z 55

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys  
3.NP

22	K	Pol22	D+M Konektor FAA L-823 style 12 (zásuvka)	ks	40,000	1 117,88	44 715,20

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma

23	K	Pol23	D+M Konektor FAA L-823 style 5 (vidlice)	ks	37,000	1 117,88	41 361,56

P

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma

24	K	Pol24	D+M KDCV.P2R rozdvojka	ks	35,000	2 554,94	89 422,90

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma

25	K	Pol25	D+M Kabel silový H07RN-F 2x2,5	m	505,000	132,62	66 973,10

P

P

Poznámka k položce:

Výpočet výměry: 120+75+65+210+15+20

26	K	Pol26	D+M Kabel silový CYKY 5Cx2,5	m	72,000	135,66	9 767,52

Poznámka k položce:

Výpočet výměry: ZAOKR.NAHORU((10+10+10+15+5+5)*1,3;1)

27	K	Pol27	D+M Kabel silový CYKY 3Cx2,5	m	150,000	113,76	17 064,00

P

P

Poznámka k položce:

Výpočet výměry: 56+ZAOKR.NAHORU((10+10+10+7+20+5+5+5)*1,3;1)

28	K	Pol28	D+M Kabel silový CYKY 2Dx4	m	20,000	136,06	2 721,20

Poznámka k položce: 
Výpočet výměry: 1*20

29	K	Pol29	D+M Kabel silový CYA 25 zž (uzemnění)	m	25,000	221,03	5 525,75

P

P

Poznámka k položce: 
Výpočet výměry: 1*25

30	K	Pol30	D+M Kabel silový CY 6 zž (uzemnění)	m	320,000	112,24	35 916,80

P

Poznámka k položce: Výpočet výměry: 1*320

31	K	Pol31	D+M Kabel sdělovací SFTP 4x2x0,5 B2cas1d1a1	m	162,000	116,14	18 814,68

Poznámka k položce:

Výpočet výměry: ZAOKR.NAHORU((10+90+14+5+5)*1,3;1)

P

| 32 | K | Pol32 | D+M Kabel sdělovací SFTP 4x2x0,5 venkovní, ÚV odolný | m | 56,000 | 114,04 | 6 386,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Výpočet výměry: ZAOKR.NAHORU((10+10+8+5+5+5)*1,3;1)

| 33 | K | Pol33 | D+M Soubor propojovací kabeláže ovládání technologie heliportu mezi TRP.1.B a HRC-01, včetně konektorů | kpl | 1,000 | 13 861,13 | 13 861,13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma

| 34 | K | Pol34 | D+M Trasa kabelů uvnitř objektů - plastová instalační lišta | m | 139,000 | 209,79 | 29 160,81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Výpočet výměry:  90+6+9+4+30

P

| 35 | K | Pol35 | D+M Venkovní trasa kabelů po ploché střeše - plechový žárově zinkovaný kabelový žlab 50x100mm s víkem, včetně spojovacího materiálu a instalačních podložek | m | 27,000 | 1 146,35 | 30 951,45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Výpočet výměry: 27

| 36 | K | Pol36 | D+M Venkovní trasa kabelů po stěně - plechový žárově zinkovaný kabelový žlab 50x100mm s víkem, včetně spojovacího materiál | m | 81,000 | 1 123,88 | 91 034,28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Výpočet výměry: 7+45+9+10+10

| 37 | K | Pol37 | D+M Venkovní trasa kabelů po ploše heliportu - plechový žárově zinkovaný kabelový žlab 50x100mm s víkem, včetně spojovacího materiálu | m | 6,000 | 1 123,88 | 6 743,28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Výpočet výměry: 6

| 38 | K | Pol38 | D+M Venkovní trasa kabelů po ploché střeše - UV a mechanicky odolná kabelová chránička prům 25 mm, včetně spojovacího materiálu a instalačních podložek / úchytů | m | 15,000 | 887,11 | 13 306,65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce: 
Výpočet výměry: 15

39	K	Pol39	Uzemnění	ks	49,000	427,07	20 926,43

P

P

Poznámka k položce: 
Výpočet výměry: 35+2+6+5+1

40	K	Pol40	Kabelový prostup (stěnou, stropem, podlahou)	ks	12,000	4 345,65	52 147,80

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys  
1.PP, 3.NP, 4.NP

41	K	Pol41	Demontáž a opětovná instalace kazetového podhledu	m2	45,000	239,76	10 789,20

P

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 1.PP, 3.NP

| 42 | K | Pol42 | Instalace sdělovacího kabelu v stávající kabelové stoupačce - vyvázání sdělovacího kabelu plastovou stahovací páskou | m | 10,500 | 299,70 | 3 146,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys  
1.PP, 3.NP

43	K	Pol43	D+M Požární ucpávka	ks	12,000	10 789,20	129 470,40

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys  
1.PP, 3.NP, 4.NP

D	D2	Letecká radiostanice RCOM pro Velín DN	464 322,50

P

Strana 41 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | Pol173 | D+M Letecká radiostanice 118-136MHz vozidlová (mobilní) vysílačka, využitelná i jako základnová radiostanice. Výkonný reproduktor, instalační držák, ruční mikrofon s klipsem, napájecí kabel. Podsvícené klávesy a displej. Napájení 12 V, kanálový krok 8.33 kHz. Referenční výrobek: Icom IC-A120E | ks | 1,000 | 48 458,49 | 48 458,49 |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma radiostanice, Půdorys 1.PP

| 45 | K | Pol174 | D+M Stolní spínaný síťový zdroj 115-230 V AC/13.8 V DC, 10 A, referenční výrobek: SEC-1212G | ks | 1,000 | 8 701,79 | 8 701,79 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma radiostanice, Půdorys 1.PP

| 46 | K | Pol175 | D+M Montážní kryt pro radiostanici a napájecí zdroj, referenční výrobek Salmex 12333-I | ks | 1,000 | 1 476,02 | 1 476,02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma radiostanice

| 47 | K | Pol176 | D+M VHF anténa pro letecké pásmo, referenční výrobek GPA 108-136 | ks | 1,000 | 5 812,68 | 5 812,68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma  
radiostanice, Půdorys 5.NP

48	K	Pol177	D+M Výložník pro anténu	ks	1,000	11 823,17	11 823,17

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Detaily instalace, Půdorys 5.NP

49	K	Pol178	D+M koaxiální kabel RG 213	m	105,000	88,41	9 283,05

P

P

Poznámka k položce:

Výpočet výměry: ((10+5+6*3,5)+32+5+10+5+15)+1,2+0,8

50	K	Pol179	D+M koaxiální kabel RG 400	m	15,000	88,41	1 326,15

Poznámka k položce: 
Výpočet výměry: 1*15

51	K	Pol29	D+M Kabel silový CYA 25 zž (uzemnění)	m	96,000	221,03	21 218,88

P

P

Poznámka k položce:

Výpočet výměry: (35+20+5+5+5+10)*1,2

| 52 | K | Pol180 | D+M Zemnící svorkovnice venkovní, včetně montážního příslušenství | ks | 4,000 | 1 573,43 | 6 293,72 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma radiostanice, Půdorys 1.PP, 3.NP, 5.NP

| 53 | K | Pol181 | D+M Zemnící přípravek pro koaxiální kabel RG 213, včetně montážního příslušenství a vulkanizační pásky | ks | 4,000 | 1 491,01 | 5 964,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma radiostanice, Půdorys 1.PP, 3.NP, 5.NP

| 54 | K | Pol182 | D+M Koaxiální přepěťová ochrana včetně montážního držáku na zeď, referenční výrobek SALTEK HX230 N50 | ks | 1,000 | 2 184,81 | 2 184,81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma  
radiostanice, Půdorys 1.PP

55	K	Pol183	D+M konektor N pro koaxiální kabel RG 213	ks	1,000	311,69	311,69

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma radiostanice

56	K	Pol184	D+M konektor PL pro koaxiální kabel RG 213	ks	1,000	311,69	311,69

P

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma radiostanice

57	K	Pol185	D+M konektor N pro koaxiální kabel RG 400	ks	1,000	311,69	311,69

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma radiostanice

58	K	Pol186	D+M konektor PL pro koaxiální kabel RG 400	ks	1,000	311,69	311,69

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma radiostanice

P

| 59 | K | Pol187 | D+M Kabelová úchytka nerezová s vložkou pro kabel RG 213 průměr 10 mm, včetně montážního příslušenství pro montáž na stěnu, referenční výrobek: úchtyka RSB-12 s vložkou RSB-38/12 | ks | 77,000 | 412,09 | 31 730,93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Výpočet výměry: (10+5+6*3,5)*2+5

P

| 60 | K | Pol188 | D+M Venkovní trasa kabelů po ploché střeše - plechový žárově zinkovaný kabelový žlab 50x100mm s víkem, včetně spojovacího materiálu a instalačních podložek | m | 32,000 | 1 123,88 | 35 964,16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma radiostanice, Půdorys 3.NP, 5.NP

| 61 | K | Pol189 | D+M Venkovní plastová ohebná UV odolná chránička průměr 25 | m | 22,000 | 887,11 | 19 516,42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Výpočet výměry: 14+8

| 62 | K | Pol190 | D+M Trasa kabelů uvnitř objektů - plastová instalační lišta | m | 75,000 | 209,79 | 15 734,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

Poznámka k položce:

Výpočet výměry:  (35+20+5+5+5)+5

63	K	Pol191	D+M doplnění jímače podle přílohy D5 číslo 13	ks	1,000	61 738,20	61 738,20

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Půdorys 5.NP

P

| 64 | K | Pol192 | D+M Uzemnění kabelového žlabu (připojení na hromosvodovou soustavu) | ks | 4,000 | 1 798,20 | 7 192,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma radiostanice, Půdorys 3.NP, 5.NP

| 65 | K | Pol193 | D+M Uzemnění výložníku pro anténu (připojení na hromosvodovou soustavu) | ks | 1,000 | 2 022,98 | 2 022,98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 42 z 55

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma  
radiostanice, Půdorys 5.NP

66	K	Pol194	Kabelový prostup (stěnou, stropem, podlahou)	ks	8,000	4 345,65	34 765,20

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Půdorys 2.PP, 1.PP

67	K	Pol195	Demontáž a opětovná instalace kazetového podhledu	m2	10,000	1 348,65	13 486,50

P

P

| 68 | K | Pol196 | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: 1.PP Instalace kabelu v stávající kabelové stoupačce - vyvázání sdělovacího kabelu plastovou stahovací páskou | m | 5,000 | 1 348,65 | 6 743,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Půdorys 2.PP, 1.PP

69	K	Pol197	D+M Požární ucpávka	ks	9,000	10 789,20	97 102,80

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.PP, 1.PP

P

| 70 K Pol198 |  |  | D+M výškové práce, montážní práce horolezeckou technikou | hod | 8,000 | 1 348,65 | 10 789,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | K | Pol199 | Měření VF parametrů koaxiáního anténního napaječe | ks | 1,000 | 3 746,25 | 3 746,25 |  |

D	D3	Ostatní	782 932,95

| 72 | K | Pol48 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 14 985,00 | 14 985,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | K | Pol49 | Doprava | ks | 1,000 | 123 176,70 | 123 176,70 |  |
| 74 | K | Pol50 | Přesun hmot | ks | 1,000 | 8 991,00 | 8 991,00 |  |
| 75 | K | Pol51 | Provedení popisu a označení | hod | 26,000 | 1 498,50 | 38 961,00 |  |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

76	K	Pol53	Geodetické vytýčení stavby	ks	1,000	41 625,00	41 625,00

P

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Vytyčovací výkres

77	K	Pol54	Dokumentace pro zkoušky provozní způsobilosti	ks	1,000	28 771,20	28 771,20

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

| 78 | K | Pol55 | Výchozí revize, revizní zprávy | hod | 35,000 | 2 097,90 | 73 426,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | K | Pol56 | Vizuální prohlídky a elektrické zkoušky | hod | 18,000 | 2 097,90 | 37 762,20 |  |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

80	K	Pol57	Provozní zkouška	ks	1,000	28 771,20	28 771,20

P

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

| 81 | K | Pol58 | Zkoušky provozní způsobilosti | hod | 16,000 | 2 097,90 | 33 566,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | K | Pol59 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 39 560,40 | 39 560,40 |  |
| 83 | K | Pol60 | Geodetické zaměření okolních překážek a RCOM antény Velín, včetně protokolu | ks | 1,000 32 367,60 32 367,60 |  |  |  |
| 84 | K | Pol62 | Dokumentace ochranných pásem se zákazem a omezením staveb, APAPI, VHF leteckých rádiových přijímačů a vysílačů (radiokuminikace RCOM Velín) | ks | 1,000 | 116 883,00 | 116 883,00 |  |
| 85 K Pol63 Letové ověření ks 1,000 109 540,35 109 540,35 P |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

| 86 | K | Pol64 | Zaškolení obsluhy | hod | 10,000 | 2 097,90 | 20 979,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | K | Pol65 | Návrh doplnění provozního řádu | ks | 1,000 | 33 566,40 | 33 566,40 |  |

Strana 43 z 55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

D6 - EPS

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	192 076,78

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	192 076,78	21,00%	40 336,12

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	232 412,90

Strana 44 z 55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

D6 - EPS

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	192 076,78

D3 - 	192 076,78

D1 - Zařízení a rozvody	170 987,23

D2 - Ostatní	21 089,55

Strana 45 z 55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

Objekt:

Soupis:

D6 - EPS

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						192 076,78

D	D3	192 076,78

D	D1	Zařízení a rozvody	170 987,23

| 1 | M | Pol44 | Opticko-kouřový hlásič, kompatibilní se stávajícím systémem | ks 1,000 2 315,35 2 315,35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| 2 M Pol45 |  |  | Patice pro hlásiče, kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 1,000 | 240,04 | 240,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | Pol46 | Montáž automatického hlásiče | ks | 1,000 | 681,95 | 681,95 |  |
| 4 | M | Pol47 | Skříň tlačítkového hlásiče, kompatibilní se stávajícím systémem | ks 1,000 432,08 432,08 |  |  |  |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| 5 M Pol200 |  |  | Elektronika tlačítka oddělovačem, kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 1,000 | 2 565,20 | 2 565,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | Pol150 | Montáž tlačítkového hlásiče | ks | 1,000 | 574,27 | 574,27 |  |
| 7 | M | Pol201 | Esserbus® koppler Alarmový (4/2), kompatibilní se stávajícím systémem | ks 2,000 5 657,43 11 314,86 |  |  |  |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| ks 2,000 497,55 995,10 9 K Pol153 Montáž koppleru ks 2,000 1 166,49 2 332,98 10 M Pol203 Externí síťový zdroj 2A/24VDC 17Ah EN 54-4 ks 1,000 8 771,45 8 771,45 P 8 | M | Pol202 | Skříň pro koppler na omítku, šedá, kompatibilní se stávajícím systémem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP 11 M Pol204 Akumulátor 12V 17Ah ks 1,000 2 043,65 2 043,65 12 K Pol156 Montáž zdroje ks 1,000 987,02 987,02 13 M Pol205 Přepěťová ochrana, esserbus, ref. výr. 764733 ks 4,000 7 442,47 29 769,88 P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| 14 | M | Pol206 | Montážní patice pro přepěťové ochrany | ks | 4,000 | 1 497,01 | 5 988,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | Pol207 | Montáž svodiče bleskových proudů | ks | 4,000 | 394,82 | 1 579,28 |  |
| 16 | M | Pol208 | Krabička pro bleskojistky | ks | 1,000 | 158,64 | 158,64 |  |
| 17 | K | Pol209 | Montáž krabice pro bleskojistky | ks | 1,000 | 161,52 | 161,52 |  |
| 18 | M | Pol210 | Kabel sdělovací stíněný 1x2x0,8, B2cas1d1 | m | 60,000 | 31,70 | 1 902,00 |  |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP

P

| 19 | M | Pol211 | Kabel sdělovací stíněný 1x2x0,8 P15R, B2cas1d1, ref.výr. JXFE-V FE180/P30-90-R | m | 140,000 | 34,21 | 4 789,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| 20 | K | Pol159 | Montáž sdělovacího kabelu | m | 160,000 | 35,90 | 5 744,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | M | Pol212 | Dodávka: Silový kabel 2x1,5, B2ca s1d1a1 | m | 5,000 | 38,42 | 192,10 |  |
| 22 | K | Pol161 | Montáž silového kabelu | m | 5,000 | 39,48 | 197,40 |  |
| 23 | M | Pol213 | Příchytky 6710 | ks | 420,000 | 12,12 | 5 090,40 |  |
| 24 | K | Pol163 | Montáž příchytky | ks | 420,000 | 26,98 | 11 331,60 |  |
| m 8,000 285,70 2 285,60 26 K Pol215 Montáž kabelového žlabu m 8,000 448,65 3 589,20 27 K Pol164 Požární utěsnění prostupů - specifikace dle PD PBŘ ks 4,000 1 381,84 5 527,36 28 K Pol165 Popis kabelů vč. kabelových štítků, značení trasy kpl 1,000 2 115,11 2 115,11 25 | M | Pol214 | Kabelový žlab celokovový, 60x50, včetné víka a montážního materiálu |  |  |  |  |  |
| 29 | K | Pol166 | Programování a nastavení systému - finální Komplexní / Individuální zkoušky, zkušební provoz - odzkoušení celého systému | kpl | 1,000 | 9 158,61 | 9 158,61 |  |
| 30 | K | Pol167 | Zhotovení grafických podkladů - map | ks | 1,000 | 6 281,08 | 6 281,08 |  |
| 31 | K | Pol168 | Zhotovení grafických symbolů | ks | 4,000 | 628,10 | 2 512,40 |  |
| 32 | K | Pol169 | Součinnost IT specialisty uživatele | HZS | 5,000 | 1 522,31 | 7 611,55 |  |
| 33 | K | Pol170 | Práce technika / specialisty | HZS | 5,000 | 1 163,39 | 5 816,95 |  |
| 34 | K | Pol171 | Přípravné práce | HZS | 2,000 | 804,47 | 1 608,94 |  |
| 35 | K | Pol172 | SW práce | HZS | 10,000 | 1 522,31 | 15 223,10 |  |
| 36 | K | Pol41 | Kabelový prostup (stěnou, stropem, podlahou) | ks | 2,000 | 574,27 | 1 148,54 |  |
| 37 | K | Pol88 | D+M Požární ucpávka | ks | 2,000 | 1 381,84 | 2 763,68 |  |

Strana 46 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | Pol43 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 5 186,90 | 5 186,90 |  |

D	D2	Ostatní	21 089,55

| 39 | K | Pol90 | Doprava | ks | 1,000 | 8 614,04 | 8 614,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | K | Pol91 | Přesun hmot | ks | 1,000 | 1 794,59 | 1 794,59 |  |
| 41 | K | Pol93 | Výchozí revize, revizní zprávy | ks | 1,000 | 6 101,61 | 6 101,61 |  |
| 42 | K | Pol94 | Provozní zkouška | ks | 1,000 | 4 579,31 | 4 579,31 |  |

Strana 47 z 55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

D7 - Slaboproud

Objekt:

Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Zadavatel:	IČ:

FN Brmo	DIČ:

Účastník:	IČ:	Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:	Vyplň údaj

Projektant:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Techniserv, spol. s r.o.	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a  podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	259 143,76

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	259 143,76	21,00%	54 420,19

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	313 563,95

Strana 48 z 55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

D7 - Slaboproud

Objekt:

Soupis:

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	259 143,76

D3 - D3	259 143,76

D1 - Zažízení a rozvody	226 940,10

D2 - Oatatní	32 203,66

Strana 49 z 55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Brno – Modernizace heliportů, Černá Pole

02 - Stavební a technologické části

Objekt:

Soupis:

D7 - Slaboproud

Místo:	FN Brno- Černá pole	Datum:	31. 7. 2025

Techniserv, spol. s  
r.o.

Zadavatel:	FN Brmo	Projektant:

Techniserv, spol. s

Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

r.o.

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						259 143,76

D	D3	D3	259 143,76

D	D1	Zažízení a rozvody	226 940,10

| 1 | K | Pol66 | D+M Venkovní pohyblivá PTZ kamera IP s IR přísvitem, včetně zdroje, krytu, výložníku (rohová montáž) a instalačního příslušenství, montáž kanery, nastavení kamery, zařízení musí být kompatibilní se stávajícím systém. | ks | 1,000 | 114 936,57 | 114 936,57 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 4.NP

| 2 | K | Pol67 | D+M Mediakonvertor optika SM / Ethernet, včetně napájecího zdroje a instalačního příslušenství | ks | 4,000 | 3 885,34 | 15 541,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma

| 3 | K | Pol68 | D+M Metalický patchcord Ethernet, délka do 1 m | ks | 4,000 | 213,56 | 854,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma

P

| 4 | K | Pol69 | D+M Optický mikrokabel 12 vl. SM 9/125 v provedení LSOH s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1 | m | 155,000 | 124,51 | 19 299,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Výpočet výměry: 46+49+4*10+4*5

| 5 | K | Pol70 | D+M Tenkostěnná mikrotrubička v provedení se sníženou hořlavostí a bez halogenů (LSHF) | m | 46,000 | 73,55 | 3 383,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Výpočet výměry: (2*(10,5+2)+13+3)*1,1+0,9

| 6 | K | Pol71 | D+M Tlustostěnná mikrotrubičky v provedení se sníženou hořlavostí a bez halogenů (LSHF) | m | 49,000 | 87,86 | 4 305,14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P

Poznámka k položce:

Výpočet výměry: (27+9+8)*1,1+0,6

| 7 | K | Pol72 | D+M Redukční spojka mikrotrubičky | ks | 2,000 | 98,89 | 197,78 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | Pol73 | D+M Koncovka mikrotrubičky tenkostěnné | ks | 2,000 | 154,76 | 309,52 |  |
| 9 | K | Pol74 | D+M Koncovka mikrotrubičky tlustostěnné | ks | 2,000 | 154,79 | 309,58 |  |
| 10 | K | Pol75 | D+M Komletní 19" optický patchpanel 1U barva černá, 24x konektor LC/PC-duplex SM (pro ukončení až 48 vláken, volné pozice zaslepit), včetně opt. kazet a instalačního příslušenství | ks | 1,000 | 3 704,47 | 3 704,47 |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys  
1.PP

11	K	Pol76	D+M Optický pigtail SM a konektorem LC/PC	ks	24,000	85,24	2 045,76

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys  
1.PP

P

| 12 | K | Pol77 | D+M 19" vyvazovací panel, barva černá, včetně instalačního příslušenství | ks | 1,000 | 399,03 | 399,03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | Pol78 | D+M 19" police, barva černá, včetně instalačního příslušenství | ks | 1,000 | 851,90 | 851,90 |  |
| 14 | K | Pol79 | D+M Optický konektor SM pro přímou instalaci na kabel, typ konektoru kompatibilní s mediakonvertorem, instalace v krytu kamery CCTV | ks | 4,000 | 457,13 | 1 828,52 |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 4.NP

| 15 | K | Pol80 | D+M Optický konektor SM pro přímou instalaci na kabel, typ konektoru kompatibilní s mediakonvertorem, instalace v NN / MaR rozvaděči | ks | 4,000 | 457,13 | 1 828,52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 3.NP

| 16 | K | Pol81 | D+M Držáku rezervy optických kabelů, instalace na stěnu | ks | 1,000 | 3 402,55 | 3 402,55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva (instalace v 1.PP, místnost D.F.01.79)

| 17 | K | Pol82 | D+M Provedení optického sváru (svár optického vlákna SM, včetně ochrany svárů, manipulace s materiálem, dodávka pigtailu není součástí) | vl. | 32,000 | 448,65 | 14 356,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Výpočet výměry: 24+4+4

| 18 | K | Pol83 | D+M Optický patchcord duplexní do 1 m (konektor LC- duplex, konektor dle mediakonvertoru), instalace v rozvaděči DR F01 | ks | 2,000 | 302,87 | 605,74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 50 z 55

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | Pol84 | Popis trvanlivý a odolný proti poškrábání, vodě a UV, vložený do plastových krytek, popis kabelů (po 10 m), konektorů, rozvaděčů dle bližší specifikace v TZ | kpl | 1,000 | 4 800,54 | 4 800,54 |  |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

| 20 | K | Pol85 | Měření optického kabelu, komplexní měření (PM+OTDR dvě vlnové délky), zpracování měřících protokolů | vl. | 8,000 | 358,92 | 2 871,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Výpočet výměry: 4+4

| 21 | K | Pol86 | D+M Vnitřní trasa kabelů uvnitř objektů - plastová instalační lišta | m | 45,000 | 203,01 | 9 135,45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

Položky jsou dohledatelné: Půdorys 3.NP, 4.NP

| 22 | K | Pol87 | D+M Venkovní trasa kabelů uvnitř objektů - plastová instalační lišta ÚV odolná | m | 25,000 | 233,19 | 5 829,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Půdorys 3.NP, 4.NP

23	K	Pol39	Uzemnění	ks	1,000	932,74	932,74

P

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

24	K	Pol40	Kabelový prostup (stěnou, stropem, podlahou)	ks	5,000	574,27	2 871,35

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Půdorys 1.PP, 3.NP, 4.NP

| 25 | K | Pol41 | Demontáž a opětovná instalace kazetového podhledu | m2 | 2,000 | 269,19 | 538,38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Půdorys 1.PP

P

| 26 | K | Pol88 | Instalace sdělovacího kabelu v stávající kabelové stoupačce - vyvázání plastovou stahovací páskou | m | 10,500 | 44,92 | 471,66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Půdorys 1.PP, 3.NP

27	K	Pol43	D+M Požární ucpávka	ks	5,000	1 381,84	6 909,20

P

P

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Půdorys 1.PP, 3.NP, 4.NP

28	K	Pol89	Podružný materiál	ks	1,000	4 419,84	4 419,84

D	D2	Oatatní	32 203,66

| 29 | K | Pol90 | Doprava | ks | 1,000 | 24 121,80 | 24 121,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | Pol91 | Přesun hmot | ks | 1,000 | 2 698,08 | 2 698,08 |  |
| 31 | K | Pol93 | Výchozí revize, revizní zprávy | ks | 1,000 | 2 153,51 | 2 153,51 |  |
| 32 | K | Pol94 | Provozní zkouška | ks | 1,000 | 3 230,27 | 3 230,27 |  |

Poznámka k položce:

Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva

P

Strana 51 z 55

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

STA 
ING 
PRO 
VON

OST 
Soupis

Stavební objekt inženýrský 
Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

PČ

TYP

Kód 
Popis

MJ 
Množství 
J.cena

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

Cena celkem  Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli 
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)	znaků

Kód	A	Kód stavby	String	20

Stavba	A	Název stavby	String	120

Místo	N	Místo stavby	String	50

Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date

KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15

CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15

CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20

CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20

Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50

IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20

DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20

Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50

Projektant	N	Projektant	String	50

Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255

Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph

Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double

Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)	znaků

Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20

Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date

Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Kód	A	Kód objektu	String	20

Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120

Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double

Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double

Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky

Krycí list soupisu

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)	znaků

Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120

Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120

KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15

CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15

CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20

CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20

Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255

Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph

Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double

Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double

Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)	znaků

Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120 Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120 Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date

Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100

Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double

Soupis prací

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)	znaků

Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120

Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120

Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50

Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date

Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50

Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50

Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50

PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long

Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1

Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20

Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255

MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10

Množství	A	Množství položky soupisu	Double

J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double

Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double

Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo

psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo

pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo

vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150

DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH

Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double

Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double

Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double

Datová věta

Typ věty	Hodnota

eGSazbaDPH	základní

snížená nulová

zákl. přenesená sníž. přenesená

eGTypZakazky	STA

PRO ING VON OST

eGTypPolozky	1

2

3

4

Význam

Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M

Položka typu OST