Zdeněk Vavřín
74101, Novellara 1921/9
IČ : 11182661 DIČ : xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Odbor bytový
Město Nový Jičín

# Cenová nabídka

Bytový dům Revoluční 36, N. Jičín – odstranění havárie přívodu SV

( společné ocel. potrubí pro přívody k hydrantům a pro přípravu teplé vody
/ nově budou dva samostatné přívody k jednotlivým technologiím )

### Soupis prací:

- Provozní utěsnění díry v uvedeném potrubí studené vody za účelem zabránění dalšího zatékání

- Sekání prostupů pro nové potrubní rozvody

- Montáže konzol a kotevních prvků

- Doprava a přesun hmot na místo montáží

- Svaření nového plastového potrubí SV – přívod pro přípravu TV (materiál: PPr)

- Montáž nového potrubí pro napojení stoupaček pro hydranty (materiál: oboustranně pozinkovaná uhlíková ocel spojovaná lisováním)

- Odstávky jednotlivých částí rozvodů, vypuštění

- Odpojení a demontáže starých částí

- Propojení nových přívodů se stávajícími úseky

- Postupné napouštění dílčích úseků

- Provedení provozních zkoušek

- Izolování potrubí

- Zadění prostupů, opravy omítek a malby dotčeného zdiva

- Vyklizení a úklid pracoviště

Cena za uvedené práce: 338.200,- Kč

### Materiál

- 2 ks kul.koh. DN 32 850,- Kč

- Trubka – uhlíková ocel 54 mm 26 m 8.440,-

- Uhlík. Ocel 54 mm – kolena, odbočky, přechody na závity… 18.600,-

- Trubka PPr SV 63 mm 46 m 12.260,- Kč

- Odbočky PPr 90 mm, tvarovky 63 mm 10.700,-

- Izolace 5.200,-

- Drobný materiál (konzoly, strojní pilové listy, objímky, kotvy, …) 6.600,-

- Mat. pro zdění, makování, úklid 3400,-

Celkem uvedené položky: 404.250,- Kč bez DPH.