| OBJEDNAVATEL: |  | DODAVATEL: |
| --- | --- | --- |
| Městská nemocnice následné péče |  | JASANEK s.r.o. |
| K Moravině 343/6, 190 00 Praha 9 |  | Polešovice 111 |
| IČ: 45245843 |  | 687 37 Polešovice |
| Č. ú.: 2000810002/6000 |  | IČ: 08119694 DIČ: CZ08119694 |

OBJEDNÁVKA

ČÍSLO: 417/2025

Vyřizuje: Mgr. Iva Vyšatová, 721 969 827, reditel@mnnp.cz

PŘEDMĚT: Objednávka na „Rozšíření a oprava požárních ucpávek“, včetně revize všech požárních ucpávek v MNNP

- Objednavatel tímto objednává u Dodavatele JASANEK s.r.o. plnění zakázky „Rozšíření a oprava požárních ucpávek“ + kompletní revize všech požárních ucpávek v MNNP, a to v rozsahu dle cenové nabídky a zpracovaného rozpočtu (položkový rozpočet) ze dne 23. 10. 2025.

- Předmětem plnění zakázky je veškerá činnost vycházející z technické zprávy objednavatele a položkového rozpočtu. Každá těsnící konstrukce s požární odolností musí být osazena tak, aby byla možná její následná kontrola. Pro předání bude ke všem protipožárním ucpávkám a utěsněním doloženo prohlášení realizační firmy, ze kterého musí být zřejmé:

▪ kde konkrétně jsou ucpávky provedeny,

▪ jejich přesné konstrukční složení, tloušťky vrstev,

▪ odvolání na platný atest, dle kterého jsou ucpávky a utěsnění provedeny,

▪ oprávnění realizační firmy k provádění konkrétního systému,

▪ schematický výkres s umístěním ucpávek,

▪ prostupy rozvodů a instalací požárně dělicími konstrukcemi budou označeny dle § 9 vyhlášky MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky MV č. 268/2011 Sb. a tento prostup obsahuje informace o:

o požární odolnosti,

o druhu nebo typu ucpávky,

o datu provedení,

o firmě, adrese a jméně zhotovitele,

o označení výrobce systému.

Po ukončení montáže, vykonání revize, kontroly provozuschopnosti a příslušných zkoušek a po předání zařízení do provozu je nutné provést zápis o zahájení provozu do provozní knihy ústředny. Rovněž je nutno zapisovat údaje o pravidelných kontrolách a hlášeních ústřednou.

Po provedených zkouškách a kontrole provozuschopnosti PBZ zaručuje toto zařízení spolehlivou funkci a správný chod celého systému v návaznosti na ostatní požárně bezpečnostní zařízení. Pravidelné zkoušky činnosti je nutno provádět v určených intervalech předepsaných ve vyhlášce MV ČR č. 246/2001 Sb., v návrhu provozního předpisu a návodech výrobce zařízení. V případě změny prostředí nebo požárního rizika chráněných prostor a rozvodů je nutno řešit i otázku úpravy systému.

Při montáži výše uvedených zařízení a rozvodných vedení je třeba respektovat příslušné normy, předpisy a pokyny výrobce, týkající se vlastního zařízení, ale i souběhů a křížení s rozvodným vedením ostatních zařízení.

Dodavatel předá objednateli při předání dokončeného díla i revizní zprávy, návody v českém jazyce, protokoly, ... dle zákona č. 133/1985 Sb dle § 5 odst. 1 písmeno. c) a e)

- Cena zakázky je stanovena na základě cenové nabídky  Dodavatele ze dne 23. 10. 2025 na částku 239 278,- Kč bez DPH, tj. 289 526,38 Kč s DPH. Tato sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou k dosažení záměru objednavatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu realizace. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele nutné pro plnění této zakázky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla (tudíž pokud nabídka neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny, pokud nebude dohodnuto jinak (pokud dojde ke snížení ceny – méněpráce, nebo dojde ke změnám sazby DPH.

- Platební podmínky: fakturace proběhne po kompletním předání zakázky, dodavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktury je 30 dní od doručení.

- Termín plnění zakázky je stanoven do 31.12.2025. V případě prodlení dodavatele s předáním zakázky je objednavatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta nebude účtována pokud dojde k znemožnění přebrání zakázky ze strany objednavatele a dále ze strany dodavatele při zásahu vyšší moci např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídatelné a neodvratitelné události.

- Uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednavatel. Dodavatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

V Praze 5. listopadu 2025

Objednavatel                                                                            Dodavatel

Mgr. Iva Vyšatová                                                                      Adam Procháska

ředitelka MNNP                                                                          JASANEK s.r.o.