Příloha č. 1 – Smlouvy o dílo

Podrobná specifikace díla 1/2

Přístřešek VZOR 1.

Předmětem plnění je dodání a instalace 8 ks přístřešku na jízdní kola či podobného včetně kompletní výrobní dokumentace, v následující skladbě a instalace stojanů a cyklostojanů dle požadavku objednatele tak, aby výsledek byl funkční, provozuschopný a plně způsobilý k užívání dle obvyklého účelu:

1 ks  2 moduly / bez bočnic / výplně a střecha bezpečnostní sklo /+ instalace příslušenství

1 ks  3 moduly / s bočnicemi / výplně a střecha bezpečnostní sklo /+ instalace příslušenství

2 ks  3 moduly / bez bočnic / výplně a střecha bezpečnostní sklo /+ instalace příslušenství

1 ks  4 moduly / s bočnicemi / výplně a střecha bezpečnostní sklo /+ instalace příslušenství

1 ks  5 modulů / s bočnicemi / výplně a střecha bezpečnostní sklo /+ instalace příslušenství

1 ks  5 modulů / bez bočnic / výplně a střecha bezpečnostní sklo /+ instalace příslušenství

1 ks  6 modulů / bez bočnic / výplně a střecha bezpečnostní sklo /+ instalace příslušenství

Přístřešek by měl splňovat následující parametry:

- Trubková ocelová konstrukce

- Povrchová úprava – žárově zinkovaná konstrukce opatřená práškovým vypalovacím lakem.

- Barevnost – RAL 7021

- Robustní zadní stojny většího průměru

- Výplně – bezpečnostní sklo

- Střecha – bezpečnostní sklo

- Bočnice – dle zadání

- Řešení na odvod vody

- Bez osvětlení

Model 1. předpokládá rozměry …

výška: 268 cm, hloubka/šíře: 205 cm, délka max: 312 cm = (základní varianta složená ze dvou modulů = šíře

jednoho modulu 150cm+)

Ilustrační foto: Neužije se

Příloha č. 1 – Smlouvy o dílo

Podrobná specifikace díla 2/2

Přístřešek VZOR 2.

Předmětem plnění je dodání a instalace 3 ks přístřešku na jízdní kola či podobného včetně kompletní výrobní dokumentace, v následující skladbě a instalace stojanů a cyklostojanů dle požadavku objednatele tak, aby výsledek byl funkční, provozuschopný a plně způsobilý k užívání dle obvyklého účelu:

2 ks přístřešek  / 1 modul / + instalace příslušenství

1 ks přístřešek  / 2 moduly /  + instalace příslušenství

Přístřešek by měl splňovat následující parametry:

- Ocelová nosná konstrukce

- Povrchová úprava: žárově zinkovaná konstrukce opatřená práškovým vypalovacím lakem.

- Barevnost – dle vzorníku RAL 7035

- Bočnice – kalené sklo přichycené k nosné konstrukci

- Střecha – skleněné výplně z kaleného skla

- Rozměry specifikovány -  viz katalog cyklomobiliáře

- Nosné vazníky - 6 ocelových obdélníkových profilů.

- Kotvení - pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí.

- Řešení na odvod vody

- Bez osvětlení

Ilustrační foto : Neužije se

Model 2. předpokládá rozměry …

Příloha č. 1 – Smlouvy o dílo

Technická specifikace – lokality plnění a příslušenství

Kupující vloží technickou specifikaci dle předmětu plnění a v souladu s výzvou k podání nabídky.

Místo plnění přístřešku – Vzor 1.

| ZŠ Nepomucká Nepomucká 1/139, 150 00 Praha 5 - Košíře | 1 ks - 3 moduly / s bočnicemi / výplně a střecha bezpečnostní sklo Vybavení: 7x cyklostojan nerez „U“ 1x stojan na koloběžky STPZS-6 |
| --- | --- |
| Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK Brdičkova 1878/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky | 1 ks - 6 modulů / bez bočnic / výplně a střecha bezpečnostní sklo Vybavení: 8x cyklostojan nerez „U“ 4x oboustranný stojan na koloběžky - STPZS-12 |
| ZŠ a MŠ Koloděje Lupenická 20/6, 190 16 Praha 9 – Koloděje | 1 ks - 5 modulů / s bočnicemi / výplně a střecha bezpečnostní sklo Vybavení: 4x cyklostojan nerez „U“ 2x stojan na koloběžky STPZS-6 |
| ZŠ a MŠ U Školské zahrady U školské zahrady 1030/4, 182 00 Praha 8 – Kobylisy | 1 ks - 2 moduly / bez bočnic / výplně a střecha bezpečnostní sklo 1 ks - 3 moduly / bez bočnic / výplně a střecha bezpečnostní sklo Vybavení: 2+2x stojan na koloběžky STPZS-6 |
| ZŠ Květnového vítězství 2 / Schulhoffova Schulhoffova 844, 149 00 Praha 4 | 1 ks - 5 modulů / bez bočnic / výplně a střecha bezpečnostní sklo Vybavení: 2x cyklostojan nerez „U“ 4x stojan na koloběžky STPZS-6 |
| ZŠ Květnového vítězství Květnového vítězství 1554/54, 149 00 Praha 4 – Chodov | 1 ks - 3 moduly / 1. pravá bočnice / výplně a střecha bezpečnostní sklo Vybavení: 2x cyklostojan nerez „U“ 4x stojan na koloběžky STPZS-6 |
| Základní škola Zárubova v Praze 12 Zárubova 977/17, 142 00 Praha 4 - Kamýk | 1ks - 4 moduly / s bočnicemi / výplně a střecha bezpečnostní sklo Vybavení: 2x cyklostojan nerez „U“ 4x stojan na koloběžky STPZS-6 |

Místo plnění přístřešku – Vzor 2.

| Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Drtinova 1/1861, 150 00 Praha 5 – Smíchov | EDG 110-01 (1 modul) Vybavení: 2X stojan na koloběžky STPZS-6 |
| --- | --- |
| Fakultní základní škola Chodovická Chodovická 2250, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice | EDG 150-01 (2 moduly) Vybavení: 10x cyklostojan nerez „U“ |
| Mateřská škola Na Pěšinách 1720/13, 182 00 Praha 8 – Kobylisy | EDG 110-01 (1 modul) Vybavení: 2x stojan na koloběžky STPZS-6 3x cyklostojan nerez „U“ |

Příloha č. 1 – Smlouvy o dílo

Technická specifikace – kotvení stojanů na koloběžky

(Prvek dodá TSK – v katalogu cyklomobiliáře pod kódem: STPZS-6)

- 8 upevňovacích otvorů -  Ø11 mm

- Závitová tyč + chem. kotva + klobouková matka pozink (není součástí dodávky prvku)

(Prvek dodá TSK – v katalogu cyklomobiliáře pod kódem: STPZS-12)

- 8 upevňovacích otvorů -  Ø11 mm

- Závitová tyč + chem. kotva + klobouková matka pozink (není součástí dodávky prvku)

Příloha č. 1 – Smlouvy o dílo

Technická specifikace – kotvení nerez cyklostojanu „U“

(Prvek dodá TSK – v katalogu cyklomobiliáře pod kódem: STPOB-U)

Instalace do povrchu z betonové dlažby