Lůžko DALI Econ 200 x 90 cm včetně hrazdy a hrazdičky – 10 ks

pečovatelské elektrické lůžko s ložnou plochou z bukových  lamel – zádový a stehenní díl (73°, 45°,  lýtkový - 23°)

- hrazda a hrazdička

- kolekča o průměru 100 mm samostatně s brzdou a aretací

- rozměr ložné plochy 200 x 90 cm

- masívní bukové celé postranice s pojistkami proti nechtěnému spuštění a aretací, dřevěná čela

- Zdvih ložné plochy 40 – 80 cm

- Garantovaná nosnost lůžka výrobcem – 185 kg

- Funkce reversního Antitrendelenburg – 12°, poloha kardiackého křesla

- Dekor buk

- ruční ovladač se symboly polohování, uzamykatelné funkce ovladače s přednastavenými funkcemi

- hmotnost lůžka 97 kg

- lůžko výškově stavitelné v rozmezí 40-80 cm

- splnění normy  ČSN EN60601-2-52:2010

- vnější rozměr 218 x 101 cm

- plně rozložitelné lůžko na jednotlivé segmenty pro lepší transport a přesun lůžka – lůžko zvládne namontovat, přesunout, přemístit a vynést jedna osoba – není potřeba druhé obsluhující osoby.

- Návod k použití + prohlášení o shodě (MDR)

Cena: 17.000,-Kč bez DPH 12%/ks