Uprava chlazeni v hahich L3 a S2

v objektu Mezinarodniho vyzkumm!ho laseroveho centra ELI Beamlines

**NAVRH OPATRENi PRO PROVOZ STAVBY V CISTYCH PROSTORECH**

1.Sblnovenr tras pro pohyb materlalu a osob po dobu suvby:

1.1Material bude transporto11an do a z budovy od zasobo11acl rampy pfes mlstnost1LB.1.22 a LB.1.23 do naklado11eho V'ftahu (LB.L.I 06) 11e 2.NP,pfe11ezen V'ftahem do 2.PP,kde bude dale 11ochrannem pasmu transportovan do stanu,kde budou stavebnlprace problhaSl tejnou trasou bude material Iodvaien zpi!t na zasobo11acl rampu.Logistlcke prate budou podrobni!jlpopsany 11 bodi! 7 tohoto dokumentu.

1.2 Osoby (zami!stnancl doda11atele),kteflbudou stavebnlprace provadet,budou mit umofnen prlstup do prislu nych hala pflstupov'(ch chodeb 11 podlaflch l.NP a 3.NP) ana pi'lsluJn;i schodlne.

1.3 Do prostor vymezenych pro stavbu budou mit umofnen pflstup Iurcenlzami!stnancl FZU,kterlbudou 11 techto prostorach

pro11adet prubelnou kontrolu ochrannych opatienl.

1.4 Zamestnancl FZU muslmit zachovan pi'lstup do prostor mlmo prostory vymezene sta11bou.

1.5 Po dobu problhajlcl sta11by muslb'(t zacho11ana moinost vyuiltlnakladoveho V'ftahu Izamestnancum FZU (zasobovanl, vnltrnlloglstlka,apod.).Koordlnacltechto sltuacl bude zajliio11at urceny zami!stnanec FZU,kte,Y o tomto lnformu]e doda11atele 1den predem,aby se nenaruJII prubeh sta11by.

2.Opatrenr pro ochranu podlah,stin a stavebnlch prvku v prostorach stavby:

2.1Ochrana podlah v cp bude zajlhi!na pi'evlekaclm konceptem viz bod 5 a speclfikacl manlpulacnltechnlky viz.bod 6 tohoto dokumentu

2.2 Dalilm opatrenlm zajiJ{ujlclm ochranu podlahy bude lnstalace n;glapnych rohollumlstenych v prostorech vyznacenych

planu.

2.3 Ochrana sti!n bude zajlltena vytvofenlm vniHnlho manlpulacnlho korldoru za pomoclmobllnlho oplocenla v'(strafne pasky.

2.4 Dvefe budou zakryty PE foilIzajliti!nou paplrovou p.Ukou.Zakrytlmuslb'(t tesne,aby se zamezllo pninlku prachu mlmo

oblast stavby.

2.5 Dvefe na schodllte (unlkov'( v'(chod) muslzustat z duvodubezpecnostf pilstupne 1 po dobu stavby.Dvefe budou oznaceny a k jlnemu ucelu nebudou vyulivany.

2.7 Ochrana vzr kam:llu Je popsana 11 bode 3 tohoto dokumentu.

2.8 HUBy a el.rozvadefe budou zakryty kryclmlkrotenovou f61U zajlstenou paplrovou paskou.

2.9 0;111 prvky jako ]sou ovladace (MaR,...) budou zakryty ochrannou mlkroteno11ou folfl zajlstenou paplro11ou p;hkou.

3.Zajllti!nlflltface vzduchu a ochrana VZT v fP:

3.1Ffltrace vzduchu pomocl centralnlvzr ]ednotky muslb'(t zachovana,tak aby byla zajlhi!na clrkulace vzduchu v dotcenych prostorech. Popsana opatfenIby mi!la zamezlt zanesenla poskozenlvzr systemu a poskozenlsten,stropu Iostatnlch stavebnlch prvkli prachov'(mlcastlceml.

3.2 Prvotnlfiltrace hrubychneflstot bude za]lstena prlimyslov'(m vysavafem v tesne bllzkostlsamotne clnnostl( fezanl,bouranl, apod.)-zajlstlUchazec

3.3 Dalslm stupnem ochrany bude filtracnlsystem na konstrukclstanu.Flltrafnlstan bude slouflt k ellmlnacipra nostlp'i demollclstavajlcl betonove podlahy Idalilch stavebnlch pracl vytv;Hejlclch pra nost- zajistl Zadavatel.

4.Rozdi!lenr pracovnlskupiny dodavatele:

4.1Poladuje se rozdelenlzamestnancli dodavatele na min.3 pracovnlskupiny (1.venkovnlpilprava a Nneclsta loglstlkaN,2.Nclsta loglstikaH a 3.prace ve filtracnlm stanu),ktere budou mit stanoveny pfevlekacl koncepty die zafazenpl race.Tim bude zajlsti!no ne11naienl nadbytecnych neclstot do budovy a pfedevslm do clst'(ch prostor (tP).

4.2 1.skuplna bude pro11adet pilpravne prace na zasobovad rampe jakou je pllprava a cl tenlmaterlalu a transport materialu do nakladoveho V'ftahu ve 2.NP.Na tuto skuplnu nejsou ze strany FZU kladeny fadne po!adavky na pfevlekanl.

4.3 2.skuplna bude zajiS(ovat logistlku v 1.NP a 3.NP a to od nakladoveho vYtahu do flltracnlho stanu. Na tuto skuplnu jl!]sou

kladeny pofada11ky na pfe11lekanldie bodu 5.2 tohoto dokumentu a to od prostoru za atnou LB.1.25.

4.4 3.skupina bude provadet samotne pra ne prace ve stanu.Na tuto skupinu ]sou kladeny pozadavky na prevlekanldie bodu

5.3 tohoto dokumentu.

S.P evh kacf koncept pro zam tnance dodavatele:

5.1Pro vstup zamestnancu dodavatele bude do urcenych prostor vyiadovan prevlekaci koncept pro zajgteniochrany podlah a VZT systemu.Pro ucely prevlekania zaroven Izajl tenizazemibudou zamestnancum dodavatele k dlspozlclprostory btny LB.1.25 vcetni! soclalnlho zarlzenl we.

5.2 Zamestnancldodavatele vstupujlcldo CP (2.a 3.skuplna) musip evlekacl koncept dodriovat jii.od latny LB.1.25 smerem ke schodiSti LB1.V techto prostorach se pofaduje cis tV pracovnIodev (monterky) bez zbytku stavebnlho materialu a cistou obuv, ktera nebude mit tmavou podrazku (tzv. salova obuv),pllp.navleky na obuv.

5.3 Zami!stnancldodavatete pracujlci ve filtracnlm stanu muslna oblecenlviz. bod 5.2 pouiit ochrannyodev (komblneza) a navleky (pfip.2.navleky na l.navleclch),ktere bude pouilvano pouze v prostoru stanu bi!hem pra nych pracl.v tomto odevu zamestnanci nesmf vystupovat ze stanu.Pokud bude chtit zamestnanec stan opustlt, muspl ra ne prace ustat,vyckat dobu urcenou pro dostatecnou V'(menu vzduchu ve stanu,pak tento odev svleknout a teprve po te muze stan opustlt.

6.Spedflkace manlpulafnf technlky:

6.1veUer( stavebnlmaterialvcetne odpadu bude dopravovan pomocivozfku,kter( muslb'(t opat en alespon cty ml kolecky.

6.2 vozlk bude opatren etyrml plnyml bocnlceml,ktere za]lstlstabllltu pfev<Ueneho materialu.

6.3 Behem prepravy bude materiaIzakryt vfkem,kter( bude soucast!vozlku nebo plachtou zaji tenou gumoll'(misponam.i

6.4 Manipulacnf vozlk nesmf vjlfdet do prostoru stanu

7.Price ve flltrafnlm stanu:

7.1Price ve filtracnim stanu o rozmerech 6 x 3 x 2,5 m budou problhat die stanoveneho technologickeho postupu.

7.2 Prljem nebo V'(dej materialu bude probfhat tak,fe se ukonclve kere prasne prace,vycka se doba urcenoi pro dostatecne pfefiltrovanf vzduchu v prostoru stanu a teprve po te se mufe otevrlt vchod do stanu a probehnout pfejimka materloilu z manlpulacniho vozlku.

7.3 Jakykolimaterial,kter( se priveze do filtracnlho stanu musf b'{t odprasen,zabalen nebo privezen ve vhodne nadobe s vlkem. K odbalenltohoto materloilu dojde az po zpl!tnem uzavrenistanu.

7.4 J; k'{kollmaterial,kter( bude ze stanu vychazet,musf b'{t ocistl!n od prachu pflp.vlofen do PE pytle.

7.5 Pilvod vody bude zajihen z mfstnostipred nakladnim v'(tahem.

B.Loglstlka mezlflltrafnfm stanem a zasobovaci rampou:

8.1Osoby poverene logistikou mezlnakladoll'(m v'(tahem a filtracnlm stanem se budou pohybovat pouze ve vymezenem

koridoru.

8.2 Pfedanimaterlalu bude problhat v tesne bllzkostivchodu do stanu a to po ukoncenipra nych pracl a probl!hnutidoby

urcene k prefiltrovanlvzduchu v prostoru stanu.

8.3 Pracovnlk povl!feny logistikou vyveze z nakladoveho v'(tahu zakryty manlpulacnf vozlk s materlalem a odveze ho k filtracnimu stanu,kde po domluvl'! s pracovnlky 3.skupiny materialpreda.

8.3 Sejmutl vika/plachty z manlpulacniho vodku a pi'edanf materialu muze probehnout af po splni!nf podminek popsanych

v bode 6.2 tohoto dokumentu.

8.4 Pfedanlmaterlalu by melo probehnout v co mofna nejkrat5fm ease.

9.Prace a pracovnlpodmlnky v prostoru z;bobovacirampy:

9.1Na zasobovaci ramp!! budou probihat veskere prace,ktere se nemusnl utne provadet v mlste stavby jako je priprava ,mtl!ni materialu a pracovnich pomucek apod.

9.1Na zoisobovacl ramp!! bude postaven krycl stan,kter( bude za]istovat zazemf pro pract Iza zhorsenych povetrnostnfch

podmlnek.

9.2 Pro priclna zoisobovacf ramp!!bude za)l ten pristup k prfvodu vody a el.energle.

PRiLOHA3

PREHLEDJEDNOTKOvYCHCEN

- 11 -

**Ell- ROZDELENf CHLADfCfHO OKRI!JHU CH7- ROZDELENE OKRUHV CH7.30 A CH7.22 (SUPERLO<:lP. v**

**halach L3 a 52}**

Specifikace jednotkov'{ch cen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| popis | poznamka | m.j. | JC |
| POTRUB( |  |  |  |
| potrubf svodu odvzdusneni v hale 52;dimenze:15 mm0;material:plast nebo nerez {AISI314) | plast nebo nerez {AISI314) | m |  |
| potrubi chladiciho okruhu CH7.22 v hale L3; dimenze: 20 mm!ll; material: plast nebo nerez  (AISI314) | plast nebo nerez (AISI314) | m |  |
| potrubf chladkfho okruhu CH7.22 v hale L3; dimenze: 32 mm!ll; material: plast nebo nerez  (AISI314) | plast nebo nerez (AISI314) | m |  |
| potrubf chladkfho okruhu CH7.22 v hale L3; dimenze: 40 mm0; material: plast nebo nerez  (AISI314) | plast nebo nerez (AISI314) | m |  |
| potrubf chladidho okruhu CH7.22 v hale L3; dimenze: 50 mm0; material: plast nebo nerez  (AISI314) | plast nebo nerez (AISI314) | m |  |
| potrubf chladiciho okruhu CH7.22 v hale L3; dimenze: 65 mm0; material: plast nebo nerez  (AISI314) | plast nebo nerez (AISI314) | m |  |
| potrubi chladidho okruhu CH7.22 v hale L3; dimenze: 80 mm(ll; material: plast nebo nerez  (AISI314) | plast nebo nerez (AISI314) | m |  |
| potrubf chladfcfho okruhu CH7.22 v hale L3; dimenze: 90 mm0; material: plast nebo nerez  (AISI314) | plast nebo nerez (AISI314) | m |  |
| potrubi chladfciho okruhu CH7.22 v hale L3; dimenze: 125 mm0; material plast nebo nerez  (AISI314) | plast nebo nerez (AISI314) | m |  |
| potrubi chladfcfho okruhu CH7.22 v hale L3; dimenze: 200 mm0; material: plast nebo nerez  [(AISI314) | plast nebo nerez (AISI314) | m |  |
| FITINKY |  |  |  |
| *Soucastf dodavky jsou i vsechny nutne redukce afitingy neuvedene ve vykazu vymer* | maxim<ilnicena | kpl | 596 700 |
| CERPADLA |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| chlazenr haly L3 - cerpadlo na primarni strane, vcetne frekvencnlho menice s filtrem vyssich  harmonickych | ocel | ks |  |
| chlazeni haly L3 - cerpadlo na primarni strane, vcetne frekvencniho menice s filtrem vyssich  harmonickych | pouze mezikus | ks |  |
| chlazenr haly L3 - cerpadlo na sekundarnf strane, vcetne frekvencnfho menice 5 filtrem vyssfch  harmonickych | nerez (AI51314) | ks |  |
| chlazenihaly L3 - cerpadlo na sekundarnistrane, vcetne frekvencniho menice 5 filtrem vyssich  harmonickych | pouze mezikus | ks |  |
| chlazenf haly 52 - cerpadlo na primarni strane, vcetne frekvencniho menice s filtrem vyssich  harmonickych | ocel | ks |  |
| chlazenf haly 52 - cerpadlo na primarni strane, vcetne frekvencnlho menice s filtrem vyssfch  harmonickych | pouze mezikus | ks |  |
| chlazenihaly 52 - cerpadlo na sekundarni5trane,vcetne frekvencniho menice s filtrem vyssfch  harmonickych | nerez (AISI314) | ks |  |
| chlazeni haly 52 - cerpadlo na sekundarnistrane,vcetne frekvencnfho menice s filtrem vyssich  harmonickych | pouze mezikus | ks |  |
| **EXPANZE** |  |  |  |
| expanzni nadoba pro chladid okruh haly L3; prutocna s vymenitelnym vakem, celonerezova, s  regulacniarmaturou | nerez (AISI314) | ks |  |
| expanzni nadoba pro chladid okruh haly 52; prutocna s vymenitelnym vakem, celonerezova, s  regulacniarmaturou | nerez (AI51314) | ks |  |
| **ARMATURY** |  |  |  |
| kulovy kohout vypoustedho potrubihaly l3;20 mm 5TA5TO;TZB.CHL.4.01.20a | nerez (AI51314) | ks |  |
| kulovy kohout vypoustedho potrubihaly L3;20 mm 5TASTO;TZB.CHL.4.01.20a | nerez (AI51314) | ks |  |
| kulov¥ kohout vypoustedho potrubihaly L3;20 mm 5TASTO;TZB.CHL.4.01.20a | nerez (AI51314) | k5 |  |
| kulovy kohout vypoustedho potrubihaly l3;20 mm STASTO;TZB.CHL.4.01.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| kulov¥ kohout vypousteciho potrubihaly L3;20 mm 5TASTO;TZB.CHL4.01.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| kulov¥ kohout vypousteciho potrubihaly L3;20 mm STASTO;TZB.CHL.4.01.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| kulov¥ kohout vypousteciho potrubihaly 52;20 mm STASTO;TZB.CHL4.01.20a | nerez (AI51314) | ks |  |
| kulovy kohout vypousteciho potrubihaly 52;20 mm 5TASTO;TZB.CHL.4.01.20a | nerez (AI51314) | ks |  |
| kulovy kohout vypousteciho potrubihaly 52;SO mm STASTO;TZB.CHL.4.01.20a | nerez (AI51314) | k5 |  |

kuloV'{ kohout vypoustecfho potrubihaly l3;20 mm STASTO;TZB.CHL4.01.20a kuloV'{ kohout chladiciho potrublhaly STA;32 mm STA5TO;TZB.CHL4.01.32a kuloV'{ kohout chladlciho potrublhaly STA;32 mm STASTO;TZB.CHL4.01.32a kuloV'{ kohout chladiciho potrublhaly STA;32 mm STASTO; TZB.CHL.4.01.32a kuloV'{ kohout chladiciho potrublhaly STA;32 mm STASTO; TZB.CHL.4.01.32a

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kulov¥ kohout vypoustedho potrubr haly 52; so mm STASTO;TZB.CHL.4.01.20a | nerez (AI51314) | ks |  |
| kuloV'{ kohout vypoustedho potrublhaly 52; so mm STASTO;TZB.CHL.4.01.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| kulovy kohout vypoustedho potrublhaly 52;SO mm STASTO;TZB.CHL.4.01.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| kuloV'{ kohout vypousteciho potrubihaly 52;SO mm STASTO;TZB.CHL.4. 01.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| kulovy kohout vypoustedho potrublhaly 52;SO mm STASTO;TZB.CHL4.01.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| kuloV'{ kohout pro kontrolu kvality vody;DN65;cerpadla na podlaziE {70.10a + 70.10b) | nerez (AISI314) | ks |  |
| kuloV'{ kohout pro kontrolu kvality vody;DN65;cerpadla na podlazr E (70.11a + 70.11b) | nerez (AISI314) | ks |  |
| kuloV'{ kohout pro kontrolu kvality vody;DN65;cerpadla na podlazr E (70.12a + 70.12b) | nerez (AISI314) | ks |  |
| kulovy kohout pro kontrolu kvality vody;DN65;cerpadla na podlaziE (70.13a + 70.13b) | nerez (AISI314) | ks |  |
| kulovy kohout pro kontrolu kvality vody;DN6S;cerpadla na podlaziE (70.14a + 70.14b) | nerez (AISI314) | ks |  |
| kulovy kohout pro kontrolu kvality vody;DN65;cerpadla na podlaziE (70.15a + 70.1Sb) | nerez (AISI314) | ks |  |
| kulovy kohout pro kontrolu kvality vody;DN65;cerpadla na podlazr E (70.16a +70.1Gb) | nerez (AIS1314) | ks |  |
| kuloV'{ kohout pro kontrolu kvality vody;DN65;cerpadla na podlazr E (70.16a +70.1Gb) | nerez (AISI314) | ks |  |
| kuloV'{ kohout vypousteciho potrubihaly l3;20 mm STASTO;TZB.CHL.4.01.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| kuloV'{ kohout vypoustedho potrubihaly l3;20 mm STASTO;TZB.CHL4.01.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| kuloV'{ kohout vypoustecfho potrublhaly l3;20 mm STASTO;TZB.CHL.4.01.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| kuloV'{ kohout vypousteciho potrubihaly L3;20 mm STASTO;TZB.CHL.4.01.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| kuloV'{ kohout vypoustedho potrubihaly l3;20 mm STASTO;TZB.CHL4.01.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
|  | nerez {AISI314) | ks |  |
| nerez {AISI314) | ks |  |
| nerez {AISI314) | ks |  |
| nerez {AISI314) | ks |  |
| nerez (AISI314) | ks |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nerez (AISI314) | ks |  |
| nerez (AISI314) | ks |  |
| nerez (AISI314) | ks |  |
| nerez (AISI314} | ks |  |
| nerez (AISI314} | ks |  |
| nerez (AISI314} | ks |  |
| nerez (AISI314) | ks |  |
| nerez (AISI314} | ks |  |
| **VYVAiEN[** |  |  |  |
| regulaenIventil vypoustedho potrublhaly 52;20 mm STASTO;TZB.CHL.4.36.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| regulacniventilvypou.Sttkiho potrubihaly L3;20 mm STASTO;TZB.CHL.4.36.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| regulacniventilvypoustedho potrubihaly L3;20 mm STASTO;TZB.CHL.4.36.20a | nerez (AISI314} | ks |  |
| regulacniventil vypoustedho potrubihaly L3;20 mm STASTO;TZB.CHL.4.36.20a | nerez (AISI314} | ks |  |
| regulacnlventilvypoustedho potrubf haly L3;20 mm STASTO;TZB.CHL.4.36.20a | nerez (AISI314} | ks |  |
| regulacnf ventilvypoustedho potrubf haly L3;20 mm STASTO;TZB.CHL.4.36.20a | nerez (AISI314} | ks |  |
| regulacnf ventilvypoustedho potrubf haly L3;20 mm STASTO;TZB.CHL.4.36.20a | nerez (AISI314} | ks |  |
| **ODVZDU NEN[** |  |  |  |
| automaticky odvzdusnovaci ventil chladfciho potrubf haly L3;11AV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| automaticky odvzdusnovad ventil chladfdho potrubihaly L3;11AV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| automaticky odvzdusnovad ventil chladfcfho potrubf haly L3;11AV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| automaticky odvzdusnovad ventil chladiciho potrublhaly L3;11AV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| automaticky odvzdusriovad ventil chladidho potrubihaly L3;11AV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| automaticky odvzdusriovad ventil chladidho potrubihaly L3;11AV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| automaticky odvzdusriovad ventil chladidho potrubihaly L3;11AV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314} | ks |  |
| automaticky odvzdusriovad ventil chladidho potrubihaly L3;11AV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314} | ks |  |
| automaticky odvzdusriovad ventil chladidho potrubf haly L3;11AV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| automaticky odvzdusriovad ventil chladidho potrubf haly L3;11AV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| automatickyodvzdusriovad ventil chladidho potrubihaly L3;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| automaticky odvzdusnovaci ventil chladidho potrubf haly L3;11AV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314} | ks |  |
| automatickyodvzdusriovacl ventil chladidho potrubihaly L3;11AV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| automaticky odvzdusnovaci ventil chladidho potrubihaly L3;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314} | ks |  |

kulovy kohout chladkfho potrubf haly STA;32 mm STASTO;TZB.CHL.4.01.32a kulovy kohout chladkfho potrubf haly STA;32 mm STASTO;TZB.CHL.4.01.32a kulovy kohout chladfciho potrubihaly STA;32 mm STASTO;TZB.CHL.4.01.32a kulovy kohout chladiciho potrubihaly STA;32 mm STASTO;TZB.CHL.4.01.32a kulov'{ kohout chladkiho potrubf haly STA;32 mm STASTO;TZB.CHL.4.01.32a kulov'{ kohout chladkfho potrubf haly STA;32 mm STASTO;TZB.CHL.4.01.32a kulov'{ kohout chladidho potrubihaly STA;32 mm STASTO;TZB.CHL.4.01.32a kulovy kohout chladidho potrubihaly STA;32 mm STASTO;TZB.CHL.4.01.32a

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| odvzdusnovaci ventil;dimenze: DN15 | ocel | ks |  |
| odvzdusnovaci ventil;dimenze: DN15 | ocel | ks |  |
| automatickyodvzdusnovad ventil chladiciho potrubihaly *52;* 11AV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AIS/314) | ks |  |
| automaticky odvzdusnovaci ventil chladiciho potrubf haly 52;11AV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AIS/314) | ks |  |
| automatickyodvzdusnovad ventil chladfdho potrubf haly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38. 20a | nerez (AIS/314) | ks |  |
| automaticky odvzdusnovacf ventil chladfcfho potrubf haly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AIS/314) | ks |  |
| automaticky odvzdusnovad ventil chladidho potrubf haly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (A/51314} | ks |  |
| automaticky odvzdusnovacl ventil chladidho potrubf haly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AIS/314} | ks |  |
| automaticky odvzdusnovaci ventil chladidho potrubf haly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AIS/314} | ks |  |
| automaticky odvzdusnovad ventil chladidho potrubf haly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AIS/314) | ks |  |
| automaticky odvzdusnovad ventil chladidho potrubihaly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (A/51314) | ks |  |
| automatickyodvzdusnovacl ventil chladfdho potrubihaly SUP;llAV; TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AIS/314) | ks |  |
| automaticky odvzdusnovad ventil chladiciho potrubihaly SUP; llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AIS/314) | ks |  |
| automaticky odvzdusnovaci ventil chladiciho potrubihaly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AIS/314} | ks |  |
| automatickyodvzdusnovad ventil chladfcfho potrubf haly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AIS/314} | ks |  |
| automaticky odvzdusnovaci ventil chladkfho potrubf haly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AIS/314} | ks |  |
| automaticky odvzdusnovad ventil chladiciho potrubf haly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AIS/314) | ks |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| automaticky odvzdusnovadventil chladiciho potrubihaly SUP;llAV;TZB.CHL4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| automaticky odvzdusnovadventil chladiciho potrubihaly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| automatickyodvzdusnovaci ventil chladidho potrubihaly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| automaticky odvzdusnovadventil chladfdho potrubihaly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| automaticky odvzdusnovadventil chladiciho potrubihaly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| automaticky odvzdusnovaci ventil chladfcfho potrubf haly SUP;llAV;TZB.CHL.4.38.20a | nerez (AISI314) | ks |  |
| **MEREN( PRUTOKU** |  |  |  |
| ultrazvukov¥ prutokomer;DN90,pripojenf na MaR | NenipFedmetem nabidky | ks |  |
| ultrazvukovy prutokomer;DN90,pFipojenf na MaR | NenipFedmetem nabidky | ks |  |
| ultrazvukovy prutokomer;DN90,pripojenlna MaR | NenipFedmetem nabidky | ks |  |
| ultrazvukov¥ prutokomer;DN90,pripojenina MaR | Nenipredmetem nabidky | ks |  |
| ultrazvukovy prutokomer;DN90,pripojenina MaR | NenipFedmetem nabidky | ks |  |
| ultrazvukov¥ prutokomer;DN90,pFipojenina MaR | Nenlpredmetem nabidky | ks |  |
| **TEPLOMERY** |  |  |  |
| teplomer;na potrubiDN90 | nerez (AI51314) | ks |  |
| teplomer;na potrubf DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| teplomer;na potrubf DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| teplomer;na potrubf DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| teplomer;na potrubf DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| teplomer;na potrubiDN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| teplomer;na potrubf DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| teplomer;na potrubf DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| teplomer;na potrubiDN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| teplomer;na potrubiDN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| teplomer;na potrubiDN90 | nerez (AISI314) | ks |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| teplomer;na potrubiDN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| teplomer;na potrubiDN90 | ocel | ks |  |
| teplomer;na potrubiDN90 | ocel | ks |  |
| teplomer;na potrubiDN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| teplomer;na potrubr DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| MANOMETRY |  |  |  |
| tlakomer;DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| tlakomer;DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| tlakomer;DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| tlakomer;DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| tlakomer;DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| tlakomer;DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| tlakomer;ON90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| tlakomer;ON90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| tlakomer;ON90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| tlakomer;DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| tlakomer;ON90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| tlakomer;ON90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| tlakomer;DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| tlakomer;DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| **KLAPKY RUCNr** |  |  |  |
| uzaviradklapka;DN90 | nerez (AIS1314) | ks |  |
| uzaviraci klapka;DN90 | nerez (AISI314) | ks |  |
| uzaviradklapka;dimenze: DN80 | ocel | ks |  |
| uzaviraci klapka;dimenze:DN80 | ocel | ks |  |
| uzaviraci klapka;dimenze:DN80; material nerez (AISI314) | nerez (AISI314) | ks |  |
| uzavirad klapka;dimenze:DN80;material nerez (AISI314) | nerez (AISI314) | ks |  |
| uzavirad klapka;dimenze:DN90;material:nerez {AISI314) | nerez (AISI314) | ks |  |
| uzaviradklapka;dimenze:DNlOO;material:nerez (AISI314);k ferpadlu 70.10b | nerez (AISI314) | ks |  |
| uzaviradklapka;dimenze:DNlOO;material:nerez (AISI314);k cerpadlu 70.11b | nerez (AISI314) | ks |  |
| uzaviraci klapka;dimenze:DNlOO;material: nerez (AISI314);k cerpadlu 70.12b | nerez (AISI314) | ks |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| uzavfracf klapka;dimenze: DNlOO;material:nerez (AISI314};k cerpadlu 70.13b | nerez (AISI314} | ks |  |
| uzavfrad klapka;dimenze: DN650;material:nerez {AISI314);k cerpadlu 70.14b | nerez (AISI314) | ks |  |
| uzaviracf klapka;dimenze: DNlOO;material:nerez {AISI314);k cerpadlu 70.15b | nerez (AISI314) | ks |  |
| uzaviracf klapka;dimenze: DN80;material:nerez (AISI314};k cerpadlu 70.1Gb | nerez (AISI314) | ks |  |
| uzavfraci klapka;dimenze: DN80;material:nerez (AISI314};k cerpadlu 70.17b | nerez (AISI314) | ks |  |
| KlAPKY SE SERVEM |  |  |  |
| uzavfracf klapka se servopohonem (230 V);DN90;material:nerez {AISI314) | nerez {AISI314) | ks |  |
| uzavirad klapka se servopohonem (230 V); DN90;material:nerez {AISI314) | nerez (AISI314) | ks |  |
| uzavirad klapka se servopohonem (230 V);DN90;material:nerez {AISI314) | nerez (AISI314} | ks |  |
| uzavfrad klapka se servopohonem (230 V);DN90;material:nerez (AISI314) | nerez (AISI314} | ks |  |
| uzavirad klapka se servopohonem (230 V);DN90;material:nerez (AISI314) | nerez (AISI314} | ks |  |
| uzaviracf klapka se servopohonem (230 V);DN90;material:nerez (AISI314) | nerez (AISI314} | ks |  |
| uzavfraci klapka se servopohonem {230 V);DN90;material:nerez (AISI314) | nerez (AISI314} | ks |  |
| uzavfracf klapka se servopohonem {230 V);DN90;material: nerez (AIS1314) | nerez (AISI314) | ks |  |
| VODOSTOPY |  |  |  |
| vodostop; DN90 sada vcetne prutokomeru, solenoidoveho ventilu, hlaseni uzavreni prutoku  vodydo MaR | nerez (AISI314) | ks |  |
| vodostop; DN90 sada vcetne prutokomeru, solenoidoveho ventilu, hlasenf uzavreni prutoku  vodydo MaR | nerez {AISI314) | ks |  |
| vYMENh<Y |  |  |  |
| vymenik pro chlazenihaly l3; Alfa·lavalAQ2A·32Pl;material: nerez (AISI314) | nerez (AISI314) | ks |  |
| V'/menik pro chlazenihaly 52;Alfa·laval AQ2A·56;material: nerez (AISI314) | nerez (AISI314) | ks |  |
| VYVAi.OVAd ARMATURY |  |  |  |
| vyvazovacf ventil STAD;dimenze: DN15 | ocel | ks |  |
| vyvazovacf ventil STAD;dimenze: DN15 | ocel | ks |  |
| vyvazovacf ventil STAD;dimenze: DN80 | ocel | ks |  |
| vyvazovacf ventil STAD;dimenze:DN80 | ocel | ks |  |
| Tlakove nezavisly serizovaci a regulacniventil AB·QM;dimenze: DNlOO | AB·QM | ks |  |
| Tlakove nezavisly serizovacf a regulacniventil AB·QM;dimenze: DNlOO | AB·QM | ks |  |
| FILTRY |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| filtr mechanickych necistot (pred v'{menikem),velikost oka sita 1,4mm | nerez {AISI314) | ks |  |
| filtr mechanickych necistot (pred vymenikem),velikost oka sita 1,4mm | nerez (AISI314) | ks |  |
| **KOMPELNzATORY** |  |  |  |
| kompenzator chvenlprirubovy;dimenze:DN80;material:nerez (AISI314) | nerez (AISI314) | ks |  |
| kompenzator chvenf prirubovy;dimenze:DN80;material:nerez (AISI314) | nerez (AISI314) | ks |  |
| **ZPETNE KLAPKY** |  |  |  |
| zpetna klapka;dimenze:DN80;material:nerez {AI51314} | nerez (AISI314) | ks |  |
| zpetmiklapka;dimenze:DNSO;material:nerez {AI51314} | nerez (AISI314) | ks |  |
| zpetna klapka;dimenze:DNSO;material:ocel | ocel | ks |  |
| zpetna klapka;dimenze:DNSO;material:ocel | ocel | ks |  |
| zpetna klapka;dimenze:DNlOO;material: nerez (AISI314);k cerpadlum 70.10a + 70.10b | nerez (AISI314) | ks |  |
| zpetna klapka;dimenze: DNlOO;material: nerez (AISI314);k cerpadlum 70.11a + 70.11b | nerez (AISI314) | ks |  |
| zpetna klapka;dimenze:DN100;material:nerez (AISI314);k cerpadlum 70.12a + 70.12b | nerez (AISI314) | ks |  |
| zpetna klapka;dimenze: DNlOO;material:nerez (AISI314);k cerpadlum 70.13a + 70.13b | nerez (AISI314) | ks |  |
| zpetna klapka;dimenze:DN65;material: nerez (AISI314); k cerpadlum 70.14a + 70.14b | nerez (AISI314) | ks |  |
| zpetna klapka;dimenze:DN100;material:nerez (AISI314);k cerpadlum 70.15a + 70.15b | nerez (A151314) | ks |  |
| zpetna klapka;dimenze:DN80;material:nerez (AISI314);k cerpadlum 70.16a +70.1Gb | nerez (AISI314) | ks |  |
| zpetna klapka;dimenze:DN80;material:nerez (AISI314);k cerpadlum 70.17a + 70.17b | nerez (AISI314) | ks |  |
| **VYPOU EN[** |  |  |  |
| vypousteci ventil;dimenze: DN15 | ocel | ks |  |
| vypousteci ventil;dimenze: DN15 | ocel | ks |  |
| **TROJCESTNE VENTILY** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trojcestny smesovaci ventil;dimenze: DN65 se servopohonem | | | | | | | ocel | ks |  |
| trojcestny smesovaci ventil;dimenze: DN65 se servopohonem | | | | | | | ocel | ks |  |
| ZKOUSKY | | | | | | |  |  |  |
| predepsane zkousky a kontroly systemu | | | | | | | - | kpl |  |
| ISOLACE ARMATUR,fERPADEL,WM NfKU | | | | | | |  |  |  |
| parotesna kaucukova izolace tlousika 13mm vcetne chladovljch objimek 13mm | | | | | | | kaucuk s uzavrenymip6ry | m2 |  |
| parotesna kaucukova izolace tlousika 13mm vcetne chladovych objimek 13mm | | | | | | | kaucuk s uzavrenymip6ry | m2 |  |
| zakrytiparotesne kaucukove izolace v ciscych prostorckh plastovljm omyvatelnym zakrytim | | | | | | | omyvatelny plast svethbarvy | m2 |  |
| odolnym proticistidm prostredkum pouzfvanym v ciscych prostorckh | | | | | | | omyvatelny plast svetle barvy | m2 |  |
| OSTATN( | , ,. |  | | | | |  |  |  |
| Projekcnf a technicka cinnost |  | '-= |  | l..r---'"., ,\_ - |  |  | kpl |  |
|  | | | | |
| Popisky,stftky | | | | | | |  | kpl |  |
| leseni, zdvihadmechanismy | | | | | | |  | kpl |  |
| Zavesny system | | | | | | |  | kpl |  |

PIDLOHA4

POJISTNA SMLOUVA

- 12 -

') 1§:""lt:l-->f c'\)'?u i'PN ·n• \-1Alll-t...

!:!. 0:.-L '.)..()-\, - ';)\_.() *:.l* .1.0-\ *.q*



**Pojistna smlouva**



Smluvnlstrany:

**CSOB Pojiit'ovna, a.** s., **clen holdingu CSOB**

se sldlem Masarykovo namasti145B, ZelenPfedmastl

53002 Pardubice,Ceska republika

ICO:45534306, DIC: CZ699000761

zapsana v obchodnfm rejstrlku u Krajskeho soudu Hradec Krtllov. oddil B, vlofka 567 (dale jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje:

a

**AREA TZB a.s.**

se sfdlem *I* mfstem podniktlnlPrvomajova 1358/14

15300, Praha 5- Radotfn

ICO: 25740351

MS v Praze, oddll B. vlofka 5804 (dale jen pojistnlk)


pojistnlka zastupuje:lng. Hana Cekanovtl,pfedseda pfedstavenstva

uzavlrajl

tuto pojistnou smlouvu podle zakona - 89/2012 Sb., ob ansky zakonlk, ve znanr pozdl!j lch pfedpisu

(dale jen .ob ansky zakonlk").

Cislo pojistne smlouvy:



*CliJnek I.*

*Uvodni ustanoveni*

1. Nedllnou sou astl pojistn6 smlouvy jsou Vseobecne pojistne podmlnky- obecna cast VPP oc 2014 (dale jen

"VPP oc 2014") stejne jako dais!pojistne podmlnky uvedene v teto pojistne smlouve.

2. Nenl-li touto pojislnou smlouvou dale v)tslovne sjed no jinak, je pojistenym v jednolliv)tch po stenlch sjednanych touto pojistnou smlouvou:

a) v jakemkoliv pojistlmlmajlclm charakter pojistenl vecinebo jineho majetku V.Zdy vlastnlk vlki *ti* jlneho majetku,na *nei* se pojistenlsjednane touto pojistnou smlouvou vztahuje. k okarmikupocatku pojlstenl,

b) ve vsech ostatnlch pojistenlch:

AREA TZS a.s.

Prvomajova 1358/14

15300, Praha 5 - Radotin

ICO:25740351

Pokud jsou nektera pojistenl sjednana ve prospech dalslch pojlslenych, jsou lito uvedeni u konkretniho p1edmetu pojisten.l

3. Nenl-li touto pojistnou smlouvou dale v)tslovne sjednano jinak, je opravnl:lnou osobou ve vsech po slenlch sjednanych touto pojistnou smlouvou;

a) pojisteny, pokud nejde o prlpad uvedenyv bodu b)

b) pojistnlk *v* pojiStenlcizlho pojistneho nebezpetl,splnl-li podmlnky stanovene obtanskym zakonlkem.

4. Nenl-li touto pojistnou smlouvou dale vyslovne dohodnuto jinak. sjednavajl se vsechna pojistenl sjednana touto pojistnou smlouvou s nasledujlclpojistnou dobou:

Potatek pojl t!nf: 22.02.2017 00;00 hodin

Konec pojlitinl: 22.02.2018 OO:OO hodin (Iento den ji!nenl zahmut do pojistenl).

*CliJnek II.*

*Pojistnou smlouvou sjednami pojistimi a jejich rozsah*

1.Zivelni pojiiteni

V souladu s tltmkem I. pojistne smlouvy se toto pojislenli'idl take Vseobecnymi pojistnymipodmlnkami - zvlii!ltnl cast :2:ivelnl poji tenl VPP Z 2014 (dale jen "VPP Z 20141, ktere jsou nedllnou soutastl a pfllohou teto pojislne smlouvy.

Strana 2 (z celkem stran 11)

Cislo pojistn6 smlouvy:

ROZSAH POJISTENI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pfedm6t poji t6nl:  1.Soubor staveb vyjma v6cl uvedenych v ct.  Ill odsL 2.a 3.VPP | | specifikace pfedm tu poji t n:l | | |
| mlsto poji§t6nl:  5.Kv6tna 1073, Dobfichovice 25229;Vrchlickeho  51, Praha 5- Radotln 15300; Prvomajova | | vlastnlctvl pfedmAtu pojistAnl vlastnl | | pojistna hodnota:  novfl cena |
| 1358/14,Praha 5- Radotin 1530 | 0 |
| Poj1At6nf se sjedniripro pffpad negaUvnlho pusobenl pojlstnych nebezpKI: | homI hranlce pojlstneho ptn nl(Kc): | | zpU&ob pojlitinl:1  ) | spoluueast: |
| FLEXA |  | |  |  |
| Doplnkova !ivelnlnebezpecl |  | |  |  |
| Povoden nebo zc!lplava |  | |  |  |
| Vodovodnlikoda |  | |  |  |
| Sklo all risks |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| predmet pojistAnt:  2.Soubor veeImovltjch s .,Yjlmkou zasob a  v cluvedenych v cl.Ill,odsL 2 a 3 VPP | | speclfikace pfedmetu pojisten:l vlastnlzafizenl, stroje,lnventai | | | |
| mlsto pojlstenl:  5.Kvetna 1073,Dobfichovice 25229; Vrchlickeho  51, Praha 5- Radotin 15300; Prvomajova  1358/14, Praha 5- Radotln 15300 | | vlastnlctvf pledm6tu pojistlml:  vlastnl | | pojistna hodnota:  nova cena | |
| Pojlitinlse sjednava pro pfipad negatlvnlho puaobenl pojlstnych nebezpecl: | homr hranice pojlstneho pln6nl(Kc): | | zpusob pojlitinl:1  ) | | spolul1east |
| FLEXA |  | |  | |  |
| Doplflkova Zivelnlnebezpeel |  | |  | |  |
| Povoder'i nebo zaplava |  | |  | |  |
| Vodovodnl koda |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| predmet poji t6nl:  3.Soubor zasob s .,Yjlmkou vltcluvedenych v  1.Ill,odst 2 a 3 VPP | | specifikace predmetu poji tenl | | |
| mlsto pojisten:l  5.Kvetna 1073, Oobfichovice 25229;Vrchlickeho  51, Praha 5 - Radotln 15300; Prvomajova  1358/14, Praha 5- Radotln 15300 | | vlastnictvl p7edmetu poji§ti'm;l vlastnl | | pojistna hodnota:  nova cena |
| Po]lltinlsa ajednbA pro pHpad negatlvnrho pusobenr pojlstnych nebezpe l: | hom{ hranlce pojlstneho pln6nr (Kc): | | zpusob pojlitinr:1t | spoluu st: |
| FLEXA |  | |  |  |
| Doplnkov.a Zivelnl nebezpefl |  | |  |  |
| Povodei'l nebo zaplava |  | |  |  |
| Vodovodnl§koda |  | |  |  |

Strana 3 (z eelkern stran 11)

Cislo poJstne smlouvy:

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| predm6t pojl§t6n:l  4.Sauber vecf movltjch s vYJlmkou zasob a veeI uvedenych v 1.Ill, odst. 2 a 3 VPP | | specifikace p7edm6tu poji§l n:l vlastnl a clzlpo pnivu uzlvan | | |
| mlsto poji§ten:l lastnlctvl p7edmelu pojiltenl: \_tojislna hodnota· CR vlastnlicizl nova cena | | | | |
| Pojlitenf se sJedm\va pro pHpad negativnfho pusobenl pojlatnych nebezpeaf: | homlhranlce pojlstn6ho plnenf (K): | | zpOsob pojliti nl 1  } | spoluubst: |
| FLEXA |  | |  |  |
| Doplnkova tivelnf nebezpe f |  | |  |  |
| Povoden nebo zaplava |  | |  |  |
| Vodovodnllkoda |  | |  |  |

pfedmet poji§tenf: speclfikace pfedmlllu poji§tim:l

5.Soubor clzlch veclpievzatjch na zaklade

smlouvy o provedenlprllce a vykonu s vYJimkou vicf uvedenych v fl. Ill, odst. 2 a 3

VPP

I

mlsto pOJi§tenl: l71astnictvl pfedmetu pojiltenl pojislna hodnota:

CR clzl nova cena

Pojlitinf se sjednava pro homf hranlce pojlatn6ho zpllsob pojlitinf: 1

)

spoluuf&st:

pHpad negatfvnfho phobenl plnenf (K ):

pojlstnych nebezpe l:

FLEXA

Kc Doplflkova

Kc Povoden nebo zaplava

Kc

Vodovodnl§ko.da

..

*Zkratkou .1R se pro u ely tltta po;1stne smlouvy rozuml po)istenl prvnlho nzika* a *v tomto pi'ipade J8 hom/ hranice pojistneho pfn6nl stanovena limitem pojistneho pln nl; je-li pole vj!e uvedene tabu/ky ve sloupci .Zpusob pojist6nr prlzdne, rozuml sa tim pro lii!ely teto pojistne smlouvy, fe poji t Jnf nenl sjednlmo ve vjse uvedenem specialnlm provnfm reiimu* a *ham! hranice pojistneho plm}nf* je *urfena pojistnou astkou.*

vYKLAD POJMU

Pojmem FLEXA se pro u ely teto pojistne smlouvy rozuml zivelnlpojl§tlml sjednane pro pflpad poskozenlnebo zni enlpfedmetu poji§tenlzpusobene pojistnym nebezpe lm die 1.II odst. 1. VPP Z 2014.

Pojmem Doplnkova tlvelnlnebezpeclse pro ucely teto pojistne smlouvy rozumf zivelnlpojistenl sjednane pro pflpad po§kozenl nebo zniCeni pi'edmetu pojiltenl zpusobene pojistnym nebezpeclm die cl II odst. 2. VPP Z

2014.

2. Pojisteni odcizeni

V souladu s clankem I. pojlstne smlouvy se toto pojisb nl fiditake Vleobecnymlpojistnymlpodmlnkami - zvlastni cast Poji§tenl odcizenl VPP K 2014 (dale jen "VPP K 2014.1ktere tvoi'l plilohu teto pojistne smlouvy.

Dale se toto pojl!tenf fldllake DoplnkolfYmi pojistnymipodmlnkaml Pravidla zabezpecenlprotiodcizenlDPP PZK

2014 (dale jen "DPP PZK 2014"), ktere jsou take nedilnou soueastla pfilohou teto poj!stne smlouvy.

Je-!i touto pojistnou smlouvou v souladu s cl 11. odst. 2. VPP K 2014 pojistAnl sjednano I pro piipad pojistneho nebezpeel vandalismus, je limit pojistneho pln6nlve v)i§i 50 000 Kc hom!hranlclpojistneho plnenlza pojistnou udalosl zpusobenou polkozenlm nebo znlcenlm pfedmetu pojistenl nebo jeho Msti jakymkoliv zneci§tenlm, zabarvenlm, kresbamlcinapisy.

Strana 4 (z celkem stran11)



Cislo pojistnll smlouvy:

ROZSAH POJISTENI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pfedm6t poji!tAn:l  1. Soubor staveb vyjma vee! uvedenych v i:l.  Ill ods2l .a 3.VPP | | specifikace pfedm6tu po]l&tenl | | | |
| mlsto pojistlml:  5.Kvetna 1073, Dobrichovice 25229;  Vrchlickeho 51,Praha 5- Radotln 15300; Prvomajova 1358/14, Praha 5- Radotln 15300 | | vlastnictvlpi'edmetu pojist6nl vlastnl | | | pojlstna hodnota·  nova cena |
| Pojlitinlse ajednAva pro pffpad negatlvnlho pusobenf pojlstnych nebezpe l: | homf hranlce pojlstneho plnenf (K ): | | zpusob pojlit6nf:1  ) | spoluu st! | |
| Vandalismus |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pi'edmet pojisten:l  2.Soubor vee!movltjeh s vyjlmkou zasob a  veef uvedenyeh v ci.IIJ,ods2l a 3 VPP | | specifikace pfedmetu poji&tAnl vlastnlzaiizenl,stroje, lnventaf | | | |
| mlsto pojistAnl:  5.Kvetna 1073, Dobi'ichovice 25229; Vrchlickeho 51, Praha 5- Radotln 15300; Prvomlljova 1358/14, Praha 5- Radotln 15300 | | vlastnlctvlpfedmetu pojistenl vlastnl | | | pojistna hodnota:  nova cena |
| Pojlitinf se sjednava pro pffj)ad negatlvnfho pllaobenl pojlstnych nebezpecl: | homf hranlee pojlstn6ho plninl(Kc): | | zpusob pojlitenf:1  ) | spofuu ast: | |
| Po]istenlodcizenl | 1ooo coo Kc | | 1R | sooo Kc | |
| Odchylne od k6du stupne zabezpecenl *Z2* a Z17 cl. Ill DPP PZK 2014 se ujednava, ze pojistitel poskytne pojistne plneni az do vyse 2 nasobku limitu pojlstneho plnlmlstanoveneho v DPP PZK 2014 pro vjse uvedeny k6d stupne zabezpecen.i | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pfedmet pojisten:l  3.Soubor zasob s vyjlmkou viet uvedenych *v*  cl. Ill, odst2 a 3 VPP | | specifikace pfedmetu pojisten:l | | | |
| mlsto pojimml:  5.Kv tna 1073, Dobfichovice 25229;  Vrchlickeho 51, Praha 5 - Radotln 15300; Prvomajova 1358114, Praha 5- Radotin 15300 | | vlastnictvlpredmetu pojl t6n:l vlastnl | | | pojislm1hodnota:  nova cena |
| Pojiitint se sjednava pro pffP.ad negatlvnfho pllsobenf pcijlstnyeh nebezpe l: | homr hranlce pojlstneho plnenf (K ): | | zpusob pojlit6nl;1  ) | apoluu st: | |
| Pojistenlodcizenl | 1oooooo Kc | | 1R | sooo Kc | |
| Odchylnlt od k6du stupnA zabezpeceni Z2 a Z17 cl. Ill DPP PZK 2014 se ujednava, ze pojistitel poskytne po]istne plneni a!do vyse 2 nasobku limitu pojlstneho plnenlstanoveneho v DPP PZK 2014 pro vjse uvedeny k6d stupne zabezpecenl. | | | | |

Strana 5 (z celkem stran 11)

Cislo pojistne smlouvy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pledmt poji tenl:  4.Soubor vicf movltych s vyjlmkou zaaob a  vee!uvedenych v cl.lll,odst2 a 3 VPP | | specifikace pi'edmetupoji"en:l vlastnia clzipo pravu uilvane | | |
| mlsto pojir>ten:l lvlastnictvlpi'edmi!tu poFAten:l J ojistna hodnota:  CR vlastnllcizl nova cena | | | | |
| Pojlltenlsa sjadnavA pro pflpad negatlvnlho pusobenl pojlstnych nebezpecl: | homf hranlca pojlstneho plnenl(Kc): | | zpusob pojlitinl:1  ) | spoluu&lst |
| Pojl!tenlodcizenl | 5ooooo Kc | | 1R | 5ooo Kc |
| Odchylne od k6du stupne zabezpecenl *Z2* a Z17 cl. Ill DPP PZK 2014 se ujednava, fe pojistitel poskytne pojistne plnenl *u* do vy&e 2 nasobku limitu  pojlstneho plnenlstanoveneho v DPP PZK 2014 pro vy!e uvedeny k6d stupne zabezpeten.l | | | |
| Vandalismus | 2ooooo Kc | | 1R | 10%, min. 5 000 Ke |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pfedmi!!t pojiliten:l  5.Soubor clzlch veclprevzatych na zaklade  smlouvy o provedenlprice a vykonu s vyjlmkou vecf uvedenych v cl. Ill,odst 2 a 3  VPP | | specifikace pi'edmetu po Atenl. | | |
| mlsto pojiSten:l lastnictvl pfedm6tu poji!it6nl: J ojistna hodnota:  CR clzl nova cena | | | | |
| Pojlitinlse Jednilva pro pflpad ativnlho p\Jsobanl pojlstnych nebezpecl: | homr hranlce pojlstneho plninl(Kc): | | zpusob pojl!tinl:1  } | spoluu&.st: |
| Pojir.tenlodcizenl | 1oooooo Kc | | 1R | 5000Kc |
| Odchylnll od k6du stupne zabezpecenl Z2 a Z17 CJ. Ill DPP PZK 2014 se ujednavil, ie pojistitef poskytne pojistne plni!nl *at* do e 2 nasobku Umitu  pojistneho plnenistanoven!ho v DPP PZK 2014 pro vye uvedeny k6d stupne zabezpeeenl. | | | |

pfedmet poji ten:l

6.Soubor zasob s vyjlmkou vecluvedenych v

cl. Ill,ods2l a 3 VPP

specifikace p7edmetu po sten:l

mlsto pojisten:l

lastnictvl pfedmetu poji!itenl: J;jistnfl hodnota:

CR vlastnl novfl cena

Pojlltinf se sjedniva pro homr hranlce pojlstneho zpusob pojl6tinl:1

)

spoluu st

pfipad negativnlho pusobanl ptnenr (K ):

lpojlstnych nebezpe l:

Pojistenlodcizeni 1oooooo Kc 1R soooKc

Odchylne od k6du stupn6 zabezpeeenl Z2 a Z17 ct. Ill DPP PZK 2014 se ujednavil, ze pojistitel poskytne pojistn6 plnenl *u* do vy§e 2 nasobku limitu

pojistn!ho pln6nlstanoveneho v DPP PZK 2014 pro vyse uvedeny k6d stupne zabezpecenl.

*Zkratkau .1R*• *se pro*

.

*u el*

*y teto pa)1stn6 smlouvy rozumf*

..

*pOJI ttJnf ptvnfho*

..

*nz1ka*

a *v tomto pffpadtJ J6 hom/*

*hranice pO)Istm§ho plntJnf stanovena limitem pojistneho plntJnf·. je-Ji pole vj!e uvedenli tabu/Icy ve sloupci ;zpusob*

*poji§tt1nt• pnizdnli, rozumf se lim pro ely teto pojistne smlouvy, 1e poji§ttJnf nenl sjednllno ve vj§e uveden m specilJinfm prfJvnfm refimu* a *homf hranice pojistneha plnenf je urtena po;istnou c!Jstkou.*

vYKLAD POJMO

Pojmem Pojlstenlodclzenl se pro Utely ll!to pojistne smlouvy rozuml poji§tlmi sjednane pro pflpad vzniku

Akodnl!udalosti pusobenlm pojlstnych nebezpecl die cl. II odst. 1 VPP K 2014.

3.Pojisteniodpovednostiza ujmu

v souladu s climkem 1. po stne smlouvy se toto pojisti!!nlridltakl! Vseobecnymlpojistnymipodmlnkami • zvlastnl cast Poji&lenlodpovMnosli fyzickych a pravnickych osob VPP ODP 2014 (dale jen "VPP ODP 2014j, ktere jsou

Strana 6 (z celkem stran 11)



Cislo popstnl! smlouvy:

nedllnou soub!lstl a plllohou teto pojistne smtouvy.

Dale se toto poji!tenlrldltak6 Doplnkov"Ymipojistny,ni podmlnkamiPravidla zabezp enlproti odclzenlDPP PZK

2014 (dale jen .DPP PZK 2014") a Dopll\kovymi po stnymi podmlnkami Pravidla zabezpeatnl pfepravovaneho

nakladu DPP PZN 2014 (dale jen "DPP PZN 2014").ktere tvorl take pfilohu teto pojistne smlouvy

Pro ueely poji§t6nl odpovednosli za ujmu sjednaneho Umto odstavcem pojistne smlouvy pojistltel a pojistnlk

vyslovn6 sjednavajinasledujicivykladova pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 pouzit pojem .vee•,.pojistena vee·,.pledm6t pojistenl" nebo jiny pojem s obdobnym v)oznamem, mini se jim pro ufely poji!tenlodpovA<fnosti za ujmu sjednaneho tlmto odstavcem pojistne smlouvy vee,na ktere vznikla ujma.za kterou pojiSteny poskozenemu odpovlda.

• Je ll v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 pou.Zit pojem .odcizenl veci kradeii vloupanlm nebo loupeinym pfepadenJm•, .odcizeni pledmelu pop§tenl krade!l vloupanlm nebo loupeznym pfepadenlm"•

•pojistna udalost spo ivajiciv odcizenl vecikrade!lvlouptmim nebo loupe!nym pfepadenim" nebo jiny pojem

s obdobnym v)oznamem. mini se jim pro ueely poJstlml odpovl!dnosti za ujmu sjednaneho tlmto odstavcem pojistne smlouvy pojistna udalost spoelvajicl v odpovednosti pojiSteneho za ujmu vzniklou poskozenemu na vecl jejlm odclzenlm kradeilvloupanlm nebo loupe!nym plepadenlm.

• Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 pouiit pojem .mlsto pojiStenr nebo jiny pojem s obdobny,n yYZnamem. mini se jim pro u ely potenl odpovednosti za ujmu sjednaneho tlmto odstavcem pojistne smlouvy ml sto, kde jsou uzlvane nebo plevzate v6ci uloieny (skladovtmy).

Vsechna ustanovenl DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro uatly pojistenl odpovednosti za ujmu sjednaneho tlmto odstavcem pojistne smlouvy vykladana plimerene k tomu. *te* pojisteni sjednane Umto

odslavcem pojistne smlouvy je po)stenlm odpovednosli za ujmu

ROZSAH POJIST NI

Pojlitenlodpovednostlza ujmu z Clnnostl a ze vztahu

Pojist6ni odpovednosti za ujmu se sjednava pro prJpad pravnlm predplsem stanovene odpovidnosti poji§tineho za ujmu zpusobenouPnemu.a to v rozsahu die el.ll odsl. 1. VPP ODP 2014.



Vyse prljmu z poji fovane finnosti, ktere jsou zakladem pro yYpofet pojistneho a ktere jsou pfedm6tem dane z pliJmu. popr. pfedpokladane prljmy pli zahlljenl tinnosti:140 000 000 Kt. Ve smyslu el. Ill odst. 3.plsm a)

uvodnl astiVPP oc 2014 je pojistnlk povinen oznamit popstiteli zmenu ve vysipfljmu. ktera einl20 % a vice.

Nove dosa!ena vyse prr mu je zakladem pro vypofet po stneho na dalslpojistne obdobl (Je·li sjednana pojistna

smlouva na dobu dels.l ne1! rok).

PojlitenlodpovednostJ za ujmu zpusobenou vadou vyrobku


V souladu s e1. II odst. 2. plsm. a) VPP ODP 2014 se ujednava, ie se popstlml vztahuje na pravnim pfedpisem stanovenou odpovidnost poji teneho za:

a) majetkovou ujmu zpusobenou jinemu na v6ci nebo na zvlreti nebo

b) ujmu zpusobenou flov!ku na zdravl nebo usmrcenlm nebo nemajetkovou ujmu spoivajlcl v dusevnich utrapach prJ ubllzenlna zdravlfi usmrcenl

c) naslednou finanfnl ujmu

zpusobenou vadou yYrobku.



vye piljmu z yYrobku. ktere jsou zahmuty do pojistenlodpovlldnosti za ujmu zpusobenou vadnym vyrobkem - pfijmu, ktere ]sou zakladem pro vYPO et pojistneho a ktere jsou p7edmetem dane z plljmu. pop.l pledpokladane pfljmy pli zahajenlcnnosli: 140 000 000 Kt. Ve smyslu el.Ill odst. 3. plsm. a) uvodnl b!lsti VPP OC 2014 je pojistnlk povinen oznamit pojistitelizmenu ve yYSi prljmu z yYrobku, ktera tin!20% a vice Nove dosazena yYSe plijmU je zakladem pro vypoeet pojistneho na dall pojistne obdobl(je-li sjednana pojlstna smlouva na dobu delsl.nef 1rok).

Pojlitenlodpovednostl za ujmu na veciv uzivanl

V souladu s e1. II odst. 2.plsm. b) VPP ODP 2014 se ujednava, ze pojistenl se vztahuje ina pravnlm predpisem stanovenou odpovMnost pojisteneho za ujmu zpusobenou na movitych vecech, ktere sice nejsou ve vlaslnictvi pop tl!neho, byly v&ak poji&lenemu zapujteny nebo je uflva z jineho pravnlho duvodu. Toto poji&tenl se nevztahuje na odpovednost za ujmu na vi!cech v uzlvanlm· otoroyYch vozidlech, letadlech, plavidlech.

Strana 7 (z celkem stran 11)

Cislo popstne smlouvy:

V pi'ipadl!vzniku pojistne udalosti nastale v rozsahu poji timl odpov nostl za ujmu die *tl.* II odst. 2.plsm.b) VPP OOP 2014 a spotlvajlclv odpov nosti po Atl!neho za ujmu zptjsobenou poAkozenemu na v ci jejlm odclzenlm,

nebo odcizenlm souMstl v ci, kradezl nebo loupe!nym pi'epadenim nebo umyslnym po§kozenlm Jinou osobou, poskytne pojistitelpojlstne pln nlpodle rozsahu poji§tenl sjednaneho touto pojistnou smlouvou, av!ak maximalne do vy§e limltu pojistneho plnl!nl, ktere jsou pro jednollive stupne zabezpefenluvedeny v OPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v zavlslosti na charakteru a kvalitlt konstrukfnlch prvku zabezpeeenl uzamfeneho mlsta poji§tl!ni, ktere pachatel v doblt vzniku pojistne udalostip7ekona1.



limit pojlstnaho plninl(Kf)

1 000000 K

spoluu"st

Pojistent odpovednostlza ujmu na viclpfevzat, kterije pfedmitem zavazku pojisteneho

V souladu s cl. II odst. 2.plsm.c) VPP ODP 2014 se ujednava, ze poji§teni se vztahuje Ina pravnlm pi'edpisem stanovenou odpovltdnost poji§ll!neho za ujmu zpusobenou na moviijch vecech, ktere poji§tl!ny p7evzal a ktere majib}tt pfedmlttem jeho zavazku.

V p11padl! vznlku pojlstne udtllosti nastale v rozsahu poji!t niodpovednosti za ujmu die cl. II odst. 2.plsm.c) VPP ODP 2014 a spotlvajlclv odpovl!dnosti pop§tl!neho za ujmu zpusobenou po§kozenemu na veci jejlm odcizenlm, nebo odcizenlm sou¢8sti vl!cl, kradezl nebo loupe1nym plepadenlm nebo umyslnym po§kozenlm nou osobou, poskytne pojistitel pojistne plnl!nlpodle rozsahu poji§tenlsjednaneho touto pojistnou smtouvou, av§ak maximalne do vy§e limitu pojistneho plnenl,ktere jsou pro jednotlive stupn6 zabezpecenluvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v zilvislosti na charakteru a kvallt6 konstrukcnlch prvku zabezpetenl uzamceneho mlsta pojl t6nl, ktere pachatel v dob6 vzniku pojislne udalostl plekonal.

limit pojlstneho plnenl(Kf) spoluu ast



1 000000 K

Souhmne llmlty pojlstneho plninl:

Bez ohledu na jakilkolfv jlnc\ ujednanlsmluvnlstrany pojistne smlouvy sjednavajl, ze limit pojistneho plnenlve vy i

9 000 000 Kc je hom! hranicl pojistneho plnl!nl pojistitele z poji§t6nl sjednanych touto pojistnou smlouvou za

pojistne udlllosti nastale v kaidem jednom roce trvani UCinnosti die teto pojistne smlouvy a zpusobene pojistnjmi nebezpeelmltiha snihu nebo namraza,sesuv pudy,zrlcenlskalnebo zemln,krupobltl,zemitiesenf,naraz vozldla, kouf, nadzvukovivlna, pad stromu, stoiariJ a jlnych pfedmitU, lavina, vlchfice. Tento limit pojistneho plnl!ni se vztahuje ina poji§t6n1 pferu§enl nebo omezenl provozu z duvodu vltcne §kody, do!lo-li k v6cne §kode z pf!Ciny tiha snehu nebo namraza, sesuv pudy, zflceni skalnebo zemin, krupobitl, zeml!ttesenl, nilraz vozidla, kouf, nadzvukova vine, pad stromu, stozaru a jinych predmetu, lavina, vichfice, je-li *v* pojlstne smlouv6 sjednano. Pokud jsou pojlstenl s pojistnyml nebezpeclmi vyjmenovanymi tlmto odslavcem sjednana v e1. II v samostatne casti Pojl§tenl vozidel nebo Pojl tenl pfepravovaneho nakladu, limit pojistneho plnenl se na ne nevztahuje

Bez ohledu na jakakoliv jina ujednanlsmluvnlstrany pojistne smlouvy sjednavajl,ze limit pojistneho plnenlve vy§i

5 000 000 Kc je hornl hranlcl pojistneho plnenlpojistilele z poJ tenlsjednanych touto pojistnou smlouvou za pojistne udalosti nastate v kaidem jednom roce trvanl utinnosti teto pojistne smlouvy a zpusobene pojlstnym nebezpetlm vodovodnltkoda. Tento limit pojistneho plnltnl se vztahuje i na poji t6nlpferu§enlnebo omezenl provozu z duvodu vecne Akody, do§lo-li k vecne Akode z priciny vodovodnl skoda, Je-li v pojlstne smlouvl! sjednano.Pokud jsou pojl§tl!nl s pojlstnym nebezpeeim vodovodnl §koda sjednfma v Cl. II v samostatne Msti Poji§tenlvozidelnebo Pojl§t6n1pfepravovaneho nakladu,limit pojistneho plnenlse na ne nevztahuje.

Bez ohledu na jakakoliv jlna ujednanl smluvnlstrany pojistne smlouvy sjednavaJI, ze limit pojistneho pln6nlve vjil

9 000 000 Kf je hom! hranicl pojistneho plnltnl pojistitele z pop§tenlsjednanych touto pojistnou smlouvou za pojistne udalosti nastale v katdem jednom roce trvanlucinnosti die teto pojistnsmlouvy a zpusobene popstnymi nebezpeeimi povoden nebo zaplava. Tento limit pojistneho pln nl se vztahuje I na poji§t6nl preruAenl nebo omezenl provozu z duvodu vecne §kody, do§lo-11 k vecne §kode z plltlny povodei'l nebo zaplava, ja.li v pojistne smlouv6 sjednano Pokud jsou poji§tenls pojistnym nebezpetlm zaplava,povodefl sjednana v ll. II v samostatne Msti Pojl§t6nlvozidelnebo Poji§tenlpi'epravovaneho naldadu,limit pojistneho plnenlse na ne nevztahuje.

*Clanek 111.*

*Hlaseni skodnych udalosti*

Vznik §kodne udalosti je ueastnlk poji§t nl podle ustanovenl § 2796 obfanskeho zakonlku povinen oznamit

Strana 8 (z celkem stran 11)

Cislo pojlstne smlouvy:

pojistiteli na tel.:466100 777 nebo na [http:/lwww.csobpoj.c](http://www.csobpoj.cz/)z nebo na adrese:

CSOB Pojl fovna,a s., len holdingu CSOB Odbor klientskeho centra

Masarykovo nam6stl 1458, 53002 Pardublce

*Clanek IV.*

*Pojistne*

Pojistltel a pojlstnlk sjednava,jl ze pojistne za v echna pojl§tenl sjednana touto pojistnou smlouvou je pojistnym beinym.

Vy§e pojistneho za jednotliva poji teni Cinl:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojtltinf | Pojlsblliza dobu pojlit6nf | Rol:nr pojlstne |
| 1. | 2ivelnl poji tenl |  |  |
| 2. | Poji§tenlodcizenl |  |  |
| 3. | Poji tenlodpovednosti za ujmu |  |  |
|  | Soucet | 457&84 Kc | 457 &84 Kc |

Pollstne za dobu po!lit9nl= pojislne za v echna pojl tenlsjednana touto pojistnou smlouvou za celou dobu tiVanlpoji§teni

RoCnf pol!stnt = pojistne za v§echna po tenl sjednana touto pojistnou smlouvou za pojistne obdobl v deice 1 pojistneho roku

Splatkovj kalendaf

Placenlpojlstneho za v echna poji tenl sjednana touto pojistnou smlouvou se do 22.02.2018 00:00 hodin tidi nasledujfcfm splatkoyYm kalendaiem:

Pojistnik je povinen platit pojistne v nasledujlclch termlnech a splatkach:

|  |  |
| --- | --- |
| Datum splatky pojlstneho | Sp!Atka pojlstneho |
| 24.03.2017 | 114 421 Kc |
| 22.05.2017 | 114 421 Kc |
| 22.08.2017 | 114 421 Kc |
| 22.11.2017 | 114 421 Kc |

Pojistne poukaze pojistnik na ucet CSOB Pojisfovny, a.s., elena holdingu CSOB, clslo 18013511210300 u Ceskoslovenske obchodnlbanky,a s., konstantnlsymbol3558,

variabilnl symbol8067434118.

Pojlstne se povaiuje za uhrazene dnem pfipsanlna ufet CSOB Poji t'ovny,a.s.. lena holdingu CSOB.

Pflpadny rozdll mezi souctem pojistneho a sumou splatek pojistneho je zpusoben zaokrouhlovanim a v cete v}tAi jde na vrub pojlstitele.

*Clanek v.*

*Zaverecna ustanoveni*

Spravce pojistne smlouvy:!veta Chenlckova

1. Pojistnlk uzavrenlm teto pojistne smlouvy udeluje pojistiteli nasledujlclsouhlasy:

a) *V souladu se zakonem* .*10112000 Sb., o ochran6 osobnfch tidaju* a o *zmene nekte,Ych zakonci, ve zneni pozdejsfch pfedpisu,* a *v souladu se zakonem* .*133/2000 Sb., o evidenci obyvatel* a o *rodnych lslech* a *o zmene nekteiYch zakonu, ve znenl pozdej!Tch pfedplsu, souhfas se zpracovanlm osobnfch lidaju,*

Strana 9 (z celkem stran 11)

Cislo pojistnhmlouvy:

*respektive souhlas s vyullvenlm rodn ho Isla.*

b) *V sou/adu* se *z<§konem - 10112000 Sb., o ochran6 osobnlch ud8ju 8* o *zmtJntJ ntJkterych zflkonu, ve zntJnl pozdej fch pledpisu, v}'slovny souhl8s se zprac:ovtmlm ciUiv}'ch udaju* za *u elem provozovanl poji fovacl cinnosti, cinnostl souvisejfclch s pojisfovacf cinnostl. zaji fovacl cinnosti.*

c) *V souladu s ustanovenfm § 7 odst.* 2 *zakons* . *48012004 Sb., o m1kferjch slufb8ch lnformacnl spolecnosb*

*8* o *zmene mJkte,Ych z konti (zakon* o *oolde,Ych slulbech lnformacnl spolecnosti), ve znenf pozdejsfch*

*pfedpisu, souhlas k vyutitl podrobnostf elektronickeho kontaktu* za *u elem lfenl obchodnfch sdtJ/enl.*

d) *V sou/adu s ust8novenfm § 128 odst. 1 zakona c. 27712009 Sb.,* o *pojisfovnictvi, ve zntJnf pozdejsfch pfedpisu, souhlas s poskytnutlm informacl fYkajlclch se pojistenl u enym subjektlim.*

Poij stnlk byl pojistitelem infonnovan o u elu zpracovanl osobnlch udaju, v)'l!tu zpracovavanych osobnfch udaju, ldentifikaci spravce a obdoblzpracovanl osobnlch Udaju,k nimf jsou v)'e uveden6 souhlasy ud!leny. Tyto lnformace jsou uvedeny ve v eobecnych pojistnych podmlnkach popstitele, kter6 jsou nedllnou souMstl t6to pojistn6 smlouvy.

Pojistnlk uzavrenlm t6to pojistn6 smlouvy ud61uje pojistileliplnou moe k tomu, aby ve vecech souvisejlcich s poji tenim sjednanym touto pojistnou smlouvou a zejm6na v p,lpade pojistn6 nebo kodne udalosti }ednal jeho jmenem,zastupovalho a po adovalnezbytn6 lnfonnace od organu ve,ejn6 moci nebo ti'etlch osob, a to veetne mo1nosti nahlizenl do spisu a pofizovanlv)'pisu ti opisu z nlch.

Pojistnlk AREA TZB a.s. povefuje spolecnost Total Brokers a.s. vedenlm (rlzenlm) a zpracovanlm jeho pojistneho zajmu. Obchodnl styk, kterY se bude tjkat t6to pojlstne smlouvy, bude provaden pouze prost1ednictvlm spoleenostl TotalBrokers a s.• zplnomocneny maklef.Pouze spoletnost Total Brokers a.s. je opravnena pfijimat smluvne zavazna oznamen,l prohla§ent a rozhodnutl smluvnlch stran.

2 Pojistnlk prohla uje, ie se dukladne seznamll se znenlm pojislne smlouvy a s pojistnymi podmlnkami pojistitele, kter6 jsou nedllnou souMsll pojistn6 smlouvy, a podpisem pojlstne smlouvy potvrzuje jejlch pfevzetl. Dale pojistnlk potvrzuje, te se p,ed uzavrenlm pojistne smlouvy podrobne seznamil se vleml vybranyml ustanovenlmipojistnych podmlnek zvla§f uvedenymlv dokumentu .Sdelenlinfonnacl pojistitelem zajemci o pojiltent·, ktera by mohla bYt povaiovana za ustanovenl neol!ekavana ve smyslu § 1753 obe&nsk6ho zakonlku, a souhlasl s niml. Pojistnlk tak6 prohla uje, !e jeho odpovedi na plsemne dotazy pojistitele ve smyslu ustanovenl§ 2788 obfanskeho zllkonlku jsou pravdive.

3. Pojistnlk cestne prohla§uje a podplsem t6to pojistn6 smtouvy pojistiteli pravdive stvrzuje, ze rna objektivne existujfcl pojlstny zajem na poji§tenlch sjednavanych touto pojistnou smlouvou, nebor je na jeho strane naplnlma nektera z nlze uvedenych skutel!nostl jeho pojistny zajem doldadajfcl

a) Majetek, jehot se ma pojlitenl tjkat, je

• ve vlastnictvl, spoluvlastnictvf (veeJne pfidatn6ho), spolel!enstvljmenl ci fadn6, poctiv6 a prave drtbe pojlstnfka;

• sice ve vlastnictvl ti'etl osoby, ale pojistnlkovi k nemu svedet nekler6 z vecnych prav k cizim vecem

(napf. vecnlt bfemeno,zastavnf pravo,zadi'Zovacl prava apod.);

• slce ve vlastnictvl tletl osoby, ale po stnlk opravnene vykonava jeho spravu (nap1. jako spravce ti

svei'ensky spravce apod.);

• poFstnlkem po pravu u lvan na zaklade smtouvy;

• pojistnlkem pievzat za ubalem splnenljeho zavazku;

• ve vlastnictvl ti spoluvlastniciVI osob bllzkych pojistnlkov;i

• ve vlastnictvl e1 spc)luvlastnictvl pravnicke osoby, }ejlz }e pojistnik tlenem ci spoteenlkem,elenem jejlho organu nebo tim, kdo pravnlckou osobu podstatne ovlivr'uje na zaklade dohody ci jin6 skuteenosti;

• ve vlastnictvi cl spoluvlastnlctvf clenu ti spoleentku pojlstnika, l!lenu jeho organu nebo toho, kdo pojistnlka podstatn6 ovliviluje na zaklad6 dohody cijin6 skute nosti;

• ur en k zajl tenldluhu pojistnlka nebo dluhu,jehoz je po stntk ventelem;

• soueBstl majetkove podstaty Oe lipojistnlkem lnsolvenfnlspravce jednajlcl na u et dl nlka) nebo

• ve vlastnictvl osob, kter6 Iento majetek od popstnlka pofidily.

b) Flnancnlztr.ity,jlchise ma pojlitenltjkat, hrozl

• pojistnlkovi,

• osobe bllzke popstnfkovi,

• pravnicluosobe, jejl!je pojistnlk eJenem t1 spolel!nlkem, clenem jejiho organu nebo tim, kdo pravnickou osobu podstatoo ovlivr'uje na zaklade dohody a jine skutefnostinebo

• erenum a spole¢nlkum pojistnlka, clenum jeho organu nebo tomu, kdo pojistnlka podstalne ovlivfluje na

Strana 10 (z celkem stran 11)



Cislo pojistne smlouvy:

zakladdohody I jine skute nostl.

c) Sjednavane poji§tenr odpovednosti

• je poji tenlm pojistnlkovy odpovednosti za ujmu;

• je pojistenlm odpovednostiza ujmu osob bllzkych pojistnlkovi;

• je pojistenim odpovednosli za ujmu osob, ktere rnohou zpusobit ujmu pojistnlkovi (napi'. po stenl odpovMnosti zameslnance za ujmu zpusobenou pojislnlkovl, coby zameslnavaleli);

• je pojistenim odpovednostl za *ujmu* pravnfcke osoby, jejlz je pojistnfk erenem e1 spoletnlkem, erenem jejfho orgfmu nebo tim, kdo pravnickou osobu podslalne ovlivnuje na zaklade dohody ci jine skuteenosti;

• je pojistltnlm odpovltdnosti za ujmu clenu Ci spol&enfku pojistnlka, clenu jeho organu nebo toho, kdo pojistnlka podstalne ovlivnuje na zaklade dohody ci jine skulecnosti nebo

• je poji tenlm odpovednosti za ujmu osoby, kteril se pi'i plnenl zavazku pojistnlka zavazala provest urcltou Cinnost samostalne (napr.tzv.subdodavatele pojistnlka).

4. Vznikne-li v jakemkoliv poji tenl veci nebo jineho majetku sjednanem touto pojistnou smlouvou v jednom mlste pojistenl pojistna udalost na vice poji tenych predmetech poji tenl pusobenlm jednoho pojistneho nebezpel:l, podlll se oprilvnena osoba na pojistnem plnenl pouze jednou, a to nejvyl ze spoluueastl sjednanych pro poji tenl, v nemz pojislm1 udalost nastala. To neplatl, pokud je pro oprilvnenou osobu vyhodnejlpodilet se na pojistnem plnenlvsemidohodnuijml spoluueastmi.

5. Bez ohledu na jakakoliv jina ujedntmlteto pojistne smlouvy nebo pojistnych podmlnek, ktere jsou jejl nedllnou soucastl, pojistitel a pojlstnlk vyslovne sjednavajl, ze je-li pojistenYm podnikatel (ar fyzlcka nebo prilvnicka osoba), pak se wechna pojistenl vecil:i staveb (nenl-li stallba samostalnou vllcl, ale jen soucastl jine veci) sjednana touto pojistnou smlouvou vyse vztahujipouze a jen na ty poji tene veci l:i stavby, ktere jako majetek poji§teneho podnlkatele jsou v okamziku vznlku kodne ud losti soueastl obchodnlho zavodu poj1Wm6ho

podnikatele ve smyslu ustanovenl § 502 obl:anskeho zakonlku. Toto uslanovenl se vsak nepouzi]e pro poji§tlmlpfepravovanych vecl sjednane die VPP HA 2014.

6. Pojistna smlouva a jl sjednana pojistenlse fldlceskym pravnlm radem.

7. Poeet stran pojislne smlouvy bez pflloh: 11

8. Ptuohy:

1) VPP OC 2014

2) VPPZ2014

3) DPP PZK 2014

4) VPP K 2014

5) DPP PZN 2014

6) VPP ODP 2014

9. Pojistna smlouva je vyhotovena ve 3 slejnopisech shodne prilvni slly, pfil!emz jedno vyhotoveni obdrii pojlstnlk,jedno makll!f a zbyvajlclpojislilel.

V Pardubiclch dne 21.(mora 2017

.....................................................

razltko a podpls pojlslnfka

V Pardublclch dne 21.unora 2017

razitko a podpis pojistitele

Strana 11 (z celkem stran 11)



**Splatkovy kalendai k pojistne smlouve**

**c.ao&743411S**

Tento spiAtkovy kalendar upravuje splatky pojistneho za poji t6nldie vye uvedene pojistne smlouvy na

pojistne obdoblnebo na pojistnou dobu od 22.02.2017 00.00 hodln do 22.02.2018 00.00 hodin.

Pojistnlk je povinen platit pojistnll v nr1sledujlclch tennlnech a sp1Atkr1ch:

|  |  |
| --- | --- |
| Datum aplt\tky pojiatn6ho | Splitka pojlatn6ho |
| 24.03.2017 | 114 421 Kl! |
| 22.05.2017 | 114421Kc |
| 22.08.2017 | 114 421Kc |
| 22.11.2017 | 114 421 Ke |

Pojistnllpoukaze pojistnik na ul!et *Csoa* Poji rovny.a. s.• elena holdingu CSOB, l!islo

u Ceskoslovenske obchodnibanky, as., konstantnlsymbol3558,


variabilnl symbol

Pojlstne se povafuje za uhrazene dnem piipsflnlna ul!et CSOB Poji rovny,a s , elena holdingu CSOB.

V Pardubiclch dne 21.unora 2017

razitko a podpis pojlstitele

**OB Pojisfovna**



Csoe Pojl rovna,a. s., len holdingu Csoa

se sldlem Masarykovo naml!stl1458, Zelene Piedml!sti

53002 Partlubice, Ceska republika

ICO: 45534306, DIC:CZ699000761

zapsana *v* obchodnlm rejsti'lku u Krajskeho soudu Hradec Kralove, oddll B,

vlozka 567

(dale jen .pojistilel")

Tel.:466 100 777, fax: 467 007 444, www csobpoj cz



Sdeleni informaci pojistitelem zajemcl 0 pojisteni

*Hlavnl pfedmflt podnlkanl pojlstltele:* Poji fovaclCinnost die zakona 277/2009 Sb., o poji fovnfctvl, ve znAnlpozdAj§lch pfedpisu

*Nazev* a *sldlo organu dohledu:* Ceska nfuodnlbanka, se sldlem na adrese Na Pflkopl! 28, 115 03 Praha 1

*Po)llt'ovacl zprostfedkovatel (diile tak"PZ") )edna)Jcl*

Jmenem *pojlstltele* na *zaklade smlouvy* o

*zprostfedkoviinl pojlstenl:*

Nazevljmeno a prl.rmenlPZ a kontaktnliidaje

*lnfonnace o obsahu pojlstenl*

Po slitelsjednllva poji§t nlmajetku, odpov!dnosti a jinych rizik podnikatelu a organizacl,ktere muze zahmovat:

• 2:ivelnlpojl§t!nl • Poji§tAnlodpovMnosti fyzickych a pravnickych osob

• Pojl§16nlmajetku na v§echna rizika .ALL RISKS" • Poji§tl!nl odpovMnosti za ujmu zpusobenou v souvislosti s

• Pojl§tl!nl!tvelnlho pferu§enlprovozu poskytovanlm odbornych sluzeb

• Poji§tl!nl odclzenl • Poji§tl!nf urtena pro sllnl nlho nakladnlho dopravce nebo

• Poji§tl!nf stroju zasllatele,ktere mute zahrnovat:

• Poji§tllnlelektronickYch zaflzenl, ktenmuze zahmovat: - Pojf!it nl odpov dnosti sllni lho kladnlho dopravce za

- Poji§tllnlvl!cl ujmu na prepravovane z;lisilce

- Poji§tenlfina0011ch ztrat - Poji§tl!nlodpovednosti zasllatele za ujmu

• Poj"tllnlstrojnlho pleru!ienlprovozu • Poji§lenlfinan nlch zlrat

• Stavebn&-montatnlpojl!it nf na v§echna rizlka, kter6 muze • Poji§tenl odpovMnosti za §kodu zpusobenou pn vykonu zahmovat: povolflnl

• Poji§tenl vecl • Poji!itMI vozldel, kter6 mute zahmovat:

- Poji!itenlodpovednostl - Poji!it!nlvozidel

- Poji§tenl ztraty o ektlvaneho zisku - Poji!itenlmikladu na puj ovne

• Poji!itllnl pfepravovaneho nakladu,ktere mute zahmovat - Poji§tenlokennlch skel vozidla

- Poji§tenl vl!clmovitYch - Poji§tenlzavazadel a pfepravovanych vAcl

- Pojl!itenlcennostl a veclzvta!itnlhodnoty • Pojl!itl!nlplepravovanych osob, ktere mUte zahmovat.

• Poji§t!nlzastlek - Poji§tenlpro plfpad trvalych nasledku urazu

- Pojl§tenlpro pllpad smrtl zpusobene urazem

- Poji!itl!nlpro pfipad lecenlurazu - dennl od!ikodne

Jednolliva pojl!itenlnablzejlpojistnou ochranu pro pfipad.

• po!ikozenl, znicenl nebo pohfesovanl hmotnych movitych vl!cl cl staveb, zejmena v rozsahu vyjmenovanych pojistnych

nebezpeel, nektera pojistenl vsak nablzejl pojistnou ochranu i pro pflpad jakekoli !ikodne udalosti, ktera nenl vyloucena pojlstnymipodmlnkamiclpojistnou smlouvou,

• finanenlch ztrat zpusobenych pferu§enlm nebo omezenlm provozu z duvodu vllcne skody ve smyslu p7edchozlodratky,

• odpovednosti za ujmu,

• trvalych misledku urazu,smrti zpusobene urazem Ipro pllpad lecenlurazu v poji!itenlpi'epravovanych osob.

*USTANOVENI POJISTNYCH PODMINEK A SMLUVN/CH DOLOZEK,* 0 *NICHZ MOHOU EXISTOVAT POCHYBNOSTI, ZDA JE POJISTNIK M0ZE ROZUMNE otEKAVAT*

Vsechna poji!itenl majf deflnovany vyluky z pojlstenl, tedy situace, za kte,Ych z pojistenl nevznika opravnl!ne osobe pravo na pojistne plnenl. vyfuky jsou obsafeny v pojistnych podmlnkach v lankunazvanem Vyluky z pojistl!nl. Spolecne vyluky pro vsechna pojlstlmljsou obsa!eny ve V§eobecnych pojistnych podmlnkach- obecna cast VPP OC 2014 (dale jen .VPP OC 2014"), ostatnl potom v pojlstnych podmfnkach,kte,Ymi se jednotliva pojistenlfldl

Pojlstnfl nebezpelpovode" nebo zaplava se sjedmivajl s fekacldobou definovanou ve VPP OC 2014 v deice 10 dnu Za pojistne udafostizpusobene povodnlnebo zaplavou a vznikle v eekacldobl!, nenl pojistitelpovlnen poskytnou1pojistne plnlm.l

Vznik naroku na pojistne plnl!nl ze !ikodnych udillostl zpusobenych odcizenlm je v jednollivych pojistAnlch podmlnl!n splnl!nlm alespo" minimalnl urovnl! zabezp enl pfedmetu pojistenl Od kvality zabezperovaclch opatrenl se odvljl maximalnl vyse pojistneho plnenl, na ktere vzmka opravnl!ne osobe m1rok. Vetsina pojistl!nl definuje minimalnf poiadavky na zabezpet;enl pro

Strana 1(z celkem stran 2)

piipad odcizenl v Dopli'lkovych pojistnych podmlnkach - Pravidla zabezpeeenf proli odcizenlDPP PZK 2014 nebo v [

pojistnych podmlnkach- Pravidla zabezpeeenlpfepravovaneho nakladu DPP PZN 2014.

*V§eobecne lnformace*

*Po)lstnfl* a *poplatJcy:* popstne je sjednano jako b!zne s pojistnym obdoblm v deice 1 rok nebo jednorazove, v zilvislostl na zva.. varlante pojistenl. vyse pojistneho je individutllni a odvljl se zejmena od pozadovaneho rozsahu pojistenl a doby trvanlpojist n.l uvedena v nabldce pojistenla nasledne v pojistne smlouve. Pojistilelneuftuje jine poplatky

*P/atba po)lstneho:* pojistne je moine platit na obchodnlch ml steeh pojistite!e, pfevodem na tifet pojistitele nebo prostfednictvim postovnl poukazky. Nestanovi-11 pojistna smlouva jinak, je blline pojistne splatne prvnlho dne pojlstneho obdobl a jednorazove pojistne dnem pocatku pojistenl. V pojistne smlouve muze bYt sjedm3no placenl pojistneho ve splatkach, se stanovenlm vye a splatnosti sptatek.Pojistitelnevyiaduje zalohy na pojistne.

*lnformace o danovych pfedplsech:* dal'love aspekty pojistenl jsou upraveny obecne zavaznymi pravnimi pfedpisy Ceske republiky,zejmena zakonem e 586/1992 Sb ,o danich z pnjmu, ve znnlpozdejsfch pi'edpisu.

*Doba platnostl pojistnfl smlouvy:* pojlstnou smlouvu lze uzavrlt na dobu ultitou el neurtitou eopi lat! ipro sjednani jednotlivych vyse uvedenych pojsten.l

*Zpusoby zanlku po)istnfl smlouvy resp.po)l!t6nl:* pojistenlmuze zaniknout zejmena z nasledujlclch duvodu:

• Uplynutlm popstne doby.

• Mamyo, uplynutlm lhUty stanovenpojistitelem pojistnlkoviv upomlnce k zaplacenl dlu!neho pojistneho nebo jeho tasli.

• vypov6dldo 2 meslcu ode dne uzavrenlpojislnsmtouvy.

• Vypovedldo 3m6slcu od oznamenlskodne udalosti.

• Vypovedi do 2 mesicu ode dne, kdy se pojlstnlk dozvedel, *te* pojistitel pri urcenl vyAe pojistneho nebo vyse pojistneho plnenl poufilzakazane hledisko ve smyslu § 2769 zakona c. 8912012 Sb.,obe&nsky zakonlk (dale jen .obeansky zakonlk").

• Vypovedi do 1 meslce ode dne, kdy bylo pojistnlkovi doruteno oznamenl o pfevodu popstneho kmene nebo o premene pojistitele.

• Vypovedldo 1 mesice ode dne, kdy bylo zverejneno oznamenlo odnetl povolenlk provozovanlpoji§fovaclcinnostipojistiteil.

• Je-li pojistenl sjednano s beznym pojistnym, vypovedi ke koncr pojistneho obdobi dorucenou druhe strane nejpozdeji 6 ijdnu pfed uplynullm pojistneho obdobi.

• vypovedlpojistitele ve smyslu § 2791 odst. 2.., § 2792 nebo § 2793 odst. 1.obeanskeho zakoniku.

• Plsemnou dohodou smluvnlch stran

• Odstoupenim od pojistne smlouvy.

• Zanikem po stneho ziljmu, zanikem poJstneho nebezpeei, dnem smrti popstene osoby, dnem zaniku pojistene pravnicke osoby bez pravnlho nastupce nebo dnem odmltnutl pojistneho plnenl ve smyslu § 2809 obcanskeho zilkonlku.

*Prakticke pokyny tjka)lcl* se *molnost/ odstoupenl od pojlstne smlouvy:*

Od pojistne smlouvy mohou smluvnl strany odstoupit die § 2808 obCanskeho zakonlku Pojistitel ma pravo od smlouvy odstoupit, poru!il-li pojistnlk nebo pojist ny umyslne nebo z nedbalosti povinnost k pravdivym sdAienlm ve smyslu § 2788 obe&nskeho zakoniku a proka!e-li, ze by pli pravdivem a uplnem zodpovilzenl dotazu smlouvu neuzavrel. PoFstnlk ma pravo od smlouvy odstoupit,poru§il-li pojistitel povinnost die § 2789 obe&nskeho zakonlku.Prttvo na odstoupenlzanika, nenl-11 uplatneno do 2 m slcu od okamfiku, kdy smluvnl strana porusenlpovinnostl zjistila nebo musela zjistilSmluvnl strany sl vypofadajizavazky die § 2808 odst 2 obCanskeho zakonlku. V pllpadp! ojistnych smluv uzavfenych se spotfebiteli jako pojistnlky mlmo prostory obvykle pro podnikatelovo podnikanl je pojistnlk dale opravnen odstoupit od pojistne smlouvy ve lhute 14 dnu od uzavlenl pojistne smlouvy podle § 1829 a nasi. obCanskeho zakonlku. Prevo na odstoupenl zanika, nenl-11 uplatneno v uvedene lhute 14 dnu. V p ipade spotrebitele je lhuta zaehovana I v prlpade je-li v teto lhute oznameni o odstoupenl odeslt.no pojistilell. Pojistnik muze v tomlo prlpade vyuiit pro odstoupeni od smlouvy formulaf pro odstoupenl od smlouvy zvelejn ny na vyse uvedenych intemetovych strankach pojistitele, kter}i je rovnez dostupny na obchodnich mistech pojlstltele.

Oznameni o odstoupenlmusibY! uCin no plsemn6. Oznamenl o odstoupenl od pojistne smlouvy mute pojistnik zaslat na adresu sidla pojislitele.

*Prffvo platne pro po)lstnou smlouvu:* pojistitel navrhuje, aby se pojistna smlouva a pojl§t nl v nlsjednana rldila eeskjm pravnlm iadem.

*Zpusob vynzovanl stllnost/ po)lstnlku, pojlstenych nebo opr.ivnenych osob:* v zfljmu i'adneho posouzeni jakekoliv stitnosti tykajici se pop§tenl je !leba zachovat plsemnou formu (dopis,fax,e-mail} ave stl.fnostiuvadelidenlifikatnla kontaktnludaje osoby,

ktera podala stlznost. Pfipadnll stlznosti lze zasllat na vyse uvedenou adresu sldla pojistitele. Osoba, ktera stlznost podala. bude

bez zbyteem!ho odkladu pof1Siitelem vyrozum6na o tom,ze pojistitel stiznost pnjal,jakoi I o tom, jakym zpusobem a v jake lhUte

bude vyrizena. Nasledne pojistiteltuto osobu plsemne vyrozumlo vyi'izenlstlznosti Nenlvyloueena moznost obratit se s pfipadnou stiinostl na Ceskou narodnlbanku jako organ.kter}i vykonava dohled nad finaotnlm trhem, vcetne poji!!lfovnictvl.

Je-li popstnlkem ve sjednanem pojistenl spotrebitel, mfl pravo na tzv. mimosoudnl fesent spotrebitelskeho sporu vznik ho ze sjednaneho popstent Vecne prlslusnym organem mimosoudniho fe§enlspotrebitelskych sporu vzniklych z pfedmetneho poji§teni je Ceska obchodnlinspekce (inlemetova adresa Ceske obchodnlinspekce: http://www coi.czl)

Strana 2 (z celkem stran 2)

I ll1\lc.ll• 152. JSG 01 Sol.olo\

ttl :t420 JS2 661 JOI. r.u :HlO JSl (,89 919, *t* mllil: inrcuRC'I· pllj.r/

Zaznam

o jednani pojist'ovaciho zprostfedkovatele s klientem sepsany die§ 21 odst. 8 zakona c. 38/2004 Sb.

Poji t'ovacl agent NET-POJ,s.r.o. se sfdlem U Oivadla 152, 356 01 Sokolov,vedeny Krajskym soudem v Plzniv oddllu C, vlofce . 24109, IC: 29091241, kterjje registrovany u CNB. pod ffslem

103182PA, zastoupen zamAstnankyniJaroslavou Chocholovou.

a klient: AREA TZB a.s., IC: 25740351

se sfdlem: Prvomijova 1358/14, Praha 5-Radotin,150 00

sepsali dn nlho dne,mesrce a roku tento z znam o pofadavclch a potrebach klienta

ve vztahu k uzavrenlpojistn6 smlouvy.

Kllent sl pleje polujt tato rlzlka (speclflku)te rizlko a pojlstnou tAslku)

V pfipadl ptedmltu pojlltlnl na leasing se kllent zavazuje nahiAslt mak16fi jak6koll zminy v leaslngove smlouvl, vfetnl

jejlho ukoneetll.Sere na vidoml, ie ukonl!enlleaslngu (zmina vlastnlka) je dilvodem ke zruienl pojlstne smlouvy 1pokud

nenahlasl zmtny v leaslngove smlouvll, nebude pojlltln.

Kllent mti ve vztahu k po]lstn6 smlouvtiato zvlattniprani:

*Klient po1aduje prolongovat na ds/§1pojistny rok pojistnou smlouvu tls/o 8060659719, kde je poji§t6n majetek spoletnosti AREA TZB* a *tak6 poji§t nl odpov dnosti.*

*Rizika, ktem jsou zahmuta v pojistne smlouve v etne mist poji§t nl, potaduje spoletnost AREA TZB* a.s.

*ponechat v nezmenenem stavu, vtetne nastavenych limitu* a *spoluutastl. Obrat die sdelenl klienta by/ v roes 2016- 140 mil. Kt.*

*PottJtek nove pojistne smlouvy bude od 22.2.2017, ttvrtletnl platby pojistneho, poji§tenl sjednat na jeden*

*pojistny rok.*

*Klient si nepfeje ifldnou popttJvku od jinych poji§foven ani rozbor soutasnjch rizik v prolongovane pojistm§ smlouve. Pfeje si prolongovat pojistnou smlouvu ve stejne vy§i* a *stejnymi riziky* a *to* z *duvodu spokojenosti* s*pfede§Jymi likvidacemi pojistnych udalostf.*

Kllentovlbylo doporu eno:

*Ponechat die poladavku klienta v§echna doposavad sjednantJ rizika ve stejnem rozsahu i se stejnym uzemnlm rozsahem. By/a vyjedntJna sleva na pojistnem* za *lep§l §kodnl prilbeh. Pojistne sm/ouva sjednana na dabu urtitou na pojistne obdobf 22.02.2017-21.02.2018* se *Ctvrtletnlm placenlm pojistneho.*

*K/ient pfedlolenou kalku/aci odsouhlasiL*

Zprostfedkovany produkt a duvody, na kterjch je zaloieno doporu enipro vjb6r daneho pojistneho produktu.

*Die potadavku klienta vjs/ovne sjednfmo u Csoapoji§rovny,* a.s., *jako prolongace pfedcMzejlcl pojistne smlouvy. Spokojenost se slulbami poji§fovny* a *likvidaci pojistnych udtJ/ostl.*

Klicnt svym podpisem potvrzujc spmvnost a uplnost tohoto zaznamu. Soufasns!vym podpiscm potvrzujc,1.e sc seznAmil se v emi infonnacemi uvedcnymi na zadnf stran!zAznamu a z!roveil se dukladnscznAmil s pojistn.Ymi

podmlnkami sepsanych pojistnych smluv au pfevzal kopie pojistnych podmlnek. V pfipadpojiJti!ni ojecych motorovych vozidel klient prohl uje, use seznnmil s obccn.Ymi cenami vozidcl urtenjmi podle ocel\ovaclho programu Tax Expert a *u* s ti!mito souhlasL Klient souhlasl sc zasllanlm nabldek a infonnacf a to v souladu se

::::20: s: ::::

ronn uhilse vyhotovujeve dvojlm pro.ve:l



1 1

ET- PDJ, s.r.o b

*m=*

Nl I·I'OJ s r ,,

....,i.Jkrn I rl1•aoll• I' 11> lll 'i"L"h"

.l 2'10'11·11 l>ll </ 2Q(lll' l

... t"SaJJ.t" -bct ,.J,.,,.. 1C'\..H L u \tdenn u ra i-bn ,nut!u "" S'tnt Utkl.i u l *,r,,;a: t :*110'

I l)ilallla 152. J!ili 0 I ulmlnv

ltl :+40 J\_,2 661 JOI, fa- :•420 J!i2 Cilrl 919, t• m11il: lnfnu nti· IKlj.rf.

1

)

lnrormac:e pro klienta

L NET-POJ, s.r.o. je pojgt'ovacl agent ve smyslu ustanovenl § 7 zakona - 3812004Sb. Jcho jmenem a na

jeho u etjedna ve smyslu § 6 zAkona f .38/2004 Sb. podHzeny poji§t'ovacf zprostfedkovatel.

2. NET-POJ, s.r.o. a jejf podiizeny poji!:t'ovacl zprostfcdkovatele jsou zapsani v Registru poji t'ovacfch zprostfedkovatelU. vedenc!m Ceskou ru\rodnl bankou. Tuto skutefnost lze ov!lit ve Finanfn{m zpravodaj na intemctovych strankach cnb. cz nebo pfsemnym ti telefonickjm dotazem u CNB. Registrafni

ffslajsou uvedena na pfednf strantohoto 7Ji.znamu.

Na po danl klienta je spolcfnost NET-POJ, s.r.o. pfedlotit osvl!dl!enl o registraci pojiJ:t'ovaclho zproslfedkovatele u CNB a taktCn!a zakladl! dotazu klienta sd!lit zpusob odmiH\ovanl.

3. NET-POJ, s.r.o. zprostfedkovava vzajemnl! konkurenfnl nabldku produktU vice poji t'oven, jejichf aktualnf seznam sd lf na po danl klicota podffzeny zprostfedkovatel. NET-POJ, s.r.o. neposkytuje zprostfedkovanl poji§t'l!nf zpt1sobcm, pli kterem je povinna poskytovat l'lidnou anal)'zu nabldky poji t'oven.

4. NET-POJ, s.r.o. nema 1Adny pfimy ani nepftmy podll na blnsovaclch pn\vech a kapitalu v poji t'ovnach, jejich1 produkty zprostfedkovavli. Stejnl! tak :bidna z techto poji!:t'oven ani fndny zjejich majoritnlch akcionatU nemajf :bidny pl'imy ani nepHmy podll na hlasovuclch pravech a kapitalu spoleenosti NET-POJ, s.r.o.

*5.* Klient mu1e podat stlmost na einnost podffzeneho pojiJ:t'ovaclho zprostfedkovatelc pojgt'ovacfmu agentovi -spole nosti NET-POJ, s.r.o., na korcspondenfnf adrcsu:

U Divudla l!p. 152,356 OJ Sokolov.

6. Klient mUfe podat stifnost na finnost poji t'ovaclho agenta NET-POJ, s.r.o. teske narodnl bancc, dohled nad finan nfm trhem -dohlcd v poji!:t'ovnictvf, Husova I 0, 305 67 PlzeT\.

7. Klient miUe vymahat kodu zpllsobenou finnosti poji!:t'ovacfho agenta NET-POJ, s.r.o. podAnfm ialoby u mlstna! vfcopHslu§nc!ho soudu.

*(Zprostfedkovatel) (Kiient)*

Nli- I'OJ HI'

..\_ 01dkno t llo.o,l.• *15l* l<t. 0 I SuLnh"

ll *J* ·I> I H I lllf" *Cl* J'l0'11 2·11

' "1• \..lna \ ot....tuuu •e\_tsffiLU \ edcah..m u m1· lthu )4.tltdu \. 1•1zm " odthlu ( ,)n.iu: *i* ..,.li t *J*