Příloha číslo 1

VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

- Vícepráce

|  |  |  | Nové položky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 506,000 | 54,20 | 27 425,20 |
| 10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 178,000 | 155,00 | 27 590,00 |
| 22 | K | 311362021 | Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari | t | 0,750 | 37 400,00 | 28 050,00 |
| 29 | K | 113106134 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 | m2 | 19,600 | 33,00 | 646,80 |
| 30 | K | 113107312 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 38,100 | 45,70 | 1 741,17 |
| 33 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 6,257 | 638,00 | 3 991,97 |
| 34 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1,040 | 37 400,00 | 38 896,00 |
| 35 | K | 635111232 | Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním | m3 | 4,000 | 2 140,00 | 8 560,00 |
| 46 | K | 711112012 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti tekutou lepenkou | m2 | 132,000 | 35,90 | 4 738,80 |
| 47 | M | 69311088 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 132,000 | 51,80 | 6 837,60 |
| 52 | M | IK | Den Braven jednosložková hydroizolace EXTERIER | kg | 169,000 | 146,08 | 24 687,52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 173 165,06 |
|  |  |  | Stávající položky – upravené množství |  |  |  |  |
| 17 | K | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30(nově B 30/37 Rozdíl třídy betonu | m3 | 1,936 8,064 | 4810,00 810,00 | 9 312,16 6 531,84 |
| 18 | K | 311321411 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže (nově B 30/37 Rozdíl třídy betonu | m3 m3 | 5,320 63,350 | 5170,00 770,00 | 27 504,40 48 779,50 |
| 19 | K | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 33,20 | 450,00 | 14 940,00 |
| 20 | K | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 33,20 | 150,00 | 4 980,00 |
| 21 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 4,101 | 45 500,00 | 186 595,50 |
| 25 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 (nově B 30/37) | t | 1,625 | 820,00 | 1 332,50 |
| 28 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,686 | 47 500,00 | 32 585,00 |
| 40 | K | 962022391 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 3,200 | 1 100,00 | 3 520,00 |
| 41 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,456 | 280,00 | 687,68 |
| 48 | K | 711161215 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | m2 | 42,000 | 230,00 | 9 660,00 |
| 49 | K | 711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 110,000 | 750,00 | 82 500,00 |
| 58 | M | 58337401 | Kamenivo dekorační (kačírek) | t | 13,000 | 2000,00 | 26 000,00 |
| 59 | K | 01 | Zařízení staveniště | soubor | 1 | 10000 | 10 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 464 928,58 |

VÍCEPRÁCE  CELKEM										638 093,64

- Méněpráce

| 5 | K | 131251105 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně (menší množství) | m3 | 173,900 | 125,00 | 21 737,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 meziskládka tam a zpět (menší množství) | m3 | 351,900 | 75,00 | 26 392,50 |
| 8 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 425,113 | 275,00 | 116 906,08 |
| 9 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 679,900 | 300,00 | 203 970 |
| 10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 400,113 | 20 | 8002,26 |
| 11 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 254,787 | 250,00 | 63 696,75 |
| 12 | K | 997013873 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1012,783 | 270,39 | 273 847,30 |
| 24 | K | 327211114 | Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm | m3 | 3,000 | 7500 | 22 500,00 |
| 31 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 19,600 | 110,00 | 2 156,00 |
| 32 | K | 113107112 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně | m2 | 38,100 | 200,00 | 7 620,00 |
| 34 | K | 631311116 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 6,743 | 4 750,00 | 14 297,50 |
| 36 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 2,288 | 1 200,00 | 2 745,60 |
| 38 | K | 952100 | Plastová šachta revizní DN 500 s litinovým poklopem | kus | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 47 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 22,000 | 13,00 | 286,00 |
| 48 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,044 | 15 500,00 | 682,00 |
| 49 | K | 71111200 | Nátěr stěn svislých za studena impregnace bezbarvá 2x | m2 | 451,200 | 29,00 | 13 084,00 |
| 60 | K | 7411 | Elektroinstalace | soubor | 1,000 | 197 840,00 | 197 840,00 |
|  |  |  | MÉNĚPRÁCE CELKEM |  |  |  | 986 763,49 |