## Tabulka 6 - tabulka Storage
Tabulka č. 6 Storage
| Požadované vlastnosti | Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE)
Architektura
1 | modulární, minimálně dvou řadičové hybridní diskové pole active-active designu, řešení je koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce | ANO, modulární, dvou řadičové hybridní diskové pole active-active designu, řešení je koncipováno jako HW, SW a FW od IBM
Výkonnost
2 | škálování výkonnosti je možné nativním přidáváním dalších řadičů minimálně do čtyř řadičové konfigurace a škálování kapacit pomocí expanzních jednotek. Škálování řadičů ani expanzních jednotek není povoleno řešit pomocí externí virtualizace nebo podvěšením dalšího pole a řadičů | ANO, škálování výkonnosti je možné nativním přidáváním dalších řadičů minimálně do čtyř řadičové konfigurace a škálování kapacit pomocí expanzních jednotek. Škálování řadičů ani expanzních jednotek není povoleno řešit pomocí externí virtualizace nebo podvěšením dalšího pole a řadičů
Rozšiřitelnost, podporované disky a moduly
3 | celková velikost cache/RAM v jednom řadiči je minimálně 32GB | ANO, celková velikost cache/RAM v jednom řadiči je 32GB
4 | celková nativní rozšiřitelnost je minimálně 400 disků, v případě nasazení více řadičů až dvakrát tolik disků. Jak je popsáno výše na řádku výkonnost, nelze toto řešit pomocí externí virtualizace nebo podvěšením dalšího pole a řadičů | ANO, celková nativní rozšiřitelnost je minimálně 440 disků, v případě nasazení čtyř řadičů až dvakrát tolik disků tzn. 880 disků, rozšiřitelnost není řešena pomocí externí virtualizace nebo podvěšením dalšího pole a řadičů
5 | podpora 2,5” nebo 3,5” disků technologie SSD/flash včetně rotačních disků a to současně: | ANO, podpora 2,5” nebo 3,5” disků technologie SSD/flash včetně rotačních disků a to současně:
6 | enterprise úrovně tzn. minimálně eMLC, 3D TLC, SLC nebo eSLC nebo enterprise flash modulů s hodnotou DWPD 1 a vyšší | ANO, lze osadit disky enterprise úrovně tzn. minimálně eMLC, 3D TLC, SLC nebo eSLC nebo enterprise flash modulů s hodnotou DWPD 1 a vyšší
7 | rotační disky minimálně na SAS 3.0 architektuře | ANO, rotační disky jsou na SAS 3.0 architektuře
8 | podpora minimálně následujících režimů RAID - 1, 5, 6 nebo DRAID 1, 5 a 6 | ANO, podpora DRAID 1, 5 a 6
Minimální požadovaná hrubá kapacita
9 | Tier 0: minimálně 20TB na SSD, maximální velikost jednoho disku je 4TB | ANO, nabízená hrubá kapacita je 23TB (6x 3,84TB SSD)
Požadavky na velikost řešení a rozšiřitelnost
10 | Nabízené řešení nesmí přesáhnout 2U | ANO, nepřesahuje, nabízené řešení je 2U
Konektivita k hostitelským serverům (front-end)
11 | diskové pole obsahuje připojení diskového pole blokovým přístupem minimálně pomocí 16Gbit FC a 10Gbit iSCSI | ANO, diskové pole obsahuje připojení diskového pole blokovým přístupem pomocí 16Gbit FC a 10Gbit iSCSI
12 | jsou požadovány min. 4 porty 16Gb FC a 2 porty 10Gb iSCSI na řadič, tzn. minimálně 8x 16Gbit FC portů a 4x 10Gbit iSCSI portů na jedno dvouřadičové diskové pole | ANO, jsou k dispozici 4 porty 16Gb FC a 2 porty 10Gb iSCSI na řadič, tzn. 8x 16Gbit FC portů a 4x 10Gbit iSCSI portů na jedno dvouřadičové diskové pole
Funkcionality pro efektivní ukládání a správu dat
13 | vytváření virtuálních logických disků | ANO, podporuje a obsahuje
14 | thin provisioning (včetně detekce a reklamace prázdného prostoru) | ANO, podporuje a obsahuje
15 | komprese dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou nabízenou kapacitu | ANO, podporuje a obsahuje
16 | deduplikace dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou požadovanou kapacitu včetně SW licence | ANO, podporuje a obsahuje
17 | možnost budoucího šifrování dat pro jakýkoliv typ disků a nabízenou kapacitu (licence nemusí být součástí dodávky) | ANO, podporuje a obsahuje
18 | možnosti budoucího nasazení inteligentní správy výkonnostních charakteristik (pro minimálně 3) virtualizovaných diskových prostorů (automatická migrace více utilizovaných dat na rychlejší disky nebo SSD), licence nemusí být součástí dodávky | ANO, podporuje a obsahuje
19 | podpora externí storage virtualizace pro stávající disková pole a možnost dalšího připojení externích diskových polí od různých výrobců min. pro účely migrace. Seznam podporovaných diskových systému je veřejně dostupný. | ANO, podporuje a obsahuje
20 | Podpora nástrojů pro sledování historických dat o vytížení datového úložiště (minimálně počet IOps, latence, propustnost, alokovaná kapacita, využití keší) s granularitou na hosta či LUN s historií minimálně 1 rok (možnost řešit externích SW nástrojem v rámci dodávky) | ANO, podporuje a obsahuje
21 | Microsoft VSS podpora | ANO, podporuje a obsahuje
22 | VMware VAAI, VVOL podpora, dále je požadován VASA provider přímo ve FW nabízeného diskového pole | ANO, podporuje a obsahuje
Podpora operačních systémů a hypervizorů
23 | IBM AIX 7.1, 7.2 a vyšší | ANO, podporuje
24 | IBM VIOS 2.2 a vyšší | ANO, podporuje
25 | Oracle Enterprise Linux 8.x a vyšší | ANO, podporuje
26 | Oracle DB 11.x a 12.x a vyšší | ANO, podporuje
27 | VMware 7 a vyšší včetně VAAI a VASA integrací | ANO, podporuje
28 | Windows server 2016 a vyšší | ANO, podporuje
Typ přístupu k datům
29 | blokový, standard FCP a iSCSI | ANO
Bezpečnost
30 | ochrana proti ransomware útokům nativní funkcionalitou nabízeného pole v rámci jeho funkcionalit – řešení z aplikační vrstvy pomocí aplikací třetích stran není přípustné. Řešení musí být pro tento účel jasně popsané a určené, např. ochrana LUNu pouze nastavením do read-only modu není dostatečná pro splnění tohoto požadavku | ANO, je obsažena funkcionalita SafeGuarded copy
31 | řešení musí umožňovat detekci ransomware v reálném čase na blokové úrovni | ANO, je obsažena funkcionalita Inline Data Corruption Detection
32 | Řešení musí umožňovat identifikovat a odhalovat potenciální škodlivý přístup a pro účely auditu shody s příslušnými předpisy musí být tyto protokoly o přístupu plně integrovány se stávajícím řešením u zadavatele. V případě realizace, požaduje Zadavatel doložení oficiální dokumentace, kde bude výše zmíněná integrace detailně popsána | ANO, integrace je k dispozici a je zdokumentována: https://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp5655.html?Open
Kopírovací funkce - licence musí být součástí nabídky a musí být na neomezenou kapacitu, počet disků, expanzích jednotek atd.
33 | zrcadlení virtuálního disku tzn. ochrana virtualizovaných dat v režimu RAID1 (s možností zdvojení dat virtuálního disku i na dvě pole) | ANO, podporuje a obsahuje
34 | možnost vytváření snapshotů (CoW a RoW) a klonů v následujících režimech: | ANO, podporuje a obsahuje
| - snapshot se po určité době může automaticky stát klonem | ANO, podporuje a obsahuje
| - inkrementální snapshoty, tzn. kopírují se jen rozdílová data mezi dvěma okamžiky iniciace klonu | ANO, podporuje a obsahuje
| - reverzní snapshoty, tzn. lze provést zpětné přesunutí dat z klonu do původního originálního Volume | ANO, podporuje a obsahuje
| - lze udržovat až 4 inkrementálně pořizované klony z jednoho originálu (s možností reverzních snapshotů) | ANO, podporuje a obsahuje
35 | interní/externí zrcadlení logického (virtuálního) disku z jednoho zdroje do dvou cílů pro zvýšení dostupnosti v případě výpadku jednoho cíle | ANO, podporuje a obsahuje
Zajištění kontinuální dostupnosti dat (DR a HA řešení) - licence musí být součástí nabídky a musí být na neomezenou kapacitu, počet disků, expanzích jednotek atd.
36 | upgrade software a hardware u řadičů je proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datum | ANO, podporuje a obsahuje
37 | diskové musí být možné spojit do clusteru, který umožňuje vytvoření jednoho funkčního celku, zrcadlení dat mezi jednotlivými poli apod. | ANO, podporuje a obsahuje
38 | vytvoření HA řešení s automatickým failover bez dalších vícenákladů, které je navíc nezávislé na běžných OS nebo virtualizační platformě včetně příslušných licencí | ANO, podporuje a obsahuje
39 | podpora replikace do třetí lokality | ANO, podporuje a obsahuje
40 | SW pro redundantní datové cesty v ceně řešení | ANO, podporuje a obsahuje
41 | Nabízené řešení musí být plně kompatibilní s VMware Metro Storage Cluster funkcionalitou, tzn. musí být dohledatelné v matici kompatibility na stránkách VMware | ANO, podporuje a obsahuje
Migrace dat
42 | transparentní migrace (tzn. možnost zdarma migrovat data ze stávajících diskových polí na nová disková úložiště) s možnosti rozšíření o synchronní a asynchronní zrcadlení logických (virtuálních) disků v případě více lokalit | ANO, podporuje a obsahuje
Počet hostitelských serverů připojovaných k diskovému poli
43 | řešení obsahuje licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů | ANO, podporuje a obsahuje
Správa diskového pole a další dostupné funkcionality
44 | SW pro plnohodnotnou správu diskového pole a diskových subsystémů, možnost ovládání přes CLI, GUI (ze std. web browseru) | ANO, podporuje a obsahuje
45 | Remote Service (call home) v ceně řešení | ANO, podporuje a obsahuje
46 | Příkazy prováděné v GUI jsou uchovávány v tzv. "AuditLogu" v podobě standardních CLI příkazů, které lze později snadno zkopírovat a aplikovat při programování uživatelských skriptů např. pro podporu automatizace zálohování atd. | ANO, podporuje a obsahuje
47 | Je požadováno potvrzení od lokálního zastoupení výrobce, že nabízené řešení je určeno pro český (EU) trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporováno. Servisní podpora výrobce bude v českém jazyce | ANO, podporuje a obsahuje
Příslušenství
48 | Součástí dodávky je veškerá potřebná kabeláž pro plné zapojení všech portů do instalovaného prostředí a potřebná napájecí kabeláž kompatibilní s napájecími lištami v RACK skříních. | ANO, obsahuje vše potřebné
Produktová a Servisní podpora
49 | Minimálně 5 let; NBD včetně SW podpory, která umožňuje např. přístup k novým verzím FW, opravným patchům apod. | ANO, obsahuje