|  |  | Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: |  | FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice |  |  |  |  |
| Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice ZLč.9 Napojení vyvíječe Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Objednatel: Brno - Bohunice QDS Group a.s. Kneslova 700/1 Brno 62500 |  |  | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČO: DIČ: | 28265971 |  |
|  |  |  |  |  | CZ28265971 |  |
|  | 61800 |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  |  |  |  | Celkem |
| HSV |  |  |  |  | 35 708,57 |  |
| PSV |  |  |  |  |  | 0,00 |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  | 35 708,57 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 12 % |  |  | CZK |  |
| Snížená DPH |  | 12 % |  |  | 0,00 0,00 35 708,57 7 498,80 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % |  |  | CZK |  |
| Základní DPH |  | 21 % |  |  | CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 43 207,37 | CZK |
| v | dne Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |  |

Popis stavby: ZLč.9.Napojení vyvíječe Popis objektu:

Popis rozpočtu:

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nepřiřazený díl | HSV |  |  | 35 708,57 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 35 708,57 | 100,0 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ZLč.9 Napojení vyvíječe

Cena bez DPH	35 708,57

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	21,00%

snížená	12,00%

|  | Cena s DPH CZK 35 708,57 |
| --- | --- |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ZLč.9 Napojení vyvíječe

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	35 708,57

PSV - Práce a dodávky PSV	35 708,57

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	27 709,85

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 998,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ZLč.9 Napojení vyvíječe

Místo:	Datum:

Zadavatel:	Projektant:

Účastník:	Zpracovatel:

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	35 708,57

D	PSV	Práce a dodávky PSV	35 708,57

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	27 709,85

| 1 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 HTEM pro 100°C | m 15,000 920,00 13 800,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043 
VV	15	15,000

| 2 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus 5,000 1 890,00 9 450,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105 
VV	5	5,000

| 3 | K | 721229111 | Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 | kus 4,000 250,00 1 000,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721229111 
VV	4	4,000

4	M

Online PSC

55161709	uzávěrka zápachová vodorovný odtok DN 40/50	kus	4,000	850,00	3 400,00 VV	4			4,000

| 5 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t 0,010 5 985,00 59,85 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 998,72

| 6 | K | 722160958 | Opravy rozvodů potrubí z měděných trubek propojení potrubí Ø 54/2 | kus 2,000 0,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722160958 
VV	2	2,000

| 7 | K | 722160978 | Opravy rozvodů potrubí z měděných trubek vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 54/2 | kus 1,000 0,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722160978 
VV	1	1,000

| 8 | K | 722190901 | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | kus 1,000 0,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190901 
VV	1	1,000

9	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	2,000	0,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220864 
VV	2	2,000

10	K	722160214

Online PSC

|  |  |  | Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním PN 16 do 85°C Ø 22/1 | m | 10,000 | 552,00 | 5 520,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722160214 
VV	10	10,000

| 11 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 10,000 | 95,00 | 950,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231 
VV	10	10,000

kus	1,000	291,00	291,00

12	K	722190401

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401 
VV	1	1,000

| 13 | K | 722239102 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4 | kus 2,000 91,00 182,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722239102 
VV	2	2,000

14	M

Online PSC

55111228	ventil přímý průchozí mosazný 3/4"	kus	2,000	351,00	702,00

VV	2	2,000

| 15 | K | 722239106 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 2" | kus 2,000 0,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722239106 
VV	2	2,000

16	M

Online PSC

55111236	ventil přímý průchozí mosazný 2"	kus	2,000	0,00

VV	2	2,000

| 17 | K | 722290215 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN | m 10,000 11,00 110,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290215 
VV	10	10,000

| 18 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m 10,000 13,00 130,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234 
VV	10	10,000

| 19 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 | t | 0,019 | 5 985,00 | 113,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101