IČO koneč. odběratele: DIČ koneč. odběratele:

O B J E D N Á V K A

05421888

CZ05421888

Číslo objednávky:

Strana:

Značka: Podklad:

2025-TOJ-267

1 z 4

Adresa:

MMN, a.s.

Metyšova 465

IČO dodavatel: DIČ dodavatele:

00507814

CZ00507814

51401

Jilemnice

Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506

datum zápisu: 09.10.2016

Kč

WWW stránky:	www.nemjil.cz

E-mail:

Adresa:

LINET spol. s r.o.

Slaný - Želevčice 5 274 01	Slaný

Česká republika

Banka: SWIFT:

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

Evidenční číslo: Zástupce dodavatele: Telefon:

20747

Bankovní spojení:	115-3453310267/0100

Specif. symbol:

Způsob dopravy:

E-mail dodavatele:

Datum objednávky:

24.10.2025

Místo určení:

COP:

TÚ Jilemnice

Datum odeslání:	24.10.2025

Způsob úhrady:	Převodní příkaz

Pokračování na další straně.

Číslo objednávky:

2025-TOJ-267

O B J E D N Á V K A

Strana:

2 z 4

Pol.	Materiál	Název materiálu	Množství	MJ

2,         ks

1	ks	1GE412055-3469  Eleganza 4 S váhami

Poznámka :	Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzívní péče

Elektrické  nastavení: výškové nastavení a náklon, zádový a stehenní 
díl

Ložná plocha: 4 dílná

Podvozek na sloupové konstrukci

Základní vlastnosti

MO:4 Základní model: Eleganza 4

SC:1Váhy: S váhami

CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení

BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry

IM:00 Integrovaná matrace: Bez vybavení

XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení

CM:02 Barva práškově lakovaných částí lůžka: RAL9006

CD:A3 Barvadekoru: POLYREY A014 - akvamarínová

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické 
kolečko

BR:10 Brzdění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, 
ovládání od nožní části

FC:00 Ovladačenožní: Bez nožních ovladačů

UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro 
umístění hrazdy

UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku

EH:00 Držáky extenzí: Bez výbavy

Postranice a čela

SR:20 Postranice: Dělené plastové postranice

PC:00 Pacientské ovladače: Bez pacientských ovladačů

MH:00 Vstávací madla: Bez vstávacího madla

SP:01 Středové zábrany: S držáky pro protektory Eleganza Protector®  
BA:11 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy

XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy

BF:11 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou

BE:55 Čela - provedení: Plastová odnímatelná čela, design E5  
      Ochranné prvky a držáky

BP:05 Horizontální nárazníky: Ochranná kolečka 90 mm

LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny

AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, 
standardní délka

OH:03 Ostatní držáky: 4 rohová pouzdra v ložné ploše, adaptér na 
příslušenství v podvozku, držáky sáčků na moč na stehenním díle  
      Elektrická zařízení a komunikace

VO:01 Jmenovité napětí: 230 V  50/60 Hz

PL:01 Síťový kabel + zástrčka: Typ E/F (EU)

PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem

LJ:09 Sloupové zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 2 
sloupy

PA:05 Pohony ložné plochy: 2 lineární motory, zádový s odblokováním  
AC:01 Akumulátor: Záložní akumulátor s indikátorem stavu

NC:48 Sesterský ovladač: IBoard Basic (váhy), integrované ovladače v 
postranicích pro personál, externí ACP s plug&play

HC:15 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou a podsvícenou 
klávesnicí

MPA:00 Monitorovací panely: Bez monitorovacího zařízení

NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call

CE:00 Komunikační rozhraní: Bez komunikačního rozhraní

NL:00 Noční podsvětlení: Beznočního podsvětlení

LI:03 Intenzita podsvícení: Bez podsvícení lůžka

AL:01 Signalizace a upozornění: Signalizace opuštění lůžka

SAS:00 Safestop: Bez funkce

USB:00 USB nabíječka: Bez USB nabíječky

Další vlastnosti

LA:02 Jazyk návodu k použití:Čeština

Pokračování na další straně.

Číslo objednávky:

2025-TOJ-267

O B J E D N Á V K A

Strana:

3 z 4

Pol.	Materiál	Název materiálu	Množství	MJ

LY:01 Layout návodu na použití: Linet

CL:01 Zákaznické logo: Linet

JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola odpovídající EN 
60601-2-52

LB1:00 Štítky: Standard

FL:06 Facelift: Facelift 2018/1

PG:01 Balení: Standard

A1:00 Doplňující příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství  
A2:00 Doplňující příslušenství 2: Bez doplňujícího příslušenství 2  
A3:00 Doplňující příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3  
A4:00 Doplňující příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství  
AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka  
SI:10 Servisní interval: 12 měsíců

Cena bez DPH 	 Kč/ks

2	ks	4PW3H1300LS  Pasivní matrace ViskoMatt 30, 208x88x14

Poznámka :	- Standardní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a

pečovatelství.

- Vrchní plochu tvoří viskoelasticka polyuretanova pěna s 
antimikrobiální úpravou.

- Spodní plochu tvoří polyetherova studena pěna

- Konturový řez : pěnové spojení bez lepicích švů

- S ochranou jadra

- Bez možností převrácení a rotace

- Bez prořezu a profilace horní a spodní vrstvy

- Voděodolný, paropropustný potah

- Technologie vazby potahu: svařovaný potah

- Ochrana zipu: ANO

3	ks	11011450A0000   Hrazda lakovaná pro Eleganzu 4

Poznámka :	Hrazda napřimovací

lakováno RAL9006  
Eleganza 4

Umístění do pouzder D34

4	ks	4ROTGNR100GR-2  Šedá plastová rukojeť navíjecí

Poznámka :	rukojeť plastová

model: TGN-R100GR-L2

provedení:

- plastový triangl

- barva šedá

- popruh šíře 38mm

- délka 650 mm

- nastavitelná smyčka 300 mm, O 50 mm ± 5 mm s protiskluzovou ochranou  
- výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu (cca. 300mm)

- k zavěšení na hrazdu lůžka

2,         ks

2,         ks

2,         ks

5	X	- doprava + služby servisu instalace, zaškolení	1,         X

Objednávka celkem	0,000 kg

Pokračování na další straně.

O B J E D N Á V K A

Poznámka:	Zakázka č. 10006519

Cena celkem bez DPH 285 814,40 Kč

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ  A DOBU POUŽITELNOSTI

Číslo objednávky:

Strana:

2025-TOJ-267

4 z 4

| Vystavil: Telefon: E-mail: |  |
| --- | --- |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (http://www.saul-is.cz)