NABÍDKA č. 2 750

Zaječice 379 II. domeček

| Dodavatel: Elektro Pešek s.r.o. T. G. Masaryka 121 538 21 Slatiňany IČO: 25951319 | DIČ: CZ25951319 |  | Odběratel: Domov sociálních služeb Slatiňany ve věcech technických: xxxxxxxxxx Klášterní 795 538 21 SLATIŇANY |
| --- | --- | --- | --- |

Nabídka na výměnu tepelného čerpadla dle zadání investora.

Demontáž a ekologická likvidace stávajícího zařízení. Záruka na dodávku je 24 měsíců, na kompresor 5 let.

Jako bonus nabízíme vzdálený dohled s možností kontroly a nastavení zákazníkem, ale též servisní dohled na správnou funkci zařízení. Vzdáleně jsme informováni o možném nestandardním chování tepelného čerpadla. Můžeme okamžitě reagovat a řešit případný problém, aniž by to zákazník zaregistroval. Podmínkou je přístup na internet.

Tuto službu poskytujeme pro naše zákazníky ZDARMA.

| Nomenklatura | Název | Množství | DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| WH-UDZ09KE5 | t. čerpadlo Panasonic (out) | 1,00 ks | 12 % |
| WH-SDC0309K3E5 | t. čerpadlo Panasonic (in) | 1,00 ks | 12 % |
| ZV3A-25-13+ZV-A23 | ventil 3cestný vč. servopohonu | 1,00 ks | 12 % |
| PAW-TS1 / 81809 | thermistor / čidlo 6m Panasonic | 1,00 ks | 12 % |
| CZ-TAW1B | Smart Cloud Panasonic | 1,00 ks | 12 % |
|  | CU potrubí komplet (m) | 5,00 ks | 12 % |
|  | montážní práce | 1,00 ks | 12 % |
|  | úprava stávajícího rozvodu pro bojler | 1,00 ks | 12 % |
|  | armatury | 1,00 ks | 12 % |
|  | demontáž původního zařízení | 1,00 ks | 12 % |

Cena bez DPH celkem:	179 987,38	Cena včetně DPH celkem:	201 585,87

Práce a materiál pro rozvody a případné úpravy stávající instalace topné vody, budou účtovány dle skutečně spotřebovaného materiálu.

Ceny zaručeny do:	20.11.2025

Předběžný termín dodání:	20.11.2025

Dne:	20.11.2025

Vystavil:   xxxxxxxxx

DIČ.CZ25951319	IČO 25951319	Tel. +420 469681557	www.elektropesek.cz	e-mail pesek@elektropesek.cz