Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-105

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města

Zastoupený ve věcech technických:
nebytových prostor, Odbor majetku a investic MmP

- techničkou odd. správy bytů a

tel: 466 859189 IČO: 00274046 bankovní spojení: číslo účtu:

e-mail:

DIČ: CZ00274046

KB, a.s., Pardubice

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Se sídlem:

ELITSTAV s.r.o

č.p. 35

533 04 Újezd u Sezemic

Zastoupený ve věcech smluvních: Jenó Ruszinem, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Jenó Ruszinem, jednatelem společnosti tel.:

IČO:06552226 DIČ: CZ06552226

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40453

bankovní spojení: Raiffeisen Bank

číslo účtu:	(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

- Předmět smlouvy

- Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení díla:

Oprava 6 volných bytových jednotek

Předmětem DÍLA je oprava 6 volných bytových jednotek neobsazených nájemci (dále též „byt“) umístěných ve 4 bytových domech, ve vchodech Bartoňova č. p. 826, Bělehradská č. p. 379, Varšavská č. p. 213 a Bělehradská č. p. 513. Stavební práce budou prováděny za plného provozu, součástí díla je denní provádění úklidu pracoviště a všech prostor dotčených stavební

- 1 -

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek	Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

činností. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy (dále jen „DÍLO“).

Specifikace prací;

Jedná se zejména o tyto stavební práce (rozsah prací pro každý opravovaný byt nemusí obsahovat realizaci všech níže uvedených stavebních prací a dodávek, konkrétní rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací pro každý rekonstruovaný byt):

- Bourací práce a demontáže zařizovacích předmětů;

- Demontáž vestavěné šatní a spížní skříně;

- Odstranění keramických obkladů a dlažeb;

- Kompletní výměna bytového jádra;

- Výměna vnitřních výplní dveřních otvorů;

- Výměna rozvodů elektrické energie + úprava elektroměrového rozváděče + revize elektroinstalace + přihlášení zhotovitel objednateli předá formulář poskytovatele el. energie „Přihláška k odběru“ potvrzený revizním technikem pro pozdější možnost přihlášení odběratele (uživatele bytu) u poskytovatele el. energie;

- Kompletní výměna rozvodů zemního plynu + revize systému;

- Výměna bytových rozvodů zdravotní techniky- kanalizace + vodovod;

- Výměna kuchyňské linky;

- Výměna kombinovaného nebo elektrického sporáku;

- Výměna kuchyňské digestoře nad sporákem;

- Výměna zařizovacích předmětů;

- Provedení keramických obkladů a dlažeb (včetně štěrkových izolací pod nimi, v požadovaných lokalitách);

- Nový nátěr radiátorů a rozvodů ÚT;

- Lokální vyspravení jádrových omítek, provedení nových štukových omítek stěn a stropů a nová výmalba celého bytu;

- Kompletní výměna podlahových krytin, vč. předchozího vyrovnání podkladu před pokládkou nových vrstev;

- Úklid bytu + úklid všech společných prostor domu dotčených opravou bytů;

- Provedení ostatních činností, vyplývajících z projektových dokumentací, dokumentace skutečného provedení stavby.

Na opravu 5 bytových jednotek jsou zpracovány samostatné projektové dokumentace (PD) společností HMP top s.r.o., sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové; IČO: 27502180, zpracovaná v 02/2025.

Přehled bytových jednotek určených k opravě:

| ulice | č. p. | č. bytu | m2 | místnosti | č.PD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bartoňova | 826 | 67 | 34 | 1+kk | HMP2025-03-319A |
| Bartoňova | 826 | 72 | 34 | 1+kk | HMP2025-03-318A |
| Bělehradská | 379 | 105 | 54 | 2+kk | HMP2025-03-308A |
| Bělehradská | 379 | 121 | 54 | 2+kk | HMP2025-03-309A |
| Varšavská | 213 | 15 | 54,39 | 3+1 | HMP2025-03-304A |

Na opravu zbývající 1 bytové jednotky je zpracována samostatná projektová dokumentace (PD) společností MIVA agency s.r.o., sídlem Klicperova 1266/1, 500 03 Hradec Králové; IČO: 28823028, zpracovaná v 06/2023.

Přehled bytové jednotky určené k opravě:

| Ulice | č. p. | č. bytu | m2 | místnosti | č. PD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-2-

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

| Bělehradská | 513 |	17	| 23,75 | 1+kk | M2023-06-305B |

Opravy budou provedeny v rozsahu těchto PD.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- provedení přejímky stavby.

- . DÍLO bude provedeno v rozsahu dle:

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;

- výkazů výměr uvedených v příloze č. 1 této smlouvy

- dle nabídky zhotovitele podané dne 09.10. 2025

- DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů, platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů a norem.

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této Smlouvě a ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými zadávacími podmínkami a PD. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu DÍLA ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.

- Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).

- Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.

- Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za

-3-

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

- Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň takového písemného dodatku k této Smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.

- Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.

- Termín a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání místa plnění dle oddílu ll.čl. I. této Smlouvy

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. či. V.: do 30 týdnů ode dne předání místa plnění dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy.

Místo plnění: ul. Bartoňova č. p. 826 - byt č. 67 s byt č. 72, Bělehradská č. p. 379 - byt č. 105 a byt č. 121, Varšavská č. p. 213 - byt č. 15 a Bělehradská č. p. 513 - byt č. 17, Pardubice

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 17 této smlouvy v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit

- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich -4-

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

- Cena za DÍLO

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO - bez DPH	2.904.500,00 Kč

DPH 12%	348.540.00 Kč

Celková cena za DÍLO včetně DPH 	3.253.040,00 Kč

(slovy:Tři miliony dvě stě padesát tři tisíc čtyřicet korun českých včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto Smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

- víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě;

- skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).

- Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., či. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

-5-

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

- Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění-méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.

- Placení DÍLA a fakturace

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10 % z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

- Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.

Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost každé faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.

- Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

- Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

- Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

- Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu scénou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

- Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:

označení faktury a číslo,

obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,

předmět plnění a den splnění,

den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,

označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,

údaje pro daňové účely

- 6 -

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.

- V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., či. IV. odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

- Faktura bude doručena elektronicky do datové schránky: ukzbx4z nebo na adresu posta@mmp.cz.

- Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl lI.

Realizace DÍLA

- Odevzdání a převzetí staveniště

- Objednatel předá zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele, převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění DÍLA v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.

- O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a kdatu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

- Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA, a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

- Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

-7-

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.

- Kvalifikační podmínky

- Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

- Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy.

- Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

- DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.

- Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.

- Zhotovitel si na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie. Vodu může zhotovitel čerpat v bytové jednotce.

- Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice II a ÚMO Pardubice III (30 dnů před jejich užíváním) po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Případné

-8-

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

náklady spojené s projednáním a poplatky za zábory veřejných komunikací platí zhotovitel díla. Na základě Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubic o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 10/2023 čl. 7 odst. 1. písm. c), jsou od poplatku osvobozeny akce financované pouze z rozpočtu Statutárního města Pardubic, městských obvodů a nadací. Zhotovitel musí do 30 dní od ukončení záboru podat na příslušný městský obvod ohlášení místního poplatku, kde bude zástupcem objednatele potvrzeno, že akce je financována z rozpočtu Statutárního města Pardubic.

- Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební činností.

- Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka nebo na majetku nájemců bytových jednotek, zajistí zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.

- Vzhledem k tomu, že opravy bytů budou realizovány při plné obsazenosti ostatních bytů v objektu nájemci, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva nájemců bytů. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem atd..

- Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 8:00 - 18:00 hod. Případné provádění prací ve dnech pracovního volna lze provádět pouze po dohodě se zadavatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude řádně povoleno a zabezpečeno. K přepravě materiálu do místa staveniště je zakázáno používat osobní výtah, pokud je v objektu umístěn výtah nákladní je možné přepravu zajistit prostřednictvím tohoto zařízení s tím, že nebude překročena nosnost výtahu a bude postupováno obezřetně a šetrně, aby nedošlo k poškození kabiny a technologie zařízení.

- Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor objektu vlivem rozpracovanosti stavebních prací.

- Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací.

- Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště v místě plnění, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. Stavební materiál a stavební odpad nesmí být skladovány na přilehlých komunikacích a ve společných prostorách bytového domu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541 /2020 Sb., o odpadech. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

- Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

- V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

- Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen -9-

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Všechen odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:

- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;

- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;

- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.

- V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 17 tohoto článku této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník elektronicky je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat tímto porušením vzniklou škodu. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí kompletního DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.

- Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.

- Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

- V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit

- 10-

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

- Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen vyklidit každé místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

- K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů

- Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to 1x v listinné podobě a 1 x na CD ve formátu .pdf.

- Zhotovitel prohlašuje, že má k datu  podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli

- 11 -

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předána objednateli před podpisem této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.

Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).

- Součinnost objednatele

- Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.

- Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

- Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

- Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

- Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.

- Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

- Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

- Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací - 12-

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

upřesnit obsah a způsob provedení prací.

10.	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

11.	Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

12.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

- Předání a převzetí DÍLA

- DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal.

V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. této Smlouvy, budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

- K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele :	-technička OSBDNP Odboru majetku a investic

MmP

za zhotovitele :	jednatel společnosti ELITSTAV s.r.o.

- Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,

- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,

- protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),

- originál stavebního deníku,

- dokumentaci skutečného provedení

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.

- O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:

- popis stavu DÍLA v okamžiku předání DÍLA,

- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,

- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.

- Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

- 13-

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek	Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

- V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 4 tohoto článku této Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

- Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

- Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

- Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i v těch jeho částech, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

- Záruční lhůty

- Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.

- Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- Vady DÍLA

- Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO

- 14-

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této Smlouvě.

- Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.

- Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

- Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok zodpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

- V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, uznává.

- Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

- O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

- Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je tak v prodlení s odstraněním vady DÍLA.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

- Sankce

- Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.

- Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.

- Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

- Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- 15-

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek	Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst.

5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 a odst. 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

- Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této Smlouvy, nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

- Odstoupení od smlouvy

- Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.

- Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

- Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

- Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

- Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

- Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.

- Ustanovení závěrečná

- Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

- 16-

Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek	Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105

3.	Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.

4.	Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.

5.	Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6.	Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

7.	Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této Smlouvy převezme.

8.	Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

9.	Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

10.	Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

12.	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

13.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

14.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněné položkové výkazy výměr)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 05.11.2025, č. usnesení R/6608/2025

V Pardubicích dne

za objednatele

dne

za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal
primátor města

Jeno Ruszin
jednatel společnosti

- 17-

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O VÝZNAMNÝCH ZAKÁZKÁCH

Název zakázky: „Oprava 6 volných bytových jednotek"

Název dodavatele: ELITSTAV s.r.o.

Sídlo dodavatele: Sezemice, Újezd u Sezemic 35

IČO dodavatele: 06552226

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že splňuje technickou způsobilost dodavatele, tedy že poskytl níže uvedené významné zakázky:

| Poř čísl 0 | Předmět významné zakázky | Cena významné zakázky v Kč bez DPH | Doba poskytnutí významné zakázky | Identifikační údaje objednatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZŠ - ZTI a elektroinstalace, Třebechovice p.O. | 5 089 358 Kč | Od 06.2024 Do 08.2024 | Město Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ 002 69 719 |
| 2. | MŠ Na Valech 182 - výměna vnitřních rozvodů, střešní krytiny a oken | 6 725 279 Kč | Od 9.2024 do 1.2025 | Město Chrudim Resselovo náměstí 77 537 16 Chrudim 1 IČO: 00270 211 |
| 3. | Výstavba ubytovacích prostorů, domov seniorů Hředle Hředle u Zdic 139 | 10 298 570 Kč | Od 10.2023 do 5.2024 | NEŘEŠEN a.s K Žižkovu 809/7 IČO: 01458965 |

POZN. DODAVATEL DOPLNÍ V PŘÍPADNĚ POTŘEBY DALŠÍ ŘÁDEK DLE POČTU VÝZNAMNÝCH ZAKÁZEK

V Sezemice dne 9/10/2025

Jméno osoby oprávněné jednat za dodavatele, funkce: Jeno Ruszin Podpis:

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

byt Bartoňova 826_67-výkaz výměr
Objekt:

1 - Rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

. - ELITSTAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	20.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:	06552226

DIČ:	CZ06552226

| Cena bez DPH |  |  |  | 80 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 80 000,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 16 800,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 96 800,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

Datum:	20.10.2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

byt Bartoňova 826_67-výkaz výměr Objekt:

1 - Rozpočet

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: ...

ELITSTAV s.r.o.

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

80 000,00

d D1	Demontáže	9 230,02

| 0 | K | Poli | do 20 kg | ks | 1,000 | 2 662,52 | 2 662,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol2 | stropní, nástěnné žárovkové | ks | 6,000 | 355,00 | 2 130,00 |
| 0 | K | Pol3 | bez rozdílu řazení | ks | 6,000 | 355,00 | 2 130,00 |
| 0 | K | Pol4 | jednoduchá, dvojitá | ks | 7,000 | 177,50 | 1 242,50 |
| 0 | K | Pol5 | Demontáž stavajicich rozvodů, krabic,... | hod | 3,000 | 355,00 | 1 065,00 |

d D2

d D3	Rozvaděč RB	22 720,34

| 0 | K | Pol6 | 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm | ks | 1,000 | 3 550,03 | 3 550,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol7 | Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. | ks | 1,000 | 4 437,54 | 4 437,54 |
| 0 | K | Pol8 | Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A | ks | 1,000 | 1 420,01 | 1 420,01 |
| 0 | K | Pol9 | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; ln=10A, A | ks | 1,000 | 2 662,52 | 2 662,52 |
| 0 | K | Pol10 | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA | ks | 6,000 | 1 775,04 | 10 650,24 |

d D4

0,00

p D5	ELrozvody	48 049,64

| 0 | K | Pol11 | CY4 Žlutozelený, pevně | m | 8,000 | 17,75 | 142,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Poli 2 | CY10 Žlutozelený, pevně | m | 10,000 | 44,38 | 443,80 |
| 0 | K | Pol 13 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 2,000 | 266,25 | 532,50 |
| 0 | K | Pol 14 | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 1,000 | 177,50 | 177,50 |
| 0 | K | Pol 15 | CYKY-0 2x1.5 mm2 , pevně | m | 18,000 | 17,75 | 319,50 |
| 0 | K | Pol 16 | CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevně | m | 16,000 | 35,50 | 568,00 |
| 0 | K | Pol 17 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 52,000 | 35,50 | 1 846,00 |
| 0 | K | Pol 18 | CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 65,000 | 53,25 | 3 461,25 |
| 0 | K | Pol 19 | CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 10,000 | 88,75 | 887,50 |
| 0 | K | Pol20 | řazení 1,230V/10A | ks | 4,000 | 532,50 | 2 130,00 |
| 0 | K | Pol21 | řazení 5, 230V/10A | ks | 1,000 | 532,50 | 532,50 |
| 0 | K | Pol22 | řazení 6, 230V/10A | ks | 2,000 | 621,26 | 1 242,52 |
| 0 | K | Pol23 | řazení 7, 230V/10A | ks | 1,000 | 532,50 | 532,50 |
| 0 | K | Pol24 | řazení 1/0ss, 230V/10A | ks | 2,000 | 710,01 | 1 420,02 |
| 0 | K | Pol25 | - domovní - jednoduchá | ks | 6,000 | 443,75 | 2 662,50 |
| 0 | K | Pol26 | - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. | ks | 7,000 | 621,26 | 4 348,82 |
| 0 | K | Pol27 | 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem; d. Tango; b. bílá | ks | 1,000 | 177,50 | 177,50 |
| 0 | K | Pol28 | Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí | ks | 1,000 | 1 775,02 | 1 775,02 |
| 0 | K | Pol29 | A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 | ks | 3,000 | 2 485,02 | 7 455,06 |
| 0 | K | Pol30 | B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 | ks | 2,000 | 3 195,03 | 6 390,06 |
| 0 | K | Pol31 | K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVĚ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, ll.tř. | ks | 1,000 | 2 307,56 | 2 307,56 |
| 0 | K | Pol32 | L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 | ks | 1,000 | 2 840,03 | 2 840,03 |
| 0 | K | Pol33 | Napojeni na stavajici zařízeni | hod | 4,000 | 443,75 | 1 775,00 |
| 0 | K | Pol34 | S ostatními profesemi | hod | 1,000 | 532,50 | 532,50 |

Strana 2 z 3

| PČ Typ Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 ¦ K ¦Pol35 | [Revizní technik |  | [ hod ¦ | 10,000 | 355,001 | 3 550,00 |

d D6

0,00

Strana 3 z 3

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

byt Bartoňova 826_72-výkaz výměr
Objekt:

1 - Rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

- ELITSTAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	20.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:	06552226

DIČ:	CZ06552226

| Cena bez DPH |  |  |  | 80 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 80 000,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 16 800,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 96 800,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

Datum:	20.10.2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

byt Bartoňova 826_72-výkaz výměr Objekt:

1 - Rozpočet

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: ...

ELITSTAV s.r.o.

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

80 000,00

d D1	Demontáže	8 986,84

| 0 | K | Poli | do 20 kg | ks | 1,000 | 2 592,35 | 2 592,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol2 | stropní, nástěnné žárovkové | ks | 6,000 | 345,65 | 2 073,90 |
| 0 | K | Pol3 | bez rozdílu řazení | ks | 6,000 | 345,65 | 2 073,90 |
| 0 | K | Pol4 | jednoduchá, dvojitá | ks | 7,000 | 172,82 | 1 209,74 |
| 0 | K | Pol5 | Demontáž stavajicich rozvodů, krabic,... | hod | 3,000 | 345,65 | 1 036,95 |

d D2

0,00

d D3	Rozvaděč RB	24 541,07

| 0 | K | Pol6 | 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm | ks | 1,000 | 1 728,24 | 1 728,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol7 | Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. | ks | 1,000 | 4 320,59 | 4 320,59 |
| 0 | K | Pol8 | Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A | ks | 1,000 | 1 382,59 | 1 382,59 |
| 0 | K | Pol9 | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; ln=10A, A | ks | 1,000 | 2 592,35 | 2 592,35 |
| 0 | K | Pol10 | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA | ks | 6,000 | 2 419,55 | 14 517,30 |

d D4

0,00

p D5	ELrozvody	46 472,09

| 0 | K | Pol11 | CY4 Žlutozelený, pevně | m | 8,000 | 17,28 | 138,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Poli 2 | CY10 Žlutozelený, pevně | m | 10,000 | 43,21 | 432,10 |
| 0 | K | Pol 13 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 2,000 | 17,28 | 34,56 |
| 0 | K | Pol 14 | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 1,000 | 345,65 | 345,65 |
| 0 | K | Pol 15 | CYKY-0 2x1.5 mm2 , pevně | m | 18,000 | 17,28 | 311,04 |
| 0 | K | Pol 16 | CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevně | m | 16,000 | 34,56 | 552,96 |
| 0 | K | Pol 17 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 52,000 | 34,56 | 1 797,12 |
| 0 | K | Pol 18 | CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 65,000 | 51,85 | 3 370,25 |
| 0 | K | Pol 19 | CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 10,000 | 86,41 | 864,10 |
| 0 | K | Pol20 | řazení 1,230V/10A | ks | 4,000 | 518,47 | 2 073,88 |
| 0 | K | Pol21 | řazení 5, 230V/10A | ks | 1,000 | 518,47 | 518,47 |
| 0 | K | Pol22 | řazení 6, 230V/10A | ks | 2,000 | 604,88 | 1 209,76 |
| 0 | K | Pol23 | řazení 7, 230V/10A | ks | 1,000 | 518,47 | 518,47 |
| 0 | K | Pol24 | řazení 1/0ss, 230V/10A | ks | 2,000 | 691,29 | 1 382,58 |
| 0 | K | Pol25 | - domovní - jednoduchá | ks | 6,000 | 432,06 | 2 592,36 |
| 0 | K | Pol26 | - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. | ks | 7,000 | 604,88 | 4 234,16 |
| 0 | K | Pol27 | 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem; d. Tango; b. bílá | ks | 1,000 | 172,82 | 172,82 |
| 0 | K | Pol28 | Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí | ks | 1,000 | 1 728,24 | 1 728,24 |
| 0 | K | Pol29 | A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 | ks | 3,000 | 2 419,53 | 7 258,59 |
| 0 | K | Pol30 | B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 | ks | 2,000 | 3 110,82 | 6 221,64 |
| 0 | K | Pol31 | K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVĚ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, ll.tř. | ks | 1,000 | 2 246,71 | 2 246,71 |
| 0 | K | Pol32 | L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 | ks | 1,000 | 2 765,18 | 2 765,18 |
| 0 | K | Pol33 | Napojeni na stavajici zařízeni | hod | 4,000 | 432,06 | 1 728,24 |
| 0 | K | Pol34 | S ostatními profesemi | hod | 1,000 | 518,47 | 518,47 |

Strana 2 z 3

| PČ Typ Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 ¦ K ¦Pol35 | [Revizní technik |  | [ hod ¦ | 10,000 | 345,651 | 3 456,50 |

d D6

0,00

Strana 3 z 3

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

byt Bělehradská 379_105-výkaz výměr
Objekt:

1 - Rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

- ELITSTAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	20.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:	06552226

DIČ:	CZ06552226

| Cena bez DPH |  |  |  | 95 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 95 000,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 19 950,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 114 950,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

byt Bělehradská 379_105-výkaz výměr Objekt:

1 - Rozpočet

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	20.10.2025

Projektant:

Zpracovatel: ...

ELITSTAV s.r.o.

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

95 000,00

d D1

Demontáže

13 144,38

| 0 | K | Poli | do 20 kg | ks | 1,000 | 2 347,22 | 2 347,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol2 | stropní, nástěnné žárovkové | ks | 7,000 | 312,96 | 2 190,72 |
| 0 | K | Pol3 | bez rozdílu řazení | ks | 9,000 | 312,96 | 2 816,64 |
| 0 | K | Pol4 | jednoduchá, dvojitá | ks | 11,000 | 156,48 | 1 721,28 |
| 0 | K | Pol5 | 230V/12V+TR | ks | 2,000 | 1 564,82 | 3 129,64 |
| 0 | K | Pol6 | Demontáž stavajicich rozvodů, krabic,... | hod | 3,000 | 312,96 | 938,88 |

d D2

0,00

D3

Rozvaděč RB

25 349,94

D

| 0 | K | Pol7 | 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm | ks | 1,000 | 1 564,82 | 1 564,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol8 | Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 3 pól. | ks | 1,000 | 3 912,04 | 3 912,04 |
| 0 | K | Pol9 | Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, | ks | 1,000 | 1 251,85 | 1 251,85 |
| 0 | K | Pol10 | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; ln=10A, A | ks | 1,000 | 2 347,22 | 2 347,22 |
| 0 | K | Pol11 | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA | ks | 9,000 | 1 564,80 | 14 083,20 |
| 0 | K | Poli 2 | Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA | ks | 1,000 | 2 190,81 | 2 190,81 |

d D4

0,00

p D5	El.rozvody	56 505,68

| 0 | K | Poli 3 | CY4 Žlutozelený, pevně | m | 8,000 | 15,65 | 125,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol 14 | CY10 Žlutozelený, pevně | m | 10,000 | 39,12 | 391,20 |
| 0 | K | Pol 15 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 2,000 | 15,65 | 31,30 |
| 0 | K | Pol 16 | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 1,000 | 156,48 | 156,48 |
| 0 | K | Pol 17 | CYKY-0 2x1.5 mm2 , pevně | m | 17,000 | 15,65 | 266,05 |
| 0 | K | Pol 18 | CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevně | m | 19,000 | 31,30 | 594,70 |
| 0 | K | Pol 19 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 55,000 | 31,30 | 1 721,50 |
| 0 | K | Pol20 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně - osvětlení komory | m | 25,000 | 46,94 | 1 173,50 |
| 0 | K | Pol21 | CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 92,000 | 78,24 | 7 198,08 |
| 0 | K | Pol22 | CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 10,000 | 93,89 | 938,90 |
| 0 | K | Pol23 | CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 12,000 | 125,19 | 1 502,28 |
| 0 | K | Pol24 | H05W-F-G 5x2.5 mm2 , pevně | m | 5,000 | 109,54 | 547,70 |
| 0 | K | Pol25 | řazení 1,230V/10A | ks | 4,000 | 469,44 | 1 877,76 |
| 0 | K | Pol26 | řazení 5, 230V/10A | ks | 1,000 | 469,44 | 469,44 |
| 0 | K | Pol27 | řazení 6, 230V/10A | ks | 2,000 | 547,69 | 1 095,38 |
| 0 | K | Pol28 | řazení 7, 230V/10A | ks | 1,000 | 625,93 | 625,93 |
| 0 | K | Pol29 | řazení 1/0ss, 230V/10A | ks | 1,000 | 625,93 | 625,93 |
| 0 | K | Pol30 | - domovní - jednoduchá | ks | 6,000 | 391,20 | 2 347,20 |
| 0 | K | Pol31 | - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. | ks | 11,000 | 547,69 | 6 024,59 |
| 0 | K | Pol32 | 3425A-0344 B | ks | 1,000 | 782,41 | 782,41 |
| 0 | K | Pol33 | 230/12Vdo 16W PRO KOUPELNY TRS 12/25, IP40 | ks | 1,000 | 938,89 | 938,89 |
| 0 | K | Pol34 | 230V/16W s předním panelem a časovým spínačem, pr.lOOmm, | ks | 1,000 | 2 347,22 | 2 347,22 |
| 0 | K | Pol35 | 12V/14W s předním panelem a časovým spínačem, pr.lOOmm, | ks | 1,000 | 1 564,82 | 1 564,82 |

Strana 2 z 3

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol36 | A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 | ks | 3,000 | 2 190,74 | 6 572,22 |
| 0 | K | Pol37 | B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 | ks | 3,000 | 2 034,26 | 6102,78 |
| 0 | K | Pol38 | K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, ll.tř. | ks | 1,000 | 2 816,67 | 2 816,67 |
| 0 | K | Pol39 | L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 | ks | 1,000 | 2 503,71 | 2 503,71 |
| 0 | K | Pol40 | Napojeni na stavajici zařízeni | hod | 4,000 | 391,20 | 1 564,80 |
| 0 | K | Pol41 | S ostatními profesemi | hod | 1,000 | 469,44 | 469,44 |
| 0 | K | Pol42 | Revizní technik | hod | 10,000 | 312,96 | 3 129,60 |

d D6

0,00

Strana 3 z 3

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

byt Bělehradská 379_121-výkaz výměr
Objekt:

1 - Rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

■ ELITSTAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	20.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:	06552226

DIČ:	CZ06552226

| Cena bez DPH |  |  |  | 95 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 95 000,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 19 950,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 114 950,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

byt Bělehradská 379_121-výkaz výměr Objekt:

1 - Rozpočet

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	20.10.2025

Projektant:

Zpracovatel: ...

ELITSTAV s.r.o.

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

95 000,00

d D1

Demontáže

11 917,25

| 0 | K | Poli | do 20 kg | ks | 1,000 | 2 415,66 | 2 415,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol2 | stropní, nástěnné žárovkové | ks | 7,000 | 322,09 | 2 254,63 |
| 0 | K | Pol3 | bez rozdílu řazení | ks | 9,000 | 322,09 | 2 898,81 |
| 0 | K | Pol4 | jednoduchá, dvojitá | ks | 11,000 | 161,04 | 1 771,44 |
| 0 | K | Pol5 | 230V/12V+TR | ks | 2,000 | 805,22 | 1 610,44 |
| 0 | K | Pol6 | Demontáž stavajicich rozvodů, krabic,... | hod | 3,000 | 322,09 | 966,27 |

d D2

0,00

D3

Rozvaděč RB

26 089,50

D

| 0 | K | Pol7 | 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm | ks | 1,000 | 1 610,44 | 1 610,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol8 | Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 3 pól. | ks | 1,000 | 4 026,11 | 4 026,11 |
| 0 | K | Pol9 | Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, | ks | 1,000 | 1 288,35 | 1 288,35 |
| 0 | K | Pol10 | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; ln=10A, A | ks | 1,000 | 2 415,66 | 2 415,66 |
| 0 | K | Pol11 | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA | ks | 9,000 | 1 610,48 | 14 494,32 |
| 0 | K | Poli 2 | Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA | ks | 1,000 | 2 254,62 | 2 254,62 |

d D4

0,00

p D5	El.rozvody	56 993,25

| 0 | K | Poli 3 | CY4 Žlutozelený, pevně | m | 8,000 | 16,10 | 128,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol 14 | CY10 Žlutozelený, pevně | m | 10,000 | 40,26 | 402,60 |
| 0 | K | Pol 15 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 2,000 | 161,04 | 322,08 |
| 0 | K | Pol 16 | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 1,000 | 805,22 | 805,22 |
| 0 | K | Pol 17 | CYKY-0 2x1.5 mm2 , pevně | m | 17,000 | 16,10 | 273,70 |
| 0 | K | Pol 18 | CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevně | m | 19,000 | 32,21 | 611,99 |
| 0 | K | Pol 19 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 55,000 | 32,21 | 1 771,55 |
| 0 | K | Pol20 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně - osvětlení komory | m | 25,000 | 48,31 | 1 207,75 |
| 0 | K | Pol21 | CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 92,000 | 80,52 | 7 407,84 |
| 0 | K | Pol22 | CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 10,000 | 96,63 | 966,30 |
| 0 | K | Pol23 | CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 12,000 | 128,84 | 1 546,08 |
| 0 | K | Pol24 | H05W-F-G 5x2.5 mm2 , pevně | m | 5,000 | 112,73 | 563,65 |
| 0 | K | Pol25 | řazení 1,230V/10A | ks | 4,000 | 483,13 | 1 932,52 |
| 0 | K | Pol26 | řazení 5, 230V/10A | ks | 1,000 | 483,13 | 483,13 |
| 0 | K | Pol27 | řazení 6, 230V/10A | ks | 2,000 | 563,65 | 1 127,30 |
| 0 | K | Pol28 | řazení 7, 230V/10A | ks | 1,000 | 644,18 | 644,18 |
| 0 | K | Pol29 | řazení 1/0ss, 230V/10A | ks | 1,000 | 483,13 | 483,13 |
| 0 | K | Pol30 | - domovní - jednoduchá | ks | 6,000 | 402,61 | 2 415,66 |
| 0 | K | Pol31 | - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. | ks | 11,000 | 563,65 | 6 200,15 |
| 0 | K | Pol32 | 3425A-0344 B | ks | 1,000 | 322,09 | 322,09 |
| 0 | K | Pol33 | 230/12Vdo 16W PRO KOUPELNY TRS 12/25, IP40 | ks | 1,000 | 644,18 | 644,18 |
| 0 | K | Pol34 | 230V/16W s předním panelem a časovým spínačem, pr.lOOmm, | ks | 1,000 | 1 610,42 | 1 610,42 |
| 0 | K | Pol35 | 12V/14W s předním panelem a časovým spínačem, pr.lOOmm, | ks | 1,000 | 1 288,35 | 1 288,35 |

Strana 2 z 3

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol36 | A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 | ks | 3,000 | 2 254,62 | 6 763,86 |
| 0 | K | Pol37 | B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 | ks | 3,000 | 2 093,58 | 6 280,74 |
| 0 | K | Pol38 | K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, ll.tř. | ks | 1,000 | 2 898,80 | 2 898,80 |
| 0 | K | Pol39 | L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 | ks | 1,000 | 2 576,71 | 2 576,71 |
| 0 | K | Pol40 | Napojeni na stavajici zařízeni | hod | 4,000 | 402,61 | 1 610,44 |
| 0 | K | Pol41 | S ostatními profesemi | hod | 1,000 | 483,13 | 483,13 |
| 0 | K | Pol42 | Revizní technik | hod | 10,000 | 322,09 | 3 220,90 |

d D6

0,00

Strana 3 z 3

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

byt Bělehradská 513 č.17-výkaz výměr
Objekt:

1 - Rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

ELITSTAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	20.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:	06552226

DIČ:	CZ06552226

| Cena bez DPH |  |  |  | 50 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 50 000,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 10 500,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 60 500,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

SOUPIS PRACÍ

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

Stavba:

byt Bělehradská 513 č.17-výkaz výměr Objekt:

1 - Rozpočet

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	20.10.2025

Projektant:

Zpracovatel: ...

ELITSTAV s.r.o.

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

50 000,00

d D1	Demontáže	5 426,98

| 0 | K | Poli | do 20 kg | ks | 1,000 | 1 356,73 | 1 356,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol2 | stropní, nástěnné žárovkové | ks | 5,000 | 180,90 | 904,50 |
| 0 | K | Pol3 | bez rozdílu řazení | ks | 6,000 | 180,90 | 1 085,40 |
| 0 | K | Pol4 | jednoduchá, dvojitá | ks | 7,000 | 90,45 | 633,15 |
| 0 | K | Pol5 | zásuvka anténní (TV+R) | ks | 1,000 | 180,90 | 180,90 |
| 0 | K | Pol6 | Demontáž stavajicich rozvodů, krabic,... | hod | 7,000 | 180,90 | 1 266,30 |

d D2

0,00

D3

Rozvaděč RB

11 940,04

D

| 0 | K | Pol7 | 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm | ks | 1,000 | 1 808,97 | 1 808,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol8 | Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 3 pól. | ks | 1,000 | 2 261,22 | 2 261,22 |
| 0 | K | Pol9 | Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, | ks | 1,000 | 723,59 | 723,59 |
| 0 | K | Pol10 | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; ln=10A, A | ks | 1,000 | 1 356,73 | 1 356,73 |
| 0 | K | Pol11 | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA | ks | 5,000 | 904,65 | 4 523,25 |
| 0 | K | Poli 2 | Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA | ks | 1,000 | 1 266,28 | 1 266,28 |

d D4

0,00

p D5	El.rozvody	32 632,98

| 0 | K | Poli 3 | CY4 Žlutozelený, pevně, včetně svorek ZSA16 | m | 8,000 | 9,04 | 72,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol 14 | CY10 Žlutozelený, pevně | m | 10,000 | 226,12 | 2 261,20 |
| 0 | K | Pol 15 | LHD17x17 hranatá | m | 50,000 | 36,18 | 1 809,00 |
| 0 | K | Pol 16 | LHD25x20 hranatá | m | 46,000 | 45,22 | 2 080,12 |
| 0 | K | Pol 17 | LHD40x40 hranatá | m | 14,000 | 54,27 | 759,78 |
| 0 | K | Pol 18 | KU68LD/2 73x45 | ks | 3,000 | 18,09 | 54,27 |
| 0 | K | Pol 19 | 224-101 svorka lustrová | ks | 7,000 | 9,04 | 63,28 |
| 0 | K | Pol20 | CYKY-0 2x1.5 mm2 , pevně vč.ukončení | m | 18,000 | 9,04 | 162,72 |
| 0 | K | Pol21 | CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevně vč.ukončení | m | 15,000 | 18,09 | 271,35 |
| 0 | K | Pol22 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně vč.ukončení | m | 65,000 | 18,09 | 1 175,85 |
| 0 | K | Pol23 | CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně vč.ukončení | m | 130,000 | 27,13 | 3 526,90 |
| 0 | K | Pol24 | CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně vč.ukončení | m | 8,000 | 45,22 | 361,76 |
| 0 | K | Pol25 | CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně vč.ukončení | m | 10,000 | 72,36 | 723,60 |
| 0 | K | Pol26 | H05W-F-G 5x2.5 mm2 , pevně | m | 5,000 | 63,31 | 316,55 |
| 0 | K | Pol27 | do 16 mm2 | ks | 4,000 | 45,22 | 180,88 |
| 0 | K | Pol28 | řazení 1,230V/10A | ks | 3,000 | 271,35 | 814,05 |
| 0 | K | Pol29 | řazení 5, 230V/10A | ks | 1,000 | 271,35 | 271,35 |
| 0 | K | Pol30 | řazení 6, 230V/10A | ks | 2,000 | 316,57 | 633,14 |
| 0 | K | Pol31 | řazení 7, 230V/10A | ks | 1,000 | 271,35 | 271,35 |
| 0 | K | Pol32 | řazení 1/0ss, 230V/10A | ks | 2,000 | 361,79 | 723,58 |
| 0 | K | Pol33 | - domovní - jednoduchá | ks | 4,000 | 226,12 | 904,48 |
| 0 | K | Pol34 | - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. | ks | 8,000 | 316,57 | 2 532,56 |
| 0 | K | Pol35 | 2-rámeček | ks | 1,000 | 180,90 | 180,90 |
| 0 | K | Pol36 | 3-rámeček | ks | 1,000 | 180,90 | 180,90 |
| 0 | K | Pol37 | 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem | ks | 1,000 | 90,45 | 90,45 |

Strana 2 z 3

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol38 | Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí | ks | 1,000 | 904,53 | 904,53 |
| 0 | K | Pol39 | A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 | ks | 1,000 | 1 266,28 | 1 266,28 |
| 0 | K | Pol40 | B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 | ks | 2,000 | 1 628,08 | 3 256,16 |
| 0 | K | Pol41 | K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, ll.tř. | ks | 2,000 | 1 175,83 | 2 351,66 |
| 0 | K | Pol42 | L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 | ks | 1,000 | 1 447,18 | 1 447,18 |
| 0 | K | Pol43 | Napojeni na stavajici zařízeni | hod | 4,000 | 226,12 | 904,48 |
| 0 | K | Pol44 | S ostatními profesemi | hod | 1,000 | 271,35 | 271,35 |
| 0 | K | Pol45 | Revizní technik | hod | 10,000 | 180,90 | 1 809,00 |

d D6

0,00

Strana 3 z 3

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

byt Varšavská 213_15-výkaz výměr
Objekt:

1 - Rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

■ ELITSTAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	20.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:	06552226

DIČ:	CZ06552226

| Cena bez DPH |  |  |  | 120 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 120 000,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 25 200,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 145 200,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

Datum:	20.10.2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

byt Varšavská 213_15-výkaz výměr Objekt:

1 - Rozpočet

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: ...

ELITSTAV s.r.o.

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

120 000,00

d D1

Demontáže

11 975,83

| 0 | K | Poli | do 20 kg | ks | 1,000 | 2 114,23 | 2114,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol2 | stropní, nástěnné žárovkové | ks | 9,000 | 281,76 | 2 535,84 |
| 0 | K | Pol3 | bez rozdílu řazení | ks | 11,000 | 281,76 | 3 099,36 |
| 0 | K | Pol4 | jednoduchá, dvojitá | ks | 14,000 | 140,88 | 1 972,32 |
| 0 | K | Pol5 | zásuvka anténní (TV+R) | ks | 1,000 | 281,76 | 281,76 |
| 0 | K | Pol6 | Demontáž stavajicich rozvodů, krabic,... | hod | 7,000 | 281,76 | 1 972,32 |

d D2

0,00

D3

Rozvaděč RB

26 062,42

D

| 0 | K | Pol7 | 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm | ks | 1,000 | 1 408,78 | 1 408,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol8 | Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. | ks | 1,000 | 3 521,95 | 3 521,95 |
| 0 | K | Pol9 | Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A | ks | 1,000 | 1 127,03 | 1 127,03 |
| 0 | K | Pol10 | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; ln=10A, A | ks | 2,000 | 2 113,17 | 4 226,34 |
| 0 | K | Pol11 | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA | ks | 8,000 | 1 972,29 | 15 778,32 |

d D4

0,00

p D5	ELrozvody	81 961,75

| 0 | K | Poli 2 | CY4 Žlutozelený, pevně | m | 8,000 | 14,09 | 112,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol 13 | CY10 Žlutozelený, pevně | m | 10,000 | 35,22 | 352,20 |
| 0 | K | Pol 14 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 2,000 | 140,88 | 281,76 |
| 0 | K | Pol 15 | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 1,000 | 281,76 | 281,76 |
| 0 | K | Pol 16 | CYKY-0 2x1.5 mm2 , pevně | m | 65,000 | 14,09 | 915,85 |
| 0 | K | Pol 17 | CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevně | m | 82,000 | 28,18 | 2 310,76 |
| 0 | K | Pol 18 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 158,000 | 28,18 | 4 452,44 |
| 0 | K | Pol 19 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně - osvětlení komory | m | 25,000 | 42,26 | 1 056,50 |
| 0 | K | Pol20 | CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 250,000 | 70,43 | 17 607,50 |
| 0 | K | Pol21 | CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 10,000 | 112,70 | 1 127,00 |
| 0 | K | Pol22 | řazení 1,230V/10A | ks | 4,000 | 422,63 | 1 690,52 |
| 0 | K | Pol23 | řazení 5, 230V/10A | ks | 3,000 | 422,63 | 1 267,89 |
| 0 | K | Pol24 | řazení 6, 230V/10A | ks | 4,000 | 493,07 | 1 972,28 |
| 0 | K | Pol25 | řazení 7, 230V/10A | ks | 1,000 | 563,51 | 563,51 |
| 0 | K | Pol26 | řazení 1/0ss, 230V/10A | ks | 3,000 | 563,51 | 1 690,53 |
| 0 | K | Pol27 | - domovní - jednoduchá | ks | 12,000 | 352,20 | 4 226,40 |
| 0 | K | Pol28 | - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. | ks | 15,000 | 493,07 | 7 396,05 |
| 0 | K | Pol29 | 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem; d. Tango; b. bílá | ks | 1,000 | 281,76 | 281,76 |
| 0 | K | Pol30 | Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí | ks | 1,000 | 563,51 | 563,51 |
| 0 | K | Pol31 | A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 | ks | 5,000 | 1 972,29 | 9 861,45 |
| 0 | K | Pol32 | B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 | ks | 6,000 | 2 535,81 | 15 214,86 |
| 0 | K | Pol33 | K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, ll.tř. | ks | 1,000 | 1 831,42 | 1 831,42 |
| 0 | K | Pol34 | L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 | ks | 1,000 | 2 254,05 | 2 254,05 |

Strana 2 z 3

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol35 | Napojeni na stavajici zařízeni | hod | 4,000 | 352,20 | 1 408,80 |
| 0 | K | Pol36 | S ostatními profesemi | hod | 1,000 | 422,63 | 422,63 |
| 0 | K | Pol37 | Revizní technik | hod | 10,000 | 281,76 | 2 817,60 |

d D6	0,00

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Varšavská č.p. 213, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

| KSO: Místo: | Pardubice | CC-CZ: Datum: |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Zhotovitel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Projektant: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Zpracovatel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Poznámka: |  |  |

10. 10. 2025

| Cena bez DPH |  |  |  | 495 800,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 495 800,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 59 496,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  | 555 296,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strana 1 z 24

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Varšavská č.p. 213, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo:

Pardubice

Datum:	10.10.2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem 495 800,00 d HSV Práce a dodávky HSV 197 463,55 d 3 Svislé a kompletní konstrukce 441,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 340271005 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm | m2 | 1,400 | 315,19 | 441,27 |
| W zazdění příčky mezi m.č. 03 a 06 W 0,70*2,00 1,400 d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 137 115,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitrních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 54,390 | 50,45 | 2 743,98 |
| W dle tabulky místností W 6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77 54,390 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 0,966 | 349,19 | 337,32 |
| w po příčkách montovaných a zděných W 0,10*(1,78+0,03+1,60+0,03+0,82+0,03+1,26+1,60+0,82) 0,797 W 0,10*(0,99+0,70) 0,169 W Součet 0,966 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 611311131 | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 54,390 | 125,40 | 6 820,51 |
| w dle tabulky místností W 6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77 54,390 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,966 | 886,27 | 856,14 |
| w po příčkách montovaných a zděných W 0,10*(1,78+0,03+1,60+0,03+0,82+0,03+1,26+1,60+0,82) 0,797 W 0,10*(0,99+0,70) 0,169 W Součet 0,966 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 54,390 | 250,52 | 13 625,78 |

| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | 6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77 |  | 54,390 |  |  |
| 7 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 138,964 | 39,23 | 5 451,56 |
| w |  |  | m.č. 01, 03, 04 a 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,13*2+(3,54+0,065+2,27)*2)*2,50 |  | 45,025 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97*2 |  | -2,364 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*3 |  | -4,728 |  |  |
| w |  |  | -1,50*1,50 |  | -2,250 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,105*2+1,015*2)*2,50 |  | 15,600 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97*1 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,15*2+5,875*2)*2,50 |  | 45,125 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97*1 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -3,00*1,50 |  | -4,500 |  |  |
| w |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,20*2+3,46*2)*2,50 |  | 28,300 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| w |  |  | -1,50*1,50 |  | -2,250 |  |  |
| w |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,69*2+3,46*2)*2,50 |  | 35,750 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| w |  |  | -3,00*1,50 |  | -4,500 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 138,964 |  |  |
| 8 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 1,000 | 306,58 | 306,58 |

w	po vybouraných příčkách zděných a montovaných

W	2,50*0,10*4	1,000

Strana 2 z 24

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 612142001 | Pletivo vnitrních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 4,840 | 152,81 | 739,60 |

zazdění příčky mezí m.č. 03 a 06

|  | w |  | 1,10*2,20*2 |  | 4,840 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 612311131 | Vápenný štuk vnitrních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 138,964 | 99,12 | 13 774,11 |

w	m.č. 01,03, 04 a 05

| w | (3,13*2+(3,54+0,065+2,27)*2)*2,50 | 45,025 |
| --- | --- | --- |
| w | -0,60*1,97*2 | -2,364 |
| w | -0,80*1,97*3 | -4,728 |
| w | -1,50*1,50 | -2,250 |
| w | m.č. 02 |  |
| w | (2,105*2+1,015*2)*2,50 | 15,600 |
| w | -0,60*1,97*1 | -1,182 |
| w | m.č. 06 |  |
| w | (3,15*2+5,875*2)*2,50 | 45,125 |
| w | -0,60*1,97*1 | -1,182 |
| w | -0,80*1,97 | -1,576 |
| w | -3,00*1,50 | -4,500 |
| w | m.č. 07 |  |
| w | (2,20*2+3,46*2)*2,50 | 28,300 |
| w | -0,80*1,97*2 | -3,152 |
| w | -1,50*1,50 | -2,250 |
| w | m.č. 08 |  |
| w | (3,69*2+3,46*2)*2,50 | 35,750 |
| w | -0,80*1,97*2 | -3,152 |
| w | -3,00*1,50 | -4,500 |
| w | Součet | 138,964 |

| 11 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,000 | 746,04 | 746,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | po vybouraných příčkách zděných a montovaných |
| --- | --- |
| w | 2,50*0,10*4 1,000 |

| 12 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá | m2 | 2,295 | 596,02 | 1 367,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w |  |  | začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nově zárubně (0,10+0,25+0,10)*(2,05+1,00+2,05) |  | 2,295 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 138,964 | 214,11 | 29 753,58 |
|  | w |  | m.č. 01,03, 04 a 05 |  |  |  |  |
|  | w |  | (3,13*2+(3,54+0,065+2,27)*2)*2,50 |  | 45,025 |  |  |
|  | w |  | -0,60*1,97*2 |  | -2,364 |  |  |
|  | w |  | -0,80*1,97*3 |  | -4,728 |  |  |
|  | w |  | -1,50*1,50 |  | -2,250 |  |  |
|  | w |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
|  | w |  | (2,105*2+1,015*2)*2,50 |  | 15,600 |  |  |
|  | w |  | -0,60*1,97*1 |  | -1,182 |  |  |
|  | w |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
|  | w |  | (3,15*2+5,875*2)*2,50 |  | 45,125 |  |  |
|  | w |  | -0,60*1,97*1 |  | -1,182 |  |  |
|  | w |  | -0,80*1,97 |  | -1,576 |  |  |
|  | w |  | -3,00*1,50 |  | -4,500 |  |  |
|  | w |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
|  | w |  | (2,20*2+3,46*2)*2,50 |  | 28,300 |  |  |
|  | w |  | -0,80*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
|  | w |  | -1,50*1,50 |  | -2,250 |  |  |
|  | w |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
|  | w |  | (3,69*2+3,46*2)*2,50 |  | 35,750 |  |  |
|  | w |  | -0,80*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
|  | w |  | -3,00*1,50 |  | -4,500 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 138,964 |  |  |

| 14 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 52,200 | 123,99 | 6 472,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (okna a vchod.dveře) |  |
| --- | --- | --- |
| w | (1,50+3,00+1,50)*2*2 | 24,000 |
| w | (1,50+1,50+1,50)*2*2 | 18,000 |
| w | (2,05+1,00+2,05)*2 | 10,200 |
| w | Součet | 52,200 |

| 15 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po ap | m2 | 54,390 | 916,43 | 49 844,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W	dle tabulky místností

W	6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77	54,390

| 16 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 111,66 | 2 111,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 3 z 24

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w w w |  | úprava 01 zárubeň vchodových dveří do bytu 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 17 | M | 55331442 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 2 163,79 | 2 163,79 |
|  | w w w |  | úprava O1 zárubeň vchodových dveří do bytu 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 36 637,88 |
| 18 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 55,550 | 35,29 | 1 960,36 |

| w | m.č. 01 |  |
| --- | --- | --- |
| w | 5,84 | 5,840 |
| w | m.č. 02 |  |
| w | 2,14 | 2,140 |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 5,17 | 5,170 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | 1,98 | 1,980 |
| w | m.č. 05 |  |
| w | 1,00 | 1,000 |
| w | m.č. 06 |  |
| w | 17,04 | 17,040 |
| w | m.č. 07 |  |
| w | 7,61 | 7,610 |
| w | m.č. 08 |  |
| w | 12,77 | 12,770 |
| w | před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce |  |
| w | 2,0*1,0 | 2,000 |
| w | Součet | 55,550 |

| 19 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 53,550 | 76,85 | 4 115,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W	dle tabulky místností

W	5,84+2,14+5,17+1,98+1,00+17,04+7,61+12,77	53,550

| 20 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 54,390 | 2,46 | 133,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W	hrubý úklid po bouracích pracech

w	dle tabulky místností

W	6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77	54,390

| 21 | K | 95299000R | Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | Sou | 1,000 | 2 545,63 | 2 545,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 03 |  |
| --- | --- | --- |
| w | Pozn. 5 |  |
| w | 1,0 | 1,000 |

| 22 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm | m2 | 3,043 | 67,82 | 206,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 01 |  |
| --- | --- | --- |
| w | 0,99*2,50 | 2,475 |
| w | -0,60*1,97 | -1,182 |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 0,70*2,50 | 1,750 |
| w | Součet | 3,043 |

| 23 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 4,500 | 90,83 | 408,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | úprava 02 |
| --- | --- |
| w | m.č. 03 a 07 |
| w | 1,50*1,50*2 4,500 |

| 24 | K | 968062377 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2 | m2 | 9,000 | 77,07 | 693,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w w |  |  | úprava 01 m.č. 06 a 08 3,00*1,50*2 |  | 9,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 968072455 | Výbourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 6,304 | 222,68 | 1 403,77 |
|  | w |  | úprava D1 |  |  |  |  |
|  | w |  | 0,60*1,97*2 |  | 2,364 |  |  |
|  | w |  | úprava D3 |  |  |  |  |
|  | w |  | 0,60*1,97 |  | 1,182 |  |  |
|  | w |  | úprava D5 |  |  |  |  |
|  | w |  | 0,80*1,97 |  | 1,576 |  |  |
|  | w |  | úprava D6 |  |  |  |  |
|  | w |  | 0,60*1,97 |  | 1,182 |  |  |

Strana 4 z 24

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w Součet 6,304 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 889,24 | 4 535,12 |
| W úprava D5 W 0,90+2,10*2 5,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 54,390 | 40,31 | 2 192,46 |
| w dle tabulky místnosti W 6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77 54,390 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 138,964 | 30,83 | 4 284,26 |
| W m.č. 01, 03, 04 a 05 W (3,13*2+(3,54+0,065+2,27)*2)*2,50 45,025 W -0,60*1,97*2 -2,364 W -0,80*1,97*3 -4,728 W -1,50*1,50 -2,250 W m.č. 02 W (2,105*2+1,015*2)*2,50 15,600 W -0,60*1,97*1 -1,182 W m.č. 06 W (3,15*2+5,875*2)*2,50 45,125 W -0,60*1,97*1 -1,182 W -0,80*1,97 -1,576 W -3,00*1,50 -4,500 w m.č. 07 W (2,20*2+3,46*2)*2,50 28,300 W -0,80*1,97*2 -3,152 W -1,50*1,50 -2,250 w m.č. 08 W (3,69*2+3,46*2)*2,50 35,750 W -0,80*1,97*2 -3,152 W -3,00*1,50 -4,500 W Součet 138,964 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 6,249 | 61,66 | 385,31 |
| W na zděných příčkách w m.č. 01 W 0,99*2,50*2 4,950 W -0,60*1,97*2 -2,364 W m.č. 03 W (0,70+0,065+0,70)*2,50 3,663 W Součet 6,249 |  |  |  |  |  |  |  |

| 30 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, pro | SOU | 1,000 | 2 545,63 | 2 545,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | sou | 1,000 | 2 545,63 | 2 545,63 |
| 32 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 1 527,38 | 1 527,38 |
| 33 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 2,990 | 742,21 | 2 219,21 |

| w w w |  |  | podlahy po vybourání bytového jádra dle tabulky místností 2,03+0,96 |  | 2,990 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 2,990 | 178,78 | 534,55 |
|  | w w w |  | podlahy po vybourání bytového jádra dle tabulky místností 2,03+0,96 |  | 2,990 |  |  |
| 35 | K | 985323111 | Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 2,990 | 245,82 | 735,00 |
|  | w w w |  | podlahy po vybourání bytového jádra dle tabulky místností 2,03+0,96 |  | 2,990 |  |  |
| 36 | K | R pol 95201 | Odříznutí exteriérového parapetu + osazení systémové přechodové lišty z ocel, pozink plechu ti. 0,7mm s polyest. povlakem - napojení na nové okno | m | 9,000 | 407,30 | 3 665,70 |
|  | w w |  | m.č. 03, 07 1,50*2 |  | 3,000 |  |  |

Strana 5 z 24

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w | m.č. 0,8, 08 |  |  |  |  |
| w | 3,00’2 |  |  | 6,000 |  |
| w | Součet |  |  | 9,000 |  |

D 997	Doprava suti a vybouraných hmot	19 957,65

| 37 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 7,242 | 1 343,75 | 9 731,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7,242 | 154,95 | 1 122,15 |
| 39 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 108,630 | 6,76 | 734,34 |

w 	7,242*15 "Přepočtené koeficientem množství			108,630

| 40 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 7,242 | 1 155,72 | 8 369,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| d 998 Přesun hmot 3 311,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 4,038 | 820,04 | 3 311,32 |
| D PSV Práce a dodávky PSV 272 879,79 d 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 165,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 725610810 | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných | soubor | 1,000 | 79,43 | 79,43 |
| W úprava KS W m.č. 03 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,09 | 86,55 |
| d 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 763,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 4,000 | 1 272,82 | 5 091,28 |
| W dle TZ W 4,0 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,67 | 672,05 |
| d 742 Elektroinstalace - slaboproud 990,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 168,15 | 168,15 |
| w montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 84,08 | 84,08 |
| w dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 509,13 | 509,13 |
| W dle TZ W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,23 | 229,11 |
| D 751 Vzduchotechnika 3 784,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 751398032 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 216,76 | 433,52 |
| W pozn.2 w větrací mřížka na WC a v koupelně W 2,0 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 6 z 24

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | M | 56245601R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm | kus | 2,000 | 69,75 | 139,50 |

| W pozn.2 W větrací mřížka na WC a v koupelně W 2,0 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 1,000 | 65,08 | 65,08 |
| W pozn.1 w větrací mřížka koupelna W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | K | 751511002 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | m | 1,200 | 99,06 | 118,87 |
| W prodloužení větracího potrubí pro VZT W odtah z WC a koupelny W 2,0*0,6 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | M | 42982102 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | m | 1,320 | 249,47 | 329,30 |
| w prodloužení větracího potrubí pro VZT W odtah z WC a koupelny W 2,0*0,6 1,200 w 1,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí na potrubí a potrubí na ventilátor | kpl | 2,000 | 1 272,82 | 2 545,64 |
| W prodloužení větracího potrubí pro VZT W odtah z WC a koupelny W 2,0 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,15 | 152,74 |
| D 763 Konstrukce suché výstavby 36 797,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 2 545,63 | 2 545,63 |
| w viz PD výkresová a textová část TZ w m.č. 05 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | K | 763111441 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm El 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB | m2 | 7,529 | 924,70 | 6 962,07 |
| W SDK příčka mezi m.č. 01 a 04,05 W (0,075+1,225+0,10+0,82+0,125+1,165)*2,50 8,775 W -0,60*1,97*2 -2,364 w SDK příčka mezi m.č. 01 a 03 W 0,92*2,50 2,300 W -0,60*1,97 -1,182 W Součet 7,529 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm El 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 5,413 | 942,18 | 5 100,02 |
| w SDK příčka mezi m.č. 03 a 04 W (1,165+0,125-0,36-0,065)*2,50 2,163 w SDK příčka mezi m.č. 04 a 05 W (0,075+1,225)*2,50 3,250 W Součet 5,413 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 12,550 | 194,06 | 2 435,45 |
| w dilatace příčky W 2,51*5 12,550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 6,595 | 239,78 | 1 581,35 |
| w dilatace příček W 0,075+1,225+0,10+0,82+0,125+1,165 3,510 W 0,92 0,920 W 1,165+0,125-0,36-0,065 0,865 W 0,075+1,225 1,300 W Součet 6,595 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 12,942 | 38,20 | 494,38 |
| w SDK příčka mezi m.č. 01 a 04,05 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 7 z 24

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  | (0,075+1,225+0,10+0,82+0,125+1,165)*2,50 |  | 8,775 |  |
| w |  | -0,60*1,97*2 |  | -2,364 |  |
| w |  | SDK příčka mezi m.č. 01 a 03 |  |  |  |
| w |  | 0,92*2,50 |  | 2,300 |  |
| w |  | -0,60*1,97 |  | -1,182 |  |
| w |  | SDK příčka mezi m.č. 03 a 04 |  |  |  |
| w |  | (1,165+0,125-0,36-0,065)*2,50 |  | 2,163 |  |
| w |  | SDK příčka mezi m.č. 04 a 05 |  |  |  |
| w |  | (0,075+1,225)*2,50 |  | 3,250 |  |
| w |  | Součet |  | 12,942 |  |

| 63 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 6,875 | 64,97 | 446,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | 1,225+0,82+1,225 | 3,270 |
| --- | --- | --- |
| w | 0,74+1,70+1,165 | 3,605 |
| w | Součet | 6,875 |

| 64 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 6,745 | 27,01 | 182,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 01 a 03 |  |
| --- | --- | --- |
| w | 2,50*2 | 5,000 |
| w | 1,745 | 1,745 |
| w | Součet | 6,745 |

| 65 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 12,942 | 22,82 | 295,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w |  |  | SDK příčka mezi m.č. 01 a 04,05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | (0,075+1,225+0,10+0,82+0,125+1,165)*2,50 |  | 8,775 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97*2 |  | -2,364 |  |  |
| w |  |  | SDK příčka mezi m.č. 01 a 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,92*2,50 |  | 2,300 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | SDK příčka mezi m.č. 03 a 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,165+0,125-0,36-0,065)*2,50 |  | 2,163 |  |  |
| w |  |  | SDK příčka mezi m.č. 04 a 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | (0,075+1,225)*2,50 |  | 3,250 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 12,942 |  |  |
| 66 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 14,236 | 22,15 | 315,33 |
| w |  |  | SDK příčka mezi m.č. 01 a 04,05 |  |  |  |  |
| w |  |  | (0,075+1,225+0,10+0,82+0,125+1,165)*2,50 |  | 8,775 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97*2 |  | -2,364 |  |  |
| w |  |  | SDK příčka mezi m.č. 01 a 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,92*2,50 |  | 2,300 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | SDK příčka mezi m.č. 03 a 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,165+0,125-0,36-0,065)*2,50 |  | 2,163 |  |  |
| w |  |  | SDK příčka mezi m.č. 04 a 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | (0,075+1,225)*2,50 |  | 3,250 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 12,942 |  |  |
| w |  |  | 12,942*1,1 ''Přepočtené koeficientem množství |  | 14,236 |  |  |
| 67 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 12,942 | 47,55 | 615,39 |
| w |  |  | SDK příčka mezi m.č. 01 a 04,05 |  |  |  |  |
| w |  |  | (0,075+1,225+0,10+0,82+0,125+1,165)*2,50 |  | 8,775 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97*2 |  | -2,364 |  |  |
| w |  |  | SDK příčka mezi m.č. 01 a 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,92*2,50 |  | 2,300 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | SDK příčka mezi m.č. 03 a 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,165+0,125-0,36-0,065)*2,50 |  | 2,163 |  |  |
| w |  |  | SDK příčka mezi m.č. 04 a 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | (0,075+1,225)*2,50 |  | 3,250 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 12,942 |  |  |

| 68 | K | 763121465 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna ti. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,050 | 655,37 | 1 343,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w |  |  | SDK předstěna v m.č. 03 0,82*2,50 |  | 2,050 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | K | 763121466 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 2,946 | 660,84 | 1 946,83 |
|  | w |  | SDK předstěna v m.č. 03 |  |  |  |  |
|  | w |  | 0,55*2,50 |  | 1,375 |  |  |
|  | w |  | v kuchyni |  |  |  |  |

Strana 8 z 24

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| w w |  |  | 1,745*0,90 Součet | 1,571 2,946 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | K | 763121467 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 125 mm, profil 100 | m2 | 3,113 | 670,95 | 2 088,67 |
|  | w w w w w |  | SDK předstěna v m.č. 03 0,82*2,50 SDK předstěna v m.č. 04 (0,55-0,125)*2,50 Součet |  | 2,050 1,063 3,113 |  |  |

| 71 | K | 763121711 | Stěna predsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 11,800 | 120,80 | 1 425,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w |  |  | 2,50*4 |  | 10,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | 0,90*2 |  | 1,800 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 11,800 |  |  |
|  |  |  | Stěna predsazená ze sádrokartonových desek ostatní |  |  |  |  |
| 72 | K | 763121714 | konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 8,109 | 19,10 | 154,88 |
| w |  |  | SDK předstěna v m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,82*2,50 |  | 2,050 |  |  |
| w |  |  | SDK předstěna v m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,55*2,50 |  | 1,375 |  |  |
| w |  |  | SDK předstěna v m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,82*2,50 |  | 2,050 |  |  |
| w |  |  | v kuchyni |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,745*0,90 |  | 1,571 |  |  |
| w |  |  | SDK předstěna v m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (0,55-0,125)*2,50 |  | 1,063 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 8,109 |  |  |

| 73 | K | 763121715 | Stěna predsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | m | 1,245 | 32,49 | 40,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| W 0,82 0,820 W 0,55-0,125 0,425 w Součet 1,245 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 8,109 | 31,70 | 257,06 |
| w SDK předstěna v m.č. 03 W 0,82*2,50 2,050 w SDK předstěna v m.č. 03 W 0,55*2,50 1,375 W SDK předstěna v m.č. 03 W 0,82*2,50 2,050 W v kuchyni W 1,745*0,90 1,571 W SDK předstěna v m.č. 04 W (0,55-0,125)*2,50 1,063 W Součet 8,109 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | K | 763131571 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, El 15 | m2 | 2,980 | 538,60 | 1 605,03 |
| W dle tabulky místností W pozn.4 W SDK podhled v m.č. 04 W 1,98 1,980 w SDK podhled v m.č. 05 W 1,00 1,000 W Součet 2,980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 2,980 | 21,64 | 64,49 |
| W dle tabulky místností w pozn.4 W SDK podhled v m.č. 04 W 1,98 1,980 w SDK podhled v m.č. 05 W 1,00 1,000 W Součet 2,980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 2,980 | 31,38 | 93,51 |
| W dle tabulky místností W pozn.4 W SDK podhled v m.č. 04 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 9 z 24

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W 1,98 1,980 w SDK podhled v m.č. 05 W 1,00 1,000 W Součet 2,980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 3,278 | 22,15 | 72,61 |
| W dle tabulky místností W pozn.4 w SDK podhled v m.č. 04 W 1,98 1,980 w SDK podhled v m.č. 05 W 1,00 1,000 W Součet 2,980 w 2,98*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,278 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | K | 763171113 | Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro příčky nebo předsazené stěny, velikost přes 0,25 do 0,50 m2 | kus | 1,000 | 219,75 | 219,75 |
| w pozn.1 w m.č. 05 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | M | 59034048 | klapka revizní pro instalační a dělící zdi vodě odolná 600x600mm | kus | 1,000 | 335,51 | 335,51 |
| W pozn.1 w m.č. 05 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | K | 763172325 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 277,12 | 277,12 |
| w m.č. 05 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 590,59 | 590,59 |
| W m.č. 05 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo | kus | 1,000 | 617,91 | 617,91 |
| W m.č. 04 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 1,000 | 616,04 | 616,04 |
| W m.č. 04 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 3,000 | 382,15 | 1 146,45 |
| W m.č. 04, 05 W úprava 03 W 600/1970mm W 2,0 2,000 W m.č. 01 W úprava 05 W 600/1970mm W 1,0 1,000 W Součet 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | M | 55331588 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tištěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 3,000 | 824,79 | 2 474,37 |
| w m.č. 04, 05 W úprava 03 W 600/1970mm W 2,0 2,000 W m.č. 01 W úprava 05 W 600/1970mm W 1,0 1,000 W Součet 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,45 | 453,12 |
| d 766 Konstrukce truhlářské 95 377,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | K | 766622136 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 13,500 | 470,48 | 6 351,48 |

| w | m.č. 03, 07 |  |
| --- | --- | --- |
| w | výrobek 07 |  |
| w | 1,50*1,50*2 | 4,500 |

Strana 10 z 24

PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| W m.č. 0,8, 08 W výrobek 08 W 3,00*1,50*2 9,000 w Součet 13,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | M | 61140053 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 13,500 | 1 863,40 | 25 155,90 |
| w m.č. 03, 07 W výrobek 07 W 1,50*1,50*2 4,500 W m.č. 0,8, 08 W výrobek 08 W 3,00*1,50*2 9,000 W Součet 13,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 7,000 | 490,83 | 3 435,81 |
| W m.č. 04, 05 W úprava 03 W 600/1970mm W 2,0 2,000 W m.č. 03 W úprava 05 W 600/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 02 W úprava 06 W 600/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 06, 08 W úprava 04 W 800/1970mm W 2,0 2,000 W m.č. 07 W úprava 02 W 800/1970mm W 1,0 1,000 W Součet 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | M | 61162024 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-21OOmrn | kus | 3,000 | 1 817,58 | 5 452,74 |
| W m.č. 04, 05 W úprava 03 W 600/1970mm W 2,0 2,000 W m.č. 02 w úprava 06 W 600/1970mm W 1,0 1,000 W Součet 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | M | 61162030 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 600x1970-2100mm | kus | 1,000 | 2 397,99 | 2 397,99 |
| w m.č. 03 W úprava 05 W 600/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | M | 61162032R | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x197072100mm | kus | 3,000 | 2 545,63 | 7 636,89 |
| W m.č. 06, 08 W úprava 04 W 800/1970mm W 2,0 2,000 W m.č. 07 W úprava 02 W 800/1970mm W 1,0 1,000 W Součet 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 834,31 | 834,31 |
| w m.č. 01 w úprava 01 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | M | 61162038R | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 povrch fóliový plné 800x197072100mm | kus | 1,000 | 5 600,39 | 5 600,39 |
| w m.č. 01 W úprava 01 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 66,61 | 66,61 |
| W m.č. 01 W úprava O1 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 11 z 24

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 97 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 233,18 | 233,18 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava O1 |  |  |  |  |
| w |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 98 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 7,000 | 106,18 | 743,26 |
| w |  |  | m.č. 04, 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 600/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,0 |  | 2,000 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | 600/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 06 |  |  |  |  |
| w |  |  | 600/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | m.č. 06, 08 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,0 |  | 2,000 |  |  |
| w |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 7,000 |  |  |
| 99 | M | 54914620 | kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku | kus | 7,000 | 610,95 | 4 276,65 |
| w |  |  | m.č. 04, 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 600/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,0 |  | 2,000 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | 600/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 06 |  |  |  |  |
| w |  |  | 600/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | m.č. 06, 08 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,0 |  | 2,000 |  |  |
| w |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 7,000 |  |  |
| 100 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 111,25 | 111,25 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 101 | M | 54914110 | dveřní kování štítové klika/koule lakovaný nerez | kus | 1,000 | 495,38 | 495,38 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 102 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 118,55 | 118,55 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava O1 |  |  |  |  |
| w |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 103 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 194,94 | 194,94 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 104 | M | 54915552 | kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 205,69 | 205,69 |

| w | m.č. 01 |  |
| --- | --- | --- |
| w | úprava 01 |  |
| w | 800/1970mm |  |
| w | 1,0 | 1,000 |

Strana 12 z 24

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 2,000 | 28,19 | 56,38 |
| w m.č. 01 W úprava D5 W 1,0 1,000 W m.č. 06 W úprava D3 W 1,0 1,000 W Součet 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 9,000 | 19,37 | 174,33 |
| w pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schmovacích dveří a jejich pojezdu) W úprava D1 W 2,0 2,000 W úprava D2 W 1,0 1,000 W úprava D3 W 1,0 1,000 W úprava D4 W 3,0 3,000 W úprava D5 W 1,0 1,000 W úprava D6 W 1,0 1,000 W Součet 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | K | 766692314R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 4,000 | 610,95 | 2 443,80 |
| w m.č. 06 W 1,0 1,000 W m.č. 03 W 1,0 1,000 w m.č. 07 W 1,0 1,000 W m.č. 08 W 1,0 1,000 W Součet 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | K | 766694116 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | m | 9,000 | 100,67 | 906,03 |
| w m.č. 03, 07 W 1,50*2 3,000 w m.č. 0,8, 08 W 3,00*2 6,000 w Součet 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | M | 61140077 | parapet plastový vnitřní š 150mm | m | 9,900 | 92,66 | 917,33 |
| W m.č. 03, 07 W 1,50*2 3,000 W m.č. 0,8, 08 W 3,00*2 6,000 W Součet 9,000 w 9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 9,900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 75,87 | 75,87 |
| w m.č. 01 w úprava 01 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 60,59 | 60,59 |
| W m.č. 01 W úprava O1 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 7 636,90 | 7 636,90 |
| W dle TZ w m.č. 03 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 1200mm, spodní část v 860mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mmnad podlahou - dle popisu TZ | m | 1,200 | 9 164,28 | 10 997,14 |
| W dle TZ W m.č. 03 W 1,20 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 131,86 | 131,86 |

W	dle TZ

w	m.č. 03

Strana 13 z 24

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 115 | M | 54112300R | sporák elektrický 4 plotýnky, pečicí trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 5 091,27 | 5 091,27 |

dle TZ elektrický sporák dle výběru investora + el. trouba na 220V

| w | m.č. 03 |
| --- | --- |
| w | 1,0 1,000 |

| 116 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 114,11 | 114,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w w |  |  | dleTZ m.č. 03 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 2 545,63 | 2 545,63 |
|  | w |  | dleTZ |  |  |  |  |
|  | w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
|  | w |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |

| 118 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 2,000 | 243,40 | 486,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | úprava T1 |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 2,0 | 2,000 |

| 119 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 1,000 | 117,86 | 117,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w w |  | úprava T2 m.č. 03 1,0 |  |  | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,31 | 310,57 |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 9 262,31 |

| 121 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 19,925 | 389,39 | 7 758,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | opláštění a izolací |  |  |  |  |
| w |  |  | plocha dveří neodečítána |  |  |  |  |
| w |  |  | součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty |  |  |  |  |
| w |  |  | po příčkách montovaných |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,78+0,03+1,60+0,03+0,82+0,03+1,26+1,60+0,82)*2,50 |  | 19,925 |  |  |
| 122 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 2,990 | 130,67 | 390,70 |
| w |  |  | úprava H1 |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,03 |  | 2,030 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,96 |  | 0,960 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 2,990 |  |  |
| Il23 | K | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 2,990 | 29,18 | 87,25 |
| w |  |  | úprava H1 |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,03 |  | 2,030 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,96 |  | 0,960 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 2,990 |  |  |

| 124 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 2,000 | 260,86 | 521,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | úprava D1 |
| --- | --- |
| w | 2,0 2,000 |

| 125 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,50 | 504,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 8 940,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 2,980 | 8,83 | 26,31 |
|  | w |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
|  | w |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
|  | w |  | 1,98 |  | 1,980 |  |  |
|  | w |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
|  | w |  | 1,00 |  | 1,000 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 2,980 |  |  |

| 127 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 2,980 | 33,46 | 99,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 04 |  |
| w | 1,98 | 1,980 |
| w | m.č. 05 |  |
| w | 1,00 | 1,000 |

Strana 14 z 24

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w Součet 2,980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 2,980 | 228,46 | 680,81 |
| W dle tabulky místností W m.č. 04 W 1,98 1,980 W m.č. 05 W 1,00 1,000 W Součet 2,980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.) | m | 1,200 | 27,28 | 32,74 |
| w m.č. 04 a 05 W 0,60+0,60 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | M | 59054100 | profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 1,560 | 796,52 | 306,57 |
| W m.č. 04 a 05 W 0,60+0,60 1,200 w 1,2*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 1,560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | K | 771574436 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 2,980 | 401,83 | 1 197,45 |
| W dle tabulky místností w m.č. 04 W 1,98 1,980 w m.č. 05 W 1,00 1,000 W Součet 2,980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | M | 59761151 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 3,278 | 456,18 | 7 495,36 |
| w dle tabulky místností w m.č. 04 W 1,98 1,980 W m.č. 05 W 1,00 1,000 W Součet 2,980 W 2,98*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,278 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 2,980 | 49,39 | 147,18 |
| W dle tabulky místností W m.č. 04 W 1,98 1,980 W m.č. 05 W 1,00 1,000 W Součet 2,980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 2,980 | 58,55 | 174,48 |
| w dle tabulky místností w m.č. 04 W 1,98 1,980 W m.č. 05 W 1,00 1,000 W Součet 2,980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4,274 | 230,17 | 983,75 |
| W dle tabulky místností W m.č. 04 W 1,98 1,980 W (1,165*2+1,70*2-0,60)*0,15 0,770 w m.č. 05 W 1,00 1,000 W (0,82*2+1,225*2-0,60)*0,15 0,524 W Součet 4,274 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 8,000 | 112,85 | 902,80 |
| w m.č. 04 W 4,0 4,000 W m.č. 05 W 4,0 4,000 W Součet 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 8,620 | 110,57 | 953,11 |

| w | m.č. 04 |  |
| --- | --- | --- |
| w | 1,165*2+1,70*2-0,60 | 5,130 |
| w | m.č. 05 |  |
| w | 0,82*2+1,225*2-0,60 | 3,490 |

Strana 15 z 24

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w Součet 8,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 1,94 | 1 939,77 |
| D 776 Podlahy povlakové 59 913,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | K | 776111115 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 50,570 | 16,97 | 858,17 |
| w dle tabulky místnosti w m.č. 01 W 5,84 5,840 w m.č. 02 W 2,14 2,140 w m.č. 03 W 5,17 5,170 w m.č. 06 W 17,04 17,040 w m.č. 07 W 7,61 7,610 w m.č. 08 W 12,77 12,770 w Součet 50,570 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | K | 776111116 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 50,570 | 35,19 | 1 779,56 |
| w dle tabulky místnosti w m.č. 01 W 5,84 5,840 w m.č. 02 W 2,14 2,140 w m.č. 03 W 5,17 5,170 w m.č. 06 W 17,04 17,040 w m.č. 07 W 7,61 7,610 W m.č. 08 W 12,77 12,770 W Součet 50,570 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | K | 776111117 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 50,570 | 169,87 | 8 590,33 |
| W dle tabulky místností W m.č. 01 W 5,84 5,840 W m.č. 02 W 2,14 2,140 W m.č. 03 W 5,17 5,170 W m.č. 06 W 17,04 17,040 W m.č. 07 W 7,61 7,610 W m.č. 08 W 12,77 12,770 W Součet 50,570 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | K | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | m2 | 50,570 | 8,83 | 446,53 |
| W dle tabulky místností w m.č. 01 W 5,84 5,840 W m.č. 02 W 2,14 2,140 W m.č. 03 W 5,17 5,170 W m.č. 06 W 17,04 17,040 w m.č. 07 W 7,61 7,610 w m.č. 08 W 12,77 12,770 W Součet 50,570 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | K | 776121321 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah | m2 | 50,570 | 46,63 | 2 358,08 |
| W dle tabulky místností W m.č. 01 W 5,84 5,840 W m.č. 02 W 2,14 2,140 W m.č. 03 W 5,17 5,170 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 16 z 24

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w | m.č. 06 |  |  |  |  |
| w | 17,04 |  |  | 17,040 |  |
| w | m.č. 07 |  |  |  |  |
| w | 7,61 |  |  | 7,610 |  |
| w | m.č. 08 |  |  |  |  |
| w | 12,77 |  |  | 12,770 |  |
| w | Součet |  |  | 50,570 |  |

| 144 | K | 776141122 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 50,570 | 170,04 | 8 598,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| W dle tabulky místností W m.č. 01 W 5,84 5,840 W m.č. 02 W 2,14 2,140 W m.č. 03 W 5,17 5,170 W m.č. 06 W 17,04 17,040 W m.č. 07 W 7,61 7,610 W m.č. 08 W 12,77 12,770 W Součet 50,570 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 54,390 | 89,94 | 4 891,84 |
| w dle tabulky místností w m.č. 01 W 6,36 6,360 W m.č. 02 W 2,14 2,140 w m.č. 03 W 5,48 5,480 w m.č. 04 W 2,03 2,030 W m.č. 05 W 0,96 0,960 W m.č. 06 W 17,04 17,040 W m.č. 07 W 7,61 7,610 W m.č. 08 W 12,77 12,770 W Součet 54,390 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 50,570 | 98,07 | 4 959,40 |
| W dle tabulky místností w m.č. 01 W 5,84 5,840 W m.č. 02 W 2,14 2,140 w m.č. 03 W 5,17 5,170 w m.č. 06 W 17,04 17,040 w m.č. 07 W 7,61 7,610 w m.č. 08 W 12,77 12,770 W Součet 50,570 |  |  |  |  |  |  |  |
| 747 | M | 28412285 | podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm | m2 | 58,756 | 238,78 | 73 886,49 |
| w dle tabulky místností w m.č. 01 W 5,84 5,840 w m.č. 02 W 2,14 2,140 w m.č. 03 W 5,17 5,170 w m.č. 06 W 17,04 17,040 w m.č. 07 W 7,61 7,610 w m.č. 08 W 12,77 12,770 W Součet 50,570 W 50,57*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 58,156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studená | m | 50,000 | 46,85 | 2 342,50 |
| 149 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 70,030 | 8,97 | 628,17 |
| w úprava P1 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 17 z 24

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  | 3,54*2+3,13*2 |  | 13,340 |  |  |
| w |  | -0,60*4 |  | -2,400 |  |  |
| w |  | -0,80*3 |  | -2,400 |  |  |
| w |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  | 2,105*2+1,015*2 |  | 6,240 |  |  |
| w |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  | 2,77*2+2,27*2 |  | 10,080 |  |  |
| w |  | -0,60*2 |  | -1,200 |  |  |
| w |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  | 1,26*2+0,90*2 |  | 4,320 |  |  |
| w |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  | 0,82*2+1,17*2 |  | 3,980 |  |  |
| w |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| w |  | 3,15*2+5,875*2 |  | 18,050 |  |  |
| w |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  | -0,80*1 |  | -0,800 |  |  |
| w |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| w |  | 2,20*2+3,46*2 |  | 11,320 |  |  |
| w |  | -0,80*2 |  | -1,600 |  |  |
| w |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| w |  | 3,69*2+3,46*2 |  | 14,300 |  |  |
| w |  | -0,80*1 |  | -0,800 |  |  |
| w |  | Součet |  | 70,030 |  |  |
| 150 K | 776421111 | ¦ Montáž lišt obvodových lepených | I m | 63,4601 | 66,581 | 4 225,17 |
| w |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  | 3,48*2+3,13*2 |  | 13,220 |  |  |
| w |  | -0,60*4 |  | -2,400 |  |  |
| w |  | -0,80*3 |  | -2,400 |  |  |
| w |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  | 2,105*2+1,015*2 |  | 6,240 |  |  |
| w |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  | 2,77*2+2,295*2 |  | 10,130 |  |  |
| w |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| w |  | 3,15*2+5,875*2 |  | 18,050 |  |  |
| w |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  | -0,80*1 |  | -0,800 |  |  |
| w |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| w |  | 2,20*2+3,46*2 |  | 11,320 |  |  |
| w |  | -0,80*2 |  | -1,600 |  |  |
| w |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| w |  | 3,69*2+3,46*2 |  | 14,300 |  |  |
| w |  | -0,80*1 |  | -0,800 |  |  |
| w |  | Součet |  | 63,460 |  |  |
| 151\ M | 28411004 | ¦ HSta soklová PVC samolepící 30x30mm | I m | 69,806 | 17,771 | 1 240,45 |
| w |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  | 3,48*2+3,13*2 |  | 13,220 |  |  |
| w |  | -0,60*4 |  | -2,400 |  |  |
| w |  | -0,80*3 |  | -2,400 |  |  |
| w |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  | 2,105*2+1,015*2 |  | 6,240 |  |  |
| w |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  | 2,77*2+2,295*2 |  | 10,130 |  |  |
| w |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| w |  | 3,15*2+5,875*2 |  | 18,050 |  |  |
| w |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  | -0,80*1 |  | -0,800 |  |  |
| w |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| w |  | 2,20*2+3,46*2 |  | 11,320 |  |  |
| w |  | -0,80*2 |  | -1,600 |  |  |
| w |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| w |  | 3,69*2+3,46*2 |  | 14,300 |  |  |
| w |  | -0,80*1 |  | -0,800 |  |  |
| w |  | Součet |  | 63,460 |  |  |
| w |  | 63,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 69,806 |  |  |
| 152 K | 776991111 | ¦ Ostatní práce spárování silikonem | I m | 63,4601 | 27,12 | 1 721,04 |
| w |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  | 3,48*2+3,13*2 |  | 13,220 |  |  |
| w |  | -0,60*4 |  | -2,400 |  |  |
| w |  | -0,80*3 |  | -2,400 |  |  |
| w |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  | 2,105*2+1,015*2 |  | 6,240 |  |  |
| w |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  | 2,77*2+2,295*2 |  | 10,130 |  |  |
| w |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |

Strana 18 z 24

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| w |  |  | 3,15*2+5,875*2 |  | 18,050 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,20*2+3,46*2 |  | 11,320 |  |  |
| w |  |  | -0,80*2 |  | -1,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| w |  |  | 3,69*2+3,46*2 |  | 14,300 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 63,460 |  |  |
| 153 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 50,570 | 25,11 | 1 269,81 |
| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 5,84 |  | 5,840 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,14 |  | 2,140 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 5,17 |  | 5,170 |  |  |
| w |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| w |  |  | 17,04 |  | 17,040 |  |  |
| w |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| w |  |  | 7,61 |  | 7,610 |  |  |
| w |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| w |  |  | 12,77 |  | 12,770 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 50,570 |  |  |
|  |  |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce |  |  |  |  |
| 154 | K | 776991221 | čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 50,570 | 39,05 | 1 974,76 |
| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 5,84 |  | 5,840 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,14 |  | 2,140 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 5,17 |  | 5,170 |  |  |
| w |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| w |  |  | 17,04 |  | 17,040 |  |  |
| w |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| w |  |  | 7,61 |  | 7,610 |  |  |
| w |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| w |  |  | 12,77 |  | 12,770 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 50,570 |  |  |

| 155 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,14 | 142,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 25 427,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 21,101 | 33,46 | 706,04 |
|  | w |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
|  | w |  | (1,165*2+1,70*2)*2,0 |  | 11,460 |  |  |
|  | w |  | -0,60*1,97 |  | -1,182 |  |  |
|  | w |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
|  | w |  | (0,82*2+1,225*2)*2,0 |  | 8,180 |  |  |
|  | w |  | -0,60*1,97 |  | -1,182 |  |  |
|  | w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
|  | w |  | (1,85+0,70)*1,50 |  | 3,825 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 21,101 |  |  |
| 157 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 6,000 | 264,38 | 1 586,28 |
|  | w |  | dle požadavu projektu a zadání |  |  |  |  |
|  | w |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
|  | w |  | sprchový kout |  |  |  |  |
|  | w |  | 2,0*1,0*2 |  | 4,000 |  |  |
|  | w |  | umyvadlo |  |  |  |  |
|  | w |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
|  | w |  | dřez |  |  |  |  |
|  | w |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 6,000 |  |  |
| 158 | K | 781492251 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího | m | 14,420 | 63,70 | 918,55 |
|  | w |  | ukončení obkladů |  |  |  |  |
|  | w |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
|  | w |  | 1,165*2+1,70*2 |  | 5,730 |  |  |
|  | w |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
|  | w |  | 0,82*2+1,225*2 |  | 4,090 |  |  |
|  | w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
|  | w |  | 1,50*2 |  | 3,000 |  |  |

Strana 19 z 24

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w ukončující u sprchové vaničky W 0,80*2 1,600 W Součet 14,420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | M | 19416005 | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm | m | 15,862 | 26,02 | 412,73 |
| w ukončení obkladů w m.č. 04 W 1,165*2+1,70*2 5,730 W m.č. 05 W 0,82*2+1,225*2 4,090 W m.č. 03 W 1,50*2 3,000 W ukončující u sprchové vaničky W 0,80*2 1,600 W Součet 14,420 w 14,42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 15,862 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | K | 781472215 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 21,101 | 400,23 | 8 445,25 |
| W m.č. 04 W (1,165*2+1,70*2)*2,0 11,460 W -0,60*1,97 -1,182 W m.č. 05 W (0,82*2+1,225*2)*2,0 8,180 W -0,60*1,97 -1,182 W m.č. 03 W (1,85+0,70)*1,50 3,825 W Součet 21,101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | M | 59761708 | obklad keramický nemrazuvzdomý povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 | m2 | 24,266 | 373,19 | 9 055,83 |
| W m.č. 04 W (1,165*2+1,70*2)*2,0 11,460 W -0,60*1,97 -1,182 W m.č. 05 W (0,82*2+1,225*2)*2,0 8,180 W -0,60*1,97 -1,182 W m.č. 03 W (1,85+0,70)*1,50 3,825 W Součet 21,101 w 21,101*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 24,266 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | K | 781472291 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 21,101 | 52,91 | 1 116,45 |
| w m.č. 04 W (1,165*2+1,70*2)*2,0 11,460 W -0,60*1,97 -1,182 w m.č. 05 W (0,82*2+1,225*2)*2,0 8,180 W -0,60*1,97 -1,182 W m.č. 03 W (1,85+0,70)*1,50 3,825 W Součet 21,101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | K | 781472292 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 21,101 | 88,18 | 1 860,69 |
| W m.č. 04 W (1,165*2+1,70*2)*2,0 11,460 W -0,60*1,97 -1,182 w m.č. 05 W (0,82*2+1,225*2)*2,0 8,180 W -0,60*1,97 -1,182 w m.č. 03 W (1,85+0,70)*1,50 3,825 W Součet 21,101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 10,820 | 30,80 | 333,26 |
| W styk podlaha stěna W 1,165*2+1,70*2-0,60 5,130 W 0,82*2+1,225*2-0,60 3,490 W u sprchového koutu W 0,80*2 1,600 W umyvadlo W 0,60 0,600 W Součet 10,820 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,99 | 992,80 |
| d 783 Dokončovací práce - nátěry 11 287,72 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 20 z 24

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 8,000 | 763,69 | 6 109,52 |
| W úprava 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 a 08 W 8,0 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M | kus | 4,000 | 1 018,25 | 4 073,00 |
| W dle TZ W 4,0 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 24,000 | 4,01 | 96,24 |
| w vodorovné potrubí W 0,50*2*4 4,000 w svislé potrubí W 2,50*2*4 20,000 W Součet 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 24,000 | 4,09 | 98,16 |
| W vodorovné potrubí W 0,50*2*4 4,000 W svislé potrubí W 2,50*2*4 20,000 w Součet 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 24,000 | 12,93 | 310,32 |
| W vodorovné potrubí W 0,50*2*4 4,000 W svislé potrubí W 2,50*2*4 20,000 w Součet 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 24,000 | 13,04 | 312,96 |
| W vodorovné potrubí W 0,50*2*4 4,000 W svislé potrubí W 2,50*2*4 20,000 W Součet 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 24,000 | 11,98 | 287,52 |
| W vodorovné potrubí W 0,50*2*4 4,000 W svislé potrubí W 2,50*2*4 20,000 W Součet 24,000 D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 15168,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 207,259 | 3,50 | 725,41 |
| W stropy W 5,84+2,14+5,17+1,98+1,00+17,04+7,61+12,77 53,550 w stěny W m.č. 01 W (3,13*2+3,48*2)*2,50 33,050 W -0,60*4 -2,400 W -0,80*3 -2,400 W m.č. 02 W (2,105*2+1,015*2)*2,50 15,600 W -0,60*1 -0,600 w m.č. 03 W (2,77*2+2,295*2)*2,50 25,325 W -0,60*1 -0,600 W -(1,85+0,70)*1,50 -3,825 W -1,50*1,50 -2,250 W m.č. 04 W (1,165*2+1,70*2)*0,30 1,719 W m.č. 05 W (0,82*2+1,225*2)*0,30 1,227 W m.č. 06 W (3,15*2+5,875*2)*2,50 45,125 W -0,60*1,97*1 -1,182 W -0,80*1,97 -1,576 W -3,00*1,50 -4,500 w m.č. 07 W (2,20*2+3,46*2)*2,50 28,300 W -0,80*1,97*2 -3,152 W -1,50*1,50 -2,250 W m.č. 08 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 21 z 24

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | (3,69*2+3,46*2)*2,50 |  | 35,750 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| w |  |  | -3,00*1,50 |  | -4,500 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 207,259 |  |  |
| 174 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 193,354 | 21,62 | 4 180,31 |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77 |  | 54,390 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01,03, 04 a 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,13*2+(3,54+0,065+2,27)*2)*2,50 |  | 45,025 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97*2 |  | -2,364 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*3 |  | -4,728 |  |  |
| w |  |  | -1,50*1,50 |  | -2,250 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,105*2+1,015*2)*2,50 |  | 15,600 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97*1 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,15*2+5,875*2)*2,50 |  | 45,125 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97*1 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -3,00*1,50 |  | -4,500 |  |  |
| w |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,20*2+3,46*2)*2,50 |  | 28,300 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| w |  |  | -1,50*1,50 |  | -2,250 |  |  |
| w |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,69*2+3,46*2)*2,50 |  | 35,750 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| w |  |  | -3,00*1,50 |  | -4,500 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 193,354 |  |  |
| 175 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 193,354 | 10,89 | 2 105,63 |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77 |  | 54,390 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01,03, 04 a 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,13*2+(3,54+0,065+2,27)*2)*2,50 |  | 45,025 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97*2 |  | -2,364 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*3 |  | -4,728 |  |  |
| w |  |  | -1,50*1,50 |  | -2,250 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,105*2+1,015*2)*2,50 |  | 15,600 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97*1 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,15*2+5,875*2)*2,50 |  | 45,125 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97*1 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -3,00*1,50 |  | -4,500 |  |  |
| w |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,20*2+3,46*2)*2,50 |  | 28,300 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| w |  |  | -1,50*1,50 |  | -2,250 |  |  |
| w |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,69*2+3,46*2)*2,50 |  | 35,750 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| w |  |  | -3,00*1,50 |  | -4,500 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 193,354 |  |  |
| 176 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 21,000 | 13,57 | 284,97 |
| w |  |  | okolo oken z interiéru |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,50+1,50+1,50 |  | 4,500 |  |  |
| w |  |  | 1,50+3,00+1,50 |  | 6,000 |  |  |
| w |  |  | 1,50+1,50+1,50 |  | 4,500 |  |  |
| w |  |  | 1,50+3,00+1,50 |  | 6,000 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 21,000 |  |  |
| 177 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 207,259 | 11,08 | 2 296,43 |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | 5,84+2,14+5,17+1,98+1,00+17,04+7,61 +12,77 |  | 53,550 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,13*2+3,48*2)*2,50 |  | 33,050 |  |  |
| w |  |  | -0,60*4 |  | -2,400 |  |  |
| w |  |  | -0,80*3 |  | -2,400 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,105*2+1,015*2)*2,50 |  | 15,600 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,77*2+2,295*2)*2,50 |  | 25,325 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | -(1,85+0,70)*1,50 |  | -3,825 |  |  |
| w |  |  | -1,50*1,50 |  | -2,250 |  |  |

Strana 22 z 24

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,165*2+1,70*2)*0,30 |  | 1,719 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | (0,82*2+1,225*2)*0,30 |  | 1,227 |  |  |
| w |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,15*2+5,875*2)*2,50 |  | 45,125 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97*1 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -3,00*1,50 |  | -4,500 |  |  |
| w |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,20*2+3,46*2)*2,50 |  | 28,300 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| w |  |  | -1,50*1,50 |  | -2,250 |  |  |
| w |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,69*2+3,46*2)*2,50 |  | 35,750 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| w |  |  | -3,00*1,50 |  | -4,500 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 207,259 |  |  |
|  |  |  | Čištění vnitrních ploch hrubý úklid po provedení |  |  |  |  |
| 178 | K | 784191001 | malířských prací omytím oken nebo balkónových dveří jednoduchých | m2 | 13,500 | 7,45 | 100,58 |
| w |  |  | oken a balkónových dveří z interiéru |  |  |  |  |
| w |  |  | 3,00*1,50*2 |  | 9,000 |  |  |
| w |  |  | 1,50*1,50*2 |  | 4,500 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 13,500 |  |  |
| 179 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 53,550 | 1,86 | 99,60 |
| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | 5,84+2,14+5,17+1,98+1,00+17,04+7,61 +12,77 |  | 53,550 |  |  |
|  |  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra |  |  |  |  |
| 180 | K | 784211101 | dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,926 | 52,40 | 310,52 |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,98+1,00 |  | 2,980 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,165*2+1,70*2)*0,30 |  | 1,719 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | (0,82*2+1,225*2)*0,30 |  | 1,227 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 5,926 |  |  |
|  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha |  |  |  |  |
| 181 | K | 784221101 | dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 201,333 | 25,16 | 5 065,54 |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | 5,84+2,14+5,17+17,04+7,61+12,77 |  | 50,570 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,13*2+3,48*2)*2,50 |  | 33,050 |  |  |
| w |  |  | -0,60*4 |  | -2,400 |  |  |
| w |  |  | -0,80*3 |  | -2,400 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,105*2+1,015*2)*2,50 |  | 15,600 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,77*2+2,295*2)*2,50 |  | 25,325 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | -(1,85+0,70)*1,50 |  | -3,825 |  |  |
| w |  |  | -1,50*1,50 |  | -2,250 |  |  |
| w |  |  | m.č. 06 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,15*2+5,875*2)*2,50 |  | 45,125 |  |  |
| w |  |  | -0,60*1,97*1 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -3,00*1,50 |  | -4,500 |  |  |
| w |  |  | m.č. 07 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,20*2+3,46*2)*2,50 |  | 28,300 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| w |  |  | -1,50*1,50 |  | -2,250 |  |  |
| w |  |  | m.č. 08 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,69*2+3,46*2)*2,50 |  | 35,750 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| w |  |  | -3,00*1,50 |  | -4,500 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 201,333 |  |  |
| D |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 25 456,66 |
| D |  | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 7 636,89 |

| 182 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 2 545,63 | 2 545,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 2 545,63 | 2 545,63 |
| 184 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 2 545,63 | 2 545,63 |

Strana 23 z 24

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 2 545,92 |
| 185 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 2 545,92 | 2 545,92 |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 5 091,27 |
| 186 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 5 091,27 | 5 091,27 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 5 091,26 |
| 187 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 2 545,63 | 2 545,63 |
| 188 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 2 545,63 | 2 545,63 |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 2 545,63 |
| 189 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 2 545,63 | 2 545,63 |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 2 545,69 |
| 190 |  | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 2 545,69 | 2 545,69 |

Strana 24 z 24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Varšavská č.p. 213, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: Pardubice | Datum: 10.10.2025 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH | 75 500,00 |
| --- | --- |
| Základ daně dph základní 0,00 snížená 75 500,00 | Sazba daně Výše daně 21,00% 0,00 12,00% 9 060,00 |
| Cena s DPH v CZK | 84 560,00 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Strana 1 z 4

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Varšavská č.p. 213, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	10.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

75 500,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

75 500,00

d 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 960,33

| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 3,000 | 12,86 | 38,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 34,44 | 17,22 |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 258,50 | 258,50 |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 409,02 | 409,02 |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 6,000 | 480,57 | 2 883,42 |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 0,500 | 711,12 | 355,56 |
| 7 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2,000 | 80,60 | 161,20 |
| 8 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2,000 | 89,33 | 178,66 |
| 9 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1,000 | 132,97 | 132,97 |
| 10 | K | 721226511 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 601,45 | 601,45 |
| 11 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 6,500 | 25,40 | 165,10 |
| 12 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,76 | 758,65 |

p T22.	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 166,56

| 13 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm | m | 6,000 | 21,58 | 129,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 10,000 | 404,23 | 4 042,30 |
| 15 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 359,37 | 359,37 |
| 16 | K | 722179192 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů | soubor | 1,000 | 256,69 | 256,69 |
| 17 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 10,000 | 78,23 | 782,30 |
| 18 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 6,000 | 29,88 | 179,28 |
| 19 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 218,19 | 1 745,52 |
| 20 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 8,000 | 185,51 | 1 484,08 |
| 21 | K | 722220231 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2" | kus | 2,000 | 107,84 | 215,68 |
| 22 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°CG 1/2" | kus | 2,000 | 258,64 | 517,28 |
| 23 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 10,000 | 46,35 | 463,50 |
| 24 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 10,000 | 52,93 | 529,30 |

Strana 2 z 4

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,46 | 461,78 |

d 723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					3 680,60

| 26 | K | 723150366 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky 0 44,5/3,2 | m | 0,500 | 392,65 | 196,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 723150801 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do 0 32 | m | 3,000 | 76,48 | 229,44 |
| 28 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | 1,000 | 474,10 | 474,10 |
| 29 | K | 723181013 | Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním 0 22/1 | m | 1,000 | 562,16 | 562,16 |
| 30 | K | 723190108 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnější/vnitřní závit G 1/2" FM, délky 75 cm | soubor | 1,000 | 503,66 | 503,66 |
| 31 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 1,000 | 31,83 | 31,83 |
| 32 | K | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí | kus | 1,000 | 277,96 | 277,96 |
| 33 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | kus | 1,000 | 316,59 | 316,59 |
| 34 | K | 723231163 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4" | kus | 1,000 | 436,96 | 436,96 |
| 35 | K | 723261912 | Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h | kus | 1,000 | 181,54 | 181,54 |
| 36 | K | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,47 | 470,03 |

p 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					40 275,96

| 37 | K | 725110814 | Demontáž klozetů kombi | soubor | 1,000 | 192,97 | 192,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 5 268,46 | 5 268,46 |
| 39 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 150,22 | 150,22 |
| 40 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 1,000 | 3 366,84 | 3 366,84 |
| 41 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 167,24 | 167,24 |
| 42 | K | 725241223 | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm | soubor | 1,000 | 8 034,56 | 8 034,56 |
| 43 | K | 725244813 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm | soubor | 1,000 | 10 285,19 | 10 285,19 |
| 44 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 192,97 | 192,97 |
| 45 | K | 725311.R01 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy | soubor | 1,000 | 4 947,69 | 4 947,69 |
| 46 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 3,000 | 47,31 | 141,93 |
| 47 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 237,85 | 1 189,25 |
| 48 | K | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 635,93 | 635,93 |
| 49 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 1,000 | 90,05 | 90,05 |
| 50 | K | 725821329 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou | soubor | 1,000 | 2 139,48 | 2 139,48 |
| 51 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 488,03 | 1 488,03 |
| 52 | K | 725841.R01 | Baterie sprchová nástěnná páková s pohyblivým držákem, hadicí a sprchovou hlavicí | soubor | 1,000 | 1 814,15 | 1 814,15 |
| 53 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 15,77 | 47,31 |
| 54 | K | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,12 | 123,69 |

p 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					14 416,55

| 55 | K | 726131.R01 | Instalační předstěna pro umyvadlo se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 1,000 | 4 947,69 | 4 947,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | K | 726131.R02 | Instalační předstěna pro armatury do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 1,000 | 4 452,92 | 4 452,92 |

Strana 3 z 4

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 4 892,25 | 4 892,25 |
| 58 | K | 998726211 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,12 | 123,69 |

Strana 4 z 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ELITSTAV S.r.o,

Stavební společnost

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č. 17, Bělehradská č.p. 513, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Pardubice Datum: 10.10.2025 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 250 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 250 000,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 30 000,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 280 000,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strana 1 z 8

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č. 17, Bělehradská č.p. 513, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	10.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

250 000,00

87 415,34

d 3	Svislé a kompletní konstrukce	890,27

| 1 | K | 340239211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm | m2 | 0,650 | 356,92 | 232,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 342272205 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm | m2 | 0,456 | 237,17 | 108,15 |
| 3 | K | 349231811 | Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm | m2 | 0,650 | 690,98 | 449,14 |
| 4 | K | 389381001 | □obetonování preťabrikovaných konstrukcí | m3 | 0,026 | 3 884,01 | 100,98 |

p 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 				53 991,34

| 5 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 23,750 | 41,16 | 977,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 0,156 | 284,88 | 44,44 |
| 7 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 23,750 | 102,31 | 2 429,86 |
| 8 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,156 | 723,05 | 112,80 |
| 9 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 23,750 | 204,38 | 4 854,03 |
| 10 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 82,944 | 32,00 | 2 654,21 |
| 11 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 0,789 | 250,12 | 197,34 |
| 12 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 82,944 | 80,86 | 6 706,85 |
| 13 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,789 | 608,64 | 480,22 |
| 14 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 82,944 | 174,68 | 14 488,66 |
| 15 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po ap | m2 | 23,750 | 747,65 | 17 756,69 |
| 16 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 1 722,77 | 1 722,77 |
| 17 | M | 55331432 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 1 565,92 | 1 565,92 |

D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 056,12

| 18 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 28,108 | 28,79 | 809,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 952100101R | Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | kpl | 2,000 | 623,04 | 1 246,08 |

Strana 2 z 8

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 23,500 | 62,70 | 1 473,45 |
| 21 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 23,750 | 2,01 | 47,74 |
| 22 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 2,091 | 55,33 | 115,70 |
| 23 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 3,400 | 38,37 | 130,46 |
| 24 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,576 | 181,67 | 286,31 |
| 25 | K | 973032862 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 100 mm | m | 4,240 | 47,01 | 199,32 |
| 26 | K | 973042341 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm | kus | 1,000 | 293,10 | 293,10 |
| 27 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm | m | 5,080 | 725,47 | 3 685,39 |
| 28 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 23,750 | 32,89 | 781,14 |
| 29 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 82,944 | 25,15 | 2 086,04 |
| 30 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 19,002 | 58,04 | 1 102,88 |
| 31 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, pro | SOU | 1,000 | 2 076,81 | 2 076,81 |
| 32 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | sou | 1,000 | 2 076,81 | 2 076,81 |
| 33 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 1 869,13 | 1 869,13 |
| 34 | K | 97899013R | Demontáž elektrického kuchyňského sporáku vč. likvidace | kpl | 1,000 | 207,68 | 207,68 |
| 35 | K | 97899014R | Demontáž a likvidace elektrického infrazářiče | kpl | 1,000 | 207,68 | 207,68 |
| 36 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 3,400 | 605,52 | 2 058,77 |
| 37 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 3,400 | 145,86 | 495,92 |
| 38 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 3,400 | 200,55 | 681,87 |
| 39 | K | R pol 96801 | Demontáž šňůrového sušáku na prádlo | kpl | 1,000 | 41,54 | 41,54 |
| 40 | K | R pol 96802 | Demontáž konzole na satelit | kpl | 1,000 | 83,07 | 83,07 |

D 997	Doprava suti a vybouraných hmot	9 955,74

| 41 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 4,428 | 1 096,28 | 4 854,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4,428 | 126,41 | 559,74 |
| 43 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 66,420 | 5,52 | 366,64 |
| 44 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 4,428 | 942,87 | 4175,03 |

D 998

Přesun hmot

521,87

Strana 3 z 8

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 2,623 | 198,96 | 521,87 |

D PSV Práce a dodávky PSV	133 509,29

p 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					755,96

| 46 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 1,000 | 207,68 | 207,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,55 | 548,28 |

d 742	Elektroinstalace - slaboproud	808,05

| 48 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 137,19 | 137,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 68,59 | 68,59 |
| 50 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 415,36 | 415,36 |
| 51 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,19 | 186,91 |

p 751	Vzduchotechnika	1 523,99

| 52 | K | 751398031 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 | kus | 2,000 | 123,74 | 247,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | M | 56245642 | mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 140mm | kus | 2,000 | 25,42 | 50,84 |
| 54 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 4,000 | 53,09 | 212,36 |
| 55 | K | 751511121 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm | m | 1,800 | 71,99 | 129,58 |
| 56 | M | 42981010 | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm | m | 1,800 | 75,60 | 136,08 |
| 57 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí | kpl | 3,000 | 207,68 | 623,04 |
| 58 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,12 | 124,61 |

p 763	Konstrukce suché výstavby					10 172,84

| 59 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 5,260 | 22,04 | 115,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | K | 763121466 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 6,391 | 539,13 | 3 445,58 |
| 61 | K | 763121631 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek lepených celoplošně | m2 | 0,473 | 174,08 | 82,34 |
| 62 | M | 59030025 | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm | m2 | 0,473 | 61,89 | 29,27 |
| 63 | K | 763122421 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, El 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,472 | 449,39 | 1 110,89 |
| 64 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na predsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 9,336 | 15,58 | 145,45 |
| 65 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 9,336 | 25,86 | 241,43 |
| 66 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 8,863 | 18,62 | 165,03 |
| 67 | M | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 | m2 | 9,958 | 13,83 | 137,72 |

Strana 4 z 8

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | K | 763131571 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, ti. 12,5 mm, bez izolace, El 15 | m2 | 3,300 | 439,41 | 1 450,05 |
| 69 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 3,300 | 17,65 | 58,25 |
| 70 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 3,300 | 25,60 | 84,48 |
| 71 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 3,630 | 18,07 | 65,59 |
| 72 | K | 763172325 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 226,08 | 226,08 |
| 73 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 481,82 | 481,82 |
| 74 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 6,000 | 26,49 | 158,94 |
| 75 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 6,000 | 300,72 | 1 804,32 |
| 76 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,37 | 369,67 |

d 766	Konstrukce truhlářské	39 260,61

| 77 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 2,000 | 400,44 | 800,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | M | 61162024 | dveře Jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-21OOmrn | kus | 1,000 | 1 482,83 | 1 482,83 |
| 79 | M | 61162032 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-21OOmrn | kus | 1,000 | 1 968,82 | 1 968,82 |
| 80 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 680,65 | 680,65 |
| 81 | M | 61165339 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-21OOmrn | kus | 1,000 | 2 758,01 | 2 758,01 |
| 82 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 2,000 | 86,63 | 173,26 |
| 83 | M | 54914620 | kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku | kus | 2,000 | 166,15 | 332,30 |
| 84 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 90,77 | 90,77 |
| 85 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 96,71 | 96,71 |
| 86 | M | 54914110 | kování bezpečnostní koule/klika R1 | kus | 1,000 | 404,15 | 404,15 |
| 87 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 159,04 | 159,04 |
| 88 | M | 54915550 | kukátko-průhledítko panoramatické chrom | kus | 1,000 | 107,16 | 107,16 |
| 89 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 3,000 | 15,80 | 47,40 |
| 90 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 1,000 | 80,47 | 80,47 |
| 91 | K | 766692314R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 1,000 | 207,68 | 207,68 |
| 92 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 61,90 | 61,90 |
| 93 | M | 61187161 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm | kus | 1,000 | 80,58 | 80,58 |
| 94 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 4 984,35 | 4 984,35 |
| 95 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 1200mm, spodní část v 860mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mmnad podlahou - dle popisu TZ | m | 1,200 | 14 537,69 | 17 445,23 |
| 96 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 107,57 | 107,57 |
| 97 | M | 54112300R | sporák elektrický 4 plotýnky, pečící trouba elektrická, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 4 153,63 | 4 153,63 |

Strana 5 z 8

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 93,10 | 93,10 |
| 99 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, bezodtahová a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 2 076,81 | 2 076,81 |
| 100 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 198,58 | 198,58 |
| 101 | K | R pol 76601 | Dodávka a montáž hliníkové tyče s rozetami pro kotvení, sprchový závěs z PE 1500x2000mm | kpl | 1,000 | 415,36 | 415,36 |
| 102 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,25 | 253,37 |

d 767	Konstrukce zámečnické	2 336,59

| 103 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 2,472 | 317,68 | 785,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 12,504 | 75,97 | 949,93 |
| 105 | M | 14550254 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm | t | 0,014 | 13 582,36 | 190,15 |
| 106 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,41 | 411,21 |

p 771	Podlahy z dlaždic				7 447,14

| 107 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 3,300 | 7,21 | 23,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,300 | 27,30 | 90,09 |
| 109 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 3,300 | 186,39 | 615,09 |
| 110 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.) | m | 0,600 | 22,26 | 13,36 |
| 111 | M | 59054100 | profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 0,660 | 160,33 | 105,82 |
| 112 | K | 771573916 | Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 22 do 25 ks/m2 | kus | 10,000 | 31,89 | 318,90 |
| 113 | M | 59761133 | dlažba keramická slinutá nemrazuvzdomá do interiéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 1,000 | 189,82 | 189,82 |
| 114 | K | 771574375 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 3,300 | 309,86 | 1 022,54 |
| 115 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 3,630 | 228,45 | 829,27 |
| 116 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 3,300 | 40,29 | 132,96 |
| 117 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 3,300 | 47,77 | 157,64 |
| 118 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4,589 | 187,78 | 861,72 |
| 119 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 6,000 | 92,07 | 552,42 |
| 120 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 2,000 | 87,92 | 175,84 |
| 121 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 8,595 | 90,21 | 775,35 |
| 122 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 1,58 | 1 582,53 |

p 776	Podlahy povlakové					19 237,31

| 123 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 20,200 | 13,84 | 279,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 20,200 | 28,71 | 579,94 |
| 125 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 20,200 | 138,59 | 2 799,52 |

Strana 6 z 8

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 20,200 | 7,21 | 145,64 |
| 127 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 20,200 | 38,04 | 768,41 |
| 128 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 20,200 | 138,72 | 2 802,14 |
| 129 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 20,350 | 73,38 | 1 493,28 |
| 130 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 20,200 | 80,01 | 1 616,20 |
| 131 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 23,230 | 194,81 | 4 525,44 |
| 132 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studená | m | 20,000 | 38,23 | 764,60 |
| 133 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 23,140 | 7,31 | 169,15 |
| 134 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 22,940 | 54,32 | 1 246,10 |
| 135 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm | m | 25,234 | 14,50 | 365,89 |
| 136 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 22,940 | 22,13 | 507,66 |
| 137 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 20,200 | 20,49 | 413,90 |
| 138 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 20,200 | 31,86 | 643,57 |
| 139 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,12 | 116,30 |

d 781	Dokončovací práce - obklady	21 620,11

| 140 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 22,643 | 27,30 | 618,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 7,600 | 215,69 | 1 639,24 |
| 142 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 16,365 | 74,77 | 1 223,61 |
| 143 | M | 28342001M | lišta ukončovací a rohová pro obklady profilovaná v barvě | m | 17,183 | 62,30 | 1 070,50 |
| 144 | K | 781475111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 22,643 | 423,67 | 9 593,16 |
| 145 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 24,907 | 228,45 | 5 690,00 |
| 146 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 22,643 | 16,66 | 377,23 |
| 147 | K | 781477112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 17,168 | 16,66 | 286,02 |
| 148 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 12,425 | 25,13 | 312,24 |
| 149 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,81 | 809,96 |

p 783	Dokončovací práce - nátěry	23 102,46

| 150 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 3,000 | 6 230,37 | 18 691,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M | kus | 1,000 | 4 153,63 | 4 153,63 |
| 152 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 6,860 | 3,27 | 22,43 |
| 153 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 6,860 | 3,34 | 22,91 |
| 154 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 6,860 | 10,55 | 72,37 |
| 155 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 6,860 | 10,64 | 72,99 |
| 156 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 6,860 | 9,77 | 67,02 |

d 784	Dokončovací práce - malby a tapety	7 244,23

Strana 7 z 8

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 87,113 | 2,86 | 249,14 |
| 158 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 106,694 | 17,64 | 1 882,08 |
| 159 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 106,694 | 8,88 | 947,44 |
| 160 | K | 784131017 | Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m bez makulatury stěn | m2 | 56,591 | 23,57 | 1 333,85 |
| 161 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 4,660 | 11,07 | 51,59 |
| 162 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 87,113 | 9,04 | 787,50 |
| 163 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkónových dveří jednoduchých | m2 | 2,370 | 6,08 | 14,41 |
| 164 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 23,500 | 1,52 | 35,72 |
| 165 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,970 | 42,75 | 297,97 |
| 166 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 80,143 | 20,52 | 1 644,53 |

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady	29 075,37

| D |  | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 6 230,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 2 076,81 | 2 076,81 |
| 168 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 2 076,81 | 2 076,81 |
| 169 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 2 076,81 | 2 076,81 |
|  | D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 2 076,81 |
| 170 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 2 076,81 | 2 076,81 |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 4 153,63 |
| 171 | * | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 4 153,63 | 4 153,63 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 4 153,62 |
| 172 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 2 076,81 | 2 076,81 |
| 173 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 2 076,81 | 2 076,81 |
|  | D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 8 307,26 |
| 174 | K | 05110300R | Pojištění díla po dobu realizace | kpl | 1,000 | 4 153,63 | 4 153,63 |
| 175 | K | 05600200R | Náklady na bankovní záruky | kpl | 1,000 | 4 153,63 | 4 153,63 |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 2 076,81 |
| 176 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 2 076,81 | 2 076,81 |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 2 076,81 |
| 177 |  | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 2 076,81 | 2 076,81 |

Strana 8 z 8

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č. 17, Bělehradská č.p. 513, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: 10.10.2025 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH | 40 400,00 |
| --- | --- |
| Základ daně dph základní 0,00 snížená 40 400,00 | Sazba daně Výše daně 21,00% 0,00 12,00% 4 848,00 |
| Cena s DPH v CZK | 45 248,00 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Strana 1 z 3

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č. 17, Bělehradská č.p. 513, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:

Datum:

10.10. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

40 400,00

D

PSV

Práce a dodávky PSV

40 400,00

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 884,12

D

| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 6,000 | 10,78 | 64,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 28,86 | 14,43 |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 216,61 | 216,61 |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 342,74 | 342,74 |
| 5 | K | 721174.R01 | Potrubní ilozační pouzdro z PE šířka 9mm, DN 50 | m | 6,000 | 414,60 | 2 487,60 |
| 6 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 6,000 | 402,70 | 2 416,20 |
| 7 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 0,500 | 595,89 | 297,95 |
| 8 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2,000 | 67,54 | 135,08 |
| 9 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2,000 | 74,86 | 149,72 |
| 10 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1,000 | 111,42 | 111,42 |
| 11 | K | 721226511 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 503,99 | 503,99 |
| 12 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 6,500 | 21,28 | 138,32 |
| 13 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,009 | 597,70 | 5,38 |

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

9 112,78

| 14 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm | m | 8,000 | 18,08 | 144,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 10,000 | 338,73 | 3 387,30 |
| 16 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 301,13 | 301,13 |
| 17 | K | 722179192 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů | soubor | 1,000 | 215,10 | 215,10 |
| 18 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 10,000 | 65,55 | 655,50 |
| 19 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 10,000 | 25,03 | 250,30 |
| 20 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 182,84 | 1 462,72 |
| 21 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 8,000 | 155,45 | 1 243,60 |
| 22 | K | 722220231 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2" | kus | 2,000 | 90,37 | 180,74 |
| 23 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°CG 1/2" | kus | 2,000 | 216,73 | 433,46 |
| 24 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 10,000 | 38,84 | 388,40 |

Strana 2 z 3

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 10,000 | 44,35 | 443,50 |
| 26 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,012 | 532,09 | 6,39 |

d 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					24 403,10

| 27 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 190,56 | 190,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 4 414,76 | 4 414,76 |
| 29 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 125,88 | 125,88 |
| 30 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 1,000 | 2 821,27 | 2 821,27 |
| 31 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 140,14 | 140,14 |
| 32 | K | 725222111 | Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1100x700 mm | soubor | 1,000 | 7 382,48 | 7 382,48 |
| 33 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 161,70 | 161,70 |
| 34 | K | 725311.R01 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy | soubor | 1,000 | 4 145,96 | 4 145,96 |
| 35 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 3,000 | 39,64 | 118,92 |
| 36 | K | 725813.R01 | Ventil rohový pračkový G 1/2" | soubor | 1,000 | 207,30 | 207,30 |
| 37 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 199,31 | 996,55 |
| 38 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 75,46 | 150,92 |
| 39 | K | 725821.R01 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm | soubor | 1,000 | 1 451,09 | 1 451,09 |
| 40 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 246,91 | 1 246,91 |
| 41 | K | 725841312 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1,000 | 764,48 | 764,48 |
| 42 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 13,21 | 39,63 |
| 43 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,072 | 618,69 | 44,55 |

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ELITSTAV S.r.o,

Stavební společnost

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.67, Bartoňova č.p. 826, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Pardubice Datum: 10.10.2025 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 249 100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 249100,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 29 892,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 278 992,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strana 1 z 20

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.67, Bartoňova č.p. 826, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo:

Pardubice

Datum:	10.10.2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

249 100,00

| D D |  | HSV 6 | Práce a dodávky HSV Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 73 647,54 44 977,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 29,430 | 32,95 | 969,72 |
|  | w |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
|  | w |  | 4,64+1,82+2,79+20,18 |  | 29,430 |  |  |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 1,083 | 228,07 | 247,00 |
|  | w |  | po příčkách montovaných |  |  |  |  |
|  | w |  | 0,1*(1,52+0,9+2,08*2+1,6+0,95+0,9+0,8) |  | 1,083 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 1,083 |  |  |
| 3 | K | 611311131 | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 29,430 | 81,91 | 2 410,61 |
|  | w |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
|  | w |  | 4,64+1,82+2,79+20,18 |  | 29,430 |  |  |
| 4 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,083 | 578,85 | 626,89 |
|  | w |  | po příčkách montovaných |  |  |  |  |
|  | w |  | 0,1*(1,52+0,9+2,08*2+1,6+0,95+0,9+0,8) |  | 1,083 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 1,083 |  |  |

| 5 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 29,430 | 163,62 | 4 815,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | dle tabulky místnosti |  |  |  |  |
|  | w |  | 4,64+1,82+2,79+20,18 |  | 29,430 |  |  |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 56,107 | 25,62 | 1 437,46 |

| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | (1,3+3,47)*2,60 |  | 12,402 |  |  |
| w |  |  | -0,8*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,055+0,855)*2,60 |  | 7,566 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,005*2,60 |  | 2,613 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (5,39+3,455+6,155)*2,60 |  | 39,000 |  |  |
| w |  |  | -0,85*2,35 |  | -1,998 |  |  |
| w |  |  | -1,25*1,52 |  | -1,900 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 56,107 |  |  |
| 7 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 0,520 | 200,24 | 104,12 |
| w |  |  | po vybouraných příčkách zděných a montovaných |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,60*0,1*2 |  | 0,520 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 0,520 |  |  |
| 8 | K | 612311131 | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 56,107 | 64,74 | 3 632,37 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,3+3,47)*2,60 |  | 12,402 |  |  |
| w |  |  | -0,8*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,055+0,855)*2,60 |  | 7,566 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,005*2,60 |  | 2,613 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (5,39+3,455+6,155)*2,60 |  | 39,000 |  |  |
| w |  |  | -0,85*2,35 |  | -1,998 |  |  |
| w |  |  | -1,25*1,52 |  | -1,900 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 56,107 |  |  |
| 9 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,520 | 487,27 | 253,38 |
| w |  |  | po vybouraných příčkách zděných a montovaných |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,60*0,1*2 |  | 0,520 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 0,520 |  |  |

Strana 2 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostání nebo nadpraží štuková dvouvrstvá | m2 | 2,295 | 389,28 | 893,40 |
| w začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně W (0,1+0,25+0,1)*(2,1+0,9+2,1) 2,295 W Součet 2,295 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 56,107 | 139,84 | 7 846,00 |
| w m.č. 01 W (1,3+3,47)*2,60 12,402 W -0,8*1,97 -1,576 W m.č. 02 W (2,055+0,855)*2,60 7,566 W m.č. 03 W 1,005*2,60 2,613 W m.č. 04 W (5,39+3,455+6,155)*2,60 39,000 W -0,85*2,35 -1,998 W -1,25*1,52 -1,900 W Součet 56,107 |  |  |  |  |  |  |  |

| 12 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 10,200 | 80,98 | 826,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (vchod.dveře) |  |
| --- | --- | --- |
| w | (2,1+0,9+2,1)*2 | 10,200 |
| w | Součet | 10,200 |

| 13 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou | m2 | 21,426 | 27,23 | 583,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | očištění (omyti) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie |  |
| --- | --- | --- |
| w | strop+podlaha |  |
| w | 3,81*2 | 7,620 |
| w | stěny |  |
| w | 2,6*(1,13+3,05+1,13) | 13,806 |
| w | Součet | 21,426 |

| 14 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po ap | m2 | 29,430 | 598,55 | 17 615,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |
| --- | --- |
| w | 4,64+1,82+2,79+20,18 29,430 |

| 15 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 1 379,21 | 1 379,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| W úprava 04 w zárubeň vchodových dveří do bytu W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | M | 55331437 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 1 336,77 | 1 336,77 |
| W úprava 04 W zárubeň vchodových dveří do bytu W 1,0 1,000 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 478,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 35,512 | 23,05 | 818,55 |
| W m.č. 01 W (1,3*2+3,47*2)*0,8 7,632 W m.č. 02 W (2,055*2+0,855*2)*0,8 4,656 W m.č. 03 W (1,7*2+1,955*2)*0,8 5,848 W m.č. 04 W (6,155*2+3,455*2)*0,8 15,376 W před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce W 2,0*1,0 2,000 W Součet 35,512 |  |  |  |  |  |  |  |

| 18 | K | 952100101R | Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | kpl | 1,000 | 498,79 | 498,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w |  |  | pozn.5 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 33,240 | 50,20 | 1 668,65 |
|  | w |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |

Strana 3 z 20

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | 4,64+1,82+2,79+20,18+3,81 |  | 33,240 |  |  |
| 20 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 33,240 | 1,61 | 53,52 |
|  | w w w |  | hrubý úklid po bouracích pracech dle tabulky místností 4,64+1,82+2,79+20,18+3,81 |  | 33,240 |  |  |
| 21 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 3,810 | 3,19 | 12,15 |
|  | w w w |  | dle tabulky místností lodžie 3,81 |  | 3,810 |  |  |
| 22 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, ti. do 100 mm | m2 | 6,160 | 44,30 | 272,89 |
|  | w w w w w w |  | bourání stávajících příček ti. 60mm (1,52+0,06+0,9)*2,6 -0,8*1,97 0,95*2,60 -0,6*1,97 Součet |  | 6,448 -1,576 2,470 -1,182 6,160 |  |  |
| 23 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,890 | 145,44 | 274,88 |
|  | w w |  | úprava D3 0,9*2,1 |  | 1,890 |  |  |
| 24 | K | 976072231 | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdivá betonového | kus | 2,000 | 28,04 | 56,08 |
|  | w w w |  | pozn. 1 - větrací mřížka 150x350mm m.č. 03 2,0 |  | 2,000 |  |  |
| 25 | K | 97608621R | Vybourání podezdívky vany nebo sprchové vaničky z cihel | kus | 1,000 | 1 064,09 | 1 064,09 |
|  | w w |  | vybourání podezdívky vany (plechové vaničkyjzděné nebo montované 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 26 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 580,80 | 2 962,08 |
|  | w w |  | úprava D3 0,9+2,1*2 |  | 5,100 |  |  |
| 27 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 29,430 | 26,33 | 774,89 |
|  | w w |  | dle tabulky místností 4,64+1,82+2,79+20,18 |  | 29,430 |  |  |
| 28 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 56,107 | 20,13 | 1 129,43 |

| w | m.č. 01 |  |
| --- | --- | --- |
| w | (1,3+3,47)*2,60 | 12,402 |
| w | -0,8*1,97 | -1,576 |
| w | m.č. 02 |  |
| w | (2,055+0,855)*2,60 | 7,566 |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 1,005*2,60 | 2,613 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | (5,39+3,455+6,155)*2,60 | 39,000 |
| w | -0,85*2,35 | -1,998 |
| w | -1,25*1,52 | -1,900 |
| w | Součet | 56,107 |

| 29 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 16,012 | 40,27 | 644,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | omítky na stávajících příčkách |  |
| --- | --- | --- |
| w | (1,52+0,06+0,9)*2,6*2 | 12,896 |
| w | -0,8*1,97*2 | -3,152 |
| w | 0,95*2,60*2 | 4,940 |
| w | -0,6*1,97*2 | -2,364 |
| w | (0,68+0,06+0,68)*2,60 | 3,692 |
| w | Součet | 16,012 |

| 30 | K | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 0,834 | 74,35 | 62,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W	m.č. 03

W	(0,75+1,28+0,75)*0,3	0,834

| 31 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, pro | SOU | 1,000 | 1 662,65 | 1 662,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 4 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | SOU | 1,000 | 1 662,65 | 1 662,65 |
| 33 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 665,06 | 665,06 |
| 34 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 2,880 | 484,77 | 1 396,14 |

| w | podlahy po vybourání bytového jádra |  |
| --- | --- | --- |
| w | dle tabulky místností |  |
| w | 2,88 | 2,880 |

| 35 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 2,880 | 116,77 | 336,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w w |  |  | podlahy po vybourání bytového jádra dle tabulky místností 2,88 |  | 2,880 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | K | 985323111 | Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 2,880 | 160,56 | 462,41 |
|  | w |  | podlahy po vybourání bytového jádra |  |  |  |  |
|  | w |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
|  | w |  | 2,88 |  | 2,880 |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 11 053,80 |

| 37 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 6,141 | 877,66 | 5 389,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6,141 | 101,20 | 621,47 |
| 39 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 92,115 | 4,42 | 407,15 |

w 	6,141*15 "Přepočtené koeficientem množství			92,115

| 40 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 6,141 | 754,84 | 4 635,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | D | 998 | Přesun hmot | 1 138,69 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 2,126 | 535,60 | 1 138,69 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 158 825,96 |
|  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 2 502,61 |
| 42 | K | 72529164R | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 600 mm | soubor | 2,000 | 598,55 | 1 197,10 |
|  | w w w w w w |  | m.č. 03 pozn.7 1,0 pozn.8 1,0 Součet |  | 1,000 1,000 2,000 |  |  |
| 43 | M | 5514707R | madlo sprchové nerezové pravé/levé 600mm | kus | 2,000 | 598,55 | 1197,10 |

| w | m.č. 03 |  |
| --- | --- | --- |
| w | pozn.7 |  |
| w | 1,0 | 1,000 |
| w | pozn.8 |  |
| w | 1,0 | 1,000 |
| w | Součet | 2,000 |

| 44 | K | 725610810 | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných | soubor | 1,000 | 51,88 | 51,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w w |  | úprava KS m.č. 04 1,0 |  |  | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | K | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,06 | 56,53 |
|  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 1 104,00 |

Strana 5 z 20

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 1,000 | 665,06 | 665,06 |
|  | w w |  | dleTZ 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 47 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,44 | 438,94 |
|  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 480,64 |
| 48 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 109,83 | 109,83 |
|  | w w |  | montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 49 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 54,91 | 54,91 |
|  | w w |  | dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 50 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 166,26 | 166,26 |
|  | w w |  | dleTZ 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 51 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,15 | 149,64 |
|  | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 2 179,11 |
| 52 | K | 751398032 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 141,57 | 283,14 |
|  | w w w |  | pozn.2 větrací mřížka WC 2,0 |  | 2,000 |  |  |
| 53 | M | 56245601R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x350mm | kus | 2,000 | 206,17 | 412,34 |
|  | w w w |  | pozn.2 větrací mřížka WC 2,0 |  | 2,000 |  |  |
| 54 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 42,50 | 85,00 |
|  | w w w |  | pozn. 1 - větrací mřížka 150x350mm m.č. 03 2,0 |  | 2,000 |  |  |
| 55 | K | 751511002 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | m | 2,200 | 64,70 | 142,34 |
|  | w w w w w w |  | prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny 2,0*0,6 dopojení odtahu digestoře 1,0*1,0 Součet |  | 1,200 1,000 2,200 |  |  |
| 56 | M | 42982102 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | m | 2,200 | 162,94 | 358,47 |
|  | w w w w w w |  | prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny 2,0*0,6 dopojení odtahu digestoře 1,0*1,0 Součet |  | 1,200 1,000 2,200 |  |  |
| 57 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky | kpl | 3,000 | 266,02 | 798,06 |
|  | w w w w w w |  | prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny 2,0 dopojení odtahu digestoře 1,0 Součet |  | 2,000 1,000 3,000 |  |  |
| 58 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,10 | 99,76 |

D 763

Konstrukce suché výstavby

37 917,33

Strana 6 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 2 660,24 | 2 660,24 |

| w | viz PD výkresová a textová částTZ str. 4 odd.: 2.3.1. |  |
| --- | --- | --- |
| w | 1,0 | 1,000 |

| 60 | K | 76300011R | Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně v chodbě-komplet systémové řešení | m | 1,005 | 1 496,38 | 1 503,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | pozn.6 |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 1,005 | 1,005 |

| 61 | K | 763111411 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A ti. 2 x 12,5 mm s izolací, El 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB | m2 | 5,369 | 503,51 | 2 703,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | w w | SDK příčka mezi m.č. 01 a 04 2,60*(1,3+0,765) |  |  | 5,369 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | K | 763111431 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm El 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rwdo 51 dB | m2 | 7,293 | 578,13 | 4 216,30 |
|  | w w w |  | SDK příčka mezi m.č. 01 a 03 2,60*(0,125+1,7+0,125+0,855) Součet |  | 7,293 7,293 |  |  |

| 63 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm El 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 13,260 | 615,38 | 8 159,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 a mezi m.č. 03 a 04 |  |
| --- | --- | --- |
| w | 2,60*(2,55*2) | 13,260 |
| w | Součet | 13,260 |

| 64 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 24,580 | 126,75 | 3 115,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dilatace příčky |  |
| --- | --- | --- |
| w | 2,60*6 | 15,600 |
| w | dilatace příček |  |
| w | 1,4+2,055*2+3,47 | 8,980 |
| w | Součet | 24,580 |

| 65 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 10,520 | 156,61 | 1 647,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w dilatace příček W 1,4+2,055*2+3,47+0,695+0,845 10,520 W Součet 10,520 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | K | 763111714 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | m | 5,200 | 89,24 | 464,05 |
| W m.č. 04 W 2,60 2,600 W m.č. 03 - šachtová stěna W 2,60 2,600 W Součet 5,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 23,348 | 24,95 | 582,53 |
| W 2,60*(1,4+3,47+2,055*2) 23,348 W Součet 23,348 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 8,980 | 42,43 | 381,02 |
| W 1,4+3,47+2,055*2 8,980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 5,200 | 17,64 | 91,73 |
| W 2,60*2 5,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 37,491 | 14,91 | 558,99 |
| w m.č. 03 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 7 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W 2,60*(2,055*2+1,7+0,695+0,97)*2 38,870 W -0,7*1,97 -1,379 W Součet 37,491 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 37,491 | 14,47 | 542,49 |
| W m.č. 03 W 2,60*(2,055*2+1,7+0,695+0,97)*2 38,870 W -0,7*1,97 -1,379 w Součet 37,491 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 18,629 | 31,05 | 578,43 |
| w SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 a mezi m.č. 03 a 04 W 2,60*(2,55*2) 13,260 w SDK příčka mezi m.č. 01 a 04 W 2,60*(1,3+0,765) 5,369 W Součet 18,629 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 5,343 | 137,12 | 732,63 |
| W zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem W 2,60*2,055 5,343 w Součet 5,343 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | K | 763121465 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna ti. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,197 | 428,05 | 940,43 |
| w SDK předstěna m.č. 03 (WC) W 2,60*0,845 2,197 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | K | 763121467 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 125 mm, profil 100 | m2 | 1,807 | 438,22 | 791,86 |
| W SDK předstěna v m.č. 03 (šachta) W 2,60*(0,520+0,100+0,075) 1,807 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | K | 763121711 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 7,795 | 78,90 | 615,03 |
| W 2,60*2 5,200 W 0,62+0,125+0,845+1,005 2,595 w Součet 7,795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 4,832 | 12,48 | 60,30 |
| W 2,60*(0,695+0,97) 4,329 W (0,4+0,1)*1,005 0,503 W Součet 4,832 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | K | 763121715 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | m | 1,665 | 21,22 | 35,33 |
| W 0,695+0,97 1,665 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 4,329 | 20,70 | 89,61 |
| W 2,60*(0,695+0,97) 4,329 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | K | 763131552 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | m2 | 2,790 | 423,59 | 1 181,82 |
| w SDK podhled v m.č. 03 W dle tabulky místností W 2,79 2,790 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 2,790 | 14,13 | 39,42 |

W	pozn.4

W	m.č. 03

| w w |  |  | dle tabulky místností 2,79 |  | 2,790 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 2,790 | 20,50 | 57,20 |
|  | w |  | pozn.4 |  |  |  |  |
|  | w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
|  | w |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
|  | w |  | 2,79 |  | 2,790 |  |  |

Strana 8 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 2,790 | 14,47 | 40,37 |
| W pozn.4 W m.č. 03 W dle tabulky místností W 2,79 2,790 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | K | 763172325 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 181,00 | 181,00 |
| W pozn.1 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 385,73 | 385,73 |
| W pozn.1 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo | kus | 1,000 | 403,58 | 403,58 |
| W m.č. 03 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CIV profilů 450-625mm | kus | 1,000 | 402,36 | 402,36 |
| w m.č. 03 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 6,000 | 21,21 | 127,26 |
| w pro kuchyňskou linku a digestoř W 4,0+2,0 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 6,000 | 240,75 | 1 444,50 |
| w pro kuchyňskou linku a digestoř W 4,0+2,0 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 3,000 | 249,60 | 748,80 |
| w m.č. 01 W úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 02 w úprava 02 W 600/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 03 W úprava 01 W 700/1970mm W 1,0 1,000 W Součet 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | M | 55331485 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 718,26 | 718,26 |
| w m.č. 02 W úprava 02 W 600/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |

| 92 | M | 55331486 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tištěny 110- 150mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 678,36 | 678,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W m.č. 03 W úprava 01 W 700/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | M | 55331487 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 741,54 | 741,54 |
| w m.č. 01 w úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |

| 94 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,30 | 295,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 45 914,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 3,000 | 320,58 | 961,74 |
|  | w |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
|  | w |  | úprava 03 |  |  |  |  |
|  | w |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
|  | w |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | w |  | m.č. 02 |  |  |  |  |

Strana 9 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w úprava 02 W 600/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 03 w úprava 01 W 700/1970mm W 1,0 1,000 W Součet 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | M | 61162024 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 187,13 | 1 187,13 |
| w m.č. 02 w úprava 02 W 600/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | M | 61162025 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 700x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 190,46 | 1 190,46 |
| W m.č. 03 W úprava 01 W 700/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | M | 61162032 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 576,19 | 1 576,19 |
| w m.č. 01 W úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 544,92 | 544,92 |
| w m.č. 01 w úprava 04 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | M | 61162098 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 2 241,25 | 2 241,25 |
| w m.č. 01 W úprava 04 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 43,51 | 43,51 |
| w vchodové dveře W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 152,30 | 152,30 |
| W vchodové dveře W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 3,000 | 69,35 | 208,05 |
| w vnitřní dveře W 3,0 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | M | 54914620 | kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku | kus | 3,000 | 266,02 | 798,06 |
| w vnitřní dveře W 3,0 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 72,66 | 72,66 |
| W vchodové dveře W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | M | 54914110 | dveřní kování štítové klika/koule lakovaný nerez | kus | 1,000 | 323,55 | 323,55 |
| W vchodové dveře W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 77,43 | 77,43 |
| w vchodové dveře W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 127,32 | 127,32 |
| W vchodové dveře W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | M | 54915552 | kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 134,34 | 134,34 |
| w vchodové dveře W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 18,41 | 18,41 |
| W úprava D3 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 4,000 | 12,65 | 50,60 |
| pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schmovacích dveří a jejich pojezdu) |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 10 z 20

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w | úprava D1 |  |  |  |  |
| w | 1,0 |  |  | 1,000 |  |
| w | úprava D2 |  |  |  |  |
| w | 2,0 |  |  | 2,000 |  |
| w | úprava D3 |  |  |  |  |
| w | 1,0 |  |  | 1,000 |  |
| w | Součet |  |  | 4,000 |  |

| 112 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 2,000 | 64,42 | 128,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w stávající plastové balkónové dveře a okno W 1,0+1,0 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | K | 766692314R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 1,000 | 332,53 | 332,53 |
| w m.č. 04 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 49,55 | 49,55 |
| W m.č. 01 W úprava 04 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 7,000 | 39,57 | 39,57 |
| w m.č. 01 w úprava 04 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | K | 76669975R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár lištou plochou | m | 4,300 | 199,52 | 857,94 |
| w pozn.9 w m.č. 04 W 1,25*2+0,90*2 4,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | K | 766699751 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár podlah lištou plochou | m | 4,300 | 14,10 | 60,63 |
| W pozn.9 W m.č. 04 W 1,25*2+0,90*2 4,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | M | 67478773 | lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm | m | 4,730 | 29,70 | 137,64 |
| W pozn.9 W m.č. 04 W 1,25*2+0,90*2 4,300 w 4,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,730 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 4 987,94 | 4 987,94 |
| w dle TZ w 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 2050mm, spodní část v 850mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mmnad podlahou - dle popisu TZ | m | 2,050 | 77 638,17 | 23 858,25 |
| W dle TZ W 2,05 2,050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 86,12 | 86,12 |
| W dle TZ W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 722 | M | 54112300R | sporák elektrický 3 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 7,000 | 3 325,30 | 3 325,30 |
| W dle TZ W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 74,53 | 74,53 |
| W dle TZ W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 724 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 7,000 | 7 828,91 | 7 828,97 |
| W dle TZ W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 158,98 | 158,98 |
| w úprava T1 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 1,000 | 76,98 | 76,98 |
| W úprava T2 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 11 z 20

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,20 | 202,84 |

| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 5 813,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 18,226 | 254,33 | 4 635,42 |
| w |  |  | příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací |  |  |  |  |
| w |  |  | plocha dveří neodečítána |  |  |  |  |
| w |  |  | součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,60*(1,28+0,03+0,8+1,6*2+0,8+0,9) |  | 18,226 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 18,226 |  |  |
| 129 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 4,870 | 85,35 | 415,65 |
| w |  |  | úprava H1 |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,99 |  | 1,990 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,88 |  | 2,880 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 4,870 |  |  |
| 130 | * | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 4,870 | 19,06 | 92,82 |
| w |  |  | úprava H1 |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,99 |  | 1,990 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,88 |  | 2,880 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 4,870 |  |  |
| 131 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 2,000 | 170,37 | 340,74 |
| w |  |  | úprava D1 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | úprava D2 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |

| 132 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,33 | 329,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 4 958,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 2,790 | 5,77 | 16,10 |
|  | w |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
|  | w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
|  | w |  | 2,79 |  | 2,790 |  |  |

| 134 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 2,790 | 21,86 | 60,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 2,79 | 2,790 |

| 135 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 2,790 | 149,22 | 416,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 2,79 | 2,790 |

| 136 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.) | m | 0,700 | 17,82 | 12,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w |  |  | pozn.3 0,7 |  | 0,700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | M | 59054100 | profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 0,770 | 128,36 | 98,84 |
|  | w w w |  | pozn.3 0,7 0,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0,700 0,770 |  |  |
| 138 | K | 771574436 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 2,790 | 262,45 | 732,24 |
|  | w w w |  | dle tabulky místností m.č. 03 2,79 |  | 2,790 |  |  |
| 139 | M | 59761151 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 2,790 | 297,95 | 831,28 |
|  | w w w |  | dle tabulky místností m.č. 03 2,79 |  | 2,790 |  |  |

Strana 12 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 2,790 | 32,26 | 90,01 |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 2,79 | 2,790 |

| 141 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 2,790 | 32,26 | 90,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 2,79 | 2,790 |

| 142 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 2,790 | 150,33 | 419,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 2,79 | 2,790 |

| 143 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 5,000 | 73,71 | 368,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 03 |
| --- | --- |
| w | 5,0 5,000 |

| 144 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 1,000 | 70,38 | 70,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 03 |
| --- | --- |
| w | 1,0 1,000 |

| 145 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 6,710 | 72,22 | 484,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 03 |
| --- | --- |
| w | 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7-0,7 6,710 |

| 146 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 1,27 | 1 266,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D 776 Podlahy povlakové 21 036,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | K | 776111115 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 26,640 | 11,08 | 295,17 |
| W dle tabulky místností W m.č. 01 W 4,64 4,640 W m.č. 02 W 1,82 1,820 W m.č. 04 W 20,18 20,180 W Součet 26,640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | K | 776111116 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 30,160 | 22,98 | 693,08 |
| W úprava P1 w plochy dle tabulky místností w m.č. 01 W 4,90 4,900 W m.č. 02 W 1,99 1,990 W m.č. 03 W 2,88 2,880 w m.č. 04 W 20,39 20,390 W Součet 30,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | K | 776111117 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 30,160 | 110,95 | 3 346,25 |
| W úprava P1 W plochy dle tabulky místností W m.č. 01 W 4,90 4,900 W m.č. 02 W 1,99 1,990 W m.č. 03 W 2,88 2,880 W m.č. 04 W 20,39 20,390 W Součet 30,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | K | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | m2 | 26,640 | 5,77 | 153,71 |
| W dle tabulky místností w m.č. 01 W 4,64 4,640 W m.č. 02 W 1,82 1,820 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 13 z 20

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w | 20,18 |  |  | 20,180 |  |
| w | Součet |  |  | 26,640 |  |

| 151 | K | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | m2 | 26,640 | 5,77 | 153,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 01 |  |
| w | 4,64 | 4,640 |
| w | m.č. 02 |  |
| w | 1,82 | 1,820 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | 20,18 | 20,180 |
| w | Součet | 26,640 |

| 152 | K | 776121321 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah | m2 | 26,640 | 30,45 | 811,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 01 |  |
| w | 4,64 | 4,640 |
| w | m.č. 02 |  |
| w | 1,82 | 1,820 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | 20,18 | 20,180 |
| w | Součet | 26,640 |

| 153 | K | 776141122 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 26,640 | 111,06 | 2 958,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 01 |  |
| w | 4,64 | 4,640 |
| w | m.č. 02 |  |
| w | 1,82 | 1,820 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | 20,18 | 20,180 |
| w | Součet | 26,640 |

| 154 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 30,160 | 58,74 | 1 771,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w |  |  | úprava P1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | plochy dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,90 |  | 4,900 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,99 |  | 1,990 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,88 |  | 2,880 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 20,39 |  | 20,390 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 30,160 |  |  |
| 155 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 26,640 | 64,05 | 1 706,29 |
| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,64 |  | 4,640 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,82 |  | 1,820 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 20,18 |  | 20,180 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 26,640 |  |  |
|  |  |  | podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže |  |  |  |  |
| 156 | M | 28412285 | 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm | m2 | 29,304 | 155,96 | 4 570,25 |
| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,64 |  | 4,640 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,82 |  | 1,820 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 20,18 |  | 20,180 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 26,640 |  |  |
| w |  |  | 26,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 29,304 |  |  |
| 157 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studená | m | 30,000 | 30,60 | 918,00 |
| w |  |  | 30,0 |  | 30,000 |  |  |
| 158 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 35,750 | 5,86 | 209,50 |
| w |  |  | úprava P1 |  |  |  |  |
| w |  |  | plochy dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 3,51*2+1,52*2 |  | 10,060 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | -0,8*2 |  | -1,600 |  |  |
| w |  |  | -0,95 |  | -0,950 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,11*2+0,95 |  | 5,170 |  |  |

Strana 14 z 20

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,9*2+1,28*2 |  | 4,360 |  |  |
| w |  |  | 0,8*2+1,05*2 |  | 3,700 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | -0,7*2 |  | -1,400 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,35*2+3,455*2 |  | 19,610 |  |  |
| w |  |  | -0,8 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | -0,6*2 |  | -1,200 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 35,750 |  |  |
| 159 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 30,280 | 43,49 | 1 316,88 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,3*2+3,47*2 |  | 9,540 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | -0,7 |  | -0,700 |  |  |
| w |  |  | -0,8*2 |  | -1,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,055*2+0,855*2 |  | 5,820 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,155*2+3,455*2 |  | 19,220 |  |  |
| w |  |  | -0,8 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 30,280 |  |  |
| 160 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 33,308 | 11,61 | 386,71 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,3*2+3,47*2 |  | 9,540 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | -0,7 |  | -0,700 |  |  |
| w |  |  | -0,8*2 |  | -1,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,055*2+0,855*2 |  | 5,820 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,155*2+3,455*2 |  | 19,220 |  |  |
| w |  |  | -0,8 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 30,280 |  |  |
| w |  |  | 30,28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 33,308 |  |  |
| 161 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 30,280 | 17,71 | 536,26 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,3*2+3,47*2 |  | 9,540 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | -0,7 |  | -0,700 |  |  |
| w |  |  | -0,8*2 |  | -1,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,055*2+0,855*2 |  | 5,820 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,155*2+3,455*2 |  | 19,220 |  |  |
| w |  |  | -0,8 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 30,280 |  |  |

| 162 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 26,640 | 16,40 | 436,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 01 |  |
| w | 4,64 | 4,640 |
| w | m.č. 02 |  |
| w | 1,82 | 1,820 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | 20,18 | 20,180 |
| w | Součet | 26,640 |

| 163 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 26,640 | 25,51 | 679,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 01 |  |
| w | 4,64 | 4,640 |
| w | m.č. 02 |  |
| w | 1,82 | 1,820 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | 20,18 | 20,180 |
| w | Součet | 26,640 |

| 164 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,09 | 93,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 15 254,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 18,672 | 21,86 | 408,17 |
|  | w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
|  | w |  | (1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0 |  | 14,820 |  |  |
|  | w |  | -0,7*1,97 |  | -1,379 |  |  |

Strana 15 z 20

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  | 1,005*0,1 |  | 0,101 |  |
| w |  | m.č. 04 |  |  |  |
| w |  | (0,765+2,055+0,6)*1,5 |  | 5,130 |  |
| w |  | Součet |  | 18,672 |  |

| 166 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5,600 | 172,68 | 967,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w |  |  | dle požadavu projektu a zadání |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,0*0,9*2 |  | 3,600 |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 5,600 |  |  |
| 167 | K | 781492251 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího | m | 20,175 | 41,61 | 839,48 |
| w |  |  | m.č. 03 a 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | rohové u zárubní |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,97+0,8+1,97) |  | 4,740 |  |  |
| w |  |  | rohové zakončení obkladů |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,0*1 |  | 2,000 |  |  |
| w |  |  | 1,005 |  | 1,005 |  |  |
| w |  |  | ukončující |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7 |  | 7,410 |  |  |
| w |  |  | 0,765+2,055+0,6 |  | 3,420 |  |  |
| w |  |  | ukončující u sprchové vaničky |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,8*2 |  | 1,600 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 20,175 |  |  |
| 168 | M | 19416005 | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm | m | 22,193 | 16,99 | 377,06 |
| w |  |  | m.č. 03 a 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | rohové u zárubní |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,97+0,8+1,97) |  | 4,740 |  |  |
| w |  |  | rohové zakončení obkladů |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,0*1 |  | 2,000 |  |  |
| w |  |  | 1,005 |  | 1,005 |  |  |
| w |  |  | ukončující |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7 |  | 7,410 |  |  |
| w |  |  | 0,765+2,055+0,6 |  | 3,420 |  |  |
| w |  |  | ukončující u sprchové vaničky |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,8*2 |  | 1,600 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 20,175 |  |  |
| w |  |  | 20,175*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 22,193 |  |  |

| 169 | K | 781472215 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 18,672 | 261,41 | 4 881,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 03 |  |
| --- | --- | --- |
| w | (1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0 | 14,820 |
| w | -0,7*1,97 | -1,379 |
| w | 1,005*0,1 | 0,101 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | (0,765+2,055+0,6)*1,5 | 5,130 |
| w | Součet | 18,672 |

| 170 | M | 59761708 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý ti do 10mm přes 6 do 9ks/m2 | m2 | 21,473 | 243,74 | 5 233,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 03 |  |
| --- | --- | --- |
| w | (1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0 | 14,820 |
| w | -0,7*1,97 | -1,379 |
| w | 1,005*0,1 | 0,101 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | (0,765+2,055+0,6)*1,5 | 5,130 |
| w | Součet | 18,672 |
| w | 18,672*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | 21,473 |

| 171 | K | 781472291 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 18,672 | 34,56 | 645,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 03 |  |
| --- | --- | --- |
| w | (1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0 | 14,820 |
| w | -0,7*1,97 | -1,379 |
| w | 1,005*0,1 | 0,101 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | (0,765+2,055+0,6)*1,5 | 5,130 |
| w | Součet | 18,672 |

| 172 | K | 781472292 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 18,672 | 57,59 | 1 075,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 03 |  |
| --- | --- | --- |
| w | (1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0 | 14,820 |
| w | -0,7*1,97 | -1,379 |
| w | 1,005*0,1 | 0,101 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | (0,765+2,055+0,6)*1,5 | 5,130 |
| w | Součet | 18,672 |

Strana 16 z 20

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 8,910 | 20,11 | 179,18 |
|  | w w w w w w w |  | styk podlaha stána 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7-0,7 u sprchového koutu 0,8*2 umyvadlo 0,6 Součet |  | 6,710 1,600 0,600 8,910 |  |  |

| 174 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,65 | 648,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| d 783 Dokončovací práce - nátěry 16 825,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 4,000 | 3 325,30 | 13 301,20 |
| W úprava 01 -04 W 4,0 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M | kus | 1,000 | 3 325,30 | 3 325,30 |
| W dle TZ W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 6,600 | 2,62 | 17,29 |
| W vodorovné potrubí W 0,7*2 1,400 W svislé potrubí W 2,60*2 5,200 w Součet 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 6,600 | 2,67 | 17,62 |
| w vodorovné potrubí W 0,7*2 1,400 W svislé potrubí W 2,60*2 5,200 w Součet 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 6,600 | 8,45 | 55,77 |
| W vodorovné potrubí W 0,7*2 1,400 W svislé potrubí W 2,60*2 5,200 W Součet 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 6,600 | 8,52 | 56,23 |
| W vodorovné potrubí W 0,7*2 1,400 W svislé potrubí W 2,60*2 5,200 W Součet 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 6,600 | 7,82 | 51,61 |
| w vodorovné potrubí W 0,7*2 1,400 W svislé potrubí W 2,60*2 5,200 W Součet 6,600 D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 839,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 106,109 | 2,29 | 242,99 |
| W dle tabulky místností W stropy W 4,64+1,82+2,79+20,18 29,430 W stěny W m.č. 01 W (1,3*2+3,47*2)*2,60 24,804 W -0,6*1,97 -1,182 W -0,7*1,97 -1,379 W -0,8*1,97*2 -3,152 W m.č. 02 W (2,055*2+0,855*2)*2,60 15,132 W -0,6*1,97 -1,182 W m.č. 03 W (1,005+1,955+1,7+1,085+0,695+0,97)*0,3 2,223 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 17 z 20

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (6,155*2+3,455*2)*2,60 |  | 49,972 |  |  |
| w |  |  | -0,85*2,35 |  | -1,998 |  |  |
| w |  |  | -1,25*1,52 |  | -1,900 |  |  |
| w |  |  | -0,8*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -2,055*1,5 |  | -3,083 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 106,109 |  |  |
| 183 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 85,537 | 14,12 | 1 207,78 |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | dle tabulky místnosti |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,64+1,82+2,79+20,18 |  | 29,430 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,3+3,47)*2,60 |  | 12,402 |  |  |
| w |  |  | -0,8*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,055+0,855)*2,60 |  | 7,566 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,005*2,60 |  | 2,613 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (5,39+3,455+6,155)*2,60 |  | 39,000 |  |  |
| w |  |  | -0,85*2,35 |  | -1,998 |  |  |
| w |  |  | -1,25*1,52 |  | -1,900 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 85,537 |  |  |
| 184 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 85,537 | 7,11 | 608,17 |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,64+1,82+2,79+20,18 |  | 29,430 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,3+3,47)*2,60 |  | 12,402 |  |  |
| w |  |  | -0,8*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,055+0,855)*2,60 |  | 7,566 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,005*2,60 |  | 2,613 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (5,39+3,455+6,155)*2,60 |  | 39,000 |  |  |
| w |  |  | -0,85*2,35 |  | -1,998 |  |  |
| w |  |  | -1,25*1,52 |  | -1,900 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 85,537 |  |  |
| 185 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 11,940 | 8,86 | 105,79 |
| w |  |  | " okolo oken a balkónových dveří z Interiéru |  |  |  |  |
| w |  |  | (0,85+2,35)*2 |  | 6,400 |  |  |
| w |  |  | (1,25+1,52)*2 |  | 5,540 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 11,940 |  |  |
| 186 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 106,109 | 7,24 | 768,23 |
| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,64+1,82+2,79+20,18 |  | 29,430 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,3*2+3,47*2)*2,60 |  | 24,804 |  |  |
| w |  |  | -0,6*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | -0,7*1,97 |  | -1,379 |  |  |
| w |  |  | -0,8*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,055*2+0,855*2)*2,60 |  | 15,132 |  |  |
| w |  |  | -0,6*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,005+1,955+1,7+1,085+0,695+0,97)*0,3 |  | 2,223 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (6,155*2+3,455*2)*2,60 |  | 49,972 |  |  |
| w |  |  | -0,85*2,35 |  | -1,998 |  |  |
| w |  |  | -1,25*1,52 |  | -1,900 |  |  |
| w |  |  | -0,8*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -2,055*1,5 |  | -3,083 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 106,109 |  |  |
|  |  |  | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení |  |  |  |  |
| 187 | K | 784191001 | malířských prací omytím oken nebo balkónových dveří jednoduchých | m2 | 7,795 | 4,87 | 37,96 |
| w |  |  | " oken a balkónových dveří z interiéru |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,85*2,35*2 |  | 3,995 |  |  |
| w |  |  | 1,25*1,52*2 |  | 3,800 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 7,795 |  |  |
| 188 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 29,430 | 1,21 | 35,61 |

w	dle tabulky místnosti

Strana 18 z 20

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | 4,64+1,82+2,79+20,18 |  | 29,430 |  |  |
| 189 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,013 | 34,23 | 171,59 |

| W dle tabulky místností W stropy W 2,79 2,790 W stěny w m.č. 03 W (1,005+1,955+1,7+1,085+0,695+0,97)*0,3 2,223 w Součet 5,013 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 101,096 | 16,43 | 1 661,01 |
| w dle tabulky místností w stropy W 4,64+1,82+20,18 26,640 w stěny w m.č. 01 W (1,3*2+3,47*2)*2,60 24,804 W -0,6*1,97 -1,182 W -0,7*1,97 -1,379 W -0,8*1,97*2 -3,152 W m.č. 02 W (2,055*2+0,855*2)*2,60 15,132 W -0,6*1,97 -1,182 W m.č. 04 W (6,155*2+3,455*2)*2,60 49,972 W -0,85*2,35 -1,998 W -1,25*1,52 -1,900 W -0,8*1,97 -1,576 W -2,055*1,5 -3,083 W Součet 101,096 d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 626,50 d VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 4 987,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 1 662,65 | 1 662,65 |
| v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části w (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací) w (např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na stáv. ocelové konstrukce) w (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby) (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích w podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křídel dveří) w (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží) w (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících vchodových bytových dveří) w (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení protokolu o jejich revizi a seřízení) W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 1 662,65 | 1 662,65 |
| W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 1 662,65 | 1 662,65 |
| w v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části W 1,0 1,000 D VRN2 Příprava staveniště 1 662,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 1 662,65 | 1 662,65 |
| w vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v položkách soupisu prací a dodávek dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny W na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, AI tyče a závěsy apod. w v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě w včetně odovozu a likvidace na řízené skládce W 1,0 1,000 D VRN3 Zařízení staveniště 3 325,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 3 325,30 | 3 325,30 |

Strana 19 z 20

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w w |  | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části 1.0 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 3 325,30 |
| 196 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 1 662,65 | 1 662,65 |
|  | w w |  | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 197 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 1 662,65 | 1 662,65 |
|  | w w |  | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 1 662,65 |
| 198 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 1 662,65 | 1 662,65 |
|  | w |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 1 662,65 |
| 199 |  | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 1 662,65 | 1 662,65 |

| w | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části |  |
| --- | --- | --- |
| w | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace |  |
| w | 1,0 | 1,000 |

Strana 20 z 20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.67, Bartoňova č.p. 826, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: Pardubice | Datum: 10.10.2025 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH | 66 600,00 |
| --- | --- |
| Základ daně dph základní 0,00 snížená 66 600,00 | Sazba daně Výše daně 21,00% 0,00 12,00% 7 992,00 |
| Cena s DPH v CZK | 74 592,00 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Strana 1 z 3

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.67, Bartoňova č.p. 826, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	10.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

66 600,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

66 600,00

d 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 061,65

| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 3,000 | 11,60 | 34,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 31,05 | 15,53 |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 2,000 | 233,01 | 466,02 |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 368,68 | 368,68 |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 7,000 | 433,18 | 3 032,26 |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 0,500 | 641,00 | 320,50 |
| 7 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2,000 | 72,65 | 145,30 |
| 8 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2,000 | 80,52 | 161,04 |
| 9 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1,000 | 119,86 | 119,86 |
| 10 | K | 721226511 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 542,14 | 542,14 |
| 11 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 7,500 | 22,89 | 171,68 |
| 12 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,68 | 683,84 |

p T22.	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 638,68

| 13 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm | m | 6,000 | 19,45 | 116,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 13,000 | 364,37 | 4 736,81 |
| 15 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 323,93 | 323,93 |
| 16 | K | 722179192 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů | soubor | 1,000 | 231,38 | 231,38 |
| 17 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 13,000 | 70,52 | 916,76 |
| 18 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 6,000 | 26,93 | 161,58 |
| 19 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 196,68 | 1 573,44 |
| 20 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 8,000 | 167,22 | 1 337,76 |
| 21 | K | 722220231 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2" | kus | 2,000 | 97,21 | 194,42 |
| 22 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°CG 1/2" | kus | 2,000 | 233,14 | 466,28 |
| 23 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 13,000 | 41,78 | 543,14 |
| 24 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 13,000 | 47,71 | 620,23 |

Strana 2 z 3

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,42 | 416,25 |

d 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	35 904,75

| 26 | K | 725110814 | Demontáž klozetů kombi | soubor | 1,000 | 173,94 | 173,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 4 748,94 | 4 748,94 |
| 28 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 135,41 | 135,41 |
| 29 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 1,000 | 3 034,83 | 3 034,83 |
| 30 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 150,75 | 150,75 |
| 31 | K | 725241222 | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 6 975,31 | 6 975,31 |
| 32 | K | 725244812 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm | soubor | 1,000 | 9 057,18 | 9 057,18 |
| 33 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 173,94 | 173,94 |
| 34 | K | 725311.R01 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy | soubor | 1,000 | 4 459,79 | 4 459,79 |
| 35 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 3,000 | 42,64 | 127,92 |
| 36 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 214,40 | 1 072,00 |
| 37 | K | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 573,22 | 573,22 |
| 38 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 81,17 | 162,34 |
| 39 | K | 725821329 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou | soubor | 1,000 | 1 928,50 | 1 928,50 |
| 40 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 341,30 | 1 341,30 |
| 41 | K | 725841.R01 | Baterie sprchová nástěnná páková s pohyblivým držákem, hadicí a sprchovou hlavicí | soubor | 1,000 | 1 635,26 | 1 635,26 |
| 42 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 14,21 | 42,63 |
| 43 | K | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,11 | 111,49 |

p 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					12 994,92

| 44 | K | 726131.R01 | Instalační předstěna pro umyvadlo se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 1,000 | 4 459,79 | 4 459,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | K | 726131.R02 | Instalační předstěna pro armatury do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 1,000 | 4 013,82 | 4 013,82 |
| 46 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 4 409,82 | 4 409,82 |
| 47 | K | 998726211 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,11 | 111,49 |

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ELITSTAV S.r.o,

Stavební společnost

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.72, Bartoňova č.p. 826, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Pardubice Datum: 10.10.2025 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 249 100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 249100,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 29 892,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 278 992,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strana 1 z 20

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.72, Bartoňova č.p. 826, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo:

Pardubice

Datum:	10.10.2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

249 100,00

| D D |  | HSV 6 | Práce a dodávky HSV Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 81 551,42 49 908,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 29,430 | 36,57 | 1 076,26 |
|  | w |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
|  | w |  | 4,64+1,82+2,79+20,18 |  | 29,430 |  |  |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 1,083 | 253,08 | 274,09 |
|  | w |  | po příčkách montovaných |  |  |  |  |
|  | w |  | 0,1*(1,52+0,9+2,08*2+1,6+0,95+0,9+0,8) |  | 1,083 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 1,083 |  |  |
| 3 | K | 611311131 | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 29,430 | 90,89 | 2 674,89 |
|  | w |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
|  | w |  | 4,64+1,82+2,79+20,18 |  | 29,430 |  |  |
| 4 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,083 | 642,32 | 695,63 |
|  | w |  | po příčkách montovaných |  |  |  |  |
|  | w |  | 0,1*(1,52+0,9+2,08*2+1,6+0,95+0,9+0,8) |  | 1,083 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 1,083 |  |  |

| 5 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 29,430 | 181,56 | 5 343,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | dle tabulky místnosti |  |  |  |  |
|  | w |  | 4,64+1,82+2,79+20,18 |  | 29,430 |  |  |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 56,107 | 28,43 | 1 595,12 |

| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | (1,3+3,47)*2,60 |  | 12,402 |  |  |
| w |  |  | -0,8*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,055+0,855)*2,60 |  | 7,566 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,005*2,60 |  | 2,613 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (5,39+3,455+6,155)*2,60 |  | 39,000 |  |  |
| w |  |  | -0,85*2,35 |  | -1,998 |  |  |
| w |  |  | -1,25*1,52 |  | -1,900 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 56,107 |  |  |
| 7 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 0,520 | 222,19 | 115,54 |
| w |  |  | po vybouraných příčkách zděných a montovaných |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,60*0,1*2 |  | 0,520 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 0,520 |  |  |
| 8 | K | 612311131 | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 56,107 | 71,83 | 4 030,17 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,3+3,47)*2,60 |  | 12,402 |  |  |
| w |  |  | -0,8*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,055+0,855)*2,60 |  | 7,566 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,005*2,60 |  | 2,613 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (5,39+3,455+6,155)*2,60 |  | 39,000 |  |  |
| w |  |  | -0,85*2,35 |  | -1,998 |  |  |
| w |  |  | -1,25*1,52 |  | -1,900 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 56,107 |  |  |
| 9 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,520 | 540,69 | 281,16 |
| w |  |  | po vybouraných příčkách zděných a montovaných |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,60*0,1*2 |  | 0,520 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 0,520 |  |  |

Strana 2 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostání nebo nadpraží štuková dvouvrstvá | m2 | 2,295 | 431,96 | 991,35 |

| w | začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně |  |
| --- | --- | --- |
| w | (0,1 +0,25+0,1 )*(2,1 +0,9+2,1) | 2,295 |
| w | Součet | 2,295 |

| 11 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 56,107 | 155,17 | 8 706,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 01 |  |
| --- | --- | --- |
| w | (1,3+3,47)*2,60 | 12,402 |
| w | -0,8*1,97 | -1,576 |
| w | m.č. 02 |  |
| w | (2,055+0,855)*2,60 | 7,566 |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 1,005*2,60 | 2,613 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | (5,39+3,455+6,155)*2,60 | 39,000 |
| w | -0,85*2,35 | -1,998 |
| w | -1,25*1,52 | -1,900 |
| w | Součet | 56,107 |

| 12 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 10,200 | 89,86 | 916,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (vchod.dveře) |  |
| --- | --- | --- |
| w | (2,1+0,9+2,1)*2 | 10,200 |
| w | Součet | 10,200 |

| 13 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou | m2 | 21,426 | 30,21 | 647,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | očištění (omyti) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie |  |
| --- | --- | --- |
| w | strop+podlaha |  |
| w | 3,81*2 | 7,620 |
| w | stěny |  |
| w | 2,6*(1,13+3,05+1,13) | 13,806 |
| w | Součet | 21,426 |

| 14 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po ap | m2 | 29,430 | 664,19 | 19 547,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |
| --- | --- |
| w | 4,64+1,82+2,79+20,18 29,430 |

| 15 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 1 530,43 | 1 530,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w w |  |  | úprava 04 žáru beč vchodových dveří do bytu 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | M | 55331437 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 1 483,34 | 1 483,34 |
|  | w |  | úprava 04 |  |  |  |  |
|  | w |  | zárubeň vchodových dveří do bytu |  |  |  |  |
|  | w |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |

| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 18 247,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 35,512 | 25,58 | 908,40 |
|  | w |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
|  | w |  | (1,3*2+3,47*2)*0,8 |  | 7,632 |  |  |
|  | w |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
|  | w |  | (2,055*2+0,855*2)*0,8 |  | 4,656 |  |  |
|  | w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
|  | w |  | (1,7*2+1,955*2)*0,8 |  | 5,848 |  |  |
|  | w |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
|  | w |  | (6,155*2+3,455*2)*0,8 |  | 15,376 |  |  |
|  | w |  | před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce |  |  |  |  |
|  | w |  | 2,0*1,0 |  | 2,000 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 35,512 |  |  |

| 18 | K | 952100101R | Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | kpl | 1,000 | 590,38 | 590,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w |  |  | pozn .5 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 33,240 | 55,70 | 1 851,47 |
|  | w |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |

Strana 3 z 20

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | 4,64+1,82+2,79+20,18+3,81 |  | 33,240 |  |  |
| 20 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 33,240 | 1,79 | 59,50 |
|  | w w w |  | hrubý úklid po bouracích pracech dle tabulky místností 4,64+1,82+2,79+20,18+3,81 |  | 33,240 |  |  |
| 21 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 3,810 | 3,54 | 13,49 |
|  | w w w |  | dle tabulky místností lodžie 3,81 |  | 3,810 |  |  |
| 22 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm | m2 | 6,160 | 49,15 | 302,76 |
|  | w w w w w w |  | bourání stávajících příček tl. 60mm (1,52+0,06+0,9)*2,6 -0,8*1,97 0,95*2,60 -0,6*1,97 Součet |  | 6,448 -1,576 2,470 -1,182 6,160 |  |  |
| 23 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,890 | 161,38 | 305,01 |
|  | w w |  | úprava D3 0,9*2,1 |  | 1,890 |  |  |
| 24 | K | 976072231 | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdivá betonového | kus | 2,000 | 31,11 | 62,22 |
|  | w w w |  | pozn. 1 - větrací mřížka 150x350mm m.č. 03 2,0 |  | 2,000 |  |  |
| 25 | K | 97608621R | Vybourání podezdívky vany nebo sprchové vaničky z cihel | kus | 1,000 | 737,98 | 737,98 |
|  | w w |  | vybourání podezdívky vany (plechové vaničkyjzděné nebo montované 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 26 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 644,48 | 3 286,85 |
|  | w w |  | úprava D3 0,9+2,1*2 |  | 5,100 |  |  |
| 27 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 29,430 | 29,22 | 859,94 |
|  | w w |  | dle tabulky místností 4,64+1,82+2,79+20,18 |  | 29,430 |  |  |
| 28 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 56,107 | 22,34 | 1 253,43 |

| w | m.č. 01 |  |
| --- | --- | --- |
| w | (1,3+3,47)*2,60 | 12,402 |
| w | -0,8*1,97 | -1,576 |
| w | m.č. 02 |  |
| w | (2,055+0,855)*2,60 | 7,566 |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 1,005*2,60 | 2,613 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | (5,39+3,455+6,155)*2,60 | 39,000 |
| w | -0,85*2,35 | -1,998 |
| w | -1,25*1,52 | -1,900 |
| w | Součet | 56,107 |

| 29 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 16,012 | 44,68 | 715,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | omítky na stávajících příčkách |  |
| --- | --- | --- |
| w | (1,52+0,06+0,9)*2,6*2 | 12,896 |
| w | -0,8*1,97*2 | -3,152 |
| w | 0,95*2,60*2 | 4,940 |
| w | -0,6*1,97*2 | -2,364 |
| w | (0,68+0,06+0,68)*2,60 | 3,692 |
| w | Součet | 16,012 |

| 30 | K | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 0,834 | 82,50 | 68,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W m.č. 03 W (0,75+1,28+0,75)*0,3 0,834 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, pro | SOU | 1,000 | 1 844,95 | 1 844,95 |

Strana 4 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | SOU | 1,000 | 1 844,95 | 1 844,95 |
| 33 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 922,47 | 922,47 |
| 34 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 2,880 | 537,92 | 1 549,21 |

| w | podlahy po vybourání bytového jádra |  |
| --- | --- | --- |
| w | dle tabulky místnosti |  |
| w | 2,88 | 2,880 |

| 35 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 2,880 | 129,57 | 373,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | podlahy po vybourání bytového jádra |  |
| --- | --- | --- |
| w | dle tabulky místnosti |  |
| w | 2,88 | 2,880 |

| 36 | K | 985323111 | Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 2,880 | 178,16 | 513,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W	podlahy po vybourání bytového jádra

w	dle tabulky místnosti

W	2,88	2,880

| 37 | K | R pol 98501 | Odstranění dvouplotýnkového elektrického kuchyňského vařiče |  | 1,000 | 184,49 | 184,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W	úprava EV

W	m.č. 04

W	1,0	1,000

p 997	Doprava suti a vybouraných hmot	12 131,54

| 38 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 6,074 | 973,88 | 5 915,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6,074 | 112,30 | 682,11 |
| 40 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 91,110 | 4,90 | 446,44 |

w	6,074*15 "Přepočtené koeficientem množství	91,110

| 41 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 6,074 | 837,61 | 5 087,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d 998	Přesun hmot	1 263,52

| 42 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 2,126 | 594,32 | 1 263,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | D D | PSV 725 | Práce a dodávky PSV Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 149 099,09 1 833,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | K | 72529164R | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 600 mm | soubor | 2,000 | 295,19 | 590,38 |
|  | w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
|  | w |  | pozn.7 |  |  |  |  |
|  | w |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | w |  | pozn.8 |  |  |  |  |
|  | w |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 44 | M | 5514707R | madlo sprchové nerezové pravé/levé 600mm | kus | 2,000 | 590,38 | 1180,76 |
|  | w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
|  | w |  | pozn.7 |  |  |  |  |
|  | w |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | w |  | pozn.8 |  |  |  |  |
|  | w |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 45 | K | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,06 | 62,73 |

d 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

856,06

Strana 5 z 20

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 1,000 | 368,99 | 368,99 |
|  | w w |  | dleTZ 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 47 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,49 | 487,07 |
|  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 717,84 |
| 48 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 121,87 | 121,87 |
|  | w w |  | montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 49 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 60,93 | 60,93 |
|  | w w |  | dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 50 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 368,99 | 368,99 |
|  | w w |  | dleTZ 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 51 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,17 | 166,05 |
|  | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 3 325,74 |
| 52 | K | 751398032 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 157,10 | 314,20 |
|  | w w w |  | pozn.2 větrací mřížka WC 2,0 |  | 2,000 |  |  |
| 53 | M | 56245601R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x350mm | kus | 2,000 | 295,19 | 590,38 |
|  | w w w |  | pozn.2 větrací mřížka WC 2,0 |  | 2,000 |  |  |
| 54 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 47,16 | 94,32 |
|  | w w w |  | pozn. 1 - větrací mřížka 150x350mm m.č. 03 2,0 |  | 2,000 |  |  |
| 55 | K | 751511002 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | m | 2,200 | 71,79 | 157,94 |
|  | w w w w w w |  | prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny 2,0*0,6 dopojení odtahu digestoře 1,0*1,0 Součet |  | 1,200 1,000 2,200 |  |  |
| 56 | M | 42982102 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | m | 2,200 | 180,80 | 397,76 |
|  | w w w w w w |  | prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny 2,0*0,6 dopojení odtahu digestoře 1,0*1,0 Součet |  | 1,200 1,000 2,200 |  |  |
| 57 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky | kpl | 3,000 | 553,48 | 1 660,44 |
|  | w w w w w w |  | prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny 2,0 dopojení odtahu digestoře 1,0 Součet |  | 2,000 1,000 3,000 |  |  |
| 58 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,11 | 110,70 |

D 763

Konstrukce suché výstavby

41 888,82

Strana 6 z 20

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 2 951,91 | 2 951,91 |
|  | w w |  | viz PD výkresová a textová částTZ str. 4 odd.: 2.3.1. 1,0 |  | 1,000 |  |  |

| 60 | K | 76300011R | Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně v chodbě-komplet systémové řešení | m | 1,005 | 1 475,96 | 1 483,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | pozn.6 |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 1,005 | 1,005 |

| 61 | K | 763111411 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A ti. 2 x 12,5 mm s izolací, El 60, příčka ti. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB | m2 | 5,369 | 558,72 | 2 999,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | w w | SDK příčka mezi m.č. 01 a 04 2,60*(1,3+0,765) |  |  | 5,369 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | K | 763111431 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 ti. 2 x 12,5 mm El 60, příčka ti. 100 mm, profil 50, s izolací, Rwdo 51 dB | m2 | 7,293 | 641,51 | 4 678,53 |
|  | w w w |  | SDK příčka mezi m.č. 01 a 03 2,60*(0,125+1,7+0,125+0,855) Součet |  | 7,293 7,293 |  |  |

| 63 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm El 90, příčka ti. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 13,260 | 682,85 | 9 054,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 a mezi m.č. 03 a 04 |  |
| --- | --- | --- |
| w | 2,60*(2,55*2) | 13,260 |
| w | Součet | 13,260 |

| 64 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 24,580 | 140,64 | 3 456,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dilatace příčky |  |
| --- | --- | --- |
| w | 2,60*6 | 15,600 |
| w | dilatace příček |  |
| w | 1,4+2,055*2+3,47 | 8,980 |
| w | Součet | 24,580 |

| 65 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 10,520 | 173,78 | 1 828,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dilatace příček |  |
| --- | --- | --- |
| w | 1,4+2,055*2+3,47+0,695+0,845 | 10,520 |
| w | Součet | 10,520 |

| 66 | K | 763111714 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | m | 5,200 | 99,03 | 514,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 04 |  |
| --- | --- | --- |
| w | 2,60 | 2,600 |
| w | m.č. 03 - šachtová stěna |  |
| w | 2,60 | 2,600 |
| w | Součet | 5,200 |

| 67 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 23,348 | 27,69 | 646,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w |  |  | 2,60*(1,4+3,47+2,055*2) Součet |  | 23,348 23,348 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 8,980 | 47,09 | 422,87 |
|  | w |  | 1,4+3,47+2,055*2 |  | 8,980 |  |  |
| 69 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 5,200 | 19,58 | 101,82 |
|  | w |  | 2,60*2 |  | 5,200 |  |  |
| 70 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 37,491 | 16,54 | 620,10 |
|  | w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |

Strana 7 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W 2,60*(2,055*2+1,7+0,695+0,97)*2 38,870 W -0,7*1,97 -1,379 W Součet 37,491 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 37,491 | 16,05 | 601,73 |
| W m.č. 03 W 2,60*(2,055*2+1,7+0,695+0,97)*2 38,870 W -0,7*1,97 -1,379 w Součet 37,491 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 18,629 | 34,46 | 641,96 |
| w SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 a mezi m.č. 03 a 04 W 2,60*(2,55*2) 13,260 w SDK příčka mezi m.č. 01 a 04 W 2,60*(1,3+0,765) 5,369 W Součet 18,629 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 5,343 | 152,15 | 812,94 |
| W zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem W 2,60*2,055 5,343 w Součet 5,343 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | K | 763121465 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,197 | 474,98 | 1 043,53 |
| w SDK předstěna m.č. 03 (WC) W 2,60*0,845 2,197 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | K | 763121467 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 125 mm, profil 100 | m2 | 1,807 | 486,27 | 878,69 |
| W SDK předstěna v m.č. 03 (šachta) W 2,60*(0,520+0,100+0,075) 1,807 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | K | 763121711 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 7,795 | 87,55 | 682,45 |
| W 2,60*2 5,200 W 0,62+0,125+0,845+1,005 2,595 w Součet 7,795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 4,832 | 13,84 | 66,87 |
| W 2,60*(0,695+0,97) 4,329 W (0,4+0,1)*1,005 0,503 W Součet 4,832 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | K | 763121715 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | m | 1,665 | 23,55 | 39,21 |
| W 0,695+0,97 1,665 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 4,329 | 22,97 | 99,44 |
| W 2,60*(0,695+0,97) 4,329 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | K | 763131552 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | m2 | 2,790 | 470,03 | 1 311,38 |
| w SDK podhled v m.č. 03 W dle tabulky místností W 2,79 2,790 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 2,790 | 15,68 | 43,75 |

W	pozn.4

W	m.č. 03

| w w |  |  | dle tabulky místností 2,79 |  | 2,790 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 2,790 | 22,74 | 63,44 |
|  | w |  | pozn.4 |  |  |  |  |
|  | w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
|  | w |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
|  | w |  | 2,79 |  | 2,790 |  |  |

Strana 8 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 2,790 | 16,05 | 44,78 |
| W pozn.4 W m.č. 03 W dle tabulky místností W 2,79 2,790 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | K | 763172325 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 200,84 | 200,84 |
| W pozn.1 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 428,03 | 428,03 |
| W pozn.1 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo | kus | 1,000 | 447,83 | 447,83 |
| W m.č. 03 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CIV profilů 450-625mm | kus | 1,000 | 446,48 | 446,48 |
| w m.č. 03 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 6,000 | 23,53 | 141,18 |
| w pro kuchyňskou linku a digestoř W 4,0+2,0 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 6,000 | 267,15 | 1 602,90 |
| w pro kuchyňskou linku a digestoř W 4,0+2,0 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 3,000 | 276,96 | 830,88 |
| w m.č. 01 W úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 02 w úprava 02 W 600/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 03 W úprava 01 W 700/1970mm W 1,0 1,000 W Součet 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | M | 55331485 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 797,02 | 797,02 |
| w m.č. 02 W úprava 02 W 600/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | M | 55331486 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tištěny 110- 150mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 752,74 | 752,74 |
| W m.č. 03 W úprava 01 W 700/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | M | 55331487 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 822,85 | 822,85 |
| w m.č. 01 w úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,33 | 328,40 |
| D 766 Konstrukce truhlářské 38 021,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 3,000 | 355,73 | 1 067,19 |
| w m.č. 01 W úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 02 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 9 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w úprava 02 W 600/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 03 w úprava 01 W 700/1970mm W 1,0 1,000 W Součet 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | M | 61162024 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 317,39 | 1 317,39 |
| w m.č. 02 w úprava 02 W 600/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | M | 61162025 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 700x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 320,98 | 1 320,98 |
| W m.č. 03 W úprava 01 W 700/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | M | 61162032 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 749,01 | 1 749,01 |
| w m.č. 01 W úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 604,66 | 604,66 |
| w m.č. 01 w úprava 04 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | M | 61162098 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 2 486,99 | 2 486,99 |
| w m.č. 01 W úprava 04 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 48,28 | 48,28 |
| w vchodové dveře W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 169,00 | 169,00 |
| W vchodové dveře W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 3,000 | 76,96 | 230,88 |
| w vnitřní dveře W 3,0 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | M | 54914620 | kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku | kus | 3,000 | 295,19 | 885,57 |
| w vnitřní dveře W 3,0 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 80,63 | 80,63 |
| W vchodové dveře W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | M | 54914110 | dveřní kování štítové klika/koule lakovaný nerez | kus | 1,000 | 359,03 | 359,03 |
| W vchodové dveře W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 85,92 | 85,92 |
| w vchodové dveře W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 141,28 | 141,28 |
| W vchodové dveře W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | M | 54915552 | kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 149,07 | 149,07 |
| w vchodové dveře W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | K | 76666281R | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 295,19 | 295,19 |
| W úprava D3 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 4,000 | 14,04 | 56,16 |
| pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schmovacích dveří a jejich pojezdu) |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 10 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w úprava D1 w 1,0 1,000 w úprava D2 W 2,0 2,000 w úprava D3 W 1,0 1,000 W Součet 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 2,000 | 71,48 | 142,96 |
| w stávající plastové balkónové dveře a okno W 1,0+1,0 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | K | 766692314R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 1,000 | 368,99 | 368,99 |
| w m.č. 04 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 54,99 | 54,99 |
| W m.č. 01 W úprava 04 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 43,91 | 43,91 |
| w m.č. 01 w úprava 04 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | K | 76669975R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár lištou plochou | m | 4,300 | 184,49 | 793,31 |
| w pozn.9 w m.č. 04 W 1,25*2+0,90*2 4,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | K | 766699751 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár podlah lištou plochou | m | 4,300 | 15,65 | 67,30 |
| W pozn.9 W m.č. 04 W 1,25*2+0,90*2 4,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | M | 61418113 | lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm | m | 4,730 | 32,29 | 152,73 |
| W pozn.9 W m.č. 04 W 1,25*2+0,90*2 4,300 w 4,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,730 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 5 534,84 | 5 534,84 |
| w dle TZ |  |  |  |  |  |  |  |

| W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 2050mm, spodní část v 850mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mmnad podlahou - dle popisu TZ | m | 2,050 | 6 641,80 | 13 615,69 |

W	dle TZ

| W 2,05 2,050 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 95,56 | 95,56 |

W	dle TZ

| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | M | 54112300R | sporák elektrický 3 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 3 689,89 | 3 689,89 |
|  | w |  | dleTZ |  |  |  |  |
|  | w |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |

| 123 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 82,70 | 82,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w |  |  | dleTZ 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 844,95 | 1 844,95 |
|  | w w |  | dleTZ 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 125 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 176,41 | 176,41 |
|  | w w |  | úprava T1 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 126 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 1,000 | 85,42 | 85,42 |
|  | w w |  | úprava T2 1,0 |  | 1,000 |  |  |

Strana 11 z 20

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,23 | 225,08 |

| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 6451,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 18,226 | 282,21 | 5 143,56 |
| w |  |  | příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací |  |  |  |  |
| w |  |  | plocha dveří neodečítána |  |  |  |  |
| w |  |  | součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,60*(1,28+0,03+0,8+1,6*2+0,8+0,9) |  | 18,226 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 18,226 |  |  |
| 129 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 4,870 | 94,70 | 461,19 |
| w |  |  | úprava H1 |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,99 |  | 1,990 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,88 |  | 2,880 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 4,870 |  |  |
| 130 | * | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 4,870 | 21,15 | 103,00 |
| w |  |  | úprava H1 |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,99 |  | 1,990 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,88 |  | 2,880 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 4,870 |  |  |
| 131 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 2,000 | 189,06 | 378,12 |
| w |  |  | úprava D1 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | úprava D2 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |

| 132 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,37 | 365,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 5 520,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 2,790 | 6,40 | 17,86 |
|  | w |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
|  | w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
|  | w |  | 2,79 |  | 2,790 |  |  |

| 134 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 2,790 | 24,25 | 67,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 2,79 | 2,790 |

| 135 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 2,790 | 165,58 | 461,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 2,79 | 2,790 |

| 136 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.) | m | 0,700 | 19,77 | 13,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w |  |  | pozn.3 0,7 |  | 0,700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | M | 59054100 | profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 0,770 | 142,43 | 109,67 |
|  | w w w |  | pozn.3 0,7 0,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0,700 0,770 |  |  |
| 138 | K | 771574436 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 2,790 | 291,23 | 812,53 |
|  | w w w |  | dle tabulky místností m.č. 03 2,79 |  | 2,790 |  |  |
| 139 | M | 59761151 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 2,790 | 330,61 | 922,40 |
|  | w w w |  | dle tabulky místností m.č. 03 2,79 |  | 2,790 |  |  |

Strana 12 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 2,790 | 35,79 | 99,85 |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 2,79 | 2,790 |

| 141 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 2,790 | 42,43 | 118,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 2,79 | 2,790 |

| 142 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 2,790 | 166,82 | 465,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 2,79 | 2,790 |

| 143 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 5,000 | 81,79 | 408,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 03 |
| --- | --- |
| w | 5,0 5,000 |

| 144 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 1,000 | 78,10 | 78,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 03 |
| --- | --- |
| w | 1,0 1,000 |

| 145 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 6,710 | 80,14 | 537,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 03 |
| --- | --- |
| w | 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7-0,7 6,710 |

| 146 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 1,41 | 1 405,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D 776 Podlahy povlakové 23 343,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | K | 776111115 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 26,640 | 12,30 | 327,67 |
| W dle tabulky místností W m.č. 01 W 4,64 4,640 W m.č. 02 W 1,82 1,820 W m.č. 04 W 20,18 20,180 W Součet 26,640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | K | 776111116 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 30,160 | 25,50 | 769,08 |
| W úprava P1 w plochy dle tabulky místností w m.č. 01 W 4,90 4,900 W m.č. 02 W 1,99 1,990 W m.č. 03 W 2,88 2,880 w m.č. 04 W 20,39 20,390 W Součet 30,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | K | 776111117 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 30,160 | 123,11 | 3 713,00 |
| W úprava P1 W plochy dle tabulky místností W m.č. 01 W 4,90 4,900 W m.č. 02 W 1,99 1,990 W m.č. 03 W 2,88 2,880 W m.č. 04 W 20,39 20,390 W Součet 30,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | K | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | m2 | 26,640 | 6,40 | 170,50 |
| W dle tabulky místností w před litím stěrky w m.č. 01 W 4,64 4,640 w m.č. 02 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 13 z 20

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w | 1,82 |  |  | 1,820 |  |
| w | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w | 20,18 |  |  | 20,180 |  |
| w | Součet |  |  | 26,640 |  |

| 151 | K | 776121321 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah | m2 | 26,640 | 33,79 | 900,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 01 |  |
| w | 4,64 | 4,640 |
| w | m.č. 02 |  |
| w | 1,82 | 1,820 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | 20,18 | 20,180 |
| w | Součet | 26,640 |

| 152 | K | 776141122 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 26,640 | 123,23 | 3 282,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 01 |  |
| w | 4,64 | 4,640 |
| w | m.č. 02 |  |
| w | 1,82 | 1,820 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | 20,18 | 20,180 |
| w | Součet | 26,640 |

| 153 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 30,160 | 65,19 | 1 966,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | úprava P1 |  |
| --- | --- | --- |
| w | plochy dle tabulky místností |  |
| w | m.č. 01 |  |
| w | 4,90 | 4,900 |
| w | m.č. 02 |  |
| w | 1,99 | 1,990 |
| w | m.č. 03 |  |
| w | 2,88 | 2,880 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | 20,39 | 20,390 |
| w | Součet | 30,160 |

| 154 | K | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | m2 | 26,640 | 6,40 | 170,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | před položením PVC |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,64 |  | 4,640 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,82 |  | 1,820 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 20,18 |  | 20,180 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 26,640 |  |  |
| 155 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 26,640 | 71,07 | 1 893,30 |
| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,64 |  | 4,640 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,82 |  | 1,820 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 20,18 |  | 20,180 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 26,640 |  |  |
|  |  |  | podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže |  |  |  |  |
| 156 | M | 28412285 | 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm | m2 | 29,304 | 173,06 | 5 071,35 |
| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,64 |  | 4,640 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,82 |  | 1,820 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 20,18 |  | 20,180 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 26,640 |  |  |
| w |  |  | 26,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 29,304 |  |  |
| 157 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studená | m | 30,000 | 33,96 | 1 018,80 |
| w |  |  | 30,0 |  | 30,000 |  |  |
| 158 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 35,750 | 6,50 | 232,38 |
| w |  |  | úprava P1 |  |  |  |  |
| w |  |  | plochy dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 3,51*2+1,52*2 |  | 10,060 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | -0,8*2 |  | -1,600 |  |  |
| w |  |  | -0,95 |  | -0,950 |  |  |

Strana 14 z 20

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,11*2+0,95 |  | 5,170 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,9*2+1,28*2 |  | 4,360 |  |  |
| w |  |  | 0,8*2+1,05*2 |  | 3,700 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | -0,7*2 |  | -1,400 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,35*2+3,455*2 |  | 19,610 |  |  |
| w |  |  | -0,8 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | -0,6*2 |  | -1,200 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 35,750 |  |  |
| 159 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 30,280 | 48,26 | 1 461,31 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,3*2+3,47*2 |  | 9,540 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | -0,7 |  | -0,700 |  |  |
| w |  |  | -0,8*2 |  | -1,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,055*2+0,855*2 |  | 5,820 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,155*2+3,455*2 |  | 19,220 |  |  |
| w |  |  | -0,8 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 30,280 |  |  |
| 160 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 33,308 | 12,88 | 429,01 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,3*2+3,47*2 |  | 9,540 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | -0,7 |  | -0,700 |  |  |
| w |  |  | -0,8*2 |  | -1,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,055*2+0,855*2 |  | 5,820 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,155*2+3,455*2 |  | 19,220 |  |  |
| w |  |  | -0,8 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 30,280 |  |  |
| w |  |  | 30,28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 33,308 |  |  |
| 161 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 30,280 | 19,66 | 595,30 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,3*2+3,47*2 |  | 9,540 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | -0,7 |  | -0,700 |  |  |
| w |  |  | -0,8*2 |  | -1,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,055*2+0,855*2 |  | 5,820 |  |  |
| w |  |  | -0,6 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,155*2+3,455*2 |  | 19,220 |  |  |
| w |  |  | -0,8 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 30,280 |  |  |
| 162 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 26,640 | 18,20 | 484,85 |
| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,64 |  | 4,640 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,82 |  | 1,820 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 20,18 |  | 20,180 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 26,640 |  |  |
|  |  |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce |  |  |  |  |
| 163 | K | 776991221 | čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 26,640 | 28,30 | 753,91 |
| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,64 |  | 4,640 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,82 |  | 1,820 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 20,18 |  | 20,180 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 26,640 |  |  |

| 164 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,10 | 103,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 17 122,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 18,672 | 24,25 | 452,80 |
|  | w |  | m.č. 03 |  |  |  |  |

Strana 15 z 20

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  | (1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0 |  | 14,820 |  |
| w |  | -0,7*1,97 |  | -1,379 |  |
| w |  | 1,005*0,1 |  | 0,101 |  |
| w |  | m.č. 04 |  |  |  |
| w |  | (0,765+2,055+0,6)*1,5 |  | 5,130 |  |
| w |  | Součet |  | 18,672 |  |

| 166 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5,600 | 191,61 | 1 073,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w |  |  | dle požadavu projektu a zadání |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,0*0,9*2 |  | 3,600 |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 5,600 |  |  |
| 167 | K | 781492251 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího | m | 20,175 | 46,17 | 931,48 |
| w |  |  | m.č. 03 a 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | rohové u zárubní |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,97+0,8+1,97) |  | 4,740 |  |  |
| w |  |  | rohové zakončení obkladů |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,0*1 |  | 2,000 |  |  |
| w |  |  | 1,005 |  | 1,005 |  |  |
| w |  |  | ukončující |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7 |  | 7,410 |  |  |
| w |  |  | 0,765+2,055+0,6 |  | 3,420 |  |  |
| w |  |  | ukončující u sprchové vaničky |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,8*2 |  | 1,600 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 20,175 |  |  |
| 168 | M | 19416005 | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm | m | 22,193 | 18,86 | 418,56 |
| w |  |  | m.č. 03 a 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | rohové u zárubní |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,97+0,8+1,97) |  | 4,740 |  |  |
| w |  |  | rohové zakončení obkladů |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,0*1 |  | 2,000 |  |  |
| w |  |  | 1,005 |  | 1,005 |  |  |
| w |  |  | ukončující |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7 |  | 7,410 |  |  |
| w |  |  | 0,765+2,055+0,6 |  | 3,420 |  |  |
| w |  |  | ukončující u sprchové vaničky |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,8*2 |  | 1,600 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 20,175 |  |  |
| w |  |  | 20,175*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 22,193 |  |  |

| 169 | K | 781472215 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 18,672 | 290,07 | 5 416,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 03 |  |
| --- | --- | --- |
| w | (1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0 | 14,820 |
| w | -0,7*1,97 | -1,379 |
| w | 1,005*0,1 | 0,101 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | (0,765+2,055+0,6)*1,5 | 5,130 |
| w | Součet | 18,672 |

| 170 | M | 59761708 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý ti do 10mm přes 6 do 9ks/m2 | m2 | 22,193 | 270,47 | 6 002,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 03 a 04 |  |
| --- | --- | --- |
| w | rohové u zárubní |  |
| w | (1,97+0,8+1,97) | 4,740 |
| w | rohové zakončení obkladů |  |
| w | 2,0*1 | 2,000 |
| w | 1,005 | 1,005 |
| w | ukončující |  |
| w | 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7 | 7,410 |
| w | 0,765+2,055+0,6 | 3,420 |
| w | ukončující u sprchové vaničky |  |
| w | 0,8*2 | 1,600 |
| w | Součet | 20,175 |
| w | 20,175*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | 22,193 |

| 171 | K | 781472291 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 18,672 | 38,35 | 716,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 03 |  |
| --- | --- | --- |
| w | (1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0 | 14,820 |
| w | -0,7*1,97 | -1,379 |
| w | 1,005*0,1 | 0,101 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | (0,765+2,055+0,6)*1,5 | 5,130 |
| w | Součet | 18,672 |

| 172 | K | 781472292 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 18,672 | 63,91 | 1 193,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 16 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w m.č. 03 W (1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0 14,820 W -0,7*1,97 -1,379 W 1,005*0,1 0,101 W m.č. 04 W (0,765+2,055+0,6)*1,5 5,130 W Součet 18,672 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 8,910 | 22,32 | 198,87 |
| w styk podlaha stěna W 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7-0,7 6,710 w u sprchového koutu W 0,8*2 1,600 W umyvadlo W 0,6 0,600 W Součet 8,910 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,72 | 719,53 |
| d 783 Dokončovací práce - nátěry 4 648,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 4,000 | 737,98 | 2 951,92 |
| W úprava 01 -04 W 4,0 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M | kus | 1,000 | 1 475,96 | 1 475,96 |
| W dle TZ W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 6,600 | 2,91 | 19,21 |
| w vodorovné potrubí W 0,7*2 1,400 w svislé potrubí W 2,60*2 5,200 W Součet 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 6,600 | 2,97 | 19,60 |
| W vodorovné potrubí W 0,7*2 1,400 w svislé potrubí W 2,60*2 5,200 W Součet 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 6,600 | 9,37 | 61,84 |
| W vodorovné potrubí W 0,7*2 1,400 W svislé potrubí W 2,60*2 5,200 W Součet 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 6,600 | 9,45 | 62,37 |

| W vodorovné potrubí W 0,7*2 1,400 W svislé potrubí W 2,60*2 5,200 W Součet 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 6,600 | 8,68 | 57,29 |
| W vodorovné potrubí W 0,7*2 1,400 W svislé potrubí W 2,60*2 5,200 W Součet 6,600 d 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 369,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 106,109 | 2,54 | 269,52 |
| W dle tabulky místností W stropy W 4,64+1,82+2,79+20,18 29,430 w stěny W m.č. 01 W (1,3*2+3,47*2)*2,60 24,804 W -0,6*1,97 -1,182 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 17 z 20

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | -0,7*1,97 |  | -1,379 |  |  |
| w |  |  | -0,8*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,055*2+0,855*2)*2,60 |  | 15,132 |  |  |
| w |  |  | -0,6*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,005+1,955+1,7+1,085+0,695+0,97)*0,3 |  | 2,223 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (6,155*2+3,455*2)*2,60 |  | 49,972 |  |  |
| w |  |  | -0,85*2,35 |  | -1,998 |  |  |
| w |  |  | -1,25*1,52 |  | -1,900 |  |  |
| w |  |  | -0,8*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -2,055*1,5 |  | -3,083 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 106,109 |  |  |
| 183 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 85,537 | 15,67 | 1 340,36 |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,64+1,82+2,79+20,18 |  | 29,430 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,3+3,47)*2,60 |  | 12,402 |  |  |
| w |  |  | -0,8*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,055+0,855)*2,60 |  | 7,566 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,005*2,60 |  | 2,613 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (5,39+3,455+6,155)*2,60 |  | 39,000 |  |  |
| w |  |  | -0,85*2,35 |  | -1,998 |  |  |
| w |  |  | -1,25*1,52 |  | -1,900 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 85,537 |  |  |
| 184 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 85,537 | 7,89 | 674,89 |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,64+1,82+2,79+20,18 |  | 29,430 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,3+3,47)*2,60 |  | 12,402 |  |  |
| w |  |  | -0,8*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,055+0,855)*2,60 |  | 7,566 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,005*2,60 |  | 2,613 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (5,39+3,455+6,155)*2,60 |  | 39,000 |  |  |
| w |  |  | -0,85*2,35 |  | -1,998 |  |  |
| w |  |  | -1,25*1,52 |  | -1,900 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 85,537 |  |  |
| 185 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 11,940 | 9,83 | 117,37 |
| w |  |  | " okolo oken a balkónových dveří z interiéru |  |  |  |  |
| w |  |  | (0,85+2,35)*2 |  | 6,400 |  |  |
| w |  |  | (1,25+1,52)*2 |  | 5,540 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 11,940 |  |  |
| 186 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 106,109 | 8,03 | 852,06 |
| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,64+1,82+2,79+20,18 |  | 29,430 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,3*2+3,47*2)*2,60 |  | 24,804 |  |  |
| w |  |  | -0,6*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | -0,7*1,97 |  | -1,379 |  |  |
| w |  |  | -0,8*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,055*2+0,855*2)*2,60 |  | 15,132 |  |  |
| w |  |  | -0,6*1,97 |  | -1,182 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,005+1,955+1,7+1,085+0,695+0,97)*0,3 |  | 2,223 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (6,155*2+3,455*2)*2,60 |  | 49,972 |  |  |
| w |  |  | -0,85*2,35 |  | -1,998 |  |  |
| w |  |  | -1,25*1,52 |  | -1,900 |  |  |
| w |  |  | -0,8*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -2,055*1,5 |  | -3,083 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 106,109 |  |  |
|  |  |  | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení |  |  |  |  |
| 187 | K | 784191001 | malířských prací omytím oken nebo balkónových dveří jednoduchých | m2 | 7,795 | 5,40 | 42,09 |

Strana 18 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w " oken a balkónových dveří z interiéru W 0,85*2,35*2 3,995 W 1,25*1,52*2 3,800 w Součet 7,795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 29,430 | 1,35 | 39,73 |
| W dle tabulky místností W 4,64+1,82+2,79+20,18 29,430 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,013 | 37,98 | 190,39 |
| W dle tabulky místností W stropy W 2,79 2,790 w stěny w m.č. 03 W (1,005+1,955+1,7+1,085+0,695+0,97)*0,3 2,223 W Součet 5,013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 101,096 | 18,23 | 1 842,98 |
| W dle tabulky místností W stropy W 4,64+1,82+20,18 26,640 W stěny W m.č. 01 W (1,3*2+3,47*2)*2,60 24,804 W -0,6*1,97 -1,182 W -0,7*1,97 -1,379 W -0,8*1,97*2 -3,152 W m.č. 02 W (2,055*2+0,855*2)*2,60 15,132 W -0,6*1,97 -1,182 W m.č. 04 W (6,155*2+3,455*2)*2,60 49,972 W -0,85*2,35 -1,998 W -1,25*1,52 -1,900 W -0,8*1,97 -1,576 W -2,055*1,5 -3,083 W Součet 101,096 d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 449,49 d VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 5 534,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 1 844,95 | 1 844,95 |
| w v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části W (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací) w (např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na stáv. ocelové konstrukce) w (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby) (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích w podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány w (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křídel dveří) w (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží) w (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících vchodových bytových dveří) w (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení protokolu o jejich revizi a seřízení) W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 1 844,95 | 1 844,95 |
| W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 1 844,95 | 1 844,95 |
| w v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části W 1,0 1,000 d VRN2 Příprava staveniště 1 844,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 1 844,95 | 1 844,95 |
| w vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v položkách soupisu prací a dodávek |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 19 z 20

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny w na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, AI tyče a závěsy apod. w v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě w včetně odovozu a likvidace na řízené skládce W 1,0 1,000 d VRN3 Zařízení staveniště 3 689,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 3 689,89 | 3 689,89 |
| w v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části w 1,0 1,000 D VRN4 Inženýrská činnost 3 689,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 1 844,95 | 1 844,95 |
| w v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 1 844,95 | 1 844,95 |
| w v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části W 1,0 1,000 D VRN7 Provozní vlivy 1 844,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 1 844,95 | 1 844,95 |
| W 1,0 1,000 D VRN9 Ostatní náklady 1 844,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 1 844,95 | 1 844,95 |

| w | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části |  |
| --- | --- | --- |
| w | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace |  |
| w | 1,0 | 1,000 |

Strana 20 z 20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.72, Bartoňova č.p. 826, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

| KSO: Místo: | Pardubice | CC-CZ: Datum: |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Zhotovitel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Projektant: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Zpracovatel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Poznámka: |  |  |

10. 10. 2025

| Cena bez DPH |  |  |  | 66 600,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 66 600,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 7 992,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  | 74 592,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strana 1 z 3

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.72, Bartoňova č.p. 826, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	10.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

66 600,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

66 600,00

d 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 061,65

| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 3,000 | 11,60 | 34,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 31,05 | 15,53 |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 2,000 | 233,01 | 466,02 |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 368,68 | 368,68 |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 7,000 | 433,18 | 3 032,26 |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 0,500 | 641,00 | 320,50 |
| 7 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2,000 | 72,65 | 145,30 |
| 8 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2,000 | 80,52 | 161,04 |
| 9 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1,000 | 119,86 | 119,86 |
| 10 | K | 721226511 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 542,14 | 542,14 |
| 11 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 7,500 | 22,89 | 171,68 |
| 12 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,68 | 683,84 |

p T22.	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 638,68

| 13 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm | m | 6,000 | 19,45 | 116,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 13,000 | 364,37 | 4 736,81 |
| 15 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 323,93 | 323,93 |
| 16 | K | 722179192 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů | soubor | 1,000 | 231,38 | 231,38 |
| 17 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 13,000 | 70,52 | 916,76 |
| 18 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 6,000 | 26,93 | 161,58 |
| 19 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 196,68 | 1 573,44 |
| 20 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 8,000 | 167,22 | 1 337,76 |
| 21 | K | 722220231 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2" | kus | 2,000 | 97,21 | 194,42 |
| 22 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°CG 1/2" | kus | 2,000 | 233,14 | 466,28 |
| 23 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 13,000 | 41,78 | 543,14 |
| 24 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 13,000 | 47,71 | 620,23 |

Strana 2 z 3

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,42 | 416,25 |

d 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	35 904,75

| 26 | K | 725110814 | Demontáž klozetů kombi | soubor | 1,000 | 173,94 | 173,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 4 748,94 | 4 748,94 |
| 28 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 135,41 | 135,41 |
| 29 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 1,000 | 3 034,83 | 3 034,83 |
| 30 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 150,75 | 150,75 |
| 31 | K | 725241222 | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 6 975,31 | 6 975,31 |
| 32 | K | 725244812 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm | soubor | 1,000 | 9 057,18 | 9 057,18 |
| 33 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 173,94 | 173,94 |
| 34 | K | 725311.R01 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy | soubor | 1,000 | 4 459,79 | 4 459,79 |
| 35 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 3,000 | 42,64 | 127,92 |
| 36 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 214,40 | 1 072,00 |
| 37 | K | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 573,22 | 573,22 |
| 38 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 81,17 | 162,34 |
| 39 | K | 725821329 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou | soubor | 1,000 | 1 928,50 | 1 928,50 |
| 40 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 341,30 | 1 341,30 |
| 41 | K | 725841.R01 | Baterie sprchová nástěnná páková s pohyblivým držákem, hadicí a sprchovou hlavicí | soubor | 1,000 | 1 635,26 | 1 635,26 |
| 42 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 14,21 | 42,63 |
| 43 | K | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,11 | 111,49 |

p 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					12 994,92

| 44 | K | 726131.R01 | Instalační předstěna pro umyvadlo se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 1,000 | 4 459,79 | 4 459,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | K | 726131.R02 | Instalační předstěna pro armatury do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 1,000 | 4 013,82 | 4 013,82 |
| 46 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 4 409,82 | 4 409,82 |
| 47 | K | 998726211 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,11 | 111,49 |

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ELITSTAV S.r.o,

Stavební společnost

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.105, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Pardubice Datum: 10.10.2025 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 365 500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 365 500,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 43 860,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 409 360,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strana 1 z 21

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.105, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo:

Pardubice

Datum:

10.10. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem 365 500,00 d HSV Práce a dodávky HSV 134 870,08 d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 294,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 46,630 | 42,90 | 2 000,43 |
| w dle tabulky místností W 6,95+1,06+3,13+23,42+12,07 46,630 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 0,835 | 296,91 | 247,92 |
| w po příčkách montovaných W 0,10*(3,57+1,94*2+0,90) 0,835 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 611311131 | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 46,630 | 106,63 | 4 972,16 |
| W dle tabulky místností W 6,95+1,06+3,13+23,42+12,07 46,630 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,835 | 753,58 | 629,24 |
| w po příčkách montovaných W 0,10*(3,57+1,94*2+0,90) 0,835 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 46,630 | 213,01 | 9 932,66 |
| w dle tabulky místností W 6,95+1,06+3,13+23,42+12,07 46,630 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 99,633 | 33,36 | 3 323,76 |
| w m.č. 01 W (3,57+1,90*2)*2,50 18,425 W -0,80*1,97*2 -3,152 w m.č. 02 a 03 W (0,05+1,60+0,04+0,02+0,10-0,115)*2,50 4,238 W m.č. 04 W (0,80+4,53+3,24+8,10+1,45+0,48+0,60+2,23-0,115)*2,50 53,288 W -0,90*2,40 -2,160 W -1,80*1,60 -2,880 W m.č. 05 W (4,47*2+2,70*2)*2,50 35,850 W -1,50*1,60 -2,400 W -0,80*1,97 -1,576 W Součet 99,633 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 1,000 | 260,68 | 260,68 |
| W po vybouraných příčkách zděných a montovaných W 2,50*0,10*4 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 612311131 | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 99,633 | 84,28 | 8 397,07 |
| w m.č. 01 W (3,57+1,90*2)*2,50 18,425 W -0,80*1,97*2 -3,152 W m.č. 02 a 03 W (0,05+1,60+0,04+0,02+0,10-0,115)*2,50 4,238 W m.č. 04 W (0,80+4,53+3,24+8,10+1,45+0,48+0,60+2,23-0,115)*2,50 53,288 W -0,90*2,40 -2,160 W -1,80*1,60 -2,880 W m.č. 05 W (4,47*2+2,70*2)*2,50 35,850 W -1,50*1,60 -2,400 W -0,80*1,97 -1,576 W Součet 99,633 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,000 | 634,34 | 634,34 |

1,000

w w

po vybouraných příčkách zděných a montovaných 2,50*0,10*4

Strana 2 z 21

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostání nebo nadpraží štuková dvouvrstvá | m2 | 2,295 | 506,78 | 1 163,06 |

| w w |  |  | začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně (0,10+0,25+0,10)*(2,06+0,98+2,06) |  | 2,295 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitrních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 99,633 | 182,05 | 18 138,19 |
|  | w |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
|  | w |  | (3,57+1,90*2)*2,50 |  | 18,425 |  |  |
|  | w |  | -0,80*1,97*2 |  | -3,152 |  |  |
|  | w |  | m.č. 02 a 03 |  |  |  |  |
|  | w |  | (0,05+1,60+0,04+0,02+0,10-0,115)*2,50 |  | 4,238 |  |  |
|  | w |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
|  | w |  | (0,80+4,53+3,24+8,10+1,45+0,48+0,60+2,23-0,115)*2,50 |  | 53,288 |  |  |
|  | w |  | -0,90*2,40 |  | -2,160 |  |  |
|  | w |  | -1,80*1,60 |  | -2,880 |  |  |
|  | w |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
|  | w |  | (4,47*2+2,70*2)*2,50 |  | 35,850 |  |  |
|  | w |  | -1,50*1,60 |  | -2,400 |  |  |
|  | w |  | -0,80*1,97 |  | -1,576 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 99,633 |  |  |

| 12 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 34,400 | 105,43 | 3 626,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (okna a vchod.dveře) |  |
| --- | --- | --- |
| w | (2,10+0,90+2,10)*2 | 10,200 |
| w | (1,50+1,60+1,50)*2 | 9,200 |
| w | (2,40+0,90+1,80+2,40)*2 | 15,000 |
| w | Součet | 34,400 |

| 13 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po ap | m2 | 46,630 | 779,18 | 36 333,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |
| --- | --- |
| w | 6,95+1,06+3,13+23,42+12,07 46,630 |

| 14 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 1 795,38 | 1 795,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w |  |  | úprava 03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | žáru beč vchodových dveří do bytu |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 15 | M | 55331442 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 1 839,83 | 1 839,83 |
| w |  |  | úprava 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | zárubeň vchodových dveří do bytu |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 27 386,72 |
|  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních |  |  |  |  |
| 16 | K | 949101111 | staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 48,270 | 30,01 | 1 448,58 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,96 |  | 6,960 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,03 |  | 1,030 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,59 |  | 2,590 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 23,62 |  | 23,620 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | 12,07 |  | 12,070 |  |  |
| w |  |  | před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,0*1,0 |  | 2,000 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 48,270 |  |  |

| 17 | K | 952901111 | Výčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 46,270 | 65,35 | 3 023,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w |  |  | dle tabulky místností 6,96+1,03+2,59+23,62+12,07 |  | 46,270 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 46,630 | 2,10 | 97,92 |
|  | w |  | hrubý úklid po bouracích pracech |  |  |  |  |
|  | w |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
|  | w |  | 6,95+1,06+3,13+23,42+12,07 |  | 46,630 |  |  |

Strana 3 z 21

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 5,280 | 94,97 | 501,44 |

| w | úprava O1 |  |
| --- | --- | --- |
| w | 1,50*1,60 | 2,400 |
| w | 1,80*1,60 | 2,880 |
| w | Součet | 5,280 |

| 20 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 2,160 | 124,21 | 268,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | úprava O1 |
| --- | --- |
| w | 0,90*2,40 2,160 |

| 21 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 5,319 | 189,34 | 1 007,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | úprava D1 |  |
| --- | --- | --- |
| w | 0,60*1,97*2 | 2,364 |
| w | úprava D3 |  |
| w | 0,80*1,97 | 1,576 |
| w | úprava D4 |  |
| w | 0,70*1,97 | 1,379 |
| w | Součet | 5,319 |

| 22 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm | m | 7,600 | 756,10 | 5 746,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | úprava D3 |  |
| --- | --- | --- |
| w | 0,90+2,10*2 | 5,100 |
| w | odříznutí příčky v m.č. 04 |  |
| w | 2,50 | 2,500 |
| w | Součet | 7,600 |

| 23 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 46,630 | 34,28 | 1 598,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |
| --- | --- |
| w | 6,95+1,06+3,13+23,42+12,07 46,630 |

| 24 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 99,633 | 26,21 | 2 611,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 01 |  |
| --- | --- | --- |
| w | (3,57+1,90*2)*2,50 | 18,425 |
| w | -0,80*1,97*2 | -3,152 |
| w | m.č. 02 a 03 |  |
| w | (0,05+1,60+0,04+0,02+0,10-0,115)*2,50 | 4,238 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | (0,80+4,53+3,24+8,10+1,45+0,48+0,60+2,23-0,115)*2,50 | 53,288 |
| w | -0,90*2,40 | -2,160 |
| w | -1,80*1,60 | -2,880 |
| w | m.č. 05 |  |
| w | (4,47*2+2,70*2)*2,50 | 35,850 |
| w | -1,50*1,60 | -2,400 |
| w | -0,80*1,97 | -1,576 |
| w | Součet | 99,633 |

| 25 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, pro | SOU | 1,000 | 3 463,21 | 3 463,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | sou | 1,000 | 2 164,50 | 2 164,50 |
| 27 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 1 298,70 | 1 298,70 |
| 28 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 4,190 | 631,09 | 2 644,27 |

| w | podlahy po vybourání bytového jádra |  |
| --- | --- | --- |
| w | dle tabulky místností |  |
| w | 1,06+3,13 | 4,190 |

| 29 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 4,190 | 152,02 | 636,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w w w |  |  | podlahy po vybourání bytového jádra dle tabulky místností 1,06+3,13 |  | 4,190 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 985323111 | Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 4,190 | 209,02 | 875,79 |
|  | w |  | podlahy po vybourání bytového jádra |  |  |  |  |
|  | w |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |

Strana 4 z 21

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| W 1,06+3,13 4,190 d 997 Doprava suti a vybouraných hmot 11 962,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 5,105 | 1 142,57 | 5 832,82 |
| 32 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 5,105 | 131,75 | 672,58 |
| 33 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 76,575 | 5,75 | 440,31 |
| w 5,105*15 "Přepočtené koeficientem množství 76,575 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 5,105 | 982,69 | 5 016,63 |
| D 998 Přesun hmot 2 226,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 3,193 | 697,26 | 2 226,35 |
| D PSV Práce a dodávky PSV 208 984,91 d 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 565,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 72529164R | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 600 mm | soubor | 2,000 | 432,90 | 865,80 |
| w m.č. 02 W pozn .7 W 1,0 1,000 W m.č. 03 W pozn .8 W 1,0 1,000 W Součet 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | M | 5514707R | madlo sprchové nerezové pravé/levé 600mm | kus | 2,000 | 779,22 | 1 558,44 |
| w m.č. 02 w pozn .7 W 1,0 1,000 W m.č. 03 W pozn .8 W 1,0 1,000 W Součet 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 725610810 | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných | soubor | 1,000 | 67,54 | 67,54 |
| W úprava KS W m.č. 04 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,07 | 73,59 |
| d 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 519,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 3,000 | 649,35 | 1 948,05 |
| W dle TZ W 3,0 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,57 | 571,43 |
| D 742 Elektroinstalace - slaboproud 842,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 142,98 | 142,98 |
| montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |

| 43 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 71,49 | 71,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

w

1,000

w

dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití

1,0

Strana 5 z 21

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 432,90 | 432,90 |
| w dle TZ W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,19 | 194,81 |
| D 751 Vzduchotechnika 2 840,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 751398032 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 184,31 | 368,62 |
| W pozn.2 w větrací mřížka WC W 1,0 1,000 W pozn.6 W větrací mřížka koupelna W 1,0 1,000 W Součet 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | M | 56245601R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm | kus | 2,000 | 59,31 | 118,62 |
| W pozn.2 w větrací mřížka WC W 1,0 1,000 W pozn.6 w větrací mřížka koupelna W 1,0 1,000 W Součet 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 55,33 | 110,66 |
| W pozn.2 w větrací mřížka WC W 1,0 1,000 W pozn.6 w větrací mřížka koupelna W 1,0 1,000 W Součet 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | K | 751511002 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | m | 1,200 | 84,23 | 101,08 |
| W prodloužení větracího potrubí pro VZT W odtah z WC a koupelny W 2,0*0,6 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | M | 42982102 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | m | 1,320 | 212,12 | 280,00 |
| w prodloužení větracího potrubí pro VZT W odtah z WC a koupelny W 2,0*0,6 1,200 W 1,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí na potrubí a potrubí na ventilátor | kpl | 2,000 | 865,80 | 1 731,60 |
| W prodloužení větracího potrubí pro VZT W odtah z WC a koupelny W 2,0 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,13 | 129,87 |
| D 763 Konstrukce suché výstavby 34 092,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 1 731,60 | 1 731,60 |
| w viz PD výkresová a textová část TZ w m.č. 02 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 763111441 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm El 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB | m2 | 9,341 | 786,25 | 7 344,36 |

| w | SDK příčka mezi m.č. 01 a 02,03 |  |
| --- | --- | --- |
| w | 2,50*3,57 | 8,925 |
| w | -0,70*1,97*2 | -2,758 |
| w | -0,80*1,97 | -1,576 |
| w | SDK příčka mezi m.č. 03 a 04 |  |
| w | (1,80+0,10)*2,50 | 4,750 |
| w | Součet | 9,341 |

Strana 6 z 21

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm El 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 4,488 | 801,12 | 3 595,43 |
| w SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 W (1,045+0,75)*2,50 4,488 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 20,000 | 165,00 | 3 300,00 |
| w dilatace příčky W 2,50*8 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 6,590 | 203,88 | 1 343,57 |
| W dilatace příček W 3,57+1,80+0,10+1,045+0,075 6,590 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 16,475 | 32,48 | 535,11 |
| W 2,50*(3,57+1,80+0,10+1,045+0,075) 16,475 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 6,590 | 55,24 | 364,03 |
| W 3,57+1,80+0,10+1,045+0,075 6,590 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 2,500 | 22,97 | 57,43 |
| W m.č. 04 W 2,50*1 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 23,442 | 19,41 | 455,01 |
| W m.č. 02 a 03 2,50*(0,075+0,895+0,125+1,40+1,80+1,40+1,80+1,045*2+0,8 W g5) 26,200 W -0,70*1,97 -1,379 W -0,70*1,97 -1,379 W Součet 23,442 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 25,786 | 18,83 | 485,55 |
| w m.č. 02 a 03 2,50*(0,075+0,895+0,125+1,40+1,80+1,40+1,80+1,045*2+0,8 W g5) 26,200 W -0,70*1,97 -1,379 W -0,70*1,97 -1,379 W Součet 23,442 w 23,442*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 25,786 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 13,829 | 40,43 | 559,11 |
| w SDK příčka mezi m.č. 01 a 02,03 W 2,50*3,57 8,925 W -0,70*1,97*2 -2,758 W -0,80*1,97 -1,576 w SDK příčka mezi m.č. 03 a 04 W (1,80+0,10)*2,50 4,750 w SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 W (1,045+0,75)*2,50 4,488 W Součet 13,829 |  |  |  |  |  |  |  |

| 64 | K | 763121465 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,688 | 557,25 | 1 497,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

w	SDK předstěna v m.č. 02 (u stávající stěny)

W 	(1,0+0,075)*2,50			2,688

| 65 | K | 763121466 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 3,688 | 561,90 | 2 072,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W	SDK předstěna v m.č. 03 (u stávající příčky)

W 	2,50*(1,40+0,075)			3,688

| 66 | K | 763121711 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 5,000 | 102,71 | 513,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 7 z 21

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W 2,50*2 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 10,300 | 16,24 | 167,27 |
| W 2,50*(1,40+0,78) 5,450 W 2,50*(1,045+0,895) 4,850 W Součet 10,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | K | 763121715 | Stěna predsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | m | 4,195 | 27,62 | 115,87 |
| W 1,40+0,78+0,075 2,255 W 0,895+1,045 1,940 W Součet 4,195 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | K | 763121751 | Stěna predsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 6,376 | 26,95 | 171,83 |
| w SDK předstěna v m.č. 02 (u stávající stěny) W (1,0+0,075)*2,50 2,688 w SDK předstěna v m.č. 03 (u stávající příčky) W 2,50*(1,40+0,075) 3,688 w Součet 6,376 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | K | 763122421 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými □FH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, El 30, stěna ti. 75 mm, profil 50 | m2 | 4,500 | 468,36 | 2 107,62 |
| w SDK šachtová m.č. 02 (WC) W 2,50*1,02 2,550 w SDK šachtová m.č. 03 (sprcha) W 2,50*0,78 1,950 w Součet 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | K | 763131571 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, El 15 | m2 | 3,620 | 457,96 | 1 657,82 |
| w dle tabulky místností w pozn .4 W SDK podhled v m.č. 02 W 1,03 1,030 w SDK podhled v m.č. 03 W 2,59 2,590 w Součet 3,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 3,620 | 18,40 | 66,61 |
| w dle tabulky místností w SDK podhled v m.č. 02 W 1,03 1,030 w SDK podhled v m.č. 03 W 2,59 2,590 W Součet 3,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 3,620 | 26,68 | 96,58 |
| W dle tabulky místností W SDK podhled v m.č. 02 W 1,03 1,030 W SDK podhled v m.č. 03 W 2,59 2,590 W Součet 3,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 3,982 | 18,83 | 74,98 |
| w dle tabulky místností w SDK podhled v m.č. 02 W 1,03 1,030 w SDK podhled v m.č. 03 W 2,59 2,590 W Součet 3,620 W 3,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,982 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | K | 763171113 | Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro příčky nebo předsazené stěny, velikost přes 0,25 do 0,50 m2 | kus | 1,000 | 186,85 | 186,85 |
| W pozn.1 w m.č. 02 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | M | 59034048 | klapka revizní pro instalační a dělící zdi vodě odolná 600x600mm | kus | 1,000 | 285,28 | 285,28 |

W	pozn.1

Strana 8 z 21

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w m.č. 02 w 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | K | 763172325 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 235,63 | 235,63 |
| W m.č. 02 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 502,17 | 502,17 |
| w m.č. 02 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo | kus | 1,000 | 525,39 | 525,39 |
| w m.č. 03 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 1,000 | 523,81 | 523,81 |
| W m.č. 03 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 3,000 | 324,94 | 974,82 |
| W m.č. 02 W úprava O1 W 700/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 03 W úprava O1 W 700/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 04 W úprava 02 W 800/1970mm W 1,0 1,000 W Součet 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | M | 55331589 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tištěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 2,000 | 718,62 | 1 437,24 |
| W m.č. 02 w úprava 01 W 700/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 03 W úprava O1 W 700/1970mm W 1,0 1,000 W Součet 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | M | 55331590 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tištěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 722,94 | 722,94 |
| w m.č. 04 W úprava 02 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,39 | 385,28 |
| D 764 Konstrukce klempířské 2 246,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 5,120 | 46,15 | 236,29 |
| W úprava O1 W m.č. 04 W 0,43+1,80 2,230 W m.č. 05 W 0,44+1,50+0,95 2,890 W Součet 5,120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | K | 76405142R | Přídavná plechová lišta u lodžiových/balkónových dveří z nerezového plechu tl.1,0mm, včetně tmelení D+M | m | 0,900 | 519,48 | 467,53 |
| w přídavná lišta z nerez plechu tl. 1 mm k lodž.dveřím W 0,90 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | K | 764216605 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm | m | 5,120 | 226,10 | 1 157,63 |

| w | parapet nového plastového okna |  |
| --- | --- | --- |
| w | úprava 06 |  |
| w | m.č. 04 |  |
| w | 0,43+1,80 | 2,230 |

Strana 9 z 21

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W úprava 05 w m.č. 05 W 0,44+1,50+0,95 2,890 w Součet 5,120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | K | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,39 | 385,28 |
| d 766 Konstrukce truhlářské 64 275,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | K | 766622136 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 5,280 | 400,04 | 2 112,21 |
| w m.č. 04 W výrobek 06 W 1,80*1,60 2,880 W m.č. 05 W výrobek 05 W 1,50*1,60 2,400 W Součet 5,280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | M | 61140053 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 5,280 | 1 584,42 | 8 365,74 |

| w | m.č. 04 |  |
| --- | --- | --- |
| w | výrobek 06 |  |
| w | 1,80*1,60 | 2,880 |
| w | m.č. 05 |  |
| w | výrobek 05 |  |
| w | 1,50*1,60 | 2,400 |
| w | Součet | 5,280 |

| 91 | K | 766641131 | Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdivá jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1,000 | 820,37 | 820,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W m.č. 04 W výrobek 06 W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | M | 61140057 | dveře plastové balkónové jednokřídlové dvojsklo | m2 | 2,160 | 1 779,22 | 3 843,12 |
| w m.č. 04 w výrobek 06 W 0,90*2,40 2,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 4,000 | 417,35 | 1 669,40 |

| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | úprava 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 700/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 700/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |
| 94 | M | 61162025 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 700x1970-21OOmrn | kus | 2,000 | 1 549,79 | 3 099,58 |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 700/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 700/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 95 | M | 61162032R | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x197072100mm | kus | 2,000 | 1 731,60 | 3 463,20 |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | úprava 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 800/1970mm |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |

Strana 10 z 21

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 709,39 | 709,39 |
| w m.č. 01 W úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | M | 61162038R | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 povrch fóliový plné 800x197072100mm | kus | 1,000 | 4 761,91 | 4 761,91 |
| W m.č. 01 W úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | * | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 56,64 | 56,64 |
| W m.č. 01 W úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 198,27 | 198,27 |
| W m.č. 01 W úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 4,000 | 90,29 | 361,16 |
| w m.č. 02 W úprava 01 W 700/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 03 W úprava 01 W 700/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 04 w úprava 02 W 800/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 05 W úprava 04 W 800/1970mm W 1,0 1,000 W Součet 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | M | 54914620 | kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku | kus | 4,000 | 476,19 | 1 904,76 |
| W m.č. 02 w úprava 01 W 700/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 03 w úprava 01 W 700/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 04 W úprava 02 W 800/1970mm W 1,0 1,000 W m.č. 05 W úprava 04 W 800/1970mm W 1,0 1,000 W Součet 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 94,60 | 94,60 |
| w m.č. 01 W úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | M | 54914110 | dveřní kování štítové klika/koule lakovaný nerez | kus | 1,000 | 421,21 | 421,21 |
| w m.č. 01 w úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 100,80 | 100,80 |
| W m.č. 01 W úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 165,75 | 165,75 |
| W m.č. 01 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 11 z 21

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | M | 54915552 | kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 174,89 | 174,89 |
| W m.č. 01 W úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 3,000 | 23,97 | 71,91 |
| w m.č. 01 w úprava D1 W 2,0 2,000 W úprava D3 W 1,0 1,000 W Součet 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 5,000 | 16,47 | 82,35 |
| pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schmovacích dveří a jejich pojezdu) w úprava D1 W 2,0 2,000 W úprava D2 W 1,0 1,000 W úprava D3 W 1,0 1,000 w úprava D4 W 1,0 1,000 W Součet 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | K | 766692314R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 2,000 | 432,90 | 865,80 |
| W m.č. 04 W 1,0 1,000 W m.č. 05 W 1,0 1,000 W Součet 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | K | 766694116 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | m | 3,300 | 85,60 | 282,48 |
| W úprava 06 w m.č. 04 W 1,80 1,800 W úprava 04 W m.č. 05 W 1,50 1,500 W Součet 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | M | 61140077 | parapet plastový vnitřní š 150mm | m | 3,630 | 78,79 | 286,01 |
| W úprava 06 W m.č. 04 W 1,80 1,800 w úprava 04 w m.č. 05 W 1,50 1,500 W Součet 3,300 W 3,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,630 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 64,51 | 64,51 |
| W m.č. 01 W úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 51,52 | 57,52 |
| w m.č. 01 W úprava 03 W 800/1970mm W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |

| 114 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 6 493,51 | 6 493,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dleTZ

W

| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 775 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 2115mm, spodní část v 860mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mmnad podlahou - dle popisu TZ | m | 2,775 | 7 792,22 | 16 480,55 |
|  | w |  | dleTZ |  |  |  |  |

W	2,115	2,115

| 116 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 112,12 | 112,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 12 z 21

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w w |  | dleTZ 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 117 | M | 54112300R | sporák elektrický 4 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 4 329,01 | 4 329,01 |
|  | w w |  | dle TZ elektrický sporák dle výběru investora + el. trouba na 220V 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 118 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 97,03 | 97,03 |
|  | w |  | dleTZ |  |  |  |  |

| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 2 164,50 | 2 164,50 |
|  | w |  | dleTZ |  |  |  |  |
|  | w |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |

| 120 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 206,96 | 206,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w |  |  | úprava T1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |
| 121 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 1,000 | 100,21 | 100,21 |
| w |  |  | úprava T2 |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |

| 122 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,26 | 264,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| d 767 Konstrukce zámečnické 9 958,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 25,725 | 331,09 | 8 517,29 |
| příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací w plocha dveří neodečítána w součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty W 2,50*0,57+1,94*3+0,90) 25,725 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 4,190 | 111,11 | 465,55 |
| w úprava H1 W m.č. 02 W 1,06 1,060 W m.č. 03 W 3,13 3,130 W Součet 4,190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | K | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 4,190 | 24,81 | 103,95 |
| W úprava H1 W m.č. 02 W 1,06 1,060 W m.č. 03 W 3,13 3,130 W Součet 4,190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 2,000 | 221,80 | 443,60 |
| w úprava D1 W 2,0 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,43 | 428,57 |
| d 771 Podlahy z dlaždic 8 504,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 3,620 | 7,51 | 27,19 |
| w dle tabulky místnosti w m.č. 02 W 1,03 1,030 W m.č. 03 W 2,59 2,590 W Součet 3,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,620 | 28,45 | 102,99 |
| W dle tabulky místností W m.č. 02 W 1,03 1,030 W m.č. 03 W 2,59 2,590 W Součet 3,620 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 13 z 21

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 3,620 | 194,26 | 703,22 |

| w dle tabulky místností w m.č. 02 W 1,03 1,030 W m.č. 03 W 2,59 2,590 W Součet 3,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.) | m | 1,400 | 23,20 | 32,48 |
| W m.č. 02 a 03 W 0,70+0,70 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | M | 59054100 | profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 1,820 | 167,10 | 304,12 |
| w m.č. 02 a 03 W 0,70+0,70 1,400 w 1,4*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 1,820 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | K | 771574436 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 3,620 | 341,67 | 1 236,85 |
| W dle tabulky místností W m.č. 02 W 1,03 1,030 W m.č. 03 W 2,59 2,590 W Součet 3,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | M | 59761151 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 3,982 | 387,88 | 1 544,54 |
| W dle tabulky místností W m.č. 02 W 1,03 1,030 W m.č. 03 W 2,59 2,590 W Součet 3,620 w 3,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,982 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 3,620 | 41,99 | 152,00 |
| W dle tabulky místností w m.č. 02 W 1,03 1,030 W m.č. 03 W 2,59 2,590 W Součet 3,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 3,620 | 49,78 | 180,20 |
| W dle tabulky místností W m.č. 02 W 1,03 1,030 W m.č. 03 W 2,59 2,590 W Součet 3,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4,952 | 195,71 | 969,16 |
| W dle tabulky místností w m.č. 02 W 1,03 1,030 W sokl W (1,045*2+0,895*2-0,70)*0,15 0,477 w m.č. 03 W 2,59 2,590 W sokl W (1,80*2+1,40*2-0,70)*0,15 0,855 W Součet 4,952 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 8,000 | 95,96 | 767,68 |
| w m.č. 02 W 4,0 4,000 w m.č. 03 W 4,0 4,000 W Součet 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 8,880 | 94,02 | 834,90 |
| w m.č. 02 W (1,045*2+0,895*2-0,70) 3,180 w m.č. 03 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 14 z 21

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  | (1,80*2+1,40*2-0,70) |  | 5,700 |  |
| w |  | Součet |  | 8,880 |  |

| 140 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 1,65 | 1 649,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D 776 Podlahy povlakové 42 448,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | K | 776111115 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 42,650 | 14,43 | 615,44 |
| W dle tabulky místností W m.č. 01 W 6,96 6,960 W m.č. 04 W 23,62 23,620 W m.č. 05 W 12,07 12,070 W Součet 42,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | K | 776111116 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 42,650 | 29,92 | 1 276,09 |
| W dle tabulky místností W m.č. 01 W 6,96 6,960 W m.č. 04 W 23,62 23,620 W m.č. 05 W 12,07 12,070 W Součet 42,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | K | 776111117 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 42,650 | 144,44 | 6 160,37 |
| W dle tabulky místností W m.č. 01 W 6,96 6,960 W m.č. 04 W 23,62 23,620 W m.č. 05 W 12,07 12,070 W Součet 42,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | K | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | m2 | 42,650 | 7,51 | 320,30 |
| W dle tabulky místností W m.č. 01 W 6,96 6,960 W m.č. 04 W 23,62 23,620 W m.č. 05 W 12,07 12,070 W Součet 42,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | K | 776121321 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah | m2 | 42,650 | 39,65 | 1 691,07 |
| W dle tabulky místností w m.č. 01 W 6,96 6,960 W m.č. 04 W 23,62 23,620 w m.č. 05 W 12,07 12,070 W Součet 42,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | K | 776141122 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 42,650 | 144,58 | 6 166,34 |
| w dle tabulky místností w m.č. 01 W 6,96 6,960 W m.č. 04 W 23,62 23,620 W m.č. 05 W 12,07 12,070 W Součet 42,650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 46,630 | 76,48 | 3 566,26 |
| W dle tabulky místností W m.č. 01 W 6,95 6,950 W m.č. 02 W 1,06 1,060 W m.č. 03 W 3,13 3,130 W m.č. 04 W 23,42 23,420 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 15 z 21

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | 12,07 |  | 12,070 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 46,630 |  |  |
| 148 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 42,650 | 83,39 | 3 556,58 |
| w |  |  | dle tabulky místnosti |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,96 |  | 6,960 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 23,62 |  | 23,620 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | 12,07 |  | 12,070 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 42,650 |  |  |
|  |  |  | podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže |  |  |  |  |
| 149 | M | 28412285 | 34/43, hořlavost Bfl S1, nášíapná vrstva 0,70mm ti 2,00mm | m2 | 49,048 | 203,03 | 9 958,22 |
| w |  |  | dle tabulky místnosti |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,96 |  | 6,960 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 23,62 |  | 23,620 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | 12,07 |  | 12,070 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 42,650 |  |  |
| w |  |  | 42,65*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 49,048 |  |  |
| 150 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studená | m | 50,000 | 39,84 | 1 992,00 |
| 151 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 54,280 | 7,62 | 413,61 |
| w |  |  | úprava P1 |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,90*2+3,57*2 |  | 10,940 |  |  |
| w |  |  | -0,60*2 |  | -1,200 |  |  |
| w |  |  | -0,80*3 |  | -2,400 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,90*2+1,14*2 |  | 4,080 |  |  |
| w |  |  | -0,60 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,94*2+1,60*2 |  | 7,080 |  |  |
| w |  |  | -0,60 |  | -0,600 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 8,10*2+3,24*2+0,78*2 |  | 24,240 |  |  |
| w |  |  | -0,80 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,70*2+4,47*2 |  | 14,340 |  |  |
| w |  |  | -0,80 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 54,280 |  |  |
| 152 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 44,490 | 56,61 | 2 518,58 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 3,57*2+1,89*2 |  | 10,920 |  |  |
| w |  |  | -0,70*2 |  | -1,400 |  |  |
| w |  |  | -0,80*3 |  | -2,400 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 8,10*2+3,24*2+0,975*2 |  | 24,630 |  |  |
| w |  |  | -0,80 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,47*2+2,70*2 |  | 14,340 |  |  |
| w |  |  | -0,80 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 44,490 |  |  |
| 153 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 48,939 | 15,11 | 739,47 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 3,57*2+1,89*2 |  | 10,920 |  |  |
| w |  |  | -0,70*2 |  | -1,400 |  |  |
| w |  |  | -0,80*3 |  | -2,400 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 8,10*2+3,24*2+0,975*2 |  | 24,630 |  |  |
| w |  |  | -0,80 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,47*2+2,70*2 |  | 14,340 |  |  |
| w |  |  | -0,80 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 44,490 |  |  |
| w |  |  | 44,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 48,939 |  |  |
| 154 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 44,490 | 23,06 | 1 025,94 |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | 3,57*2+1,89*2 |  | 10,920 |  |  |
| w |  |  | -0,70*2 |  | -1,400 |  |  |
| w |  |  | -0,80*3 |  | -2,400 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | 8,10*2+3,24*2+0,975*2 |  | 24,630 |  |  |
| w |  |  | -0,80 |  | -0,800 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | 4,47*2+2,70*2 |  | 14,340 |  |  |

Strana 16 z 21

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w w |  | -0,80 Součet |  |  | -0,800 44,490 |  |  |
| 155 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní |  | m2 | 42,650 | 21,35 | 910,58 |
|  | w w w w w w w w |  | dle tabulky místností m.č. 01 6,96 m.č. 04 23,62 m.č. 05 12,07 Součet |  |  | 6,960 23,620 12,070 42,650 |  |  |

| 156 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 42,650 | 33,20 | 1 415,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | dle tabulky místností |  |
| --- | --- | --- |
| w | m.č. 01 |  |
| w | 6,96 | 6,960 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | 23,62 | 23,620 |
| w | m.č. 05 |  |
| w | 12,07 | 12,070 |
| w | Součet | 42,650 |

| 157 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,12 | 121,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d 781 Dokončovací práce - obklady 22 091,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 21,875 | 28,45 | 622,34 |
| w m.č. 02 W (1,045*2+0,895*2)*2,0 7,760 W -0,70*1,97 -1,379 W m.č. 03 W (1,80*2+1,40*2)*2,0 12,800 W -0,70*1,97 -1,379 w m.č. 04 W (2,115+0,60)*1,50 4,073 W Součet 21,875 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 6,000 | 224,80 | 1 348,80 |
| w dle požadavu projektu a zadání w m.č. 03 W sprchový kout W 2,0*1,0*2 4,000 w umyvadlo W 1,0 1,000 W m.č. 04 w dřez W 1,0 1,000 W Součet 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | K | 781492251 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího | m | 11,880 | 54,16 | 643,42 |
| W ukončení obkladů w m.č. 02 W 1,045*2+0,895*2 3,880 w m.č. 03 W 1,80*2+1,40*2 6,400 w ukončující u sprchové vaničky W 0,80*2 1,600 W Součet 11,880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | M | 19416005 | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm | m | 13,068 | 22,12 | 289,06 |
| W ukončení obkladů w m.č. 02 W 1,045*2+0,895*2 3,880 W m.č. 03 W 1,80*2+1,40*2 6,400 w ukončující u sprchové vaničky W 0,80*2 1,600 W Součet 11,880 W 11,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 13,068 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | K | 781472215 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 21,875 | 340,31 | 7 444,28 |
| w m.č. 02 W (1,045*2+0,895*2)*2,0 7,760 W -0,70*1,97 -1,379 W m.č. 03 W (1,80*2+1,40*2)*2,0 12,800 W -0,70*1,97 -1,379 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 17 z 21

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w | (2,115+0,60)*1,50 |  |  | 4,073 |  |
| w | Součet |  |  | 21,875 |  |

| 763 | M | 59761708 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 | m2 | 25,156 | 317,32 | 7 982,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 02 |  |
| --- | --- | --- |
| w | (1,045*2+0,895*2)*2,0 | 7,760 |
| w | -0,70*1,97 | -1,379 |
| w | m.č. 03 |  |
| w | (1,80*2+1,40*2)*2,0 | 12,800 |
| w | -0,70*1,97 | -1,379 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | (2,115+0,60)*1,50 | 4,073 |
| w | Součet | 21,875 |
| w | 21,875*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | 25,156 |

| 164 | K | 781472291 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 21,875 | 44,99 | 984,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 02 |  |
| --- | --- | --- |
| w | (1,045*2+0,895*2)*2,0 | 7,760 |
| w | -0,70*1,97 | -1,379 |
| w | m.č. 03 |  |
| w | (1,80*2+1,40*2)*2,0 | 12,800 |
| w | -0,70*1,97 | -1,379 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | (2,115+0,60)*1,50 | 4,073 |
| w | Součet | 21,875 |

| 165 | K | 781472292 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 21,875 | 74,97 | 1 639,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | m.č. 02 |  |
| --- | --- | --- |
| w | (1,045*2+0,895*2)*2,0 | 7,760 |
| w | -0,70*1,97 | -1,379 |
| w | m.č. 03 |  |
| w | (1,80*2+1,40*2)*2,0 | 12,800 |
| w | -0,70*1,97 | -1,379 |
| w | m.č. 04 |  |
| w | (2,115+0,60)*1,50 | 4,073 |
| w | Součet | 21,875 |

| 166 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 11,180 | 26,19 | 292,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | styk podlaha stěna |  |
| --- | --- | --- |
| w | 1,045*2+0,895*2-0,60 | 3,280 |
| w | 1,80*2+1,40*2-0,70 | 5,700 |
| w | u sprchového koutu |  |
| w | 0,80*2 | 1,600 |
| w | umyvadlo |  |
| w | 0,60 | 0,600 |
| w | Součet | 11,180 |

| 167 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 000,000 | 0,84 | 844,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 982,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 5,000 | 865,80 | 4 329,00 |
| W úprava 01, 02, 03, 04 a 05 W 5,0 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M | kus | 3,000 | 649,35 | 1 948,05 |
| W dle TZ W 3,0 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 18,000 | 3,41 | 61,38 |
| W vodorovné potrubí W 0,50*2*3 3,000 W svislé potrubí W 2,50*2*3 15,000 W Součet 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 18,000 | 3,48 | 62,64 |
| W vodorovné potrubí W 0,50*2*3 3,000 W svislé potrubí W 2,50*2*3 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 18 z 21

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | Součet |  | 18,000 |  |  |
| 172 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 18,000 | 11,00 | 198,00 |
| w |  |  | vodorovné potrubí |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,50*2*3 |  | 3,000 |  |  |
| w |  |  | svislé potrubí |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,50*2*3 |  | 15,000 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 18,000 |  |  |
| 173 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 18,000 | 11,09 | 199,62 |
| w |  |  | vodorovné potrubí |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,50*2*3 |  | 3,000 |  |  |
| w |  |  | svislé potrubí |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,50*2*3 |  | 15,000 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 18,000 |  |  |
| 174 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 18,000 | 10,19 | 183,42 |
| w |  |  | vodorovné potrubí |  |  |  |  |
| w |  |  | 0,50*2*3 |  | 3,000 |  |  |
| w |  |  | svislé potrubí |  |  |  |  |
| w |  |  | 2,50*2*3 |  | 15,000 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 18,000 |  |  |
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 9 616,96 |
| 175 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 154,976 | 2,98 | 461,83 |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,96+1,03+2,59+23,62+12,07 |  | 46,270 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,89*2+3,57*2)*2,50 |  | 27,300 |  |  |
| w |  |  | -0,70*1,97*2 |  | -2,758 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*3 |  | -4,728 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,045*2+0,895*2)*0,30 |  | 1,164 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,80*2+1,40*2)*0,30 |  | 1,920 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (8,10*2+3,24*2+0,77*2)*2,50 |  | 60,550 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -1,80*1,60*1 |  | -2,880 |  |  |
| w |  |  | -0,90*2,40*1 |  | -2,160 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,70*2+4,47*2)*2,50 |  | 35,850 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -1,50*1,60*1 |  | -2,400 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 154,976 |  |  |
| 176 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 142,025 | 18,39 | 2611,84 |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,95+1,06+3,13+23,42+12,07 |  | 46,630 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,57+1,90*2)*2,50 |  | 18,425 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (0,80+4,53+3,24+8,10+1,45+0,48+0,60+2,23-0,115)*2,50 |  | 53,288 |  |  |
| w |  |  | -0,90*2,40 |  | -2,160 |  |  |
| w |  |  | -1,80*1,60 |  | -2,880 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | (4,47*2+2,70*2)*2,50 |  | 35,850 |  |  |
| w |  |  | -1,50*1,60 |  | -2,400 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 142,025 |  |  |
| 177 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 142,025 | 9,26 | 1 315,15 |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,95+1,06+3,13+23,42+12,07 |  | 46,630 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | (3,57+1,90*2)*2,50 |  | 18,425 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (0,80+4,53+3,24+8,10+1,45+0,48+0,60+2,23-0,115)*2,50 |  | 53,288 |  |  |
| w |  |  | -0,90*2,40 |  | -2,160 |  |  |
| w |  |  | -1,80*1,60 |  | -2,880 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | (4,47*2+2,70*2)*2,50 |  | 35,850 |  |  |
| w |  |  | -1,50*1,60 |  | -2,400 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 142,025 |  |  |

Strana 19 z 21

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 15,400 | 11,54 | 177,72 |

| w |  |  | okolo oken a balkónových dveří z interiéru |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | 1,60+1,50+1,60 |  | 4,700 |  |  |
| w |  |  | 2,40+0,90+2,40 |  | 5,700 |  |  |
| w |  |  | 1,60+1,80+1,60 |  | 5,000 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 15,400 |  |  |
| 179 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 154,976 | 9,42 | 1 459,87 |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,96+1,03+2,59+23,62+12,07 |  | 46,270 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,89*2+3,57*2)*2,50 |  | 27,300 |  |  |
| w |  |  | -0,70*1,97*2 |  | -2,758 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*3 |  | -4,728 |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,045*2+0,895*2)*0,30 |  | 1,164 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,80*2+1,40*2)*0,30 |  | 1,920 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (8,10*2+3,24*2+0,77*2)*2,50 |  | 60,550 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -1,80*1,60*1 |  | -2,880 |  |  |
| w |  |  | -0,90*2,40*1 |  | -2,160 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,70*2+4,47*2)*2,50 |  | 35,850 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -1,50*1,60*1 |  | -2,400 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 154,976 |  |  |
|  |  |  | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení |  |  |  |  |
| 180 | K | 784191001 | malířských prací omytím oken nebo balkónových dveří jednoduchých | m2 | 7,440 | 6,34 | 47,17 |
| w |  |  | oken a balkónových dveří z interiéru |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,50*1,60 |  | 2,400 |  |  |
| w |  |  | 0,90*2,40 |  | 2,160 |  |  |
| w |  |  | 1,80*1,60 |  | 2,880 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 7,440 |  |  |
| 181 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 46,270 | 1,58 | 73,11 |
| w |  |  | dle tabulky místností |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,96+1,03+2,59+23,62+12,07 |  | 46,270 |  |  |
|  |  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra |  |  |  |  |
| 182 | K | 784211101 | dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,704 | 44,56 | 298,73 |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | 1,03+2,59 |  | 3,620 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 02 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,045*2+0,895*2)*0,30 |  | 1,164 |  |  |
| w |  |  | m.č. 03 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,80*2+1,40*2)*0,30 |  | 1,920 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 6,704 |  |  |
|  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha |  |  |  |  |
| 183 | K | 784221101 | dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 148,272 | 21,39 | 3 171,54 |
| w |  |  | stropy |  |  |  |  |
| w |  |  | 6,96+23,62+12,07 |  | 42,650 |  |  |
| w |  |  | stěny |  |  |  |  |
| w |  |  | m.č. 01 |  |  |  |  |
| w |  |  | (1,89*2+3,57*2)*2,50 |  | 27,300 |  |  |
| w |  |  | -0,70*1,97*2 |  | -2,758 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*3 |  | -4,728 |  |  |
| w |  |  | m.č. 04 |  |  |  |  |
| w |  |  | (8,10*2+3,24*2+0,77*2)*2,50 |  | 60,550 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -1,80*1,60*1 |  | -2,880 |  |  |
| w |  |  | -0,90*2,40*1 |  | -2,160 |  |  |
| w |  |  | m.č. 05 |  |  |  |  |
| w |  |  | (2,70*2+4,47*2)*2,50 |  | 35,850 |  |  |
| w |  |  | -0,80*1,97*1 |  | -1,576 |  |  |
| w |  |  | -1,50*1,60*1 |  | -2,400 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 148,272 |  |  |
| D |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 21 645,01 |
| D |  | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 6 493,50 |
| 184 |  | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 2 164,50 | 2 164,50 |

v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části

Strana 20 z 21

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací) w (např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na stáv. ocelové konstrukce) w (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby) (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích w podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křídel dveří) w (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží) w (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících vchodových bytových dveří) w (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení protokolu o jejich revizi a seřízení) W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 2 164,50 | 2 164,50 |
| W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 2 164,50 | 2 164,50 |
| w v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části w 1,0 1,000 d VRN2 Příprava staveniště 2 164,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 2 164,50 | 2 164,50 |
| w vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v položkách soupisu prací a dodávek dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny W na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, AI tyče a závěsy apod. w v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě w včetně odovozu a likvidace na řízené skládce w 1,0 1,000 D VRN3 Zařízení staveniště 4 329,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 4 329,01 | 4 329,01 |
| w v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části W 1,0 1,000 D VRN4 Inženýrská činnost 4 329,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 2 164,50 | 2 164,50 |
| w v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části W 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 2 164,50 | 2 164,50 |
| w v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části W 1,0 1,000 D VRN7 Provozní vlivy 2 164,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 2 164,50 | 2 164,50 |
| W 1,0 1,000 d VRN9 Ostatní náklady 2164,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | X | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 2 164,50 | 2 164,50 |

| w | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části |  |
| --- | --- | --- |
|  | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v |  |
|  | rozsahu kompletní zadávací dokumentace |  |
| w | 1,0 | 1,000 |

Strana 21 z 21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.105, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Pardubice Datum: 10.10.2025 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 80 200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 80 200,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 9 624,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  | 89 824,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strana 1 z 3

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.105, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	10.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

80 200,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

80 200,00

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

7 247,16

D

| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 3,000 | 13,86 | 41,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 37,12 | 18,56 |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 2,000 | 278,58 | 557,16 |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 440,79 | 440,79 |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 7,000 | 517,90 | 3 625,30 |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 0,500 | 766,36 | 383,18 |
| 7 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2,000 | 86,86 | 173,72 |
| 8 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2,000 | 96,27 | 192,54 |
| 9 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1,000 | 143,30 | 143,30 |
| 10 | K | 721226511 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 648,17 | 648,17 |
| 11 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 7,500 | 27,37 | 205,28 |
| 12 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,82 | 817,58 |

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

13 914,80

| 13 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm | m | 6,000 | 23,26 | 139,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 13,000 | 435,63 | 5 663,19 |
| 15 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 387,28 | 387,28 |
| 16 | K | 722179192 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů | soubor | 1,000 | 276,63 | 276,63 |
| 17 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 13,000 | 84,31 | 1 096,03 |
| 18 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 6,000 | 32,20 | 193,20 |
| 19 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 235,14 | 1 881,12 |
| 20 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 8,000 | 199,92 | 1 599,36 |
| 21 | K | 722220231 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2" | kus | 2,000 | 116,22 | 232,44 |
| 22 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°CG 1/2" | kus | 2,000 | 278,73 | 557,46 |
| 23 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 13,000 | 49,95 | 649,35 |
| 24 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 13,000 | 57,04 | 741,52 |

Strana 2 z 3

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,50 | 497,66 |

d 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	43 501,62

| 26 | K | 725110814 | Demontáž klozetů kombi | soubor | 1,000 | 207,96 | 207,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 5 677,71 | 5 677,71 |
| 28 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 161,89 | 161,89 |
| 29 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 1,000 | 3 628,37 | 3 628,37 |
| 30 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 180,23 | 180,23 |
| 31 | K | 725241223 | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm | soubor | 1,000 | 8 658,68 | 8 658,68 |
| 32 | K | 725244813 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm | soubor | 1,000 | 11 084,17 | 11 084,17 |
| 33 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 207,96 | 207,96 |
| 34 | K | 725311.R01 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy | soubor | 1,000 | 5 332,02 | 5 332,02 |
| 35 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 3,000 | 50,98 | 152,94 |
| 36 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 256,33 | 1 281,65 |
| 37 | K | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 685,33 | 685,33 |
| 38 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 97,04 | 194,08 |
| 39 | K | 725821329 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou | soubor | 1,000 | 2 305,67 | 2 305,67 |
| 40 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 603,62 | 1 603,62 |
| 41 | K | 725841.R01 | Baterie sprchová nástěnná páková s pohyblivým držákem, hadicí a sprchovou hlavicí | soubor | 1,000 | 1 955,07 | 1 955,07 |
| 42 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 16,99 | 50,97 |
| 43 | K | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,13 | 133,30 |

p 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					15 536,42

| 44 | K | 726131.R01 | Instalační předstěna pro umyvadlo se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 1,000 | 5 332,02 | 5 332,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | K | 726131.R02 | Instalační předstěna pro armatury do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 1,000 | 4 798,82 | 4 798,82 |
| 46 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 5 272,28 | 5 272,28 |
| 47 | K | 998726211 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,13 | 133,30 |

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.121, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Pardubice Datum: 10.10.2025 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 80 200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 80 200,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 9 624,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  | 89 824,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strana 1 z 3

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.121, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	10.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

80 200,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

80 200,00

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

7 247,16

D

| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 3,000 | 13,86 | 41,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 37,12 | 18,56 |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 2,000 | 278,58 | 557,16 |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 440,79 | 440,79 |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 7,000 | 517,90 | 3 625,30 |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 0,500 | 766,36 | 383,18 |
| 7 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2,000 | 86,86 | 173,72 |
| 8 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2,000 | 96,27 | 192,54 |
| 9 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1,000 | 143,30 | 143,30 |
| 10 | K | 721226511 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 648,17 | 648,17 |
| 11 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 7,500 | 27,37 | 205,28 |
| 12 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,82 | 817,58 |

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

13 914,80

| 13 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm | m | 6,000 | 23,26 | 139,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 13,000 | 435,63 | 5 663,19 |
| 15 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 387,28 | 387,28 |
| 16 | K | 722179192 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů | soubor | 1,000 | 276,63 | 276,63 |
| 17 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 13,000 | 84,31 | 1 096,03 |
| 18 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 6,000 | 32,20 | 193,20 |
| 19 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 235,14 | 1 881,12 |
| 20 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 8,000 | 199,92 | 1 599,36 |
| 21 | K | 722220231 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2" | kus | 2,000 | 116,22 | 232,44 |
| 22 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°CG 1/2" | kus | 2,000 | 278,73 | 557,46 |
| 23 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 13,000 | 49,95 | 649,35 |
| 24 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 13,000 | 57,04 | 741,52 |

Strana 2 z 3

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,50 | 497,66 |

d 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	43 501,62

| 26 | K | 725110814 | Demontáž klozetů kombi | soubor | 1,000 | 207,96 | 207,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 5 677,71 | 5 677,71 |
| 28 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 161,89 | 161,89 |
| 29 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 1,000 | 3 628,37 | 3 628,37 |
| 30 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 180,23 | 180,23 |
| 31 | K | 725241223 | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm | soubor | 1,000 | 8 658,68 | 8 658,68 |
| 32 | K | 725244813 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm | soubor | 1,000 | 11 084,17 | 11 084,17 |
| 33 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 207,96 | 207,96 |
| 34 | K | 725311.R01 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy | soubor | 1,000 | 5 332,02 | 5 332,02 |
| 35 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 3,000 | 50,98 | 152,94 |
| 36 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 256,33 | 1 281,65 |
| 37 | K | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 685,33 | 685,33 |
| 38 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 97,04 | 194,08 |
| 39 | K | 725821329 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou | soubor | 1,000 | 2 305,67 | 2 305,67 |
| 40 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 603,62 | 1 603,62 |
| 41 | K | 725841.R01 | Baterie sprchová nástěnná páková s pohyblivým držákem, hadicí a sprchovou hlavicí | soubor | 1,000 | 1 955,07 | 1 955,07 |
| 42 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 16,99 | 50,97 |
| 43 | K | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,13 | 133,30 |

p 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					15 536,42

| 44 | K | 726131.R01 | Instalační předstěna pro umyvadlo se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 1,000 | 5 332,02 | 5 332,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | K | 726131.R02 | Instalační předstěna pro armatury do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 1,000 | 4 798,82 | 4 798,82 |
| 46 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 5 272,28 | 5 272,28 |
| 47 | K | 998726211 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 000,000 | 0,13 | 133,30 |

Strana 3 z 3

OMI-VZMR-2025-105

Krycí list nabídky

Zakázka malého rozsahu

OMI-VZMR-2025-105

„Oprava 6 volných bytových jednotek"

Příloha č. 1

| Obchodní firma a sídlo firmy | ELITSTAV s.r.o |
| --- | --- |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| IČO: | 06552226 |
| DIČ | CZ06552226 |
| Bankovní spojení a číslo účtu | Raiffeisen Bank - |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky | JenÓ Ruszin |

Bartoňova 826, byt č. 67

Celková cena bez DPH	395	700,00 Kč

DPH 12%	47	484,00 Kč

Celková cena s DPH 	443	184,00 Kč

Bartoňova 826, byt č. 72

Celková cena bez DPH	395	700,00 Kč

DPH 12%	47	484,00 Kč

Celková cena s DPH 	443	184,00 Kč

i

OMI-VZMR-2025-105

Bělehradská 379, byt č. 105

Celková cena bez DPH	540	700,00 Kč

DPH 12%	64	884,00 Kč

Celková cena s DPH 	605	584,00 Kč

Bělehradská 379, byt č. 121 Celková cena bez DPH	540	700,00 Kč

DPH 12%	64	884,00 Kč

Celková cena s DPH 	605	584,00 Kč

Varšavská 213, byt č. 15 Celková cena bez DPH	691	300,00 Kč

DPH 12%	82	956,00 Kč

Celková cena s DPH 	774	256,00 Kč

Bělehradská 513, byt č. 17

Celková cena bez DPH	340	400,00 Kč

DPH 12%	40	848,00 Kč

Celková cena s DPH 	381	248,00 Kč

Celková cena bez DPH za 6 bytových jednotek	2	904 500,00 Kč

DPH 12 %	348	540,00 Kč

Celková cena s DPH za	3	253 040,00 Kč

V Sezemice dne 9.10.2025

Jeno Ruszin - jednatel společnosti

2

Příloha č. 4 : PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE o udělení či neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

uvedených ve smlouvě o dílo č. QMI-VZMR-2025-105

PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

o udělení či neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedených ve
smlouvě o dílo

Dodavatel (uchazeč): ELITSTAVs.r.o, se sídlem: Sezemice, Újezd u Sezemic 35,

zastoupený JenÓ Ruszin, tel.: ■

IČO: 06552226 DIČ: CZ06552226

společnost je zapsaná ve veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 40453 vedená u

Krajského soudu v Hradci Králové

jakožto uchazeč v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava 6 volných bytových jednotek", tímto uděluji souhlas se zpracováním ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046, a to na dobu neurčitou.

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle.

V Sezemice dne 9.10.20025

Jenó Ruszin -jednatel

Příloha č. 5 OMI-VZMR-2025-105

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O DŮVĚRYHODNOSTI DODAVATELE

Veřejná zakázka: OMI-VZMR-2025-105-„Oprava 6 volných bytových jednotek"

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1

530 21 Pardubice

Dodavatel: ELITSTAV s.r.o.

se sídlem: Sezemice, Újezd u Sezemic 35 IČO:	06552226

tímto čestně prohlašuje, že:

nebyl v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro níže uvedený trestný čin, resp. že není ke dni podání nabídky trestně stíhán pro níže uvedený trestný čin.

Pro účely prokázání důvěryhodnosti dodavatele se trestným činem rozumí

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, b) trestný čin obchodování s lidmi,

- tyto trestné činy proti majetku

- podvod,

- pojistný podvod,

- úvěrový podvod,

- dotační podvod,

- legalizace výnosů z trestné činnosti,

- legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

- tyto trestné činy hospodářské

- zneužití informace v obchodním styku,

- zneužití postavení v obchodním styku,

- zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

- pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

- pletichy při veřejné dražbě,

- poškození finančních zájmů Evropské unie,

- trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

- tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

- trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

- trestné činy úředních osob,

- úplatkářství,

- jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

1

Příloha č. 5 OMI-VZMR-2025-105

Je-li dodavatelem právnická osoba, podmínku důvěryhodnosti splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, stejně tak podmínku důvěryhodnosti splňuje každá fyzická osoba, která je skutečným majitelem této právnické osoby ve smyslu § 4 zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, podmínku důvěryhodnosti splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele, stejně tak podmínku důvěryhodnosti splňuje každá fyzická osoba, která je skutečným majitelem této právnické osoby ve smyslu § 4 zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

V Sezemice dne 9.10.2025

Jeno Ruszin - jednatel společnosti

2