>> skryté sloup

c

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Odstranění havárie splaškové kanalizace ve sklepním prostoru hlavní budovy SZ Duchcov KSO: Místo: Duchcov Zadavatel: Národní památkový ústav Uchazeč: LUKRESTAV s.r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: |  |  |  | CC-CZ: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | 16.11.2025 75032333 CZ75032333 6415113 CZ06415113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  | 205 935,31 |
|  | DPH základní snížená | Základ daně 205 935,31 0,00 |  |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 43 246,42 0,00 |
|  | Cena s DPH |  | v | CZK |  | 249 181,73 |

Projektant	Zpracovatel

# Lukáš Veverka

25.11.2025

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

# LUKRESTAV s.r.o.

|  |  | 25.11.2025 |
| --- | --- | --- |
|  | Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Odstranění havárie splaškové kanalizace ve sklepním prostoru hlavní budovy SZ Duchcov Místo: Duchcov Zadavatel: Národní památkový ústav Uchazeč: LUKRESTAV s.r.o. Kód dílu - Popis Náklady ze soupisu prací HSV - Práce a dodávky HSV |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 16.11.2025 Cena celkem [CZK] 205 935,31 148 624,19 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - Zemní práce | 8 928,00 |  |
|  | 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | 30 777,58 |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 8 629,00 |  |
|  | 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 95 829,00 |  |
|  | 998 - Přesun hmot | 4 460,61 |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | 43 407,77 |  |

|  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 43 407,77 |
| --- | --- | --- |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 13 903,35 |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště | 7 903,35 |
|  | VRN9 - Ostatní náklady | 6 000,00 |
|  | VP - Vícepráce | 0,00 |

| SOUPIS PRACÍ Stavba: Odstranění havárie splaškové kanalizace ve sklepním prostoru hlavní budovy SZ Duchcov Místo: Duchcov Datum: 16.11.2025 Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: Uchazeč: LUKRESTAV s.r.o. Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 205 935,31 |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 148 624,19 |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 8 928,00 |
|  | 36 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 4,500 | 386,00 | 1 737,00 |
|  | 34 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 4,500 | 608,00 | 2 736,00 |
|  | 35 | M | 58341334 | kamenivo drcené drobné frakce 0/2 | t | 8,100 | 550,00 | 4 455,00 |

DPH

základní

základní

základní

|  | D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 30 777,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 871393120 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 400 | m | 2,000 | 620,00 | 1 240,00 |
| 28 | M | 28611147 | trubka kanalizační PVC DN 400x2000mm SN4 | m | 2,000 | 1 480,00 | 2 960,00 |
| 30 | K | 877360330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250 | kus | 2,000 | 369,00 | 738,00 |
| 31 | M | 28651254 | redukce kanalizační PVC 250/100 | kus | 2,000 | 393,00 | 786,00 |
| 21 | K | 877370310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300 | kus | 1,000 | 540,00 | 540,00 |
| 22 | M | WVN.DF635000 W | KGM ZÁTKA VNITŘNÍ 315 | kus | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| 23 | K | 877370330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300 | kus | 2,000 | 540,00 | 1 080,00 |
| 24 | M | 28651241 | redukce kanalizační excentrická PVC-U plnostěnná 315/250 | kus | 2,000 | 880,00 | 1 760,00 |
| 25 | K | 877390330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 400 | kus | 1,000 | 768,00 | 768,00 |
| 26 | M | 28614787 | redukce kanalizační excentrická PVC DN 400/315 | kus | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 29 | K | 894812328.WVN | Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/315 šachtové dno s přítokem tvaru X | kus | 1,000 | 11 565,58 | 11 565,58 |
| 18 | K | 894812331.WVN | Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm | kus | 1,000 | 2 890,00 | 2 890,00 |
| 19 | K | 894812354 | Revizní a čistící šachta z PE DN 600 poklop do šacht roury DN600/A15 | kus | 1,000 | 4 100,00 | 4 100,00 |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 8 629,00 |
| 41 | K | 961043111 | Bourání základů z betonu proloženého kamenem | m3 | 1,700 | 2 630,00 | 4 471,00 |
| 33 | K | 977213112 | Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez DN 300 | kus | 6,000 | 693,00 | 4 158,00 |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 95 829,00 |
| 5 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně | t | 17,000 | 2 780,00 | 47 260,00 |
| 2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 17,000 | 304,00 | 5 168,00 |

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

| 3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 170,000 | 13,30 | 2 261,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 17,000 | 2 420,00 | 41 140,00 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 4 460,61 |
| 37 | K | 998229111 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m | t | 8,392 | 411,00 | 3 449,11 |
| 43 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0,850 | 1 190,00 | 1 011,50 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 43 407,77 |
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 43 407,77 |
| 9 | K | 721110802 | Demontáž potrubí kameninové DN do 100 | m | 8,500 | 134,00 | 1 139,00 |
| 8 | K | 721110806 | Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200 | m | 9,000 | 147,00 | 1 323,00 |
| 7 | K | 721110809 | Demontáž potrubí kameninové DN přes 200 do 300 | m | 9,000 | 243,00 | 2 187,00 |
| 20 | K | 7211111121 | Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 250 | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 11 | K | 721173406.OSM | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 315 | m | 9,000 | 2 069,37 | 18 624,33 |
| 13 | K | 721174025.OSM | Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 110 | m | 18,000 | 905,53 | 16 299,54 |
| 32 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 18,000 | 30,80 | 554,40 |
| 16 | K | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250/DN 300 | m | 9,000 | 57,40 | 516,60 |
| 10 | K | 998721122 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,130 | 2 030,00 | 263,90 |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 13 903,35 |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 7 903,35 |
| 38 | K | 030001000.1 | Zařízení staveniště (režie - doprava na stavbu) | soubor | 0,038 | 207 983,00 | 7 903,35 |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 6 000,00 |

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

|  | 39 | K | 093002000R01 | Doprava kontajneru přistavění | soubor | 4,000 | 800,00 | 3 200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | K | 094002000R01.1 | Denní pronájem kontajneru 7t. | den | 14,000 | 200,00 | 2 800,00 |
|  |  |  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0,00 |
|  |  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní