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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odstranění havárie splaškové kanalizace ve sklepním prostoru hlavní
budovy SZ Duchcov

KSO:
Místo:	Duchcov

Zadavatel:
Národní památkový ústav
Uchazeč:
 LUKRESTAV s.r.o.	

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:
	






CC-CZ:
Datum:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
	







16.11.2025

75032333
CZ75032333
6415113
CZ06415113

	
	
Cena bez DPH
	
	
205 935,31

	
	
DPH základní
snížená
	Základ daně
205 935,31
0,00
	
	
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
43 246,42
0,00

	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	249 181,73

	
















Projektant	Zpracovatel
Lukáš Veverka








25.11.2025
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



Objednavatel	Uchazeč
LUKRESTAV s.r.o.











	
	
	25.11.2025	

	
	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko

	
	





	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odstranění havárie splaškové kanalizace ve sklepním prostoru hlavní
budovy SZ Duchcov
Místo:	Duchcov
Zadavatel:	Národní památkový ústav
Uchazeč:	LUKRESTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	





Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	





16.11.2025




Cena celkem [CZK]


205 935,31
148 624,19

	
	1 - Zemní práce
	8 928,00

	
	8 - Vedení trubní dálková a přípojná
	30 777,58

	
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	8 629,00

	
	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	95 829,00

	
	998 - Přesun hmot
	4 460,61

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	43 407,77





















	
	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	43 407,77

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	13 903,35

	
	VRN3 - Zařízení staveniště
	7 903,35

	
	VRN9 - Ostatní náklady
	6 000,00

	
	VP -	Vícepráce
	0,00




SOUPIS PRACÍ
Stavba: Odstranění havárie splaškové kanalizace ve sklepním prostoru hlavní
budovy SZ Duchcov
Místo:	Duchcov	Datum:	16.11.2025
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:
Uchazeč:	LUKRESTAV s.r.o.	Zpracovatel:

PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem



205 935,31



D
HSV
Práce a dodávky HSV



148 624,19


D
1
Zemní práce



8 928,00

36
K
167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
m3
4,500
386,00
1 737,00

34
K
175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
m3
4,500
608,00
2 736,00

35
M
58341334
kamenivo drcené drobné frakce 0/2
t
8,100
550,00
4 455,00

DPH






základní
základní
základní




	

D
8
Vedení trubní dálková a přípojná



30 777,58
27
K
871393120
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 4 z PVC-U DN 400
m
2,000
620,00
1 240,00
28
M
28611147
trubka kanalizační PVC DN 400x2000mm SN4
m
2,000
1 480,00
2 960,00

30

K

877360330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250

kus

2,000

369,00

738,00
31
M
28651254
redukce kanalizační PVC 250/100
kus
2,000
393,00
786,00

21

K

877370310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300

kus

1,000

540,00

540,00
22
M
WVN.DF635000
W
KGM ZÁTKA VNITŘNÍ 315
kus
1,000
550,00
550,00

23

K

877370330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300

kus

2,000

540,00

1 080,00
24
M
28651241
redukce kanalizační excentrická PVC-U plnostěnná
315/250
kus
2,000
880,00
1 760,00

25

K

877390330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 400

kus

1,000

768,00

768,00
26
M
28614787
redukce kanalizační excentrická PVC DN 400/315
kus
1,000
1 800,00
1 800,00
29
K
894812328.WVN
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/315 šachtové dno s přítokem tvaru X
kus
1,000
11 565,58
11 565,58

18

K

894812331.WVN
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm

kus

1,000

2 890,00

2 890,00
19
K
894812354
Revizní a čistící šachta z PE DN 600 poklop do šacht roury DN600/A15
kus
1,000
4 100,00
4 100,00


D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání



8 629,00
41
K
961043111
Bourání základů z betonu proloženého kamenem
m3
1,700
2 630,00
4 471,00
33
K
977213112
Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez DN 300
kus
6,000
693,00
4 158,00


D
997
Doprava suti a vybouraných hmot



95 829,00
5
K
997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně
t
17,000
2 780,00
47 260,00
2
K
997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
t
17,000
304,00
5 168,00

základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní

základní
základní

základní
základní




	3
K
997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
t
170,000
13,30
2 261,00

42

K

997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t

17,000

2 420,00

41 140,00


D
998
Přesun hmot



4 460,61

37

K

998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m

t

8,392

411,00

3 449,11
43
K
998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
t
0,850
1 190,00
1 011,50


D
PSV
Práce a dodávky PSV



43 407,77

D
721
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace



43 407,77
9
K
721110802
Demontáž potrubí kameninové DN do 100
m
8,500
134,00
1 139,00
8
K
721110806
Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200
m
9,000
147,00
1 323,00
7
K
721110809
Demontáž potrubí kameninové DN přes 200 do 300
m
9,000
243,00
2 187,00
20
K
7211111121
Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 250
kus
1,000
2 500,00
2 500,00
11
K
721173406.OSM
Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 315
m
9,000
2 069,37
18 624,33
13
K
721174025.OSM
Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 110
m
18,000
905,53
16 299,54
32
K
721290111
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125
m
18,000
30,80
554,40
16
K
721290113
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250/DN 300
m
9,000
57,40
516,60
10
K
998721122
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m
t
0,130
2 030,00
263,90


D
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady



13 903,35

D
VRN3
Zařízení staveniště



7 903,35
38
K
030001000.1
Zařízení staveniště (režie - doprava na stavbu)
soubor
0,038
207 983,00
7 903,35


D
VRN9
Ostatní náklady



6 000,00

základní

základní


základní
základní


základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní


základní




39
K
093002000R01
Doprava kontajneru přistavění
soubor
4,000
800,00
3 200,00

40
K
094002000R01.1
Denní pronájem kontajneru 7t.
den
14,000
200,00
2 800,00





VP


Vícepráce





0,00


K





0,00


K





0,00


K





0,00


K





0,00


K





0,00










základní
základní
základní
základní
základní

základní
základní
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