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ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče dle § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §§ 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 2. 2025 oznámení o poškození národní kulturní památky a žádost Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Ústí nad Labem, sídlem Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 75032333, o vydání rozhodnutí o způsobu odstranění závady ve věci havárie kanalizace v areálu státního zámku Duchcov na pozemku p. č. 78, k. ú. Duchcov, který byl prohlášen Nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 národní kulturní památkou a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 262.

 Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
je:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem, sídlem Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 75032333.

Ve smyslu ust. § 12 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších před- pisů a podle ustanovení § 67 odst. 1 správního řádu, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče stanovuje navržený způsob odstranění závady:

havárie kanalizace v areálu státního zámku Duchcov na pozemku p. č. 78, k. ú. Duchcov (r. č. ÚSKP
262) bude odstraněna způsobem, který navrhl účastník řízení, tedy:
· bude obnaženo hlavní kameninové ležaté potrubí, otevřen revizní otvor a provedeno vyčištění a kontrola těsnění hrdel v místech průsaku,
· bude odkryta šachta s napojením svislé kanalizace, která bude vyčištěna a bude pro- vedena kontrola těsnosti litinového a plastového potrubí,
· poškozené potrubí bude vyměněno,
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· bude proveden opětovný zásyp ležaté kanalizace.

ODŮVODNĚNÍ
Dne 25. 2. 2025 obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče (dále jen „prvoinstanční orgán“) oznámení o poškození národní kul- turní památky a žádost Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Ústí nad La- bem, sídlem Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 75032333 (dále jen „účastník řízení“), o vydání rozhodnutí o způsobu odstranění závady ve věci havárie kanalizace v areálu státního zámku Duchcov na pozemku p. č. 78, k. ú. Duchcov, který byl prohlášen Nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 národní kulturní památkou a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 262.

Účastník řízení v žádosti uvádí, že při tlakovém čištění ucpané splaškové kanalizace na nádvoří zámku se s největší pravděpodobností posunula zátka nečistot ze šachty na nádvoří až do potrubí ve sklep- ních prostorách pod hlavní budovu zámku. V těchto místech došlo k ucpání a následně k průsaku splaškových vod.
K oznámení bylo přiloženo schéma se zakreslením dotčeného místa, fotodokumentace a jmenování
do funkce PhDr. Petra Hrubého.

Účastník řízení navrhuje odkrýt hlavní kameninové ležaté potrubí, otevřít revizní otvor a provést vyčiš- tění a kontrolu těsnění hrdel v místech průsaku. Dále bude odkryta šachta s napojením svislé kanali- zace, která bude vyčištěna a bude provedena kontrola těsnosti litinového a plastového potrubí. Veškeré poškozené potrubí bude vyměněno a bude proveden opětovný zásyp ležaté kanalizace.

Prvoinstanční orgán posoudil v rámci vedeného řízení všechny známé skutečnosti a shromážděné podklady a dospěl k závěru, že je nutné havárii odstranit, aby se zamezilo dalšímu poškození národní kulturní památky. Způsob odstranění navrhl účastník řízení a tento způsob je zapracován ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastník řízení nebyl v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyzván k seznámení se
s podklady před vydáním rozhodnutí, neboť mu bylo vyhověno v plném rozsahu.


POUČENÍ
V souladu s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to k Ministerstvu kultury prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.





Otisk úředního razítka



Ing. Martin Kohl vedoucí odboru kultury a památkové péče

2 z 3

[bookmark: _GoBack]Rozdělovník:
účastník řízení: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130
00 Praha 3, ID DS: 2cy8h6t

dále obdrží:
Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
ID DS: 2cy8h6t
Městský úřad Duchcov, odbor výstavby a životního prostředí, náměstí Republiky 20/5, 419 01 Duchcov,
ID DS: jeabei3
image3.png
Krajsky urad
Usteckého kraje





image4.jpeg
Dokument je podepsén elektronickym podpisem

Podepisujici.
Organizace:
Sériové & cert.

Vydavatel cert.

Datum a éas:
Diivod:
Misto:

Ing. Martin Kohl
Ustecky kraj

12420077

1.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
04.03.2025 08:36:34





image1.png
Krajsky urad
Usteckého kraje





image2.jpeg
Dokument je podepsén elektronickym podpisem

Podepisujici.
Organizace:
Sériové & cert.

Vydavatel cert.

Datum a éas:
Diivod:
Misto:

Ing. Martin Kohl
Ustecky kraj

12420077

1.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
04.03.2025 08:36:34





