( . ' )A e   o l lo  A,,.f

1>"I  I LOI-IA	.  A

'I

Apollo Art, Praha

U	osvětlovacf   &  řfdfcl  technika

Cenová nabídka

Výpis dodávek a instalace

Vícepráce pro  víceúčelový sál CAMP v areálu  Emauzy

osvětlovací a řídící technika

Jeseniova 53, Praha 3, 130 00

tel/fax.: 274 772 527, 274 775 085

e-mail. jzuna@apo lloart.cz

pOPIIS materlálu	cena/ks,m	POčet	celkem bez DPH

|  | Vvsekání krabice oro oanel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 vvsekáni krabice pro dotykový panel |  | 400,00 Kč | 3 | 120000 Kč |
|  | Osvětlení chodba |  |  |  |
| 2 zářivkové těleso (stavajicí design) |  | 990,00 Kč | 3 | 2 970,00 Kč |
| 3 zářivková trubice |  | 75,00 Kč | 6 | 450 00 Kč |
| 4 | montáž a ořiooienl svítidel | 300.00 Kč | 3 | 900 00 Kč |
|  | Doplnění datové zásuvkv |  |  |  |
| 1 dvoitá zásuvka ABB Tanoo bllá včetně ořiooienl |  | 250,00 Kč | 1 | 250 00 Kč |
|  | Produkce na oódiu |  |  |  |
| 1 dvoitá zásuvka ABB Tanoo černá |  | 190,00 Kč | 1 | 190,00 Kč |
| 2 datová zásuvka ABB Tanoo černá |  | 210,00 Kč | 1 | 210 00 Kč |
| 3 dvourámeček ABB Tango černá |  | 61,00 Kč | 1 | 61,00 Kč |
| 4 datow kabel UTP cat.6 |  | 19 00 Kč | 10 | 190 00 Kč |
| 5 kabel CYKY-J 3x2,5 |  | 21,00 Kč | 10 | 210,00 Kč |
| 6 montáž, zapojeni, oživeni |  | 300,00 Kč | 4 | 1 200,00 Kč |
|  | Produkce na ochozu |  |  |  |
| 1 | dvoitá zásuvka ABB Tango černá | 190,00 Kč | 4 | 760,00 Kč |
| 2 lištová krabice dvoitá |  | 30 00 Kč | 2 | 60,00 Kč |
| 3 lišta oro kabel |  | 35,00 Kč | 2 | 70 00 Kč |
| 4 datová zásuvka ABB Tanoo černá včetně zaooieni |  | 210 00 Kč | 2 | 420,00 Kč |
| 5 datový kabel UTP cat.6 |  | 19 00 Kč | 15 | 285,00 Kč |
| 6 kabel CYKY-J 3x2,5 |  | 21,00 Kč | 40 | 840,00 Kč |
| 7 montáž, zaooienl oživeni |  | 300,00 Kč | 3 | 900,00 Kč |
|  | BAR - doplnění kabelů |  |  |  |
| 1 kabel CYKY-J 5x2,5 |  | 32,00 Kč | 50 | 1 600,00 Kč |
| 2 kabel CYKY-J 3x1,5 |  | 13,00 Kč | 75 | 975,00 Kč |
| 3 datovv kabel UTP cat.5e |  | 12 00 Kč | 50 | 600,00 Kč |
| 4 montáž, zapojeni, oživeni |  | 300 00 Kč | 4 | 1 200,00 Kč |
|  | Klaokv VZT 11 ks |  |  |  |
| 1 kabel JYTY 4x1 |  | 14,00 Kč | 350 | 4 900,00 Kč |
| 2 jednotka PER 610 |  | 5 600,00 Kč | 1 | 5 600,00 Kč |
| 3 zdroi 24V oro ovládání klacek |  | 1 500,00 Kč | 1 | 1 500,00 Kč |
| 4 instalace kabeláže oro klaokv |  | 15 000,00 Kč | 1 | 15 000,00 Kč |
| 5 úprava rozvaděče pro řízeni klacek |  | 5 000,00 Kč | 1 | 5 000,00 Kč |
| 6 naorooramovánl ovládání klapek |  | 5 000,00 Kč | 1 | 5 000,00 Kč |
|  | Zásuvkv do oodlahoVÝch krabic |  |  |  |
| 1 zásuvka 230V/16A do podlahové krabice Leorand |  | 125,00 Kč | 30 | 3 750,00 Kč |
|  | Ostatní |  |  |  |
| 1 doorava |  | 3 000,00 Kč | 1 | 3 000,00 Kč |
|  | Celkem dodávka víceprací bez DPH |  | 59 291,00 Kč |  |

V Praze dne 3.8.2017	Ing. Jaroslav Zuna, Apollo  Art