Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy u objednatele: SM/0575/2025

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: Ing. Karel Hron, hron@jh.cz

ve věcech realizace díla: Pavel Stručovský, strucovsky@jh.cz

technický dozor objednatele (TDO): xxxx

koordinátor BOZP pro realizaci: David Peroutka,        ROVS/304/KOO/2024

Zhotovitel:		ORDYS s.r.o.

zastoupen:		Hanou Ayrerovou, jednatelkou

sídlo:		Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			05006309

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka č. 24827

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			xxx

ve věcech technických:			xxx

ve věcech realizace a předání díla: 	xxx

stavbyvedoucí:	xxx, ČKAIT xxx

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění článek III. Smlouvy o dílo č. 0575/2025 uzavřené dne 11. 6. 2025 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Snížení energetické náročnosti objektu SO 01 čp. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec, ev. č. veřejné zakázky: Z2025-017952, se původní celková cena díla ve výši                23 984 397,84 Kč bez DPH zvyšuje o částku 1 352 686,58 Kč bez DPH, z důvodu vyvolaných změn v průběhu stavby, specifikovaných ve Změnových listech č. 1-22 (příloha) a článek III se upravuje takto:

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			25 337 084,42	Kč

DPH 21%				5 320 787,73	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		30 657 872,15	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku všemi Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.

- Tento Dodatek se uzavírá elektronicky.

- Znění a uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 939/37R/2025 ze dne 26. 11. 2025.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Příloha: Změnový list č.1 - 22 Úpravy sportovního areálu ZŠ, Vajgar 592, Jindřichův Hradec.

V Jindřichově Hradci dne:					V Jindřichově Hradci dne

(dle elektronického podpisu)   					(dle elektronického podpisu)

3.12.2025							1.12.2025

………………………………..					……………………………….

za zhotovitele:						          za objednatele:

Hana Ayrerová, jednatelka			                       Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

| Změnový list č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 1 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | ######## |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Změny týkající se Konektivita (m.č. 2.04, 2.05, 2.06 a 2.12) |  |  |  | SO 01, SO 01.1 | 0,00 | 56 963,65 |  | 56 963,65 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 56 963,65 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané investorem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvodem změny je dodatečný požadavek investora na zasíťování 4 učeben slaboproudými rozvody. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 14 | 741110043 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně | m | 75,00000 | 59,00 | 4 425,00 |
|  |  | 1 | 15 | 34571157 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm | m | 78,75000 | 50,10 | 3 945,38 |
|  |  | 1 | 12 | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 46,00000 | 85,00 | 3 910,00 |
|  |  | 1 | 13 | 34571007 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm | m | 48,30000 | 38,40 | 1 854,72 |
|  |  |  |  | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 9 | 742124001 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty | m | 20,00000 | 26,00 | 520,00 |
|  |  | 1 | 11 | 742124002 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky | m | 652,00000 | 31,10 | 20 277,20 |
|  |  | 1 | 10 | 34121262 | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e | m | 739,20000 | 9,00 | 6 652,80 |
|  |  | 1 | 20 | 742330044 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic | kus | 4,00000 | 112,00 | 448,00 |
|  |  | 1 | 22 | 37451190 | krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 2 porty (neosazený) | kus | 4,00000 | 190,00 | 760,00 |
|  |  | 1 | 36 | 37451180 | modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat5E | kus | 8,00000 | 47,10 | 376,80 |
|  |  | 1 | 37 | 34539100 | rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm | kus | 4,00000 | 41,50 | 166,00 |
|  |  | 1 | 24 | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | kus | 8,00000 | 345,00 | 2 760,00 |
|  |  | 1 | 25 | 8595568910592 | montáž krabičky přístrojové KP68 | ks | 4,00000 | 45,00 | 180,00 |
|  |  | 1 | 26 | 741112061 | krabička KP 68 KA | ks | 4,00000 | 6,00 | 24,00 |
|  |  | 1 | 32 | HZS.008 | Zednické výpomoce, sekání drážek, průrazy včetně vyplnění rýh pro kabely a začištění | hod | 12,00000 | 580,00 | 6 960,00 |
|  |  | 1 | 33 | HZS.009 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 3,00000 | 580,00 | 1 740,00 |
|  |  | 1 | 34 | VL011 | materiál pro zednické práce | kpl | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 1 | 35 | VL011 | drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného | kpl | 1,00000 | 963,75 | 963,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 963,65 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 963,65 Kč |

| Změnový list č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 2 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 11.08.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1.Rozšíření venkovních žaluzií o 4 okna |  |  |  | SO 01, SO 01.1 | 0,00 | 49 360,00 |  | 49 360,00 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 49 360,00 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané investorem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvodem změny je dodatečný požadavek investora na instalaci exteriérových žaluzií do 4 oken nad rámec původní projektové dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  | 1 |  | 786613364R00 | Předokenní AL žaluzie C tvar,pod omítku, el. pohon, 117x208cm | kus | 4,00000 | 12 340,00 | 49 360,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 360,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 360,00 Kč |

| Změnový list č. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 3 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | ####### |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Vyrovnání podkladu pro parapety vnitřní |  |  |  | SO 01 | 0,00 | 68 122,25 |  | 68 122,25 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 68 122,25 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvodem změny je vytvoření betonového lože pod nové parapety po vybouraných stávajících parapetech, které nebylo řešeno v projektové dokumentaci a ve smluvním rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 14 | 341351311 | Zřízení jednostranného bednění nosných stěn | m2 | 12,845 | 1 370,00 | 17 597,38 |
|  |  | 1 | 15 | 341351312 | Odstranění jednostranného bednění nosných stěn | m2 | 12,845 | 213,00 | 2 735,94 |
|  |  |  |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 12 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (pod parapety) | m | 107,040 | 242,00 | 25 903,68 |
|  |  | 1 | 13 | 632450132 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 34,250 | 501,00 | 17 159,25 |
|  |  | 1 | 9 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 2,363 | 2 000,00 | 4 726,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 122,25 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 122,25 Kč |

| Změnový list č. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 4 |  |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 11.08.2025 |  |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  |  |  | Součet |  |  |  |
| 1. Stavební úpravy nadstřešní části budovy |  |  |  | SO 01 | 0,00 | 260 690,56 |  |  |  | 260 690,56 |  |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 690,56 Kč |  |  |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvodem změny jsou stavební práce potřebné pro možnost provedení střešního pláště. Po demontáži původního střešního pláště bylo zjištěno, že střešní atiky neobsahují železobetonové věnce, jsou nezpevněné, neomítnuté a značně nerovné, což neumožňovalo správnou montáž následných nových vrstev. Část atik byla ubourána na správnou úroveň, byly provedeny železobetonové věnce, atiky omítnuty a bylo provedeny vyrovnání betonové stropní konstrukce v nezbytně nutné míře. Součástí ZL jsou také likvidace vybouraného materiálu. Jelikož se jednalo o práce při rozkryté střešní konstrukci vyžadující velkou intenzitu prací a opatření vzhledem k možnému zatečení do budovy (práce nebylo možné realizovat v jednom dnu), jsou součástí změnového listu také ztížené pracovní podmínky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 10 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 3,68962 | 4 630,00 | 17 082,94 |
|  |  | 1 | 7 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 58,75000 | 783,73 | 46 044,14 |
|  |  | 1 | 8 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 58,75000 | 153,71 | 9 030,46 |
|  |  | 1 | 30 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,36896 | 56 700,00 | 20 920,03 |
|  |  |  |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 27 | 632452517 | Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 30 do 40 mm | m2 | 76,00000 | 1 500,00 | 114 000,00 |
|  |  |  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 4 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 6,10000 | 133,21 | 812,58 |
|  |  | 1 | 11 | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0,70000 | 1 800,00 | 1 260,00 |
|  |  | 1 | 12 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 2,52900 | 1 900,00 | 4 805,10 |
|  |  | 1 | 13 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 2,52900 | 100,00 | 252,90 |
|  |  | 1 | 17 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2,52900 | 490,00 | 1 239,21 |
|  |  | 1 | 18 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 25,29000 | 48,00 | 1 213,92 |
|  |  | 1 | 14 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2,52900 | 1 000,00 | 2 529,00 |
|  |  | 1 | 15 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 25,29000 | 50,00 | 1 264,50 |
|  |  | 1 | 16 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 2,52900 | 500,00 | 1 264,50 |
|  |  | 1 | 19 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 2,52900 | 35,00 | 88,52 |
|  |  | 1 | 20 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 2,52900 | 2 440,00 | 6 170,76 |
|  |  | 1 | 21 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 16,35600 | 2 000,00 | 32 712,00 |
|  |  |  |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 28 | 005 12-3010.R | Ztížené podmínky provádění | Soubor | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 690,56 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 690,56 Kč |

| Změnový list č. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 5 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 17.08.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Ochrana podlahových konstrukcí |  |  |  | SO 01 | 0,00 | 112 639,29 |  | 112 639,29 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 112 639,29 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list řeší chybějící opatření pro ochranu stávajících podlah v budově ve smluvním rozpočtu a v PD, kdy je nezbytné tyto podlahové krytiny chránit pro zabránění jejich poškození. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | m2 | 76,56000 | 664,45 | 50 870,29 |
|  |  | 1 |  | 619996117 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy | m2 | 50,00000 | 70,58 | 3 529,00 |
|  |  | 1 |  | 619996145 | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií | m2 | 600,00000 | 72,50 | 43 500,00 |
|  |  | 1 |  | 619996147 | Ochrana podlahy zakrytím geotextilií | t | 2,36500 | 2 000,00 | 4 730,00 |
|  |  | 1 |  | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 2,00000 | 1 900,00 | 3 800,00 |
|  |  | 1 |  | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 2,00000 | 100,00 | 200,00 |
|  |  | 1 |  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2,00000 | 490,00 | 980,00 |
|  |  | 1 |  | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 20,00000 | 48,00 | 960,00 |
|  |  | 1 |  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2,00000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 1 |  | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 20,00000 | 50,00 | 1 000,00 |
|  |  | 1 |  | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 2,00000 | 500,00 | 1 000,00 |
|  |  | 1 |  | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 2,00000 | 35,00 | 70,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 639,29 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 639,29 Kč |

| Změnový list č. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 6 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 17.08.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Osazování a začišťování oken |  |  |  | SO 01 | 0,00 | 152 969,99 |  | 152 969,99 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 152 969,99 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvodem změnového listu jsou nutné stavební práce potřebné pro správné stavební začištění nových oken, kdy smluvní rozpočet obsahoval pouze začištění okenní spáry, ale ve skutečnosti bylo nutno doházet vzniklou rýhu na ostění po vysunutí oken na líc zdiva a vzhledem k nutnému přisekání špalet vzhledem k velmi výrazným nerovnostem okenních stavebních otvorů. Byly doplněny začišťovací profily a celé ostění přeštukováno a v rámci možností vyrovnáno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm | m2 | 2,00000 | 1 660,00 | 3 320,00 |
|  |  |  |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří | m | -481,14000 | 242,11 | -116 488,81 |
|  |  | 1 |  | 612325101 | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 48,11400 | 1 090,00 | 52 444,26 |
|  |  | 1 |  | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 153,96480 | 1 050,00 | 161 663,04 |
|  |  | 1 |  | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 481,14000 | 50,90 | 24 490,03 |
|  |  | 1 |  | 28342200 | profil začišťovací PVC 6mm | m | 505,19700 | 30,30 | 15 307,47 |
|  |  | 1 |  | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 6,11700 | 2 000,00 | 12 234,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 969,99 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 969,99 Kč |

| Změnový list č. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 7 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 18.08.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Zazdívky otvorů |  |  |  | SO 01 | 0,00 | 16 058,12 |  | 16 058,12 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 16 058,12 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvodem změny je rozhodnutí investora o zazdívkách stavebních otvorů vč. jejich povrchové úpravy v chodbě po vybourání luxfer, a to v 1. i 2. NP. Dále byl vyzděn pilíř z cihel ve vytvořeném stavebním otvoru pro VZT z místnosti č. 2.02 do 2.03 na základě požadavku AD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 310271041 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 375 m | m2 | 3,84000 | 2 301,11 | 8 836,26 |
|  |  | 1 |  | 331231115 | Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na SMS 5 MPa | m3 | 0,06300 | 10 990,34 | 692,39 |
|  |  |  |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 612142002 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn | m2 | 7,86000 | 139,31 | 1 094,98 |
|  |  | 1 |  | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 7,86000 | 394,21 | 3 098,49 |
|  |  | 1 |  | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 1,16800 | 2 000,00 | 2 336,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 058,12 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 058,12 Kč |

| Změnový list č. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 8 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 11.08.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Vzduchotechnika |  |  |  | SO 01 | -4 738,24 | 82 515,96 |  | 77 777,72 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 77 777,72 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Během realizace stavby (při vytváření stavebních prostupů) bylo zjištěno, že navržené trasy vzduchovodů jsou v kolizích (zejména s elektroinstalací, kanalizací) a stávající trasování představuje značné množství přeložek. Při KD dne 1.7.2025 byla vytipována nová místa pro trasování vzduchovodů, které zohledňuje tato revize. Vzhledem k tomu, že realizační firma již objednala vzduchovody dle původního zakreslení, je návrh přetrasování uzpůsoben původnímu trasování a materiál se tak dal v maximální míře využít. Nové trasování vede hojně přes luxfery, které v původním zadání bylo zakázáno. Potrubí uvedení v tomto dokumentu je doplně k výpisu materiálu z 09/2024 (pro DVZ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  | zrušené položky |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.077 | Trouba přímá 250x250/2000 | ks | -1 | 1768 | -1 768,00 |
|  |  |  |  | 1.249 | Trouba přímá 280x280/2000 | ks | -1 | 1980,16 | -1 980,16 |
|  |  |  |  | 1.248 | Trouba přímá 280x280/1000 | ks | -1 | 990,08 | -990,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 738,24 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | DOPOJENÍ VZT ZAŘÍZENÍ NA KANALIZACI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zař.02 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 32 - DLE ÚRS | bm | 2,50 | 587,24 | 1 468,10 |
|  |  | 1 |  |  | napojení na stávající kanalizaci (navrtání, připojení) | kpl | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁL VZT - ÚPRAVY TRASY VEDENÍ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Materiál doplňkový dle nového potrubního vedení |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zař.01; SUP-CENTRÁLNÍ PÁTEŘ , doplnění |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | d4.001 | Trouba přímá 500x280/500 | ks | 1 | 690,00 | 690,00 |
|  |  | 1 |  | d4.002 | Trouba přímá 250x250/1500+ | ks | 1 | 1 326,00 | 1 326,00 |
|  |  | 1 |  | d4.003 | Trouba přímá 200x250/500 | ks | 1 | 398,00 | 398,00 |
|  |  |  |  |  | Tepelná izolace potrubní trasy SUP; z lamelové rohože ze skelného vlákna na hliníkové folii; tl. 50 mm (λ < 0,035 W/(m.K)) | m2 | 1,00 | 522,00 | 522,00 |
|  |  |  |  | zař.01; SUP-PO ZÓNÁCH, doplnění |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zóna 1 - ředitelna (1.04) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | koleno D125/90-těsné | ks | 2 | 294,00 | 588,00 |
|  |  | 1 |  |  | koleno D125/45-těsné | ks | 2 | 255,00 | 510,00 |
|  |  | 1 |  |  | vnější spojka D125 | ks | 2 | 205,00 | 410,00 |
|  |  | 1 |  |  | dýza ADJ 125 - DLE ÚRS | ks | 1 | 2 350,66 | 2 350,66 |
|  |  | 1 |  |  | vnitřní spojka D125 | ks | 2 | 208,00 | 416,00 |
|  |  | 1 |  |  | flexibilní hadice D127 s vložkou z tepelné izolace 25 mm - DLE ÚRS | bm | 2 | 558,20 | 1 116,40 |
|  |  |  |  |  | zóna 2 - žákovská knihovna (1.05) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | koleno D200/90-těsné | ks | 4 | 486,00 | 1 944,00 |
|  |  |  |  |  | zóna 3 - kuchyňka (1.07) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | (pouze rozšíření podhledů pro SUP, vystředění dle prostupu stavby) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | zóna 4 - školní družina (1.10) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | koleno D200/45-těsné | ks | 2 | 430,00 | 860,00 |
|  |  |  |  |  | zóna 5 - učebna (1.12) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | spiro D200 | bm | 3,0 | 448,00 | 1 344,00 |
|  |  | 1 |  |  | koleno D200/90-těsné | ks | 6 | 486,00 | 2 916,00 |
|  |  | 1 |  |  | záslep potrubí D200 | ks | 1 | 359,00 | 359,00 |
|  |  | 1 |  |  | odbočka jednostranná 200/200-90° | ks | 1 | 511,00 | 511,00 |
|  |  |  |  |  | zóna 6 - učebna (1.13) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | spiro D200 | bm | 2,0 | 448,00 | 896,00 |
|  |  | 1 |  |  | koleno D200/45-těsné | ks | 3 | 430,00 | 1 290,00 |
|  |  | 1 |  |  | vnější spojka D200 | ks | 2 | 321,00 | 642,00 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | zóna 8 - učebna (2.04) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | spiro D200 | bm | 2,0 | 448,00 | 896,00 |
|  |  | 1 |  |  | koleno D200/90-těsné | ks | 3 | 486,00 | 1 458,00 |
|  |  | 1 |  |  | flexibilní hadice Ø254 a vložkou z akustické izolace 25 mm | bm | 0,0 | 406,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | zóna 10 - učebna (2.09) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | spiro D200 | bm | 2,0 | 448,00 | 896,00 |
|  |  | 1 |  |  | koleno D200/45-těsné | ks | 2 | 430,00 | 860,00 |
|  |  |  |  |  | zóna 11 - učebna (2.11) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | koleno D200/90-těsné | ks | 6 | 486,00 | 2 916,00 |
|  |  | 1 |  |  | spiro D200 | bm | 2,0 | 448,00 | 896,00 |
|  |  |  |  |  | zóna 12 - učebna (2.12) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | spiro D200 | bm | 2,0 | 448,00 | 896,00 |
|  |  | 1 |  |  | koleno D200/90-těsné | ks | 2 | 486,00 | 972,00 |
|  |  |  |  |  | zóna 14 - učebna (2.15) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | spiro D200 | bm | 2,0 | 448,00 | 896,00 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Příplatek za lakování tvarovek SUP pro zař.01 | kpl | 1 | 5 653,44 | 5 653,44 |
|  |  |  |  |  | zař.01; ETA-CENTRÁLNÍ PÁTEŘ , doplnění |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | d4.004 | Trouba přímá 450x250/2000+ | ks | 1 | 2 475,00 | 2 475,00 |
|  |  |  |  |  | zař.01; ETA-PO ZÓNÁCH, doplnění |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zóna 1 - ředitelna (1.04) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | koleno D125/90-těsné | ks | 2 | 294,00 | 588,00 |
|  |  | 1 |  |  | koleno D125/45-těsné | ks | 2 | 255,00 | 510,00 |
|  |  | 1 |  |  | vnější spojka D125 | ks | 2 | 205,00 | 410,00 |
|  |  | 1 |  |  | tlumič hluku Ø125/1000 | ks | 1 | 1 277,00 | 1 277,00 |
|  |  | 1 |  |  | flexibilní hadice D127 s vložkou z tepelné izolace 25 mm - DLE ÚRS | bm | 2 | 558,20 | 1 116,40 |
|  |  |  |  |  | zóna 2 - žákovská knihovna (1.05) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | koleno D200/90-těsné | ks | 2 | 486,00 | 972,00 |
|  |  | 1 |  |  | koleno D200/45-těsné | ks | 2 | 430,00 | 860,00 |
|  |  | 1 |  |  | spiro D200 | bm | 2,0 | 448,00 | 896,00 |
|  |  |  |  |  | zóna 4 - školní družina (1.10) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | koleno D200/90-těsné | ks | 6 | 486,00 | 2 916,00 |
|  |  | 1 |  |  | vnější spojka D200 | ks | 4 | 321,00 | 1 284,00 |
|  |  |  |  |  | zóna 5 - učebna (1.12) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | spiro D200 | bm | 3,0 | 448,00 | 1 344,00 |
|  |  | 1 |  |  | koleno D200/90-těsné | ks | 4 | 486,00 | 1 944,00 |
|  |  | 1 |  |  | koleno D200/45-těsné | ks | 4 | 430,00 | 1 720,00 |
|  |  | 1 |  |  | odbočka jednostranná 200/200-90° | ks | 1 | 511,00 | 511,00 |
|  |  |  |  |  | zóna 6 + zóna 7- učebna (1.13) a ekonomické oddělení (1.15, 1.14) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | koleno D225/45-těsné | ks | 2 | 507,00 | 1 014,00 |
|  |  | 1 |  |  | vnější spojka D225 | ks | 2 | 338,00 | 676,00 |
|  |  | 1 |  | d4.005 | oblouk 280x280/90°/R100 | ks | 1 | 1 030,00 | 1 030,00 |
|  |  | 1 |  | d4.006 | oblouk 280x280/45°/R100 - DLE ÚRS | ks | 1 | 2 777,00 | 2 777,00 |
|  |  | 1 |  | d4.007 | oblouk 280x280/45°/R100 - DLE ÚRS | ks | 1 | 2 777,00 | 2 777,00 |
|  |  | 1 |  | d4.008 | oblouk 280x280/45°/R100 - DLE ÚRS | ks | 1 | 2 777,00 | 2 777,00 |
|  |  | 1 |  | d4.009 | oblouk 280x280/45°/R100 - DLE ÚRS | ks | 1 | 2 777,00 | 2 777,00 |
|  |  | 1 |  | d4.010 | trouba přímá 280x280/1000+ | ks | 1 | 990,00 | 990,00 |
|  |  | 1 |  |  | Příplatek za lakování tvarovek ETA pro zař.01 - DLE CN | kpl | 1 | 3 768,96 | 3 768,96 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zař.03; SUP-PO ZÓNÁCH, doplnění |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zóna 31 - tělocvična (2.19) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | koleno D315/90-těsné | ks | 2 | 879,00 | 1 758,00 |
|  |  | 1 |  |  | vnější spojka D315 | ks | 2 | 487,00 | 974,00 |
|  |  |  |  |  | zóna 32 - místnost pro doplňkové sporty (2.17) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | flexibilní hadice D254 s vložkou z tepelné izolace 25 mm | bm | 0,0 | 406,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | zóna 32 - místnost pro doplňkové sporty (2.17) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | spiro Ø250 | bm | 2,0 | 559,00 | 1 118,00 |
|  |  | 1 |  |  | koleno Ø250/90° | ks | 4 | 673,00 | 2 692,00 |
|  |  | 1 |  |  | záslep potrubí D250 | ks | 1 | 461,00 | 461,00 |
|  |  | 1 |  |  | odbočka jednostranná 250/250-90° | ks | 1 | 706,00 | 706,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 515,96 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 777,72 Kč |

| Změnový list č. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 9 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 18.08.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Glykolový okruh pro VZT jednotku |  |  |  | SO 01 | 0,00 | 137 138,47 |  | 137 138,47 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 137 138,47 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvodem změny je doplnění glykolového okruhu pro dopojení VZT jednotky č. 1 k ÚT, které nebylo v projektové dokumentaci a ve smluvním rozpočtu řešeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  | 1 |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 005 | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 1,58000 | 3 400,00 | 5 372,00 |
|  |  |  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 40,00000 | 39,80 | 1 592,00 |
|  |  | 1 | 2 | AZF.16974 | Izolace Kaiflex ST 25x35 32 | m | 40,00000 | 224,00 | 8 960,00 |
|  |  | 1 | 3 | AZF.29152 | Kaiflex RT-ST Set 25x35 26 | ks | 26,00000 | 240,00 | 6 240,00 |
|  |  | 1 | 4 | 713491111 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 8,00000 | 638,00 | 5 104,00 |
|  |  | 1 | 5 | AZF.10500 | Foster VAPOR FAS 62-05 Plain Silver 25 | m2 | 8,00000 | 261,00 | 2 088,00 |
|  |  |  |  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 6 | 732229193 | Montáž výměníku tepla deskového typ do 20kW voda/glykol vč. izolace | soubor | 1,00000 | 1 120,00 | 1 120,00 |
|  |  | 1 | 7 | SWP.00300 | SWEP B28Hx36 4x 5/4" ISO G vnější závit | kus | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 1 | 8 | SWP.00305 | Izolace/pouzdro EPP | kus | 1,00000 | 860,00 | 860,00 |
|  |  | 1 | 9 | 732331612 | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 l | soubor | 1,00000 | 2 140,00 | 2 140,00 |
|  |  | 1 | 10 | 732331771 | Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou | soubor | 1,00000 | 764,00 | 764,00 |
|  |  | 1 | 11 | 732331777 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku | kus | 1,00000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  |  | 1 | 12 | 732421214.GRS | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové ALPHA1 25-60 180 220-240V 9H AC0 | soubor | 1,00000 | 7 052,00 | 7 052,00 |
|  |  | 1 | 13 | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,11800 | 1 960,00 | 231,28 |
|  |  |  |  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 14 | 733122305.VGA | Potrubí ocelové hladké spojované lisováním D 35/1,5 mm | m | 40,00000 | 1 253,78 | 50 151,20 |
|  |  | 1 | 15 | 733123115a | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 35/1,5 | kus | 4,00000 | 490,00 | 1 960,00 |
|  |  | 1 | 16 | 733190217 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6 | m | 40,00000 | 12,70 | 508,00 |
|  |  | 1 | 17 | 733390304 | Napuštění potrubí primárního okruhu D 35x1,5 nemrznoucí směsí | l | 40,00000 | 55,00 | 2 200,00 |
|  |  | 1 | 18 | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,29400 | 1 480,00 | 435,12 |
|  |  |  |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 19 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 2,00000 | 31,80 | 63,60 |
|  |  | 1 | 20 | TMS.660248 | Termomanometr pr.80mm 0-120°C 4,0BAR ZADNÍ 1/2˝ | kus | 2,00000 | 444,00 | 888,00 |
|  |  | 1 | 21 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1,00000 | 172,50 | 172,50 |
|  |  | 1 | 22 | TAH.52851620 | Ventil uzavírací a vyvažovací Imi TA STAD S VYPOUŠTĚNÍM DN20 | kus | 1,00000 | 3 674,00 | 3 674,00 |
|  |  | 1 | 23 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 3,00000 | 372,00 | 1 116,00 |
|  |  | 1 | 24 | 734251211 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 1,00000 | 498,00 | 498,00 |
|  |  | 1 | 25 | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 4,00000 | 371,00 | 1 484,00 |
|  |  | 1 | 26 | 734291122 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový | kus | 3,00000 | 239,00 | 717,00 |
|  |  | 1 | 27 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3,00000 | 741,00 | 2 223,00 |
|  |  | 1 | 28 | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,01100 | 1 070,00 | 11,77 |
|  |  |  |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 29 | 230050031 | Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu | kg | 40,00000 | 124,25 | 4 970,00 |
|  |  | 1 | 31 | HLT.2271452 | Konzola MT-BR-40 600 OC | kus | 6,00000 | 930,00 | 5 580,00 |
|  |  | 1 | 32 | HLT.2272082 | Nosníková matice MT-TL OC Twist-Lock M10 OC | kus | 20,00000 | 84,00 | 1 680,00 |
|  |  | 1 | 33 | HLT.2268505 | Nosník MT-40 S | m | 3,00000 | 260,00 | 780,00 |
|  |  | 1 | 34 | 230120041 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 | m | 40,00000 | 45,70 | 1 828,00 |
|  |  |  |  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 39 | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník (zapravení prostupů, zednické přípomoce) | hod | 5,00000 | 463,00 | 2 315,00 |
|  |  |  |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 36 | 0910030010 | Revize | soubor | 1,00000 | 960,00 | 960,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 138,47 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 138,47 Kč |

| Změnový list č. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 10 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 18.08.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Úpravy SDK konstrukcí |  |  |  | SO 01 | -27 735,43 | 120 720,63 |  | 92 985,20 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 92 985,20 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvodem změny je úprava sádrokartonových konstrukcí dle skutečnosti, kdy změny v množství vznikly na základě změn potrubních tras VZT potrubí a také na základě potřeby doplnění revizních dvířek, které nebyly v projektové dokumentaci a ve smluvním rozpočtu řešeny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 16 | 416021222R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm | m2 | -2,55750 | 762,00 | -1 948,82 |
|  |  | 1 | 18 | 416093131R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm | m2 | -16,92890 | 1 230,00 | -20 822,55 |
|  |  | 1 | 19 | 416093139RX0 | Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 2x RF 12,5 mm | m2 | -3,97125 | 1 250,00 | -4 964,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27 735,43 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 15 | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 7,13135 | 785,00 | 5 598,11 |
|  |  | 1 | 20 | 416091082R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 15,31545 | 68,00 | 1 041,45 |
|  |  | 1 | 21 | 416091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 151,63000 | 35,00 | 5 307,05 |
|  |  | 1 | 17 | 416093121R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm | m2 | 31,64175 | 1 200,00 | 37 970,10 |
|  |  |  |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 13 | 763172351 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro podhledy | kus | 20,00000 | 428,00 | 8 560,00 |
|  |  | 1 | 14 | RGS.KB510318 | RD 200x200 univerzální | kus | 20,00000 | 783,23 | 15 664,60 |
|  |  | 1 | 9 | 763172352 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy | kus | 30,00000 | 428,00 | 12 840,00 |
|  |  | 1 | 10 | RGS.KB510320 | RD 300x300 univerzální | kus | 30,00000 | 1 019,91 | 30 597,30 |
|  |  | 1 | 11 | 763172353 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy | kus | 2,00000 | 429,00 | 858,00 |
|  |  |  | 12 | RGS.KB510322 | RD 400x400 univerzální | kus | 2,00000 | 1 142,01 | 2 284,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 720,63 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 985,20 Kč |

| Změnový list č. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 11 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 27.08.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Úprava rozsahu maleb a nátěrů |  |  |  | SO 01 | 0,00 | 101 332,74 |  | 101 332,74 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 101 332,74 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list řeší úpravu rozsahu maleb na základě požadavků investora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  | 1 | 1 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 489,93000 | 21,00 | 10 288,53 |
|  |  | 1 | 2 | 784195112R00 | Malba standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 979,93000 | 60,00 | 58 795,80 |
|  |  |  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 3 | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru | m2 | 223,80500 | 7,93 | 1 774,77 |
|  |  | 1 | 4 | 783817221 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek | m2 | 155,59500 | 145,00 | 22 561,28 |
|  |  | 1 | 5 | 783827221 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek | m2 | 68,21000 | 116,00 | 7 912,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 332,74 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 332,74 Kč |

| Změnový list č. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 12 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 23.09.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Opravy prasklin stropů |  |  |  | SO 01 | 0,00 | 154 335,67 |  | 154 335,67 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 154 335,67 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny vyvolané zjištěním při výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvodem změny je oprava prasklin stropů (spár mezi jednotlivými panely), ke které došlo po odlehčení stropní konstrukce po demontáži stávající střešní krytiny. Spáry byly vyškrábány, rýhy doplněny, přetaženy sklovláknitým pletivem s tmelem a přeštukovány. Rozsah oprav byl 10 % povrchu stropu ve 2.NP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 014 | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 649,67000 | 178,00 | 115 641,26 |
|  |  | 1 | 014 | 611335101 | Cementová hrubá omítka rýh ve stropech š do 150 mm | m2 | 14,40000 | 1 450,00 | 20 880,00 |
|  |  | 1 | R | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 4,39200 | 2 000,00 | 8 784,00 |
|  |  |  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 013 | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 649,67000 | 13,90 | 9 030,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 335,67 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 335,67 Kč |

| Změnový list č. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 13 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 23.09.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Dopočet úklidů |  |  |  | SO 01 | 0,00 | 91 724,80 |  | 91 724,80 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 91 724,80 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list řeší dopočet úklidů na plochy, na kterých probíhala výstavba, ale do smluvního rozpočtu nebyly zahrnuty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m - dopočet | m2 | 573,28000 | 160,00 | 91 724,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 724,80 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 724,80 Kč |

| Změnový list č. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 14 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 23.09.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Úprava elektroinstalace |  |  |  | SO 01, SO 01.1 | -241 150,53 | 280 541,32 |  | 39 390,79 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 39 390,79 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny vyvolané zjištěním při výstavbě a na požadavky investora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list řeší úpravu silnoproudých instalací a úpravu množství jednotlivých položek dle jejich skutečného využití. Hlavní změnou jsou úpravy rozvaděčů, kdy byly při jednáních s projektantem dopřesněny jednotlivé rozvaděče a úpravena jejich celková koncepce. Položky týkající se původního doplnění stávajících rozvaděčů jsou odečteny a nově připočteny kompletní rozvaděče dle upravené projektové dokumentace. Dále se řeší úpravy množství kabeláží na základě úpravy vedení kabelových tras - bylo upuštěno od většiny silnoproudých zásuvek, naproti tomu došlo k rozšíření venkovních žaluzií do více oken a upraveny rozvody pro jednotlivé technologie kde potřeby na stavbě. S úpravou kabelových tras souvisí také úpravy množstí chrániček a žlabů. Byly upraveny položky pro PBŘ a odečteny položky týkající se autorského dozoru. Vzhledem k potřebě měření odběrů elektrické energie jednotlivých technologiích ZL řeší dodatečnou úpravu rozvaděče RS3 o doplnění podružnýc elektroměrů pro nepřímé měření. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  | 741 | Úprava množství položek smluvního rozpočtu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Úprava rozpočtu SoD |  | 1,00000 | -241 150,53 | -241 150,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -241 150,53 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 741 | Úprava rozvaděčů RS1 - RS3 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 11 | 741120105 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50 až 70 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V) | m | 170,00000 | 23,50 | 3 995,00 |
|  |  | 1 | 6 | 741331032 | Montáž elektroměru třífázového se zapojením vodičů | kus | 1,00000 | 207,00 | 207,00 |
|  |  |  |  | 741a | Úprava rozvaděčů RS1 - RS3 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 02 | Rozvaděč RS1, včetně návrhu, kompletní montáže | ks | 1,00000 | 55 430,00 | 55 430,00 |
|  |  | 1 | 3 | 03 | Rozvaděč RS2, včetně návrhu, kompletní montáže | ks | 1,00000 | 52 670,00 | 52 670,00 |
|  |  | 1 | 4 | 04 | Rozvaděč RS3, včetně návrhu, kompletní montáže - obsahuje také prvky rozvaděče RT5 z rozpočtu ÚT ESI | ks | 1,00000 | 108 290,00 | 108 290,00 |
|  |  |  |  | 741a | Doplnění rozvaděčů o podružné elektroměry pro nepřímé měření |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 5 | 05 | Elektroměr nepřímý 3f x/5A 2T, M-BUS, MiD | ks | 3,00000 | 6 458,40 | 19 375,20 |
|  |  | 1 | 7 | 06 | Měřící transformátor s děleným jádrem pr. 24 mm, 100/5A, TP=1 | ks | 9,00000 | 2 337,95 | 21 041,55 |
|  |  | 1 | 8 | 07 | Instalační materiál | kpl | 1,00000 | 1 552,50 | 1 552,50 |
|  |  | 1 | 9 | 08 | Montáž, zapojení elektroměrů a měřících transformátorů | kpl | 1,00000 | 13 570,00 | 13 570,00 |
|  |  |  |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 12 | 210800411 | Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení | m | 139,00000 | 17,30 | 2 404,70 |
|  |  |  | 13 | 34141025 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2 | m | 34,50000 | 8,90 | 307,05 |
|  |  | 1 | 14 | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | m | 5,75000 | 20,80 | 119,60 |
|  |  | 1 | 15 | 34141026 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2 | m | 119,60000 | 13,20 | 1 578,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 541,32 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 390,79 Kč |

| Změnový list č. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 15 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 05.10.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Úpravy MaR pro ÚT |  |  |  | SO 01 | -30 425,00 | 68 245,00 |  | 37 820,00 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 37 820,00 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvodem změnového listu je úprava čerpání jednotlivých položek na skutečnost (nebyly dodány některé komponenty viz příloha ZL, nebyly dodány požární ucpávky, datová zásuvka a nebyl potřebný TIČR). Oproti tomu ZL řeší provedení vícepráce, které vznikly na základě dodatečných požadavků investora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 741a | Úprava MaR pro vytápění |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 01 | Úprava položkového Smluvního rozpočtu viz příloha | kpl | 1,00000 | -30 425,00 | -30 425,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30 425,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  | Převodník M-Bus 25 zařízení | ks | 1,00000 | 18 170,00 | 18 170,00 |
|  |  |  |  |  | Integrace FVE | ks | 1,00000 | 35 535,00 | 35 535,00 |
|  |  |  |  |  | SW integrace měřičů | ks | 8,00000 | 1 380,00 | 11 040,00 |
|  |  |  |  |  | Odpojení kabeláže stávající kotelny, vyhledání chyb a přepojení pro provoz v rámci přepojení části kotelny na TČ | kpl | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 245,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 820,00 Kč |

| Změnový list č. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 16 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 04.11.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Doplnění směšovacího uzlu k VZT jednotce č.1 |  |  |  | SO 01 | 0,00 | 46 843,56 |  | 46 843,56 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 46 843,56 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list řeší dodatečnou dodávku a montáž směšovacího uzlu pro VZT jednotku č. 1, který nebyl v projektové dokumentaci a ve smlouvním rozpočtu řešen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | 01 | Směšovací uzel pro VZT zař. 1 - profese VZT |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 7 | Směšovací uzel RE-TPO4.x | ks | 1,00000 | 25 599,00 | 25 599,00 |
|  |  | 1 | 2 | 8 | Servopohon LM 24A-SROV | ks | 1,00000 | 4 715,00 | 4 715,00 |
|  |  | 1 | 3 | 9 | Zprovoznění (nastavení/odzkoušení/doprava technika) | ks | 1,00000 | 6 612,50 | 6 612,50 |
|  |  |  |  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 4 | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 (krácení při opravě) | ks | 2,00000 | 57,96 | 115,92 |
|  |  | 1 | 5 | 733123115c | Úprava přípojky z trubek ocelových hladkých D 35/1,5 s napojením na směšovací uzel | kus | 2,00000 | 2 079,00 | 4 158,00 |
|  |  | 1 | 6 | 733190217 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6 | m | 40,00000 | 15,01 | 600,40 |
|  |  |  |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 7 | 734209136 | Montáž setavy směšovacího uzlu pro VZT | kus | 1,00000 | 497,00 | 497,00 |
|  |  |  |  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby - profese ÚT |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 8 | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - vypuštění a zpětné napuštění nemrz.směsy okruhu VZT | hod | 3,00000 | 622,58 | 1 867,74 |
|  |  | 1 | 9 | HZS2222a | Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - sejmutí a následná oprava tepelné izolace potrubí D35 | hod | 2,00000 | 534,00 | 1 068,00 |
|  |  |  |  | VRN8 | Přesun stavebních kapacit - profese ÚT |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 10 | 081103000 | Denní doprava pracovníků ÚT na pracoviště | kpl | 1,00000 | 1 610,00 | 1 610,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 843,56 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 843,56 Kč |

| Změnový list č. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 17 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 04.11.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Úprava vybourání soklových částí |  |  |  | SO 01 | -26 481,70 | 137 588,45 |  | 111 106,75 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 111 106,75 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smluvní rozpočet a projektová dokumentace počítá s odkopáním zeminy pro vytvoření okapového chodníku kolem soklové části, nicméně ve skutečnosti se kolem obvodu budovy nachází betonová zálivka hloubky 20 - 50 cm, kterou je nutné pro vytvoření okapového chodníku odbourat. Částeně je proto ponecháno odkopání zeminy a částečně nově bourání betonů včetně jejich likvidace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  | 1 | 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | -7,29290 | 1 300,00 | -9 480,77 |
|  |  | 1 | 2 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | -7,29290 | 138,50 | -1 010,07 |
|  |  | 1 | 3 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | -29,17160 | 127,72 | -3 725,80 |
|  |  | 1 | 5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | -7,29290 | 301,56 | -2 199,25 |
|  |  | 1 | 6 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | -72,92900 | 22,53 | -1 643,09 |
|  |  | 1 | 4 | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně | m3 | -7,29290 | 383,00 | -2 793,18 |
|  |  | 1 | 7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | -7,29290 | 21,92 | -159,86 |
|  |  | 1 | 8 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | -7,29290 | 750,00 | -5 469,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -26 481,70 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  | 1 | 12 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 18,56800 | 490,00 | 9 098,32 |
|  |  | 1 | 13 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 185,68000 | 48,00 | 8 912,64 |
|  |  | 1 | 9 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 18,56800 | 1 000,00 | 18 568,00 |
|  |  | 1 | 10 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 111,40800 | 50,00 | 5 570,40 |
|  |  | 1 | 11 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 18,56800 | 500,00 | 9 284,00 |
|  |  |  | 14 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 18,56800 | 35,00 | 649,88 |
|  |  | 1 | 15 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 18,56800 | 2 440,00 | 45 305,92 |
|  |  |  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 16 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 9,28390 | 4 330,00 | 40 199,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 588,45 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 106,75 Kč |

| Změnový list č. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 18 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 11.11.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Úpravy MaR pro VZT |  |  |  | SO 01 | -121 857,00 | 0,00 |  | -121 857,00 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | -121 857,00 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané investorem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě požadavků investora nebyly realizovány některé nepotřebné dodávky a práce ze smluvního rozpočtu MaR pro VZT. ZL řeší odečet těchto dodávek a prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 741a | Úprava MaR pro vytápění |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 01 | Úprava položkového Smluvního rozpočtu | kpl | 1,00000 | -121 857,00 | -121 857,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -121 857,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | -121 857,00 Kč |

Změnový list č. 19

Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

| Změnový list číslo | 19 |
| --- | --- |

# Adresa zhotovitele

ORDYS s.r.o.

Ke Mlýnu 190

377 01 Jindrichuv Hradec 1

| Datum vydání ZL | 11.11.2025 |
| --- | --- |

# Adresa objednatele

Město Jindřichův Hradec

Klášterská 135/II

377 22  Jindřichův Hradec

| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: 1. Úprava ÚT ESI |  |  |  | Stavební objekt: SO 01 |  | Odpočty (méněpráce) -45 000,00 | Přípočty (vícepráce) 0,00 |  | Součet -45 000,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | -45 000,00 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : Datum : Podpis : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: Datum : Podpis : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 1

Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |
| --- | --- |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |

Změny stavby :

1) Změny vyvolané úpravou PD

Zdůvodnění změny :

Důvodem ZL je odečet položky pro nový rozvaděč ESI ÚT, jelikož při úpravě projektové dokumentaci silnoproudé části byl tento rozvaděč sloučen s rozvaděčem RS3. Dále je odečtena položka "práce na stávajícím zařízení, …"

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: má vliv

Výkaz výměr :

| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název objektu | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  | PSV 741a | Práce a dodávky PSV Úprava ÚT ESI |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 01 | Úprava položkového rozpočtu | kpl | 1,00000 | -45 000,00 | -45 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -45 000,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | -45 000,00 Kč |

| Změnový list č. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 20 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 11.11.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Úprava položek ÚT |  |  |  | SO 01 | -29 038,00 | 0,00 |  | -29 038,00 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | -29 038,00 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané investorem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvodem ZL je odečet části položek pro přeložky ÚT. Přeložky budou provedeny pouze v nezbytně nutné míře. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 741a | Úprava ÚT ESI |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 01 | Úprava přeložky ÚT | kpl | 1,00000 | -29 038,00 | -29 038,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -29 038,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | -29 038,00 Kč |

| Změnový list č. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 21 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | ####### |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Úprava stavebních položek |  |  |  | SO 01 | -63 178,68 | 53 615,86 |  | -9 562,82 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | -9 562,82 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě a na požadavky invstora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list odečítá nevyužité položky v rámci rozpočtu (přemístění vedení internetu pro kotelnu a učebny, D+M ocelového zábradlí a z poloviny položku na demontáž a opětovnou montáž antény - byla provedena pouze demontáž a její likvidace. ZL dále řeší záměnu materiálu pod parapetem za EPS místo XPS (cenový odečet rozdílné ceny materiálů). Dále upravuje na skutečnost položky pro odvětrání ploché střechy. Nově jsou v rámci ZL připočteny položky na dodávku a montáž anténního držáku, úpravu a montáž stávajícího zábradlí na exteriérovém schodišti k nouzovému východu, řeší úpravu nivelity podesty a instalaci čistící rohože u hlavního vstupu do budovy a dále dodatečný požadavek AD a investora na D+M bezpečnostních přepadů ploché střechy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  | 1 | 8 | 220b | Přemístění vedení internetu pro kotelnu a učebny z fasády do interiéru budovy - kabeláž + stavební přípomoce, v délce 70m | kpl | -1,00000 | 20 000,00 | -20 000,00 |
|  |  | 1 | 1 | 622311564R00 | Zateplovací systém parapet, XPS tl. 40 mm | m2 | -14,54000 | 640,00 | -9 305,60 |
|  |  | 1 | 3 | 712378101RT5 | Povlaková krytina střech do 10°, fólie, s manžetou z PVC, opracování prostupu pro odtah kotlů DN 300 mm | kus | -1,00000 | 1 500,00 | -1 500,00 |
|  |  | 1 | 5 | 712378105RT4 | Povlaková krytina střech do 10°, fólie, prostup parozábranou s manžetou PVC, průměr prostupu 300 mm | kus | -1,00000 | 1 500,00 | -1 500,00 |
|  |  | 1 | 4 | 712378105RT4 | Povlaková krytina střech do 10°, fólie, prostup parozábranou s manžetou PVC, průměr prostupu 125 mm | kus | -4,00000 | 1 000,00 | -4 000,00 |
|  |  | 1 | 6 | Z1b | D+M ocelové zábradlí vnějsího schodiště, z ocelových uzavřených profilů, pozink | m | -5,68800 | 4 285,00 | -24 373,08 |
|  |  | 1 | 7 | ZX1 | Demontáž a opětovná montáž anténního stožáru, pomocí kotev do KZS pro přerušení tepelného mostu (provedena pouze demontáž anténního stožáru) | ks | -0,50000 | 5 000,00 | -2 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -63 178,68 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  | 1 | 9 | 01 | Zateplovací systém parapet, EPS tl. 40 mm | m2 | 14,54000 | 579,00 | 8 418,66 |
|  |  | 1 | 11 | Z1b2.0 | Úprava stávajícího kovového zábradlí Z1b (demontáž, zámečnická úprava pro osazení k nové fasádě, montáž) | kpl | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 1 | 10 | 220731001R | D+ M anténního držáku na zeď 70cm, žárový zinek pro příjem internetu | kus | 1,00000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
|  |  |  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - podesta u vstupu do školy |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 20 | 02 | D+M čistící rohož vstupní 150 x 100 cm gumová s hliníkovým rámem | ks | 1,00000 | 11 770,00 | 11 770,00 |
|  |  | 1 | 19 | 632452517 | Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 30 do 40 mm | m2 | 6,25000 | 1 500,00 | 9 375,00 |
|  |  | 1 | 21 | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník (nová betonová hlava pod zábradlím vč. bednění a odbědnění) | hod | 6,00000 | 463,00 | 2 778,00 |
|  |  |  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 14 | 712998001 | Montáž atikového chrliče z PVC DN 50 | kus | 2,00000 | 661,00 | 1 322,00 |
|  |  | 1 | 15 | 28342473 | chrlič atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P | kus | 2,00000 | 1 610,00 | 3 220,00 |
|  |  | 1 | 12 | 712998202 | Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 | kus | 2,00000 | 861,00 | 1 722,00 |
|  |  | 1 | 13 | 28342773 | přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P | kus | 2,00000 | 2 000,00 | 4 000,00 |
|  |  |  |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 17 | 713191321 | Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích komínků | kus | 2,00000 | 31,10 | 62,20 |
|  |  | 1 | 18 | 28342052 | komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 70 | kus | 2,00000 | 997,00 | 1 994,00 |
|  |  |  |  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 16 | HZS1301a | Hodinová zúčtovací sazba zedník (zapravení prostupů, zednické přípomoce) | hod | 8,00000 | 463,00 | 3 704,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 615,86 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | -9 562,82 Kč |

| Změnový list č. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 22 |
| ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke Mlýnu 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindrichuv Hradec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 11.11.2025 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | viz. jednotlivé přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha číslo a název změny: |  |  |  | Stavební objekt: | Odpočty (méněpráce) | Přípočty (vícepráce) |  | Součet |  |
| 1. Úprava FVE a hromosvodu |  |  |  | SO 01 | -78 815,16 | 29 700,00 |  | -49 115,16 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | -49 115,16 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvodem změnového lištu je nevyužití všech položek smluvního rozpočtu FVE při realizaci, proto jsou některé odečítány. V rámci hromosvodu došlo k úpravám vzhledem k provedeným měřením a tento změnový list řeší úpravy množství položek na skutečnost. Nově jsou připočteny položky na držáky do zateplovacího systému (ve smluvním rozpočtu byly do zdiva), potřebný betonový podstavec 20kg a podstavec pod 4m jímací tyč. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 |  |  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 741a | Úprava FVE a hromosvodu |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 01 | Úprava FVE a hromosvodu viz příloha ZL | kpl | 1,00000 | -78 815,16 | -78 815,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -78 815,16 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Změna číslo | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Kód položky | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  | ZOFITHERM HP podpěra vedení hromosvodu do izolace - ŠEDÁ 7035 |  | 104,00 | 138,60 | 14 414,40 |
|  |  |  |  |  | Betonový podstavec pod 2m jímací tyč 20 kg |  | 6,00 | 353,10 | 2 118,60 |
|  |  |  |  |  | Podstavec pod 4m jímací tyč (stojan + 3x20kg betonový podstavec) |  | 6,00 | 2 194,50 | 13 167,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 700,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | -49 115,16 Kč |