Příloha č.2

Vybudování přisvětlení přechodu je stavbou novou a trvalou. Bude realizována

dvěma stožáry s výložníky, umístěnými u chodníků na pravé straně před přechodem

ve směru jízdy. Stožáry budou osazeny dle požadavku investora LED svítidly typu

AMPERA s pravostrannou optikou pro přechody. Požadovaný autonomní provoz

přisvětlení bude zajištěn připojením na síť NN PRE distribuce, a.s. (PREdi). Každý

stožár bude připojen samostatným kabelem vyvedeným z T-odboček osazených na

stávajících kabelech NN PREdi, situovaných v dané lokalitě, které určil technik

PREdi. Veškeré výkopy budou provedeny ručně.

Stavba přisvětlení přechodu je umístěna v Katastrálním území - Újezd nad Lesy

(773778) na pozemcích č. 1542/4, 1543/1 a 1656.