| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou - Odstranění havarijního stavu mostu |  |  |  |  |  |  |  |
| reg.č.stavby | 134V15100100 |  |  |  |  |  | číslo ZL: |
| smlouva: | NPÚ-ÚPS Praha 2026H1240015 |  |  |  |  |  | 05 |
| objednatel: | Národní památkový ústav, IČ: 75032333 |  |  |  |  |  |  |
| zhotovitel: | Bolid M s.r.o., IČO: 26347741 |  |  |  |  |  |  |
| název ZL: | Úprava rozsahu skutečně provedených prací ve vazbě na dokončení díla |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| V rámci dokončovacích prací a na základě fyzické předběžné přejímky realizovaného díla byly zjištěny ať už méně práce, jejichž realizace není nezbytná, tak i vícepráce, které je naopak zrealizovat pro plnohodnotné využití zcela nezbytné. Dále byly navrženy drobné kamenné prvky (kamenné obruby spadišť), jejichž provedení bude oproti původně uvažovánému trochu odlišné - dodávka z nového kamene oproti původně uvažovanému recyklovanému. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Z důvodu co možná nejrychlejšího a nejméně problematického odvodu dešťových srážek včetně krátkých přívalových, jež jsou v této oblasti celkem obvyklé, bylo všemi účastníky odsouhlaseno odvedení vod bočními chrliči mimo konstrukci mostu. Bohužel při provedení jádrových vrtů došlo k poškození skrytých historických příčných táhel konstrukce mostu o kterých bohužel nebylo ponětí. Operativně a za souhlasu dotčených orgánů památkové péče bylo přivolaným statikem rozhodnuto i s přihlédnutím k posílení únosnosti mostu o provedení 3 skrytých příčných ocelových táhlech, které minimálně nahradí původní 3 dožilá kovaná, částečně poškozená s únosností neodhadnutelnou. Dále bylo rozhodnuto vzhledem k nízké skladbě mostovky v části směrem k nádvoří, že nebude o proveden zemní kolektor pro kabelové vedení včetně příslušenství. V neposlední řadě bude muset z nedostatku vhodného materiálu dojít ke změně kamenných obrub spadišť. Tato spadiště tedy nebudou z původně recyklovaného bečovského kamene, ale z kamene nově na akci dodaného. Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímo navazujícími restaurátorskými a staticky zajišťujícími pracemi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv na cenu díla: |  | ANO | rozpočet: |  |  |  | méněpráce |
|  |  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  |  | cena: | bez DPH | -133 605,00 | Kč |  |
|  |  |  |  | 21%DPH | -28 057,05 | Kč |  |
|  |  |  |  | celkem | -161 662,05 | Kč |  |
| Vliv na cenu díla: |  | ANO | rozpočet: |  |  |  | vícepráce |
|  |  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  |  | cena: | bez DPH | 132 930,00 | Kč |  |
|  |  |  |  | 21%DPH | 27 915,30 | Kč |  |
|  |  |  |  | celkem | 160 845,30 | Kč |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEP |  |  | cena: | bez DPH | -675,00 | Kč |  |
|  |  |  |  | 21%DPH | -141,75 | Kč |  |
|  |  |  |  | celkem | -816,75 | Kč |  |
| Vliv na termín dokončení: |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS |  |  |  |  |  |  |  |
| Jiné vlivy (na změnu PD apod.): |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyvolaná změna nevyžaduje zásah do projektové dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy : |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č. 1 - Položkový rozpočet + rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření a souhlas zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel akce plně akceptuje provedení změn včetně garancí |  |  |  |  |  |  |  |
| Lukáš Havlík / prokurista Bolid M |  |  |  |  |  | Datum | 21.11.2025 |
| Vyjádření a podpis projektanta |  | : |  |  |  |  |  |
| Navržené změny - vícepráce žádným způsobem neovlivní nosné konstrukce arkádového mostu |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Michael Balík, CSc. / Ateliér Ing. M. Balíka |  |  |  |  |  | Datum | 21.11.2025 |

| Vyjádření a podpis TDS : |  |  |
| --- | --- | --- |
| TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu. |  |  |
| Ing. Martin Volný / Projekt stav spol. s r.o. | Datum | 21.11.2025 |
| Vyjádření a podpis zástupce objednatele: |  |  |
| Souhlasím s realizací výše popsaných změn dle přiloženého rozpočtu. Rozsah |  |  |
| Ing. Miroslav Kopecký / investiční referent | Datum | 21.11.2025 |