| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 5010024 Rekonstrukce Domu kultury Akord Ostrava-Zábřeh Objekt: 1001 Rekonstrukce Domu kultury Akord Ostrava-Zábřeh Rozpočet: 4001 Vícepráce a méněpráce 2 |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: AKORD & POKLAD, s.r.o. IČO: 47973145 náměstí SNP 1 DIČ: 73000 Ostrava - Zábřeh |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | FLIPCOM servis, s.r.o. |  |  | IČO: DIČ: | 28620097 |  |
|  | Poštulkova 29/5 |  |  |  | CZ28620097 |  |
|  | 71300 Ostrava |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny Celkem |  |  |  |  |  |  |
| HSV |  |  |  |  | 373 237,61 |  |
| PSV |  |  |  |  | 543 102,34 |  |
| MON |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  | 916 339,95 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 12 % | 0,00 |  |  | CZK |
| Snížená DPH |  | 12 % | 0,00 |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % | 916 339,95 |  |  | CZK |
| Základní DPH |  | 21 % | 192 431,39 |  |  | CZK |
| Zaokrouhlení 0,00 CZK |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem s DPH 1 108 771,34 CZK |  |  |  |  |  |  |
| v Ostravě dne 09.12.2025 Za zhotovitele Za objednatele |  |  |  |  |  |  |

Popis stavby: 5010024 - Rekonstrukce Domu kultury Akord Ostrava-Zábřeh

Popis objektu: 1001 - Rekonstrukce Domu kultury Akord Ostrava-Zábřeh

Popis rozpočtu: 4001 - Vícepráce

# Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |  |  | 10 416,50 | 1,1 |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | HSV |  |  | 233 673,86 | 25,5 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV |  |  | 12 772,50 | 1,4 |
| 997 | Doprava suti a vybouraných hmot | HSV |  |  | 63 354,75 | 6,9 |
| 998 | Přesun hmot | HSV |  |  | 53 020,00 | 5,8 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV |  |  | 4 229,55 | 0,5 |
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | PSV |  |  | -3 048,00 | -0,3 |
| 734 | Ústřední vytápění - armatury | PSV |  |  | 2 018,04 | 0,2 |
| 763 | Konstrukce suché výstavby | PSV |  |  | 77 685,85 | 8,5 |
| 771 | Podlahy z dlaždic | PSV |  |  | -5 423,00 | -0,6 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV |  |  | 289 141,82 | 31,6 |
| 781 | Dokončovací práce - obklady | PSV |  |  | 42 154,40 | 4,6 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | PSV |  |  | 1 491,48 | 0,2 |
| 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy | PSV |  |  | 3 000,00 | 2,3 |
| 786 | Dokončovací práce - elektro, Pragoklima | PSV |  |  | 131 852,20 | 14,4 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 916 339,95 | 101,9 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 10 416,50 |  |
| 1 | 317142410 | Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm | kus | 2,000 | 448,00 | 896,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | 2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 2 | 317142442 | Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 1,000 | 956,00 | 956,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| 3 | 340231035 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm | m2 | 2,000 | 1 210,00 | 2 420,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | "zazdívka dveří" 2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 4 | 34023821R | Zazdívka rozváděčů pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými | kus | 2,000 | 2 250,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2025 01 CS ÚRS 2025 01 CS ÚRS 2025 01 |
| 5 | 340271011 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 75 mm | m2 | 0,540 | 800,00 | 432,00 |  |
|  |  | 0,6*0,3*3 | 0,540 |  |  |  |  |
| 6 | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 0,500 | 606,00 | 303,00 |  |
|  |  | "úprava stavebních otvorů" 14*0,2 | 0,500 |  |  |  |  |
| 7 | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 0,500 | 159,00 | 79,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| 8 | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm | m2 | 0,500 | 1 660,00 | 830,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 233 673,86 |  |
| 10 | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 5,670 | 99,10 | 561,90 |  |
|  |  | "pod XPS" 7,8 | 2,835 |  |  |  |  |
|  |  | "pod sádrovku" 7,8 | 2,835 |  |  |  |  |
| 11 | 611142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu | m2 | 2,835 | 352,00 | 997,92 |  |
|  |  | "snížení průvlaků" (3,495*0,5) +( 2,175*0,5) | 2,835 |  |  |  |  |
| 12 | 611341122 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně | m2 | 2,835 | 481,00 | 1 363,64 |  |
|  |  | snížení průvlaku3,495*0,5; 2,175*0,5 | 2,835 |  |  |  |  |
| 13 | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 1 144,000 | 77,00 | 88 088,00 |  |
| 14 | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 300,000 | 352,00 | 105 600,00 |  |
|  |  | (4.07-20m2; 4.08-35m2; 4.09-68m2; 4.10-44m2; 4.16-18m2; 4.17-35m2; 4.18-60m2; 4.19-20m2) | 300,000 |  |  |  |  |
| 15 | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 25,000 | 273,00 | 6 825,00 |  |
| 16 | 612325101 | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 1,870 | 1 100,00 | 2 057,00 |  |
|  |  | "zapravení drážky pro kopoflex" 2*6,5*0,04 | 0,520 |  |  |  |  |
|  |  | "elektro drážky" 60*0,015 | 0,900 |  |  |  |  |
|  |  | "Voda" 30*0,015 | 0,450 |  |  |  |  |
| 19 | 612345301 | Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 21,000 | 1 050,00 | 22 050,00 |  |
|  |  | 70*0,3 | 21,000 |  |  |  |  |
| 20 | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených | m | 40,000 | 74,30 | 2 972,00 |  |
|  |  | 40 | 40,000 |  |  |  |  |
| 21 | 63127416 | profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm | m | 44,000 | 16,10 | 708,40 |  |
| 22 | 642942951 | Osazování zárubní dveřních skrytých do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 450,00 | 2 450,00 |  |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 12 772,50 |  |
| 23 | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 50,000 | 71,70 | 3 585,00 |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost |
| 24 | 941211212 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití | m2 | 350,000 | 1,93 | 675,50 |  |
|  |  | 50*7 'Přepočtené koeficientem množství | 350,000 |  |  |  |  |
| 25 | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 50,000 | 44,80 | 2 240,00 |  |
| 27 | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm | m | 13,000 | 109,00 | 1 417,00 |  |
|  |  | "drážky pro kopoflex"2*6,5 | 13,000 |  |  |  |  |
|  |  | Osazení revizních dvířek 400x600mm | ks | 1,000 1 380, 00 1 380, 00 13,000 |  |  |  |
|  |  | m.č. 4.05 |  |  |  |  |  |
| 28 | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 25,000 | 121,00 | 3 025,00 |  |
| 29 | 97801319R | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky ostění v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 9,000 | 50,00 | 450,00 |  |

"WC" 9	9,000

| 973031345 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm | kus | -1,000 |
| --- | --- | --- | --- |

-636,00

30636,00

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou

1,000 nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm

| Díl: 997 |  | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 63 354,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně | t | 7,500 | 3 290,00 | 24 675,00 |  |
| 32 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 7,500 | 304,00 | 2 280,00 |  |
| 33 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 7,500 | 13,30 | 99,75 |  |
| 34 | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 7,500 | 2 270,00 | 17 025,00 |  |
| 35 | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 7,500 | 2 570,00 | 19 275,00 |  |
| Díl: 998 |  | Přesun hmot |  |  |  | 53 020,00 |  |
| 36 | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 22,000 | 2 410,00 | 53 020,00 |  |
| Díl: 713 |  | Izolace tepelné |  |  |  | 4 229,55 |  |
| 37 | 713111128 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 7,800 | 297,00 | 2 316,60 |  |
|  |  | "snížení průvlaku" 2*0,6*6,5 |  | 7,800 |  |  |  |
| 38 | 28376417 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm | m2 | 8,580 | 205,00 | 1 758,90 |  |
|  |  | 7,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8,580 |  |  |  |
| 39 | 998713313 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 40,755 | 3,78 | 154,05 |  |
| Díl: 725 |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | -3 048,00 |  |
| 40 | 55431098 | dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L | kus | -4,000 | 318,00 | -1 272,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| 41 | 55431098 | dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L | kus | 4,000 | 950,00 | 3 800,00 | indiv. |
| 42 | 55431086 | zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý | kus | -4,000 | 1 239,00 | -4 956,00 |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost |
| 43 | 55779012 | štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk | kus | -4,000 | 305,00 | -1 220,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| 44 | 55779012 | štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk | kus | 4,000 | 550,00 | 2 200,00 | indiv. |
|  |  | držák wc papíru chrom zrcadlo AL v rámu 100 x 131cm | kus 4,000 kus 1,000 |  | 550,00 5 000,00 | 2 200,00 | indiv. |
|  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | indiv. |
| 45 | 72501 | Modul zápustný s dávkovačem ručníků a integrovaným odpadkovým košem rozměry 365x1375x108mm, nerez mat | ks | -4,000 | 2 200,00 | -8 800,00 |  |
| Díl: 734 |  | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 2 018,04 |  |
| 46 | 734221545 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 2,000 | 399,00 | 798,00 |  |
| 47 | 734221681 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem | kus | 2,000 | 401,00 | 802,00 |  |
| 48 | 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | kus | 2,000 | 204,00 | 408,00 |  |
| 49 | 998734313 | Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 20,080 | 0,50 | 10,04 |  |
| Díl: 763 |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 77 685,85 |  |
| 50 | 76312159R | SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC, umyvadla, chodba tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 bez TI | m2 | 26,840 | 1 470,00 | 39 454,80 |  |

2*(1,6*1,2)+2*(0,9*1,2)+2*(1,1*2,6)+2*(1*2,6)+(3,1*3,2)	26,840

| 51 | 76313116R | Montáž profilů SDK ukončovacích a rohových pro LED pásek | bm | 212,000 | 57,20 | 12 126,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2*106bm |  | 212,000 |  |  |
| 52 | 763131511 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 10,000 | 936,00 | 9 360,00 |
| 54 | 998763513 | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 5 893,764 | 2,14 | 12 612,65 |
| 763131411 54 |  | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace křížová konstrukce profil CD+UD | m2 | 4,000 | 1 033,00 | 4 132,00 |

falešný průvlach - schodiště, chodba (0,5+0,5) *4)

| Díl: 771 |  | Podlahy z dlaždic |  |  |  | -5 423,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | -18,700 | 290,00 | -5 423,00 |  |
| Díl: 776 |  | Podlahy povlakové |  |  |  | 289 141,82 |  |
| 57 | 776111311 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 336,200 | 469,00 | 157 677,80 |  |
| 58 | 77612111R | Trojnásobná penetrace podkladu podlah | m2 | 42,000 | 196,00 | 8 232,00 |  |
|  |  | 42 |  | 42,000 |  |  |  |
|  |  | Součet |  | 42,000 |  |  |  |
| 59 | 776141114 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 42,830 | 890,00 | 38 118,70 |  |

m.č. 4.18 (3,325*6,13); 4.19(3,48*6,58)	42,000

| 60 | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 10,000 | 193,00 | 1 930,00 | indiv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "vinyl v pásech" 10 | 10,000 |  |  |  |  |
| 61 |  | Lepení čtverců ze sametového vinylu | m2 | 336,000 | 450,00 | 151 200,00 |  |
|  |  | "flotex codeline"139 | 139,000 197,000 |  |  |  |  |
|  |  | "flotex sunbeam"197 |  |  |  |  |  |
| 62 | 776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | -336,200 | 209,00 | -70 265,80 |  |
| 63 | 998776313 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 3 356,892 | 0,67 | 2 249,12 |  |
| Díl: 781 Dokončovací práce - obklady 42 154,40 |  |  |  |  |  |  |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 59761703 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | -90,850 | 450,00 | -40 882,50 | indiv |
| 65 | 59761703 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 90,850 | 914,00 | 83 036,90 |  |
| Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 1 491,48 |  |
| 66 | 783601715 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 18,000 | 7,36 | 132,48 |  |

CS ÚRS 2025 01

"rozvody topení kanceláře" 18	18,000

| 67 | 783614651 |  | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 18,000 |  |  | 24,00 |  | 432,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 783615551 |  | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 18,000 |  |  | 25,40 |  | 457,20 |  |  |
| 69 | 783617601 |  | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 18,000 |  |  | 26,10 |  | 469,80 |  |  |
| Díl: 786 |  |  | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |
| 70 | 786623043 |  | Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl přes 2400 do 4000 mm | kus | 2,000 |  |  | 1 500,00 |  | 3 000,00 |  |  |
| Díl: 786 |  |  | Dokončovací práce - Elektro-Pragoclima |  |  |  |  |  |  | 131 852,20 |  |  |
| 71 |  |  | Chybějící elektroinstalační materiál 3NP - rámečky, dovybavení rozvaděčů, zap. klimatizace (střecha) |  |  |  |  |  |  | 125 671,00 indiv. |  |  |
| chránič proudový B10 1PN 30mA 10ka |  |  |  | 4,000 | 1 285,00 |  | 5 140,00 |  |
| chránič proudový B16 1PN 30mA 1Ka |  |  |  | 24,000 | 1 285,00 |  | 30 840,00 |  |
| lanko 4mm černý |  |  |  | 100,000 | 22,00 |  | 2 200,00 |  |
| lanko 64mm modrý |  |  |  | 100,000 | 22,00 |  | 2 200,00 |  |
| Rs svorka 4 mm |  |  |  | 56,000 | 15,00 |  | 840,00 |  |
| dutinka 4 černá |  |  |  | 56,000 | 6,00 |  | 336,00 |  |
| dutinka 4 modrá |  |  |  | 56,000 | 6,00 |  | 336,00 |  |
| svorkovnice hlak 25/5 |  |  |  | 2,000 | 465,00 |  | 930,00 |  |
| propojovací hřeben 3p vidlička 1m |  |  |  | 2,000 | 1 350,00 |  | 2 700,00 |  |
| jistič 25A 3p c |  |  |  | 1,000 | 657,00 |  | 657,00 |  |
| Cyky 5C*4 |  |  |  | 20,000 | 89,00 |  | 1 780,00 |  |
| trubka ohebná 320n |  |  |  | 10,000 | 40,00 |  | 400,00 |  |
| trubka tuhá 320n |  |  |  | 6,000 | 75,00 |  | 450,00 |  |
| spojka 320n |  |  |  | 6,000 | 32,00 |  | 192,00 |  |
| přichytka 320n |  |  |  | 6,000 | 14,00 |  | 84,00 |  |
| rámeček jednoduchý balený |  |  |  | 28,000 | 39,00 |  | 1 092,00 |  |
| rámeček dvojnásobný vodorovný balený |  |  |  | 31,000 | 55,00 |  | 1 705,00 |  |
| rámeček trojnásobný vodorovný balený |  |  |  | 2,000 | 62,00 |  | 124,00 |  |
| rámeček čtyřnásobný vodorovný balený |  |  |  | 28,000 | 145,00 |  | 4 060,00 |  |
| krabice I12 prázdná |  |  |  | 18,000 | 65,00 |  | 1 170,00 |  |
| svorka wago 5*2,5 |  |  |  | 120,000 | 12,00 |  | 1 440,00 |  |
| svorka wago 8*2,5 |  |  |  | 40,000 | 25,00 |  | 1 000,00 |  |
| svorka wago 3*2,5 mačkací |  |  |  | 330,000 | 18,00 |  | 5 940,00 |  |
| 1 zásuvka 16/230v+t3 podlaha |  |  |  | 3,000 | 5 950,00 |  | 17 850,00 |  |
| 1 zásuvka 2p+t podlaha |  |  |  | 9,000 | 2 385,00 |  | 2 385,00 |  |
| pc zásuvka rj45 podlaha |  |  |  | 6,000 | 550,00 |  | 3 300,00 |  |
| CYH 2*0,75 dvojlinka |  |  |  | 45,000 | 16,00 |  | 720,00 |  |
| montáže, přidružené výkony |  |  |  | 1,000 | 35 800,000 |  | 35 800,000 |  |

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebbních materiálů D přes 120 do 130mm

72bm	1,530	4 040,00	6 181,20 m.č. 4.20d, 4.03a, 4.06d (3*0,51)

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem |  |  |  |  |  | 916 339,95 |  |