| Položkový rozpočet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: 1911 Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 |  |  |  |
| Misto | Odvodnění 1PP Třebízského 942/22 - část 1 |  |  |
| Objednatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 IČ: Husova tř. 1846/9 DIČ: 37001 České Budějovice - České Budějovice 3 |  |  | 00510874 CZ00510874 |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Vypracoval: Kolář |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 186 609,44 |
| PSV |  |  | 77 684,73 |
| MON |  |  | 6 423,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 270 717,17 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 270 717,17 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 56 850,61 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  | 327 567,78 czk |
| v Českých Budějovicích dne |  | 03.12.2025 |  |
| Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 2

Stránka 2 z 2

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

| S: | 1911 Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 |
| --- | --- |
| 0: | Odvodnění 1PP Třebízského 942/22 - část 1 |

Položkový rozpočet

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena/ MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 3a | Izolace zdivá proti vlhkosti |  |  |  | 0,00 |
| 1 | 281606136R00 | Beztlaková liniová krémová injektáž cihelného zdivá hmotou, tl. zdivá do 750 mm Začátek provozního součtu | m2 | 16,75400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3,840 + 1,880 + 2,810 + 3,125 + 6,920 + 7,200 ) * 0.65 |  | 16,75375 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu 16,754 |  | 16,75400 |  |  |
| 2 | 711212001R00 | Nátěr hydroizolační - 2x | m2 | 120,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m | t | 0,17097 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0,00 |
| 4 | 612434143RT1 | Omítkový sanační systém vnitřní,3vrst. | m2 | 60,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková, vyrovnání tlouštěk | m2 | 33,40000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | S12 Dílna 16,14:(7,75+5,75)*2*(2,5-1,6) |  | 24,30000 |  |  |
|  |  | S15 Sklad 8,12:(3,2+2,15+2,5+2,3+0,)*0,9 |  | 9,13500 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu 33,4 |  | 33,40000 |  |  |
| 6 | 612401991R00 | Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost | m2 | 33,40000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0,00 |
| 7 | 632451034R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm | m2 | 8,12000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0,00 |
| 8 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Začátek provozního součtu | m2 | 60,00000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | S12 Dílna 16,14:(7,75+5,75)*2*1,6 |  | 43,20000 |  |  |
|  |  | S15 Sklad 8,12:(3,2+2,15+2,5+2,3+0,)*1,6 Konec provozního součtu |  | 16,24000 |  |  |
|  |  | 60 |  | 60,00000 |  |  |
| 9 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 Začátek provozního součtu | m2 | 8,12000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | S15 Sklad 8,12:8,12 |  | 8,12000 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu 8,12 |  | 8,12000 |  |  |
| 10 | 965042131RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 -10 cm | m3 | 0,40600 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8,12*0,05 |  | 0,40600 |  |  |
| 11 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 725 29-0020. RAO | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | S12:1 |  | 1,00000 |  |  |
| 13 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 962036124R00 | Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm | m2 | 13,80000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5,75*2,4 |  | 13,80000 |  |  |
| 15 | 979100012RAB | Odvoz suti a vybouraných hmot do 10 km, vnitrostaveništní přesun do 25 m, svislá doprava z 2. NP ručním nošením | t | 4,53000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | R997013871URS | Poplatek za uložení stavebního odpadu, směsného stavebního a demoličního kod 17 09 04 | t | 4,53000 | 0,00 | 0,00 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0,00 |
| 17 | 999281145ROO | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 6,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0,00 |
| 18 | 725 10-0001. RAO | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka S12:0 | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | S15:1 |  | 1,00000 |  |  |
| Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0,00 |
| 19 | 733163103ROO | Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 18 x 1,0 mm | m | 16,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 733163104ROO | Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 20 x 1,0 mm | m | 22,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 734211112R00 | Ventily odvzdušňovací otoplných těles V 4320, G 1/4" | kus | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 734221672R00 | Hlavice ovládání ventilů termostatická | kus | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 734235222R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 | kus | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 735156666R00 | Otopné těleso panelové tl. 22 mm, v. 600 mm, dl. 1000 | kus | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | mm |  |  |  |  |
| 24 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 998733101R00 | Přesun hmot | t | 0,07572 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0,00 |
| 27 | 771100012RAB | Vyrovnáni podkladu samonlvelační hmotou v interiéru, nivelační hmota tl. 10 mm, s penetrací Začátek provozního součtu | m2 | 8,12000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | S15 Sklad 8,12:8,12 |  | 8,12000 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu 8,12 |  | 8,12000 |  |  |
| 28 | 771575024RAA | Dlažba 600 x 600 mm + Izolace | m2 | 8,12000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | S15 Sklad 8,12:8,12 |  | 8,12000 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu 8,12 |  | 8,12000 |  |  |
| 29 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 6 m | t | 0,32602 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0,00 |
| 30 | 784 45-0010.RAO | Malba z malíř, směsí jednobarevná s bílým stropem Začátek provozního součtu | m2 | 54,00000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | S12 Dílna 16,14:16,14 |  | 16,14000 |  |  |
|  |  | S15 Sklad 8,12:8,12 |  | 8,12000 |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 24,26000 |  |  |
|  |  | S12 Dílna 16,14:(7,75+5,75)*2*0,8 |  | 21,60000 |  |  |
|  |  | S15 Sklad 8,12:(3,2+2,15+2,5+2,3+0,)*0,8 |  | 8,12000 |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 29,72000 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu 24,3+29,7 |  | 54,00000 |  |  |
| 31 | 784 45-0061. RAO | Malba z difuzně otevřeného, oděru odolného nátěru Začátek provozního součtu | m2 | 59,50000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | S12 Dílna 16,14:(7,75+5,75)*2*1,6 |  | 43,20000 |  |  |
|  |  | S15 Sklad 8,12:(3,2+2,15+2,5+2,3+0,)*1,6 |  | 16,24000 |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 59,44000 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu 59,5 |  | 59,50000 |  |  |
| Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0,00 |
| 32 | 650052711RT3 | Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 6,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 650012121RT2 | Uložení krabice kruhové pod omítku se zapojením, včetně dodávky krabice KU 68-45/V se svorkovnicí | kus | 6,00000 | 0,00 | 0,00 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 650124641RT2 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY 3x1,5 mm2 (odhadem) | m | 15,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 650142113R00 | Ukončení kabelu smršťovací koncovkou 3 x 1,5 mm2 | kus | 12,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 650146111R00 | Propojení kabelu se stávající vedením včetně, vytvoření otvoru a svorek | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |