Lokalita: Žižkova 2379

NABÍDKA

Klient: Statutární město Karviná

fmib systems

Cenová kalkulace: Havarijní výměna záložního zdroje pro požárně technické zařízení
objektu polikliniky Karviná

Číslo SOD/OBJ:

Číslo zakázky: 22031/022350

| Popis položky | Sazba DPH | MJ | Množství | Materiál/MJ | Materiál celkem | Práce/MJ | Práce celkem | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS YDC3330H: Záložní zdroj UPS, ONLINE TOWER 30KVA PF0,9 | 21% | ks | 1,0 | 100 250,00 Kč | 100 250,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 100 250,00 Kč |
| Bateriový modul pro 20 ks 6FG55 | 21% | ks | 1,0 | 20 625,00 Kč | 20 625,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 625,00 Kč |
| 6FG55: Akumulátor fg FORTE 6FG55, 12V 55Ah | 21% | ks | 20,0 | 3 032,00 Kč | 60 640,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 60 640,00 Kč |
| Skříň přepínače sítí (BYPASS) | 21% | ks | 1,0 | 84 580,00 Kč | 84 580,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 84 580,00 Kč |
| Podružný materiál | 21% | kpl | 1,0 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| Dopravní náklady | 21% | km | 300,0 | 15,00 Kč | 4 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| Instalace a zprovoznění UPS | 21% | ks | 1,0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 10 750,00 Kč | 10 750,00 Kč | 10 750,00 Kč |
| Dokumentace skutečného provedení dotčené části elektro | 21% | kpl | 1,0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč |
| Elektromontážní práce | 21% | hod | 90,0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 540,00 Kč | 48 600,00 Kč | 48 600,00 Kč |
| Výchozí elektrorevize | 21% | ks | 1,0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč |
| Vyčerpání vody v rozvodně NN | 21% | hod | 16,0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 540,00 Kč | 8 640,00 Kč | 8 640,00 Kč |

CENA CELKEM bez DPH 	374 085,00 Kč

DPH 21%																	                              78 557,85 Kč

CENA CELKEM včetně DPH	452 642,85 Kč

Nabídka je platná 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Platnost nabídky je podmíněna realizací celého jejího rozsahu. V případě objednání jen dílčí části nabídky si FMIB, s.r.o. vyhrazuje právo úpravy jednotkových cen.

Obchodní podmínky: úhrada 100% ceny díla do 30 dní ode dne jeho dokončení, objednateli nevzniká nárok na pozastávku ani zádržné, záruka na dílo v délce 24 měsíců s výjimkou materiálu spotřebního charakteru.