Cenová nabídka 3253.25-3

Etna s.r.o.												Velhartice, hrad

Mečislavova 307/2											bývalý pivovar – výměna osvětlení

140 00 Praha 4												SH Velhartice

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX										XXXXXXXXXX

Vypracoval: XXXXXXXXXX 										Datum: 21.11.2025

Ozn. 	Typ 		Popis 								Ks 		Cena 				Celkem

Svítidla a příslušenství

1 	PALCO LV 	d=62mm světlomet do lišty LED, 18,1W/930, optika: spot (15°),	6		3 500,00 Kč		21 000,00 Kč

48Vdc, DALI, černý

2 	PALCO LV 	d=62mm světlomet do lišty LED, 19,5W/930, optika: flood (26°), 	12		3 500,00 Kč		42 000,00 Kč

48Vdc, DALI, černý

Napájecí lišty

1 	LV TRACK 	l=9m sestava napájecích lišt 48V, včetně příslušenství, černá 		4 		13 240,00 Kč 		52 960,00 Kč

2 	LV TRACK 	napájecí zdroj 230V 48Vdc 150W DALI 				4 		2 770,00 Kč		11 080,00 Kč

Montážní práce

1 	ETNA 		montáž svítidel (hod) 						16 		650,00 Kč 		10 400,00 Kč

2 	ETNA doprava	Praha - Velhartice - Praha (km) 					300 		15,00 Kč			4 500,00 Kč

Celkem bez DPH 			141 940,00 K č

DPH 					29 807,40 K č

Celkem včetně DPH 			171 747,40 K č

Cenová nabídka obsahuje netto ceny bez DPH. Pokud není v textu výslovně uvedené, programovatelná svítidla nemají v ceně částku za programování

uživatelského režimu.

Cenová nabídka se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek dodavatele zveřejněných na adrese:

https://www.etna.cz/wp-content/uploads/2022/07/vseobecne-obchodni-podminky_Etna.pdf

Cenová nabídka je DDP Praha, platná pro kompletní nabízenou sestavu. Platnost nabídky je 60 dní ode dne vystavení, nejdéle však do konce kalendářního roku. Nabízející si vyhrazuje opravu cenového rozdílu vzniklého zaokrouhlením. Předpokládané termíny dodání jednotlivých položek Vám sdělíme na požádání.