Č.j.  NPU-430/78628/2022

  


NKP SZ Telč
NÁVRH OPRAVY OMÍTEK A SPÁROVÁNÍ OHRADNÍ ZDI, OPRAVY
OKEN ORANŽERIE A MLATOVÝCH CEST V ZÁMECKÉM PARKU
Předkládá: 
Národní památkový ústav 

Valdštejnské náměstí 162/3, 118  01 Praha 1 – Malá Strana



IČ: 75032333



Ing. arch. Naděžda Goryczková – generální ředitelka 
Zpracovatel:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých 

Budějovicích



Náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice



Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. – ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích

XXXXXXXXXX – investiční referent NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích
Obsah:   a) popis a účel oprav
                               b) situace s vyznačením místa oprav
                               c) fotodokumentace 
a) popis a účel oprav:
1.  provedení opravy stávající ohradní zdi ze smíšeného zdiva na severní straně zámeckého parku, směrem do ulice Slavatovská. Ohradní zeď je vyzděna z lomového kamene a plných cihel, krytá žulovými deskami. Pilíře vedlejší vstupní brány v ohradní zdi jsou omítnuty silně degradovanou nevhodnou vápenocementovou omítkou narušenou ve značném rozsahu působením povětrnostních vlivů. Omítka u krycích kamenných hlav pilířů je uvolněná od podkladu, částečně již odpadla. Zdivo ohradní zdi je ve spodní části lokálně rozvolněné a místy zcela chybí spárování.
Postup prací:
    - důkladná revize a odstranění nesoudržných a nevhodných cementových omítek

    - odstranění nesoudržné výplně spár zdiva v místech poškození 

    - vyčištění spár a podkladních vrstev zdiva od nesoudržných zbytků původní malty

    - doplnění omítek a spárování do líce zdiva vápennou maltou s příměsí trasového vápna

    - nátěr omítky pilířů bílou vápennou barvou
2. oprava dřevěných částí rámů a křídel oken včetně obnovy povrchové úpravy. Dřevěně výplně otvorů zámeckého skleníku jsou ve velice špatném technickém stavu, zejména ve spodní části přiléhající na obvodovou podezdívku. Dřevo rámů oken je v místech přímo vystavených povětrnostním vlivům silně degradované a místy napadené hnilobou, dochází tak k uvolnění zkorodovaných prvků kování a tabulí skla. Povrchová úprava rámů oken je zvětralá, nesoudržná, celkově za hranicí životnosti.
Postup prací:
    - prohlídka a posouzení poškození oken odborným pracovníkem

    - demontáž poškozených dřevěných rámů oken vyžadujících truhlářskou opravu

    - provizorní zajištění stavebních otvorů po dobu oprav

    - důkladné očištění a odstranění nesoudržných nátěrů z dřevěných rámů oken

    - výměna částí rámů silně degradovaných a napadených hnilobou

    - výměna poškozených skleněných výplní

    - oprava a povrchová úprava ocelových spojovacích prvků, kotvení a závěsů

    - povrchová úprava dřevěných prvků krycí bílou barvou na bázi přírodních olejů

    - zpětné osazení opravených výplní
3. Opravu a údržbu cest v zámeckém parku. Mlatové komunikace v zámeckém parku jsou poškozovány erozí, zejména v místech s větším spádem komunikací, údržba těchto částí je velmi náročná a nákladná. Při větším množství srážek dochází tekoucí vodou opakovaně k poškozování povrchové mlatové vrstvy, tvoří se nerovností a rýhy v povrchu cest. Štěrkopísek je odplavován do upravených travnatých ploch.
Postu prací:

   - výměna poškozených svodnic

   - doplnění a urovnání povrchové vrstvy komunikací vhodnou štěrkodrtí 

   - utažení povrchu mlatových cest po doplnění vrstev štěrkopísku válcováním

   - doplnění Pz ocelových žlábkových svodnic v místech poškozovaných erozí.
~ 1 ~


