Příloha č. 1 - Technická specifikace

# I. Záměr ČZU

Cílem zhotovení předmětu plnění je podpora plánu rozvoje infrastruktury pro elektromobilitu v rámci areálu ČZU. V souladu s platným Generelem vybavení ČZU dobíjecími stanicemi má být realizována projektová dokumentace (PD) pro nové AC nabíjecí body na vybraných lokalitách, a zároveň zpracována zadávací studie na návrh komplexního systému řízení a monitoringu energetických toků v rámci celého areálu ČZU.

# II. Předmět plnění

## A. Projektová dokumentace pro rozšíření AC nabíjecích bodů

| Lokalita | Počet AC nabíjecích bodů |
| --- | --- |
| Rektorát | 4 |
| Parkoviště P1 | 30 |
| Parkoviště P2 | 2 |

## B. Zadávací studie systému řízení energetických toků

Součástí předmětu plnění je také vypracování zadávací studie (technicko-funkční návrh), která bude sloužit jako podklad pro budoucí zakázku na implementaci systému řízení a monitoringu energetických toků (EMS – Energy Management System).

# III. Výstupy a formát dokumentace

Výkresová část: 2D výkresy zpracované v programu AutoCAD (.dwg formát).
Textová část: Technické zprávy, výkazy výměr, rozpočty, specifikace ve formátech .docx a .xlsx.
Veškeré výstupy budou vyhotoveny v českém jazyce, v souladu s platnými normami ČSN, technickými předpisy, zákony a vyhláškami ČR.

Parkoviště P3