BEP – plán realizace BIM

BEP_A1

Chomutov Knihovna

Obsah

1.	Účel dokumentu BEP	4

1.1.1	Aktualizace BEP	4

1.1.1	Seznam příloh BEP a vazba na dokumenty	4

2.	Identifikační údaje projektu	4

2.1	Tabulka členů Projektového týmu	4

2.1.1	Kontaktní osoby na straně objednatele	4

2.1.2	Kontaktní osoby na straně dodavatele	5

3.	DiMS a IMS - cíle a účely	5

3.1	Cíle využití DiMS a IMS v rámci projektové přípravy	5

3.2	Účely využití DiMS a IMS v rámci projektové přípravy	6

4.	Úroveň podrobnosti DiMS	6

5.	Programové nástroje a datové formáty	6

6.	Předávané formáty	6

7.	Rekonstrukce	6

8.	Tvorba DiMS	7

8.1	Struktura DiMS, dílčí a sdružené DiMS	7

8.1.1	Úrovně / podlaží budovy	7

8.2	Umístění DiMS, vzájemné vazby a návaznosti	8

8.2.1	Polohopisný a výškopisný systém	8

8.2.2	Základní používané jednotky	8

8.2.3	Souřadné systémy DiMS	8

8.2.4	Převzetí nastavení počátků DiMS	8

8.2.5	Způsob připojování	8

8.3	Ohraničení DiMS, vazby na okolí	8

8.3.1	Venkovní / exteriérové objekty a vazba na DiMS	9

8.3.2	Interiérové objekty a vazba na DiMS	9

8.4	Nástroje sw řešení a knihovny prvků	9

8.5	Vazby konstrukcí a prvků DiMS na ostatní dokumenty	9

9.	Pravidla pro produkci - dokumenty a tiskové výstupy vytvářené pomocí DiMS	9

9.1	Textové a tabulkové dokumenty	10

10.	Koordinace v rámci DiMS	10

10.1	Prostorová koordinace  DiMS	10

10.1.1	Pravidla prostorové koordinace	10

10.1.2	Koordinační soutisky a DiMS	11

10.1.3	Pravidla a podmínky prostorové koordinace při využití nástroje pro automatickou detekci kolizí	11

11.	Vlastnictví sdílených dat	11

###### Definice pojmů

| DiMS | Digitální model stavby; strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její části, obsahující reprezentace jednotlivých stavebních prvků s grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení Digitální model stavby (DiMS) je výstupem ze softwarového nástroje pro navrhování staveb. |
| --- | --- |
| IMS | Informační model stavby - je tvořený celkovou projektovou dokumentací |
| BEP | Plán realizace BIM - provozní dokument, který je záznamem procesů a přípravy DiMS, jeho aktualizace podléhá projednání se všemi účastníky procesu projektové přípravy |
| AST | Architektonicko – stavební část |
| STA | Stavebně – konstrukční část |
| VZT | Vzduchotechnika |
| UTCH | Rozvody tepla a chladu (Vytápění a chlazení) |
| ZTI | Zdravotně – technické instalace |
| ESI | Silnoproudá elektrotechnika |
| ESL | Slaboproudá elektrotechnika |
| MAR | Měření a regulace |
| PBŘ | Požárně – bezpečnostní řešení |
| SOZ | Samočinné odvětrávací zařízení, odvod tepla a kouře |
| SHZ | Stabilní hasící systém, či GHZ (plynový systém) |
| FS | Fáze služeb podle Standardů služeb vydaných ČKA anebo ČKAIT |
| PD | Projektová dokumentace zhotovená Zhotovitelem pro daný účel |
| SOD | Smlouva o Dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem |
| Vyhláška Objednatel Projektový manažer BIM | Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb platná ke dni podpisu BEP (případně Vyhláška 131/2024 Sb. – dle dohody a dle SoD) Strana uvedená ve smlouvě, která přijala nabídku zhotovitele a je zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Objednatel je pověřující stranou dle ČSN EN ISO 19650. Osoba na straně Objednatele, která řídí procesy spojené s BIM |
| BIM koordinátor | Osoba na straně Zhotovitele, která řídí procesy spojené s BIM |
| Projektový tým | Všechny zúčastněné strany, podílející se na projektu (klient, investor, architekt, Zhotovitel PD, Subzhotovitel PD) |
| Realizační tým | Tým Zhotovitele a Subzhotovitele podílející na tvorbě projektu |
| Zhotovitel Subzhotovitel TZB IS | Generální zpracovatel PD v rámci DiMS Zpracovatel dílčí části PD v rámci DiMS Veškeré domovní potrubní a kabelové rozvody (např. ZTI, VZT, vytápění, chlazení, elektroinstalace, sprinklerové systémy, požární odvětrání apod.) Veškeré venkovní potrubní a kabelové inženýrské sítě a rozvody (např. ZTI, horkovod, elektro VN a NN, telekomunikace apod.) |
| Zkoordinovaný DiMS | je DiMS, kde se nevyskytují kolize kategorie 1 podle odst. 10 |
| SW | Software |
| CDE Uživatelé Sdílená data | Společné datové prostředí (Common Data Enviroment) – systém sloužící ke sdílení dat a informací v rámci informačního modelování staveb, k informačnímu modelování staveb a k dodávkám jednotlivých plnění či vzájemné komunikaci mezi Uživateli Uživatelé CDE, kterým byl udělen přístup do CDE. Tvoří projektový tým BIM Data, informace a ostatní skutečnosti sdílene a sdělované prostřednictvím CDE v otevřeném formátu. |

# Účel dokumentu BEP

BEP (BIM Execution Plan) je dokumentem specifikující konkrétní způsob tvorby Digitálního modelu stavby (DiMS) v rámci IMS, projektové přípravy PD. Dokument BEP zpracovává a spravuje BIM koordinátor Zhotovitele, udržuje ho v souladu s požadavky danými SOD. Všichni členové Projektového týmu jsou povinni se dokumentem BEP řídit po celou dobu trvání SOD.

### Aktualizace BEP

Změny BEP musí být projednány a schváleny smluvními stranami. Pokud nedojde k dohodě smluvních stran, platí poslední verze, schválená oprávněnými zástupci smluvních stran.

### Seznam příloh BEP a vazba na dokumenty

Tato tabulka slouží jako převodník mezi názvem přílohy dle SOD a názvem jednotlivých příloh v BIM dokumentech. V navazujících dokumentech bude název přílohy uveden vždy dle sloupce Značení v navazujících dokumentech.

| Název dle Přílohy SOD | Značení v navazujících dokumentech | Popis a účel dokumentu |
| --- | --- | --- |
| Příloha 01a | BEP_A1 | Textová část BEP |
| Příloha 01b | BEP_A2 | Textová část BEP – provozní část |
| Příloha 01c | BEP_B1 | Grafický a informační standard |
| Příloha 02 | BEP_C1 | CDE |
| Příloha 03 | BEP_D1 | Syntaxe |
| Příloha 04 | BEP_E1 | Matice zodpovědnosti |

# Identifikační údaje projektu

| Informace o projektu |  |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Chomutov (či dle SOD) |
| Zhotovitel | Boele s.r.o. a AED project a.s. |
| Název projektu | Konverze Městských lázní na knihovnu Chomutov |
| FS zpracovávané v DiMS |  |
| Dokumentace pro provedení stavby | DPS |

## Tabulka členů Projektového týmu

### Kontaktní osoby na straně objednatele

| Role BIM (podle BIM protokolu) | Organizace | Jméno | E-mail | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastoupení objednatele | Statutární město Chomutov | Mgr. Hana Nováková | h.novakova@chomutov.cz |  |
| Projektový manažer BIM | BIM Consulting s.r.o. | Ing. Pavel Čapek | pavel.capek@bimcon.cz |  |

### Kontaktní osoby na straně dodavatele

| Role BIM (podle BIM protokolu) | Organizace | Jméno | E-mail | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní architekt projektu | Boele, s.r.o. | Ing. arch. Pavel Fajfr | pavel.fajfr@boele.cz |  |
| Hlavní architekt projektu | Boele, s.r.o. | Ing. arch. Petr Šuma | petr.suma@boele.cz |  |
| Architekt | Boele, s.r.o. | Ing. arch. Marek Kociolek | marek.kociolek@boele.cz |  |
| Hlavní inženýr projektu (HIP) | AED project, a. s. | Ing. Aleš Heřmánek | a.hermanek@aedproject.cz |  |
| Projektant | AED project, a. s. | Bc. Michal Beneš | m.benes@aedproject.cz |  |
| Koordinátor BIM | AED project, a. s. | Ing. Veronika Zemková | v.zemkova@aedproject.cz |  |
| Správce datového prostředí | AED project, a. s. | Ing. Veronika Zemková | v.zemkova@aedproject.cz |  |

# DiMS a IMS - cíle a účely

Kapitola řeší cíle a účely tvorby DiMS – digitálního modelu stavby v rámci IMS – informačního modelu stavby. DiMS je vytvářen jako součást Informačního modelu stavby IMS nástroji pro informační modelování. Tvorba soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je věcí zhotovitele této části PD. DiMS a IMS zpracovaný Zhotovitelem nenahrazuje realizační, výrobní a jiné dokumentace zpracovávané dodavatelem stavby. DiMS zpracovaný Zhotovitelem a Subzhotoviteli je technickým modelem, uzpůsobeným výhradně na plnění stanovených cílů.

## Cíle využití DiMS a IMS v rámci projektové přípravy

Záměrem objednatele je splnění těchto cílů:

- Snaha o minimalizaci rizik, kterými jsou:

  - časové prodlevy projektové přípravy,

  - nezískání dotace,

  - časové prodlevy při realizaci stavby

  - vícepráce během stavby

  - nesoulad 2D dokumentace a informačního modelu

- Tvorba podkladů pro vytvoření výkazu výměr (nikoliv soupisu prací) přímo z modelu

- Prostorová koordinace – detekce kolizí.

| Cíl | Popis | FS |
| --- | --- | --- |
| prostorová koordinace | Zajištění prostorové koordinace 3D modelu v souladu s pravidly pro prostorovou koordinaci (viz kapitola 10). | DPS |
| efektivní správa a komunikace prostřednictvím CDE | Zajištění CDE a jeho správu pro efektivní výměnu informací v rámci IMS. | DPS |
| produkce výkresové dokumentace | Zajištění produkce výkresové dokumentace v souladu s pravidly pro produkci výkresové dokumentace (viz kapitola 9). | DPS |

## Účely využití DiMS a IMS v rámci projektové přípravy

| Účel a jeho splnění | Popis | FS |
| --- | --- | --- |
| předání soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | IMS dostatečně definuje stavbu tak, že definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). | DPS |

# Úroveň podrobnosti DiMS

Úroveň podrobnosti DiMS (geometrická podrobnost modelu) je definovaná Zhotovitelem. Úroveň podrobnosti je stanovena v souladu pro naplnění cílů a účelů DiMS a IMS. Každý dílčí DiMS bude splňovat požadavky na strukturu a umístění. Subzhotovitel je povinnen naplnit cíle a účely DiMS a IMS.

# Programové nástroje a datové formáty

DiMS je vytvořen softwarovým nástrojem Autodesk Revit ve verzi dle dohody projektového týmu. Zhotovitel a všichni Subzhotovitelé pracují ve stejné verzi Autodesk Revit. Možný přechod na novější verzi je v pravomoci Zhotovitele. Pokud to situace vyžaduje, může být pro tvorbu dílčího DiMS použit i jiný kompatibilní SW nástroj. Použití jiného SW nástroje podléhá schválení BIM koordinátora Zhotovitele. Za vzájemnou kompatibilitu SW zodpovídá Zhotovitel.

Přehled softwarových nástrojů pro tvorbu DiMS:

| software BIM pro tvorbu DiMS a základní výkresové dokumentace | Autodesk Revit verze dle dohody projektového týmu (.rvt) |
| --- | --- |
| Software BIM pro tvorbu modelu interiéru | Archicad verze dle dohody projektového týmu (.pln) |
| Software BIM pro tvorbu modelu fasády | Archicad / Autodesk Revit verze dle dohody projektového týmu (.pln / .rvt) |
| kontrolní nástroj pro automatickou detekci kolizí | Autodesk Navisworks dle dohody projektového týmu (.nwf, .nwc) / Autodesk Construction Cloud (Model Coordination) |

# Předávané formáty

Zhotovitel a Subzhotovitelé předávají Objednateli modely ve formátu dle této tabulky – platí pro FS DPS:

| předávaný formát | IFC4 (.ifc) |
| --- | --- |

Dílčí modely budou předávány ve stejné verzi uvedeného formátu.

# Rekonstrukce

Objekt knihovny je rekonstruovaný objekt. Model je zpracován na základě 2D a 3D podkladů (v podobě dokumentace objektu a 3D scanů). Tyto podklady se vzájemně doplňují. Skladby stávajících konstrukcí jsou děleny na základě tlouštěk, nikoliv dle materiálů jednotlivých skladeb.

Model AST je zpracován v ortogonálních osnovách. Díky tomu dochází ke vzniku nepřesností ve výškových hodnotách a rozměrech objektu. Tolerance těchto nepřesností bude stanovena v průběhu projekčních prací.

Přesné rozměry a celkový rozsah vrstev skladeb konstrukcí bude ověřen při realizaci.

# Tvorba DiMS

DiMS je součástí IMS. Tvoří jej prostorové modely vytvářené BIM nástroji. Slouží k účelům využití uvedených v tomto dokumentu. Prvky jsou modelovány v co největší možné míře v návaznosti na proces výstavby a tak, aby bylo možno identifikovat typ prvku, účel prvku, jeho umístění a základní návrhové rozměry prvku. Způsob zpracování musí být po celou dobu tvorby DiMS zachován.

Koncové prvky budou osazeny v předem stanovené toleranci. Závazným podkladem pro jejich umístění jsou výkresy interiéru. V případě rozporu umístění prvku je závazným podkladem pro jejich umístění specifikace ve výkresech interiéru.

Konkrétní zpracování DiMS je v kompetenci Zhotovitele.

## Struktura DiMS, dílčí a sdružené DiMS

Struktura DiMS včetně skladby dílčích a sdružených DiMS je věcí Zhotovitele. Konkrétní členění bude navrženo a zpracováno ve vztahu k potřebám projektu a efektivitě práce. Aktualizace bude provedena vždy před započetím každé FS.

Struktury DiMS:

DiMS je strukturován zejména po

- dílčích DiMS (zpravidla odpovídá struktuře profesí viz Vyhláška)

- objektech

- profesích

Prostorové uspořádání DiMS

- místo stavby

- stavební objekty

- podlaží

Dílčí DiMS je v principu strukturován a vytvářen zejména po

- podlažích

- typech konstrukcí a prvků

- dále podle potřeby jednotlivých Subzhotovitelů s ohledem na stanovená užití

### Úrovně / podlaží budovy

Úrovně / podlaží budovy jsou horizontální - vodorovné roviny vytvářené v úrovni čisté podlahy - nášlapné vrstvy každého podlaží budovy. Tyto úrovně představují podlaží budovy a musejí být ve všech dílčích DiMS jednotné a udržovány ve vzájemném souladu, se zachováním principu pojmenování. Podlaží vycházejí ze stávajícího stavu budovy a jsou stanovena v úrovních podle převažující plochy vodorovných konstrukcí. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, mohou se v jednotlivých částech vyskytnout drobné odchylky či atypická místa. Nejsou připouštěna pomocná podlaží, pouze s výjimkou podlaží pro zvýšené či snížené úrovně základních podlaží (mezipatro apod.). V případě nutnosti, budou projednány výjimky proti tomuto předpisu s Objednatelem.

Pojmenování podlaží bude provedeno podle řídícího modelu (část AST) a upřesněno před započetím projekčních prací.

## Umístění DiMS, vzájemné vazby a návaznosti

DiMS je založen v blízkosti systémového počátku sw nástroje Autodesk Revit a zároveň je zaveden souřadný polohopisný systém S-JTSK s natočením ke kartografickému severu a výškopisný systém Bpv. Tím je zajištěna možnost exportu ze sw nástroje na oba souřadné systémy.

Poznámka:

Geograficý sever je od kartografického (skutečný sever v sw Revit) odlišný vzhledem k meridiánové konvergenci. Pro použití modelu, kde je zásadní geografický sever (například zpracování oslunění), je nutné model o tuto odchylku pootočit. Toto otočení není součástí dodávky projektu. V případě použití modelu k analýzám a simulacím, které vyžadují orientaci modelu ke skutečnému severu, musí být model do potřebné polohy pootočen. Odchylka musí být stanovena odborníkem na tuto problematiku. Tyto úkony nejsou předmětem dodávky díla dle SOD.

### Polohopisný a výškopisný systém

Objednatel definoval následující polohové systémy, které Zhotovitel aplikuje:

- lokální souřadný systém	je specifikován základním bodem projektu

- polohopisný systém		S-JTSK

- výškopisný systém		Bpv

### Základní používané jednotky

Objednatel definoval následující jednotky, které Zhotovitel aplikuje:

- jednotková soustava 		SI

- délkové kóty na výkresech	[mm], [m]

- jednotky modelu		[mm]

- úhlové kóty na výkresech	[stupně]

### Souřadné systémy DiMS

Lokální systém

Základní bod projektu a Vnitřní počátek jsou určeny Zhotovitelem. Tyto body se nachází na stejném místě a to v bodě základní souřadnicové sítě (přesné souřadnice viz obrázek níže). Ve vztahu k vnitřnímu počátku bude prováděn export do ifc.

Globální systém

Dílčí DiMS mají nastavený Bod zaměření na souřadnice 0, 0, 0. Poloha objektu tedy odpovídá souřadnicím JTSK.

### Převzetí nastavení počátků DiMS

Výchozím zdrojem nastavení počátku DiMS (Základní bod projektu, Bod zaměření a Vnitřní počátek) bude DiMS AST, který bude nastaven jako řídící. Ostatní profesní DiMS si nastavení převezmou, aby byly zachovány základní principy spolupráce s dílčími DiMS vytvořené v softwaru Revit.

### Způsob připojování

Jednotlivé modely DiMS se připojují přes Vnitřní počátek – Internal origin.

## Ohraničení DiMS, vazby na okolí

V rámci DiMS je vypracován zjednodušený prostorový model povrchu terénu a okolí stavby, v rozsahu maximálně 2m od vnější konstrukce objektu. Tento model je určen pro osazení budovy do okolí a pro doložení základních prostorových vztahů. Neslouží pro plnění účelů a cílů dle tohoto dokumentu. Modelu terénu a okolí stavby je nadřazena vydaná 2D dokumentace. Výkresová dokumentace situací, přípojek, dopravní infrastruktury, sadových úprav, výkopových prací apod. je vytvářena běžnými 2D nástroji dle potřeb projektu.

Vymezení prostorové hranice modelovaných profesních částí TZB (dílčí DiMS vs 2D dokumentace) rozhraní interiér/exteriér je věcí Zhotovitele.. V principu řešeno takto:

- 2m od obvodové konstrukce (suterénních stěn) v exteriéru

- areálové rozvody jsou projektovány ve 2D, stejně tak přípojky, přeložky přípojek apod.

- části přípojek vedené uvnitř budovy mohou být modelovány v rámci dílčích DiMS vnitřních rozvodů TZB

### Venkovní / exteriérové objekty a vazba na DiMS

Není vytvářen DiMS venkovních a exteriérových objektů. Exteriérové prvky nejsou modelovány. Veškeré exteriérové objekty jsou dokumentovány běžnou 2D formou v rámci situačních či koordinačních výkresů. Konkrétní zpracování je v kompetenci Zhotovitele.

Platná vydávaná 2D dokumentace částí týkající se návrhu okolí budovy je vždy DiMS nadřazena. Vztahuje se na níže vypsané kategorie.

- Inženýrská a dopravní infrastruktura

- Závlahy

- Střešní zeleň, terén na zelené střeše

- Sadové a krajinářské úpravy, čisté terénní úpravy

- Vodohospodářské stavby

- Volný mobiliář

- Prvky drobné architektury

- Vodní prvky

- Informační a orientační systémy

- Zajištění stavební jámy a speciální zakládání

- Vedení rozvodů a zařízení TZB v okolí budovy

- Vedlejší stavební objekty

- Dopravní řešení

- Zařízení staveniště a jeho součásti

### Interiérové objekty a vazba na DiMS

DiMS neobsahují veškeré prvky v interiéru. Tyto prvky jsou dokumentovány běžnou 2D formou v rámci projektové dokumentace (DPS).

Vztahuje se na uvedené kategorie.

- Interiér (volný mobiliář)

- Gastroprovoz

- AVT – audiovizuální technika

- Trafostanice a jejich příslušenství

- Rozvodny NN & VN ve správě ČEZu distribuce

- Vedení mezi rozvodny a trafostanicemi ve správě ČEZu distribuce

- Vedení vysokého napětí v objektu

- Příslušenství dieselagregátů

- Antény a telekomunikační zařízení na střeše objektu

- Jímací zařízení a zemnící soustavy

- Vnitřní zařízení a rozvody spojená s fotovoltaikou

- Vedení veřejného horkovodu ve správě ČEZu teplárenské

- Příslušenství výměníkové stanice ve správě ČEZu teplárenské

- Příslušenství a rozvody zařízení na využívání dešťové vody

- Vnitřní rozvody a zázemí vodního prvku

- Odpadové hospodářství

## Nástroje sw řešení a knihovny prvků

Zhotovitel použije k vytvoření konstrukcí a prvků DiMS především standardní systémové nástroje zvoleného softwarového řešení pro tvorbu DiMS. Pokud je vzhledem k efektivitě potřeba využít jiný než systémový nástroj, je nutné ověřit jeho kompatibilitu se stanovenými účely užití DiMS.

Zhotovitel může používat vlastní knihovny prvků či knihovny třetích stran. Avšak Zhotovitel svého dílčího DiMS je povinnen zajistit, aby všechny prvky, které do DiMS vloží, byly v souladu s pravidly definovanými tímto dokumentem. Zejména je kladen důraz na použití takových knihovních prvků, které nebudou neúměrně zvyšovat velikosti souborů a ohrožovat tím manipulaci s DiMS.

## Vazby konstrukcí a prvků DiMS na ostatní dokumenty

Vazba konstrukcí, skladeb, prvků, rozvodů a zařízení v DiMS na data a soubory zpracovávané mimo DiMS v rámci PD schvaluje Zhotovitel. V dílčích DiMS jsou modelovány konstrukce, skladby, prvky, seskupení, rozvody a zařízení ve zjednodušení, které odpovídá podrobnosti FS a stanoveným cílům tohoto BEP. Podrobné specifikace, skladby konstrukcí a ostatní potřebné dokumenty jsou zpracovány mimo DiMS v rámci PD, formou ve standardu Zhotovitele.

Pravidla pro produkci - dokumenty a tiskové výstupy vytvářené pomocí DiMS

Způsob předávání tiskových výstupů včetně počtů kopií a dalších podrobností je předmětem SOD.

PD je tvořena pomocí systémových nástrojů využívaných sw. Generování PD z DiMS podhléhá softwarovým limitům těchto nástrojů. V některých případech generování výkresové dokumentace z prostředí sw nástroje pro DiMS může vést k odlišnostem grafického zobrazení proti běžným zvyklostem pro zpracování výkresů, což nepředstavuje vady dokumentace.

Při exportu ze SW nástroje pro DiMS do formátu DWG dochází ke specifickým odlišnostem od klasicky vytvářeného DWG souboru. Tyto grafické odlišnosti nemají vliv na obsahovou stránku výkresů, a proto nebudou ve vyexportovaných souborech DWG upravovány. Pro účastníky procesu, kteří pracují s těmito DWG jsou tyto podklady exportovány v nastavení do jedné barvy v jedné tloušťce a odpovídají požadavkům na technické zakreslování „slepých“ půdorysů. Konkrétní řešení je v kompetenci Zhotovitele.

Detaily, výkresy výztuže, schémata, vystrojení rozvaděčů a veškerá dokumentace podrobnějšího měřítka než 1:50 apod. je zpracována 2D nástroji podle standardu Subzhotovitele. Rozvinuté řezy mohou být nahrazeny axonometrickými pohledy, a to vzhledem k využití efektivity v rámci metody BIM při projektování a minimalizaci ručního překreslování či přepisování.

V případě, že se vyskytnou neočekávané problémy, které by znemožňovaly vygenerovat předpokládanou výkresovou dokumentaci z DiMS, si Zhotovitel vyhrazuje právo navrhnout alternativní řešení dle sw možností využívaných nástrojů a toto bude po dohodě s objednatelem plně akceptováno projektovým týmem.

Zobrazení hran nad rovinou řezu je řešeno systémově v rámci modelovacího nástroje jako skupina 2D čar svázaných s 3D prvky nad rovinou řezu.

Kóty, popisky a texty obsahující vlastnosti prvků musí být vždy asociovány s daným prvkem; hodnoty zobrazovaných vlastností se načítají přímo z prvku. Výjimku tvoří popisky týkající se finálních povrchových úprav, které jsou řešeny textovým popisem v pohledech pro výkresy.

Značení všech částí dokumentace musí být v souladu se stanoveným standardem pojmenování (viz BEP_D1), odkazy na podrobnější dokumentaci apod. musí být přehledné a jednoznačné. Každý prvek bude obsahovat jednoznačnou identifikaci dle Třídícího systému (viz BEP_B1) jak v informačním modelu, tak i v ostatních částech dokumentace.

Exporty z DiMS budou standardně publikovány v lokálních souřadnicích. Bude-li potřeba vypublikování na souřadnice S-JTSK musí být tento požadavek dohodnut před odevzdáním dané FS.

## Textové a tabulkové dokumenty

Dokumenty textové a tabulkové budou zpracovány v rozsahu dané FS PD a ustanovení SOD.

Koordinace v rámci DiMS

Využitím metody BIM a jednotlivých DiMS pro tvorbu výkresové dokumentace je zajištěn soulad mezi dokumenty generovanými z DiMS. Výkresová dokumentace v DiMS obsahuje 2D prvky – kóty, popisky apod. Generované dokumenty jsou ponechány bez dodatečných 2D úprav. Koordinace je plně v kompetenci Zhotovitele.

## Prostorová koordinace  DiMS

Zhotovitel předá DiMS v milnících dle harmonogramu ve Zkoordinovaném stavu v souladu s pravidly uvedenými v BEP.

### Pravidla prostorové koordinace

Identifikace, roztřídění a řešení kolizí v DiMS i PD je věcí Zhotovitele.

V této kapitole jsou stanovena pravidla pro tyto cíle:

- Identifikace kolizí a jejích zatřídění do kategorie I anebo II je věcí Zhotovitele.

- Každý Subzhotovitel je zodpovědný za zapracování výstupů z koordinačních jednání ve svých dílčích DiMS a PD.

Subzhotovitelé v rámci tvorby DiMS ve fázi DPS, vytvoří dílčí DiMS prostupů. Bude se jednat o vložení prostupů (rodiny prostupů dodá Zhotovitel) do pozice kolize příslušných rozvodů a nosných částí DiMS STA, ve správné velikosti.

Podklady (dílčí modely prostupů) budou sloužit k vytvoření uceleného DiMS prostupů a následně jako podklad pro zpracovatele stavebně - konstrukční části dokumentace.

Roztřídění kolizí:

| Kategorie | popis |
| --- | --- |
| kategorie I - kolize (je vada DiMS) | - takový průnik elementů, který neumožňuje realizovatelnost dodavatelem stavby či má dopad do požadavků Zhotovitele - vždy se modeluje náprava - nevyskytuje se v závěrečném vydání |
| kategorie II - ne kolize (není vada DiMS) | - kolize má prokazatelné řešení, toto řešení musí zohledňovat architektonický návrh - nemusí se modelovat náprava - výskyt v závěrečném vydání není vadou |

Zkoordinovaný DiMS nebude obsahovat kolize (1. kategorie). Bude se tedy jednat o model, který po zohlednění výjimek může obsahovat kolize 2. kategorie

### Koordinační soutisky a DiMS

Koordinační soutisky nejsou součástí díla. Pro tento účel slouží zkoordinovaný model DiMS, který je faktickým dokladem prostorové koordinace a všichni členové projektového týmu ho mají k dispozici.

Výstupem detekce kolizí je protokol, který je tvořen programem pro detekci kolizí. Tento protokol je uložen BIM koordinátorem v prostředí CDE spolu se zdrojovými soubory. Provádění detekce kolizí a uložení protokolu na CDE je prováděno dle milníků stanovených v SOD.

### Pravidla a podmínky prostorové koordinace při využití nástroje pro automatickou detekci kolizí

Podmínky a pravidla stanovená pro automatickou kontrolu jsou ve výhradní kompetenci zhotovitele a projektový tým je plně respektuje.

Příklad stanovování podmínek pro automatickou detekci kolizí:

Stanovená tolerance kolizí - 20 mm

Ve fázi DPS je předmětem prostorové koordinace:

- páteřní trasy technologických rozvodů

- uspořádání strojovny a instalační šachty

- významné koordinační uzly specifikované Zhotovitelem

- umístění koncových prvků

- modelovaných prostupů v nosné konstrukci o velikosti > 0,025 m2

Prvky vyloučené z koordinace:

- flexi potrubí

- obklady - keramické

- vzduchová mezera v konstrukcích

- s objemy místností a prostorů

- s prvky zabudovanými v konstrukci – trubní rozvody, potrubní rozvody, koncové prvky a jiná technologie (vedení trubek v podlaze, zabudovaný žlab, vypínače, zásuvky, zabudovaná nádrž závěsné toalety apod.)

- potrubí (vedená mimo páteřní trasy) o rozměru 0,0025 m2 a menší

- prostupy v nenosných konstrukcích

- zástupné prvky, pomocné a eventuelně grafické prvky (pro vybrané formáty)

- vybavení interiéru (volný nábytek a vybavení)

- DiMS PBŘS nebude součástí koordinace.

# Vlastnictví sdílených dat

- Vlastníkem Sdílených dat, na které se nevztahuje autorské právo ani jiné právo duševního vlastnictví, se stává Objednatel, a to v okamžiku stanoveném Smlouvou. Není-li takový okamžik ve Smlouvě stanoven, nebo nelze-li jej dovodit, tak k okamžiku sdílení Sdílených dat.

- Objednatel je oprávněn tato data po skončení Smlouvy v souladu se Smlouvou užívat dle jejích podmínek.