|  |  |  |  |  |  | Technický list změny (TLZ) č.: 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SoD č.: |  | 006/TSA/D/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 30.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Stavební úpravy místnosti C030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Změny rozsahu prací v důsledku zjištěných skutečností. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod a popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající klimatizace, která se pouze měla přesunout, je v nevyhovujícím stavu pro další použití. Bylo rozhodnuto, že bude instalována zcela nová jednotka. Další skutečnosti provedených a neprovedených prací je součástí přílohy tohoto dodatku. - Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis v počtu 2 listů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet prací změnového listu – 2 listy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  |  |  | bez dopadu s dopadem |  |  |  |  |  |
| Orientační cenový dopad: |  | Odpočet: |  | 21 088,36 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přípočet: |  | 54 151,13 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem: |  | 33 558,71 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení: Datum: 09. 12. 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel | Jméno |  | Podpis |  | Zhotovitel |  | Jméno |  | Podpis |  |  |
| MBÚ TSA |  |  |  |  | T- Bro. cz |  | Ing. Janovský Jakub |  |  |  |  |
| Projektant | Jméno |  | Podpis |  | TDS |  | Jméno |  | Podpis |  |  |
|  |  |  |  |  | MBÚ TSA |  |  |  |  |  |  |