MŠ Dražkovice-přístavba

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-029

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2024-029

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

(dále jen „občanskýzákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města

Zastoupenýve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic MmP; 466 859 148, e- maiLkaterina.skladanova@mmp.cz technikem odd. investic a technické správy, odbor majetku a investic MmP; tel. 466 859194, 739 505 860, e-mail:

IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice číslo účtu: (dále jen „objednatel“) a

Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Se sídlem: 8.května 428,Svítkov,530 06 Pardubice Zastoupen: Mgr. Martinem Petružálkem, jednatelem Zastoupenýve věcech smluvních: Mgr. Martinem Petružálkem, jednatelem Zastoupenýve věcech technických: Odpovědný stavbyvedoucí:	č. autorizace: 8694

Tel: IČO: 08600813	DIČ: CZ08600813

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44671 bankovní spojení: Československá obchodní banka ,a.s. číslo účtu: (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany mezi sebou dne 19.2.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2024-029 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je přístavba objektu stávající mateřské školky v Dražkovicích, nacházející se na adrese Dražkovice, č.p.146, 533 33 Pardubice (dále jen „DÍLO“).

Při vlastní realizaci akce „MŠ Dražkovice-přístavba“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, část změn je prováděna na základě

1

MŠ Dražkovice-přístavba

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-029

dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.

Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR- 2024-029 (dále jen „dodatek č.2“), neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení DÍLA.

Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu DÍLA, a to na rozšíření DÍLA o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2, v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto méněprací a víceprací ve výši 458 613,34 Kč bez DPH.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě změnového listu č. 02 (dále také „ZL“), který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo, a to následujícím způsobem:

Rekapitulace celkové ceny:

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za DÍLO, odstavec 1, ve znění Dodatku č. 2, a to následovně:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za DÍLO takto:

Původní cena za DÍLO dle SOD	10 790 321,59 Kč bez DPH

Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.1	649 565,08 Kč bez DPH

Cena víceprací dle ZL č. 2	942 178,68 Kč bez DPH

Cena méněprací dle ZL č.2	-483 565,34 Kč bez DPH

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 2.

DPH 21%

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 2

11 898 500,01 Kč bez DPH

2 498 685,00 Kč

14 397 185,01 Kč vč. DPH

(slovy:čtrnáctmiliónůtřistadevadesátsedmtisícstoosmdesátpětkorunjedenhaléř) včetně DPH

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZ ZMR-2024-029 ze dne 19.2.2025 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.

2

MŠ Dražkovice-přístavba

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-029

- S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle§ 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.

- Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č.2 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č.2 odešle tento dodatek č.2 k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 2 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č.2 zveřejněn do 3 měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany si tento dodatek č. řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.

Příloha č.1: Změnový list č.2

Doložka dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 17.12.2025 č. usnesení R/6887/2025

V Pardubicích dne

za objednatele

V Pardubicích dne

za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal
primátor města

Mgr. Martin Petružálek
jednatel

3

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

.i

| Název akce: | M Dražkovice - přístavba |
| --- | --- |
| Změnový list c. 2 OVZ/VZZR/2024/029 |  |
| Popis Změny: 01 - Gastro 02 - Ocelové schodiště 03 - Změna koberec/vinyl 04 - Interiérové vybavení 05 - Herní prvky 06 - Koupelna 07 - Interiérové dveře 08 - Okapový chodník 10-Oplocení hřiště ZA01 11-PBŘ - - Zpevněné plochy - ZA09 - - Zpevněné plochy - chodník |  |
| Podrobný popis příčiny Změny: - 01 - Při realizaci gastro technologie byla provozovatelem MŠ požadována záměna, kdy došlo především k záměně nádob a gastro vybavení nevyhovujících velikostí kapacity a funkčnosti za nádoby, které budou plně vyhovovat zvýšené kapacitě děti a moderním trendům v gastronomii. - 02- Po vypracování dílenské dokumentace ocelové konstrukce požárního schodiště bylo třeba doplnit větší množství konstrukčních a nosných prvku schodiště, než bylo uvedeno v PD. Bez těchto prvků nebylo možné konstrukci schodiště realizovat. - 03 - Pri realizaci byla provozovatelem MS požadována záměna části kobercové podlahové krytiny za vinylovou podlahovou krytinu, a to z důvodu dosažení většího uživatelského a hygienického komfortu. Změna byla podpořena stanoviskem KHS |  |

- 04 - Při realizaci byla provozovatelem MŠ, a to na základě konzultace s KHS požadována záměna části interiérového vybavení, a to především záměnou plastových lehátek s matracemi za ponechání pouze matrací. V souvislosti š touto změnou došlo k záměně původní skříně na úschovu lehátek za skříň na matrace s přepážkami a policemi. Dále došlo k záměně původních držáků na ručníky bez dělících přepážek za držáky na ručníky oddělené přepážkami. Dále byla provedena záměna dětských kruhových stolů za stoly obdélníkové, a to z důvodu komfortnějšího prostorového uspořádání pro výukové činnosti.

- 05 - Při realizaci byla provedena záměna herních prvků z důvodu nevyhovujících výškových poměrů terénu, kdy původně navržené herní prvky nebylo možné do terénu osadit. Z těchto důvodů byly herní prvky navržené v PD nahrazeny jinými herními prvky, které svým konstrukčním provedení lépe vyhovují pro použití v místním terénu.

- 06 - Při realizaci došlo ke změně, kde se rozšířila a snížila příčka v dětské koupelně a dále z provozních důvodů a rovněž na základě požadavku KHS, a to zejména z důvodu lepšího uživatelského komfortu byla provedena záměna sprchové vaničky za bezbariérové řešení sprchového koutu s odtokovým žlábkem.

- 07 - Při realizaci bylo zjištěno, že jsou v PD (ve výkazu výměr) chybně navržené tloušťky obložkových zárubní a chybí jedny dveře. Z těchto důvodu bylo nutné přepočítat jednotkové ceny za záměnu zárubní a tím došlo k navýšení ceny.

- 08 — Jedná se o vybudování okapového chodníku po celém obvodu nově budované přístavby, který byl opomenut v PD.

- 10 — Při realizaci byla zjištěna nevhodně navržená konstrukce oplocení dětského hřiště, a proto bylo navrženo nové oplocení uživatelsky a bezpečnostně lépe vyhovující.

- 11 — Jedná se o provedení požárních opatření, a to na základe dodatečného požadavku HZS. Jedná se zejména o osazení protipožárních dveří a zárubní do technické místnosti a tím vytvoření samostatného požárního prostoru.

- 12 — Jedná se o rozšíření zpevněných ploch u herního prvku ZA09(stezka pro koloběžky) tak, aby provozně lépe vyhovoval

- 13 - Jedná se o vybudování zpevněných ploch(chodník) od vstupní brány s rozšířením a dopojením na stávající zpevněné plochy, a to z důvodu zajištění dosažitelnosti zásobování objektu MŠ.

Popis způsobu ocenění změny:

1. Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla

Na základě ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 2 k SOD č. OVZ /VZZR/2024/029

Odkazy:

Příloha č. 1	- rozpočet (vícepráce, méněpráce)

Strana 2 (celkem 3)

Technik OITS OMI MmP:

TDL

Dne;	Podpis:

| Stanovisko projektanta: PRODIN a.s. |  |
| --- | --- |
| S takto navrženou změnou souhlasím. Stanovisko zhotovitele: Stavby-Eda s.to, S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| Oceněni dohodnuté zrněn .-: |  |
| Cena víceprací činí: 942 178,68 Kč bez DPH 1 140 036,20 Kč s DPH Cena méněprací činí: - 483 565,34 Kč bez DPI I -585 114,06 Kč s DPH Výsledná cena změnového listu; 458 613,34 Kč bez DPH 554 922,14 Kč s DPH |  |
| Původní celková cena díla: Bez DPH: 10 790 321,59 Kč Včetně DPH: 13 056 289,12 Kč | Navrhovaná celkové ceny díla: vč. Dodatku č.l Bez DPH: 11439 886,67 Kč Včetně DPH: 13 842 262,87 Kč |
| Navrhovaná celková cena díla: vč- Dodatku č,2 Bez DPH: 11898 500,01Kč Včetně DPH: 14 397 185,01 Kč |  |
| Způsob finančního krytí změny: Podpis ekonoma OE OMI MmP: | Datum: |

Sfrana 3 (celkem 3)

| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP |  |
| --- | --- |
| Přílohy: 1 | Počet/listů: |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: Datum: | Podpis: Zhotovitele Podpis:. Převzal dne: |

Strana 4 (celkem 3)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| Název stavby | Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice |  |  |  |  | JKSO EČO Místo |  | Dražkovice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | IČO | DIČ |
| Objednatel Projektant Zhotovitel Zpracoval | Statutární město Pardubice Stavby-Eda s.r.o. |  |  |  |  |  | 00274046 | CZ00274046 |
|  |  |  |  |  |  |  | 08600813 | CZ08600813 |
|  | Rozpočet číslo |  | Dne | CZ-CPV |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 4. 8. 2025 | CZ-CPA |  |  |  |  |
| Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |

Rozpočtové náklady v CZK

| A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | HSV |  | Dodávky | 61 800,11 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
|  |  |  | Montáž | 284 538,79 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce |  | 0,00 |
| 3 4 | PSV |  | Dodávky | 90 942,39 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy |  | 0,00 |
|  |  |  | Montáž | 70 718,30 | 11 |  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy |  | 0,00 |
| 5 6 | "M" |  | Dodávky | 0,00 |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  | 0,00 |
|  |  |  | Montáž | 0,00 |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 507 999,59 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  | 0,00 |
| 20 | HZS |  |  | 313 004,75 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady |  | -362 391,00 |
|  |  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  |  |  | D |  | Celkem bez DPH 458 613,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DPH % Základ daně DPH celkem |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | snížená 12,0 0,00 0,00 základní 21,0 458 613,34 96 308,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH 554 922,14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dodá zadavatel |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klouzavá doložka |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zvýhodnění |  | 0,00 |

Strana 1 z 1

Rekapitulace objektů stavby

Stavba:	Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel:	Stavby-Eda s.r.o.

Místo:	Dražkovice

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 307-ZL02 | Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice | 458 613,34 | 96 308,80 | 554 922,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Gastro | 48 783,00 | 10 244,43 | 59 027,43 |
| 02 | Ocelové schodiště | 55 938,11 | 11 747,00 | 67 685,11 |
| 03 | Změna koberec/vinyl | 63 803,94 | 13 398,83 | 77 202,77 |
| 04 | Interiérové vybavení | 2 424,75 | 509,20 | 2 933,95 |
| 05 | Herní prvky | 2 740,00 | 575,40 | 3 315,40 |
| 06 | Koupelna | 208,23 | 43,73 | 251,96 |
| 07 | Interiérové dveře | 25 024,58 | 5 255,16 | 30 279,74 |
| 08 | Okapový chodník | 49 303,66 | 10 353,77 | 59 657,43 |
| 10 | Oplocení hřiště ZA01 | 17 557,62 | 3 687,10 | 21 244,72 |
| 11 | PBŘ | 75 891,00 | 15 937,11 | 91 828,11 |
| 12 | Zpevněné plochy - ZA09 | 31 143,30 | 6 540,09 | 37 683,39 |
| 13 | Zpevněné plochy - chodník | 85 795,15 | 18 016,98 | 103 812,13 |

Celkem	458613,34	96308,80	554922,14

S

1 z 1

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice

Objekt: Gastro

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Místo:	Dražkovice

Zpracoval:

Datum: 4. 8. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OST	GASTRO

48 783,00

N01	SOD - vícepráce / méněpráce	-54 551,00

| 1 | R | 031 | Spirálový hnětač (230V) 20l s variátorem | ks | -1,000 | 39 160,00 | -39 160,00 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R | 033 | Plech GN 1/1 smalt, 40mm | ks | -2,000 | 720,00 | -1 440,00 | SOD |
| 3 | R | 034 | Plech GN 1/1 smalt, 60mm | ks | 4,000 | 561,00 | 2 244,00 | SOD |
| 4 | R | 035 | GN na volská oka a lívance- MULTIBAKER | ks | -4,000 | 3 415,00 | -13 660,00 | SOD |
| 5 | R | 036 | Gastronádoba 1/1-150 DĚROVANÁ | ks | -2,000 | 1 685,00 | -3 370,00 | SOD |
| 6 | R | 037 | Gastronádoba děrovaná 1/1-65 | ks | 3,000 | 545,00 | 1 635,00 | SOD |
| 7 | R | 039 | Gastronádoba 1/1-40 bez držadel | ks | -4,000 | 205,00 | -820,00 | SOD |
| 8 | R | 040 | Gastronádoba 1/1-65 bez držadel | ks | 2,000 | 220,00 | 440,00 | SOD |
| 9 | R | 041 | Gastronádoba 1/1-150 bez držadel | ks | -2,000 | 210,00 | -420,00 | SOD |

N02	VÍCEPRÁCE	103 334,00

| 10 | R | 001 | Nerezový rošt GN 1/1 (ke konvektomatu) | ks | 1,000 | 538,00 | 538,00 | VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | R | 002 | Gastronádoby s držedly GN 1/3-200 (6 litrů) | ka | 2,000 | 755,00 | 1 510,00 | VCP |
| 12 | R | 003 | Gastronádoby s držedly GN 1/6-200 (3 litry) | ka | 4,000 | 968,00 | 3 872,00 | VCP |
| 13 | R | 004 | Gastronádoby s držedly GN 1/6-150 (1,8 litrů) | ka | 2,000 | 582,00 | 1 164,00 | VCP |
| 14 | R | 005 | Gastronádoby s držedly GN 1/6-100 (0,7 litrů) | ks | 1,000 | 456,00 | 456,00 | VCP |
| 15 | R | 006 | Víko s výřezem na držadla HN 1/3 | ks | 2,000 | 332,00 | 664,00 | VCP |
| 16 | R | 007 | Víko s výřezem na držedla HN 1/6 | ka | 4,000 | 231,00 | 924,00 | VCP |
| 17 | R | 008 | Příčka na šířku pro GN s držadly | ks | 2,000 | 223,00 | 446,00 | VCP |
| 18 | R | 009 | Mobilní stojan se vsuny na gastronádoby 410x540x900mm | ks | 1,000 | 12 120,00 | 12 120,00 | VCP |
| 19 | R | 010 | Umyvadlo keramické včetně baterie, šířka 370mm | ks | 1,000 | 3 240,00 | 3 240,00 | VCP |
| 20 | R | 011 | Podstavec pod univerzální robot SPAR | ks | 1,000 | 8 040,00 | 8 040,00 | VCP |
| 21 | R | 012 | Zřízení a montáž rozvodné skříně pro připojení spotřebičů na 230V ve varném bloku | kpl | 1,000 | 5 760,00 | 5 760,00 | VCP |
| 22 | R | 013 | Navýšení ceny montáže (umyvadlo a související práce) | kpl | 1,000 | 2 160,00 | 2 160,00 | VCP |
| 23 | R | 014 | Univerzální kuchyňský stroj SPAR SP-22 (230 V) | ks | 1,000 | 62 440,00 | 62 440,00 | VCP |

Celkem

48 783,00

Strana 1 z 1

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice

Objekt: Ocelové schodiště

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.	Zpracoval:

Místo:	Dražkovice	Datum: 31. 10. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HSV	Práce a dodávky HSV	11 457,66

1	Zemní práce	4 594,94

| 1 | 001 | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 2,560 | 1 120,00 | 2 867,20 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,4*0,8*1+0,8*01,8*1	2,560

| 2 | R | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 0,700 | 280,00 | 196,00 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | R | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1,050 | 1 000,00 | 1 050,00 | SOD |

0,7*1,5	1,050

| 4 | 001 | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 1,860 | 259,00 | 481,74 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,56-0,7 |  | 1,860 |  |  |  |
|  |  | 2 | Zakládání |  |  |  | 6 862,72 |  |
| 5 | 011 | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 0,176 | 2 470,00 | 434,72 | CS ÚRS 2025 02 |
|  |  |  | 1,4*0,8*0,1+0,8*0,8*0,1 |  | 0,176 |  |  |  |
| 6 | 011 | 279113146 | Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 1,600 | 3 340,00 | 5 344,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  |  |  | 0,5*1*2+0,6*1 |  | 1,600 |  |  |  |
| 7 | 011 | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,020 | 54 200,00 | 1 084,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 44 480,45 |  |
|  |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 44 480,45 |  |
| 8 | R | 767211311_RPO L | Dodávka a montáž ocelové konstrukce venkovního schodiště - doplnění podpěrné konstrukce a sloupu | kg | 365,530 | 120,00 | 43 863,60 | SOD |
|  |  |  | "podpěrná kce kotvená do zdi" 92,29*1,1 |  | 101,519 |  |  |  |
|  |  |  | "sloup" 223,01*1,1 |  | 245,311 |  |  |  |
|  |  |  | "podpěry pod kci na rovnou střechu" 17*1,1 |  | 18,700 |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 365,530 |  |  |  |
| 9 | R | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0,365 | 1 690,00 | 616,85 | SOD |

Celkem	55 938,11

Strana 1 z 1

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice

Objekt: Změna koberec/vinyl

Objednatel: Statutární město Pardubice Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Místo:	Dražkovice

Zpracoval:

Datum:	10. 11. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PSV	Práce a dodávky PSV

63 803,94

776	Podlahy povlakové	63 803,94

| 8 | 776 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 107,600 | 17,30 | 1 861,48 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 776 | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 107,600 | 45,00 | 4 842,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 10 | 776 | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 107,600 | 204,00 | 21 950,40 | CS ÚRS 2025 02 |
| 1 | R | 776211111 | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních | m2 | -70,900 | 210,00 | -14 889,00 | SOD |

"SOD" -107,6	-107,600

"realizace" 36,7	36,700

Součet-70,900

2j697	667551012| koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m|m2 |	-77,770 [370,00 f-28856,30lSOD

-70,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	-77,990

Součet	-77,990

| 3 | R | 776411112 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | -26,750 | 92,90 | -2 485,08 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16-42,75-26,750

41697	\77551012	|koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m	|m2 |	-0,4011	401,001	-160,80 |SOD

-26,75*0,015 "Přepočtené koeficientem množství	-0,401

Součet	-0,401

| 6 | 776 | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 70,900 | 193,00 | 13 683,70 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 284 | 28411012 | podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída zátěže 34/43, hořlavostBfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm | m2 | 77,770 | 723,00 | 56 386,77 | CS ÚRS 2025 02 |

70,9 * 1,1	77,990

| 11 | 776 | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 32,000 | 131,00 | 4 192,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 284 | 28411007 | lišta soklová PVC 15x50mm | m | 32,000 | 32,70 | 1 046,40 | CS ÚRS 2025 02 |
| 13 | 776 | 776421311 | Montáž přechodových samolepících lišt | m | 22,000 | 125,00 | 2 750,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 14 | 570 | 57054130 | profil přechodový nerezový samolepící 35mm | m | 22,000 | 137,00 | 3 014,00 | CS ÚRS 2025 02 |

21,5686274509804 * 1,02	22,000

| 5 | R | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0,747 | 627,00 | 468,37 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Celkem

63 803,94

Strana 1 z 1

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice

Objekt:	Interiérové vybavení

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.	Zpracoval:

Místo:	Dražkovice	Datum: 14. 11. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PSV	Práce a dodávky PSV	2 424,75

OST	Exportní výrobky ostatní	-181 120,00

| 2 | R | OV.02 | Ostatní výrobek držák na ručníky a kelímky (konstrukční spoje pevně lepené a spojené kolíky) z lamina tl. 18mm včetně dvojháčku na ručníky | ks | 25,000 | -165,00 | -4 125,00 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | R | OV.03 | Ostatní výrobek háčky na povlečení, (konstrukční spoje pevně lepené a spojené kolíky) z lamina tl. 18mm včetně dvojháčku na povlečení | ks | 25,000 | -165,00 | -4 125,00 | SOD |
| 4 | R | OV.04 | Ostatní výrobek dětský kruhový stůl 120cm výška 58cm (konstrukční spoje pevně lepené a spojené kolíky) z lamina tl. 18mm | ks | 5,000 | -4 945,00 | -24 725,00 | SOD |
| 5 | R | OV.06 | Ostatní výrobek vysoká skříň s dveřmi na lehátka šířka 1,4m, hloubka 0,65m, výška 2,1m laminátová dřevotříska 18mm | ks | 2,000 | -8 230,00 | -16 460,00 | SOD |

- dekor buk v kombinaci se žlutými vlisy šířky 80 mm

- ABS 2mm na všech hranách

barevnými vlisy

mm se so lem

kolíky, tak aby byla

zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu

- záda skříňky z MDF bílé tl.3,2 mm

2	2,000

Součet	2,000

| 6 | R | OV.07 | Ostatní výrobek plastové lehátko s kovovou konstrukcí pro matrace rozměr 1,345x0,595x0,15m, lisované plastové nožky, omyvatelné, nosnost mim. 50kg | ks | 25,000 | -1 740,00 | -43 500,00 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | R | OV.08 | Ostatní výrobek šatní skříňka s dvojitými háčky na oblečení, výška 0,34m, šířka 0,31 m, vyrobeno z lamino desky tl. 18mm, profilované sedadlo, v dolní části police na boty | ks | 25,000 | -2 950,00 | -73 750,00 | SOD |
| 8 | R | OV.11 | Ostatní výrobek stůl kantora | ks | 1,000 | -9 450,00 | -9 450,00 | SOD |

Pracovní deska:

- materiál: laminátová dřevotříska, min tl. 36 mm

- na nohách z lamina o tl. 18 mm

- rektifikační rohové plastové návleky černé barvy konstrukce stolu:

- materiál: laminátová dřevotříska tl 18 mm

- ABS 2 mm na všech hranách

- stavitelné nožky

kontejner:

- šířka 450 mm, hloubka 680 mm, výšky 714 mm

- 4x výsuvné šuplíky

- kování vyšší třídy s dotahem

- pastová šedá roleta se zámkem

konstrukční spoje - pevně lepené a spojené kolíky

záda stolu z lamina tl. 18 mm

1	1,000

Součet	1,000

9|R	|OV.12	[Ostatní výrobek židle otočná kantora	|ks |	1,0001	-4 985,00|	-4 985,00|SOD

ost	Exportní výrobky ostatní VCP	183 544,75

| 10 | R | OV02.1 | Držák na ručníky pro 12 žáků - 1340x110x950 | ks | 1,000 | 6 300,00 | 6 300,00 | VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | R | OV02.2 | Držák na ručníky pro 13 žáků - 1450x110x950 | ks | 1,000 | 6 810,00 | 6 810,00 | VCP |
| 12 | R | OV04.1 | Pracovní stůl obdelník - 1200x800x580 | ks | 5,000 | 4 840,64 | 24 203,20 | VCP |
| 13 | R | OV06.1 | Vysoká skříň na matrace s přepážkami a policemi - 846x650x2100 | ks | 3,000 | 9 706,00 | 29 118,00 | VCP |

Strana 1 z 2

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice

Objekt:	Interiérové vybavení

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Místo:	Dražkovice

Zpracoval:

Datum:	14. 11. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | R | OV06.2 | Vysoká skříň na matrace s přepážkami a policemi | ks | 1,000 | 10 722,00 | 10 722,00 | VCP |
| 15 | R | OV08.1 | šatní skříňka s dvojitými háčky na oblečení s kovovou kcí - 310x410x370/1050 | ks | 5,000 | 15 952,95 | 79 764,75 | VCP |
| 16 | R | OV11.1 | Pracovní stůl kantora do L - 2100x1900x750/800 | ks | 1,000 | 19 126,80 | 19 126,80 | VCP |
| 17 | R | 001 | D+M vestavné chladničky - požadavek KHS | ks | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | VCP |

Celkem

2 424,75

Strana 2 z 2

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice

Objekt:	Herní prvky

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Místo:	Dražkovice

Zpracoval:

Datum:	14. 11. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OST	Venkovní vybavení hřiště	-126 720,00

| 1 | R | ZA02 | Hrací prvek vodní kaskáda včetně základových konstrukcí | kpl | 1,000 | -49 850,00 | -49 850,00 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R | ZA03 | Hrací prvek tunel se skluzavkou včetně základových konstrukcí | kpl | 1,000 | -44 500,00 | -44 500,00 | SOD |
| 3 | R | ZA04 | Horolezecká stěna na objekt - 60 ks úchopových kamenů | kpl | 1,000 | -9 900,00 | -9 900,00 | SOD |
| 4 | R | ZA08 | Pružinové houpadlo včetně základových konstrukcí | kpl | 1,000 | -22 470,00 | -22 470,00 | SOD |

OST	Venkovní vybavení hřiště - změna	129 460,00

| 5 | R | 001 | Lanová průlezka - Housenka - výrobce MONOTREND | ks | 1,000 | 50 340,00 | 50 340,00 | VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | R | 002 | šplhací sestava - výrobce MONOTREND | ks | 1,000 | 37 120,00 | 37 120,00 | VCP |
| 7 | R | 003 | Domeček s lavičkami a stolkem - výrobce MONOTREND | ks | 1,000 | 42 000,00 | 42 000,00 | VCP |

Celkem

2 740,00

Strana 1 z 1

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice

Objekt:	Koupelna

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Místo:	Dražkovice

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HSV	Práce a dodávky HSV	-2 620,49

3	Svislé a kompletní konstrukce	-1 661,64

| 1 | R | 342244201 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm | m2 | -2,724 | 610,00 | -1 661,64 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  |  | "vnitřní nenosné příčky - půdorysně svisle" -3,26*2,4 " skutečnost" 1,7*3 Součet Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7,824 5,100 -2,724 |  |  | -958,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | -2,724 | 42,00 | -114,41 | SOD |
| 3 | R | 612341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | -2,724 | 310,00 | -844,44 | SOD |

|  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 2 828,72 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 6 420,00 |  |
| 4 | 721 | 721212122 | Odtokový sprchový žlab délky 750 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus | 1,000 | 6 420,00 | 6 420,00 | CS ÚRS 2025 02 |

725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	-4 648,00

| 5 | R | 725241112 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm | soub or | -1,000 | 5 820,00 | -5 820,00 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 721 | 725291668 | Montáž madla invalidního rovného | kus | 1,000 | 229,00 | 229,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 7 | 551 | 55147055 | madlo invalidní rovné bílé 800mm | kus | 1,000 | 943,00 | 943,00 | CS ÚRS 2025 02 |

| 763 |  |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | -168,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | R | 763411211 | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL- laminátem tl. 19,6 mm | m2 | -2,200 | 3 160,00 | -6 952,00 | SOD |
| 9 | R | 001 | Stěna pisoárová Jika Split | ks | 4,000 | 1 696,00 | 6 784,00 | VCP |
|  |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 1 388,43 |  |
| 10IR |  | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 0,810 | 12,00 | 9,72¦SOD |  |
|  |  |  | "m.č. 102" 0,9*0,9 Součet |  | 0,810 0,810 |  |  |  |
| 11 | R | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 0,810 | 50,00 | 40,50 | SOD |
| 12 | R | 771574415 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 0,810 | 550,00 | 445,50 | SOD |
| 13 | 597 | 59761137 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 | m2 | 0,891 | 450,00 | 400,95 | SOD |
|  |  |  | 0,81*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet |  | 0,891 0,891 |  |  |  |
| 14 | R | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 0,810 | 380,00 | 307,80 | SOD |
| 15 | R | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 3,600 | 51,10 | 183,96 | SOD |
|  |  |  | "m.č. 102" 0,9*4 |  | 3,600 |  |  |  |

784	Dokončovací práce - malby a tapety	-163,71

| 16 | R | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -2,724 | 20,20 | -55,02 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 1 z 2

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice

Objekt:	Koupelna

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Místo:	Dražkovice

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | R | 784221111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -2,724 | 39,90 | -108,69 | SOD |

Celkem

208,23

Strana 2 z 2

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice

Objekt:	Interiérové dveře

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Místo:	Dražkovice

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PSV	Práce a dodávky PSV

25 024,58

766	Konstrukce truhlářské	25 024,58

| 1 | 611 | 61161019 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 700x1970-2100mm | kus | -1,000 | 4 920,00 | -4 920,00 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 611 | 61162085 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm | kus | 1,000 | 4 390,00 | 4 390,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 3 | 766 | 766660351 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š do 800 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 1 240,00 | 1 240,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 4 | 611 | 61162086 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 4 410,00 | 4 410,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 5 | 549 | 54914137 | kování k posuvným dveřím mušle | kus | 1,000 | 806,00 | 806,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 6 | R | 766682111 | Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | kus | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 | SOD |
| 7 | 611 | 61182307 | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm | kus | -9,000 | 3 160,00 | -28 440,00 | SOD |
| 8 | 611 | 61182308 | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm | kus | 10,000 | 4 610,00 | 46 100,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 9 | 766 | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0,297 | 1 140,00 | 338,58 | SOD |

Celkem	25 024,58

Strana 1 z 1

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice

Objekt: Okapový chodník

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Místo:	Dražkovice

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HSV	Práce a dodávky HSV

49 303,66

| 1 |  |  | Zemní práce |  |  |  | 283,33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 171152501 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných | m2 | 35,328 | 8,02 | 283,33 | SOD |
|  |  |  | "Okapový chodník" (17,99+10,54+12,34+2,02+13,98+2,01)*0,6 |  | 35,328 |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 35,328 |  |  |  |
|  |  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 5 676,03 |  |
| 2¦221 |  | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 23,552 | 241,00 | 5 676,03 ¦CS ÚRS 2025 02 |  |
|  |  |  | "Okapový chodník" (17,99+10,54+12,34+2,02+13,98+2,01)*0,4 |  | 23,552 |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 23,552 |  |  |  |
|  |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 20 537,34 |  |
| 3 | 011 | 637211134 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva | m2 | 23,552 | 872,00 | 20 537,34 | CS ÚRS 2025 02 |
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 18 394,16 |  |
| 4 | R | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 58,880 | 190,00 | 11 187,20 | SOD |
|  |  |  | 17,99+10,54+12,34+2,02+13,98+2,01 |  | 58,880 |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 58,880 |  |  |  |
| 5 | 592 | 59217001 | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm | m | 60,058 | 120,00 | 7 206,96 | SOD |
|  |  |  | 58,88*1,02 |  | 60,058 |  |  |  |
|  |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 4 412,80 |  |
| 6 | 011 | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 6,895 | 640,00 | 4 412,80 | SOD |

Celkem

49 303,66

Strana 1 z 1

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice

Objekt: Oplocení hřiště ZA01

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.	Zpracoval:

Místo:	Dražkovice	Datum: 27. 11. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HSV	Práce a dodávky HSV	17 557,62

3	Svislé a kompletní konstrukce	17 557,62

| 1 | 313 | 31327515_RPOL | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7mm v 3000mm | m | -34,760 | 260,00 | -9 037,60 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R | 31327515_RPOL 2 | Ochranná síť PP 3,0mm, oko 45mm,tmavězelená, včetně příslučenství | kpl | 1,000 | 20 451,22 | 20 451,22 | VCP |
| 3 | R | 338171123 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | kus | -4,000 | 400,00 | -1 600,00 | SOD |

"SOD" -12	-12,000

"Skutečnost" 8	8,000

Součet	-4,000

| 4 | 553 | 55342243_RPOL _01 | sloupek plotový Pz 4000/60x2,0mm včetně vrchního víčka | kus | -12,000 | 896,00 | -10 752,00 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 140 | 14011057 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 88,9x3,2mm - Pozink | m | 32,000 | 578,00 | 18 496,00 | CS ÚRS 2025 02 |

Celkem

17 557,62

Strana 1 z 1

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice

Objekt:	PBŘ

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Místo:	Dražkovice

Zpracoval:

Datum: 28. 11. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 41 580,00 |  |
| 1 | R | Pol2 | Protipožární ucpávka | ks | 21,000 | 1 980,00 | 41 580,00¦SOD |  |
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 8 788,00 |  |
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 8 788,00 |  |
| 2 | 011 | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 2,000 | 214,00 | 428,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 3 | 449 | 44932001 | přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 21 A, 113B, C | kus | 2,000 | 4 180,00 | 8 360,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 25 523,00 |  |
|  |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 8 736,00 |  |
| 12 | 763 | 763172352 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy | kus | 7,000 | 428,00 | 2 996,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 13 | 590 | 59030711 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm | kus | 7,000 | 820,00 | 5 740,00 | CS ÚRS 2025 02 |

766	Konstrukce truhlářské	16 787,00

| 4 | R | 766660171 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | -1,000 | 720,00 | -720,00 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 766 | 766660181 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně | kus | 1,000 | 1 650,00 | 1 650,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 6 | 611 | 61165339 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 6 640,00 | 6 640,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 7 | 766 | 766660716 | Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo | kus | 1,000 | 267,00 | 267,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 8 | 549 | 54917250 | samozavírač dveří hydraulický | kus | 1,000 | 1 370,00 | 1 370,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 9 | R | 766682111 | Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | kus | -1,000 | 1 100,00 | -1 100,00 | SOD |
| 10 | 766 | 766682211 | Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 1,000 | 2 240,00 | 2 240,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 11 | 611 | 61182319 | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 6001100/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 6 440,00 | 6 440,00 | CS ÚRS 2025 02 |

Celkem

75 891,00

Strana 1 z 1

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice

Objekt: Zpevněné plochy - ZA09

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Místo:	Dražkovice

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HSV	Práce a dodávky HSV

31 143,30

1	Zemní práce	8 303,46

| 1 | R | 121151114 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | m2 | 12,760 | 30,00 | 382,80 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "SOD" -20 -20,000 "skutečnost" 12,3*2+6,8*1,2 32,760 Součet 12,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | R | 132251251 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 1,276 | 710,00 | 905,96 | SOD |
| "SOD" -2 -2,000 "skutečnost" 32,76*0,1 3,276 Součet 1,276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | R | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 3,276 | 280,00 | 917,28 | SOD |
| 4 | R | 171152501 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných | m2 | 12,760 | 8,02 | 102,34 | SOD |
| "SOD" -20 -20,000 "skutečnost" 32,76 32,760 Součet 12,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | R | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 4,914 | 1 220,00 | 5 995,08 | SOD |
| 3,276*1,5 4,914 5 Komunikace pozemní 13 265,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | R | 564871011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 12,760 | 310,00 | 3 955,60 | SOD |
| "SOD" -20 -20,000 "skutečnost" 32,76 32,760 Součet 12,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | R | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc | m2 | 12,760 | 400,00 | 5 104,00 | SOD |
| "SOD" -20 -20,000 "skutečnost" 32,76 32,760 Součet 12,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 592 | 59245018 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní | m2 | 13,143 | 320,00 | 4 205,76 | SOD |
| 12,76*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 13,143 Součet 13,143 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 310,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | R | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 17,000 | 190,00 | 3 230,00 | SOD |
| "SOD" -22 -22,000 "skutečnost" 12,3+11,1+8,8+6,8 39,000 Součet 17,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 592 | 59217001 | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm | m | 17,340 | 120,00 | 2 080,80 | SOD |
| 17*1,02 17,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 1 z 2

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice

Objekt: Zpevněné plochy - ZA09

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Místo:	Dražkovice

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

998	Přesun hmot	4 263,68

| 11 | 011 | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 6,662 | 640,00 | 4 263,68 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Celkem

31 143,30

Strana 2 z 2

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice Objekt: Zpevněné plochy - chodník

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Místo:	Dražkovice

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HSV	Práce a dodávky HSV

85 795,15

1	Zemní práce	16 869,83

| 1 | R | 121151114 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | m2 | 52,740 | 30,00 | 1 582,20 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "SOD" -(3,8*10,6+8,8+1) -50,080 "Skutečnost" 7*12,3+7*1,2+5,3*1,2+0,8*1,2+1 102,820 Součet 52,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | R | 132251251 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 5,274 | 710,00 | 3 744,54 | SOD |
| "SOD" -(3,8*10,6+8,8+1)*0,1 -5,008 "Skutečnost" 102,82*0,1 10,282 Součet 5,274 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | R | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 5,274 | 280,00 | 1 476,72 | SOD |
| 4 | R | 171152501 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných | m2 | 51,740 | 8,02 | 414,95 | SOD |
| "SOD" -50,08 -50,080 "Skutečnost" 101,82 101,820 Součet 51,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | R | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 7,911 | 1 220,00 | 9 651,42 | SOD |
| 5,274*1,5 7,911 5 Komunikace pozemní 51 408,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | R | 564871011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 51,740 | 310,00 | 16 039,40 | SOD |
| "SOD" -50,08 -50,080 "Skutečnost" 101,82 101,820 Součet 51,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | R | 596211111 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc | m2 | 51,740 | 354,00 | 18 315,96 | SOD |
| "SOD" -50,08 -50,080 "Skutečnost" 101,82 101,820 Součet 51,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 592 | 59245018 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní | m2 | 53,292 | 320,00 | 17 053,44 | SOD |
| 51,74*1,03 53,292 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 405,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | R | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 4,500 | 190,00 | 855,00 | SOD |
| "SOD" -30 -30,000 "Skutečnost" 12,3+9,1+8,2+0,8+2,9+1,2 34,500 Součet 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 592 | 59217001 | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm | m | 4,590 | 120,00 | 550,80 | SOD |
| 4,5*1,02 4,590 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 1 z 2

Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice Objekt: Zpevněné plochy - chodník

Objednatel: Statutární město Pardubice Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Místo:	Dražkovice

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

998	Přesun hmot

16 110,72

| 11 | 011 | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 25,173 | 640,00 | 16 110,72 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Celkem

85 795,15

Strana 2 z 2