Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-120

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických:	technikem odd. investic a technické

správy Odboru majetku a investic MmP, tel: 466 859 132, 736 519 080, e-mail:

IČO:00274046	DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: V.P.N., spol. s r.o.

se sídlem:	Bartoňova 893, Studánka

530 12 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Petrem Novotným

Zastoupený ve věcech technických:

tel.:

IČO: 25947281 DIČ: CZ25947281

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl

C, vložka 16714 bankovní spojení: Moneta Money bank a.s. číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

- Předmět smlouvy

- Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo též „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla (dále jen „DÍLO“):

Jana Zajíce 983 - DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

-1 -

Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

Jedná se o kompletní rekonstrukci dívčích a chlapeckých toalet. Bude provedeno odstranění stávajících zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb. Nově budou osazeny zařizovací předměty, nové obklady a dlažby včetně výmalby.

Součástí DÍLA je také dodržení podmínek zadání, doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení a předložení výsledků nezbytných zkoušek; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů; částečná revize elektro s kladným výsledkem; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci, zaměření.

Rozsah prací:

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen zadávací dokumentací - projektovou dokumentací „Rekonstrukce toalet - DDM Beta, Jana Zajíce 983, Pardubice“, zpracovanou v roce 2025 projektantem Ing. J. Macháčkem, Havlíčkova 445, 530 02 Pardubice, IČO 72960655 (dále též „PD“).

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

- DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

- projektové dokumentace „Rekonstrukce toalet - DDM Beta, Jana Zajíce 983, Pardubice“, zpracovanou v roce 2025 projektantem Ing. J. Macháčkem, Havlíčkova 445, 530 02 Pardubice, IČO 72960655, včetně výkazů výměr;

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;

- dle nabídky zhotovitele podané dne 20. 11. 2025

- DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA (viz přechodné ustanovení § 334a nového stavebního zákona); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů a norem, uvedených v projektové dokumentaci „Rekonstrukce toalet - DDM Beta, Jana Zajíce 983, Pardubice“.

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této Smlouvě a ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací „Rekonstrukce toalet - DDM Beta, Jana Zajíce 983, Pardubice“. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu DÍLA ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.

- Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).

- Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením

- 2 -

Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.

- Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

- Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň takového písemného dodatku k této Smlouvě bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.

- Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.

- Termín a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA:	ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy a předání staveniště

dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy:	do 10 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště.

- Místo plnění předmětu této Smlouvy: objekt DDM Beta, Jana Zajíce 983, Pardubice.

- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

- Cena za DÍLO

- 3 -

Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou
dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související

s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH                                                                         1.282.706,62 Kč

DPH 21 %                                                                                                                269.368,39 Kč

Celková cena za DÍLO včetně DPH	   1.552.075,01 Kč

(slovy: jedenmilionpětsetpadesátdvatisícsedmdesátpět korun českých, jeden haléř, včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

- víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě;

- skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).

- Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

- Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

- Placení DÍLA a fakturace

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení ceny DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem, vč. vyklizení staveniště, dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy.

- 4 -

Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

- Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA delším než 15 kalendářních dnů, je

objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů - faktur, pozastavit.

- Faktura bude v souladu s touto Smlouvou zhotovitelem vystavena na základě soupisu

skutečně provedených prací, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu skutečně provedených prací, je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

- Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.

- Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- označení faktury a číslo,

- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,

- předmět plnění a den splnění,

- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,

- označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,

- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.

- V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této Smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 6 tohoto čl. této Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

- Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

- Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.

- Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.

- Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. V případě

- 5 -

Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

nesplnění této podmínky bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

- Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

- Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

- Odevzdání a převzetí staveniště

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění DÍLA v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne- li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.

- O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

- Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA, a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

- Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.

- 6 -

Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

- Kvalifikační podmínky

- Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

- Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy.

- Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

- DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.

- Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů, nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu, stanoveném v oddílu I., čl. II. této Smlouvy.

- Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou, s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním, u příslušného úřadu v Pardubicích.

- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA, příslušnými správními orgány.

- 7 -

Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem, vznikly.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle projektové dokumentace „Rekonstrukce toalet - DDM Beta, Jana Zajíce 983, Pardubice“. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb, nutných k provedení DÍLA, včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem příslušných energií.

- Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace DÍLA projednat postup prací s objednatelem.

- Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu objektu Jana Zajíce 983 v Pardubicích.

- DÍLO bude realizováno za provozu, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit tomuto provozu. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé objektu Jana Zajíce 983 v Pardubicích, nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

- Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s objednatelem a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.

- Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu proti povětrnostním vlivům .

- V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA, do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této Smlouvy. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- 8 -

Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem tohoto zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 kalendářní dny předem k převzetí dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší- li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 kalendářní dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

- Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace.

- Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele, při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.

- Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran, po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu PD a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

- K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- 9 -

Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

- Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště, v souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

- Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této Smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob,

- 10 -

Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, zprávu o provedené revizi hromosvodů (s kladným výsledkem) apod.). Dále zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.

- Součinnost objednatele

- Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.

- V rámci prvního předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD ve 2 tištěných paré.

- Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

- Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele je oprávněn uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.

- Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

- Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně zpracovatele PD, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 kalendářních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou, podle dosavadních pokynů objednatele.

- Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu s touto Smlouvou, podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

- Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

- Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním DÍLA

- 11 -

Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení této Smlouvy, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

12.	Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru zpracovatele PD.

13.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

- Předání a převzetí DÍLA

- DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto či. této Smlouvy budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

- K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele:	technik odd. investic a techn. správy Odboru majetku a investic

MmP

za zhotovitele:

- Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby, se zakreslením všech provedených úprav a změn, ve 2 výtiscích a 1* v digitální podobě (ve formátu .pdf), digitální zaměření stavby,

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,

- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,

- originál stavebního deníku,

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.

- O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:

popis stavu DÍLA v okamžiku předání DÍLA,

soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM, seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.

- Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje

-12-

Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

- V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 4 tohoto článku této Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

- Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

- Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

- Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i v těch jeho částech, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

- Záruční lhůty

- Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.

- Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- Vady DÍLA

- Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.

- Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.

- Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

- 13 -

Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

- Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

- V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 3 kalendářních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, uznává.

- Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

- O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

- Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je tak v prodlení s odstraněním vady DÍLA.

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této Smlouvě.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

- Sankce

- Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.

- Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.

- Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

- Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst.

5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní

- 14 -

Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech, stanovených touto Smlouvou.

- Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této Smlouvy, nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

- Odstoupení od smlouvy

- Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.

- Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

- Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

- Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

- Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady, vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

- Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.

- Ustanovení závěrečná

- Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

- Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.

- 15 -

Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120

5.	Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6.	Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

7.	Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této Smlouvy převezme.

8.	Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

9.	Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

10.	Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

12.	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

13.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

14.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 3.12.2025, č. usnesení R/6810/2025

V Pardubicích dne

V	 dne

za objednatele
Ing. Kateřina Skladanová
vedoucí Odboru majetku a investic MmP

za zhotovitele

Bc. Petr Novotný
jednatel

-16-

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	2025-39

Stavba:	Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice

| KSO: Místo: Jana Zajíce 983, Pardubice | CC-CZ: Datum: | 18.11.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice | DIČ: |  |
| Účastník: | IČ: | 25947281 |
| V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice | DIČ: | CZ25947281 |

Projektant:	IČ:

Ing. Jan Macháček	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  | 1 282 706,62 |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% | Základ daně 1 282 706,62 0,00 | Výše daně 269 368,39 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 1 552 075,01 |

Strana 1 z 34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | 2025-39 |
| --- | --- |
| Stavba: | Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice |
| Místo: | Jana Zajíce 983, Pardubice Datum: 18.11.2025 |
| Zadavatel: | Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice Projektant: |
| Účastník: | V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice Zpracovatel: |
| Kód | Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ |

Náklady stavby celkem	1 282 706,62	1 552 075,01

| D 1.0 | Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00 60 500,00 STA |
| --- | --- |
| D 1.1.02 | Navrhovaný stav 769 653,07 931 280,21 STA |
| D 1.1.04 | Bourání 119 652,28 144 779,26 STA |
| D.1.4a D.1.4b D.1.4c | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 276 069,87 334 044,54 STA Silnoproudá elektrotechnika 50 551,40 61 167,19 STA Úprava stávající VZT 16 780,00 20 303,80 STA |

Strana 2 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice Objekt:

D 1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 18.11.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice | DIČ: |  |
| Účastník: | IČ: | 25947281 |
| V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice | DIČ: | CZ25947281 |
| Projektant: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace - výkaz výměr, technická zpráva včetně příloh, výkresová část, legendy, schémata, specifikace materiálů apod. Výkaz výměr neslouží pro objednávku materiálu.

| Cena bez DPH |  |  | 50 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 50 000,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 10 500,00 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 60 500,00 |

Strana 3 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
Objekt:

D 1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice

Účastník:	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Datum:	18.11.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady stavby celkem | 50 000,00 |
| --- | --- |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 5 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 35 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 10 000,00 |

Strana 4 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice Objekt:

D 1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

| Místo: Zadavatel: Účastník: | Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 18.11.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem	50 qqq qq

d VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce 			5 000,00

| 1 | K | 011002000 | Průzkumné práce | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP Průzkumné práce OnIine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/011002000 VV "zjištění stavu a tras vedení TZB instalací" 1 1,000 d VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Zařízení staveniště OnIine PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/030001000 d VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |

OnIine PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/049103000

Strana 5 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice Objekt:

D 1.1.02 - Navrhovaný stav

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 18.11.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice | DIČ: |  |
| Účastník: | IČ: | 25947281 |
| V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice | DIČ: | CZ25947281 |
| Projektant: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  | 769 653,07 |
| --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 769 653,07 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 161 627,14 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 931 280,21 |

Strana 6 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
Objekt:

D 1.1.02 - Navrhovaný stav

Místo:

Zadavatel:	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice

Účastník:	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Datum:	18.11.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady stavby celkem HSV - Práce a dodávky HSV | 769 653,07 71 964,94 |
| --- | --- |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 31 920,00 |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | 27 012,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 8 662,50 |
| 998 - Přesun hmot | 4 370,44 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 697 688,13 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 1 723,33 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 108 707,58 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 152 903,39 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 113 148,12 |
| 776 - Podlahy povlakové | 718,76 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 310 685,48 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 9 801,47 |

Strana 7 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
Objekt:

D 1.1.02 - Navrhovaný stav

Místo:

Datum:	18.11.2025

| Zadavatel: Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice Účastník: V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice | Projektant: Zpracovatel: |
| --- | --- |

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem 75g 553 07 d HSV Práce a dodávky HSV 71 964,94 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 168,000 | 190,00 | 31 920,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% OnIine PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/612325412 D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 27 012,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 899113112 | Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 | kus | 1,000 | 2 512,00 | 2 512,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Osazení poklopů šachtových plastových nebo kompozitních včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/899113112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | M | 6312607R1 | poklop hranatý včetně rámů a příslušenství rozměru 800/1400mm, nerezový (alt. hliníkový) se spodní deskou z nerezového (alt. hliníkového) plechu, výplň betonem C2025 s vloženou KARI sítí 4/50/50 připravený pro lepení keramické dlažby | kus | 1,000 | 24 500,00 | 24 500,00 |  |
| poklop hranatý včetně rámů a příslušenství rozměru 800/1400mm, pp nerezový (alt. hliníkový) se spodní deskou z nerezového (alt. hliníkového) plechu, výplň betonem C2025 s vloženou KARI sítí 4/50/50 připravený pro lepení keramické dlažby VV "D 1.1.02. Navrhovaný stav, A Předsíň chlapci" 1 1,000 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 662,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 52,500 | 52,00 | 2 730,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/949101111 VV "D 1.1.02. Navrhovaný stav" 52,5 52,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 52,500 | 113,00 | 5 932,50 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/952901111 D 998 Přesun hmot 4 370,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 2,959 | 1 477,00 | 4 370,44 | CS ÚRS 2025 02 |
| Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby PP ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m OnIine PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998018001 d PSV Práce a dodávky PSV 697 688,13 D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 723,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 3,000 | 574,00 | 1 722,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Dvířka 30/30 Online PSC httos://tiodminl<v.urs.cz/item/CS URS 2025 02/725980123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 998725121 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m | t | 0,001 | 1 328,00 | 1,33 | CS ÚRS 2025 02 |
| Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998725121 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 8 z 34

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d 763 Konstrukce suché výstavby 108 707,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 22,000 | 720,00 | 15 840,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní PP konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/763131451 VV "D 1.1.02. Navrhovaný stav" VV "A Předsíň chlapci" 6,5 6,500 VV "B Pisoáry chlapci" 7,0 7,000 VV "C Toalety chlapci" 8,5 8,500 VV Součet 22,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 22,000 | 32,00 | 704,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/763131714 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 763411116 | Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm | m2 | 7,000 | 7 800,00 | 54 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 13 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/763411116 VV "D 1.1.02. Navrhovaný stav" VV "F Toalety sál" 1,4*2,0*2+2,5*2,0-0,6*2,0*3 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 763411126 | Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm | kus | 3,000 | 12 200,00 | 36 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do PP sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/763411126 VV "D 1.1.02. Navrhovaný stav" VV "F Toalety sál" 3 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 998763331 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m | t | 0,512 | 1 882,00 | 963,58 | CS ÚRS 2025 02 |
| Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998763331 d 766 Konstrukce truhlářské 152 903,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 12,000 | 723,00 | 8 676,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do PP ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/766660001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | M | 54914123 | dveřní kování interiérové rozetové klika/klika | kus | 12,000 | 697,00 | 8 364,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP dveřní kování interiérové rozetové klika/klika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | M | 54924004 | zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm | kus | 12,000 | 205,00 | 2 460,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč PP 72x55mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | M | 54964162 | vložka cylindrická bezpečnostní 55+70 | kus | 12,000 | 919,00 | 11 028,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP vložka cylindrická bezpečnostní 55+70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | M | 61162084 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm | kus | 1,000 | 4 380,00 | 4 380,00 | CS ÚRS 2025 02 |

PP

1,000

VV

VV

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-
2100mm

"D 1.1.02. Navrhovaný stav"

"F Toalety sál" 1

| 19 | M | 61162085 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm | kus | 6,000 | 4 390,00 | 26 340,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970- PP 2100mm VV "D 1.1.02. Navrhovaný stav" VV "C Toalety chlapci" 3 3,000 VV "E Toalety dívky" 3 3,000 VV Součet 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | M | 61162086 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 5,000 | 4 410,00 | 22 050,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970- PP 2100mm VV "D 1.1.02. Navrhovaný stav" VV "A Předsíň chlapci" 2 2,000 VV "B Pisoáry chlapci" 1 1,000 VV "D Předsíň dívky" 2 2,000 VV Součet 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 766660720 | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru | kus | 3,000 | 123,00 | 369,00 | CS ÚRS 2025 02 |

Strana 9 z 34

| PČ Typ | Kód | popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pp |  | Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/766660720 |  |  |  |  |  |

| 22 | M | 5534142R2 | dveřní větrací mřížka, eloxovaný hliník, š. 80mm, dl.500 mm | kus | 3,000 | 625,00 | 1 875,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP dveřní větrací mřížka, eloxovaný hliník, š. 80mm, dl.500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 12,000 | 1 252,00 | 15 024,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/766682111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | M | 61182307 | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm | kus | 12,000 | 4 300,00 | 51 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60- PP 150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 998766121 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m | t | 0,451 | 1 635,00 | 737,39 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC d 771 |  |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998766121 | 113 148,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 52,500 | 13,00 | 682,50 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/771111011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 52,500 | 50,00 | 2 625,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/771121011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 771121025 | Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby | m2 | 52,500 | 25,00 | 1 312,50 | CS ÚRS 2025 02 |
| Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/771121025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 52,500 | 336,00 | 17 640,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/771151022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 771574414 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 52,500 | 777,00 | 40 792,50 | CS ÚRS 2025 02 |
| Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/771574414

| 31 | M | 59761107 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 58,650 | 739,00 | 43 342,35 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 VV "D 1.1.02. Navrhovaný stav" VV "A Předsíň chlapci" 6,5 6,500 VV "B Pisoáry chlapci" 7,0 7,000 VV "C Toalety chlapci" 8,5 8,500 VV "D Předsíň dívky" 10,5 10,500 VV "E Toalety dívky" 8,5 8,500 VV "F Toalety sál" 10,0 10,000 VV Součet 51,000 VV 51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 58,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | M | 59761153 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 1,725 | 757,00 | 1 305,83 | CS ÚRS 2024 02 |
| dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 VV "D 1.1.02. Navrhovaný stav" VV "F Toalety sál" 1,5 1,500 VV 1,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5,250 | 339,00 | 1 779,75 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/771591112 VV "oprava izolace v místech průchodů ZTI, odhad 10%" 0,1*52,5 5,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 52,500 | 22,50 | 1 181,25 | CS ÚRS 2025 02 |
| Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/771592011

Strana 10 z 34

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 998771121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m | t | 2,225 | 1 117,50 | 2 486,44 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC d 776 |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998771121 | 718,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 2,200 | 158,00 | 347,60 | CS ÚRS 2025 02 |

|  | pp Online PSC VV VV VV VV VV |  | Montáž lišt přechodových šroubovaných https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/776421312 |  | 0,800 0,800 0,600 2,200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | "D 1.1.02. Navrhovaný stav" "A Předsíň chlapci" 0,8 "D Předsíň dívky" 0,8 "F Toalety sál" 0,6 Součet |  |  |  |  |  |
| 37 | M | 55343110 | profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro | m | 2,244 | 165,00 | 370,26 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | pp VV |  | profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro 2,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,244 |  |  |  |
| 38 | K | 998776121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m | t | 0,001 | 900,00 | 0,90 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | pp Online pSC |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998776121 |  |  |  |  |  |

|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | 310 685,48 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 168,000 | 49,00 | 8 232,00 | CS ÚRS 2025 02 |

Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/781121011

| 40 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 8,400 | 390,00 | 3 276,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/781131112 "oprava izolace v místech průchodů ZTI, odhad 5%" VV 0,05*168,0 8,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 168,000 | 184,50 | 30 996,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/781151031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 781151041 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm | m2 | 168,000 | 55,50 | 9 324,00 | CS ÚRS 2025 02 |

Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm

| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/781151041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | K | 781472216 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 168,000 | 705,00 | 118 440,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV |  |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/781472216 | 18,600 18,400 0,560 35,400 0,630 22,800 36,800 0,480 33,850 0,480 168,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | "D 1.1.02. Navrhovaný stav" "A Předsíň chlapci" (2,85+2,6)*2*2,0-0,8*2,0*2 "B Pisoáry chlapci" (2,8+2,6)*2*2,0-0,8*2,0*2 "B Pisoáry chlapci, parapet nad WC" 2,8*0,2 "C Toalety chlapci" (3,3+1,3)*2*2,0+(1,2+1,05)*2*2,0*3- 0,8*2,0*1-0,7*2,0*6 "C Toalety chlapci, parapet nad WC" 1,05*0,2*3 "D Předsíň dívky" (3,15+3,35)*2*2,0-0,8*2,0*2 "E Toalety dívky" (1,15+3,35)*2*2,0+(1,25+1,15)*2*2,0*3- 0,8*2,0*1-0,7*2,0*6 "E Toalety dívky, parapet nad WC" 0,8*0,2*3 "F Toalety sál" (3,15+3,3)*2*2,0+(1,45+0,8+1,45)*2,5- 0,6*2,0*1 "F Toalety sál, parapet nad WC" 0,8*0,2*3 Součet |  |  |  |  |  |
| 44 | M | 59761791 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 184,800 | 624,00 | 115 315,20 | CS ÚRS 2025 02 |
| obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 VV 168*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 184,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 781492251 | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 104,450 | 93,00 | 9 713,85 | CS ÚRS 2025 02 |
| Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/781492251 VV "D 1.1.02. Navrhovaný stav" VV "A Předsíň chlapci" (2,85+2,6)*2 10,900 VV "B Pisoáry chlapci" (2,8+2,6)*2 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 11 z 34

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV "B Pisoáry chlapci, parapet nad WC" 2,8 2,800 VV "C Toalety chlapci" (3,3+1,3)*2+(1,2+1,05)*2*3 22,700 VV "C Toalety chlapci, parapet nad WC" 1,05*3 3,150 VV "D Předsíň dívky" (3,15+3,35)*2 13,000 VV "E Toalety dívky" (1,15+3,35)*2+(1,25+1,15)*2*3 23,400 VV "E Toalety dívky, parapet nad WC" 0,8*3 2,400 VV "F Toalety sál" (3,15+3,3)*2 12,900 VV "F Toalety sál, parapet nad WC" 0,8*3 2,400 VV Součet 104,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | M | 19416005 | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm | m | 109,673 | 51,10 | 5 604,29 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm VV 104,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 109,673 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 168,000 | 22,00 | 3 696,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/781495211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 998781121 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m | t | 5,448 | 1 117,50 | 6 088,14 | CS ÚRS 2025 02 |

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti

PP	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998781121

d 784	Dokončovací práce - malby a tapety	9 801,47

| 49 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 118,090 | 16,00 | 1 889,44 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/784181101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 118,090 | 67,00 | 7 912,03 | CS ÚRS 2025 02 |

| PP | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/784211111 |  |
| VV | "D 1.1.02. Navrhovaný stav, stěny" |  |
| VV | "A Předsíň chlapci" (2,85+2,6)*2*0,7 | 7,630 |
| VV | "B Pisoáry chlapci" (2,8+2,6)*2*0,7 | 7,560 |
| VV | "C Toalety chlapci" (3,3+1,3)*2*0,7+(1,2+1,05)*2*0,7*3 | 15,890 |
| VV | "D Předsíň dívky" (3,15+3,35)*2*0,7 | 9,100 |
| VV | "E Toalety dívky" (1,15+3,35)*2*0,7+(1,25+1,15)*2*0,7*3 | 16,380 |
| VV | "F Toalety sál" (3,15+3,3)*2*0,7 | 9,030 |
| VV | Mezisoučet | 65,590 |
| VV | "D 1.1.02. Navrhovaný stav, stropy" 52,5 | 52,500 |
| VV | Součet | 118,090 |

Strana 12 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice

Objekt:

D 1.1.04 - Bourání

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 18.11.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice | DIČ: |  |
| Účastník: | IČ: | 25947281 |
| V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice | DIČ: | CZ25947281 |

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  | 119 652,28 |
| --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 119 652,28 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 25 126,98 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 144 779,26 |

Strana 13 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice Objekt:

D 1.1.04 - Bourání

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice

V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Datum:	18.11.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady stavby celkem HSV - Práce a dodávky HSV | 119 652,28 111 976,43 |
| --- | --- |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 34 338,90 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 38 057,04 |
| 997 - Přesun sutě | 36 261,67 |
| 998 - Přesun hmot | 3 318,82 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 7 675,85 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 7 675,85 |

Strana 14 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice Objekt:

D 1.1.04 - Bourání

Místo:

Datum:

18.11.2025

Zadavatel:

Účastník:

Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice

V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem 119 552 28 d HSV Práce a dodávky HSV 111 976,43 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 338,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 619996117 | Ochrana podlahy obedněním z OSB desek | m2 | 65,218 | 357,00 | 23 282,83 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/619996117 "dočasné zakrytí podlahy pro přesun vybouraného a nového __ W materiálu" 2,2*25,0 55’000 VV "uskladnění materiálu a nářadí" 3,35*3,05 10,218 VV Součet 65,218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 619996127 | Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek | m2 | 24,960 | 299,00 | 7 463,04 | CS ÚRS 2025 02 |

pp

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch

Online PSC

24,960

VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/619996127

"dočasná konstrukce během stavebních uprav na chodbě1

(2,0+5,8)*3,2

| 3 | K | 619996145 | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií | m2 | 24,960 | 52,50 | 1 310,40 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/619996145

| 4 | K | 619996147 | Ochrana podlahy zakrytím geotextilií | m2 | 65,218 | 35,00 | 2 282,63 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/619996147

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 057,04

| 5 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných tl do 100 mm | m2 | 13,360 | 99,00 | 1 322,64 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pp

Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm

13,360

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/962031132

"D 1.1.04. Bourání"

"F Toalety sál" 1,4*3,2*2+2,5*3,2-0,6*2,0*3

Online PSC

VV

VV

| 6 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 105,000 | 70,00 | 7 350,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

105,000

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s
jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm,
plochy přes 1 m2

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/965081213

"D 1.1.04. Bourání, 2 vrstvy" 2*52,5

Online PSC

VV

| 7 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 21,200 | 327,00 | 6 932,40 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

21,200

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/968072455

"D 1.1.04. Bourání" 0,6*2,0*4+0,7*2,0*6+0,8*2,0*5

Online PSC

VV

| 8 | K | 976085411 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 | kus | 1,000 | 108,00 | 108,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

1,000

Online PSC

VV

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních
rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů
nebo mříží, plochy přes 0,60 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/976085411

"D 1.1.04. Bourání, A" 1

| 9 | K | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30% | m2 | 168,000 | 28,00 | 4 704,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 10 do 30 %

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/978013141

Online PSC

Strana 15 z 34

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 168,000 | 105,00 | 17 640,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV d 997 |  |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/978059541 | 168,000 36 261,67 |  |  |  |  |
|  |  |  | "D 1.1.04. Bourání" 168,0 Přesun sutě |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 23,516 | 133,00 | 3 127,63 | CS ÚRS 2025 02 |

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997006512

| 12 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 94,064 | 10,00 | 940,64 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997006519 VV 23,516*4 'Přepočtené koeficientem množství 94,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 23,516 | 757,00 | 17 801,61 | CS ÚRS 2025 02 |
| Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 23,516 | 612,00 | 14 391,79 | CS ÚRS 2025 02 |
| Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce PP (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013871 |  |  |  |  |  |  |  |  |

d 998	Přesun hmot	3 318,82

| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 2,247 | 1 477,00 | 3 318,82 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP Online PSC d PSV d 784 |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998018001 | 7 675,85 7 675,85 |  |  |  |  |
|  |  |  | Práce a dodávky PSV Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 118,090 | 5,00 | 590,45 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/784111001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 118,090 | 15,00 | 1 771,35 | CS ÚRS 2025 02 |

PP	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/784111011

| 18 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 118,090 | 30,00 | 3 542,70 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784121001

VV	"D 1.1.04. Bourání" 118,09	118,090

| 19 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 118,090 | 15,00 | 1 771,35 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784121011

Strana 16 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice

Objekt:

D.1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: 18.11.2025 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Účastník: | IČ: 25947281 |
| V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice | DIČ: CZ25947281 |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 276 069,87 |
| --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 276 069,87 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 57 974,67 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 334 044,54 |

Strana 17 z 35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice

Objekt:

D.1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:

Zadavatel:

Účastník:	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Datum:	18.11.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady stavby celkem PSV - Práce a dodávky PSV | 276 069,87 255 069,87 |
| --- | --- |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 42 832,10 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 39 943,41 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 118 454,30 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 53 840,06 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 21 000,00 |

Strana 18 z 35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice

Objekt:

D.1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:

Datum:	18.11.2025

Zadavatel:

Účastník:

V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

276 069,87

| d PSV Práce a dodávky PSV 255 069,87 d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 42 832,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 721140905 | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 | kus | 12,000 | 340,00 | 4 080,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721140905 | 12,000 12,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 "napojení na stávající potrubí Součet |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 721140915 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 | kus | 12,000 | 250,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Online PSC VV VV |  |  | potrubí litinové propojení potrubí DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721140915 | 12,000 12,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 "napojení na stávající potrubí Součet |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 721140925 | Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 | kus | 12,000 | 28,00 | 336,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Online pSC VV VV |  |  | potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721140925 | 12,000 12,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 "napojení na stávající potrubí Součet |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 | m | 8,000 | 470,00 | 3 760,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Online pSC VV VV |  |  | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721174024 | 8,000 8,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 "odpadní kanalizace Součet |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 10,000 | 168,00 | 1 680,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Online pSC VV VV |  |  | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721174025 | 10,000 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 "odpadní kanalizace Součet |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 12,000 | 395,00 | 4 740,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Online pSC VV VV |  |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721174042 | 12,000 12,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 "připojovací kanalizace Součet |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 10,000 | 437,00 | 4 370,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Online pSC VV VV |  |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721174043 | 10,000 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9+1 "připojovací kanalizace Součet |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 5,000 | 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Online pSC VV VV |  |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721174044 | 5,000 5,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 "připojovací kanalizace Součet |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 10,000 | 162,00 | 1 620,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Online pSC VV VV |  |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721174045 | 10,000 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 "připojovací kanalizace Součet |  |  |  |  |  |
| 10 | M | 28615602 | čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75 | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75 VV 2 "čistící tvarovka 2,000 VV Součet 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 9,000 | 72,00 | 648,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Online pSC VV VV |  |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721194104 | 9,000 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 "výpustky DN 40 Součet |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 5,000 | 81,00 | 405,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 19 z 35

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721194105 VV 4+1 "výpustky DN 50 5,000 VV Součet 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 9,000 | 120,00 | 1 080,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721194109 | 9,000 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 "zařizovací předměty DN100 Součet |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 721212123 | Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus | 1,000 | 5 600,00 | 5 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV |  |  | Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721212123 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | "F Toalety sál" 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 55,000 | 23,00 | 1 265,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Online PSC VV VV |  |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721290111 | 55,000 55,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12+9+5+10+8+10+1 "připojovací odpadní potrubí Součet |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 721910912 | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200 | kus | 20,000 | 178,00 | 3 560,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200 https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721910912 | 20,000 20,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 "pročištění stávající kanalizace Součet |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 721910922 | Pročištění svodů ležatých DN do 300 | m | 20,000 | 167,00 | 3 340,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Online PSC VV VV |  |  | Pročištění svodů ležatých DN do 300 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721910922 | 20,000 20,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 "pročištění stávající kanalizace Součet |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,852 | 702,00 | 598,10 | CS ÚRS 2025 02 |
| Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do PP 24 m Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998721103 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 39 943,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 722171933 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm | kus | 5,000 | 121,00 | 605,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722171933 VV 5 "napojení na přívod vody 5,000 VV Součet 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 722175002 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm | m | 20,000 | 365,00 | 7 300,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722175002 VV 20 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách 20,000 VV Součet 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 722175003 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm | m | 25,000 | 435,00 | 10 875,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722175003 VV 15+10 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách 25,000 VV Součet 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 10,000 | 61,00 | 610,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722181221 VV 20/2 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách 10,000 VV Součet 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 12,500 | 67,00 | 837,50 | CS ÚRS 2025 02 |
| Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722181222 VV 25/2 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách 12,500 VV Součet 12,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 722181251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm | m | 10,000 | 125,00 | 1 250,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722181251 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 20 z 35

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV 20/2 "páteřní vodovod potrubí pod stropem teplá voda 10,000 VV Součet 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 12,500 | 146,00 | 1 825,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722181252 | 12,500 12,500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25/2 "páteřní vodovod potrubí pod stropem teplá voda 1.vrstva Součet |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" | kus | 13,000 | 138,00 | 1 794,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722220152 | 13,000 13,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9+4 "nástěnky ventily Součet |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 722220161 | Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" | soubor | 10,000 | 513,00 | 5 130,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Online PSC VV VV |  |  | Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722220161 | 10,000 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9+1 "nástěnky baterie Součet |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ | soubor | 18,000 | 42,00 | 756,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722229101 | 18,000 18,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 "vývody Součet |  |  |  |  |  |
| 29 | M | 551119920 | ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8" | kus | 18,000 | 255,00 | 4 590,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8" VV 2*(9) "stojánkové baterie 18,000 VV Součet 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 45,000 | 42,00 | 1 890,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722290234 | 45,000 45,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20+15+10 "potrubí ve stěnách, předstěnách Součet |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 45,000 | 48,00 | 2 160,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722290246 | 45,000 45,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20+15+10 "potrubí ve stěnách, předstěnách Součet |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,439 | 731,00 | 320,91 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC D 725 |  |  | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998725103 | 118 454,30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 725119123 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 9,000 | 1 215,00 | 10 935,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Online PSC VV VV |  |  | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/725119123 | 9,000 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 "klozet WC1 Součet |  |  |  |  |  |
| 34 | M | 64236041-R1 | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování, vel. 54x36cm | kus | 9,000 | 1 845,00 | 16 605,00 |  |
| PP klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování, vel. 54x36cm VV 9 "klozet WC1 9,000 VV Součet 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | M | 55281800-R1 | tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm | kus | 9,000 | 858,00 | 7 722,00 |  |
| PP tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm VV 9 "klozet WC1 9,000 VV Součet 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | M | 55167382-R1 | sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové úchyty | kus | 9,000 | 765,00 | 6 885,00 |  |
| PP sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové úchyty VV 9 "klozet WC1 9,000 VV Součet 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 725121529 | Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem | soubor | 4,000 | 10 875,00 | 43 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |

PP	Pisoárový záchodek	automatický	s	teplotním	spínačem

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2025	02/725121529

VV	4 "pisoáry P1	4,000

VV	Součet	4,000

| 38 | K | 725865411 | Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 | kus | 4,000 | 513,00 | 2 052,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 21 z 35

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/725865411 VV 4 "pisoáry P1 4,000 VV Součet 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 725211617 | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 9,000 | 1 730,00 | 15 570,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/725211617 | 9,000 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 "umyvadlo U1 Součet |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 9,000 | 900,00 | 8 100,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/725822611 | 9,000 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 "umyvadlo U1 Součet |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 725851325 | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4" | kus | 9,000 | 116,00 | 1 044,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4" https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/725851325 | 9,000 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 "umyvadlo U1 Součet |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 725861102-R1 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40, chrom | kus | 9,000 | 490,00 | 4 410,00 |  |
| PP Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40, chrom VV 9 "umyvadlo U1 9,000 VV Součet 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 725841312-R1 | Baterie sprchová nástěnná páková s ruční sprchou, hadice dl. min. 150 cm, pohyblivý držák sprchy | soubor | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| Baterie sprchová nástěnná páková s ruční sprchou, hadice dl. min. 150 cm, pohyblivý držák sprchy VV 1 "sprcha S 1,000 VV Součet 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 725980122 | Dvířka 15/30 | kus | 2,000 | 200,00 | 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Dvířka 15/30 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/725980122 | 2,000 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 "revizní dvířka Součet |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,050 | 626,00 | 31,30 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC d 726 |  |  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998722103 | 53 840,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 726111031 | Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 9,000 | 5 824,00 | 52 416,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/726111031 | 9,000 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 "klozet WC1 Součet |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soubor | 9,000 | 116,00 | 1 044,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/726191001 | 9,000 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 "klozet WC1 Součet |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 726191002 | Souprava pro předstěnovou montáž | soubor | 9,000 | 35,00 | 315,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Online PSC VV VV |  |  | Souprava pro předstěnovou montáž https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/726191002 | 9,000 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 "klozet WC1 Součet |  |  |  |  |  |
| 49 | K | 998726113 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,089 | 731,00 | 65,06 | CS ÚRS 2025 02 |
| Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998726113 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| d HZS Hodinové zúčtovací sazby 21 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 35,000 | 250,00 | 8 750,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| pp Online PSC VV VV |  |  | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/HZS1291 | 35,000 35,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 "stavební výpomoce, pomocné zednické práce, vrtání prostupů, provádění drážek, vysekání otvorů a další nespecifikované pomocné práce Součet |  |  |  |  |  |
| 51 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 35,000 | 350,00 | 12 250,00 | CS ÚRS 2025 02 |

PP	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný

Strana 22 z 35

| PČ Typ | Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/HZS2212 |
| VV | 35 "pomocné intalatérské práce, demontážní práce, montážní 35,000 práce a další nespecifikované pomocné práce |
| VV | Součet 35,000 |

Strana 23 z 35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice

Objekt:

D.1.4b - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice

Účastník:

V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Projektant:

Zpracovatel:

| CC-CZ: Datum: | 18.11.2025 |
| --- | --- |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| IČ: | 25947281 |
| DIČ: | CZ25947281 |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 50 551,40 |
| --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 50 551,40 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 10 615,79 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 61 167,19 |

Strana 24 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
Objekt:

D.1.4b - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Zadavatel:	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice

Účastník:	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Datum:	18.11.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady stavby celkem PSV - Práce a dodávky PSV | 50 551,40 50 551,40 |
| --- | --- |
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | 7 720,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 9 121,40 |
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | 5 880,00 |
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | 1 620,00 |
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | 8 033,00 |
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | 18 177,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 3 750,00 |

Strana 25 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice

Objekt:

D.1.4b - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum:	18.11.2025

Zadavatel:	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice	Projektant:

Účastník:	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice	Zpracovatel:

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem 50 551 40 d PSV Práce a dodávky PSV 50 551,40 D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 7 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | 7 720,00 | 7 720,00 |  |
| PP Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 121,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 20,000 | 96,10 | 1 922,00 |  |
| PP Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 150,000 | 27,50 | 4 125,00 |  |
| Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 9,000 | 29,20 | 262,80 |  |
| PP Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | kus | 6,000 | 404,00 | 2 424,00 |  |
| PP Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 741320101 | Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A bez krytu | kus | 2,000 | 146,00 | 292,00 |  |
| PP Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A bez krytu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 7413201012 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu | kus | 1,000 | 95,60 | 95,60 |  |
| PP Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 5 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | M | 341111701 | Kabel CHKE-R 750V 3x1,5 | m | 150,000 | 39,20 | 5 880,00 |  |
| PP Kabel CHKE-R 750V 3x1,5 D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 1 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | M | 34571012 | lišta elektroinstalační vkládací 40x15 | m | 20,000 | 81,00 | 1 620,00 |  |
| PP lišta elektroinstalační vkládací 40x15 D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 8 033,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M | 345359012 | Pohybový a soumrakový spínač -vnitřní 230V 750VA IP20 | kus | 6,000 | 808,00 | 4 848,00 |  |
| PP Pohybový a soumrakový spínač -vnitřní 230V 750VA IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | M | 35822110 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou B10A - 1N-030AC (v rozvaděči RS1) | kus | 2,000 | 1 463,00 | 2 926,00 |  |
| pp Proudový chránič s nadproudovou ochranou B 10A -1N-030AC(v rozvaděči RS1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | M | 358221091 | vypínač 1pólový-20A | kus | 1,000 | 259,00 | 259,00 |  |
| PP vypínač 1 pólový-20A D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 18 177,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | M | 348144100010 | A Vestavné LED svítidlo, opálový kryt IP54 1 x LED, 32W, 41001m, Ra80, 4000K | kus | 3,000 | 1 420,00 | 4 260,00 |  |
| A Vestavné LED svítidlo, opálový kryt IP54 1 x LED, 32W, 41001m, Ra80,4000K |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | M | 348144100011 | B Vestavný down light, hlubokozářič 55st, IP54/20 1 x LED, 7W, 7501m, Ra80, 4000K | kus | 3,000 | 1 510,00 | 4 530,00 |  |
| B Vestavný down light, hlubokozářič 55st, IP54/20 1 x LED, 7W, 750lm, Ra80,4000K |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | M | 348144100012 | N LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, 1W 1 XETE/1W, 1W, 1251m, Ra80, 4000K | kus | 3,000 | 934,00 | 2 802,00 |  |

N LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, 1W 1 x ETE/1W, 1W, 1251m, Ra80, 4000K

Strana 26 z 34

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 74137200 | Montáž svítidla | kus | 9,000 | 315,00 | 2 835,00 |  |
|  | pp |  | Montáž svítidla |  |  |  |  |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 3 750,00 |  |
| 17 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace | hod | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 |  |
|  | pp |  | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace |  |  |  |  |  |
| 18 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 5,000 | 250,00 | 1 250,00 |  |
|  | PP |  | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí |  |  |  |  |  |

Strana 27 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice

Objekt:

D.1.4c - Úprava stávající VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice

Účastník:

V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Projektant:

Zpracovatel:

| CC-CZ: Datum: | 18.11.2025 |
| --- | --- |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| IČ: | 25947281 |
| DIČ: | CZ25947281 |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 16 780,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 16 780,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 3 523,80 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 20 303,80 |

Strana 28 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice

Objekt:

D.1.4c - Úprava stávající VZT

Místo:

Zadavatel:	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice

Účastník:	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Datum:	18.11.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Zařízení č. 1 - Úprava stávající VZT

16 780,00

16 780,00

Strana 29 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice

| Objekt: D.1.4c - Úprava stávající VZT Místo: Datum: 18.11.2025 Zadavatel: Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice Projektant: Účastník: V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady soupisu celkem 16 780 oo d D1 Zařízení č. 1 - Úprava stávající VZT 16 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | Poli | Demontáž stávajících talířových ventilů | ks | 6,000 | 38,00 | 228,00 |  |
| PP Demontáž stávajících talířových ventilů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | Pol2 | Osazení stávajících talířových ventilů do podhledu | ks | 6,000 | 128,00 | 768,00 |  |
| PP Osazení stávajících talířových ventilů do podhledu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | Pol3 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: dle stávajících talířových ventilů (nutno změřit před objednáním hadic) | bm | 6,000 | 564,00 | 3 384,00 |  |
| Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací PP tloušťky 25mm Průměr: dle stávajících talířových ventilů (nutno změřit před objednáním hadic) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | Pol4 | Stěnová mřížka - dvouřadá, upínání se speciálním mechanismem včetně montážního rámečku, s uspořádnání lamel horizontálně a roztečí lamel 20mm Rozměr: 400x200 mm | ks | 4,000 | 600,00 | 2 400,00 |  |

Stěnová mřížka - dvouřadá, upínání se speciálním mechanismem

PP	včetně montážního rámečku, s uspořádnání lamel horizontálně a

roztečí lamel 20mm Rozměr: 400x200 mm

| 5 | K | Pol5 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořezný | kg | 5,000 | 2 000,00 | 10 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí.

Strana 30 z 34

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

- sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

- sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| Rekapitulace stavby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Účastník | N | Účastník veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

| Krycí list soupisu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Rekapitulace členění soupisu prací |  | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Popis | Typ |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |