Zákazník:   AOPK

IČ: 62933591

Dolní Kožlí  7, 383 01 Prachatice

IČ:49010930  DIČ:CZ6703160387  tel.: +420608365531 E-mail: info@alarmyvelek.cz

Cenová kalkulace : Zabezpečovací systém EZS

| Položky | Počet kusů | Cena |
| --- | --- | --- |
| JA-103KY ústředna EZS GSM/GPRS/PCO komunikátor | 1 ks | 9 469,- |
| JA-114E přístupový modul s RFID čtečkou BUS | 1 ks | 2 401,- |
| JA-120PW kombinovaný detektor pohybu osob PIR/MW mikrovlnná technologie BUS | 1 ks | 2 184,- |
| SP 2072 průmyslový magnetický kontakt, robustní nerezové provedení | 1 ks | 390,- |
| JA-1118M modul magnetických kontaktů BUS | 1 ks | 1 282,- |
| NR 310 4G LTE průmyslový router 2xSIM | 1 ks | 6 690,- |
| DS-2CD2343G2 4MPix IP kamera 2,8mm, slot na SD kartu až 256 GB | 1 ks | 5 152,- |
| SD karta 256GB | 1 ks | 1 500,- |
| DS-3E0105P PoE switch 15W | 1 ks | 918,- |
| FTP CAT5/CYKY kabelové trasy,mont. Materiál,PVC/Fe chráničky | - | 2 581,- |
| Montážní práce, programování a oživení systému, vstupní revize | - | 21 600,- |
| Doprava materiálu a osob | cca 112 km | 1 680,- |
| Celkem bez DPH 21 % |  | 55 845,- |

26.11.2025