|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | Hodnota A | Hodnota B |
| **Základní náklady** |  |  |
| Dodávka | 0,00 |  |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0,00 | 0,00 |
| Montáž - materiál |  | 9 612,75 |
| Montáž - práce |  | 22 029,00 |
| **Mezisoučet 1** | **0,00** | **31 641,75** |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 1 898,51 |
| Nátěry |  | 0,00 |
| Zemní práce |  | 0,00 |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0,00 |
| **Mezisoučet 2** | **0,00** | **33 540,26** |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0,00 |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0,00 |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0,00 |
| **Základní náklady celkem** |  | **33 540,26** |
|  |  |  |
| **Vedlejší náklady** |  |  |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0,00 |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0,00 |
| **Vedlejší náklady celkem** |  | **0,00** |
| Kompletační činnost |  | 0,00 |
|  |  |  |
| **Náklady celkem bez DPH** |  | **33 540,26** |
|  |  |  |
| Roční nárůst cen 0,00% |  | 0,00 |
| Roční nárůst cen 0,00% |  | 0,00 |
| **Součty odstavců** | **Materiál** | **Montáž** |
| Elektromontáže | 9 612,75 | 22 029,00 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|  | **Elektromontáže** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1216E TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N | m | 10,00 | 5,00 | 50,00 |  | 20,00 | 200,00 | 25,00 | 250,00 |
|  | *Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | m | 16,00 | 8,00 | 128,00 |  | 20,00 | 320,00 | 28,00 | 448,00 |
|  | *PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5316 PŘÍCHYTKA PVC | ks | 26,00 | 15,00 | 390,00 |  | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 390,00 |
|  | *ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54 | ks | 14,00 | 18,00 | 252,00 |  | 47,00 | 658,00 | 65,00 | 910,00 |
|  | *HMOŽDINKA* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 30,00 | 2,00 | 60,00 |  | 14,00 | 420,00 | 16,00 | 480,00 |
|  | *SVORKOVNICE KRABICOVÁ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 20,00 | 3,00 | 60,00 |  | 8,00 | 160,00 | 11,00 | 220,00 |
| 7 | 273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 30,00 | 3,00 | 90,00 |  | 12,00 | 360,00 | 15,00 | 450,00 |
| 8 | 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 30,00 | 4,00 | 120,00 |  | 17,00 | 510,00 | 21,00 | 630,00 |
| 9 | 273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 20,00 | 4,00 | 80,00 |  | 20,00 | 400,00 | 24,00 | 480,00 |
|  | *Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | do 2,5 mm2 | ks | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12,00 | 720,00 | 12,00 | 720,00 |
|  | *Ukončení šňůr se zapojením* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3x0,35 až 4 mm2 | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 12 | 5x0,5 až 4 mm2 | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
|  | *POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm | ks | 20,00 | 4,00 | 80,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 80,00 |
|  | *KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CYKY-J 3x1.5 mm2 | m | 115,00 | 15,00 | 1 725,00 |  | 20,00 | 2 300,00 | 35,00 | 4 025,00 |
| 15 | CYKY-O 4x1.5 mm2 | m | 95,00 | 25,00 | 2 375,00 |  | 20,00 | 1 900,00 | 45,00 | 4 275,00 |
|  | *ŠŇŮRA LEHKÁ,IZOLACE KAUČUK* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | H05RR-F 2Ax1 mm2 | m | 20,00 | 10,00 | 200,00 |  | 22,00 | 440,00 | 32,00 | 640,00 |
| 17 | H05RR-F 3Cx1.5 mm2 | m | 15,00 | 15,00 | 225,00 |  | 22,00 | 330,00 | 37,00 | 555,00 |
| 18 | H05RR-F 4Bx1.5 mm2 | m | 15,00 | 20,00 | 300,00 |  | 22,00 | 330,00 | 42,00 | 630,00 |
|  | *KABEL STÍNĚNÝ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | JQTQ 2x0,8 mm | m | 260,00 | 7,00 | 1 820,00 |  | 18,00 | 4 680,00 | 25,00 | 6 500,00 |
|  | *LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *LESENOVE PODLAHY* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Do 1.2 m | ks | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  | *HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  | 250,00 | 1 500,00 | 250,00 | 1 500,00 |
| 22 | Zauceni obsluhy | hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  | 250,00 | 1 000,00 | 250,00 | 1 000,00 |
| 23 | Montaz-zapojeni cerpadel,ventilu,cidel | hod | 16,00 | 0,00 | 0,00 |  | 250,00 | 4 000,00 | 250,00 | 4 000,00 |
|  | *PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *DLE CSN 331500* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Revizni technik | hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  | 350,00 | 1 400,00 | 350,00 | 1 400,00 |
| 25 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Podružný materiál |  |  |  | 457,75 |  |  |  | 0,00 | 457,75 |
|  | **Elektromontáže - celkem** |  |  |  | **9 612,75** |  |  | **22 029,00** |  | **31 641,75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Název | Hodnota |
| Nadpis rekapitulace | **Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení** |
| Akce | **ZUŠ Vsetín - rekonstrukce kotelny** |
| Projekt | **D.1.4d Měření a regulace (MaR)** |
| Investor | **Základní umělecká škola Vsetín, Podsedky 285, Vsetín** |
| Z. č. |  |
| A. č. |  |
| Smlouva |  |
| Vypracoval | **Zdeněk Pohl** |
| Kontroloval |  |
| Datum | **12.7.2017** |
| Zpracovatel |  |
| CÚ | **Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS** |
| Poznámka | **Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.** |
|  |  |
| Doprava dodávek (3,6) % | **3,60** |
| Přesun dodávek (1) % | **1,00** |
| PPV (1 nebo 6) % | **6,00** |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) % | **0,00** |
| Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | **0,00** |
| Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | **0,00** |
| Opravy v záruce (5 - 7) % | **0,00** |
| GZS (3,25 nebo 8,4) % | **0,00** |
| Provozní vlivy % | **0,00** |
| Kompletační činnost - a | **0,00** |
| Kompletační činnost - b | **0,952842** |
| Kompletační činnost - k1 | **0,00** |
| Kompletační činnost - k2 | **0,00** |
| Roční nárůst cen 1 % | **0,00** |
| Roční nárůst cen 2 % | **0,00** |
| 1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | **0** |
| 2. sazba DPH % | **0** |
| Procento PM % | 5 |